淳安县县级机关事务管理局空调系统的设备更换改造和能源管理系统升级改造项目公开招标

招

标

文

件

（项目编号：CAZFCGGK2017-76号）

淳安县公共资源交易中心

二○一七年八月

采购单位确认（公章）：该招标文件已经我单位审核确认。 项目负责人（签名）： 分管领导（签名）： 日期： 年 月 日

政府采购办事指南

| 事 项 |  |  | 需 要 材 料 | 执行单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标前 | 招标文件、更正公告网上下载 |  | ①浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ②淳安县公共资源交易网http://www.cajyzx.org.cn:8080/chunanweb/ ③淳安千岛湖政府门户网—招标信息http://www.qdh.gov.cn/index.htm） | 交易中心业务二科 |
|  | 投标保证金提交 |  | 详见采购公告 | 行政服务中心一楼农行窗口 |
| 开标后 | 未中标单位 | 退投标保证金 | 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息自动退还。 |  |
|  | 中标单位 |  | 合同签订（交易中心鉴证）后五个工作日内无息退还。 | 交易中心业务二科 |
|  | 1、领取中标通知书，与采购单位签订采购合同 |  | 中标（成交）结果公告2个工作日期满，至交易中心业务二科领取中标通知书； 并于中标起30天内与采购单位签订政府采购合同（合同范本自行到淳安县公共资源交易网下载） | 交易中心业务二科 |
|  | ▲2、合同鉴证 |  | 合同原件（合同签订后7个工作日内及时到县交易中心进行鉴证，甲乙双方必须盖骑缝章，同时提供合同原件的扫描件。） | 中标单位、采购单位（或交易中心） |

(1)交易中心保证金收退帐户：开户银行：中国农业银行淳安支行；户名：淳安县公共资源交易中心投标保证金专户；账号：19075201040025441

(2)相关执行单位：淳安县农行窗口，联系人：钱小姐  联系电话：0571-64819848

淳安县公共资源交易中心业务二科，联系人：业务二科  联系电话：0571-24818116

淳安县采购办，联系人：方先生   联系电话：0571-64818305

(3)政府采购相关表单下载地址①：http://www.cajyzx.org.cn:8080/chunanweb/的“下载中心-政府采购资料下载”

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

第一章  淳安县政府采购招标公告

CAZFCGGK2017-76号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经县采购办批准，受采购单位的委托，淳安县公共资源交易中心就淳安县县级机关事务管理局空调系统的设备更换改造和能源管理系统升级改造项目进行公开招标采购，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

1、项目编号：CAZFCGGK2017-76号

2、采购内容及数量：

空调系统的设备更换改造和能源管理系统升级改造项目1项，具体内容详见第二章《招标需求》。

3、投标供应商资格要求：

符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件：具有独立承担民事责任能力（竞标人名称与资格审查名称必须一致）；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（具有相关技术资质）；具有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商的特定要求：

（1）具有机电工程施工总承包资质三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上；项目经理具备机电工程专业二级及以上建造师证书；

（2）具有计算机软件技术开发或楼宇智能化系统的技术开发或空调智能集中控制系统的研发（以营业执照经营范围为准）；

（3）本项目接受联合体投标，但联合体投标人只能由一家具有机电工程施工总承包资质企业与一家供应商组成，联合体主体为符合营业执照要求范围的供应商。

4.招标文件发放时间：

（1）标书发放时间、地点：招标文件请于2017年 9 月 27 日09：30前免费网上下载（淳安县公共资源交易网、浙江省政府采购网、淳安千岛湖政府门户网）。

（2）本项目实行资格后审，无需报名。

- 5、投标保证金及交付方式：请投标人于2017年 9  月 26 日16：00时前将人民币壹万捌仟元整（￥18000.00）的投标保证金交纳至指定帐户并到账。

- 交付方式:以电汇的形式交纳（须从投标单位基本账户汇出），不得使用现金，并在银行票据汇款用途栏里注明项目名称（可以简写）、编号（必填项）和标项（若有，必填），保证金交纳后，请凭银行的受理回单及时到淳安县行政服务中心一楼（千岛湖镇环湖北路371号农行窗口）淳安县农业银行投标保证金专用窗口打印“投标保证金递交函”，在开标时按要求出示“投标保证金递交函”原件，未按规定出示“投标保证金递交函”的投标，视为无效投标。

户名：淳安县公共资源交易中心投标保证金专户

开户银行：中国农业银行淳安支行

账号：19075201040025441

联系人：钱小姐  保证金收退咨询电话：0571-64819848

6. 投标截止时间和地点：投标人应于2017年 9 月 27 日09：30(北京时间) 前，将投标文件密封送交到淳安县千岛湖镇环湖北路375号（淳安县公共资源交易中心四楼406室），由县公共资源交易中心签收。逾期送达，或未签字、盖章、密封的，将被拒收。

7.开标时间及地点：本次招标将于2017年 9 月 27 日09：30时整在淳安县千岛湖镇环湖北路375号（淳安县公共资源交易中心四楼406室）开标，投标人须派全权代表出席开标会议（全权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

8.招标文件下载地址：

淳安县公共资源交易网（http://www.cajyzx.org.cn:8080/chunanweb/）

浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

淳安千岛湖政府门户网—招标信息http://www.qdh.gov.cn/index.htm ）。

9、业务咨询：

（1）淳安县公共资源交易中心地址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号六楼623室。联系人：钱月英、徐丽萍  联系电话：0571-24818116

传真：0571-24818116

（2）淳安县县级机关事务管理局联系人：杨骅

联系电话：0571-64821110

淳安县公共资源交易中心

2017年 9 月 5日

第二章   招标需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

本项目需演示：

1.演示时间控制在十分钟以内；

2.演示内容：能源管理系统功能进行演示（包括系统框架、数据采集、能耗报表分析和经济性分析、计划与实绩管理、平衡优化管理、配电优化策略等）。

- 项目概况

1、空调系统管网方面的改造要求：空调系统只对规划大楼改造，共由3栋楼组成，空调采用水源热泵空调系统，并设立分为三个独立的水源热泵机房和三个独立空调系统，本工程自投入运营以来在空调系统使用过程中，由于原设计及施工质量的一些原因，导致系统使用不稳定维修量较大，通过本次对清单范围内的设备进行改造，解决前期存在的问题确保后续系统使用运行。

2、空调系统智能控制和能耗采集分析方面的改造要求：2015年已经完成对社保大楼，总建筑面积为 35526.66 ㎡，其中地上 31750.61 ㎡，地下 3776.05 ㎡。采用 EK 多联式水源热泵系统作为中心的空调冷热源。多联式水源热泵中央空调系统，通过对79台多联式水源热泵主机和40台新风机组控制器升级改造（增加网络控制器），实现主机对各种水泵和电动阀门的连锁控制，同时，为了提高机组及各水泵的运行节能、管理高效以及系统的综合可靠性，增加1#楼、2#楼多联式水源热泵机组和新风机组远程集中控制系统。本次空调系统整改要求参照社保大楼的智能控制系统标准，提供一套完整的大楼智能管理系统：包含大楼空调远程集中控制系统、大楼能耗采集、能耗分析、远程查看大楼监控和主要运行设备（电梯、空调等动力设备的运行情况）。主要功能达到①完成规划的远程集中控制系统改造和能耗采集系统②实现规划大楼的智能控制系统可以与社保大楼、商务大楼的智能管理系统并网管理的要求③能耗分析上要求实现规划大楼、社保大楼有独立的能耗汇总和分析功能④实现手机控制大楼空调运行功能、查看大楼主要动力设备运行情况、大楼监控和能耗分析等功能。

3、本次招标是对改造设备单价和大楼智能管理平台软件总包干的交钥匙工程，对整改的工程数量采用竣工结算审计的方式清算。

4、验收特定要求：中标单位在签订合同后，根据采购方采购需求，7个工作日内提供详细的改造方案交由采购方，请专业的能源评审单位进行方案论证，论证通过后开始施工，施工完成，在由原能源评审单位进行项目能源评审，评审结果达到投标单位承诺的要求，才完成项目验收。相关能源评审费用包含在本次招标报价内，此费用由中标单位支付。

- 大楼能耗管理改造及空调系统存在问题

- 在空调系统运行时，经常出现未端效果差，水系统检修时阀门普遍关闭不严，风机盘管电机转速降低，冷凝水管道堵塞，水源热泵冷却水流量偏小等问题。

- 在检修时风机盘管供回水铜球阀电动二通阀无法关闭质量较差，导致阀门检修更换无法实施，必须整个空调系统排放干净，然后再检修。检修完毕再进行整个系统补水。

- 水源热泵空调机房，定压排气装置，在使用过程中排气功能经常失效，导致在系统运行中存在空气，空调运行中某些空调室内及风机盘管无法制冷制热效果

- 水源热泵机房取水设施采用深井取水，由于取水井是通过土壤渗透取水，    在使用过程中水井管虑孔堵塞水流量逐渐减少，由于时间较长井底沉沙量较多，根据观测满负荷水泵运行时不能达到要求。

三、空调系统改造方案

①空调系统的风机盘管过滤器出现经常堵塞，导致空调效果较差，原因在于空调系统供回水管道在原本施工过程中管道焊接及管道的质量较差，出现腐蚀产生的碎渣，水流通过时导致过滤器经常堵塞，经过分析原设计安装采用电子除垢仪，不能够达到处理水质量要求，解决方案在1.2号楼机房各设置一套水处理装置，使水质达到使用要求，确保空调系统正常使用运行。

②空调系统供回水管的阀门、风机盘管、检修阀门、电动二通阀改造方案在投入运行几年以来，管道阀门出现无法关闭，个别阀出现开裂漏水，电动二通阀电机及执行器经常更换，有时无法使用，考虑到节能及后期的正常使用，解决方案更换阀门及管道另在每层加一组检修阀门。

③水源热泵机房定压装置，取水设施维修改造方案

空调系统在夏季制冷，冬季制热过程中，水体在管道系统中，发生热涨冷缩，定压装置设备主要是排气和补水自动工作及压力安全性保护，在本项目中定压装置由于经常失效导致管道中存在空气，出现空调效果较差，由此方案考虑设备成本较高，建议在1.2号楼各安装一套高位膨胀水箱，解决补水和排气问题。

取水设施及机房保温改造技术方案

取水井增加渗水量及清沙技术方案采用反冲洗和气泵同时使用的方法，完成后观察水量是否达到空调满负荷运行要求。机房原设计只对管道进行保温，由于保温材料使用时间较长导致脱胶，使管道上结露，保温效果较差能耗流失。解决方案在原保温层上加增加保温厚度，外包镀锌铁皮保护。

维修改造清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管电动二通阀 | DN20 | 459 | 只 |  |
| 2 | 风机盘管带过滤网球阀 | DN20 | 446 | 只 |  |
| 3 | 风机盘管铜球阀 | DN20 | 466 | 只 |  |
| 4 | 空调机房法兰蝶阀 | DN150 | 7 | 只 |  |
| 5 | 空调机房法兰蝶阀 | DN200 | 4 | 只 |  |
| 6 | 空调机房法兰蝶阀 | DN250 | 7 | 只 |  |
| 7 | 空调取水井清洗及维护 |  | 3 | 口 |  |
| 8 | 水处理装置（空调系统水） |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 机房管道铝皮保护 | 0.5mm | 786 | m2 |  |
| 10 | 靶式流量开关 | DN32 | 10 | 只 |  |
| 11 | 压力表三通阀 | DN15 | 50 | 只 |  |
| 12 | 空调机房管道保温 |  | 10 | m3 |  |
| 13 | 标牌标识 |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 地面油漆 |  | 696 | m2 |  |
| 15 | 墙面油漆 |  | 800 | m2 |  |
| 16 | 风机盘管电机电容 |  | 500 | 个 |  |

四、大楼能耗管理技术改造方案

1.改造技术方案

空调系统夏季制冷冬季制热，室内办公室风机盘管温控开关安装于每个办公室，在运行过程中，某些办公室温度设置与管理节能使用要求的夏季26℃，冬季20℃偏差较大，每一度温度相差3%能耗，导致运行能耗较大。或者当有时不在工作岗位时，忘记关闭开关继续运行导致能耗浪费。

要求提供的EMC-2000建筑设备节能控制与管理系统，主要针对大型公共建筑的节能应用，提供建筑能耗监测、设备节能运行管理及售后服务一体化解决方案，适用于新建、改建、扩建项目中建筑机电设备能效跟踪控制节能管理。

EMC-2000建筑设备节能控制与管理系统以建筑能耗监测技术为基础，以建筑机电设备节能控制技术为手段，实现对中央空调、风机、水泵、采暖、照明等系统设备运行效率的动态分析及设备的运行节能控制，为用户提供先进高效的综合能源管理解决方案。

建立高效的能源管理系统，对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量，对采集数据进行统计和分析，发现能源使用规律和能源浪费情况，确定建筑能耗经济指标及绩效考核指标，对于提高人员主动节能意识及配合国家完成“十二五”节能减排总体目标是非常必要的。

根据美国能源部门统计，通过高效的能源管理系统，可以帮助建筑节约5%-25%能源！

投标单位提供的EMC-2000建筑建筑能源管理系统，能实现对建筑现场及远程能耗（电、水、气、冷、热量的分类计量以及电能的分项计量，）实时动态监测、能耗管理及能效分析工作，帮助业主实现持续管理能源并降低能耗，同时也能实现对大楼内包括空调、风机、水泵、照明等机电设备的远程监控，根据能耗指标，实时做出工况的自动调整。

# 五、能耗管理系统功能

## 管理中心

能源管理中心相当于整个系统的大脑，通过对现场数据采集器上传的数据进行存储、统计和分析，为业主提供有效的能源使用和持续的能源节约提供实施依据；

## 数据采集

采用远程传输等手段及时采集能耗数据，对建筑能耗进行分类、分项精确计量，计量数据远程传输，数据采集与存贮，数据统计与分析，数据发布与远传；支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，全面采集各种表具实时数据。

| 分类计量 | 根据建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据，如：电、水等。 |
| --- | --- |
| 分项计量 | 根据建筑消耗的各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据，如：空调用电、动力用电、照明用电等。 |
| 大数审核 | 对数据进行分析对比审查，审查数据本身或数据变动是否符合实际，是否存在逻辑性、趋势性的差错；数据的数值是否出现错位和多位，以及小数点位置错误等情况。 |
| 电气质量监测 | 对电流、电压、频率、视在频率、有功功率、无功功率、功率因数及电能进行监测。 |

## 能耗报表分析和经济性分析

通过能源消费结构，部门能耗对比，重点耗能设备分析、人员结构与能耗对比等多种分析方式，报表分析可以帮助业主准备计算能源消费在建筑生成经常成本中所占比例，实现业主自主能源审计管理。

报表可以自动生成，按实际需要实现手动打印或者自动打印，供能源部门主管和运行管理人员使用。

  - 能源调度日报表

  - 能源供需计划报表

  - 能源实绩报表

  - 能源平衡报表

  - 能源质量管理报表

  - 能源成本报表

  - 能源单耗报表

  - 能源综合报表

  - 能源设备状态报表

  - 能源故障信息统计报表

  - 能源设备备件报表

  - 能源配送消耗报表

## 计划与实绩管理

根据能源分配计划，检修计划，历史能耗数据分析和统计、能源消耗预测，供能状况，自动计算能源消耗计划和外购计划，制定详细的建筑能源管理指标体系，指导相关部门按照供需计划组织配电、配热。

采集，提取和整理各种楼宇子系统实际能源消耗量、能源介质放散量等数据，获取能源分析所需的实绩数据，为所有部门编制各类其他报表提供基准。通过计划与实绩数据分析、比较，对楼宇所有能源数据进行有效跟踪，帮助管理者理清近期潜在影响因素，快速制定实行的决策，增进应变能力。

能源实绩：

  - 日能源实绩表  (包括电，热，水等不同分析切入点)

  - 月能源实绩表

  - 季能源实绩表

  - 年能源实绩表

能源计划：

(包括电，热，水等不同分析切入点)

  - 日能源供需计划表月能源供需计划表

  - 季能源供需计划表

  - 年能源供需计划表

计划与实绩比较： (包括柱状，曲线，饼图)

  - 计划同比环比比较分析

  - 实绩同比环比比较分析

  - 计划实绩比较

## 平衡优化管理

能源供应和能源消耗直接存在距离，调整复杂，系统在大量历史数据基础上，对能源的生产，存储，混合，输送和使用各环节集中管理与控制，为能耗企业建立一套与能源管理系统集成的能源分布网络和平衡优化模型。通过综合平衡和燃料转换使用的系统方法，计算评价企业能源利用水平的技术经济指标，实现能源供需动，精态平衡，得出各种能源介质的优化分配方案，使企业能源的合理利用达到一个新的高度。

主要功能：

  - 能耗报告

能耗采集的是电表的总有功功率，主要是帮助用户掌握能源消耗情况，找出能源消耗异常值。包括能耗值的逐时、逐日、逐月、逐年报告；单位面积能耗为能耗评价提供数据支持；管理值（即目标值）参考帮助分析实际能耗值与能耗目标值的差异；功率因子参考提供能耗值（电能）与用能品质间的比对；温度、湿度参考帮助分析能耗资料与环境数据的相关性

  - 能耗排名

不同时间范围内的能耗值排序，以升序或降序显示。帮助找出能耗最低和最高的设备单位。

  - 能耗比较

比较相同时间范围内不同单位的能耗值，或比较相同单位在不同时间范围内的能耗值

  - 日平均报告率

任何一天每 15 分钟平均能耗（电能）需求的报告。帮助了解能源消耗模式并找出超出预期的峰值需求，为与电力公司签订合同时提供参考

  - 偏差分析

任何一天不同时段能耗值与管理值（即目标值）的偏差计算。能耗值超过管理值的时段偏差值用红色表示，表明能源消耗的增加倾向。

  - 回归分析

回归分析----对每位能耗类型为电类的成员内的有功功率、无功功率、瞬间功率、功率因素进行线性回归分析，展现各成员参数之间的线性关系。

  - 用电分析

根据所选费率以及实际用电状况，分时间段（离峰、半尖峰、尖峰）显示用电趋势以及用电报表

## 配电优化策略

配电优化用电能量管理系统从电力专业的深度对电能消耗进行数字化和集成化，通过采集设备运行状态，负荷电能消耗，信息报警及历史数据等信息，结合实际运行负荷需求和电价政策，以及新的能源供电模式和新型的用电设备配置，从而科学选择和制定能耗控制管理方案，在整体上对供用电设备进行协调控制，以实现楼宇用电的智能化，让终端用户直接感受到配电优化策略带来的经济效益和社会效益。通过策略控制基于不同电价结构，制定最经济性用电策略，实现削峰填谷，减少电费支出；

- 通过对楼宇用电负荷的分析，制定平衡负荷策略，降低电网压力，提高发电设备效率 延长使用寿命；

- 通过对历史用电情况的分析，制定各子系统运行策略，确保用电设备的正常高效运行；

- 对全楼宇用电负荷，电能质量及电价架构进行综合分析，制定新能源并网策略及 系统充放电策略，实现节能减排。

联动控制

- 提供互动模式，用户自行定制当天用电策略，并实时分析 模拟用电策略，预测用电信息，为用户制定用电策略提供数据支持；

- 根据空间环境参数及当前用电负荷情况，调节系统中的空调及通风系统运行策略；

- 根据能量优化控制策略实现对各个子系统的远程控制，并通过运行结果说明能量优化控制策略的效果

## 能耗指标管理

利用企业规范的能源管理体系，通过与竞争对手或是行业领导者比较，建立完善持续改进的流程。

部分主要功能列表：

  - 结合国家标准，对主要设备的单耗指标、单位能耗等指标进行线上监测。

  - 国家有关标准规定的经济运行指标。

  - 对国家规定的节能目标设置警戒线，对未达目标的指标进行自动警示。

## 报警管理

系统平台利用多个报警模型，负责过程，设备，质量，安全指标，能源限额的超限进行多种方式的报警。包括模拟量报警，事件报警，重大变化连续重复报警，硬件设备报警等。支持一个完全分布式的报警系统。报警及事件的传送，报警确认处理以及报警记录存档。用户可以自定义各种报警，报警信息可以通过不同方式传送至用户。

部分主要功能列表：

  - 设备报警

重要能耗设备的运行状态异常报警

  - 电源故障报警

设备电源故障，UPS断电报警

  - 网络通讯报警

设备通讯及网络故障等异常报警

  - 报警级别设定

基于事件的报警，报警分组管理，报警优先级管理。

  - 报警和事件输出方式

报警窗口、声、光、电、短信、文件、打印等。

## 设备管理

能源管理系统的对象覆盖楼宇的各种大型能源设施。通过对能源设备的运行，异常、故障和事故状态实时监视和记录。通过技改和加强维护，指导维护保养工作，提高能源设备效率，实现能源设备闭环管理。

部分主要功能列表：

  - 运行记录、启停记录的实时数据和历史数据查询

  - 缺陷、故障记录维护，查询。

  - 维修工单，试验工单，保养计划等设备维护管理

  - 设备基础信息管理(型号，厂家，电压等级等信息

  - 维修成本，运行成本分析和报表

## 权限维护管理

针对不同程序的信息敏感度，系统提供一个优秀的权限维护管理模块，可以满足复杂的系统管理要求。

部分主要功能列表：

  - 用户信息

  - 角色管理

  - 目录管理

  - 系统日记维护

  - 数据库维护

- 末端系统功能

1、联网型风机盘管控制器

提供的联网型风机盘管控制器是专门为风机盘管系统设计的控制器。盘管控制器支持BACnet或Modbus标准，容易集成到开放式的楼宇自控网系统，支持BACnet MS/TP 的网络通讯速率可达76.8Kbps。

风机盘管控制器需要的所有控制算法在出厂时已经下载到不易丢失的闪存中且现场可修改，控制器可以单独执行控制算法。编程数据与设定数据保存在不易丢失的闪存中，确保数据的稳定、可靠与独立操作。

针对本项目，因为是改造项目，重新布管放线有很大难度，同时考虑到网络的稳定性，所以投标人需要选择采用支持ROLAWAN无线传输协议的联网型控制器。

功能与特点

技术参数

电源:	220VAC，功率10VA。

安装方式：86盒安装。

输入: 	内置温度传感器，同时可外接温度传感器以提高控制精度。

处理器与内存:	内置的处理器，内置闪存可驻存，可编程。

通用性： BACnet MS/TP 局域网，速率可达76.8Kbps 。

多功能： 出厂已下载控制程序，现场可修改。

可靠性： 内置闪存的 处理器，内置闪存可驻存，数据不易丢失，可编程。

本项目采用的Bacnet控制器网关设备要求通过Bacnet官方的BTL认证。

2、智能控制清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传智能电表 | PW-MTC14 | 145 | 个 |  |
| 2 | 无线温控器 | TCX-FC2-W | 545 | 个 |  |
| 3 | 能源监测终端(电表) | EMC-GT10 | 8 | 台 |  |
| 4 | 无线温控器监测终端 | BG-ZIGB | 18 | 台 |  |
| 5 | BACnet路由器 | BR-50 | 2 | 个 |  |
| 6 | 能源管理系统软件 （空调、水电） | Webtalk | 1 | 套 |  |
| 7 | 中央服务器 | 联想扬天 | 1 | 台 |  |
| 8 | 打印机 | HP激光 | 1 | 台 |  |
| 9 | 通讯线 | RVS2*1.0 | 2800 | 米 |  |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.0 | 4000 | 米 |  |

尺寸:	91mm (H) x 155mm (W) x 66mm (D) 。

接线端子:	插拔式接线端子，可接入14-24 AWG 电线。

工作环境:	-17-70℃ ，0-95% RH，不结露。

通讯:	BACnet MS/TP 网络，速率可达76.8 Kbps。

七、售后服务要求

1、如有设备发生故障时，中标供应商需在发生故障后2小时内派维修小组到达项目现场提供服务，检查故障后1小时内提出修复方案并报甲方同意，小故障在2小时内修复完毕，主要零部件损坏造成的大故障，7天内修复完毕。

2、每次维修需建档，详细记录以下内容：故障情况、故障引起原因、部件损坏情况、部件来源情况、维修费用、维修时间等

3、每次维修结束，采购单位将进行验收，并对每次维保进行评价。

4、在施工和维修过程中，中标供应商须对安全生产全权负责。

八、付款方式和工期

1．验收合格后支付货款的80%，审计结算后再支付货款的15%，5%余款在质保期满后付清。

2．质保期：2年

3．工期：合同签订后 40个工作日内完成。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：淳安县县级机关事务管理局空调系统的设备更换改造和能源管理系统升级改造项目公开招标。 |
| 2 | 招标需求：详见第二章。 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价， 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：交付方式:以电汇的形式交纳（须从投标单位基本账户汇出），不得使用现金，并在银行票据汇款用途栏里注明项目名称、编号和标项（若有），保证金交纳后，请凭银行的受理回单及时到淳安县行政服务中心一楼（千岛湖镇环湖北路371号农行窗口）淳安县农业银行投标保证金专用窗口打印“投标保证金递交函”。在开标时按要求出示“投标保证金递交函”原件，未按规定出示“投标保证金递交函”的投标，视为无效投标。 联系人：钱小姐 保证金收退咨询电话：0571-64819848 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或错误、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2017年 9 月 18 日前，以书面形式向采购单位（或淳安县公共资源交易中心）作出书面解释、澄清，对投标人提出的质疑，采购单位（或淳安县公共资源交易中心）将于2017年 9 月 19 日统一组织答疑及修正；答疑及修正内容是招标文件的组成部份，并将以网站公告形式（淳安县公共资源交易网、浙江省政府采购网、淳安千岛湖政府门户网）发布更正公告，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。 |
| 6 | 现场踏勘：无。 |
| 7 | 联合体与转包、分包：允许联合体投标，不允许转包和分包 。 |
| 8 | 演示内容：能源管理系统功能进行演示（时间10分钟内）。 |
| 9 | 投标文件组成：投标文件由资信及商务文件、技术文件和报价文件正本各壹份；副本各肆份（副本为正本的复印件并加盖公章）分别密封封装，开标一览表壹份单独密封封装。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：2017年 9 月 27 日09：30淳安县千岛湖镇环湖北路375号（淳安县公共资源交易中心四楼406室），由县公共资源交易中心签收。超过截止时间送达，或未签字、盖章、密封的，将被拒收。 |
| 11 | 开标时间及地点：2017年 9 月 27 日09：30淳安县千岛湖镇环湖北路375号（淳安县公共资源交易中心四楼406室）。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：详见第四章评标办法及评分标准。 |
| 13 | 评标结果宣布或公示：评标结束后由公证员当场宣布中标结果，采购结果经采购人确认后，将于2个工作日内在相关网站发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。采购结果发布网站：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、淳安县公共资源交易网（http://www.cajyzx.org.cn:8080/chunanweb/）、淳安千岛湖政府网(www.qdh.gov.cn)。 |
| 14 | 中标人必须在成交公示结束前在浙江省政府采购网完成网上注册申请，否则将拒绝向其发出中标通知书。 |
| 15 | 签订合同及合同鉴证：中标通知书发出后30天内。合同原件（合同签订后7个工作日内及时到县交易中心进行鉴证，甲乙双方必须盖骑缝章，同时提供合同原件的扫描件。）。 |
| 16 | 投标保证金退还（不计息）：农业银行窗口按规定退还（具体见《政府采购办事指南》）。中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还（退保证金时凭合同原件）。 |
| 17 | 质量保证金的收取及退还: 按不超过合同总金额的5%计收，合同履行完毕（验收合格没有质量问题索赔）后5个工作日内由采购单位无息退还。（若采购单位对质保金有特殊要求的，以采购单位的需求为准。） |
| 18 | 本次采购项目预算控制参考价如下：淳安县县级机关事务管理局空调系统的设备更换改造控制价为捌拾柒万元整（￥870000.00）；能源管理系统升级改造项目控制价为捌拾柒万元整（￥870000.00），报价超过该控制价无效（本项目为交钥匙工程，包含设备费、能源评审费、安装费、运输费、税金等相关费用）。 |
| 19 | 投标文件有效期：90天 |
| 20 | 本次招投标活动，实行全程录像监控，并邀请有关监管人员现场监督和淳安县公证处现场全程公证。 |
| 21 | 付款方式：国库集中支付（或采购人自行支付） |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于淳安县公共资源交易中心。 |

- 一总则

（一）适用范围

本招标文件适用于淳安县县级机关事务管理局空调系统的设备更换改造和能源管理系统升级改造项目公开招标的投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件加盖公章，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包.

- （七）特别说明（法律、法规、规章及规范性文件另有规定的，依照执行）：

1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商均相同时，由评标委员会集体决定。多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

2.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，交易中心将不予受理。

- （九）在招标过程中，若出现《政府采购法》第三十六条情形，应当作废标处理。

采购响应截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在省级以上政府采购指定媒体和当地主流媒体公告，招标文件的发售和截止时间符合法定或本文件规定的，可以按原采购方式继续进行采购活动。

但出现下列情形的，采购组织机构一般应降低供应商特定资格条件或采购技术标准，重新组织采购活动：

（1）截止时间止仅有1家供应商参加或评审后只有1家供应商做出实质性响应。

（2）招标文件中已指定了有关产品的品牌且有效响应的品牌不足3个的。

（3）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

（4）供应商报价超过预算价的。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须

在2017年 9 月 18 日16：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（淳安县公共资源交易网、浙江省政府采购网、淳安千岛湖政府门户网）发布更正公告，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面以网站公告形式（淳安县公共资源交易中心外网、浙江省政府采购网、淳安千岛湖政府门户网）告知潜在投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件和报价文件正本各壹份；副本各肆份（副本为正本的复印件并加盖公章）分别密封封装，开标一览表壹份单独密封封装。

1.资信及商务文件：

（1）投标保证金递交函（可单独递交）；

▲（2）投标声明书 (格式见附件1)；

▲（3）法定代表人授权委托书 (法定代表人亲自参加投标不需要提供，格式见附件2)；

（4）提供符合2013年6月30日前经过年检的营业执照复印件或提供2014年3月1日后的新版营业执照复印件和《市场主体信用信息公示平台》投标人的相关信息的打印件并加盖公司公章；

（5）税务登记证复印件（复印件加盖投标人公章，三证或五证合一除外）；

资格后审证明文件注意点：

①已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的的供应商可以不提供备查文件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

②非浙江省供应商库注册单位需随身携带相关营业执照、资质证书资料复印件加盖单位公章。

（6）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

（7）法定代表人及其委托代理人或自然人的身份证明复印件；

（8）投标人本地化服务能力证明（如有）；

（9）企业信用等级证明文件复印件（如有）；

（10）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩、公司财务状况等）；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（12）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告。格式见附件3）；

（13）需提供商标认证证书复印件（如有）；

（14）须提供ISO9001国际质量管理体系证书复印件（如有）；

（15）须提供ISO14001环境管理体系认证证书复印件（如有）；

（16）提供CQC中国质量环保产品认证证书复印件（如有）；

（17）提供中国环境标志产品认证证书复印件（如有）；

（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（19）自主创新、节能环保资质证书或文件（如有），（注：列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的最新一期文件为准，相关材料请制作在投标文件中）；

（20）商务响应表（格式见附件4）；

（21）投标方认为需要的其他文件资料。

2. 技术文件目录

货物类：

（1）设备配置清单（格式见附件5）；

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

▲（3）技术响应表（必须按照自己的投标产品对应招标文件需求如实逐项填写，格式见附件6）；

（4）项目实施人员一览表（格式见附件7）；

（5）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（6）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有，格式见附件8）;

（7）联合投标协议书和联合投标授权委托书（格式见附件9）;

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。

（9）项目评分表（与技术文件一并提交，格式见附件10）

工程、服务类：

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单（格式见附件5）；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

▲（5）技术响应表（必须按照自己的投标产品对应招标文件需求如实逐项填写，格式见附件6）；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（格式见附件7）；

（8）工程量、人工费清单；

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有，格式见附件8）;

（11）联合投标协议书和联合投标授权委托书（格式见附件9）;

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

（13）项目评分表（与技术文件一并提交，格式见附件10）。

以上可按设备、工程及服务类项目分类编写相应投标文件。

3.报价文件：

▲（1）投标函（格式见附件11）；

▲（2）投标报价明细表（格式见附件12）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装，格式见附件13）

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、报价明细表、开标一览表必须按照表格设置的要求由法定代表人或全权代表签名（不能用签名章代替）并加盖单位公章；资格、资质证书复印件及其他文件资料应加盖单位公章，签章不齐的视同未提供。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

▲1. 投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金、费用和项目能源评审费。

3. 投标报价单位金额到元为止。

（四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：投标保证金应以电汇的形式交纳，不得使用现金。并在银行票据上注明项目名称、编号和标项（若有）。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息自动退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同并向采购单位缴纳不超过合同总金额的5%，否则，采购代理机构将拒绝退还投标保证金。

5.保证金不计息。

- 6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

A、投标保证金不予退还的：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同；

（4）其他严重扰乱招投标程序的；

B、质量保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的；

（3）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件并加盖公章。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分分别密封封装投标文件，其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。

4.投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

在评审时，除实质性条款没有响应的视为无效投标如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未交纳投标保证金的；

2、在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

3、开标时投标方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

4、未按规定密封或标记的投标文件；由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

5、仅以非纸制文本形式的投标文件；

6、投标方未能提供合格的资格证明文件；

7、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

8、投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

9、投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

10、未注明投标品牌及详细型号的或标明的规格型号、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件；技术参数中带★ 分为必须满足或优于，否则视为无效投标；

11、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

12、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权；法定代表人授权书、投标声明书、投标函、报价明细表、开标一览表等招标文件格式附件中所有要求签字盖章而未签字盖章的或者填写不完整；

13、投标报价超出预算控制价的；

14、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

15、未按招标文件要求的数量提供样品或提供的样品与采购需求严重不符的（若需要提供样品）；

16、未按招标文件要求演示的（若需要演示）；

17、没有按照招标文件要求分标段制作投标文件（本项目若需要分标段制作，每标段都要按照投标文件组成制作）；

18、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价汇总表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，（大写金额高于小写金额的按无效标处理）；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

1.采购代理机构将在规定的时间和地点接收投标文件、投标保证金递交函，未按规定密封、标记或未按规定出示投标保证金递交函的投标文件将被拒绝。

2.采购代理机构盖章签字后的投标文件视为包装合格的，各投标人法定代表人或其授权代表应参加开标会并签署《供应商签到表》和《政府采购活动现场确认声明书》。投标人的法定代表人或其授权代表未按时在《供应商签到表》上签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3.《政府采购活动现场确认声明书》应如实填写，若有人举报，一经查实，将按相关法律法规进行相应处罚。

（二）开标程序：

1. 本项目将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封商务和技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。

2.开标会由淳安县公共资源交易中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的工作人员名单；

3.公证员对投标人的法定代表人或全权代表的身份进行核验，出席开标活动现场的各投标人法定代表人或全权代表应携带本人有效证件原件配合公证员核验身份；

4.公证员检查投标文件的密封情况，打开各投标人提交的投标资信及商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，公证员可以向投标人指出其投标文件明显存在的问题，并将有关情况向评标委员会报告；

5.评标委员会对投标人进行资格审查，不符合要求的，退还其报价文件，不予评审；资信、商务及技术文件评审结束后，由公证员公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

6、公证员拆开报价文件并宣读《开标一览表》上的报价内容。

7、淳安县公共资源交易中心工作人员做好开标记录,全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

8、评标委员会对各有效投标人的投标报价文件进行审核并计算报价得分；

9、评标结束，公证员公布有效投标人的综合得分和推荐的中标候选人。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购专业技术人员库中随机抽取的专业技术人员和采购人代表组成，人数为5人以上单数。

（二）评标的依据

本项目评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.投标文件资格性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

2.1实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

2.2如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

3、评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

5、评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

6、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（三）评标原则

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第九条规定：如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。（经财政审批同意的指定品牌招标除外）

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

六、定标

1、本项目由评标委员会推荐中标人，采购结果由采购人代表签字确认。

2、采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在在相关网站上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

七、合同授予及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）质量保证金

按不超过合同总金额的5%计收，合同履行完毕（验收合格没有质量问题索赔）后5个工作日内由采购单位按合同约定无息退还。（若采购单位对质保金有特殊要求的，以采购单位的需求为准。）

- 第四章   评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分A分、技术分B分、商务分C分、资信及其他D分等四部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×A%×100

2.投标文件中的项目（配置）清单的内容有缺漏项目，尚不构成重大实质性偏离的，评标委员会将该缺漏项目按照其他投标商同类项目（配置）的最高报价加入该投标人的评标总价。

3.预算控制参考价在标书中已注明。

（二）技术、商务、资信及其他分

| 评分项目 |  |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格（30） |  |  | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 |
| 产品性能、技术指标 及系统集成能力 （40） |  |  | 3 | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等（3分）； |
|  |  |  | 15 | 投标产品和软件符合明确指标参数得15分。对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣3分（若负偏或缺漏项3个以上的按重大偏离处理）。 |
|  |  |  | 2 | 管理软件对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加0.5-1分（最高分为2分），无实质性意义的正偏离不加分。 |
|  |  |  | 10 | - 根据投标单位按采购清单所提供的产品于原设备的兼容性、可靠性进行横向对比打分优秀得,4-2分，良好得1.9-1分一般得0.9-0分 2、根据投标单位按采购清单所提供的产品，从品牌知名度、销售量、市场占有率、市场使用现况，主要功能等方面进行横向对比打分优秀得6-3分良好得2.9-1分一般得0.9-0分 |
|  |  |  | 10 | 能源管理系统功能进行演示（包括系统框架、数据采集、能耗报表分析和经济性分析、计划与实绩管理、平衡优化管理、配电优化策略等）。 |
| 项目实施方案及管理（14） |  |  | 8 | 项目施工方案； - 采购清单中设备的品牌、品质、质量、保时间障等方面对比酌情打分；最高得2分。 - 设备安装质量、调试等施工方案对比酌情打分；最高得3分 - 能耗系统的检测、节能管理方面的实施方案对比酌情打分；最高得3分 |
|  |  |  | 4 | 根据项目施工人员的数量、职业资格、专业技能证书、实施经验等情况酌情打分，最高分4分。以上人员须提供单位社保证明材料。（相关技术人员证书原件，不提供不得分） |
|  |  |  | 2 | 1、投标单位所提供的控制器厂家通过国家的双软认证。得1分 2、投标单位所提供软件产品应具有软件著作权登记证。得1分。（投标时提供相关证明材料原件） |
| 资信 及商 务 （16） | 售后服务、培训及供货时间 （8） | 售后服务、响应时间 | 4 | 1、运维响应时间、故障解决问题时间等情况酌情打分；最高得1分。 2、运维实施方案（巡检、监测、优化、培训、应急处置、重大活动保障等）的有效性等情况酌情打分；最高得1分。 3、运维质量管理和流程规范程度的科学性、有效性等情况酌情打分；最高得1分 |
|  |  |  | 2 | 售后服务网点在杭州地区范围内的得2分，浙江省内得1分，其他不得分。 |
|  |  | 技术培训 | 2 | 项目运行和维护管理培训方案、计划的可行性及合理性 |
|  | 公司 情况 （8） | 公司经营情况 | 2 | 企业规模、经营状况、荣誉、知名度、诚信情况等情况酌情打分。 |
|  |  | 经验及业绩 | 4 | 近三年来投标企业同类项目成功案例、实施经验、质量反馈等综合比较打分。（需提供合同、质量反馈原件，不提供不得分。） |
|  |  | 投标文件编制质量 | 2 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等情况酌情打分。 |

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会组成人员数-2）

第五章   合同主要条款

- 淳安县政府采购合同指引（货物）

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：淳安县公共资源交易中心

甲、乙双方根据淳安县公共资源交易中心关于ABC单位XYZ项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1.质保期年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金交至采购单位。[质量保证金在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

- 甲方对乙方

提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后，经淳安县公共资源交易中心鉴证后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经淳安县公共资源交易中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，淳安县政府采购办、淳安县公共资源交易中心各执一份。

副本△份，(用途)。

甲方：                                             乙方：

地址：                                             地址：

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

签字：

日期：   年  月  日                              签字：

日期：  年   月   日

合同鉴证方: 淳安县公共资源交易中心

地址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号

日期:     年   月   日

- 投标文件格式附件

正本或副本

项目名称

项目编号：

标项（若有）：

资

信

及

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

1.资信及商务文件目录

1.资信及商务文件：

（1）投标保证金递交函（可单独递交）；

▲（2）投标声明书 (格式见附件1)；

▲（3）法定代表人授权委托书 (法定代表人亲自参加投标不需要提供，格式见附件2)；

（4）提供符合2013年6月30日前经过年检的营业执照复印件或提供2014年3月1日后的新版营业执照复印件和《市场主体信用信息公示平台》投标人的相关信息的打印件并加盖公司公章；

（5）税务登记证复印件（复印件加盖投标人公章，三证或五证合一除外）；

资格后审证明文件注意点：

①已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的的供应商可以不提供备查文件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

②非浙江省供应商库注册单位需随身携带相关营业执照、资质证书资料复印件加盖单位公章。

（6）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

（7）法定代表人及其委托代理人或自然人的身份证明复印件；

（8）投标人本地化服务能力证明（如有）；

（9）企业信用等级证明文件复印件（如有）；

（10）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩、公司财务状况等）；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（12）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告。格式见附件3）；

（13）需提供商标认证证书复印件（如有）；

（14）须提供ISO9001国际质量管理体系证书复印件（如有）；

（15）须提供ISO14001环境管理体系认证证书复印件（如有）；

（16）提供CQC中国质量环保产品认证证书复印件（如有）；

（17）提供中国环境标志产品认证证书复印件（如有）；

（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（19）自主创新、节能环保资质证书或文件（如有），（注：列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的最新一期文件为准，相关材料请制作在投标文件中）；

（20）商务响应表（格式见附件4）；

（21）投标方认为需要的其他文件资料。

附件1.投标声明书格式：

投标声明书

致：淳安县公共资源交易中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址  ：                          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为：   ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为 90 天。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件2.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致；淳安县公共资源交易中心：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：      项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：                                 职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：                              职务：

单位全称（公章）：日期：

法定代表人及其委托代理人或自然人的身份证明复印件

附件3.投标人同类项目实施情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字：　　　　投标人名称公章：                  时间：

附件4：

资信及商务响应表

投标人全称（公章）：

标项（若有）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：日期：

正本或副本

项目名称

项目编号：

标项（若有）：

技

术

文

件

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

2. 技术文件目录

货物类：

（1）设备配置清单（格式见附件5）；

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

▲（3）技术响应表（必须按照自己的投标产品对应招标文件需求如实逐项填写，格式见附件6）；

（4）项目实施人员一览表（格式见附件7）；

（5）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（6）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有，格式见附件8）;

（7）联合投标协议书和联合投标授权委托书（格式见附件9）;

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。

（9）项目评分表（与技术文件一并提交，格式见附件10）

工程、服务类：

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单（格式见附件5）；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

▲（5）技术响应表（必须按照自己的投标产品对应招标文件需求如实逐项填写，格式见附件6）；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（格式见附件7）；

（8）工程量、人工费清单；

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有，格式见附件8）;

（11）联合投标协议书和联合投标授权委托书（格式见附件9）;

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

（13）项目评分表（与技术文件一并提交，格式见附件10）。

以上可按设备、工程及服务类项目分类编写相应投标文件。

附件5、

设备配置清单

投标人全称（公章）：

标项（若有）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：

日期：

附件6、技术响应表

投标人名称（公章）：

标项（若有）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离 情况 | 说明（有关证明材料及响应文件页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、不同货物分别填列。必须指明所投产品的货物名称。

2、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签字：

日  期：

附件7、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

投标人全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：

日期：

附件8、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

投标人全称（公章）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价 优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

全权代表签名：

日期：

附件9、联合体投标协议书和联合投标授权委托书

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

全权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件10：自评评分表

投标人全称：

| 评标内容及分值 |  | 供应商自评栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应程度 | 响应文件页码 | 自评分 |
| 价格分30分 |  |  |  |  |
| 技术方案50分 |  |  |  |  |
| 商务及资信 20分 |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

全权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

正本或副本

项目名称

项目编号：

标项（若有）：

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

3.报价文件：

▲（1）投标函（格式见附件11）；

▲（2）投标报价明细表（格式见附件12）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装，格式见附件13）

附件11、投标函格式：

投标函

致：淳安县公共资源交易中心

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（项目名称、项目编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、资信/商务文件正本一份，副本肆份。

2、技术文件，正本一份，副本肆份。

3、报价文件正本一份、副本肆份。

4、开标一览表一份，必须单独密封包装。

5、其他：

6、以_______________（提供形式）提供的投标保证金，金额为______________元。据此函，全权代表宣布同意如下：

1)投标方已详细审查全部文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3)其投标自开标之日起有效期90天。

4)如果在规定的招标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6)与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：银行帐号：

全权代表签字:___________                日期:_____年___月___日

附件12：投标报价明细表

投标人全称（公章）：

项目编号：

标项：（若有）

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

全权代表签名：

投标人盖章：

日期：

开标一览表信封封面格式（单独密封）：

项目名称：

项目编号：

标项（若有）：

开标一览表

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

附件13.

开标一览表

项目编号：    标项： （若有）

投标人名称：

单位：元

| 采购单位 | 货物名称 | 数量及单位 | 供货期 | 质保期 | 项目 负责人 | 投标 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淳安县县级机关事务管理局 | 空调系统的设备更换改造 | 1项 |  |  |  |  |
|  | 能源管理系统升级改造项目 | 1项 |  |  |  |  |
| 投标总报价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

注:

1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请单独密封封装，信封封面请注明项目编号、标项（若有）、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或全权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日