杭州市公安局富阳区分局

2018上半年度智能交通采购入围项目

项目编号：FYZC2018-XXX

公

开

招

标

文

件

采购机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区体育馆路471号

目    录

第一章    招标公告………………………………………………

第二章    投标人须知……………………………………………

第三章    评标办法及评分标准…………………………………

第四章    采购需求………………………………………………

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………

第六章    投标文件格式附件……………………………………

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受杭州市公安局富阳区分局委托，现就“杭州市公安局富阳区分局2018上半年度智能交通采购入围项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标：

- 项目编号：FYZC2018-XX

二、项目名称：杭州市公安局富阳区分局2018上半年度智能交通采购入围项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 序号 | 内容 | 采购预算价 | 主要技术参数 | 入围供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018上半年度智能交通采购入围项目 | 5000万元 | 详见采购需求 | 两家 |

（详见采购需求）

五、合格投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的，在富阳区区域范围内具有全面网络覆盖的网络运营单位；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目谢绝联合体投标。

六、投标报名：

1.报名时间：2018年 月 日至2018年  月  日（双休日及法定节假日除外）。

上午 8：00—11：00；下午 13：30—16：30。

2.标书售价：免费。

3.提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）供应商报名截止时间之后有潜在供应商提出要求报名的，采购机构将允许其报名，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自报名截止时间之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

七、报名方式：

1.网上报名：已在浙江省政府采购网注册为正式供应商或临时供应商，可以进行网上报名。

2.现场报名：

（1）报名地点：杭州市富阳区体育馆路471号区行政服务中心9楼913室。

（2）报名时应提供以下资料：

①提供符合要求的企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

### ②授权委托人的有效身份证复印件及法定代表人授权委托书。

八、投标截止时间和地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

1.投标截止时间：2018年  月  日9时整。

2.投标地点：杭州市富阳区体育馆路471号区行政服务中心9楼开标室。

九、开标时间和地点：

1.开标时间：2018年  月  日9时整。

2.开标地点：杭州市富阳区体育馆路471号区行政服务中心9楼开标室。

十、业务咨询：

杭州市公共资源交易中心富阳分中心联系人蒋介子；

联系电话：0571-63155591；     传真：0571-63155597。

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2018年  月  日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州市公安局富阳区分局2018上半年度智能交通采购入围项目 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：潘鹏志，联系电话：0571-63330097。 |
| 3 | 投标截止时间和地点：详见招标公告。 |
| 4 | 开标时间和地点：详见招标公告。 |
| 5 | 投标保证金：人民币500000元；按照投标人须知第三条（五）交纳。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2018年 月 日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 7 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 演示时间及地点：根据招标文件要求。 |
| 9 | 投标文件组成：投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件正本各壹份，副本各陆份。 |
| 10 | 评标办法及标准：按照招标文件第三章评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市富阳区政府网（http://www.fuyang.gov.cn/）和杭州市政府采购网（http:// http://cg.hzft.gov.cn/www/index.do）。 |
| 12 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 13 | 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 14 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金情形外，中标通知书发出后5个工作日内由银行自动无息退还至原账号。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 5 %计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后5日内无息退还。 |
| 17 | 采购资金来源：预算资金。本项目预算：人民币：50000000元。 |
| 18 | 投标文件有效期：90日 |
| 19 | 开标时请携带法定代表人授权委托书原件一份。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心和采购人。 |

## 一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“采购人”系指委托招标方采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

## （三）投标委托

授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

## （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则招标方有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。

## 二、招标文件

## （一）招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表规定时间前以书面形式向招标方提出。招标方将在规定时间内，以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有已报名的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.招标方将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清，如有必要，将通知所有已报名的投标人。

## （二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标方无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知所有报名的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

4.答疑或补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

## 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

## （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。复印件需加盖单位公章。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

2.商务及技术文件

（1）声明书；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（5）关于本项目的详细实施方案；

（6）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（7）投标产品配置表(格式见附件)：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确投标产品的品牌、规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

（8）技术规格偏离表(格式见附件)；

（9）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）(格式见附件)；

（10）项目实施人员一览表(格式见附件)；

（11）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）技术培训、运维保障、售后服务的内容和措施；

（13）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

2.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函；

（3）“小微企业名录”查询结果截图(若有）；

（4）报价一览表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署和份数

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.投标人应在投标文件封面上注明投标人全称并加盖公章，否则按无效标处理。

3.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水，在投标文件的封面上需注明“正本”或“副本”字样，否则按无效标处理。

4.投标人应按资格文件、商务及技术文件、报价文件正本各壹份、副本各陆份分别编制并单独装订成册，三种文件必须分别密封封装并分别在封装物上注明“资格文件”、“商务及技术文件”和“报价文件”字样，且加盖投标单位公章，否则按无效标处理。

5.投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致，如果正本与副本内容不一致，以正本为准；资格文件、商务及技术文件正副本中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

# 6.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

# （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标人若有方案和报价未被唱标的，应在开标时及时声明或提请招标方注意，否则由投标人自己负责，招标方对此不承担任何责任。

# （五）投标保证金

1.投标人应于相应的投标截止日期前交纳投标保证金并到帐。本项目投标保证金为人民币伍拾万元整。

2.投标保证金应以电汇、支票等银行转帐的形式交纳，不得使用现金。并在银行票据上注明项目名称和编号。

单位名称：杭州市公共资源交易中心富阳分中心政府采购保证金

开户银行：浙江富阳农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：201000066919719000002

3.保证金交纳后，请凭银行的受理回单到杭州市富阳区行政服务中心西侧附房一楼（杭州市富阳区体育馆路471号），浙江富阳农村商业银行投标保证金专用窗口打印“投标保证金递交函”，并在开标时按要求出具 “投标保证金递交函”原件。

4.投标截止时未开具投标保证金递交函的，应视为无效投标。

5.投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内由银行自动无息退还至原账号。

6.发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）投标人其他不按招标文件履行义务的行为。

# 四、投标文件的递交

投标人应将投标文件的资格文件、商务及技术文件、报价文件分别密封在三个不同的包封中，并正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、项目编号及投标人名称。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（一）投标人应将投标文件的资格文件、商务及技术文件、报价文件分别密封在三个不同的袋封中。密封袋封口处应加盖公章，并在封装物上写明“开标前不得启封”字样。

（二）如果投标人未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（三）投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标方提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，同时应在封装物上标明“修改（或补充）资格文件或商务及技术文件或报价文件”（并注明项目编号和“开标前不得启封”字样）。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（四）投标截止时间和有效时间

# 1.投标文件必须在招标方规定的投标截止时间前送达指定的开标地点。招标方将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

# 2.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

1.各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

3.主持人宣布开标期间的有关事项；

4.公证机构工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后，按照先投先开的原则拆封资格文件、商务及技术文件，并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人授权代表签字确认；

5.资信及技术评审结束后，由公证人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标的，则将投标报价文件原封退回供应商；

6.公布资信及技术评分后，公证机构工作人员将查验报价文件密封情况，确认无误后，按照先投先开的原则拆封报价文件，并清点投标文件正本、副本数量，不符合要求的，视其投标无效，并由投标人授权代表签字确认，符合招标文件要求的进行公开唱标；

7.主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件正本中“报价一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录；

8.招标方和公证机构做开标记录，投标人授权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由唱标人、录标人、监督人和公证处当场签字确认，投标人授权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

9.评标委员会对各投标人的报价文件进行审核；

10.评标结束，公证处公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为7人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需询标，投标人法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格资性审查、商务技术部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务及技术文件和报价文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.授权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

# 七、无效的投标

# 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

# （一）投标截止时间以后送达的投标文件；

# （二）未按规定密封、标记的投标文件；

# （三）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

# （四）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

# （五）未办理报名登记手续的或未按规定交纳投标保证金；

# （六）投标人未能提供合格的资格证明文件的；

# （七）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

# （八）与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

# （九）投标报价超过预算的；

# （十）投标报价明显高于市场价或低于成本价，投标人又不能作出合理书面说明并提供相关证明材料的；

# （十一）资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

# （十二）投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未装订、未密封、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（十三）投标人所报单价超过投标前一日政府采购协议单价；

（十四）报价文件中有0报价的；

# （十五）商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

# （十六）根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

# （十七）出现影响采购公正的违法违规行为；

# （十八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

# （十九）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

# 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

# （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

# （四）因重大变故，采购任务取消的；

# （五）违反采购流程的。

# 废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。

（二）采购结果经采购人确认后，招标方将于7个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，公告期满，如无投标商质疑，由杭州市公共资源交易中心富阳分中心签发《中标通知书》。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

## 十、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购机构作为合同签订的鉴证方。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并不再退还其投标保证金，考虑与下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购。

（二）履约保证金、质量保证金

签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过合同总金额的5%作为履约保证金。货物类项目经采购人验收合格后，中标人向采购人交纳合同总金额的5%作为质量保证金，采购人同时退付履约保证金；质保期结束且无质量问题，采购人无息退还供方质量保证金。服务类项目至服务期结束，采购人退付履约保证金，并根据实际情况自行确定是否需要供应商交纳一定额度的质量保证金。

（三）货款的结算

合同履行完毕，验收合格后供应商按财政结算要求办理资金结算手续。

# （四）质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期

4.招标方会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。若质疑涉及招标制度或程序，会被转交政府采购管理部门审查。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。

6.质疑投标人对招标方的答复不满意或招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区政府采购监督管理部门投诉。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=商务技术得分＋投标价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名前二的投标人为入围供应商。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）投标价格评分(40分)

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.投标价格分的计算：根据各投标人的有效投标价格折扣率，满足招标文件要求且投标价格折扣率最高的投标价格折扣率为评标基准折扣率，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(1-评标基准折扣率)／(1-有效投标价格折扣率)×40%×100

（二）商务技术评分（60分）

1.资信及技术分的计算。

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演示讲解 | 1.对富阳区现有智能交通系统(包括电子警察、视频监控、拥堵研判及诱导、限行管控、车辆大数据分析、机动车测速等方面)的现状架构分析、系统现存的问题及改进的方案；（0-6分） 2.对于系统建设的优化设计建议和完善情况，方案中体现对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，尤其是在为确保正常运行维护而采取的措施；（0-2分） 3.对专家提出问题的回答情况是否正确、科学、合理。（0-2分） （注意：现场讲解人员必须为投标单位在职人员（开标时提供三个月以上社保证明材料。） | 10 |
| 2 | 技术方案 | 1.投标方案总体设计、建设方案、系统整合方案等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议；（0-4分） 2.根据城乡结合部区域的智能交通现状以及问题，提供相应的合理化解决方案。（0-4分） | 8 |
| 3 | 关键技术解决能力和资源整合利用的能力 | 对公安现有平台的对接整合能力，符合视频专网建设、级联的标准和要求；（0-2分） 2.基础链路资源整合能力，对现有专网内基础运营网络现状的分析，提供链路优化建议及资源整合方案；（0-2分） 3.中心机房的地理位置选择及中心机房硬件基础设施，是否符合规范及实际使用需求，是否为独立公安专网机房、机房是否安全、地理位置是否便利、机房配套系统是否完善（UPS、机房空调、消防设施）、机房管理制度是否齐备情况等，横向比较，酌情给分。（0-4分） | 8 |
| 4 | 网络服务能力 | 1.保障视频专网资源配备：投标人机房内是否具备支撑富阳区域智能交通项目的独立专用核心交换设备，是否充分考虑与富阳公安交换设备无缝对接；（0-6分） 2.应急服务能力：投标人是否具备2小时内修复系统必需的人员配备、工机具及车辆配备；各乡镇村、街道应急服务队伍部署情况；提供的应急响应方案可行性、合理性。（0-3分） | 9 |
| 5 | 产品技术参数和兼容性 | 1.投标产品完全满足招标文件参数的得4分，参数负偏离每项扣除1分，扣完为止；（0-4） 2.是否考虑与公安及交警以往建设监控系统无缝兼容，是否充分考虑系统软硬件设备的兼容性，对项目的产品选型，是否技术领先、安全严密、具有针对性；（0-1分） 3.所投产品在满足采购需求技术规格的前提下，电子警察抓拍单元、卡口抓拍单元、智能违停球机、诱导屏、云存储设备为同一品牌产品得6分，否则不得分；（0-6分） 4.投标人及投标产品品牌的资质信誉、知名度、市场形象等情况的综合评价。（0-1分） | 12 |
| 6 | 组织实施 | 拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、业务经验等情况，是否具有类似项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%资源到位所采取的各项措施情况；项目经理和技术负责人的资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同和参保证明等情况（参考履历表和相关资料、证书等）；（0-2分） 2.投标人是否承诺质保期内（三年）安排项目经理驻场，确保建设及维保无缝衔接。（0-2分） | 4 |
| 7 | 售后服务 | 1.是否具备专业售后服务队伍，售后服务方案是否完善；（0-2分） 2.提供的备品备件情况及其他优惠措施。（0-3分） | 5 |
| 8 | 类似业绩 | 投标人近三年以来（合同签订日期）类似项目成功案例，每提供一个得0.5分，最高得2分。（0-2分） （注;提供合同复印件加盖公章，原件备查） | 2 |
| 9 | 标书质量 | 投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求。（0-2分） | 2 |

注：开标时，需提供合同、证书、检测报告等原件资料备查。

第四章  采购需求

一、项目内容

1、全区新建道路配套智能交通项目，主要包括：闯红灯自动记录系统、视频监控系统、不礼让抓拍系统、智能卡口系统、交通诱导系统、交通测速系统与软件工程等前端设备、配套后台中心软硬件设备的安装调试及后期三年维护工作。本次项目采用政府向运营商购买服务模式建设。服务期即三年质保期，服务期满后除光纤链路外所有软硬件设备产权归政府所有。

2、中标单价在合同签订后至2018年6月30日或采购总量5000万元内有效。入围单位根据排名以此选择采购人确定的智能交通项目包（已有项目的预算集合），其中排名第一的单位承担的工程量为上半年内总工程量的60%的项目包，排名第二的单位承担工程量为上半年内总工程量的40%的项目包，根据实际情况略作调整，调整幅度为±5%。（注：工程量是指入围服务期内单项合同金额的和，项目包由采购人在项目开标前公布）

3、建设专用IDC机房、机房配套基础实施、中心机房核心交换机及配套设备及后续维护。

4、质保期内，按采购单位要求对中标辖区智能交通系统设备的移机安装及后期维护。

5、中标方根据采购单位要求各提供75条裸光纤、75条VPN备用链路三年的使用权。

6、服务器、交换机及云存储等中心硬件设备需按照采购单位指定位置封闭式存放，安装门禁系统、内部监控等安全措施，维护管理工作需在采购单位的监督管理下实施。

7、中标方根据采购单位要求各提供一间位于老城区备品备件的专用仓库，供采购人单独使用，使用期限为5年。仓库要求：面积不少于100平米，要求位于一楼且车辆可以直接驶达仓库大门口；需配备必须的视频监控、门禁、联网报警等安防设施，所有安防系统接入采购人指定平台。

二、项目建设标准、规范

（一）项目建设必须符合国家、地方标准和规范要求。

GA/T 497-2009  《公路车辆监测记录系统通用技术条件》

GA T833-2009  《机动车号牌图像自动识别技术规范》

GA/T 496-2014  《闯红灯自动记录系统通用技术条件》

GA/T 832-2014  《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

GA/T 514-2004  《交通电视监控系统工程验收规范》

GA24.7《机动车登记信息代码第七部分：机动车号牌种类代码》

GB 4943-2001   《信息技术设备的安全》

GB 50220－1995  《城市道路交通规划设计规范》

GB 50289－1998  《城市工程管线综合规划规范》

GB 50162－1992  《道路工程制图标准》

QX/T 106-2009  《防雷装置设计技术评价规范》

GB 50169-2006  《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GA 308—2001   《安全防范系统验收规则》

GA/T 74-2000   《安全防范系统通用图形符号》

GA/T 75-1994   《安全防范工程程序与要求》

GB 50168-2006  《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB 50198-1994  《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GA/T 445-2003  《公安交通指挥系统建设技术规范》

GB 50311-2007  《综合布线系统工程设计规范》

IEEE 802.3U    《以太网100BASE-T标准》

GB/T 13993.3-2001《综合布线用室内光缆》

GB/T 19003-2008 《软件工程 GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南》

GB/T 20273-2006 《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》

GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》

SJ/T30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》

GB/T28181-2011《GBT 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、 交换、控制技术要求》

DB33/T629-2011《跨区域视频监控联网共享技术规范》

《浙江省公安信息通信网边界平台》

CJJ 37-2012《城市道路工程设计规范》

CJJ 152-2010《城市道路交叉口设计规范》

DB 33/1056-2008《城市道路平面交叉口规划与设计规范》

DB 33/1058-2008《城市道路人行过街设施规划与设计规范》

GB 50688-2011《城市道路交通设施设计规范》

GB 14887-2011《道路交通信号灯》

GB 14886-2006《道路交通信号灯设置与安装规范》

GB 25280-2010《道路交通信号控制机》

GA/T 508-2004《道路交通信号倒计时显示器》

GA/T 851-2009《人行横道信号灯控制设置规范》

GA/T 509-2004《城市交通信号控制系统术语》

GB/T 20607-2006《智能运输系统体系结构服务》

GA/T 995-2012 《道路交通安全违法行为视频取证技术规范》

《中华人民共和国道路交通安全法》

《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》

（二）网络要求

1、运行商视频接入网可直接或通过防火墙或路由器与公安视频专网连接，实现视频图像监控前端、公安移动视频终端等设备的安全接入。

2、公安视频专网应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议，视频专网主干链路必须使用万兆冗余裸光纤。

3、运营商需提供核心交换机或者路由器的SNMP密码及管理账号，该账号具有ARP扫描、查看当前交换机配置信息（华为：display current-configuration或同等命令 ）、测试链路等功能，同时核心网络设备需留有4个以上万兆光口以供日后使用。

4、运营商需提供网络拓扑图（VISIO版本），拓扑图须按每条路口及后台设备进行分类，需要标明链路类型、设备类型、设备管理地址等。

5、所有视频专网设备必须专网专用，不得与其他任何网络进行共用。

6、公安视频专网的网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到YD/T 1171-2001中规定的0级服务质量等级：

（1）网络时延上限值为150ms;

（2）时延抖动上限值为50ms;

（3）丢包率上限值为1x10-3;

（4）包误差率上限值为1x10-4。

7、公安视频专网和前端运营商视频接入网的IP地址要按照公安视频专网的要求统一规划，运营商使用后需立即录入公安IP管理平台进行报备。

三、主要设备清单

| 1.智能交通系统前端设备清单（无信息价部分） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 预算价（元） |
| 1 | 全景摄像机 | CMOS传感器，有效像素300万，25帧每秒 含百万像素镜头，防护罩。 | 台 | 8000 |
| 2 | 全景摄像机 | 高性能CCD传感器，有效像素800万，25帧每秒 含百万像素镜头，防护罩。 | 台 | 9500 |
| 3 | 全彩球机 | 200万；1920×1080@30fps；球机内置两个图像传感器，可对视频图像进行融合输出；25倍光学；支持数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持车牌识别；支持IP66。 | 台 | 7500 |
| 4 | 智能球机 | 200万红外一体化探针球：1920×1080@30fps；200米红外照射距离；25倍光学；支持透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪；支持MAC采集功能。 | 台 | 9500 |
| 5 | 电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等； 像素：900W； 分辨率：最大支持4096*2160； 感光器件：1" GMOS； 镜头：16mm镜头； 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持新能源车牌识别功能； 支持车辆子品牌识别检测功能，识别准确率白天≥95%，晚上≥90%。 | 套 | 10000 |
| 6 | 电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等； 像素：700W； 分辨率：最大支持3392×2008； 感光器件：1" CCD； 镜头：16mm镜头； 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持新能源车牌识别功能； 支持车辆子品牌识别检测功能，识别准确率白天≥95%，晚上≥90%。 | 套 | 9800 |
| 7 | 卡口抓拍单元 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等； 像素：900W； 分辨率：最大支持4096*2160； 感光器件：1" GMOS； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 存储支持：最大支持128G TF卡； 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 | 套 | 10000 |
| 8 | 卡口抓拍单元 | 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、安装万向节等； 像素：700W； 分辨率：最大支持3392×2008； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获； 支持新能源车牌识别功能； 支持远光灯开启检测功能。 | 套 | 9800 |
| 9 | 礼让行人抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等； 像素：900W； 分辨率：最大支持4096*2160； 感光器件：1" GMOS； 镜头：根据现场环境选择； 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持新能源车牌识别功能； 支持车辆子品牌识别检测功能，识别准确率白天≥95%，晚上≥90%。 | 套 | 10000 |
| 10 | 枪球联动设备 | 星光级枪球联动系统，1920×1080@60fps，H.265/H.264/MJPEG；细节跟踪摄像机：5.9-135.7mm，23倍光学；筒机：红外；支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域事件触发后联动细节跟踪摄像机进行目标跟踪并上传报警信息；支持多目标自动切换；支持自动标定与手动标定。 | 套 | 20800 |
| 11 | 智能人脸抓拍机 | 200万 1/1.8" CMOS智能人脸筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.001Lux, 黑白：0.0001Lux ,0 Lux with LED； 镜头:电动镜头：8-32mm,水平视场角：42°~13.2°； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG； 最大图像尺寸:1920×1080。 | 台 | 9500 |
| 12 | 智能人脸抓拍机 | 600万 1/1.8" CMOS智能人脸筒型网络摄像机 最低照度:彩色:0.001Lux ,0.0001Lux ,0 Lux with LED； 镜头:电动镜头：11-40mm,水平视场角：37°~12°，垂直视场角：24°~8°； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG； 最大图像尺寸:3072×2048。 | 台 | 12000 |
| 13 | 违停抓拍球机 | 宽动态、低照度网络高清高速智能球机，能独立完成对道路两旁（至少能检测4个区域）违章停车的车辆进行自动检测、抓拍、存储及传输等功能、抓拍距离不小于100米；支持H.264(或H.265)视频流输出。 | 台 | 11500 |
| 14 | 高空球机 | 宽动态、低照度网络高清高速智能球机，安装在楼宇顶部时，能看清周围1公里内路面交通情况；能对车辆、行人侦测；支持H.264(或H.265)视频流输出。 | 套 | 26000 |
| 15 | LED大角度补光灯 | 28颗原装进口大功率白光LED频闪灯，色温5000K~7000K，单车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率60W。 | 只 | 1800 |
| 16 | LED小角度补光灯 | 16颗原装进口大功率白光LED频闪灯，色温5000K~7000K，单车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W。 | 只 | 1500 |
| 17 | 恒定闪光灯 | 28颗原装进口大功率白光LE常亮灯，色温5000K~7000K，三车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持光敏控制，低照度下自动开启；最大功率60W。 | 只 | 1500 |
| 18 | 爆闪补光灯 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；有效补光距离16m～25m；工作环境-25～+70℃；自带光栅，可有效减少周边光污染。 | 只 | 2500 |
| 19 | 终端服务器 | 高性能ARM数字媒体处理器；支持HEVC(H.265)编码；带有LCD显示屏；内置1块3.5寸8T硬盘；支持12路IPC接入；双网卡，内置16个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出。 | 台 | 6000 |
| 20 | 卡口前端服务器 | 高性能ARM数字媒体处理器；支持H.265编码；带有LCD显示屏；内置1块3.5寸2T硬盘；支持12路IPC接入；双网卡，内置16个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出。 | 台 | 6000 |
| 21 | 高清硬盘录像机 | 32路8盘位网络硬盘录像机； 最大支持32路网络高清信号接入，最大接入带宽200Mbps； 内置8个SATA接口; 支持4K分辨率码流接入并解码输出。 | 台 | 3000 |
| 22 | 终端服务器硬盘 | 终端服务器硬盘，6TB。 | 套 | 1600 |
| 23 | 防雷保护器 | 双向，三合一。 | 套 | 200 |
| 24 | 信号灯检测器 | 信号灯交流信号输入接口16路，同时配置16路交通灯状态指示；RS485输出接口。 | 套 | 3000 |
| 25 | 复合控制单元 | 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板；防护等级IP55。 | 套 | 3000 |
| 26 | 抱杆机箱 | 室外型，双层隔热，温控强制风冷，不锈钢板，喷室外塑，600×450×400mm，厚度不小于2mm。 | 套 | 500 |
| 27 | 抱杆机箱 | 室外型，双层隔热，温控强制风冷，不锈钢板，喷室外塑，500×250×400mm，厚度不小于2mm。 | 套 | 450 |
| 28 | 抱杆机箱 | 室外型，双层隔热，温控强制风冷，不锈钢板，喷室外塑，420×340×180mm，厚度不小于2mm。 | 套 | 450 |
| 29 | 路口配套线缆 | 电源线、光纤、网线、信号控制线、线圈馈线、红灯信号线、视频线等。 | 方向 | 1400 |
| 30 | 机箱配套辅件 | 防雷器、空开、万用插座、支架、rj45头、光纤接续盒、光纤熔接、尾纤、摄像机电源、防雷接地线、镀锌接地桩等。 | 批 | 1600 |
| 31 | 光纤熔接辅件 | 光纤熔接辅材。 | 点 | 480 |
| 32 | 诱导屏 | P10显示屏，国产管芯，双基色，含框架及施工 | 平米 | 8442 |
| 33 |  | P10显示屏，国产管芯，全彩，含框架及施工 | 平米 | 10710 |
| 34 |  | P10显示屏，进口管芯，双基色，含框架及施工 | 平米 | 34650 |
| 35 |  | P10显示屏，进口管芯，全彩，含框架及施工 | 平米 | 35910 |
| 36 |  | P16显示屏，国产管芯，双基色，含框架及施工 | 平米 | 7400 |
| 37 |  | P16显示屏，国产管芯，全彩，含框架及施工 | 平米 | 9072 |
| 38 |  | P16显示屏，进口管芯，双基色，含框架及施工 | 平米 | 17388 |
| 39 |  | P16显示屏，进口管芯，全彩，含框架及施工 | 平米 | 18396 |
| 40 | 诱导屏控制系统 | 全彩同步控制系统（支持交警大队指挥平台集中控制）。 | 套 | 22800 |
| 41 | 电子标志板 | 双色P16电子标志板，可根据实际使用要求定制尺寸、外观以及显示内容，可做为限速牌、提示牌、导向牌等小型标志板使用，显示内容、图案可根据现场环境更改，含杆件及安装费。 | 平米 | 5200 |
| 42 | 测速箱 | 进口全天候双向测速外箱，含基础施工。 | 只 | 3060 |
| 43 | 测速仪 | 进口雷达测速。 | 套 | 159000 |
| 44 | 测速箱 | 双层不锈钢板机箱，防重力破坏和枪弹射击；镜头部分防弹玻璃；含基础施工。 | 只 | 4896 |
| 45 | 测速仪 | 测速范围：20到250公里/小时；测速精度：-6km/h；摄像机：800万CCD逐行扫描；相机补光：快门速度：1/50秒～1/10000秒；提供质量技术监督局出具的雷达设备制造计量器具许可证，提供中国计量科学研究院出具的计量器具型式评价报告。 | 套 | 100000 |
| 46 | 速度反馈系统 | 900mm×600mm×160mm；DFS-210；24-30W，12VDC，含杆件。 | 套 | 3060 |
| 47 | 智能交通雷达测速系统 | 300万像素 1/1.8" 逐行扫描CCD，最大分辨率可达2048*1536，帧率高达25帧； 支持H.265和H.264编码； 支持智能识别功能，内置车牌识别功能； 支持雷达触发抓拍（测速仪内置雷达）； 测速范围：20~250km/h； 支持违章连续抓拍功能； 支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置； 自带720P触摸屏； 支持500G固态硬盘存储违章图片和视频； 支持GPS/MAC/4G全网通； 内置锂电池供电，携带方便。 | 套 | 80000 |
| 48 | 摄像机防护罩 | 室外防护罩，铝合金带遮阳罩，IP66防护等级。 | 只 | 300 |
| 49 | 理线架 | 1U金属理线架。 | 个 | 150 |
| 50 | 抱箍 | 监控设备借杆安装用。 | 套 | 100 |
| 55 | PDU电源 | 8口万用孔，16A。 | 个 | 200 |
| 56 | MAC信号采集设备 | 定制。 | 套 | 4000 |
| 57 | VPN链路 | 三年费用。 | 条 | 4680 |
| 58 | 裸光纤 | 三年费用。 | 条 | 18000 |
| 表2，中心设备清单（无信息价部分） |
| 1 | 磁盘阵列 | 机架式/4U 36盘位（不含硬盘）/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）,2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口；1个千兆管理口/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放//网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/。 | 台 | 60000 |
| 2 | SSD盘 | 480G,2.5寸,SATA3.0Intel® SSD DC S3610 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)+专用螺丝。 | 块 | 7000 |
| 3 | 云存储设备 | 36盘位磁盘阵列（不含硬盘）；1536Mbps接入带宽，单设备配置双64位多核处理器，16GB（可扩展至128GB），支持SATA磁盘，可外接SAS扩展柜；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。要求与公安现有云存储设备兼容。 | 台 | 118800 |
| 4 | 云存储设备 | 48盘位磁盘阵列（不含硬盘）；1536Mbps接入带宽，单设备配置双64位多核处理器，16GB（可扩展至128GB），支持SATA磁盘，可外接SAS扩展柜；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。要求与公安现有云存储设备兼容。 | 台 | 136200 |
| 5 | 磁盘阵列硬盘 | 6T企业级硬盘，磁盘阵列专用。 | 台 | 1600 |
| 6 | 电警接入软件 | 接入交警支队非现场执法系统。 | 套 | 4960 |
| 7 | 平台接入软件 | 接入交警指定卡口视频综合平台。 | 套 | 5040 |
| 8 | 智能分析服务器 | 19英寸1U标准机箱，1+1热插拔电源； 4个千兆自适应网口； 车辆卡口图片处理能力：300万张/天； 图片分析最高支持至900万像素； 支持多设备集群部署； 支持车辆实时建模，服务于平台的以车搜车、目标搜寻和涉牌研判等业务应用。 | 台 | 400000 |
| 9 | 交通大数据一体机 | 支持20亿车辆模型存储与分析，支持每日增量数据300万； 支持20路并发精确及模糊查询时间＜3秒； 支持10亿以图搜图； CPU：2*E5-2630 V4 CPU，2*10=20核； 内存：8*32G=256G； 硬盘：7*480G SSD，2*4T SATA。 | 台 | 150000 |
| 10 | 车辆云析平台 | 基于数据精准分析，提供异常车牌查询、违法查询、车辆查询、涉牌研判、车辆技战等业务应用。 | 套 | 100000 |
| 11 | 视频结构化（人车）服务器 | 4U机架式设备，采用模块化、可插拔设计，具有1+1冗余电源； 两块智能分析板，每块智能分析板集成20颗GPU芯片； 12个千兆网口、4个VGA接口、8个USB3.0接口和4个USB2.0接口； 2块智能分析单元，可实现车辆信息以及活动目标特征的结构化提取； 6*2TB企业级3.5寸硬盘，6*4TB企业级3.5寸硬盘； 活动目标（车辆、人）分析模式； 最高40路1080P实时流并发分析； 最高40倍1080P历史流加速分析。 | 台 | 500000 |
| 12 | 结构化服务器 | 硬件配置不低于：一颗E3-1225 (4核3.2GHz) V3系列高性能64位CPU，8GB DDR3内存，一个120GB SSD硬盘， 4个千兆自适应网络接口，1个VGA接口，4个USB 3.0接口和2个USB 2.0接口； 单台人脸分析服务器应支持不低于16路人脸抓拍机接入； 单台人脸分析服务器应支持不低于80张每秒人脸图片分析和建模； 人脸分析服务器应支持1600W像素人脸图片导入识别； 人脸分析服务器应支持识别和分析瞳距大于等于40像素的人脸图片； 人脸分析服务器应支持不低于30万库容的黑名单库； 黑名单库数量应支持设置不少于16个； 人脸分析服务器应支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别； 人脸分析服务器应支持1V1比对功能； 10、1V1比对性能应不低于32对每秒； 11、人脸分析服务器应支持集群部署。 | 台 | 380000 |
| 13 | 大数据一体机服务器 | 网络控制器 标配四口RJ45千兆，可选集成双口RJ45千兆、双口光纤万兆； 硬盘控制器 标准集成3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10 ； 1个RJ-45管理接口，位于机箱后部； 4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部； 1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA； 1个串口，位于机箱后部； 显卡: 集成显示控制器，16MB显存； 电源电压 200-240V/50Hz ； 支持3000W热数据，包含静态库或抓拍库； 支持8亿抓拍库查询检索； 支持3000W热数据以图搜图，内存加速以图搜图返回结果时间≤3秒（每150W冷数据以图搜图时间≤30秒）。 | 台 | 450000 |
| 14 | 服务器1 | E7-4820V4*4颗/256GB/1.2TB SAS 10K*6块/2662HBA 16GB双口HBA卡/H730P Raid卡/1100W*4 双冗余电源/DVD /导轨/三年保修。 | 台 | 160000 |
| 15 | 服务器2 | (E5-4610V4*2颗/128G/1.2TB SAS 10K*6块/H730 Raid卡/QLOGIC2562 8GB 光纤通道 HBA/DVD/750W*2冗余电源/导轨/三年保修。 | 台 | 90000 |
| 16 | 光纤模块 | 万兆300米多模双纤模块 | 对 | 2000 |
| 17 | 光纤模块 | 万兆10公里单模双纤模块 | 对 | 3000 |
| 18 | 光纤模块 | 万兆40公里单模双纤模块 | 对 | 4000 |
| 19 | 光纤模块 | 万兆80公里单模双纤模块 | 对 | 7600 |
| 20 | 光纤模块 | 千兆10公里单模双纤模块 | 对 | 700 |
| 21 | 光纤模块 | 千兆40公里单模双纤模块 | 对 | 1000 |
| 22 | 光纤模块 | 千兆80公里单模双纤模块 | 对 | 1400 |
| 23 | 光纤收发器 | 百兆单模单纤，20公里 | 对 | 1000 |
| 24 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤，20公里 | 对 | 1500 |
| 25 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤，40公里 | 对 | 2000 |
| 26 | 光纤收发器机架 | 光纤收发器机架，17插槽，双电源供电。 | 套 | 8000 |
| 27 | 汇聚交换机 全光口汇聚 | 组合配置(24个万兆SFP+,2个40GE QSFP+,单子卡槽位,含1个600W交流电源) | 台 | 38000 |
| 28 | 汇聚交换机 高配 | 交换机(48*千兆电,4*万兆SFP+,2*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧出风)。 | 台 | 31000 |
| 29 | 汇聚交换机 中配 | 组合配置(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源)。 | 台 | 19000 |
| 30 | 汇聚交换机 低配 | 组合配置(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个150W交流电源)。 | 台 | 13000 |
| 31 | 接入交换机 | (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)。 | 台 | 4400 |
| 32 | 接入交换机 | (8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电)。 | 台 | 3300 |
| 33 | 工业级交换机 | 4GE COMBO WAN,8 FE LAN,1 USB2.0,1 DO,1 SAUX,2 9.6-60V POWER。 | 台 | 6000 |
| 34 | 核心交换机 | 性能 交换容量≥52Tbps，包转发率≥7200Mpps（若以上规格官网有两个值，则以最小值为准，提供官网截图证明）； 配置要求 实配冗余主控，冗余交换网板，电源数量≥2个； 实配千兆电口≥48，千兆光口≥48个，万兆光接口≥48个； 实配虚拟化功能及其对应配件，为了保证可靠性，要求所配置的虚拟化端口与上述实际业务需求端口不得复用，要求单向虚拟化带宽≥80Gbps。 | 台 | 310000 |
| 35 | 存储配置1 | 双控，32GB缓存，8*16G FC + 12*GE 主机接口，50块1.2T 10K SAS硬盘，多路径软件，阵列管理软件，自动精简配置许可，多租户许可，卷迁移许可，数据销毁许可，三年维保，三年硬盘不返还服务 （1个控制器+1个硬盘框，硬盘满配）。 | 套 | 455000 |
| 36 | 存储配置2 | 双控，32GB缓存，8*16G FC + 12*GE 主机接口，36块8T 7.2K NL-SAS硬盘，多路径软件，阵列管理软件，自动精简配置许可，多租户许可，卷迁移许可，数据销毁许可，三年维保，三年硬盘不返还服务 （1个控制器+1个硬盘框，硬盘满配）。 | 套 | 465000 |
| 37 | 存储配置3 | 双控，128GB缓存，8*16G FC + 8*GE 主机接口，50块1.2T 10K SAS硬盘，多路径软件，阵列管理软件，自动精简配置许可，多租户许可，卷迁移许可，数据销毁许可，三年维保，三年硬盘不返还服务 （1个控制器+1个硬盘框，硬盘满配）。 | 套 | 530000 |
| 38 | 存储配置4 | 双控，128GB缓存，8*16G FC + 8*GE 主机接口，36块8T 7.2K NL-SAS硬盘，多路径软件，阵列管理软件，自动精简配置许可，多租户许可，卷迁移许可，数据销毁许可，三年维保，三年硬盘不返还服务 （1个控制器+1个硬盘框，硬盘满配）。 | 套 | 540000 |
| 39 | 光纤交换机 | 24口16G SAN交换机，激活24口（含24*16Gb多模光模块），双电源，三年维保 （24口16G光纤交换机）。 | 台 | 116000 |
| 智能交通系统前端设备清单（信息价部分） |
| 1 | L型立杆（3.5米） | L型单悬杆，立柱为八角杆D200mm，δ=8mm，高6300mm，横梁为八角杆，D140，δ=6mm，挑臂长度3500mm，热镀锌（含基础立杆基础含地笼6杆M24及施工包括挖土1200×1200×1400mm,C30砼1200×1200×1400mm,运土1200×1200×1400mm）。 | 对 | 信息价 |
| 2 | L型立杆（7.5米） | L型单悬杆，立柱为八角杆D250mm，δ=10mm，高6300mm，横梁为八角杆，D200，δ=8mm，挑臂长度7500mm，热镀锌（含基础立杆基础含地笼6杆M24及施工包括挖土1400×1400×1600mm,C30砼1400×1400×1600mm,运土1400×1400×1600mm）。 | 对 | 信息价 |
| 3 | L型立杆（9.5米） | L型单悬杆，立柱为八角杆D280mm，δ=10mm，高6300mm，横梁为八角杆，D220，δ=8mm，挑臂长度9500mm，热镀锌（含基础立杆基础含地笼6杆M24及施工包括挖土1600×1600×1800mm,C30砼1600×1600×1800mm,运土1600×1600×1800mm）。 | 对 | 信息价 |
| 4 | T型立杆（7+4米） | L型单悬杆，立柱为八角杆D280mm，δ=10mm，高6300mm，横梁1为八角杆，D135，δ=8mm，挑臂长度4000mm，横梁2为八角杆，D165，δ=8mm，挑臂长度7000mm，热镀锌（含基础立杆基础含地笼6杆M24及施工包括挖土1600×1600×1800mm,C30砼1600×1600×1800mm,运土1600×1600×1800mm）。 | 对 | 信息价 |
| 5 | T型立杆（8+8米） | L型单悬杆，立柱为八角杆D280mm，δ=10mm，高6300mm，横梁1为八角杆，D180，δ=8mm，挑臂长度8000mm，横梁2为八角杆，D180，δ=8mm，挑臂长度8000mm，热镀锌（含基础立杆基础含地笼6杆M24及施工包括挖土1600×1600×1800mm,C30砼1600×1600×1800mm,运土1600×1600×1800mm）。 | 对 | 信息价 |
| 6 | 球机立杆（2米） | 悬臂杆，直杆Φ219×7500mm，横臂Φ114×2000mm，热镀锌（含基础立杆基础含地笼6杆M24及施工包括挖土1100×1100×1600mm,C30砼1100×1100×1600mm,运土1100×1100×1600mm）。 | 对 | 信息价 |
| 7 | 球机立杆（4米） | 悬臂杆，直杆Φ219×7500mm，横臂Φ114×4000mm，热镀锌（含基础立杆基础含地笼6杆M24及施工包括挖土1100×1100×1600mm,C30砼1100×1100×1600mm,运土1100×1100×1600mm）。 | 对 | 信息价 |
| 8 | 球机立杆（6米） | 悬臂杆，直杆Φ219×7500mm，横臂Φ114×6000mm，热镀锌（含基础立杆基础含地笼6杆M24及施工包括挖土1100×1100×1600mm,C30砼1100×1100×1600mm,运土1100×1100×1600mm）。 | 对 | 信息价 |
| 9 | 摄像机立杆1 | L型挑臂杆，直杆Φ219*8*6500mm，横臂Φ140*4*6000mm，热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1200*1200*1500mm，M24*6杆地笼。 | 个 |  |
| 10 | 摄像机立杆2 | L型挑臂杆，直杆Φ219*8*6500mm，横臂Φ140*4*8000mm，热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1200*1200*1500mm，M24*6杆地笼 | 个 |  |
| 11 | 摄像机立杆3 | F型挑臂杆，直杆Φ273*10*7050mm，上横臂Φ140*10*12000mm，下横臂方管121*121*10*11600mm，热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1400*1400*2500mm，M24*8杆地笼。 | 个 |  |
| 12 | 摄像机立杆4 | T型挑臂杆，直杆Φ219*8*6500mm，横臂Φ140*4*8000mm/140*4*4000热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1200*1200*1600mm，M24*8杆地笼。 | 个 |  |
| 13 | 摄像机立杆5 | T型挑臂杆，直杆Φ273*10*7050mm，横臂Φ140*10*10000mm/140*10*4000热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1600*1600*1800mm，M24*8杆地笼。 | 个 |  |
| 14 | 摄像机立杆6 | T型挑臂杆，直杆Φ273*10*7050mm，横臂Φ140*10*12000mm/140*10*4000热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1600*1600*2000mm，M24*8杆地笼。 | 个 |  |
| 15 | 摄像机立杆7 | L型挑臂八角杆，直杆S158-230*6*6500mm，横臂S90-S145*4*5000mm，热镀锌处理，喷黑漆 。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1200*1200*1500mm，M24*6杆地笼。 | 个 |  |
| 16 | 摄像机立杆8 | L型挑臂八角杆，直杆S185-S230*6*6500mm，横臂S90-S156*4*6000mm，热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1200*1200*1500mm，M24*6杆地笼。 | 个 |  |
| 17 | 摄像机立杆9 | L型挑臂八角杆，直杆S185-S230*6*6500mm，横臂S90-S170*4*7000mm，热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1200*1200*1500mm，M24*6杆地笼。 | 个 |  |
| 18 | 摄像机立杆10 | L型挑臂八角杆，直杆S185-S230*6*6500mm，横臂S90-S185*4*8500mm，热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1200*1200*1500mm，M24*6杆地笼。 | 个 |  |
| 19 | 摄像机立杆11 | T型挑臂八角杆，直杆S230-S280*6*6500mm，横臂S90-S165*4*7000mm/S90-S135*4*4000mm，热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1600*1600*2000mm，M24*8杆地笼。 | 个 |  |
| 20 | 摄像机立杆12 | T型挑臂八角杆，直杆S260-S345*8*6500mm，横臂S90-S220*4*10000mm/S90-S135*4*4000mm，热镀锌处理，喷黑漆 。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1600*1600*2000mm，M24*8杆地笼 。 | 个 |  |
| 21 | 补光灯立杆1 | L型挑臂杆，直杆Φ219*8*6500mm，横臂Φ114*4*3500mm，热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础1200*1100*1500mm，M24*6杆地笼。 | 个 |  |
| 22 | 补光灯立杆2 | 直杆，Φ165*6*4500mm，热镀锌处理，喷黑漆。 | 根 | 信息价 |
|  |  | C25砼基础700*700*800mm，M24*4杆地笼。 | 个 |  |
| 23 | 诱导屏立杆 | 立柱Φ325*10，横臂：Φ219*12，基础大于2500mm×2500mm×2500mm,基础开挖浇混凝土，预埋件、防雷接地及路面恢复等。 | 套 | 信息价 |
| 24 | 诱导屏落地机箱 | 箱体材质：不锈钢，1.5厚，1400*600*450（高宽深）,基础：600*600*450。 | 只 | 信息价 |
| 25 | 光纤敷设 | 4芯，含光纤熔接盒等配件。 | 米 | 信息价 |
| 26 | 视频线敷设 | SYV75-5 | 米 | 信息价 |
| 27 | 电源线敷设 | RVV3*1 | 米 | 信息价 |
| 28 | 控制线 | RVVP2*1 | 米 | 信息价 |
| 29 | 网线 | 超五类 | 米 | 信息价 |
| 30 | 馈线 | RVVP2*1.5 | 米 | 信息价 |
| 31 | 单模光纤 | 6芯 | 米 | 信息价 |
| 32 | 单模光纤 | 单膜双芯 | 米 | 信息价 |
| 33 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*0.5黑-红-蓝 | 米 | 信息价 |
| 34 | 开挖恢复 | 路面恢复费用 | 平米 | 信息价 |

四、技术参数及系统功能要求

（一）▲中心接入要求

1.所有交通违章违法数据按现有非现场执法系统中的数据格式接入杭州交警支队非现场违法系统数据库，视频图像必须符合杭州市交警支队非现场执法系统的技术要求；

2.所有卡口与电警数据同步接入富阳交警大队交管平台、富阳公安现有视频卡口共享平台或今后富阳公安指定的视频卡口共享平台；所有监控需同步接入富阳政府资源共享平台。

3.所有监控视频接入富阳交警大队交管平台、富阳公安现有视频卡口共享平台或今后富阳公安指定的视频卡口共享平台；所有情报板系统接入交警大队交通诱导系统。

4.所有涉及省公安厅“数据上云”工作由中标方承担。

（二）其他要求

1）施工前，应与项目主体及其附属设备承建单位（道路、桥梁、建筑、绿化、照明、 交通标志标线等）充分协商，注意与机电设备的相关的道路、桥梁、建筑、绿化、照明、交通标志标线等工程之间的衔接、配合与协调合作。

2）管道施工前，应根据施工图进行现场定侧、核实工程数量、接线手井位置、数量、 预埋管道长度等可根据现场实际情况略调。

3）管道、接线手井施工所采用的材料及加工处理标准件和预制件应符合规范要求。管道弯曲半径一般不小于管径的 6 倍或不小于电缆外径的 15 倍，管道敷设受管内应 与穿好敷缆用的 11#-14#钢丝伸出两端管口 500 毫米，管口应用麻布、面纱或木塞封堵严密，以防泥沙进入管内。

4）钢管采用热轧无缝钢管，材质应符合国际《结构用无缝钢管》（GB8162-87）要求，管道弯曲半径一般不小于管径的 6 倍或不小于电缆外径的 15 倍，管道敷设受管内应与穿好敷缆用的11#-14#钢丝伸出两端管口500毫米，管口应用麻布、面纱或木塞封堵严密，以防泥沙进入管内。

5）钢管采用热轧无缝钢管，材质应符合国际《结构用无缝钢管》（GB8162-87）要求，管口应无毛刺金和尖锐棱角。管口宜制成喇叭型，当钢管进入手孔，管道端口至墙体面应呈圆弧形喇叭口。

6) 钢管连接方法采用套接法，套接的短管道长度不应小于电缆外径的 2.2 倍，两根钢管 应分别深入套管长度的三分之一以上，电焊连接应牢固，两端应磨平、对准，保证 光滑无棱，埋于地下的钢管应用沥青漆刷涂两道。

7) 地面管道顶采用素土回填并压实。管道顶部 30 厘米范围内及靠近管道两侧回填土中不得含有直径大于5厘米的砾石、碎石或其他坚硬杂物。

8) 地面道路设备基础采用明挖施工。基础应先平整、压实，混凝土基础顶面覆土厚度不小于30厘米。

9) 悬臂支架安装横梁钢管时，应采用措施及保持3-5厘米向上的预拱度。

10) 支架与已完成工程发生干扰或设置不当时（行道树、路灯等），除定位性较强的支架外，可适当移动。

11) 电源线与信号灯线缆应分开不同的管道敷设。

12) 监控设备使用的软件，必须能支持在线升级，并拥有自主的产权证明。 本设计中的说明，为必要的补充，未尽事宜应按有关规范处理。

13）承包商在施工前，应熟悉设计图纸，进行实地核对，并进行全线贯通，如有问题或疑问，请及时提出。施工时严格按照技术规范及施工要求，精心施工，确保工程质量。

14）路口信号灯设置请注意信号灯杆挑长与灯具数量的关系。

15）设置在分隔带岛头位置的交通设施，务必保证杆件位于端头位置，如果与路灯等其他杆件存在冲突，请及时向建设单位和设计单位提出。

16）杆件基础施工时如遇到地下管线，请注意保护相关管线，如基础确实难以施工，部分杆件可考虑适当移位，但必须事先征得许可。

17）为确保道路美观，所有设施基座应埋入地面以下，不外露。如杆件基础位于绿化带中，基础顶面必须有20cm 覆土，并对破坏绿化按要求进行修复；如杆件基础位于人行道上，基础顶面应满足铺设人行道地砖的要求，施工完毕后进行人行道地砖恢复。杆件立柱钢管在制作时应相应加长，确保道路净空满足要求，杆件底座不外露。

18）说明未予强调的事项均见现行施工验收规范及有关的标准和规定，本说明未予明确的特殊要求，请详见有关的施工图，植筋由专业队伍施工,并进行拉拔试验合格后方可进行钢构安装。

19）严格按照国家现行有关规范施工验收，每一阶段验收合格后，方可进行下一阶段的施工工作。施工期间，做好必须的临时交通设备及防护设施的架设，杜绝发生重大交通事故及安全事故。

五、维护期限及维护期内要求

1.提供所有硬件、软件等系统3年7*24小时免费原厂商质保，质保期从采购单位对竣工验收合格之日起开始计算。

2.质保期内故障恢复时间：对故障在2小时内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，12小时内保证系统投入正常使用。

3.投标单位提供充足的备品备件，满足日常维护需求。

4.每周对各机房巡检和卫生清理、系统微调一次。

六、其它技术要求

1.投标产品应是目前市场上的主流产品。主要设备具有公安部检测报告或3C证书。

2.所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

3.施工审批由中标单位自行完成，采购单位根据情况配合。

4.本系统产生的任何照片、视频、文字等信息数据产权归杭州市公安局富阳区分局所有，不得擅自截留，作开发利用。

5.中标单位必须遵守杭州市公安局富阳区分局保密制度，投入到本项目建设和维护人员必须确保系统和用户信息不泄露，否则中标单位承担相应责任。

6.如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

七、建设工期要求

工期要求：签订合同后在具备施工条件的情况下60天内完成全部建设任务，并通过初验，并进入1个月的试运行。(按照试运行的实际情况，招标方有权延长试运行时间。)

八、质量保证

1.投标设备必须为原厂商符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，不得使用任何非原装或拼装产品。

2.投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

3.招标所有货物售后服务，投标人须承诺，质量保证期时间为设备到货验收后，系统设备提供免费保修服务。在维护期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

4.若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标方有责任和义务提出补充修改方案并征得用户的同意后付与实施。

5.在维护期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在维护期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

九、培训

投标单位负责对采购单位所有使用人员和系统管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。投标单位全面负责培训资料、场地等费用。

十、项目验收

将本次招标采购的所有设备及软件进行集成并实现正常运行，同时达到招标方要求的性能和产品技术规格中的性能，并通过具有国家认可检测资质的第三方检测机构的检测。

1.设备及软件的验收要求

按照标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料（如保修单、随箱介质）的验收。

测试中出现性能指标或功能上不符合标书和合同时，采购人有拒收的权利。

如果出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

2.技术文档需求

投标方在工程开始和结束时应向用户提供下述技术文档：

（1）提供对用户现有系统的评估报告。

（2）产品安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

（3）设备及软件产品配置计划（包括配置图和配件清单）。

（4）所购设备及软件的安装指南、使用手册、许可证、介质。

（5）测试及验收文档。

（6）监理单位要求的其他文档。

十一、货款支付

项目竣工验收并通过审计后，分三年支付项目款项。政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

鉴证方（招标方）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

杭州市公共资源交易中心富阳分中心经过公开招标采购（编号：FYZC2018-**），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

| 品名型号 | 配 置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修3年。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟   分钟电话响应，   个小时到场修理，   天以内解决问题。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥  人），及不少于  年的免费售后现场技术服务。

4. 如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位当场负责验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同商品从验收合格次日起   内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

第六条：货款的支付

项目竣工验收并通过审计后，分三年支付项目款项。政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

第七条：履约保证金、质量保证金

1.履约保证金：按合同总价5%计取，由乙方交由甲方。待货到验收合格交付使用后，由甲方在到期后的7日内无息退还。

2.质量保证金：采购项目验收合格后，甲方向乙方收取质量保证金（中标价的5%）。质保期结束且无质量问题，由甲方将质量保证金无息退还乙方。

第八条：其他约定

一、服务质量内容及标准

（一）视频监控服务内容为治安动态网络监控系统正常运作的硬件与软件，包括前端监控图像传输、网络传输、存储服务、图像质量、基础设施等。

（二）乙方要确定专人常驻甲方运维中心，并授权派驻人员处置协调视频监控质量相关事宜，配合甲方开展日常视频监控服务质量监督工作。并且乙方要确保所选用监控产品生产商常驻技术员在甲方的运维中心（主要监控产品生产商已有技术人员常驻在甲方的运维中心，不需要重复派驻）。

（三）乙方确保提供全天候 7×24 小时的故障维护服务和技术业务咨询服务。在接到故障维修请求服务后6小时内解决故障。

（四）乙方要确保优质的视频监控服务，甲方在实际使用中对乙方提供的服务质量问题分为服务质量欠佳和服务质量较差两个等级，服务质量欠佳视为一般违约应扣除500元，服务质量较差的视为严重违约应扣除1000元。

日常巡检中，下列情况视为服务质量欠佳：

1、监控点位修复时间超过规定时间6小时的；

2、单个监控点位单月同类型故障累计大于等于3次以上的；

3、视频监控预览回放故障造成甲方业务工作较大影响的；

4、对修路、拆点、改造等原因造成视频监控点位中断服务的未提前三天报备的；

5、视频监控时间与实际时间误差超过30秒以上的；

6、因系统设备原因导致监控录像断点或存储时间小于30天的，或已存储录像无法回放或下载经检修未在24小时内修复的；

7、派驻到甲方运维中心的人员（乙方人员及乙方选用监控产品生产商人员）无故不到或迟到早退的。

下列情况视为服务质量较差：

1、日常巡检中监控点位修复时间超过12小时以上的；

2、无录像存储的；

3、因乙方服务不到位，造成甲方业务工作严重影响的。

二、服务质量评价相关说明

（一）甲方评判视频监控服务质量以杭州市公安局或富阳区公安分局视频应用平台检测为准。

（二）因不可抗拒的因素造成的视频监控故障的，不纳入服务评价。

（三）视频监控故障的发现、修复作为服务质量评价的有效证明。视频监控故障的发现、修复应由甲方乙方双方共同确认认定，确认地点为甲方运维中心，确认方式为双方在视频监控运维报表签字确认。

（四）对甲方业务工作较大影响和严重影响认定，由甲方根据业务工作性质、内容以及造成影响综合评估。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方直接提出支付申请，并要求杭州市富阳区财政局政府采购监管科对其违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和杭州市公共资源交易中心富阳分中心法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：杭州市富阳区体育馆路471号

邮编：311400

电话：0571-63155599    传真：0571-63155597

签约时间：2018年  月  日

签约地点：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

声 明 书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号：FYZC2018-    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意此次招标文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（公章）：                          授权日期：     年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

投标产品配置表

项目编号： FYZC2018-

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 配置参数 性能指标 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

注：

1.针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

技术规格偏离表

项目编号： FYZC2018-

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

2.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                                    项目编号：FYZC2018-

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人同类项目实施业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、用户验收报告或用户验收证明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标响应函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：FYZC2018-   ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）法人代表及财务主管在本次前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（8）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，具体为：

（1）资格文件正本壹份，副本陆份；

（2）商务及技术投标文件，正本壹份，副本陆份；

（3）投标报价文件，正本壹份，副本陆份；

（4）其他要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(公章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

报价一览表

项目编号： FYZC2018-

| 序号 | 项目名称 | 无信息价部分整体折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018上半年度智能交通系统入围采购项目 |  |  |

注：

- 本次采购需求中，无信息价部分的设备材料按照采购预算单价整体折扣率报价，有信息价的按照财政核定预算计，最终以竣工审计结算。报价以统一折扣率报价为准，满足以上所有项目收费。报价包含项目实施所需的人工费、材料费、设备费、税费、利润等一切费用。

2. 折扣率=（1-实际供应价格/预算价）*100%

例如：900W电警抓拍单元预算为10000元，实际供应价格为9500元，则折扣率为：（1-9500/10000）*100%=5%

3.无信息价设备结算标准为：预算价*（1-报价折扣率）。允许折扣率报价为小数点后2位内（如10%、9.8%、9.85%等），不允许折扣率报价为超过小数点后2位（如9.851%），否则按无效标处理。

4.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人授权代表签字并加盖投标人公章。

5.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

6.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

所投产品清单

| 1.智能交通系统前端设备清单（无信息价部分） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 技术规格 | 备注 |
| 1 | 全景摄像机 |  |  |  |
| 2 | 全景摄像机 |  |  |  |
| 3 | 全彩球机 |  |  |  |
| 4 | 智能球机 |  |  |  |
| 5 | 电警抓拍单元 |  |  |  |
| 6 | 电警抓拍单元 |  |  |  |
| 7 | 卡口抓拍单元 |  |  |  |
| 8 | 卡口抓拍单元 |  |  |  |
| 9 | 礼让行人抓拍单元 |  |  |  |
| 10 | 枪球联动设备 |  |  |  |
| 11 | 智能人脸抓拍机 |  |  |  |
| 12 | 智能人脸抓拍机 |  |  |  |
| 13 | 违停抓拍球机 |  |  |  |
| 14 | 高空球机 |  |  |  |
| 15 | LED大角度补光灯 |  |  |  |
| 16 | LED小角度补光灯 |  |  |  |
| 17 | 恒定闪光灯 |  |  |  |
| 18 | 爆闪补光灯 |  |  |  |
| 19 | 终端服务器 |  |  |  |
| 20 | 卡口前端服务器 |  |  |  |
| 21 | 高清硬盘录像机 |  |  |  |
| 22 | 终端服务器硬盘 |  |  |  |
| 23 | 防雷保护器 |  |  |  |
| 24 | 信号灯检测器 |  |  |  |
| 25 | 复合控制单元 |  |  |  |
| 26 | 抱杆机箱 |  |  |  |
| 27 | 抱杆机箱 |  |  |  |
| 28 | 抱杆机箱 |  |  |  |
| 29 | 路口配套线缆 |  |  |  |
| 30 | 机箱配套辅件 |  |  |  |
| 31 | 光纤熔接辅件 |  |  |  |
| 32 | 诱导屏 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 | 诱导屏控制系统 |  |  |  |
| 41 | 电子标志板 |  |  |  |
| 42 | 测速箱 |  |  |  |
| 43 | 测速仪 |  |  |  |
| 44 | 测速箱 |  |  |  |
| 45 | 测速仪 |  |  |  |
| 46 | 速度反馈系统 |  |  |  |
| 47 | 智能交通雷达测速系统 |  |  |  |
| 48 | 摄像机防护罩 |  |  |  |
| 49 | 理线架 |  |  |  |
| 50 | 抱箍 |  |  |  |
| 55 | PDU电源 |  |  |  |
| 56 | MAC信号采集设备 |  |  |  |
| 57 | VPN链路 |  |  |  |
| 58 | 裸光纤 |  |  |  |
| 表2，中心设备清单（无信息价部分） |
| 1 | 磁盘阵列 |  |  |  |
| 2 | SSD盘 |  |  |  |
| 3 | 云存储设备 |  |  |  |
| 4 | 云存储设备 |  |  |  |
| 5 | 磁盘阵列硬盘 |  |  |  |
| 6 | 电警接入软件 |  |  |  |
| 7 | 平台接入软件 |  |  |  |
| 8 | 智能分析服务器 |  |  |  |
| 9 | 交通大数据一体机 |  |  |  |
| 10 | 车辆云析平台 |  |  |  |
| 11 | 视频结构化（人车）服务器 |  |  |  |
| 12 | 结构化服务器 |  |  |  |
| 13 | 大数据一体机服务器 |  |  |  |
| 14 | 服务器1 |  |  |  |
| 15 | 服务器2 |  |  |  |
| 16 | 光纤模块 |  |  |  |
| 17 | 光纤模块 |  |  |  |
| 18 | 光纤模块 |  |  |  |
| 19 | 光纤模块 |  |  |  |
| 20 | 光纤模块 |  |  |  |
| 21 | 光纤模块 |  |  |  |
| 22 | 光纤模块 |  |  |  |
| 23 | 光纤收发器 |  |  |  |
| 24 | 光纤收发器 |  |  |  |
| 25 | 光纤收发器 |  |  |  |
| 26 | 光纤收发器机架 |  |  |  |
| 27 | 汇聚交换机 全光口汇聚 |  |  |  |
| 28 | 汇聚交换机 高配 |  |  |  |
| 29 | 汇聚交换机 中配 |  |  |  |
| 30 | 汇聚交换机 低配 |  |  |  |
| 31 | 接入交换机 |  |  |  |
| 32 | 接入交换机 |  |  |  |
| 33 | 工业级交换机 |  |  |  |
| 34 | 核心交换机 |  |  |  |
| 35 | 存储配置1 |  |  |  |
| 36 | 存储配置2 |  |  |  |
| 37 | 存储配置3 |  |  |  |
| 38 | 存储配置4 |  |  |  |
| 39 | 光纤交换机 |  |  |  |

注：“所投产品清单”需与采购需求“主要设备清单”相对应，不允许擅自调整序号或增减内容。

外层包装封面（格式供参考）

资格文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

商务及技术文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

报价文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标文件封面（格式供参考）

正本或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

正本或副本

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

正本或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：