杭州求是招标代理有限公司关于

中国美术学院

智慧校园升级改造

竞争性磋商文件

项目编号：QSZB-H-C17176MYZ（CS）

项目名称：智慧校园升级改造

采购单位：中国美术学院

代理机构：杭州求是招标代理有限公司

日    期：2017年11月24日

目    录

- 竞争性磋商采购公告

- 竞争性磋商采购需求

- 磋商响应供应商须知

- 评审办法及评分标准

- 合同主要条款

- 响应文件格式

第一章  竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规规定，经浙江省财政厅[2017]63904号确认书批准,现就中国美术学院智慧校园升级改造进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来响应。

一、项目编号:QSZB-H-C17176MYZ（CS）

二、采购组织类型:分散采购委托代理

三、采购方式:竞争性磋商

四、采购项目概况（名称、数量、简要规格描述或项目基本概况等）：

| 项目内容 | 数量 | 项目基本概况 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧校园升级改造 | 1批 | 中国美术学院智慧校园升级改造，部分设备需与采购人现有平台实现无缝对接，具体详见第二章 竞争性磋商采购需求 | 85.9815万元人民币 |

五、合格磋商响应供应商的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商响应供应商资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

磋商响应供应商特定条件：

本项目不接受联合体响应。

六、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价：

1.日期：2017年11月24日至2017年12月4日止（双休日及法定节假日除外）

上午8:30-11:30、下午13:00-17:00。

2.地点：杭州求是招标代理有限公司（杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼H室）。

3.方式：现场领售或电子邮件报名。

4.售价：人民币500元整，售后不退。

七、购买磋商文件时应提供以下资料：

1.报名表（通过电子邮件报名供应商提供word电子版）

报名表下载地址：求是招标网（http://www.qszb.net）；

2.有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章），自然人的身份证明。

备注：

供应商注册：非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。

八、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：响应文件提交截止时间；

2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4.信用信息的使用规则：磋商响应供应商存在不良信用记录的，其响应将被作为无效响应被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

九、磋商保证金：

磋商保证金（人民币）：壹万柒仟壹佰元整；

磋商响应供应商应于2017年12月4日下午17:00前在杭州求是招标代理有限公司交纳并到帐（双休日及法定节假日除外）。

（地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼H室财务室）。

交付方式：转账、银行汇款等非现金方式。

收款单位（户名）:杭州求是招标代理有限公司

开户银行：工行浙大支行

银行账号：1202024609900033043

财务联系方式：0571-87666113

十、响应文件提交截止时间和地点：

时间：2017年12月5日下午13:30；

地点：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼求是招标会议室；

磋商响应供应商应按规定将响应文件密封送达，逾期送达或未密封将予以拒收。

十一、响应文件开启时间及地点：

时间：2017年12月5日下午13:30；

地点：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼求是招标会议室。

十二、业务咨询：

采购人：中国美术学院

地址：杭州市南山路218号

联系人：吴老师

联系方式：0571-87164696

采购代理机构名称：杭州求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼

业务联系人：孙伟健

联系方式：0571-87666115

报名联系人：於路莹

联系方式：0571-87666112

传真：0571-87666116

报名邮箱：qszb010@126.com

采购代理机构质疑联系人：王庆庆

联系方式：0571-87666119

同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

十三、采购项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展

2.政府采购支持监狱企业发展

3.政府采购促进残疾人就业

4.政府采购鼓励节能、环保产品

第二章  竞争性磋商采购需求

一、技术要求

系统采用高清视频监控、智能图像分析、云计算、云存储等先进技术，实现整个校园的综合监管，实现全网调度、管理及智能化应用。为采购人提供一套“高清化、网络化、智能化、高集成”的安防综合监管系统，满足采购人在综合安防业务应用中日益迫切的需求。

项目建成统一的中心管理平台，通过管理平台实现全网统一的安防资源管理，对视频监控、车辆管理等系统进行统一管理，实现远程参数配置与远程控制等；通过管理平台实现全网统一的用户和权限管理，满足系统多用户的监控、管理需求，真正做到“坐阵指挥中心，掌控千里之外”。并考虑一定的前瞻性。同时考虑采购人已建成的监控中心系统和网络，形成一套综合性的安防系统。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万室内红外筒机（含铝合金支架） | 50台 | 1.200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2.具有20路取流路数能力，满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级（检验报告证明）； 4.红外补光距离不小于110米（检验报告证明）； ★5.支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps； 6.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL； 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 8.信噪比不小于59dB（检验报告证明）； 9.不小于105dB宽动态（检验报告证明）； 10.支持符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能； 11.支持区域遮盖功能，并能支持4块区域； 12.设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 13.具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 14.设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能； 15.具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能； 16.具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能； 17.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 18.不低于IP67防尘防水等级（检验报告证明）； 19.具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口； 20.支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 21.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 22.静止场景相同图像质量下开启智能编码方式后，相比不开启此功能，码率可节约不小于1/3（检验报告证明）； 23.与采购人现有监控平台实现无缝对接，在设备安装7日内实现解码上墙及报警联动。 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓 |
| 2 | 200万室外星光级网络红外筒机 （含铝合金支架） | 160台 | 1.200万星光级CMOS超宽动态ICR日夜型筒型网络摄像机； 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 3.可控制镜头聚焦、变焦、调节光圈； 4.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级（检验报告证明）； 5.红外补光距离不小于210米（检验报告证明）； 6.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL； 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（检验报告证明）； 9.视频图像传输至客户端的延时不大于85ms； 10.信噪比不小于58dB； 11.大于105.2dB宽动态； 12.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作； 13.支持IP67防尘防水、IK10防暴等级； 14.同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 15.与采购人现有监控平台实现无缝对接，在设备安装7日内实现解码上墙及报警联动。 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓 |
| 3 | 200万星光级网络快球摄像机 （含铝合金支架） | 6台 | 1.200万31倍星光级快球； 2.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（检验报告为准）； 3.摄像机内置镜头，支持31倍光学变倍，镜头最大焦距不小于186mm（以公安部检验报告为准）； 4.视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL； 5.红外距离不小于450米； 6.支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（检验报告为准）； 7.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（检验报告为准）； 8.信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 9.支持宽动态不小于106dB； 10.支持水平手控速度不小于700°/S（检验报告为准）； 11.垂直手控速度不小于120°/S； 12.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°； 13.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 14.支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 15.支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍（检验报告为准）； 16.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 17.具备较好的环境适应性，电压在AC24V±46%范围内变化时，设备可正常工作（检验报告为准）； 18.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃； 19.与采购人现有监控平台实现无缝对接，在设备安装7日内实现解码上墙及报警联动。 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓 |
| 4 | 200万超低照度球型摄像机 （含铝合金支架） | 6台 | 1.200万8寸球机； 2.1920×1080@30fps； 3.视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL； 4.支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，球机可对视频图像进行融合输出（检验报告为准）； 5.红外距离不小于450米（检验报告为准）； 6.支持最低照度可达彩色：0.0002Lux；黑白：0.0001Lux（检验报告为准）； 7.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，滤光片透过率不低于95%（检验报告为准）； 8.具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（检验报告为准）； 9.信噪比≥62dB，网络延时不大于90ms； 10.支持宽动态不小于106dB，照度适应范围不小于138dB（以公安部型式检验报告为准）； 11.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面（检验报告为准）； 12.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°； 13.支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、G.729、G.723； 14.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能，人脸检测功能，音频异常侦测功能。 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓 |
| 5 | 二合一防雷器 | 12台 | 网络、电源信号防雷器 |
| 6 | 集中供电电源 | 45台 | DC12V/100W |
| 7 | 网络线 | 50箱 | 超五类网线 |
| 8 | 4芯室内多模光纤 | 2000米 | 1.波长：1300，850(nm)； 2.纤芯数量：4； 3.规格：62.5/125。 |
| 9 | 单模光纤 | 1000米 | 8芯单模 |
| 10 | 电源线 | 15000米 | RVV2*1.5 |
| 11 | 地面立杆(含基础) | 12根 | 定制4米 |
| 12 | 24口千兆接入交换机 | 10台 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28，提供官网链接截图； 2.工作温度0-50℃； 3.支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像且支持RSPAN和ERSPAN； 4.支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 5.支持防雷等级≥10KV，提供省级以上权威机构出具的测试报告； 6.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，提供官网或相关权威报告检测并加盖原厂公章。 推荐品牌：华三、锐捷、思科 |
| 13 | 接入层交换机光模块 | 10个 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） 推荐品牌：华三、锐捷、思科 |
| 14 | 核心交换机 | 1台 | 1.整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个，风扇≥2个，电源槽位≥4个； 2.单板最多52个可用端口； 3.交换容量≥40T，包转发性能≥14000Mpps，提供官方网站截图和链接证明加盖厂家公章； 4.整机ARP表项≥20K，整机MAC表项≥64K； 5.支持“多虚一”与“一虚多”（可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备）同时使用，彻底实现资源池化； 6.支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像； 7.支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 8.采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性； 9.支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 10.每台配置：引擎≥2个，电源≥2个，千兆以太网光口≥24，千兆以太网电口≥24，万兆以太网光接口≥4。 推荐品牌：华三、锐捷、思科 |
| 15 | 核心交换机光模块 | 10个 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） 推荐品牌：华三、锐捷、思科 |
| 16 | 磁盘阵列 | 1台 | 1.完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品； 2.单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（检测报告为准，其中电源仅以照片证明即可）； 3.单设备标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口（检测报告为准）； 4.支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 5.可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 6.可接入48块硬盘，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展； 7.提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 8.对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 9.可接入并存储1536Mbps视频图像，同时转发1536Mbps的视频图像，同时回放512Mbps的视频图像（检测报告为准）； 10.支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出（检测报告为准）； 11.支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； 12.在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； 13.支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全； 14.可支持对单前端设备10路多流冗余存储； 15.可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 16.在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 17.可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性； 18.支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频； 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； 19.可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索； 20.断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种； 21.能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警； 22.支持将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出； 23.可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示； 24.兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议。 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓 |
| 17 | 4T企业级硬盘 | 44块 | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 推荐品牌：海康威视、希捷、西数 |
| 18 | 一体化综合平台 | 1台 | 1.5U机箱，4路DVI输入（支持转VGA），16路DVI输出，单主控板，单电源； 2.支持H.264/H.265解码，解码128路1080P，或256路720P，或512路4CIF以下分辨率； 3.框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠； 4.支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控板热备份，支持多片刀片式业务板，支持热插拔（检验报告复印件加盖原厂商公章）； 5.主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口； 6.支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置； 7.具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能； 8.具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能； 9.支持双主控切换过程，编码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿； 10.支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置，可设置场景轮巡并配置预案； 11.支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； 12.单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置； 13.支持视音频同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换； 14.支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； 15.支持通道管理功能，支持多路前端IP设备通道管理，可在输出通道上叠加图片，位置可调； 16.支持将25帧或30帧图像转换为50或60帧，提高视频播放的流程性和缓解视觉疲劳； 17.支持走廊模式显示功能； 18.支持英飞拓、PELCO等键盘接入； 19.具有双高速总线，背板交换容量≥960GPBS，提供具有CANS资质的第三方权威机构的检测报告； 20.对录像文件解码延时≤110ms，提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章； 21.支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏； 22.具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差≤1ms； 23.可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示； 24.提供权威机构出具的CCC、RoHS、CE、FCC检测报告； 25.提供中国质量认证中心出具的中国环保产品（II型）认证证书。 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓 |
| 19 | 46寸大屏 | 15块 | 1.LCD液晶显示单元； 2.显示单元为46“超窄边液晶屏； 3.物理分辨率达到1920×1080，亮度达到500cd/㎡，对比度达到4000:1； 4.物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms； 5.输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1； 6.输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 7.控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2）； 8.可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 9.LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果； 10.支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求； 11.LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架，双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能，3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性； 12.LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，可根据不同场景选择不同等级，采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置，支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善； 13.支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件，提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明； 14.支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式，智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速，全速模式下风扇全速运转为设备散热； 15.内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码； 16.支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响，3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅； 17.通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息，自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息，提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警； 18.支持IP6X防尘等级和抗震八级检测报告； 19.可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅，提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明； 20.支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁； 21.支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看； 22.为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； 23.支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性； 24.支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制； 25.提供CB、CE、FCC、RoHS检测报告； 26.提供中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书； 27.与采购人现有监控平台实现无缝对接，在设备安装7日内实现解码上墙及报警联动。 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓 |
| 20 | 46寸模块化底座 | 5套 | 大屏模块化底座 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓 |
| 21 | 46寸模块化框架 | 15套 | 大屏模块化框架 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓 |
| 22 | DVI输出线 | 19根 | DVI-D电缆，单通道，24AWG，15m，黑。 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓 |
| 23 | 中心平台 | 1台 | 1.系统性能： 1.1 可接入Web用户访问总数：8000个； 1.2 并发在线Web用户总数：800个； 1.3 系统注册各种类型设备数：30000点； 1.4 流媒体转发性能：200路1080P进+200路1080P出； 2.管理功能： 2.1 支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方案； 2.2 使用易操作的WEB客户端和CS客户端进行管理和操作； 2.3 能够提供丰富的对外接口，比如平台SDK、OCX控件、Webservice等，满足平台对接需要； 2.4 支持多网域的配置，实现多网融合，跨网段、内外网、专网等灵活部署； 2.5 平台支持域名解析访问； 2.6 平台支持GB/T28181-2011联网协议和DB33联网协议； 2.7 支持用户自定义LOGO替换配置； 3.设备管理： 3.1 支持对各存储设备、编解码器的统一管理； 3.2 支持添加单IP设备，且支持IP段设备的批量添加，支持没有固定IP地址设备的接入； 3.3 支持设备的进程信息获取，进程控制、参数设置、监控点设置； 3.4 支持设备信息自动同步，同步设备通道信息，设备名称信息等； 3.5 支持多款主流第三方设备的接入，如海康、安讯士、天地伟业等； 3.6 支持批量导入导出设备； 3.7 支持门禁、报警等接入，同时提供丰富的报警联动功能，比如联动视频、云台、抓图、声音、录像、上墙、短信、邮件以及其他报警输出； 3.8 支持智能设备和智能分析仪接入，实现人脸识别、人流量统计、视频质量诊断等智能分析功能； 4.资产管理： 4.1 可以登记和查询资产的各种属性：如资产类型、名称、设备型号、所在经纬度、厂商、工程商、责任人、所属组织机构等； 4.2 对资产故障、保修、维修报废进行组织管理； 4.3 对资产进行报表统计，可按组织机构、资产类型、设备型号、设备厂商、工程商进行分类统计； 4.4 可按资产不同状态产生统计报表； 5.用户管理： 5.1 应具有先进的用户权限管理，用户按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色； 5.2 支持有权限的用户对用户信息进行查看和增加删除修改等操作； 5.3 支持硬件权限绑定； 6.实时预览： 6.1 进行实时预览，支持多画面的实时预览，同时最多支持25画面客户端的预览； 6.2 支持多屏的实时预览显示； 6.3 支持多画面全屏显示； 6.4 支持实时预览画面中对摄像机的八个方向的云台操作； 6.5 支持视频信号比例自适应(4:3，16:9)； 6.6 支持即时回放，既回放之前几到几十秒内的预览图像；支持电子放大功能； 6.7 支持动态调节亮度、对比度、饱和度、色调参数； 6.8 支持OSD显示； 6.9 支持本地的紧急手动录像； 6.10 支持云台优先级控制，支持云台锁定，支持通过播放窗格实现鼠标拉框放大和鼠标控制云台； 6.11 支持监控点模糊查询，汉字首字母查询，查询结果轮巡预览； 6.12 通过验证用户权限来分配用户界面的资源显示； 6.13 支持键盘控制； 6.14 支持用户自定义分组，紧急预案、手动抓图并联动生成案件等功能，支持主子码流切换； 7.录像回放： 7.1 支持多种存储模式，集中式存储和分布式存储； 7.2 支持录像控制（计划、手动、告警联动）功能； 7.3 支持若干默认录像模板和若干自定义录像模版，支持批量配置录像计划； 7.4 支持录像批量下载； 7.5 支持录像回放打标签、录像锁定和解锁； 7.6 支持录像秒级检索、回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进）、分段回放、事件回放和标签回放等多种回放途径； 7.7 支持N+1存储模式； 8.对讲业务： 8.1 支持客户端对单个设备的语音对讲、支持客户端对多个设备的广播、支持客户端之间的语音对讲； 8.2 支持客户端之间的文字信息传送、支持客户端对讲声音的本地保存； 9.电子地图： 9.1 支持在地图上的监控点、报警点、门禁点、停车场、出入口、盲点等全图资源的添加及显示； 9.2 支持地图上框选、圈选以及线选； 9.3 支持选中监控点快捷操作预览、上墙、回放； 9.4 支持主监控点附近三个和附近八个的监控点的预览，主监控点可设置； 9.5 支持监控点、报警点、出入口和门禁声音和闪烁报警； 9.6 支持地图标示案情事件多发区，能显示多发区的严重等级（可设置四个等级）； 9.7 持一键报警柱在地图显示，支持报警闪烁和可视对讲； 9.8 支持监控点覆盖范围的可视域管控，支持根据云台转动，地图上动态显示监控方向及覆盖范围； 10.报警管理与联动： 10.1 支持多种告警类型：包括设备温度、开关量、视频丢失、移动侦测、遮挡等，支持自定义告警级别，支持告警输入功能，包括权限用户手动添加告警输入信息、第三方设备报警信息接收； 10.2 支持告警联动功能，包括联动到电视墙、联动到客户端、联动抓图、联动到预置位、联动录像、联动发短信发邮件、联动开关量输出、告警在电子地图上显示、联动到语音对讲、联动到外部系统（如：门禁）等；支持报警设备防区的布撤防； 11.大屏控制： 11.1 支持视频实时上墙、回放上墙，大屏场景保存、开窗、漫游、拼接等功能； 11.2 支持监视屏轮巡上墙播放，支持手动选择预案进行上墙轮巡播放； 12.案件管理： 12.1 支持案件的图像、视频、办案文档等资料的上传、下载、删除等； 12.2 支持根据各个区域案件的不同生成四色预警图像，根据案件结果生成突出警情分析、警情多发区域以及警情综合统计等功能； 13.移动终端： 13.1 支持移动客户端，包括安卓、IOS主流操作系统移动终端； 13.2 支持移动终端实时预览、云台控制、录像远程回放、抓图、码流切换等功能，支持手机布撤防等功能； 13.3 支持多路视频手机实时预览； 14.录像文件存储： 14.1 支持视频存储磁盘关联； 14.2 支持录像计划的配置及管理； 14.3 支持视频流保存成录像文件； 14.4 支持服务器报警，录像时间段可精确到分钟； 14.5 提供500路授权，无缝对接原有系统平台。 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓 |

二、商务要求表（竞争性磋商采购需求里另有注明的以竞争性磋商采购需求为准）

| 质保期 | ≥1年（项目验收合格后开始计算） |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：合同签订后15日内。 2.地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1.合同签订后，采购人向成交方支付合同金额的40%，到货、安装、验收合格后一个月内，采购人支付剩余款项； 2.合同签订后，成交方向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。 |
| 售后技术服务要求 | 服务标准： 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 服务效率： 合同货物出现故障后，成交方接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 验收标准： 1.成交方应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交方提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交方必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如成交方委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交方仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由成交方承担。 其他技术、服务要求： 1.培训： 1.1 成交方应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 成交方应提供相应的培训计划。 1.3 标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 成交方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交方的原因不能完成安装和调试，成交方应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 成交方免费提供合同货物的安装服务。 3.5 成交方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

第三章  磋商响应供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：中国美术学院 项目名称：智慧校园升级改造 |
| 2 | 磋商响应报价：本次磋商采用人民币报价 |
| 3 | 磋商费用： 1.不论磋商结果如何，磋商响应供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 2.成交供应商在成交通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| 4 | 响应文件份数：正本一份，副本五份。 |
| 5 | 响应文件装订要求： 报价文件、商务和技术文件分别编制并装订成一册（建议胶装），活页装订的响应文件无效。 |
| 6 | 评审办法及评分标准：详见第四章《评审办法及评分标准》。 |
| 7 | 成交结果公示：成交结果公示于浙江政府采购网（http://zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体。 |
| 8 | 成交通知：成交结果公告发出之日发成交通知书。 |
| 9 | 磋商保证金退还： 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）凭保证金收据自行退还。 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）凭保证金收据自行退还。 |
| 10 | 签订合同：成交通知书发出之日起30日内。 支付代理服务费:成交通知书发出后七个工作日内。 |
| 11 | 响应文件有效期：90天 |
| 12 | 磋商前答疑会：无 |
| 13 | 磋商过程中可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 |
| 14 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于中国美术学院智慧校园升级改造的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二） 定义

1.采购人系指中国美术学院、采购代理机构系指组织本次竞争性磋商的杭州求是招标代理有限公司。

2．“磋商响应供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的单位或个人。

3．“产品”系指磋商响应供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4．“服务”系指磋商文件规定磋商响应供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指磋商响应供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

6．“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7．“▲”系指实质性要求条款，磋商响应供应商必须做出实质性响应。

（三） 采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四） 竞争性磋商委托

磋商响应供应商授权代表须携带有效身份证件。如磋商响应供应商授权代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，详见响应文件格式）。

（五） 磋商费用

1.不论磋商结果如何，磋商响应供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

2.成交供应商在成交通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，收费标准：

| 成交金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.2 |

（六） 联合体响应

本项目不接受联合体响应。

（七） 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.磋商响应供应商如在响应文件中说明且经采购人同意可以分包，但主体部分不得分包。

（八） 特别说明

▲1.磋商响应供应商磋商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商磋商响应所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.磋商响应供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

▲3.磋商响应供应商在磋商响应活动中提供任何虚假材料，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法磋商响应供应商的行政与刑事责任。

▲4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7.浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第九条规定：如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目响应的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的最后磋商报价最低一家为有效供应商；最后磋商报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由磋商小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

8.按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按磋商文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为成交候选供应商的，应在成交通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出成交通知书，并直接推荐排名次之的供应商为成交候选供应商，依次类推。

（九） 质疑和投诉

1.磋商响应供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商响应供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、磋商文件

（一） 磋商文件的构成。本磋商文件由以下部份组成：

1.竞争性磋商采购公告

2.竞争性磋商采购需求

3.磋商响应供应商须知

4.评审办法及评分标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二） 磋商响应供应商的风险

磋商响应供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者磋商响应供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是磋商响应供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

（三） 磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的磋商响应供应商，并对其具有约束力。磋商响应供应商在收到上述通知后，应立即向采购人、采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同磋商响应供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三、响应文件的编制

（一） 响应文件的组成

响应文件由报价文件、商务和技术文件两部分组成（格式详见磋商文件第六章）。

1.报价文件：

（1）初次报价一览表

（2）初次报价明细表

（3）磋商响应供应商企业类型声明函

（4）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料

（5）残疾人福利性单位声明函

2.商务和技术文件：

A.商务文件：

（1）响应函

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

（3）响应声明书

（4）商务偏离表

（5）磋商响应供应商情况介绍

（6）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章），自然人的身份证明

（7）最近一个年度的财务报告（复印件加盖公章）或响应文件开启前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本）

（8）最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税）

（9）最近六个月任意一月依法缴社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

（10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（11）磋商响应供应商自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）相关成功案例和业绩证明（项目实施情况一览表、完整的合同复印件）（原件现场备查）

（12）节能、环保产品证明材料

（13）磋商响应供应商需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

（1）技术偏离表

（2）货物配置清单

（3）响应产品技术支持资料

（4）项目实施方案

（5）技术服务培训

（6）售后服务方案

（7）本地化服务

▲注：法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、响应声明书、响应函、初次报价一览表必须按磋商文件格式中相应代表人签署并加盖公章。

（二） 响应文件的签署和份数

1.磋商响应供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应供应商的责任。

2.磋商响应供应商应按报价文件、商务和技术文件分别编制并装订成一册（建议胶装），活页装订的响应文件无效，其中正本一份、副本五份，响应文件的封面应注明“正本“、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《磋商响应供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4.响应文件须由磋商响应供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，磋商响应供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

（三） 响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.磋商响应供应商应在响应文件包装封面上注明磋商响应供应商名称、磋商响应供应商地址、磋商响应项目名称、项目编号及“响应文件开启时启封”字样，并加盖磋商响应供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商响应供应商承担。

3.磋商响应供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四） 响应文件的语言及计量

响应文件以及磋商响应供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五） 磋商响应报价

1.本次磋商采用人民币报价。

2.磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

- （六） 响应文件的有效期

▲1.自提交响应文件截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.磋商响应供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的磋商响应供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。

4.成交供应商的响应文件自开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（七） 磋商保证金

▲1.磋商响应供应商须按时提交磋商保证金。否则，其磋商响应将被拒绝。

2.保证金支付形式：转账、银行汇款等非现金方式。

3.未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）凭保证金收据自行退还。

4．成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）凭保证金收据自行退还。

5.保证金不计息。

6.下列情况，磋商保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

（八） 磋商响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应将被视为无效磋商响应。磋商响应供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商响应，但经磋商小组认定属于磋商响应供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其磋商响应无效。磋商响应供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（2）响应文件未提供或提供无效的响应函、法定代表人资格证明书或附法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书、响应声明书或者填写项目不齐全的；

（3）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）未实质性响应磋商文件中标“▲”的要求或者响应文件有采购人、采购代理机构不能接受的偏离或附加条件的；

（5）经查询存在不良信用记录的；

（6）不符合法律法规规定的其他要求的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供技术偏离表的；

（2）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假磋商响应的；

（3）明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（4）磋商响应服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）磋商响应方案的；

（5）与其他参加本次磋商响应供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）最后磋商报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（2）最后磋商报价具有选择性的；

（3）最后磋商报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的。

4.被拒绝的响应文件为无效。

四、响应文件开启

（一） 响应文件开启准备

1.制订响应文件开启、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席响应文件开启、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及保证金缴纳凭证复印件、专家抽取有关凭证、项目书面说明、采购文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

（二） 响应文件开启程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织响应文件开启。具体按以下程序进行：

1.开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席响应文件开启活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.对现场接受响应文件的，由现场工作人员接收响应文件并登记，请供应商代表对响应文件的递交记录情况进行签字确认。

4.主持人宣布响应文件开启，介绍响应文件开启现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、响应文件开启纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.对供应商磋商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验响应文件密封情况。

6.按供应商提交响应文件的先后顺序当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，将拆封后的响应文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

五、磋商程序

（一） 组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家共3人组成。

（二） 评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

（三） 评审程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

4.通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.磋商小组组长组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组告知提交响应文件的供应商。

7.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后磋商报价，提交最后磋商报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后磋商报价。

9.经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

10.采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

11.做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

12.评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，主持人公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

（四） 澄清问题的形式

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（五） 评审原则和评审办法

1.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

7.磋商及报价轮次不超过三轮,具体根据项目的情况由磋商小组决定。

8.评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

9.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

（六） 成 交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在浙江政府采购网（http://zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

（七） 合同授予

1.成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被扣罚磋商保证金取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第四章  评审办法及评分标准

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格磋商响应供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

磋商响应供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

二、评审内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |
| 最后磋商报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 |
| 商务分 |  |  |
| 磋商响应供应商体系认证 | 2 | 磋商响应供应商同时具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的得2分，缺任意一项不得分（响应文件中提供复印件，不提供不得分，原件备查）。 |
| 磋商响应供应商资质 | 3 | 磋商响应供应商同时具备有效期内的电子与智能化工程专业承包资质贰级或以上、机电设备安装工程专业承包资质三级或以上、安全生产许可证的得3分，缺任意一项不得分（响应文件中提供复印件，不提供不得分，原件备查）。 |
|  | 3 | 磋商响应供应商本法人拥有的与项目相关的其他资质横向比较，优：2-3分，一般及以下：0-1分（响应文件中提供复印件，不提供不得分，原件备查）。 |
| 磋商响应供应商信誉 | 2 | 磋商响应供应商具有省级或以上高新技术企业证书的得2分，具有市级高新技术企业证书的得1分，最高得2分（响应文件中提供复印件，不提供不得分，原件备查）。 |
| 交货期 | 4 | 磋商响应供应商在成交后7天内能完成供货的得4分，每增加1天扣1分，扣完为止（提供证明文件）。 |
| 产品授权 | 6 | 主要响应产品有原厂授权的得1-3分，有原厂质保的得1-3分。 |
| 响应文件制作 | 2 | 从装订、目录、响应磋商文件要求提供相关资料，表格等方面横向比较。 |
| 业绩 | 5 | 磋商响应供应商自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得5分。 |
| 政策功能 | 1 | 属于《节能产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得0.5分； 属于《环保产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得0.5分； 否则得0分。 |
| 技术分 |  |  |
| 响应产品的响应程度 | 25 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效； 响应产品全部满足磋商文件明确的功能、性能和技术指标要求，得25分； 含“★”的功能、性能和技术指标低于采购需求（负偏离）的或未能提供采购需求中要求提供的检测报告、认证证书的每项扣3分，扣完为止； 其他项每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 项目实施方案 | 4 | 项目实施人员及售后服务人员职称、资质及相关认证（响应文件中提供复印件，不提供不得分，原件备查）横向比较，优：3-4分，一般及以下：0-2分（提供近六个月以来员工的社保缴纳证明，非本单位员工的不得分，社保原件备查）。 |
|  | 3 | 磋商响应供应商施工组织设计的合理性、全面性横向比较，优：2-3分，一般及以下：0-1分。 |
|  | 3 | 磋商响应供应商提供的方案（例如提供前端点位图或者点位表等）可行性、合理性、设备集成利用情况和采购需求的吻合程度等横向比较，优：2-3分，一般及以下：0-1分。 |
|  | 2 | 磋商响应供应商施工进度安排、施工人员安排的合理性横向比较，优：2分，一般及以下：0-1分。 |
| 技术服务培训 | 2 | 专业服务力量和服务保障，培训计划内容合理、详细，培训范围广，可实施有针对性，优：2分，一般及以下：0-1分。 |
| 售后服务 | 2 | 完整合理的有针对性的售后服务方案，酌情比较打分，优：2分，一般及以下：0-1分。 |
| 本地化服务 | 1 | 本地服务供应商提供相关的证明材料，如非本地服务供应商提供在成交公示后15个工作日内在本地设立售后服务机构的承诺，提供的得1分，不提供不得分。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，磋商响应供应商如为小型或微型企业并提交相关证明材料且响应产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的最后磋商报价扣除6%后参与评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商响应供应商如为监狱企业并提交相关证明材料且响应产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的最后磋商报价扣除6%后参与评审；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，磋商响应供应商如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》且响应产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的，其残疾人福利性单位部分的最后磋商报价扣除6%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第五章  合同主要条款

中国美术学院智慧校园升级改造政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

采购编号：QSZB-H-C17176MYZ（CS）

确认书编号：[2017]63904号

甲方（采购人）：中国美术学院

乙方（成交供应商）：

采购代理机构：杭州求是招标代理有限公司

签约时间、地点：2017年  月   日，杭州

甲、乙双方根据杭州求是招标代理有限公司关于中国美术学院智慧校园升级改造竞争性磋商的结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 |  | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （详细技术指标见配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第三条：技术资料

1.乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第五条：交货时间、地点

乙方应于2017年  月   日前将所供商品按时、安全运至甲方指定地点。

第六条：售后服务

货物自验收合格后起保修   年。维修响应时间：   小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修；保修期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第七条：调试与验收

1.甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5.如发现有重大的质量问题，供甲方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第八条：货款的支付

1.合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的40%，到货、安装、验收合格后一个月内，甲方支付剩余款项；

2.合同签订后，乙方向甲方缴纳合同金额5%的质量保证金，在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。

第九条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，乙方、采购代理机构各执壹份，甲方执叁份。

5.与本合同有关磋商文件、响应文件及记录同本合同具有同等法律效果。

| 甲方（采购人）：（公章） | 乙方（成交方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 户名： | 开户银行： |
| 开户银行： | 帐号： |
| 帐号： | 签字日期： 年 月 日 |
| 采购代理机构：杭州求是招标代理有限公司（公章） |  |
| 采购代理机构代表： （签字） |  |
| 地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼 |  |
| 电话：0571-87666115 |  |
| 鉴证时间： 年 月 日 |  |

第六章　 响应文件格式

响应文件的编制应按照本项目：“第三章  磋商响应供应商须知”三、响应文件的编制的要求编制。

外层包装（封签）

（磋商响应供应商名称）

响 应 文 件

项目名称：中国美术学院智慧校园升级改造

项目编号：QSZB-H-C17176MYZ（CS）

磋商响应供应商名称（盖章）：

磋商响应供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

日期：  年  月  日

封面

正本或副本

（磋商响应供应商名称）

响 应 文 件

项目名称：中国美术学院智慧校园升级改造

项目编号：QSZB-H-C17176MYZ（CS）

磋商响应供应商名称（盖章）：

磋商响应供应商地址：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

报价文件

初次报价一览表

项目编号：QSZB-H-C17176MYZ（CS）

磋商响应供应商名称：

磋商响应总价

金额大写： ，小写： 单位：人民币元

说明:

1、磋商响应总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

2、以上报价应与“初次报价明细表”中的“磋商响应总价”相一致。

3、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

初次报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |
| 磋商响应总价： |  |  |  |  |

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

磋商响应供应商企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加中国美术学院智慧校园升级改造采购活动（按响应形式选择填写）：

（1）□本公司为直接磋商响应供应商提供本企业制造的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

小微企业资格证明材料

（当地中小企业行政主管部门的确认意见等）

说明：

- 如磋商响应供应商为代理商且提供的是小型、微型企业制造的货物的，除提供自身小微企业资格证明材料外还须提供所代理品牌制造商小微企业资格证明材料；

- 磋商小组审查此项只根据响应文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；

- 小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定磋商响应供应商或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中国美术学院智慧校园升级改造项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：  年  月  日

说明：

成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。

商务文件

响 应 函

致：杭州求是招标代理有限公司：

根据贵方为中国美术学院智慧校园升级改造的采购公告（项目编号：QSZB-H-C17176MYZ（CS）），签字代表      （全名）经正式授权并代表__________（磋商响应供应商名称）提交商务和技术文件正本一份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本磋商响应有效期自响应文件开启日起90个日历日。

4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________         _____邮编：__________         _____

电话：__________         _____传真：__________         _____

磋商响应供应商代表姓名：__________         _____职务：__________

开户银行：__________         _____

银行帐号：__________         _____

磋商响应供应商名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：  年  月  日

法定代表人资格证明书

致: 中国美术学院、杭州求是招标代理有限公司：

我                 （姓名）系                            （磋商响应供应商名称）的法定代表人，身份证号：                                     。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

说明：磋商响应供应商的法定代表人参加磋商响应，须在响应文件中提供法定代表人资格证明书；磋商响应供应商的法定代表人委托授权代表参加磋商响应，须在响应文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

致：中国美术学院、杭州求是招标代理有限公司：

我               （姓名）系                              （磋商响应供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：        （姓名），身份证号码：____________________                            以我方的名义参加中国美术学院智慧校园升级改造项目的磋商响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商响应、响应文件开启、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

▲授权代表必须是本单位在职员工，附响应授权代表社保缴纳证明，不提供响应文件将被视为无效。

法定代表人（签字或盖章）：

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

响应授权代表社保缴纳证明

响应声明书

致：杭州求是招标代理有限公司：

（磋商响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的中国美术学院智慧校园升级改造项目的磋商响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

商务偏离表

项目名称：中国美术学院智慧校园升级改造

项目编号：QSZB-H-C17176MYZ（CS）

| 项目 | 磋商文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |

说明：

1、逐项按照磋商文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

磋商响应供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有磋商响应供应商都须填写此表。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章），自然人的身份证明

说明：

1、	如磋商响应供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2、	如磋商响应供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3、	如磋商响应供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4、	如磋商响应供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、	如磋商响应供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

最近一个年度的财务报告（复印件加盖公章）或响应文件开启前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本）

最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税）

说明：

1、	最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指磋商响应供应商参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2、	依法免税的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

3、	磋商响应供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

最近六个月任意一月依法缴社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

说明：

1、	最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指磋商响应供应商参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2、	依法不需要缴纳社会保障资金的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3、	磋商响应供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：中国美术学院、杭州求是招标代理有限公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

特此声明。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

磋商响应供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、磋商响应供应商须提供上述业绩合同复印件；

2、所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3、磋商响应供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

节能环保产品证明材料

说明：

响应产品中在最新一期节能产品政府采购清单之列的；响应产品中在最新一期环境标志产品政府采购清单之列的，如存在，提供响应产品在节能环保采购清单中的截图，并做标识。

磋商响应供应商需要说明的其他文件和材料

说明：包括但不仅限于有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、电子与智能化工程专业承包资质贰级或以上证书、机电设备安装工程专业承包资质三级或以上证书、安全生产许可证、与项目相关的其他资质证书、高新技术企业证书、原厂授权、原厂质保。

技术文件

技术偏离表

项目名称：中国美术学院智慧校园升级改造

项目编号：QSZB-H-C17176MYZ（CS）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、逐项按照磋商文件要求填写响应规格；

2、偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 配置 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

响应产品技术支持材料

说明：

1、磋商响应供应商提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2、技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（官网资料、彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3、不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4、如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5、若对技术指标的应答无技术支持资料证明，磋商小组可不予承认，并可认为该应答不符合磋商文件要求，将作出不利于磋商响应供应商的技术评审，其后果将由磋商响应供应商自行承担；

6、磋商响应供应商可提供同等于或优于磋商文件要求的设备和服务。

项目实施方案（可根据评分细则提供和编写格式自拟）

技术服务培训（可根据评分细则编写格式自拟）

售后服务方案（可根据评分细则编写格式自拟）

本地化服务（可根据评分细则提供）