海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）应急装备库物资采购项目

公

开

招

标

文

件

项目编号：嘉建咨Y采（2017）103号

采购单位：海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）（盖章）

采购代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（盖章）

采 购 日 期： 2017年9月

- 目 录

第一部分   公开招标公告	3

第二部分   招标内容及要求	7

第三部分   投标方须知	16

一、总则	16

二、投标文件	17

三、投标文件的编制	18

四、投标文件的递交	21

五、开标	22

六、评标	23

七、定标	24

八、合同授予	25

第四部分   评分方法及评分标准	26

第五部分   合同主要条款	28

第六部分   附件	32

注：本次公开招标采购中部分加“★”、加粗的条款，招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标方注意，并认真查看公开招标采购文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 第一部分  公开招标采购公告

根据政府采购相关法律规定，经海盐县政府采购管理部门盐财采确[2017]937号文确认，嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司受海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）委托，现就海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）应急装备库物资采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目名称：海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）应急装备库物资采购项目

二、项目编号：嘉建咨Y采（2017）103号

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购方式：公开招标

五、采购内容及数量（详细内容以招标采购清单为准）

| 标项 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）应急装备库物资采购项目 | 应急装备库物资（具体详见招标内容及要求） | 批 | 1 | 200万元 |

六、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录）之供应商资格规定；）

2、本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的发售

1、发售时间：2017年10月9日至2017年10月17日（双休日及法定节假日除外），上午：8:30-11:30 下午：13:30-17:00

2、发售地点：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（海盐县武原街道秀水路193号四楼）。

3、招标文件售价：招标文件工本费500元，售后不退。

4、招标文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来认购招标文件，但供应商如对采购文件有异议应按采购文件规定的时间提出，逾期提出的不予受理、答复。

八、报名要求：

1、领取招标文件时应提供的资料：（所有复印件均需加盖单位公章）：

（1）经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本原件及复印件（复印件加盖公章）；

（2）报名人身份证及复印件（应当是投标人的在职正式职工，并携带社保缴费证等有效证明）；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）企业简介；

九、投标保证金

投标保证金为：40000元。投标保证金须在2017年10月30 日17:00时前一次性汇入嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司账户。（收款单位：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司海盐分公司，开户银行：工行海盐城北支行，银行账号：1204090209048132141）

投标保证金必须由投标人账户汇出，投标保证金以银行汇票、电汇、网银形式交纳，否则视为未递交保证金。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2017年10月31日14时00分前将投标文件密封送交到嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司四楼会议室（海盐县武原街道秀水路193号四楼），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2017年10月31 日14时00分在嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司四楼会议室开标（海盐县武原街道秀水路193号四楼），投标人代表必须出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十二、招标公告发布于：

浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）。

十三、联系方式：

1、采购单位联系人：吴群超；    联系电话：0573-86086685

2、采购代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司；

地点：海盐县武原街道秀水路193号

联系人：王林佳， 联系电话：0573-86120371， 传真：0573-86120311

3、同级政府采购监管管理部门：海盐县财政局政府采购管理办公室，

监督投诉电话：0573-86122512

嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

2017年10 月3日

投标人须知

前附表

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室） |
| 2 | 集中采购机构 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）应急装备库物资采购项目 项目编号：嘉建咨Y采（2017）103号 |
| 4 | 采购内容 | 应急装备库物资一批，具体详见招标内容及要求 |
| 5 | 资金来源 | 财政拨款。 |
| 6 | 投标有效期 | 90天。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金为：40000元。投标保证金须在2017年10月30日17:00时前一次性汇入嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司账户。（收款单位：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司海盐分公司，开户银行：工行海盐城北支行，银行账号：1204090209048132141） 投标保证金必须由投标人账户汇出，投标保证金以银行汇票、电汇、网银形式交纳，否则视为未递交保证金。 |
| 8 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2017年10月20日17：00时前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的答疑内容是招标文件的组成部份，采购代理机构可以以书面形式或招标文件补充通知公告(http://zjzfcg.gov.cn)形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效，投标人应于截止期前及时查看网站内容；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名且购买招标文件的潜在投标人。 |
| 9 | 投标文件组成 | 投标文件由资信技术文件、商务文件二部分组成， 份数：正本各一份，副本各四份。 |
| 10 | 投标文件递交 | 地点：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司四楼会议室（海盐县武原街道秀水路193号） |
| 11 | 投标截止时间 | 2017年10月31日14时00分整 |
| 12 | 开标时间 | 同投标截止时间 地点：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司四楼会议室（海盐县武原街道秀水路193号） |
| 13 | 注意事项：如发现公开招标文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在答疑截止时间前向采购人或招标代理机构书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。答疑截止时间后投标响应方提出的任何疑问，采购人不作答复。 |  |
| 14 | 履约保证金的收取及退还：采购单位按合同总金额的5%计收，履约保证金将以转账方式打入采购单位指定账户，不接受银行保函。合同履行完毕（承诺的免费质保期满）后7个工作日内无息退还。 |  |
| 15 | 本招标文件中关于品牌、技术规格等参数的提出只作为参考，投标响应方具体参与投标的产品需相当于或高于该产品的各项要求。 |  |
| 16 | 交货期：合同签订后90天内交付使用。 |  |
| 17 | 付款方式：供货验收合格后一次性支付设备款（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票）。 |  |
| 18 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、本项目采购代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的收费标准向中标供应商收取。 |  |
| 19 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |  |

第二部分   招标内容及要求

- 采购内容:

| 序号 | 采购内容 | 采购数量 | 计量单位 | 预算金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达生命探测仪 | 1 | 套 | 200 |
| 2 | 空气呼吸器 | 5 | 套 |  |
| 3 | 呼吸空气压缩机（进口） | 2 | 套 |  |
| 4 | 移动彩钢铝合金厕所 | 3 | 套 |  |
| 5 | 重型液压破拆工具组套（进口） | 1 | 套 |  |
| 6 | 电动剪扩器 | 1 | 套 |  |
| 7 | 背负式破拆工具组套（进口） | 1 | 套 |  |
| 8 | 便携式等离子弧切/焊机 | 1 | 套 |  |
| 9 | 小型切割机 | 5 | 套 |  |
| 10 | 电锤/电镐/电钻 | 3 | 套 |  |
| 11 | 中型冲锋舟+舷外机 | 1 | 套 |  |
| 12 | 小型橡皮艇冲锋舟+舷外机 | 3 | 套 |  |
| 13 | 8寸柴油强力自吸排污（排水）泵 | 1 | 套 |  |
| 14 | 6寸汽油污水泵 | 2 | 套 |  |
| 15 | 潜水泵 | 3 | 套 |  |
| 16 | 双筒夜视仪 | 2 | 套 |  |
| 17 | 测距仪 | 1 | 套 |  |
| 18 | 充气帐篷（20平方米） | 2 | 套 |  |
| 19 | 便携式移动厕所 | 5 | 套 |  |
| 20 | 篮式担架 | 3 | 套 |  |
| 21 | 铝合金折叠式担架 | 10 | 套 |  |
| 22 | 发电机 | 2 | 套 |  |
| 23 | 手提式发电机 | 2 | 套 |  |
| 24 | 救援绳索（20米） | 15 | 套 |  |
| 25 | 舒适型全身安全带 | 5 | 套 |  |
| 26 | 高空紧急救援多功能组套 | 2 | 套 |  |
| 27 | 智能升降机（进口） | 1 | 套 |  |
| 28 | 支架式手摇防空警报器 | 5 | 套 |  |
| 29 | 便携式防空警报器 | 2 | 套 |  |
| 30 | 月球灯 | 2 | 套 |  |
| 31 | 防爆移动灯 | 3 | 套 |  |
| 32 | 便携式工作灯 | 5 | 套 |  |
| 33 | 搜索灯 | 10 | 套 |  |
| 34 | 强光手电 | 20 | 套 |  |
| 35 | 移动线盘 | 4 | 套 |  |
| 36 | 指挥作业箱 | 5 | 套 |  |
| 37 | 指挥作业包 | 20 | 套 |  |
| 38 | 折叠挂图架 | 5 | 套 |  |
| 39 | 野战折叠桌 | 5 | 套 |  |
| 40 | 野战折叠马扎 | 20 | 套 |  |
| 41 | 指北针 | 5 | 套 |  |
| 42 | 望远镜 | 10 | 套 |  |
| 43 | 喊话器 | 5 | 套 |  |
| 44 | 超短波电台 | 2 | 套 |  |
| 45 | 超短波防爆手持机 | 20 | 套 |  |
| 46 | 背囊 | 20 | 套 |  |
| 47 | 睡袋 | 20 | 套 |  |
| 48 | 手套 | 5 | 套 |  |
| 49 | 雨衣 | 100 | 套 |  |
| 50 | 防毒面具 | 20 | 套 |  |
| 51 | 医疗急救包 | 20 | 套 |  |
| 52 | 防化服 | 5 | 套 |  |
| 53 | 头盔 | 20 | 套 |  |
| 54 | 雨鞋 | 20 | 套 |  |
| 55 | 救灾帐篷 | 7 | 套 |  |
| 56 | 多功能工具箱 | 20 | 套 |  |
| 57 | 医药急救箱 | 10 | 套 |  |
| 58 | 灭火器 | 20 | 套 |  |
| 59 | 冲锋衣、冲锋裤套装 | 30 | 套 |  |
| 60 | 户外头灯 | 30 | 套 |  |
| 61 | 抛绳器 | 2 | 套 |  |
| 62 | 千斤顶 | 4 | 套 |  |
| 63 | 救生衣 | 50 | 套 |  |
| 64 | 救生圈 | 20 | 套 |  |
| 65 | 救生折叠梯 | 1 | 套 |  |
| 66 | 逃生气垫 | 1 | 套 |  |
| 67 | 集中电源管理系统 | 1 | 套 |  |
| 68 | 货架 | 20 | 套 |  |

二、具体采购设备要求：除备注 “进口”外，其他设备拒绝进口产品。

进口产品的认定：根据财政部财库[2007]119号和财政部办公厅财办库[2008]248号文件规定，“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。但在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口原料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区域进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。

特殊监管区域包括：保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域。

需求中所提到可采购进口产品的设备，欢迎能满足本项目技术需求且性能与进口产品相当的国内产品参与竞争。

主要仪器设备技术参数及性能指标中标注“★”的条款，不可负偏离，未标注“★”的条款，允许存在偏离，投标单位应在投标文件中注明偏离情况。

采购设备清单配置

主要仪器设备技术参数及性能指标应满足以下要求：

| 序号 | 装备名称 | 特征参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雷达生命探测仪 | 1、★穿透材质：混凝土、土壤、岩石、木材、等非金属、低含水量材质 2、★探测距离：能探测到58cm厚实体混凝土墙后20m内的静止生命体及25m内的运动生命体 3、★探测模式选择功能：具备运动/静止、分段扫描、灵敏度、二维模式/三维模式、轨迹显示选择功能； 4、★二维定位功能：具有二维定位功能，能获取生命体的二维坐标并在显示控制终端上进行显示； 5、探测精度：横向相对距离的平均探测误差≤50cm；纵向相对距离的平均探测误差≤30cm； 6、★多目标探测功能：具备同时探测3个及3个以上的生命体，并显示其特征信号的功能； 7、开机时间：探测仪主机开机启动到能够进行探测的准备时间≤10s； 8、主机外形尺寸：不大于640mm×330mm×160mm，重量：≤6kg；掌上显示终端PAD尺寸：不大于200mm×136mm×21mm，重量：≤0.65Kg； 9、续航能力：≥7.8小时 10、主机与PAD无线连接距离：不小于100m。 |
| 2 | 空气呼吸器 | 1.气瓶容积：6.8L，瞬间最大供气量：500L/min，使用时间:≧60min,报警压力:5.5±0.5Mpa，工作压力30MPa，气瓶水容积：6.8L。 2.全面罩气密性好、视野广、通话清晰，面窗采用特殊材料和工艺，具有很强的防碰刮性能；内部永不结雾，头带采用网状KEVLAR阻燃材质制成。 3.供气阀具有强制的应急冲泄阀和节气开关，与面罩为快速插口式连接。 4.背带材料：采用本质阻燃材料制作。 5.减压器：体积小、流量大、输出压力稳定。快速接头：小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。快速接口直径为Φ9，配备K型接口可供两人使用。 6.机械压力表：具有防震功能，表体表盘荧光显示；置于肩部前方，报警声≥90dB；连续报警声≥15s。 7.HUD:能将气瓶气压值传送至面罩内，当气压值低于10Mpa有报警提醒且震动，内设光亮传感器能随着光线的强弱来自动调节指示灯的亮度，在无气不使用的状态下具有自动关闭，再次使用时具有自动开启无需手动。 10.在空气呼吸器气瓶外部套装保护套 |
| 3 | 呼吸空气压缩机（进口） | ★充气速度≧ 100L/min – 6m³/h ★充瓶时间≧ 6.8L 0-300bar/20.4min 工作压力 225 Bar / 3300 Psi 驱动方式 三相马达 功率： ≧2.2Kw 噪音 78分贝 压缩机气缸数 4 润滑油加注量 300 cc (0,3 L) 润滑油 GS高压机专用油 油/水分离 末级油水分离器 过滤器 活性碳和分子筛过滤器 吸入过滤器 2微米纸过滤器或25微米聚酯过滤器 |
| 4 | 移动彩钢铝合金厕所 | 规格：1.1m×2.02m×2.3m 材质：彩钢夹芯板+铝合金 最低配置：蹲便器，冲水箱，洗手盆，排气扇，照明灯，开关。 |
| 5 | 重型液压破拆工具组套（进口） | 1、重型液压破拆系统用于钢筋混凝土、岩石、管道、砖墙、沥青等材质上进行破碎、切割及钻孔工作，工具模块化设计，按照尺寸定做，可合理的装在折叠运输车上。 2、折叠运输拖车，主体结构采用304不锈钢材料加工而成，推车轮胎采用真空低压宽边轮胎，带刹车，撑脚可收缩和拆卸，部件连接采用搭扣、快速插销等方式。自重≤31kg，可背负，整车承重≥250KG。配有工具包等。车子折叠尺寸≤1200×685×255mm，展开尺寸≥1745×860×795mm。 3、液压动力站为液压工具提供动力，配有抽拉式手柄、实心轮胎和环形散热片。流量调节手柄，20-30-40 L.P.M共三档。 ★动力≥18马力双V发动机。 重量≤106公斤，工作压力≥159 bar，液压油箱容量≤13L，燃油箱容量≤8.8L。含0.5英寸10m长双向平口快速接头液压管一套。 4、小型液压破碎镐具有独特的D形冲锋枪式手柄，特别适用于水平或垂直向上破碎操作。工作压力≥99bar，最大压力≤170bar，流量≥20 L.P.M，冲击频率≥2050次/分钟，振动强度≤9.6m/s2，配Hex 19×50mm尖镐钎、一字镐钎及宽镐钎各一件。 5、重型液压破碎镐配置减振手柄和安全开关，氮气包侧方向设计，方便维护保养及维修。重量≤26公斤，流量≥30 L.P.M，工作压力≥119 bar，冲击能量≥95焦，冲击频率≥1370次/分钟，振动强度≤9.5m/s2，配Hex 32×160mm 尖镐钎、一字镐钎及宽镐钎各一件。 6、液压圆盘锯重量≤9.5公斤，工作流量≥34 L.P.M，工作压力≥120bar，最大压力≤175bar，锯片直径≥445mm，切割深度≥180mm，振动强度＜2.5m/s2，配直径≥445mm金刚石锯片一片。 7、液压环锯采用直径≥395mm金刚石切割锯片，切割深度≥295mm，可以水下工作。重量≥10.5公斤，流量≥39L.P.M，工作压力≤160 bar，配直径≥395mm金刚石环锯片一片。 8、金刚石链锯切割深度≥375mm，运行速度≥5690转/分，切割功率8.6kW，流量≥29L.p.m，重量≥12.2kg。 金属压力水箱，外表聚酯涂层，容量≥10L，操作压力≥4巴，重量≥5kg，有压力表显示，快速接头连接。 9、液压岩芯钻重量≤7.8公斤，流量≥19 L.P.M，工作压力≥99 bar，转速≥590 rpm，接头标准1/4”UNC，可安装Φ20-350mm钻头，标配1个Φ47mm钻头。 |
| 6 | 电动剪扩器 | 技术参数： 最大扩张距离：300mm 最大扩张力：135.3KN 最大剪切力：313.8KN 切割能力：22mm圆钢 电池：DC18V 充电时间：50分钟 |
| 7 | 背负式破拆工具组套（进口） | ★包括扩张开缝器、微型剪断器、撑顶结构分离器、卡式便携液压泵及便携式黑色耐磨纺织背包，单人使用，适合狭窄空间救援及高空作业。 整套尺寸为（545±5）×（375±5）×（135±5）mm，总重量≤17.5kg。 1、卡式便携液压泵设计有挂扣，可挂在腰带上，一只手即可操作，并可选配背负式气动泵或电动泵等多种动力源，重量≤3kg，标配≥1.5m固定接口油管，工作压力≥450bar； 2、撑顶结构分离器，重量≤3.5kg，一级扩张距离≥345mm，二级扩张距离≥630mm，扩张力≥14kN，带防滑底座； 3、扩张开缝器重量≤3.5kg，扩张头闭合宽度≤4mm，扩张距离≥80mm，扩张力≥24kN； 4、微型剪断器为90度扎刀式设计，重量≤2.98kg，剪切能力≥13mm，剪切力≥166kN。 套装标准配件：≥1.5m固定接口油管，撑顶器防滑底座。 |
| 8 | 便携式等离子弧切/焊机 | 技术参数： 额定输入电压：单相交流220V，50Hz 电弧调整电流：3.6A～8.6A（直流） 额定功率：3.5KW 负载持续率：100% 最大切割厚度：≧15mm 最大焊接厚度：≧10mm 工作方式：非转移弧/转移弧 工作介质：纯净水 工作液额定容量：70-100ml 距离喷嘴2mm处等离子束温度：≥8000℃ 喷枪工作电流类型：直流电 |
| 9 | 小型切割机 | 电压：220V 功率：2180W 转数：3800R/MIN 配2两片砂轮锯片、金刚石锯片1片 |
| 10 | 电锤 电镐 电钻 | 功率：850W 多功能：锤、镐、钻 电锤转速：900 气缸直径：28 |
| 11 | 中型冲锋舟+舷外机 | 尺寸：长*宽=470*190 气室数量：8个 自重：140kg 充气压力：≥20kpa； ★定员：≧13人 主体胶料应为1.2mm海帕龙材料，胶布骨架材料采用聚酯织物。 动力： 功率：50；尾板高度：530mm；体积：0.6m³；净重：73.5kg；气缸数：3；排量：697cc；最大油耗21；燃油箱容量：25升；额定转速5150-5850 配件：铝合金船桨两副，电动充气泵一个，维修工具一套 |
| 12 | 小型橡皮艇冲锋舟+舷外机 | 总长（cm）：330cm 总宽（cm）：151cm 内宽（cm）：68cm 浮筒直径：42cm 载重：≧560kg 气室：3+1 净重：48kg 材质：0.9mm高档PVC汽艇专用布，双面涂层气密布机器压胶粘合，密封性好，抗磨耐用，耐腐蚀抗老化 动力： 功率：9.8马力 冲程：2 缸体：2 排气量：169cc 长*宽*高:793*320*996 重量：26kg 齿轮比：27:13 缸径*行程：50*43mm 档位：前进挡-空挡-倒挡 点火系统：CDI 冷去系统：水冷 启动系统：手动 操控系统：操舵 油箱：12L 配件：优质拉丝银加厚铝合金底板一套，铝合金船桨一副，坐板两块，电动充气泵一个，维修工具一套 |
| 13 | 8寸柴油强力自吸排污（排水）泵 | 标定流量：≧300立方每小时 扬程： 14米 转速：1500转每分 轴功率 ：22kw 柴油机功率： 30KW 自吸高度： 5m 进水口径：200mm(8寸） 出水口径：150mm(8寸) 水泵类型：自吸排污泵 叶轮、泵壳、密封材料：HT200 结构方式 开架式结构 缸径*行程(mm) ：100*120 排量： 4.2L 压缩比：18:1 引擎类型：直列，4缸 ，四冲程水冷增压柴油机 启动方式：电启动（含电瓶） 燃油消耗率：≤200(g/kW×h) 冷却液容量 (L) 20L 燃油 0#柴油(夏季). -10#柴油(冬季) 油箱容量(L)80L 机油容量 9L 含拖车，防风雨外壳 配备进水管5米，出水管20米，快速接头2套 |
| 14 | 6寸汽油污水泵 | 6寸口径抽水流量:150m3/h； 最大扬程:20m；最大吸程:7m； 可排除颗粒物直径:3cm； 排气量：380cc；最大输出功率:13/3600HP/rpm； 启动方式：手/电启动两用； 油箱容量：6L；整机重量：150kg； 动力：本田发动机； 自吸时间：180s/4m；燃油消耗率：390g/kw×h。 外形尺寸约(长×宽×高mm)：≦1280×1050×1200； 燃油：汽油；进、出水口直径:150/6.0(mm/英寸) 配备进水管5米，出水管20米，快速接头2套 |
| 15 | 潜水泵 | 额定流量：≧65m³/h； 额定扬程：≧20m)； 排出口径：70-100mm； 配套电机功率：≧5.5kw； 配软管20m |
| 16 | 双筒夜视仪 | 全黑暗侦察技术：标准 分辨率： 40 lp/mm 放大倍率： 5倍 图象增强管：美国高清晰2+图象增强管 透镜系数：90mm,F1.2 视场：20度 屈光度调整范围： +/- 5 度 聚焦调整范围： 3米-无限远 工作时间: ≧15小时 操作温度: -40 ℃— +50℃ 仓储温度: -50℃— +70℃ 电源供给： 3伏锂电池2节 尺寸：230x150x60 mm 重量： 1.5千克 有防水防尘设计，且支持智能数控技术。 |
| 17 | 测距仪 | 测程范围：5M - 1500M；测距误差：±1M(通常)； 有测角、扫描测距功能； 望远镜倍率：8倍；望远镜物镜孔径：25mm；直径： 3mm； 望远镜目镜孔径：16mm；出瞳 出瞳距离：13mm；视场：6.2°； 视度调节范围：±4屈光度；产品重量：260克； 电池型号：CR2-3V锂电；黑色透过式液晶显示器； 外形尺寸：120×79.7×41.5mm。 |
| 18 | 充气帐篷（20平米） | 技术参数： 篷布面料： 600D牛津布 气柱、地布材料：PVC复合气密涂层布 材料：PVC复合气密涂层布 拉绳材料：φ6mm军绿色涤纶包芯绳，8根 地丁材料：黑色钢钉，350mm长 工艺：高频热合焊接成型 篷布阻燃≤15 使用环境：风力≧7级，温度-20℃～+60℃ 充气成型时间：≦6min 回收吸气时间10～15min 防雨：静水压≥50kpa 不渗漏雨，防地表水245mm 充气压力15-25kpa 规格尺寸（长*宽）：5x4 |
| 19 | 便携式移动厕所 | （1）移动马桶由污秽物盛收器，坐便器，纳污袋，外层保护袋以及专用药剂组成，尺寸Φ31cm×37cm。 （2）专用药剂（每套配备20小包）可对排泄物进行分解，环保，无二次污染，可供四口之家使用约10天。 （3）配厕纸1卷，环保，可分解。 （4）折叠式遮蔽系统（速展式帐篷），可单人操作，顺拉式一体化设计，使用时可从内部锁住，防止外人误入。 （5）整个遮蔽系统（速展式帐篷）采用特种防护材料，遮光，防紫外线，四个角设有专用挂钩和内置式网带，可放置随身物品，同时设有专用后窗，可通风透气。展开尺寸120cm×120cm×200cm，折叠尺寸Φ65cm×9cm。 （6）整套移动厕所总重量约9Kg。 |
| 20 | 篮式担架 | 展开尺寸：219*69*19cm 折叠尺寸：120*69*20cm 自重：17kg 承重：350kg 框架坚固耐用，简便可靠，悬钩能与飞机上挂钩连接，实现野外救援。 担架配有安全带和垫子。 由不锈钢管（碳钢）和网制成，可与板式担架一起使用 |
| 21 | 铝合金折叠式担架 | 展开尺寸：185*52*20cm 折叠尺寸：93*52*14cm 承重160kg 采用高强度铝合金材料和牛津革面制成 |
| 22 | 发电机 | 额定功率(KVA)： 8.1 最大功率(KVA)： 8.8 额定电压/频率(V/Hz)： (220/380)/50 额定电流(A)： 10.0 功率因数(COS)： 0.8 电压调节方式： 自动调压 直流输出： 12V/8.3A 发动机型号： GX430 发动机最大输出(Kw/3600rpm)：7.04匹 启动方式： 手拉反冲式 机油容量(L)： 1.1 燃油箱容量(L)： 17 噪音值(距7米远)dB： 73 |
| 23 | 手提式发电机 | 输出功率: 50Hz 额 定:0.9kw 后 备:1.0kw 功率因数:COSφ1 电 压:220V 转速及频率:5000rpm(50Hz) 电压调节系统:AVR 类 型:自激2极旋转磁场 发 动 机 汽缸容量:50cc 类 型:空气冷却4冲程发动机 点火系统:无触点晶体管 起动方式:手启动 机油保护器:有 油箱容量:2.5L 连续工作时间:4.3hr |
| 24 | 救援绳索（20米） | 其中破断强度26.54kN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率2.8%；安全绳的直径11mm，长20米；经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不出现融熔、焦化现象。 |
| 25 | 舒适型全身安全带 | 尺寸全可调适合不同群体； 加宽加厚腰带和腿环适合复杂环境中救援； 背部、腰带前部和两侧各有一承重钢制挂点，承重点拉力：15KN； 上下身不同颜色，便于穿戴时区分；备有布包装袋，便于携带； 重量：1900克。 |
| 26 | 高空紧急救援多功能组套 | 安全带材质为棉纱或合成纤维材料。 主要技术指标： 1．最大负荷： 100kg 2．每次下降人数： 1人 3．往复式： ≧ 50米 4．调速器重量： <4.5kg 5．下降速度：（0.48±0.09）m/s 包括逃生缓降器一部，干粉灭火器一个，灭火毯一个，防烟面具两个，多功能安全锤手电一个 |
| 27 | 智能升降机（进口） | 主机重量：12KG. 尺寸：30×20×38cm，电池一体式设计 工作载荷：150KG，最大载荷：150KG，过载限制：160KG 上升速度：0.4米/秒，下降速度：0.6米/秒 标配2块电池，每块电池连续使用距离400米 无线遥控最大距离100米 |
| 28 | 支架式手摇防空警报器 | 声 压 级：120±2dB(A) @1m 音响频率：600±20Hz (取决于手摇速度) 材 质：铝合金 净 重：5.5kg 升降高度：25cm（最高121cm,最低96cm） 有效范围：2500米 |
| 29 | 便携式防空警报器 | 电源: AC 220V±10% 内置电池: 18V/4Ah锂电池 警报输出功率: 50W±20% 输出阻抗: 6欧姆±20% 信噪比: ≥70dB 轴向5米处声压级: ≥107 dBA 外形尺寸: 350mm(高)×310mm(宽)×212mm(厚) 温度范围: -25℃~+55℃ 重量: 约15kg |
| 30 | 月球灯 | 防护等级：IP65 发电机 额定电压 220V 额定频率 50Hz 额定功率 2.0KVA 最大功率 2.2KVA 使用燃料 93#清洁汽油 耗油量 1.13L/hr 连续工作时间 ≧12h 燃油箱容量 15L 车体功率 1000W 光通量 ≧100000lm 伸缩杆节数 3节 升降高度 2200-4950mm 抗风能力 ≧5级 |
| 31 | 防爆移动灯 | 防爆标志：ExdeⅡCT6，防护等级：IP65 可直接使用自备电源照明，也可利用汽车（12V）或船舶（24V）电源长时间照明（选配电缆）； 高能无记忆电池可随时充电， 自带升降杆机构，两个灯头，灯头高度可1.15-3米高度范围内任意升降，； 全密封工艺设计， 技术参数： 额定电压 24V 额定容量 20Ah 特制灯泡工作电压 24V 额定功率 35W 光通量 3200lm 平均使用寿命 1000h 连续放电时间 12h 充电时间 正常使用后 12h 电池耗尽时 ≥16 电池使用寿命 循环 约1000 |
| 32 | 便携式工作灯 | 防爆标志：ExdeⅡCT6，防护等级：IP65 1 额定电压 14.8V 2 额定容量 4.4Ah 3 光源 额定功率 12W 光通量 1200 平均使用寿命 100000h 4 连续照明时长 强光>8h 工作光 >24h 5 充电时间8h 6 电池使用寿命循环 约1000 |
| 33 | 搜索灯 | 防护等级：IP68，防爆标志：ExdⅡCT6 额定电压 14.8V 额定容量 7.5Ah 灯泡 工作电压 12V 工作电流 强光 4.2A 工作光 0.8A 光通量 强光 1500lm 平均使用寿命 >1000h 连续放电时间 强光 3h 工作光 80h 充电时间 8h 电池使用寿命 循环 约1000 灯尾部设有备用应急照明副光源，主光源不亮后，副光源还可连续点灯持续约10小时，节能实用。 |
| 34 | 强光手电 | 防爆标志：Ex dⅡCT6 防护等级：IP68 全密封设计可在水下10米作业； 抗摔性达到1米高度跌落不影响功能 1 额定电压 3.7V 2 额定容量 2.6Ah 3 灯泡电流 700mA 光通量 ≥100lm 平均使用寿命≥100000h 4 连续放电时间强光8h 工作光16h 5 充电时间（电池耗尽后） 6h 6 电池使用寿命 次循环 ≥1000 |
| 35 | 移动线盘 | 国标单相220V 带漏保 3*2.5 50米 拉杆式 带轮子 ABS材质 |
| 36 | 指挥作业箱 | 整箱配置：（至少配置如下，可优于以下配置） PC894军用秒表1块、钢笔一支、红蓝油笔、图钉一套、修改液一瓶、回形针一套、不锈钢夹子一个、塑料小胶带一卷、军用光电放大镜1个、小剪刀一把、夹板1块、指挥尺1付、曲线板1套、卷尺一个、三角尺一个、三棱尺一个、圆规一个、计算器一个、直线笔一支、绘图笔一套、双色圆珠笔一支、彩色水笔一套、特种彩色铅笔一套、两用橡皮一个、开纸刀一把、胶水一支、夜间作业笔一支、防水地图袋一套、信号作业手旗一个 |
| 37 | 指挥作业包 | 整包配置：（至少配置如下，可优于以下配置） 小马扎一张，太阳能充电器一套，电脑资料包一个，防水地图袋一个，手摇自发电手电筒一个，背带一副。胶水一瓶，图钉一盒，八一指挥尺一把，夜间作业笔一只，圆规一副，特种彩色笔12只，办公文具盒一个，鸭嘴笔一套，彩色水笔液一盒，三角板一付，指北针一个。 |
| 38 | 折叠挂图架 | 材质：支架全钢，横杆铝合金 规格：可调尺寸，一级高度2米，二级高度4米，一级宽度2米，二级宽度4米 |
| 39 | 野战折叠桌 | 规格：1.3×0.8×0.6m 材料：冷轧钢板，0.05米厚 壁厚：1.0mm |
| 40 | 野战折叠马扎 | 马扎支架采用22mm的圆钢管制作，钢管壁厚0.8mm，马扎支架采用酸洗磷化工艺处理，静电喷塑，高温烤制，马扎底部加装优质PVC防滑套脚，铆钉固定，一级配置，内穿201不锈钢条，304不锈钢垫片，承重500斤以上 |
| 41 | 指北针 | 颜色：军绿色，尺寸：65x53x26（mm），表盘直径55（mm），抗压防水，产品材质：金属，玻璃。产品重量：200（g）精确度≤±1°功能：基本定位、地图定位、测方位角、偏向角、测量目标物体的宽度等 |
| 42 | 望远镜 | 放大倍率：>8X 口径(mm):50mm 棱镜系统:BAK4 棱镜材质:保罗 调焦系统:中调 视场 ft/1000yds3:375 近焦距离(m)：5.0mm 出瞳直径(mm)：5.0mm 出瞳距离(mm)：14.0mm 脚架接口有 镀膜FMC-绿 |
| 43 | 喊话器 | 功能：扩、哨、音、警音； 电源：DC7.2V-9V； 功率：>10W； 频率特性：300HZ—20KHZ； 输出声级：>110dB； |
| 44 | 超短波电台 | 1.频率范围：400-470MHz； 2.信道间隔（KHz）：12.5KHz/25KHz； 3.外形尺寸（高×宽×深）：≤153X145X90mm（不含天线及配件）； 4.重量（不含天线）：≤1.7kg； 5.输出功率：5-20W； 6.频率误差：≤2×10-6； 7.邻道功率比：≤-60 dB(12.5kHz)，≤-70 dB(25kHz)； 8.瞬态切换邻道功率比：≤-50 dB(12.5kHz)，≤-60 dB(25kHz)； 9.4FSK调制频偏误差：≤10.0%； 10.声码器：NVOC&ASELP 11.传导发射杂散：9kHz~1GHz≤-36dbm，1GHz~12.75GHz≤-30dBm； 12.灵敏度（误码率为5%时）：-117dBm； 13.阻塞：≥84dB； 14.互调响应抑制：≥65dB； 15.杂散响应抗干扰：≥70dB； 16.共信道抑制：≥-12dB； 17.邻道选择性：≥60dB； 18.传导发射杂散（天线端口）：9kHz~1GHz≤-57dbm，1GHz~12.75GHz ≤-47dBm。 19工作温度范围：－20℃至＋55℃； ★20.支持同频中继（单频）自组网模式,可通过数字超短波同频中继自组网固定、车载、便携基站进行转接通信。 ★21.支持GPS定位功能：内置GPS／北斗卫星芯片，能支持电台之间可实现相互定位，按下PTT通话即定位； ★22.含通信电源及高增益吸盘天线，增益≧5.5dbi |
| 45 | 超短波防爆手持机 | 1.频率范围：400-470MHz； 2.信道间隔（KHz）：12.5KHz/25KHz； 3.标配电池：≥2200mAh； 4.电池工作时间：≥16小时； 5.外形尺寸（高×宽×深）：≤125X50X35mm（不含天线及配件）； 6.重量（不含天线）：≤310g； 7.输出功率：≤4W； 8.频率误差：≤2×10-6； 9.邻道功率比：≤-60 dB(12.5kHz)，≤-70 dB(25kHz)； 10.瞬态切换邻道功率比：≤-50 dB(12.5kHz)，≤-60 dB(25kHz)； 11.4FSK调制频偏误差：≤10.0%； 12.声码器：NVOC&ASELP 13.传导发射杂散：9kHz~1GHz≤-36dbm，1GHz~12.75GHz≤-30dBm； 14.灵敏度（误码率为5%时）：-117dBm； 15.阻塞：≥84dB； 16.互调响应抑制：≥65dB； 17.杂散响应抗干扰：≥70dB； 18.共信道抑制：≥-12dB； 19.邻道选择性：≥60dB； 20.传导发射杂散（天线端口）：9kHz~1GHz≤-57dbm，1GHz~12.75GHz ≤-47dBm。 21工作温度范围：－20℃至＋55℃； ★22.支持同频中继（单频）自组网模式,可通过数字超短波同频中继自组网固定、车载、便携基站进行转接通信。 ★23.支持GPS定位功能：内置GPS／北斗卫星芯片，能支持电台之间可实现相互定位，按下PTT通话即定位； |
| 46 | 背囊 | 面料：900D 加密防泼水牛津布、72 股以上经纬纱编织、车缝抗撕拉力 38kg 以上、超军规耐磨防刮不掉色 里布：210D 特加密防水尼龙里布、15*23 特加密经纬编织、车缝抗撕拉力达 10KG 以上、防水、防刮、耐磨、不掉色 重量：2.3KG/含铝管支架 耐用：设计抗撕拉 50KG 以上不变形 配有 210D 防雨罩，抗抽纱涤纶，超强抗水性， 颜色：迷彩 |
| 47 | 睡袋 | 规格：210*80CM，面料：380T 防绒防水抗撕裂尼龙，里料：320T超细防绒春亚纺，填充物：95%白鹅绒 450克（蓬松度720+ 清洁度900+） |
| 48 | 手套 | 材质：采用高分子聚合物和1050D防水尼龙 掌心材与手指处附有PUP材质衬垫 手背进行加厚处理，材质为合成革 |
| 49 | 雨衣 | 优质雪克面料（亚春纺）双层内衬，柔软透气；设有单个口袋，方便放物质；宽夜光出行安全可靠； 袖口带有粘毛，方便调整 时尚型隐藏式防雨帽，雨帽可自动调节，缝纫处全方面进行封胶处理防漏雨，拉链加翻盖门襟，领口上端有搭扣。 |
| 50 | 防毒面具 | 1、防护时间：不小于30min； 2、吸气阻力：不大于800Pa； 3、呼气阻力：不大于300Pa； 4、滤烟系数：不小于95%； 5、吸气温度：不大于65 ℃； 6、佩戴质量：不大于1000g； 7、CO防护浓度：在额定防护时间内任何单个5min过程中，co透过浓度的时间加权平均值<=200ml/m3； 8、防护头罩的总视野不应小于70%，双目视野不应小于55%，下方视野不应小于35度； 9、防护头罩眼区漏气系数不应大于20%，呼吸区漏气系数不应大于5%； 10、吸入气体的二氧化碳按体积计算不应大于2%； 11、视窗的透光率不应小于85%； |
| 51 | 医疗急救包 | 配置：（至少提供以下配置，可优于） 易折用苯扎氯铵棉棒、创可贴、外科纱布敷料 、LED电筒 、安全剪刀 、三角巾、医用透气胶带 、口哨 、医用弹性绷带 |
| 52 | 防化服 | 纤维材料 轻型 易识别 防护作用—— EN 943-2:2002指定的15种化学品的抗渗透时间均>480分钟 设计—— 带有DYNAT/YKK气密性拉链 面罩—— 半刚性3层PET 接缝—— 超声焊接、热空气粘合 |
| 53 | 头盔 | 头盔内衬悬挂设计先进，多处调节，可充分配合各种头型头围佩戴，稳定舒适。盔体红色，搭配黄色警示饰条，颜色醒目，易于搜寻和起到警示效果。头盔流线型半盔式设计，佩戴舒适帽箍在51-61cm范围内自由调节 |
| 54 | 雨鞋 | 产品材料：PVC 雨鞋产品内里：易干化纤布 雨鞋筒高：39cm 雨鞋尺码：36#-46# 产品性能：抗静电、耐磨、耐酸碱、耐腐蚀、防油、耐磨、防滑。 |
| 55 | 救灾帐篷 | 面料：28×2/28×2草绿色涤纶防水帆布，300ɡ/㎡; 里料:190D本白牛津布； 保温层：3mm针刺毯； 框架：高频焊接镀锌钢管，口25×1.2mm; 尺寸：长4m，宽3m,顶高2.5m，边高1.6m,体积0.26m³,重量78kg； 结构：框架式 |
| 56 | 多功能工具箱 | 至少配置包含： 锯子、数显电笔、一字螺丝刀、十字螺丝刀、十字起子、一字起子、8个内六角、羊角锤、套筒连接杆、美工刀、9个套筒、锂电池、尖嘴钳、充电器、麻花钻头3根、打墙钻头3根、水平仪、电工胶布、剥线钳、卷尺 |
| 57 | 医药急救箱 | 至少提供以下配置（可优于） 三角巾 1块、医用绷带2条、急救毯 1个、烧伤敷料3个、安全别针4个、 带单向阀的呼吸面罩1个、创口贴套装套、剪刀 、镊子各一个， EHS乳胶手套2双， 一次性使用消毒片 18片，眼垫 、 一次性口罩各2个， 纱布片 6片医用胶带1卷，卡扣式止血带 2个，高分子急救夹板 、急救说明书 、急救手册 、急救手电筒 各1个 |
| 58 | 灭火器 | 灭火剂充装量/kg:4±0.07 有效喷射时间/s:≥9 有效喷射距离/m:≥3 喷射剩余率/%:≤15 灭火级别:A B C 电绝缘性能/KV:36 使用温度范围/℃-20～+55 |
| 59 | 冲锋衣、冲锋裤套装 | 防水防风，保暖，柔软舒适，动态弹力强，美观舒适，适合野外救援运动。样式三合一冲锋衣裤，外套聚酯纤维、内胆抓绒加厚。 |
| 60 | 户外头灯 | 照射距离：500米 头带：可调节弹性织带 材质：航空级铝材 灯珠寿命：不低于10万小时 照明时间：≧20小时 |
| 61 | 抛绳器 | 1、压缩空气工作压力：60巴，产品总体重量小于3.5KG，抛射质量大于1.5KG。 2、 抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离可达78m。 3、抛绳尺寸：￠3mm×120m，抛绳拉力不小于2000N。 4、飞行时间：大约3-5秒钟。 5、水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8KG以上浮力。 6、该产品可选配碳纤维气瓶+快速接头，重量轻耐压高；自动充气救生圈弹头安装替换方便，可提高救援效率。 7、标准配置： 基本组件1套、抛绳救援弹2个、水用救援弹2个、训练弹1个、绳包2个、装绳器1只、33克气瓶8个、16克气瓶4个、触发剂4个、水用保护套2个、使用说明书1份、密封圈2个. 增配：水用抛投弹一个内置100米救援绳、自动充气救生衣一件、16克小气瓶2个、触发剂2个；33克大气瓶2个 |
| 62 | 千斤顶 | 额定起重量：5吨 最低高度：200mm 起升高度：110mm 调整高度：60mm 最高高度：365mm |
| 63 | 救生衣 | 背心式船用工作救生衣，浮力大于75N，救生衣在水中浸泡24小时后，救生衣浮力损失应小于5%。内衬EPE软件泡沫（俗称珍珠棉），完全独立气泡体，非交联闭孔泡孔结构，密度≤0.03g/cm3，柔软性能好。包布为绦纶防水面料, 救生衣包布、缚带及缝制要求等应符合GB4304-1984船用工作救生衣的要求。规格大小为长*宽56*45cm,带反光条,带救生口哨。 |
| 64 | 救生圈 | 聚乙烯复合救生圈，5555型，橙色，外径720mm，内径440mm，高度105mm，浮力大于14.5kgf，自重2.5kg。外围等距离紧固有直径不小于9.5mm、长度不小于外径的4段把手索，并等距离装有不小于70*30mm的反光材料，能耐高低温、耐油，30米高处自由落入水中无损坏，符合国标GB4302-84要求。 |
| 65 | 救生折叠梯 | 材质：铝合金 ， 斜撑可收拢 ， 有调整脚且活动防滑 全长：12米 ， 缩长：5.6米 ， 自重：≦112kg ， 荷重：≧135kg |
| 66 | 逃生气垫 | 消防救生气垫： 尺寸（M）6×4×2.5 重量（kg）88 、充气时间（s）≤60、补气时间（s）≤30、承接重量≥100（kg） 配备专用鼓风机1台、33米移动缆线盘1只 鼓风机技术指标： 电压220（V）、风扇直径（cm）40 、频率50（HZ）、功率（KW）1.1、流量（m³/h）6080、风压（Pa）290、转速r/min2800、重量(kg)26 气垫面料：阻燃耐热、耐寒 |
| 67 | 集中电源管理系统 | 尺寸：800*600*1800 mm 材质：冷轧板 板厚1.2mm 强光手电TME2408充电模块：模块后部配置集成电路模块，输出电压为4.5V，输出电流600mA-1000mA,前部配置充电指示模块，可输出12路，内置过流保护短路保护 对讲机模块：每个模块可放置8部对讲机同时充电 便携式工作灯2555充电模块：模块后部配置集成电路模块，输出电压为12.5-13.8V，输出电流600mA-800mA,前部配置充电指示模块，可输出12路，内置过流保护短路保护 控制单元：柜体可配置总控的电源管理单元，分别控制每个模块的充电与放电； 定时模块可设定充电时间，充电周期可调节； 充放电功能实现方式： 1、手动控制实现充电放电 2、定时控制实现充电放电 充电模式客户根据实际需要设定 电压电流检测单元： 1.功率：监测范围0~22kW 2.电量：监测范围0~9999kWh 3.电压：监测范围80~260V 显示格式80~220V 4.电流：监测范围0~100A 显示格式0.00~99.99A 温度控制 内置大功率双滚珠轴承风扇降温 频率/转速：转 速:2300(R/min) 电路保护 内置短路\漏电\过载保护器、内置雷击保护器，可承受雷电保护 电源输入 200V-240V\50Hz 承载功率 2000W |
| 68 | 货架 | 材质：钢制,高度2m,宽度1m,长度：2m,板厚度≥0.4mm，承重：≧400kg |

三、技术要求及售后服务要求：

1、以上各投标产品须在国内有固定售后服务网点，应在4小时内对用户的服务要求做出响应，如需要，卖方维修工程师应于48小时内到达用户所在地。

2、本招标文件中关于品牌、技术规格等参数的提出只作为参考，标注“★”的条款，不可负偏离，未标注“★”的条款，允许存在偏离，投标单位应在投标文件中注明偏离情况，如发现参数弄虚作假的情况取消投标资格。

3、投标人负责在设备显著位置喷涂人防标志，在衣服、裤子等适当位置印刷人防图案和文字。采购人负责提供标志内容（图片、文字等电子形式），由投标人负责制作、喷涂（印刷）等工序，由此产生的费用包含在投标报价中，投标人自行考虑。

四、设备的到货、安装、调试和验收

1、所供设备在现场进行到货验收时,卖方必须派员参加并与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。设备的存放点由买方负责提供（费用由卖方承担），但卖方应预先提出设备的保管存放要求。

2、安装范围包括设备系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中招标人将对安装质量进行监督。

3、安装完毕后，卖方应派遣有经验的工程技术人员与买方一起进行设备的调试及试运行，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，卖方负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由买方存档。如需买方派有关人员配合，卖方在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与买方，以便买方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。卖方必须在安装结束前将测试和调试方法交与买方，并经其同意后方可执行。卖方在安装调试后负责仪器设备的检定/校准。必要时，还须对买方免费提供操作培训和维修培训，直到用户能正常使用和维护仪器。

4、设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

5、卖方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

五、质量保证承诺

保修：提供二年的免费保修服务，提供保修内免费巡检。

- 第三部分   投标方须知

## 一、总  则

- 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（招标人）和采购人。

2.2 “投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“★”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2★本次招标设定预算价为：200万元。

- 4.投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见招标文件）。

- 5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7．关联企业投标

7.1本招标文件所称关联企业，是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

7.2 ★关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.3关联企业中, 如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

7.4除7.2和7.3所述情形之外的关联企业允许同时投标。

7.5多家代理商或经销商参加采购活动，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

8.转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9.特别说明：

★9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10.质疑

- 10.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

1.招标文件的构成

1.1招标公告

1.2招标需求

1.3投标人须知

1.4评标办法及标准

1.5合同主要条款

1.6投标文件格式

1.7本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2.存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

3.招标文件的澄清与修改

3.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标文件前附表中规定时间内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

3.2 采购代理机构可以以书面形式或招标文件补充通知公告(http://zjzfcg.gov.cn)形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效，投标人应于截止期前及时查看网站内容。

3.3 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，投标人应于投标截止期前及时查看网站内容。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.4 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.5 招标文件的澄清或者修改都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。

三、招标文件的编制

1．投标方应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款、技术规范和其它要求等。投标人没有按照招标文件要求提交的全部资料，或者没有对招标文件各个方面作出实质性响应，是投标方的风险，并可能导致其投标文件作无效标处理。

2．投标方应保证所提供所有文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次招标的。如发现投标方提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3．投标文件的构成：

- 3.1. 投标文件的组成

投标文件由资信技术文件、商务报价文件二部份组成。所有复印件需加盖单位公章。

3.2.  资信技术文件

★（1）法定代表人授权书

★（2）投标响应方的资格声明

★（3）企业法人有效营业执照（复印件盖公章）

★ (4) 无重大违法记录声明函（格式见附件）

（5）中小企业声明函

（6）售后服务承诺和企业介绍（复印件盖公章）（提供售后网点房屋租赁协议或者买卖合同，在职人员社保等相关证明文件）

（7）投标货物技术参数和性能

（8）投标货物技术规格表

（9）技术规格偏离表

（10）质保期内提供的免费备品备件清单和耗材清单（不计入投标报价总价）

（11）质保期满后二年内主要零配件不变价报价单 （不计入投标报价总价）

（12）提供2014年至今同类项目实施成功案例。(附合同复印件和项目结算单或验收报告复印件)

（13）售后服务承诺，包括对采购方的具体培训计划安排方案

(14）其他优惠承诺或措施（如有）

（15）主要从业人员及其技术资格一览表

（16）确保供货的组织措施

（17）确保货物安装调试的组织班子和人员

（18）确保供应货物质量的措施

(19) 投标人需要说明的其他文件和说明

（20）未尽事宜请各投标人按评分细则制作资信技术部份。

3.3 商务报价文件：

★3.3.1投标函

★3.3.2开标报价表

★3.3.3报价明细表

3.3.4商务条款偏离表（格式见附件）；

3.3.5投标人需要说明的其他文件和说明。

3.4  投标响应文件格式

投标方应根据招标采购文件中所提供的格式、内容按顺序填写并装订成册。 未提供的附件格式投标方可自拟格式。

4．   报价

4.1 ★报价是指投标方在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标方所有的货物价款，此价格包含设备到采购人指定地点运输费、税费、安装调试验收（含第三方验收）完毕、技术服务、售后服务、材料等所需的所有费用及招标代理服务费，实行固定费用总包干（保证设备能正常使用的一切费用）人民币价，投标方应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

4.2   投标方必须按开标报价表、报价表明细表的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由投标方代表签署并盖章。如果单价与分项总价或投标总价有出入，以单价为准。

4.3   所有报价均以人民币为结算货币。

4.4 ★投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.5   投标方所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

5．   投标保证金

5.1  投标人投标保证金必须在规定时间前由投标人账户汇入指定账户并且到账，否则采购人将不接受其投标文件。

5.2 ★投标方的投标保证金在成交供应商与买方签订了供货合同并提交合同总额5% 履约保证金并合同经备案后5个工作日内退还，未成交供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还或通过海盐公共资源交易信息网查询保证金退还的通知。

5.3  成交供应商的投标保证金在满足下列要求，合同签订后5个工作日内退还。

- 成交供应商与采购单位签订了合同；

- 提交了履约保证金。

5.4   发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

5.4.1 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

5.4.2 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

5.4.3中标供应商未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

5.4.4其他严重扰乱招投标程序的。

6．   投标有效期

6.1   自开标之日起 90 天内报价应保持有效。

7．   投标文件的签署和规定：资信技术文件和商务报价文件应分开密封封装，活页提交的投标文件将被拒绝。

7.1   资信技术文件和商务报价文件分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由投标方代表签署，副本可用正本的复印。

7.3   投标文件如有修改和增删必须由投标方代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4   投标文件若字迹模糊无法辨认或在关键条款内容上表述不清楚，将可能导致其报价不被接收。

8．   投标文件的密封及标记

8.1   投标方必须将投标文件装袋密封，内装正、副本共五份。封皮上写明投标项目名称、编号、投标标项、投标方名称、地址，并注明“开标时启封”字样和“资信技术文件”或“商务报价文件”字样。

8.2   如果投标方未按上述要求技术和商务文件分开密封及加写标记，采购人对投标文件的误报和提前启封不负责任。

四、投标文件的递交

1．   投标文件递交

1.1   采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

2．   投标文件的修改和撤回

2.1   投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

2.2   从报价截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标方不得撤回其报价，否则其投标保证金将不予退回。

- 3．  投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。如发现下列情形之一的，其投标文件将被视为无效：

3.1未按规定交纳投标保证金的；投标文件用活页提交的；

3.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

3.3投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

3.4投标文件未加盖单位公章、无法定代表人签章，或无法定代表人有效授权委托书的；

3.5投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

3.6资信技术文件出现报价；投标报价超出预算价；

3.7投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

3.8与其他参加本次投标供应商的资信技术文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.9明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3.10投标响应文件附有采购人不能接受的条件；

3.11投标方没有按照招标文件所要求提供所投设备的实际技术规格参数的；

3.12评标小组认定不符合法律、法规和投标文件中规定的其他实质性要求的；

3.13本招标文件其他部分已规定为无效标的情形；

3.14 被拒绝的投标文件为无效。

3.15 评标专家认定的其他必须按无效标处理的。

五、开标

1.开标准备

1.1采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，投标人代表须携带法定代表人有效身份证件或法定代表人授权委托书和授权代表有效身份证件以及投标保证金的银行缴纳回执单。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

2 开标程序：

2.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.2主持人介绍参加开标会的人员名单；

2.3主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；投标截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，如招标文件事先已在媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在省级以上政府采购指定媒体和当地主流媒体公告，采购文件的发售和截止时间符合法定规定的，可以按原采购方式继续进行采购活动；

2.4投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性；

2.5按各投标人提交投标文件时间先后的逆序打开资信技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

2.6资信技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

2.7开启商务标，由主持人宣读投标人名称及投标报价（按开标报价表），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

2.8采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

2.9开标会议结束。

六、评标

1  专家抽取

1.1根据采购项目的要求按规定确定专家评委。

2  评标的方式

2.1 本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3  评标程序

3.1形式审查：评标委员会将审查投标文件是否真实、完整，总体编排是否有序，文件签署是否正确等。

3.2实质审查与比较

3.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2.2评标委员会将根据投标人的资信技术标书进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

3.2.3各投标人的非价格得分（指资信技术得分）为：按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

3.2.4评标委员会将根据投标人的商务标书进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

3.2.5评标委员会将根据投标人的商务报价，计算各投标人的商务报价最终得分。

3.2.6评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标报价表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标报价表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6. 评标过程的保密性

6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

6.2本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7. 评标原则和评标办法

7.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2 评标办法。本采购项目采用综合评分法。评标委员会不向未成交供应商解释未成交原因，也不保证最低价成交；不退还投标文件。本项目的具体评标办法详见《评标办法》。

七、定标

1.中标人确定

1.1采购单位事先授权评标小组直接确定中标人。

1.2评标结束后3个工作日内将评标结果交采购人确认。

2.中标公告及中标通知书

2.1中标公示发出3个日历天中无任何疑义的，公示结束后采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。

2.2 发出《中标通知书》的同时发出中标公告。

八、合同授予

1.签订合同

1.1中标人自接到中标通知书后30天内与采购人签定合同。

1.2中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

2.履约保证金及质保金

2.1  中标单位在签订合同前必须交纳中标价5%的履约保证金给采购单位，投标保证金在签订合同后返还。

4.2  签订合同后，如中标供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.3 ★履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后自行转为货物的质保金，在质保期内中标供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款退还。

- 第四部分   评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会成员依据评标细则，评分时保留一位小数，计算得分时保留2位小数，并采用四舍五入法。

二 、评标内容和标准

本次评标采用综合评分法，报价分占40分，资信技术分占60分，共计100分。各投标人的最终得分为资信技术分与商务报价分之和。

1、综合分

综合分的评定方法和标准是：评标小组首先检查本次招标项目要求的应该由投标人提供的各项证照及授权等，检查是否符合本次招标资质，符合的进入以下评标程序，不符合的不列入评标范围。

| 评标 内容 |  | 细则内容 | 分值范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术分（60分） | 技术性能37分 | 投标设备品牌知名度、市场占有率等情况比较打分 | 1-5分 |  |
|  |  | 满足招标货物的所有功能：缺少必要功能的投标无效；功能项目齐全且明显多于招标需求的，得7分；功能项目齐全且与招标需求基本一致的，得3-7分。 | 3-7分 |  |
|  |  | 投标设备性能及技术指标：投标产品设备参数与招标文件参数（带“★”参数不可负偏离）有非实质性偏离项的酌情扣分 | 6-12分 |  |
|  |  | 设备安装、调试、验收的方案和措施 | 0-3分 |  |
|  |  | 产品性能、质量的整体评价 | 5-10分 |  |
|  | 投标人企业状况、资质信誉和业绩10分 | 财务状况:(依据经会计师事务所出具的2015年度或2016年度财务报告)。优秀得2分，良好得1分。 | 0-2分 |  |
|  |  | 供应商提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级的3分 AA级得2分，A级得1分。 | 0-3分 |  |
|  |  | 投标人拥有 IS09001质量管理体系认证证书、 ISO4001环境管理体系认证证书，每个得1分，最多得2分 | 0-2分 |  |
|  |  | 2014年以来，投标人具有类似人防设备采购合同金额150万元及以上的，得3分（合同应能反映相关产品内容），否则不得分 | 0-3分 |  |
|  | 售后服务 8分 | 质保期：视保修期长短、保修期内容承诺情况比较打分。 | 0-2分 |  |
|  |  | 企业具有工商行政管理部门出具的有效的守合同，重信用企业证书的加2分 | 0-2分 |  |
|  |  | 售后服务网点和售后服务响应时间情况。 售后服务具体内容和措施，技术服务、技术培训合理性。 | 0-2分 |  |
|  |  | 备品备件及耗材优惠等（根据提供清单）。 | 0-2分 |  |
|  | 政策支持 3分 | 投标产品属节能产品、环保产品的各得1分，投标人属于中小微企业得1分，须提供证明材料。 | 0-3分 |  |
|  | 对招标文件响应程度等2分 | 投标文件编制是否完整、格式规范、装订整齐、节能环保、符合招标文件的要求。 | 0-2分 |  |
| 商务报价分（40分） | 价格40分 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为40分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×40%×100（四舍五入保留小数点后2位）。 | 40分 |  |

# 第五部分  政府采购合同（参考） 合同主要条款

项目名称：                                    项目编号：

甲方（买方）：海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格和技术参数：详见各标项设备配置清单

1.3数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币____元作为本合同的履约保证金。

七.转包、分包和配合

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

7.4乙方必须做好实施过程中与施工总承包单位、其他各专业工程承包单位的配合工作，并服从施工总承包单位的统一管理，接受施工总承包单位对其质量、进度、安全、文明施工等的监督管理和技术资料的整理。

八、质保期和质保金

8.1质保期（免费保修期）     年。（自项目验收合格之日起计，具体以乙方投标承诺期限为准）

8.2质保金            元。履约保证金在乙方按合同约定项目验收合格后自行转为质保金。在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格后---日内无息退还质保金。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：                                      交货地点：

9.2 交货方式：交钥匙工程。按中标价包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包深化设计。总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、备品备件费、税金、运杂费、工地卸车费、现场保管费、测试费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

十、货款支付

10.1付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

12.2 根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

12.3 本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起，主要设备要求      年免费质保期，在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

12.4免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品货物，实行终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内初步验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才进行最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可以聘请国家认可的专业检测机构或行业专家参与最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在最终验收合格且交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方法定地址所在地的人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同条款

（2）中标（成交）通知书

（3）招标文件及其补充通知或招标答疑

（4）标准、规范及有关技术文件

（5）设计图纸及设计变更

（6）投标文件及其附件

18.2 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.3合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经海盐县财政部门审批，并签书面补充协议报海盐县财政局政府采购办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.5本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；一份交县财政局备案，一份交嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司备案。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

签订日期：      年  月  日           签订日期：      年  月  日

- 第六部分   附件

## 一  投标文件封面格式

1、所有投标文件的外层包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）应急装备库物资采购项目

项目编号：

投标文件名称：（资信技术文件或商务报价文件）

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

3、投标文件封面格式：

投 标 文 件

项目名称：海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）应急装备库物资采购项目

项目编号：

投标文件名称：（资格技术文件或商务报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

## 二  资格证明文件

1、投标人法定代表人授权书

致：_______     __：（采购人和代理机构名称）

_______     __（企业名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

_______     __（法人代表）特授权                       代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人无转授权。

授权人签字：                 职务：

被授权人签字：               职务：

投标人公章：

年    月    日

授权人身份证正反面复印件             被授权人身份证正反面复印件

2、关于资格的声明函

致：_______     __：（采购人和代理机构名称）

关于贵方_______     __招标项目，本签字人愿意参加投标，提供本项目政府采购一览表中规定的要求及服务，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的：

1、我方工商营业执照副本；

2、我方最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明；

3、符合招标公告合格投标人资格条件中要求的内容；

4、我方公司简介；

5、质量保证体系；

6、固定售后网点的详细介绍（包括地址、联系电话、负责人姓名、其他人员组成、服务范围等）

7、

8、

9

N、

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投标人公章：

年  月  日

3、投标人承诺函

致：_______     __：（采购人和代理机构名称）

很荣幸能参与_______     __招标项目的投标。

我代表                       ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与需方签订合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的产品和服务。如果在协议执行过程中，发现质量出现问题，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任；

3、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若中标，本承诺将成为协议不可分割的一部分，与协议具有同等的法律效力。

5、认可贵机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不提出疑义。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投标人公章：

年  月  日

4.无重大违法记录声明函

致：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

针对                      项目名称投标，本公司作出如下承诺：

本公司参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

授权代表签字（或盖章）：

投标人盖章：

年     月     日

5.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                 单位的                 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

6.投标保证金交纳回单（提供复印件附于投标文件中，并加盖单位公章）

投标保证金

致： 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司：

我单位已按招标文件的规定提交了投标保证金人民币（大写）       元。若发生      （项目名称）招标文件中所规定的没收投标保证金的任何一种情况，我单位无条件同意招标人没收上述投标保证金，无须招标人出具证明或陈述详细理由。

附投标保证金回执单复印件如下：

（投标保证金回执单复印件）

投标人：（盖章）

投标人代表：（签字）

年     月      日

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

单位：人民币元

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 海盐县住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）应急装备库物资采购项目 | 批 | 1 |  |
| 金额(大写)： |  |  |  |
| 交货期（天）：合同签订后 天内交付使用。 |  |  |  |
| 免费质保期： |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包含设备到采购人指定地点运输费、税费、安装调试验收（含第三方验收）完毕、技术服务、售后服务、材料等所需的所有费用及招标代理服务费，实行固定费用总包干（保证设备能正常使用的一切费用）人民币价，投标方应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

投标设备报价明细表

项目名称：

项目编号：                                       （价格单位：人民币元）

| 设备名称 |  | 品牌、型号规格 | 单价 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |

说明：1. 总价包括货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装调试、配合验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、材料、代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。

2. 投标人应承担系统安装后到验收合格前的所有运行维护工作，其价格计入投标总价。

3. 报价均为税后价格，同时必须提供符合国家财税法律规定和相关制度要求的销售发票。

投标方全称（盖章）：

投标方代表（签字）：

日 期：    年   月   日

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 内 容 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标响应文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术偏离 |  |  |  |  |

注：1、投标单位请详细对照设备具体技术规格逐项进行填写，如有偏离请在表中逐一注明。

2、不提供此表或注明“无偏离”均将视投标方为完全响应及满足招标文件要求。

投标方全称（盖章）：

投标方代表（签字）：

日期：    年   月   日

质保期内免费备品、备件及耗材清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 单价 （人民币元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计总价 人民币 |  |  |  |  |  |  |

说明：  1. 此表仅提供了表格形式，投标方可按此表格复制。

2. 内容各自承诺提供，如果无此内容，报价时需说明。

投标方全称（盖章）：

投标方代表（签字）：

日          期：

企业有效营业执照                     （复印件盖单位公章）

资质、资信证明文件                    （复印件盖单位公章）

售后服务承诺和网点介绍                （复印件盖单位公章）

（提供售后网点房屋租赁协议或者买卖合同，在职人员联系方式等相关证明文件）

质保期满后二年内主要零配件不变价报价单

（不计入投标报价总价）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标方可按此表格形式复制。

投标方全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日   期：  年  月  日

投标人2014年以来同类项目成功案例汇总表

（附合同复印件和验收证明材料等）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标方可按此表格式复制，也可自拟格式进行填写，须提供相应的证明文件。

投标方全称（盖章）：

投标方代表（签字）：

日  期：  年   月   日

投标方根据评分办法认为需要提供的其他技术资料

（格式自拟）