中标明细表

单位：人民币元

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格（mm）与技术要求 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热器 | 雨露 | Φ58mm*1800mm*50支/组 | 24组 | 1450 | 34800 |
| 2 | 智控系统 | 汇普 | 全自动，满足原理运行要求 380V三相四线 | 1台 | 4800 | 4800 |
| 3 | 双层不锈钢保温水箱 | 雨露 | 规格：2M×2M×2M，保温层50mm 方形 | 1台 | 15600 | 15600 |
| 4 | 空气源热泵 | 智恩 | 5P | 2台 | 8500 | 17000 |
| 5 | 电磁阀 | 埃美柯 | DN40 | 2个 | 300 | 600 |
| 6 | 集热循环泵 | 威乐 | 满足运行要求 一用一备（含优质304不锈钢防雨棚） | 2台 | 900 | 1800 |
| 7 | 热泵循环泵 | 威乐 | 满足运行要求 一用一备（含优质304不锈钢防雨棚） | 4台 | 900 | 3600 |
| 8 | 热水增压泵 | 威乐 | 满足用水要求 变频增压（含优质304不锈钢防雨棚） | 2台 | 3800 | 7600 |
| 9 | 管道、管件 | 金羊 | 国标，不锈钢 | 1批 | 3000 | 3000 |
| 10 | 阀门 | 埃美柯 | 国标，铜阀门 | 1批 | 1000 | 1000 |
| 11 | 保温 | 福乐斯 | 橡塑保温（厚度30mm），外包铝皮防护 | 1批 | 3000 | 3000 |
| 12 | 电缆（电源）、信号线 | 秦山 | 国标，符合运行要求 | 1批 | 1000 | 1000 |
| 13 | 热水计费系统（室内） | 卡博士 | IC卡一体限量水控（流量计费）。要求1、采用防水和水控器、电子脉冲基表、电磁阀一体式设计，技术指标符合GB778.1-1996和行业标准CJ/T133-2001要求。2、配备液晶显示器，显示实时余额、运行状态等信息。3、需能接入中心二期热水管理系统。 中心二期热水计费、管理系统采用卡博士系统 | 20套 | 500 | 10000 |
| 14 | 镀锌钢架构支架 | —— | 国标，型钢 | 1批 | 2000 | 2000 |
| 15 | 其他辅料 | —— | 国标 | 1批 | 1000 | 1000 |
| 16 | 避雷 | —— | —— | 1批 | 1000 | 1000 |
| 17 | 桥架 | —— | 国标，按实际需要敷设 | 1批 | 1000 | 1000 |
| 18 | 支架、设备混凝土基础 | —— | 按实际需要由中标单位承担 | 1批 | 1000 | 1000 |
| 19 | 安装、运输、系统集成 | —— | —— | 1批 | 20000 | 20000 |
| 合计 人民币（大写）：壹拾贰万玖仟捌佰元整 （小写）129800.00 元 |  |  |  |  |  |  |