诸暨市人民法院高清数字法庭改造采购项目

（编号：诸广和2017－12-02）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市人民法院

采购代理机构：诸暨广和工程管理服务有限公司

监  督 单 位：诸暨市公共资源交易管理委员会办公室

诸暨市财政局

二〇一七年十二月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2017年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  招标公告

（编号：诸广和2017－12-02）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经诸暨市政府采购管理部门批准，诸暨广和工程管理服务有限公司受诸暨市人民法院委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市人民法院高清数字法庭改造采购项目

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、项目内容及规模：

诸暨市人民法院高清数字法庭改造采购项目，最高限价为130万元，采购内容为高清数字化法庭系统建设。

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、营业执照经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的独立法人；

3、投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2017年12月6日-2017年12月15日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）政府采购板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照原件、税务登记证原件。

2、自2017年10月27日后检察机关出具的投标单位及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函原件（原件不退）。

3、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。

八、投标保证金：

投标保证金的形式：投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。

投标保证金人民币 1.3 万元。

缴纳账户名称：诸暨市公共资源交易中心；开户银行：交通银行绍兴诸暨支行；帐号：292036102018010175925；款项用途：保证金。已缴纳政府采购年度投标保证金的按年度投标保证金相关规定执行。

九、投标文件提交：

投标人须于2017年12月27日10时前将投标文件密封送达诸暨市公共资源交易中心开标（4）室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2017年12月27日10时

开标地点：诸暨市公共资源交易中心开标（4）室（暨东路58号四楼）。

十一、业务咨询：

采购单位联系人：刘海燕                 采购单位联系电话：0575-87282307
    采购单位地址：诸暨市人民法院                  
    代理机构联系人：徐招红                 代理机构联系电话：17858166756
    传真:0575-88795509
    代理机构单位办公地址：东旺路208号奇爱联合大厦11楼

诸暨市人民法院

诸暨广和工程管理服务有限公司

二○一七年十二月六日

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市人民法院高清数字法庭改造采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次采购最高限价为人民币壹佰叁拾万元（￥1300000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定； 2、营业执照经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的独立法人； 3、投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，招标人将整体择定中标人。 □本次招标采购共分＊＊＊个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人将分标的择定中标人。一个投标人 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2017年12月 6日-2017年12月15日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）政府采购板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。 |
| 10 | 投标时应提供资料 | 一、资格审查原件： 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、营业执照原件、税务登记证原件。 2、自2017年10月27日后检察机关出具的投标单位及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函原件（原件不退）。 3、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。 |
|  |  | 二、技术、商务评审原件： 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 人民币1.3万元整 投标保证金的形式：投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。 缴纳账户名称：诸暨市公共资源交易中心 开户银行：交通银行绍兴诸暨支行 款项用途：保证金 帐 号：292036102018010175925 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）。 |
| 14 | 现场演示 | 需要。演示时投标人须自行携带演示设备。 |
| 15 | 投标样品 | 不需要。 |
| 16 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 合同签订前，中标人需向采购单位缴纳合同金额10%的履约保证金，履约保证金在所有设备、系统全部安装调试完成经验收无任何问题7天内退回，不计息。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2017年12月27日10时整 |
| 22 | 投标文件递交地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（4）室（暨东路58号四楼） |
| 23 | 开标时间 | 2017年12月27日10时整 |
| 24 | 开标地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（4）室（暨东路58号四楼） |
| 25 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2017年12月18日上午12时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2017年12月 18日下午17时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部份。 |
| 26 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由中标方支付，按差额定率累进法计算，具体为中标金额100万及以下按（中标金额x1.5％）收取，中标金额超出100万的超出部分按（100万-300万）x1.1％X80％收取，最高不超过15000元，以上费用请投标人在报价时一并考虑； 2、以上费用在领取中标通知书前付清。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和诸暨广和工程管理服务有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

当同一品牌同一型号的多家代理商均在技术评分中入围时，取报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1投标人应提供前附表规定的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。否则，其投标将被拒绝。

15.2投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）,且必须在投标文件提交截止时间前缴入前附表中的指定账户，以到账为准，已缴纳政府采购年度投标保证金的按年度投标保证金相关规定执行。采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

- 15.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日凭诸暨市公共资源交易中心开具的投标保证金收据原件退还。

- 15.4中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内无息退还。

- 15.5投标保证金均以转账或电汇或汇票方式退还，恕不退还现金。保证金不计息。

- 15.6下列情况，投标保证金将不予退还，已缴纳政府采购年度保证金的，其保证金或相应数额的年度保证金将不予退还，并按有关规定处理：

15.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.6.2未按规定提交履约保证金的；

15.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.6.4中标人无正当理由在规定的时间内不与采购单位签订合同的；

15.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

15.6.6拒绝履行合同义务的；

15.6.7其他严重扰乱招投标程序的；

15.6.8向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.6.9中标人无正当理由放弃中标的；

15.6.10存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的。

15.7如投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，除有关方投标保证金不予退还外，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

15.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

15.7.2不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的；

15.7.3不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

15.7.4不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

15.7.5不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

15.7.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

15.7.7不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

15.7.8采购响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

15.7.9招标人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

15.7.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

15.7.11法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7应交未交投标保证金的；

18.1.8商务条款存在偏离情况的；

18.1.9不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在诸暨市公共资源交易管理委员会办公室现场监督下由诸暨广和工程管理服务有限公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准。

25.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

25.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，诸暨广和工程管理服务有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到诸暨广和工程管理服务有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

30.7未提供检察机关出具的近三年行贿犯罪记录查询函或查询函内容未能满足招标文件提出的要求的；投标人有行贿犯罪记录但未提供有关职能部门处置意见的或根据相关职能部门处置意见在限制或取消投标资格期内的。

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，不足三家，不得开标，重新组织采购活动：

若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 七、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式四份，用户单位和中标人各执一份、代理机构、诸暨市财政局、各备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为中标价的10％，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨市财政局和诸暨广和工程管理服务有限公司备案。

## 八、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 九、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨广和工程管理服务有限公司。

# 第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）、满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）、技术得分=技术评分，技术评分=去掉最高分、最低分后其他评委的技术打分平均值。

（3）、商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；

4、技术分评分细则（70分）

| 1 | 投标人资质 | 1、拥有音视频集成工程企业资质1级证书（需提供证书原件，不提供原件不得分）得3分； 2、具备CMMI5认证证书（需提供证书原件，不提供原件不得分）得2分； 3、具有信息系统集成及服务资质壹级（需提供证书原件，不提供原件不得分）得2分 4、拥有ITSS信息技术服务标准证书（需提供证书原件，不提供原件不得分）2分； 5、根据投标人企业规模、知名度、资质信誉等情况综合打分，0-3分。 | 12分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术性能 | 1、打“★”为实质性响应项,不满足则投标无效。 2、打“▲”号的设备性能指标中，每有一项负偏离的扣2分。（打“▲”号负偏离或缺漏项达5个及以上的作无效标处理） 3、其他设备性能指标中，每有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。 | 20分 |
| 3 | 系统兼容性与易用性 | 所投派出法庭高清数字法庭系统和独立音频录制系统与本院原有系统兼容性、软硬件操作及使用上的易用性，提供相关兼容性与易用性书面说明或证明。根据书面说明或证明综合打分，优 (2，3]；良(1，2]；差[0，1] | 3分 |
| 4 | 产品演示 | 系统演示：投标人需自行携带演示设备：高清标准庭审主机、高清旋转摄像机若干、智能音频处理器、高保真麦克风、55寸及以上高清显示设备和19寸监视器，便携式笔记本电脑进行现场演示，不提供演示本项总分为0分： 1、实现画面分割线显示根据不同场合及用户使用习惯进行灵活设置，可设置有、无、粗、细，满足得1.5分，不满足不得分； 2、实现8路1080P庭审视频录制与回放，1路AAC/mp3庭审音频的独立录制与回放，满足得1.5分，不满足不得分； 3、实现激励大画面独立全屏追踪显示，满足得1.5分，不满足不得分； 4、庭审界面中可直观显示高清庭审主机音频录入实时监测波形图，满足得1.5分，不满足不得分； 5、根据演示情况，对设备整体集成度，操作便利性，可靠性等指标进行打分，优 (2，3]；良(1，2]；差[0，1] | 9分 |
| 5 | 项目实施 | 1、投标前对各外派高清数字法庭的施工改造现场进行勘察，了解项目的施工改造需求，获得招标人出具的现场勘察证明得2分； 2、项目具体实施计划、供货时间安排。专家综合考虑得分：优 (2，3]；良(1，2]；差[0，1]； 3、项目组实施人员能力：项目实施人员具有如系统集成高级项目经理认证证书、质量管理PMP认证证书的、CISP和ITIL认证证书、网络认证工程师等，每项得0.5分，经评标专家小组认可的其他证书每项可加分0.5分，本项最高得3分，需提供人员证书原件及近三月投标单位为其缴纳的六个月及以上的社保缴费证明原件，无原件不得分。 | 8分 |
| 6 | 售后服务 | 1、所有设备均提供3年7*24小时的原厂标准免费质保维护服务，期限每增加一年得2分，最多得4分。 2、承诺质保期内在市人民法院有长期驻点维护人员得3分（承诺格式自拟）。 3、售后保障能力：浙江省范围内数字法庭维护人员数量及分布情况（以公司派驻数字法庭驻点情况、人员名单和社保证明为准）经评标专家小组综合考虑得分：优 (2，3]；良(1，2]；差[0，1] 4、依据投标人提供的售后服务方案（依据庭审主机原厂的服务能力、重大问题的应急响应处置保障能力、对用户故障的响应、处理、定期巡检、重大庭审时提供现场保障、应急响应能力、备件服务等情况）、培训方案、计划的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，经评标专家综合考虑得分：优 (2，3]；良(1，2]；差[0，1] 5、根据投标承诺提供的优惠条件(质保期、备件、维护保障等情况)的优势、合理性和可行性综合评分：优 (2，3]；良(1，2]；差[0，1] | 16分 |
| 7 | 标书制作 | 根据投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、复印及扫描件字迹清晰、符合采购文件要求、易查询，综合评分。0-2分 | 2分 |

- 本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

# 第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

（一）、项目建设概况

本项目共建设高清数字法庭6个（33号民事标准法庭1个，枫桥法庭民事标准法庭1个，枫桥法庭简约法庭1个，牌头法庭民事标准法庭1个，牌头法庭简约法庭1个，草塔法庭民事标准法庭1个），利用网络、通信、多媒体等先进技术和软硬件产品，提高法庭审判效率，扩展、延伸审判法庭功能，为案件开庭审理各阶段（开庭、法庭调查、法庭辩论、评议和宣判）提供技术支持和技术保障，发挥信息化在提高审判效率、规范庭审活动、加强审判监督、促进审判公开、落实司法为民要求等方面的作用。该项目包括数字法庭建设和数字法庭的相关配套两部分。考虑到今后数字法庭改造后的维护与管理问题，建议项目中标人在质保期内提供常驻工程师服务，有针对性地开展数字法庭设备和设施的管理、维护与服务。

（二）、设计依据

《人民法院审判法庭信息化基本要求》（法办发[2011]18号）

《人民法院远程视频讯问室建设技术规范》（法[2013]48号）

《浙江省法院系统数字法庭信息管理系统建设规范》（浙高法办[2008]17号）

《浙江省法院系统简约型数字法庭系统建设方案》（浙高法〔2008〕295号

浙江法院数字法庭高清改造技术规范（浙高法[2014]64号）

WH/T 18-2003 演出场所扩声系统声学特性指标（一级标准）

GB4959-95 厅堂扩声特性测量方法

GBJ76-84 厅堂混响时间测量方法

GB/T14476-93 客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法

GBJ76-84 会议系统及音频性能要求

GB/T14197-93 扩声系统设备互连用连接器的应用

GB/T14947-94 扩声系统设备互连的优选配接值

GB/T15485- 语言清晰度指数的计算方法

GB/T15644-95 视听系统设备互连用连接器的应用

YD/T 846-1996 视听系统中帧同步的控制与指示信号

GB/T 15845.2-1995 视听用户终端技术要求视听系统中帧同步的控制和指示信号

GB6510-86 30MHz-1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统

SJ2846-88 30MHz-1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统验收规则

GY 5055-1995 扩声译音系统安装工程施工及验收规范

建设单位使用需求与装修实践

GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》

GB 50339-2003《智能建筑工程验收规范》

JGJ/T16-2008《民用建筑电气设计规范》

GB50016-2006《建筑设计防火规范》

GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

GB50373-2006《通信管道与通道工程设计规范》

GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》等

（三）、建设要求

1、数字法庭内部功能包含以下内容

（1） 庭审视频信息的采集与展示：即庭审过程的全面音视频记录，通过布设在数字法庭内的摄影机和话筒等设备摄取庭审过程的音视频，并把音视频保存在庭审主机和后台服务器存储中，并经过选择切换、画面合成等手段，显示在法庭内外的幕显示设备上。

（2） 庭审文本信息（笔录）的采集与音视频同步：将庭审音视频的录制信息能够与庭审笔录过程进行时间同步，任何一段笔录的文字都能快速的对应找到音视频信息，方便书记员进行笔录校对及后期查阅

（3） 庭审证据信息的采集与展示：包含提交的图像/图片/声音等证据，庭审过程中原被告双方（或控辩双方）、证人、刑案被告等的发言、陈述、辩论等信息。提交的图像证据在庭审中出示并被显示到法庭显示设备上，同时被庭审音像记录设备录制。

（4）因派出法庭仍采用标清数字法庭设备，要求新建高清数字法庭服务器和庭审软件系统与现有设备高度兼容。（原法院使用乾冠、法明和竞业达的庭审设备，如出现兼容性问题中标人需负责解决）。

（5） 独立音频信息的采集与展示：除了满足数字法庭录音录像要求外，根据要求单独录制并存储一份庭审录音。

2、数字法庭外部功能主要包含以下内容：

统一管理：整个法院的数字法庭设备通过放置在内网的管理平台进行统一管理，并通过内网网络实现与监狱（看守所）的互联、与法院上级单位的互联。

远程庭审：能够进行远程异地展示证据、进行作证。能够实现远程开庭。

智能分析：对现有庭审资源进行扩展智能化分析，方便法院工作人员的日常办案。

庭审音视频信息存储、直播与点播：多路图像信息进行多画面合成，使多路图像与声音制作在一个音像存储文件中。同时，存放的音视频文件应插入时间标记与庭审笔录对应，便于快速找到相应的庭审片断。每个法庭的庭审情况都能进行同步直播以及录像文件的点播。

集控中心：要求数字法庭信号能与集控中心的矩阵设备通过光纤互联，集控中心能调用每台庭审主机的音视频信号，庭审主机的信号转换及至集控中心的光纤布线、接口部分的施工包含在本项目中。

3、简约型数字法庭

简约型数字法庭建设是采用一台庭审主机同时控制多个法庭进行开庭除了满足上文提到的所有功能外还需注意一下几点：

（1）摄像机布置：简约型数字法庭的摄像机布置有两种方式，

一种单摄像机布置：是法庭内部（一般在后方）布置一台全景摄像机进行视频录制，主要用于民事型简约庭；
一种双摄像机布置：是在法庭内部布置两台摄像机，一台全景摄像机覆盖审判台，控辩双方，另一台定景摄像机面向被告人。主要用于刑事型简约庭。

（2）画面合成展示：简约型数字法庭使用的简约型高清数字法庭主机可以一路的画面合成，也可以两画面合成展示：双摄像机的刑事庭也经常会设计二合一的画面合成。所以可以进行搭配组合即一台简约型高清数字法庭主机控制 1 个刑事法庭和 2 个民事法庭，满足刑事法庭画面合成的需要。

（3）语音激励：简约型数字法庭使用高清快球摄像机，结合语音激励通过球机设置预置位的转动，对各个席位发言麦克风进行跟踪，可在简约法庭中实现语音激励的功能。

4、对语音备份系统功能的说明：

（1）、语音备份系统建设硬件设备部署该系统的硬件设备主要由三部分组成：法庭现场拾音器、音频处理主机、音频存储服务器。

为了保证在声音采集的时候能全面搜集到，在法庭现场安装高保真拾音器，根据法庭大小拾音器的数量可以进行调整。音频处理设备根据法院实际情况进行部署。如各个法庭与数字法庭中心机房距离适中（一般在 100 米内），可将拾音设备通过音频线直接拉到机房进行统一管理。

语音备份系统采用单独运行服务器，要求服务器有较大的可用存储空间，考虑到独立性的问题，音频主机本身就自带硬盘，在处理音频信号的时候，主机本身就会存储一份数据，这样即使音频服务器数据丢失也能保证在音频主机内的音频信号的完整。

（2）、系统使用与管理功能说明

法庭独立语音备份系统作开庭功能的一部分，日常的管理需要依赖于书记员，确保声音录入的有效性也是这套系统在日常使用的时候非常重要的一环。需要满足省高院对录音备份系统的规范性文件的要求。

针对这些管理上的特殊性，我们在保持软硬件及数据备份的独立的同时，将这套系统与数字法庭系统在管理方面进行有机结合，做到高效、便捷。独立音频备份系统的启动与关闭与高清数字法庭的整合（音频采集使用独立设备物理，通过高清数字法庭软件控制，存储后的音频文件可通过数字法庭调用）。

要求高清数字法庭软件对音频采集设备的监测功能——通过软件自检实现开庭前、开庭中的设备波形显示，后台工程师对于独立音频系统的设备监测可从平台检测状态上直观获取。设备的异常可联动报警提示到书记员、后台检测工程师等相关人员。

独立音频录音文件的存储——该文件单独存储于独立音频备份主机或该主机设定的存储服务器位置。

独立音频录音文件与誊录工作——在原有的数字法庭点播功能界面上，通过切换播放器可播放同步音视频录像文件、独立音频录音文件。独立音频录音文件为点播动作根据案件信息获取。

独立音频录音文件与刻盘保存——高清数字法庭的同步音视频与独立音频录音文件分开刻盘，数据分离安全保存。

5、 数字庭审的存储要求：

数字庭审存储设备及体系要求：

IP接口：要求具有IP接口，实现法院专网内IP可达；

NAS: 要求具有NAS功能，便于实现远程庭审录像点播；

管理：要求能够按照法院三级体系，支持对所有庭审存储系统进行统一管理和分级管理；

档案迁移与归档：要求数据磁盘可在设备内、设备间动态迁移，便于实现庭审录像的迁移与归档；

容量：要求能够进行海量存储扩容，具体容量根据要求存档的录像内容和保留时间进行酌情计算。

安全性：通过存储器的双活特性，庭审录像要求同时存放到两套存储中，其中一套存储出现故障时，庭审业务不中断，庭审录像不丢失。

(四)、建设清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清准标准民事法庭(33审判庭)1个 |  |  |  |  |
| 1 | 全高清标准庭审主机 | 1 | 省高院入围品牌 |  |
| 2 | 中央控制器 | 1 | 含于庭审主机内 |  |
| 3 | 桌面鹅颈话筒 | 8 | 与庭审主机同品牌 |  |
| 4 | 高清旋转摄像机 | 4 | 海康、索尼、与庭审主机同品牌 |  |
| 5 | 高清广角摄像机 | 1 | 海康、索尼、与庭审主机同品牌 |  |
| 6 | 法庭小音箱功放 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 7 | 法庭壁挂小音箱 | 2 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 8 | 反馈抑制器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 9 | 数字音频处理器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 10 | 标准调音台 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 11 | 高清证物展台 | 1 | 鸿合、华银、朗悦 |  |
| 12 | 55寸电视机 | 2 | 海信、创维、三星 |  |
| 13 | 液晶电视支架 | 2 | 国产优质 |  |
| 14 | 桌面监视器 | 5 | 三星、dell或与庭审主机同品牌 |  |
| 15 | 显示器倾斜可调支架 | 5 | 国产优质 |  |
| 16 | 交换机 | 1 | H3C、华为、锐捷 |  |
| 17 | 标准机柜 | 1 | 图腾、IBM、HP |  |
| 18 | 时序电源 | 1 | DBX、创思特、凯图 |  |
| 19 | 独立录音全向拾音器 | 2 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 20 | 2合1动态降噪滤波器 | 1 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 高清标准民事小法庭(枫桥法庭)1个 |  |  |  |  |
| 1 | 全高清标准庭审主机 | 1 | 省高院入围品牌 |  |
| 2 | 中央控制器 | 1 | 含于庭审主机内 |  |
| 3 | 桌面鹅颈话筒 | 8 | 与庭审主机同品牌 |  |
| 4 | 被告人立杆式话筒（含支架） | 1 | 与庭审主机同品牌，支架优质国产 |  |
| 5 | 高清旋转摄像机 | 4 | 海康、索尼、与庭审主机同品牌 |  |
| 6 | 高清广角摄像机 | 1 | 海康、索尼、与庭审主机同品牌 |  |
| 7 | 法庭小音箱功放 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 8 | 法庭壁挂小音箱 | 2 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 9 | 反馈抑制器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 10 | 数字音频处理器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 11 | 19寸桌面监视器 | 5 | 三星、dell或与庭审主机同品牌 |  |
| 12 | 显示器倾斜可调支架 | 5 | 国产优质 |  |
| 13 | 交换机 | 1 | H3C、华为、锐捷 |  |
| 14 | 录音备份主机 | 1 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 15 | 独立录音全向拾音器 | 2 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 16 | 2合1动态降噪滤波器 | 1 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 17 | UPS 2KV（含电池） | 1 | 科士达，山特，艾默生 |  |
| 高清简约法庭（枫桥法庭）1个 |  |  |  |  |
| 1 | 全高清简约庭审主机 | 1 | 省高院入围品牌 |  |
| 2 | 高清旋转摄像机 | 1 | 海康、索尼、与庭审主机同品牌 |  |
| 3 | 法庭小音箱功放 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 4 | 法庭壁挂小音箱 | 2 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 6 | 数字音频处理器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 7 | 桌面鹅颈话筒 | 8 | 与庭审主机同品牌 |  |
| 8 | 19寸桌面监视器 | 1 | 三星、dell或与庭审主机同品牌 |  |
| 9 | 显示器倾斜可调支架 | 1 | 国产优质 |  |
| 10 | 独立录音全向拾音器 | 2 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 11 | 2合1动态降噪滤波器 | 1 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 高清标准民事小法庭(牌头法庭)1个 |  |  |  |  |
| 1 | 全高清标准庭审主机 | 1 | 省高院入围品牌 |  |
| 2 | 中央控制器 | 1 | 含于庭审主机内 |  |
| 3 | 桌面鹅颈话筒 | 8 | 与庭审主机同品牌 |  |
| 4 | 被告人立杆式话筒（含支架） | 1 | 与庭审主机同品牌，支架优质国产 |  |
| 5 | 高清旋转摄像机 | 4 | 海康、索尼、与庭审主机同品牌 |  |
| 6 | 高清广角摄像机 | 1 | 海康、索尼、与庭审主机同品牌 |  |
| 7 | 法庭小音箱功放 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 8 | 反馈抑制器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 9 | 数字音频处理器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 10 | 19寸桌面监视器 | 5 | 三星、dell或与庭审主机同品牌 |  |
| 11 | 显示器倾斜可调支架 | 5 | 国产优质 |  |
| 12 | 录音备份主机 | 1 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 13 | 独立录音全向拾音器 | 2 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 14 | 2合1动态降噪滤波器 | 1 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 15 | UPS 2KV（含电池） | 1 | 科士达，山特，艾默生 |  |
| 高清简约法庭（牌头法庭）1个 |  |  |  |  |
| 1 | 全高清简约庭审主机 | 1 | 省高院入围品牌 |  |
| 2 | 高清旋转摄像机 | 1 | 海康、索尼、与庭审主机同品牌 |  |
| 3 | 反馈抑制器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 5 | 桌面鹅颈话筒 | 8 | 与庭审主机同品牌 |  |
| 6 | 19寸桌面监视器 | 1 | 三星、dell或与庭审主机同品牌 |  |
| 7 | 显示器倾斜可调支架 | 1 | 国产优质 |  |
| 8 | 独立录音全向拾音器 | 2 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 9 | 2合1动态降噪滤波器 | 1 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 高清标准民事小法庭(草塔法庭)1个 |  |  |  |  |
| 1 | 全高清标准庭审主机 | 1 | 省高院入围品牌 |  |
| 2 | 中央控制器 | 1 | 含于庭审主机内 |  |
| 3 | 桌面鹅颈话筒 | 8 | 与庭审主机同品牌 |  |
| 4 | 被告人立杆式话筒（含支架） | 1 | 与庭审主机同品牌，支架优质国产 |  |
| 5 | 高清旋转摄像机 | 4 | 海康、索尼、与庭审主机同品牌 |  |
| 6 | 高清广角摄像机 | 1 | 海康、索尼、与庭审主机同品牌 |  |
| 7 | 法庭小音箱功放 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 8 | 法庭壁挂小音箱 | 2 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 9 | 反馈抑制器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 10 | 数字音频处理器 | 1 | ITC、力素、美亚声 |  |
| 11 | 高清证物展台 | 1 | 鸿合、华银、朗悦 |  |
| 12 | 55寸电视机 | 2 | 海信、创维、三星 |  |
| 13 | 液晶电视支架 | 2 | 国产优质 |  |
| 14 | 19寸桌面监视器 | 5 | 三星、dell或与庭审主机同品牌 |  |
| 15 | 显示器倾斜可调支架 | 5 | 国产优质 |  |
| 16 | 交换机 | 1 | H3C、华为、锐捷 |  |
| 17 | 独立录音全向拾音器 | 2 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 18 | 2合1动态降噪滤波器 | 1 | 快鱼、铁三角或与庭审主机同品牌 |  |
| 19 | UPS 2KV（含电池） | 1 | 科士达，山特，艾默生 |  |
| 法庭布线 |  |  |  |  |
| 1 | 简约庭 | 2 | 含线材和语音备份系统 |  |
| 2 | 标准庭 | 4 | 含线材和语音备份系统 |  |
| 3 | 多媒体插座（铜） | 40 | 国产优质 |  |
| 4 | 接插件配件(含分配器) | 1 | HD-SDI接头、卡农头、音频头，VGA分配器等 |  |
| 其他配件 |  |  |  |  |
| 1 | 高清旋转摄像机 | 1 | 海康、索尼、与庭审主机同品牌 |  |
| 2 | 桌面鹅颈话筒 | 1 | 与庭审主机同品牌 |  |
| 3 | 19寸桌面监视器 | 1 | 三星、dell或与庭审主机同品牌 |  |
| 4 | 显示器倾斜可调支架 | 1 | 国产优质 |  |
| 外派法庭视频加速网关（枫桥法庭） |  |  |  |  |
| 1 | 派出法庭视频加速网关 | 3 | 网神、深信服、H3C |  |

（五）、详细招标参数

项目集成、布线施工需满足国家相关规范标准的要求

| 1、全高清标准庭审主机 |  |
| --- | --- |
| 全高清标准庭审主机 | ★1、高清庭审主机是浙江省高院人民法院浙高法办〔2014〕19号、40号文件正式公布的入围产品品牌及型号(或升级型号)之一。若升级型号需作说明，为省高院认可的升级型号。 浙江乾冠信息安全研究院有限公司 标准型主机：QGTS-9000HD08 天津天地伟业数码科技有限公司 标准型主机：TC-H908NC-HD-V6.0 浙江南北联合信息科技有限公司 标准型主机：高清多媒体控制系统 SN-8608, 北京天宇威视科技有限公司 标准型主机：Skyvis-Acs5500 供货时开机箱检验电路。(投标时提供机箱内部电路板截图)； 2、主机内板高度集成，芯片级处理数据，嵌入式架构，安全可靠； 3、合成画面能分割，分割画面能放大，支持1/2/4/6/8多画面显示，合成画面分辨率1080P，直播时可以点击放大全屏显示合成画面中任意一小画面； 4、自带存储，支持RAID1、RIAD5，不少于4个SATA口，以RIAD5方式配置容量≥6TB； 5、不少于8路数字高清1080P视频输入接口，用于接入数字高清旋转摄像机 (根据本院实际优先采用HD-SDI接口，选用YPbPr/DVI/HDMI接口的，由投标方自行增加转换器) 6、输出HD-SDI、HDMI、VGA等接口≥4个，用于桌面显示器和显示屏的输出；如为VGA输出，须提供转换成HD-SDI、HDMI的转换器； ▲7、具备数字法庭音视频录制状态实时监测功能（提供主机相关功能截图证明）； 8、高清独立编码录像，支持庭审视频独立存储，证据信号截图存储，以确保案件审理过程中每个当事人的每个庭审细节都能清晰还原； 9、能与最高人民法院数字法庭实现远程提讯，兼容高清和标清解码输出，单机实现远程庭审、三方庭审（提供相关证明），对接视频终端时（结合视频终端选型），无需另行增加信号转换设备，避免因信号转换而导致的图像质量失真； 10、根据语音发言人变化，可自动跟踪切换对应视频摄像机信号。切换要求自然过渡，无黑屏、无停顿、无花屏。语音激励支持多个云台摄像机同步控制；语音激励输出应具备延时设置、多个优先级设置以及啸叫抑制功能，避免误触发造成画面频繁切换。主机可以设置启用或关闭语音激励功能。每个话筒都带预设的语音激励摄像机位； 11、庭审主机内置隐私保护功能，可对证人、未成年嫌疑人进行马赛克遮盖等处理，实现隐私保护； 12、强大的内置模块化可编程接口，可以完成法庭各外围技术设备（包括第三方设备、如电视机、高清监视器、远程终端以及各类音响设备）控制功能； 能够通过集中控制系统用于对接控制平板电脑（手机）/触摸屏/电脑控制软件实现对法庭外围技术设备的控制； 13、集成刻录光驱或配置外置光驱； 14、主机集成显示屏，实时查看录像； 15、集成温度传感器，实时检测主机内部温度，智能控制散热风扇工作，保障设备稳定工作； ★16、提供五年及以上原厂质保和原厂上门服务，签订合同时提供原厂质保函原件和上门服务承若函原件； |
| - 全高清简约庭审主机 |  |
| 全高清简约庭审主机 | ★1、高清庭审主机是浙江省高院人民法院浙高法办〔2014〕19号、40号文件正式公布的入围产品品牌及型号(或升级型号)之一。若升级型号需作说明，为省高院认可的升级型号。 浙江乾冠信息安全研究院有限公司 简约型主机：QGTS-9000HD04； 天津天地伟业数码科技有限公司 简约型主机：TC-H904B-HD-V6.0； 浙江南北联合信息科技有限公司 简约型主机：高清智能视讯主机 SN-8508； 北京天宇威视科技有限公司， 简约型主机：Skyvis-Acs3500 支持主机现场与远程控制； 2、主机内板高度集成，芯片级处理数据，嵌入式架构，安全可靠； 3、控制接口：支持RS232、RS485； 4、不少于2个100/1000M自适应网口，负载均衡； 5、自带存储，支持RAID1、RIAD5，不少于4个SATA口，以RIAD5方式配置容量≥6TB； 6、本项目采用数字高清1080P视频输入接口，接口数≥4个，接入数字高清旋转或广角摄像机等设备(根据本院实际优先采用HD-SDI接口，选用YPbPr/DVI/HDMI接口的，由投标方自行增加转换器)； 7、支持不少于4路立体声音频输出； 8、能与最高人民法院数字法庭实现远程提讯，兼容高清和标清解码输出，单机实现远程庭审、三方庭审（提供相关证明），对接视频终端时（结合视频终端选型），无需另行增加信号转换设备，避免因信号转换而导致的图像质量失真； 9、不少于4路高清 1080P30高清同步实时编码、实时同步编码录像、实时直播，码流速率可调；视频图像录像不低于1080P； 10、内置不少于4路网络高清解码模块，兼容高清和标清解码输出，可实现远程提讯； 11、具备数字法庭音视频录制状态实时监测功能（提供主机相关功能截图证明） ★12、提供五年及以上原厂质保和原厂上门服务，签订合同时提供原厂质保函原件和上门服务承若函原件； |
| 3、标准庭数字音频处理器 |  |
| 标准庭数字音频处理器 | 1、与庭审主机同品牌或高度兼容； 2、接入方式：点对点接入,主机自带矩阵功能； 3、高度：1U金属机箱设计； 4、频率响应：20Hz～20Khz； 5、总谐波失真：低于0.3%，40HZ-20KHZ；灵敏度：输入0.3mv/47k，输出0.775mv/1k； 6、通道分离度：>80dB，信噪比：>90dB； 7、输入：单机提供8路麦克风接入（支持64台级联），2路可独立调节线性输入，2路独立可调输出； 8、具备混音音频输出； 9、识别拾音麦克风的识别率≥95%； |
| 4、简约庭数字音频处理器 |  |
| 简约庭数字音频处理器 | 1、与庭审主机同品牌或高度兼容； 2、接入方式：点对点接入； 3、高度：1U金属机箱设计； 4、频率响应：20Hz～20Khz； 5、总谐波失真：低于0.3%，40HZ-20KHZ； 6、灵敏度：输入0.3mv/47k，输出0.775mv/1k； 7、通道分离度：>80dB，信噪比：>90dB； 8、输入：单机提供8路麦克风接入（支持16台级联）；输入：2路可独立调节线性输入，2路独立可调输出； 10、识别拾音麦克风的识别率≥95% |
| 5、桌面鹅颈话筒 |  |
| 桌面鹅颈话筒 | ▲1、与庭审主机同品牌或与主机高度兼容； 2、单元接口：点对点接口； 3、传声器类型：高指向性柱极式； 4、指向特性：心型； 5、灵敏度：-22dBv/Pa； 6、信噪比（S/N）：> 80dB； 7、串扰衰减：> 80dB； 8、失真：< 0.10%； 9、频率响应：60—8KHz； 10、等效噪声：≈20dB SPL； 11、最大SPL：105dB（3%门限）； 12、采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰； 13、设有回输啸叫压低减弱功能，能有效减少回输啸叫； 14、采用特别ALC电路，避免音量过大而引起的失真； |
| 6、立杆式支架式话筒 |  |
| 立杆式支架式话筒 | ▲1、与庭审主机同品牌或与主机高度兼容； 2、单元接口：点对点接口； 3、传声器类型：高指向性柱极式； 4、指向特性：心型； 5、灵敏度：-22dBv/Pa； 6、信噪比（S/N）：> 80dB； 7、串扰衰减：> 80dB； 8、失真：< 0.10%； 9、频率响应：60—8KHz； 10、等效噪声：≈20dB SPL； 11、最大SPL：105dB（3%门限）； 12、采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰； 13、设有回输啸叫压低减弱功能，能有效减少回输啸叫； 14、采用特别ALC电路，避免音量过大而引起的失真； 15、支架美观大方，直杆最高长度:155cm厘米，最低长度:85cm,高度可调节，斜杆长度:60cm-100cm。 |
| 7、高清旋转摄像机 |  |
| 高清旋转摄像机 | 1、图像传感器：大于等于300万像素1/2.5"Exmor CMOS； ▲2、采集有效像素不少于200万； 3、全高清摄像模组1080P，自动聚焦速度快、色彩还原逼真, 输出1080P 帧率可达60/50； 4、最小照度：彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON)； 5、光学变焦≥20倍 6、信噪比≥55dB； 7、预设位≥128个，快速调用设置的云台位置及变焦聚焦参数 8、支持宽动态、透雾、强光抑制、3D数字降噪功能、电子防抖功能； 9、支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测，并联动报警功能； 10支持RS232控制及红外遥控功能； 11、高清视频输出(根据本院实际优先采用HD-SDI接口，选用YPbPr/DVI/HDMI接口的，由投标方自行增加转换器)； ★12、提供五年及以上质保。 |
| 8、高清广角摄像机 |  |
| 高清广角摄像机 | 1、传感器类型：大于等于200万像素 1/2.8” Exmor CMOS； ▲2、采集有效像素不少于200万； 3、水平视角≥110度； 4、支持1080P输出 帧率可达60/50； 5、最小照度：彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON)； 6、信噪比≥50dB； 7、支持宽动态、透雾、强光抑制、3D数字降噪功能、电子防抖功能； 8、支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测，并联动报警功能； 9、高清视频输出(根据本院实际优先采用HD-SDI接口，选用YPbPr/DVI/HDMI接口的，由投标方自行增加转换器)； ★10、提供五年及以上质保。 |
| 9、法庭壁挂小音箱(60W) |  |
| 法庭壁挂小音箱(60W) | 1.额定功率：60W 2.最大功率： 120W 3.输入：8Ω 4.灵敏度： 89dB 5.频率响应： 100-20KHz 6.喇叭单元： 8"×1 2"×1 |
| 10、小音箱功放 |  |
| 小音箱功放 | ★1、8Ω输出功率 ≥200 W× 2； 2、频率响应；20Hz-20KHz/-1dB 3、电压增益：26dB 4、输入灵敏度：0dBu(0.775V) 5、输入阻抗：10Kohms 6、信噪比：105dB 7、转换速率：70V/us ▲8、与音箱同一品牌； ▲9、提供国家强制3C认证复印件厂家盖章； |
| 11、反馈抑制器 |  |
| 反馈抑制器 | 1、96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2、数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口. 3、采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平； 4、每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 5、每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置 6、可切换工作模式为直通或反馈抑制； 7、可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点； 8、单机可存储30组用户程序。 |
| 12、19寸桌面监视器 |  |
| 19寸桌面监视器 | ▲1、支持全高清1080P，响应时间≤ 5ms，亮度≥ 250cd/m2，对比度≥5000:1； ★2、带HDMI或HD-SDI输入接口； 3、带符合VESA标准75mm或100mm安装孔； |
| 13、万向桌面无级调节倾斜显示器支架 |  |
| 万向桌面无级调节倾斜显示器支 | 1、符合VESA标准75mm及100mm孔距； 2、可调整液晶显示器到一个合适的角度，可上下移运，可水平摆放； 3、可调节与水平夹角至30°以下，60°以上； 4、双接口usb集成； 5、承载重量：大于等于10kg。 |
| 14、55寸电视机 |  |
| 55寸电视机 | ▲1、全高清1080P，响应时间≤ 4ms，亮度≥ 600cd/m2，对比度≥5000:1； ★2、带HDMI或HD-SDI输入接口； 3、单屏幕厚度≤7cm,可视角≥170度。 |
| 15、液晶电视机安装支架 |  |
| 液晶电视机安装支架 | 液晶电视机垂吊支架或壁装可摆臂调整支架，优质国产。 |
| 16、高清证据展示台 |  |
| 高清证据展示台 | 1、镜头像素≥300万，RS232接口，视频输入>HDMI1组，VGA一组，RCA 1组，视频输出>HDMI1组，VGA一组,RCA 1组,S-VIDEO 1组，2个1.0W LED侧灯； 2、投影机开关/信号/输入切换通过RS232控制 |
| 17、审判庭标准机柜 |  |
| 审判庭标准机柜 | 600*600*1200MM 前后网孔，带静音风扇 |
| 18、审判庭交换机 |  |
| 审判庭交换机 | ▲1、配置交换容量≥128Gbps、包转发性能≥41Mpps，当前配置配置千兆电口≥24个、非复用千兆光口≥4个，并提供原厂产品彩页作为证明 2、投标时提供原厂针对本项目的五年维保函原件 |
| 19、标准数字法庭施工布线及辅助材料 |  |
| 简约数字法庭施工布线及辅助材料 | 按规范施工，配备辅材。 材料包括CAT6线缆、Cat5e线缆、RVV2*0.5mm²、SYV75-5、 RVV2*1.0mm²、HDMI及VGA成品线、PVC管、PVC线槽、金属线槽、插座、标签打印、接插件接头、电源线、设备互联线等 |
| 20、简约数字法庭施工布线及辅助材料 |  |
| 简约数字法庭施工布线及辅助材料 | 按规范施工，配备辅材。 材料包括CAT6线缆、Cat5e线缆、RVV2*0.5mm²、SYV75-5、 RVV2*1.0mm²、HDMI及VGA成品线、PVC管、PVC线槽、金属线槽、插座、标签打印、接插件接头、电源线、设备互联线等 |
| 21、多媒体插座（铜） |  |
| 多媒体插座 | 平推式多媒体地插，面板材质：黄铜，规格：120*120*12.5mm，模块根据实需求配置 |
| 22、接插件配件 |  |
| 接插件配件 | 接插件配件包含接插件接头、音视频跳线、电源线、设备互连线等完成系统连接所需的配件 |
| 23、独立录音备份拾音器 |  |
| 独立录音备份拾音器 | 1、监听面积：300平方； 2、音频传输距离≥1000米； 3、声音采集：双通道回音空气过滤技术； 4、音频采样率大于等于48kHz； ▲5、与录音备份主机为同一品牌。 |
| 24、2合1动态降噪滤波器 |  |
| 2合1动态降噪滤波器 | 1、内置话筒高清远距离动态采样分析电路，全向麦高清拾音半径可达6米； 2、通过LONGOO浮点运算技术，有效避免现场扩声中声反馈现象，提高6-9dB传声增益； 3、-15DB的降噪幅度，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比； 4、利用AGC话筒电平自动增益控制，无论发言人与话筒距离远近不等，声音大小不同,最终录音或扩声时无忽大忽小现象； 5、2路全向麦克风输入，1专业合成录音输出（提供设备截图证明）。 |
| 25、庭审独立录音备份主机 |  |
| 录音备份系统音频主机 | 1、录音通道数不少于8路，拾音器接口数量不少于8个； 2、主机内置2TB及以上SATA硬盘，支持热插拔硬盘； 3、音频处理电路Clearspeech 音频处理软件V2.0； 4、音频输入接口：3芯端子（音频、公共地、电源正极）； 5、音频输入电平：2.0Vp-p，音量控制范围83dB； 6、音频输入阻抗阻抗：1000Ω； 7、不少于两个RJ45网口10M/100M； 8、音频压缩标准 AAC/Ogg； 9、音频文件播放器：暴风影音、MediaPlay、KMPlayer等； 10、音频采样率： 48KHz，音频采样位：16bit，音频输出码率：48kbps； 11、客户主机操作系统 ： Windows 7/Windows 2003/Windows2008/ WindowsXP； ▲12、故障告警：拾音器异常告警，网络故障告警、硬盘告警； |
| 26、独立录音备份系统施工布线及辅助材料 |  |
| 独立录音备份系统施工布线及辅助材料 | 按规范施工，配备辅材。 材料包括CAT6线缆、Cat5e线缆、RVV2*0.5mm²、SYV75-5、 RVV2*1.0mm²、HDMI及VGA成品线、PVC管、PVC线槽、金属线槽、插座、标签打印、接插件接头、电源线、设备互联线等 |
| 27、高清数字庭审软件 |  |
| 高清数字庭审软件 | 1、符合省高院文件需要及5年内省高院提出的技术要求需要； 2、B/S架构，集成管理信息系统； 3、电子笔录：书记员笔录采用内嵌word，图文同屏显示，支持笔录模版导入导出、电子签名、重点标记、一键开闭庭、一键休复庭、证据展示切换控制、语音播报法庭纪律等材料、笔录当庭校对、本地和远程笔录打印、支持 亚伟速录机、及各类输入法； 4、即时通讯：可实现法官、书记员与相关参审领导之间的即时通信交流，支持文字、语音、电子白板等交流方式，可传输各类文件，支持点对点、多人会讨交流； 5、庭审排期管理：支持手动排期，排期修改、删除。可与法院审判管理平台对接直接调取排期信息； 6、远程提讯功能：系统具有远程提讯功能，实现庭审人员在本地、犯罪嫌疑人在远程时进行庭审，网络打印庭审笔录，避免路途上的奔波，提高办案效率； 7、外网直播功能：可以实现将任何一个法庭正在审理的案件推送至外网网站进行庭审公开直播，支持集控中心音视频上屏，支持室外大屏直播； 8、应急庭审：当庭审过程中出现断网、机房断电、录像服务器磁盘损坏或宕机，系统将自动启动应急情况离线模式庭审，本次庭审不会因故中止，庭审可以正常进行，庭审结束后如果环境恢复正常可以自动将录像和笔录完整的上传到服务器中； 9、联合开庭：多个密切相关的案件需要合并在一起开庭的时候，系统支持联合开庭模式； 10、场景预设：书记员庭审界面支持音频场景调用功能； 11、系统配置管理：可进行法庭设备、部门、角色相关配置； 用户管理：可手动添加用户，并支持从高法审判管理平台同步用户数据； 12、权限管理：细分权限、灵活配置； 13、日志管理：不可更改日志记录，人员操作、设置、时间等详细记录； 14、直播点播：软件支持40人以上同时进行庭审直播或点播操作,还支持音频独立点播操作； 15、统计分析：按年份和月份对所有案件分类显示和归档，可按存放位置进行查询，用数据库方式对案件进行管理，信息简洁方便电子调档，检索、查询方便； 16、运维管理：能够实时检测庭审主机和录像服务器在线状态、录像状态、主机的实时温度、法庭实时的温湿度、磁盘剩余空间状态，并有针对视频异常报警、声音波形显示安全运维措施； 17、卷宗管理：可进行基于案件号、法庭名称、庭审相关人等的复合条件查询，并支持与本院审判管理系统无缝对接； 18、 电子设备管理：支持对法庭内使用到的电子设备通过软件进行集中管理，如各类音视频设备信号切换、各类RS-232/RS-485或红外设备的开关； 19、智能案例库：通过软件可以实现对法律法规库、审判文书库进行精确检索，使法官能轻松驾驭判案信息，综合判案，使案件的审理更迅捷、更准确、更公正； 20、庭审刻录：利用系统内集成的庭审光碟刻录功能，在庭审结束后，能快速方便的把庭审音视频记录、智能多媒体复合笔录文档、电子证据、案件信息刻录成数据光盘，建立案件电子卷宗，光盘可在WINDOWS操作系统中自动播放，案件移送非常方便； 21、可以根据用户具体需求进行定制功能开发。 |
| 28、庭审独立录音备份管理软件 |  |
| 高清数字庭审独立录音备份管理软件 | 1、兼容数字法庭庭审系统； 2、管理独立录音通道不少于100路； 3、录音处理压缩编码AAC/OGG； 4、支持每个通道录音实时监听、录音查询； 5、音频文件播放器：暴风影音、MediaPlay、KMPlayer等； 6、音频采样率： 48KHz，音频采样位：16bit； 7、音频输出码率：48kbps； 8、符合省高院独立音频的技术要求； 9、支持庭审数据的统计分析； 10、设置返听，让承办法官在开庭时可以直接听到庭审录音的效果； 11、故障告警：拾音器异常告警，网络故障告警、硬盘告警； |
| 29、UPS 2KV（含电池） |  |
| UPS 2KV（含电池） | 机架式安装 额定功率：大于等于2kVA 内置电池 12V 7.2AH四节及以上 |
| 30、视频加速网关 |  |
| 视频加速网关 | ▲IPSec VPN性能参数 IPSec VPN加密速度≥100Mbps IPSec VPN隧道数≥4000 IPSec VPN并发客户端数≥32 ★加速性能参数 加速流量≥40Mbps 加速站点数≥16 加速移动客户端数≥32 加速最大并发会话数≥3000 流控性能参数 流控带宽≥100M ▲硬件参数 网络接口≥4个千兆自适应电口 内置硬盘容量≥320G 单电源 设备部署 必须支持路由、网关、单臂、网桥、网桥多线路等部署模式（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） 必须是集加速、流控、Ipsec VPN、远程应用发布一体化设备（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） 安全性 支持AES、DES、3DES、MD5、SHA1等算法，并且支持扩展国密办SM3、SM4等加密算法 （提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） 支持LocalDB、Radius、USB KEY等多种动态身份认证方式 对于移动端支持基于零配置的USB KEY技术，通过KEY接入可以免除手动配置客户端程序的繁琐 支持硬件网关的硬件鉴权，可根据设备本身的硬件信息生成证书，分支设备接入总部根据该证书进行验证，防止非法网关的接入 支持移动客户端及硬件网关的VPN专线功能，建立VPN隧道后断开其他互联网连接 针对移动用户，支持在总部端设置接入账号的有效时间（例如上班时间段）；支持账号过期时间设置，在账号过期后，该账号将自动失效，无法再接入总部端VPN，加强账号的管理安全 易用性 支持与Cisco、Juniper等第三方标准IPSec VPN进行对接 支持IPSecVPN隧道内组播、广播、网上邻居 支持网桥部署建立VPN，无需更改网络拓扑，提高部署的易用性（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章，后续真实实施环境无法支持者按虚假应标处理） 支持同网段分支可通过隧道内NAT实现与总部同时建立IPSec VPN隧道 可实现基于多线路的应用选路，指定部分应用走某一线路，实现流量的分担和负载功能，同时线路自动检查机制，实现某一链路故障时的业务切换，确保业务的连续性和稳定性 ▲稳定性 支持不依赖于第三方的基于动态IP寻址的VPN组网技术（非DDNS方式，提供自主知识产权证明，加盖厂商公章） 总部与分支有多条线路，可在线路间一一进行IPSecVPN隧道建立，并可根据需要自行设置主隧道组及备份隧道组，对主隧道组内可在多条隧道间实现带宽叠加、按包或会话进行流量平均分配；主隧道组线路全部无效时可自动切换到备份隧道组上，保证业务不中断；以上隧道分配策略可在每一分支根据需要设置不同的策略；单臂部署下同样支持多线路策略（提供自主知识产权证明，加盖厂商公章） 针对专线优化同时建立VPN备份线路，实现对专线业务的备份和业务切换功能，提高业务稳定性（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） ▲加速优化 支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果（提供自主知识产权证明，加盖厂商公章） 保障高清数字法庭音视频优化 支持HTP高速传输协议，对于跨国、跨运营商、无线卫星等高丢包高延时链路可大幅优化丢包延时，提高吞吐性能，实现应用的大幅加速 支持含Kerberos模式下的CIFS代理优化，实现文件夹上传下载、文件在线打开及保存、目录查看、远程打印等网上邻居基本操作进行交互优化及数据削减 支持HTTPS代理实现HTTPS(SSL加密)应用进行流量削减优化 支持专门POP3/SMTP的邮件代理可对基于POP3/SMTP协议的邮件进行Base64解码后进行流量削减优化 支持RDP代理，要求在不取消加密下实现微软远程桌面的流量削减，从而优化远程桌面应用，方便运维人员远程管理设备 支持Citrix代理，削减Citrix应用流量的同时，提升Citrix在丢包延时环境下的使用效果 支持Oracle EBS包含HTTP、HTTPS模式下的数据削减优化 支持对Oralce的TNS协议代理优化，减少其交互的过程，从而加快Oracel数据库查询速度，提升系统效率（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） 支持MAPI代理加速，支持Exchange2007、2010版本含NTLM V2、Kerberos等加密模式下的交互优化及数据削减（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） 无需额外配置，可实现智能识别应用类型并自动匹配相应的应用代理规则，实现应用的自动加速，减少管理工作量 支持对Exchange服务器同步及Outlookanywhere代理优化，显著提高服务器同步效率，减少链路传输数据量，提高Outlookanywhere访问速度（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） 支持文件预取功能，可设置指定时间对指定Web、FTP服务器进行文件预取，工作时间首次访问即可获得流缓存加速效果（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） 支持对视频会议优化代理技术，通过UDP丢包重传恢复技术有效解决视频会议出现马赛克和卡现象（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） 流量管理 内置不少于2500条的应用识别规则列表，基于应用数据特征码而非简单的端口识别，可精准定位应用，便于通过对应用的智能识别匹配相应加速策略，大大简化管理员配置工作量；支持手动添加应用识别规则 支持基于网站类型、基于自定义URL流控（非IP/端口流控） 可保障doc、excel等指定类型的文件下载带宽，提供流控机制和手段 支持多级子通道划分技术，实现带宽有效划分利用；支持对限制通道线路空闲时，允许突破限制，提高带宽利用率，已满足现有及后续应用的智能分配（提供设备界面截图证明，加盖厂商公章） 支持弱特征识别等相关技术，识别非常见的、新出现的P2P软件、原有P2P软件的新版本（提供自主知识产权证明，加盖厂商公章） 支持基于用户、应用、时间设置带宽保障通道，可自定义上行/下行保证带宽、上行/下行最大带宽；并可针对同一通道内的用户进行单用户最高带宽限制，整体保障用户使用效果；支持根据通道优先级进行带宽借用策略的智能调度，避免带宽闲置浪费 可针对在包含迅雷等P2P应用、在线流媒体，或某一类别的URL（如求职网站）对用户的访问行为进行阻断，有效的规范网络行为 管理性 要求设备通过Web图形化配置界面管理，并支持页面上配置对设备进行重启、关机、恢复出厂配置、格式化流缓存分区、配置备份及恢复等操作，便于管理 要求设备可进行自我健康状态检测，支持对网络部署、网卡兼容性、路由设置、磁盘信息、Windows域设置等进行正确性和健康状态检测，方便管理员进行问题排查 要求支持WebConsole功能，通过Web界面执行硬件网关的ping、route、arp、tracert、gwinfo、netstat等命令 支持在线查看各隧道连接状态、连接名称、用户名、实时流量、Internet IP、内网IP、接入时间、传输类型 要求支持内置数据中心，支持IP流量排行和应用流量排行报表查看，并支持基于IP、应用、加速用户、设备进行加速削减报表查看；为方便管理员定期查看，要求支持周期性生成PDF报表，通过邮件自动发送给管理员 防火墙 产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，可基于服务、源IP、目的IP、时间自定义防火墙规则，可防范来自外网、内网的DOS攻击，支持ARP欺骗防护功能 集中管理 支持通过专业的集中管理硬件设备对全网VPN功能进行管理，独立的硬件不影响原有设备的VPN性能，提供更高稳定性 支持通过专业的集中管理硬件设备对全网/指定区域的VPN功能进行监控，支持全网/指定区域的VPN组网拓扑在线图形化显示，并在拓扑中显示VPN网络连接、VPN设备运行的实时健康状态，可对拓扑进行导入、导出 支持通过专业的集中管理硬件设备实时查看全网设备状态，包括CPU、内存、磁盘占用，以及外网接口发送/接收流量、VPN隧道发送/接收流量；支持查看全网设备异常信息；支持查看全网设备版本信息、版本更新情况 支持通过专业的集中管理硬件设备对全网VPN自动升级、分批定时升级；支持VPN全网设备的远程维护策略下发，支持实时远程配置设备，支持离线配置并定时下发 提供原厂商售后服务体系ISO9001认证证书 提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《GA/T 686-2007信息安全技术 虚拟专用网安全技术要求》三级或三级以上检测报告（三级以上为四级、五级） 原厂商在绍兴地区设有直属办事处等服务机构，以便于为客户提供完善、及时的售后服务，必须提供7×24小时800电话支持；本地化应急服务紧急攻击事件2小时内响应，最大限度减少损失； |

备注：诸暨市人民法院原高清数字法庭标准主机品牌为乾冠，型号为QGTS-9000HD08;高清数字法庭简约主机品牌为乾冠，型号为QGTS-9000HD04;原高清数字法庭庭审软件为“乾冠/高清庭审软件V1.0”；原独立音频备份主机品牌为乾冠，型号为QGTA-1000HD16；原独立音频备份软件为“乾冠/高清数字音频录制软件V1.0”；原数字法庭服务器品牌型号为“戴尔/R720”;原数字法庭系统存储品牌型号为“宏杉/MS3300”。请各位投标人参照法院原有系统，对本次投标的兼容性及易用性作出说明或证明。

（六）、其它要求：

1.现场踏勘联系方式：

投标人在招标文件公示期间可到诸暨市人民法院进行现场踏勘。

地址:诸暨市暨阳街道高湖路57号

联系人: 杨晖        联系电话:0575-88790152 （15167581868）

2、项目进度要求

（1）本项目应于签订合同后45天内完成安装并完成上线调试运行。

违约处罚：每延迟一天扣合同款1000元作为违约金，如果延迟20天还未完工，则从第20天起每天扣合同总金额的千分之一作为违约金；超过合同期限60天未完工的，采购人有权中止合同，造成损失由中标方承担。

（2）验收：施工调试全部完成后两个月内完成项目验收

（七）履约保证金及付款方式

1、履约保证金：合同签订前，中标人需向采购单位缴纳合同金额10%的履约保证金，履约保证金在所有设备、系统全部安装调试完成经验收无任何问题7天内退回，不计息。

2、付款方式：本项目采取分期付款方式。

合同签订后30天内完成布线施工付合同总价的10%，在全部设备到货且全部安装调试完毕付合同总价的50%，项目验收后（含驻院工程师到位）向中标人付合同总价的30%；在设备验收完毕正常使用1年后向中标人支付合同总价的5%，满5年付合同总价的5%。

- 最高限价

本次采购最高限价为人民币壹佰叁拾万元（￥1300000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。

第五章  诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及诸暨广和工程管理服务有限公司（编号：诸广和20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和诸暨广和工程管理服务有限公司核实或认可，并报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

2、甲方凭乙方提供的经诸暨广和工程管理服务有限公司与诸暨市政府采购工作办公室（地址：诸暨市人民中路356号）审核后的发票复印件（要求在复印件上加盖用户单位公章）、验收结算书、合同，将合同款直接拨入乙方开户银行。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同款10%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，代理机构一份、诸暨市财政局各备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 | 合同备案 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： | （备案单位盖章） 经办人（签字）： 备案日期： 年 月 日 |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：诸暨广和工程管理服务有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：诸广和 2017-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：诸暨广和工程管理服务有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：诸广和 2017-**-**

单位：元

| 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |

注：该表格仅作参考，投标单位可自行拟定格式，必须包括单价、数量、总价。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：诸广和         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据政府采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日