- 绍兴市技工学校校园监控系统项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号:2017-11-Y000024

| 采购单位： | - 绍兴市技工学校 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 绍兴市公共资源交易中心 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
|  | 绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 |
| 二○一七年十一月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，绍兴市公共资源交易中心受绍兴市技工学校委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：2017-11-Y000024

二、采购组织类型及方式：政府集中采购-公开招标

三、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-11-Y000024-1 | 学校校园监控系统 | ￥198750.00 | ￥0.00 |

四：采购人的采购需求：详见招标文件

五、供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

六、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

七、报名方式、时间及地点等：

1.报名时间：2017年11月27日 至 2017年12月6日上午9:00-11:30时整；下午14:00-17:00时整(双休日及法定节假日除外）。

2.网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3.招标文件售价：免费。

4.报名联系电话：0575-88207207。

5.提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体成员中至少有一方报名）；

（2）报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2017年  12月15日16:30时之前获取，如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向集中采购机构提出。
    （3）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网，在招标公告及更正公告页面中下载。

七、投标截止时间及地点：投标人应于2017年12月18日14:30时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心413室，逾期送达不予接收。

八、开标时间及地点：2017年12月18日14:30时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心413室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

九、投标保证金：无。

十、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn和http://www.sxztb.gov.cn

十一、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴市公共资源交易中心[绍兴市惠利街20号401室]；联系人：陈虹；联系电话：0575-88021642。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

十一、联系方式：

- 1.采购人联系方式：绍兴技工学校                  韩向春   88600640

- 2.代理机构项目联系人：绍兴市公共资源交易中心    徐  松   88207206

十二、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受集中采购机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

绍兴市公共资源交易中心

2017年11月27日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴技工学校学校监控系统项目 项目的实施规模、范围：进行学校监控系统项目的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件。 |  |
| 2 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）资格性审查要求的资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、2016年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： 投标人已取得的软件成熟度认证证书等。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |  |
| 4 | 投标保证金金额：无 |  |
| 5 | 投标文件份数：正本一份、副本五份，另提供商务文件光盘一张。 |  |
| 6 | 投标文件接收单位：绍兴市公共资源交易中心 投标文件送达地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心413室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |  |
| 7 | 投标截止时间：2017年12月18日14:30时整。 |  |
| 8 | 开标时间：2017年12月18日14:30时整 开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心413室 |  |
| 9 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 10 | 节能环保要求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
|  |  | 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
| 11 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 12 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人和本中心。 |  |
| 注：排名第一的中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |

注：

1.为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 项目说明

1.1本招标文件适用于本次所述项目的招标。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市技工学校为本项目的采购人（合同中的甲方），绍兴市公共资源交易中心为集中采购机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市财政局为政府采购监督管理部门。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

二、招标文件

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的各分标项预算金额。（各分标项之间的预算金额不能互相调整）

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明(原件：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明(原件：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

6. 招标文件的修改

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

7.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”、“技术文件资料” 和“光盘” 三部分组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标报价明细表（如有/格式见第六部分附件）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

- 2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2016年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（6）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；

2.2.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查）（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.13优惠条件及特殊承诺；

2.2.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.15培训计划；（如果有）

2.2.16验收方案；

2.2.17资格文件应包括以下内容

2.2.18非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在绍兴的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

2.2.19未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

- 2.2.20投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.3 “光盘”按投标文件商务文件资料内容提供。

- 投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

- 4.投标文件的有效期

- 4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料”。

5.3投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份，另提供商务报价文件光盘一张。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

“技术文件资料”和“商务文件资料” 和“光盘”应分三部份分别密封封装，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明“技术文件资料或商务文件资料或光盘、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。光盘内电子文稿内容和纸质投标文件内容不一致的，以纸质投标文件内容为准。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由本中心主持。

3.投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.2投标人代表检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审 (评标委员会可视情对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.5主持人宣布技术得分（如有）及无效（废）投标情形，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经技术评审符合采购需求的投标人名单及其技术得分。

4.6启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会对投标文件商务部分进行评审，核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

7. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。采购人在收到书面评标报告之日起5个工作日内确认中标候选供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

- 9.投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

10．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

10.1未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章、装订的（除光盘外）；

10.2不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

10.3授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

10.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

10.5授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

10.6参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

10.7投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

10.8投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

10.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

10.10因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

10.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

10.12投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

10.13对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

10.14投标文件有招标方不能接受的条件；

10.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

10.16投标报价超过预算金额或上限价的；

10.17投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

10.18本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，投标人未按招标文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的；

10.19评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

10.20其他违反法律、法规的情形。

11. 评标过程保密

11.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

11.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、授予合同

- 1.中标条件

- 1.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 1.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2．中标通知

2.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）发布中标公告，公告期限为1个工作日。

2.2在采购机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

2.3采购代理对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(注:如标段内有说明的，则按标段内要求执行)

3.1中标人在签订合同时交纳不高于中标额的10％的履约保证金给采购人，货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

4．合同备案

4.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起1个工作日内，将采购合同原件报市公共资源交易中心和市财政局采监处备案。

4.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

5.验收

5.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

5.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

5.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

6. 售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

（6） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（7） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（8）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第三部分 招标项目范围及要求

相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

- 4.4.1原理、构成和功能的描述。

- 4.4.2常见故障的处理或排除。

- 4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

- 4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

- 5.售后服务

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量：

01标 学校校园监控系统

1.学校监控系统概述及要求：

绍兴市职教中心数字高清视频监控系统一期于二〇一三年十一月建成投入使用后，极大地完善了学校安全防范体系，提高了学校整体防控能力，在保障学校、教职员工及学生的人身财产安全、维护学校良好的社会秩序方面发挥了重要作用。但在实际使用中发现部分重要区域还是监控盲区，需要加装摄像机以消除监控死角，部分监控点需要调整。为了更好发挥数字高清视频监控系统的技防功能和教育辅助管理功能，学校计划在第一教学楼、实训竞赛场所、东一实训楼、学生宿舍楼以及校园部分室外场所等区域增设监控点。

2.新增监控点分布：

2.1实训场所

| 序号 | 位置 | 数量 | 摄像机类型 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号楼东一楼单片机实训室 | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 2 | 一号楼东一楼物联网实训室 | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 3 | 一号楼东四楼创业园(服装制作) | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 4 | 一号楼东四楼创业园(影视后期) | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 5 | 二号楼中五楼4号机房 | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 6 | 三号楼架空层北001(轨道交通实训室) | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 7 | 三号楼架空层北001(工业产品设计实训室) | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 8 | 三号楼架空层北001(光伏发电实训室) | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 9 | 三号楼架空层中间(通用机电实训室) | 2 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 10 | 三号楼架空层南005(机电一体化实训室) | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 11 | 三号楼架空层南006(机器人实训室) | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 12 | 三号楼南302(电子商务实训室) | 1 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 13 | 三号楼北五楼会计技能实训室 | 1 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 14 | 图书综合楼六楼中餐宴会摆台实训室 | 1 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 15 | 图书综合楼七楼中式铺床实训室 | 1 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 16 | 实训楼一楼数控铣实训场地 | 2 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 17 | 实训楼一楼数控车实训场地 | 2 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 18 | 实训楼二楼210(智能家居实训室) | 1 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 19 | 实训楼二楼311(企业网实训室) | 1 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 20 | 实训楼二楼408(综合布线实训室) | 1 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 21 | 烹饪楼一楼热菜冷拼雕刻实训室 | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 22 | 烹饪楼二楼热菜实训室 | 2 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 23 | 烹饪楼二楼中式面点实训室 | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 24 | 烹饪楼二楼冷拼雕刻实训室 | 1 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 25 | 烹饪楼三楼西餐热菜实训室 | 2 | 高清筒型网络摄像机 | 壁装 |
| 合计 |  | 30 |  |  |

2.2学生宿舍

| 序号 | 位置 | 数量 | 摄像机类型 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A幢学生宿舍中间走廊 | 8 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 2 | A幢学生宿舍楼梯口 | 5 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 3 | B幢学生宿舍中间走廊 | 8 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 4 | C幢学生宿舍中间走廊 | 8 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 5 | D幢学生宿舍中间走廊 | 8 | 高清半球型网络摄像机 | 吸顶装 |
| 合计 |  | 37 |  |  |

2.3第一教学楼教室

| 序号 | 位置 | 数量 | 摄像机类型 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二楼学生教室 | 5 | 高清半球型网络摄像机 | 吸墙壁装 |
| 2 | 三楼学生教室 | 7 | 高清半球型网络摄像机 | 吸墙壁装 |
| 3 | 四楼学生教室 | 9 | 高清半球型网络摄像机 | 吸墙壁装 |
| 4 | 五楼学生教室 | 5 | 高清半球型网络摄像机 | 吸墙壁装 |
| 合计 |  | 26 |  |  |

2.4东一实验楼

按每层走廊2个监控点，其他空间预留6个监控点设计，合计18个。

2.5校园室外公共场所

| 序号 | 摄像机安装位置 | 数量 | 摄像机类型 | 安装方式 | 监控范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书楼东北草坪（靠近 员工车辆出入口） | 1 | 筒型摄像机 | 立杆 | 图书楼北面 |
| 2 | 图书楼一楼车库 | 1 | 筒型摄像机 | 壁装 | 整个停车场 |
| 3 | 二号楼南墙面、围墙 | 2 | 筒型摄像机 | 壁装 | 南操场的北面通道 |
| 4 | 新配电间西面草坪 | 1 | 筒型摄像机 | 立杆 | 二号楼与老配电房 之间通道 |
| 5 | 围墙 | 1 | 筒型摄像机 | 壁装 | 新配电间南面区域 |
| 6 | 三号楼南出口旁围墙 | 1 | 筒型摄像机 | 壁装 | 三号楼南面通道 |
| 7 | 新疆综合楼东墙面 | 1 | 筒型摄像机 | 壁装 | 三号楼北面通道 |
| 8 | 新疆综合楼东墙面 | 1 | 筒型摄像机 | 壁装 | 北操场南 |
| 9 | 北操场南草坪 | 1 | 筒型摄像机 | 立杆 | 一号楼北通道 |
| 10 | 宿舍东门旁围墙 | 1 | 筒型摄像机 | 壁装 | 北操场北通道 |
| 11 | 实训楼东面墙上 | 1 | 筒型摄像机 | 壁装 | 实训楼大门口 |
| 12 | 合计 | 12 |  |  |  |

2.6 学校主大门口行人通道

在学校主大门口行人通道出入口安装一台具有人脸抓拍功能的网络摄像机。

3.监控点调整

3.1学生宿舍区域（不包括新疆班学生宿舍）室外原有十个监控点，分别是:宿舍区东门、南门、每幢宿舍的二个出入口、超市门口及D幢宿舍西面通道。现调整如下：保留宿舍区东门、南门、D幢宿舍西面通道三个监控点，取消每幢宿舍的出入口、超市门口七个监控点。每幢宿舍的南北区域各设一个监控点，摄像机的安装位置均在宿舍区东围墙上；宿舍区东面的南北走向通道增设二个监控点，西面的南北走向通道也增设二个监控点。经过这样调整后，不但原监控点的监控区域可以兼顾到，而且整个宿舍室外区域基本没有监控盲区。调整后，学生宿舍区域（不包括新疆班学生宿舍）室外监控点增加了三个。

3.2综上所述，二期高清视频监控系统需新增监控点127个，调整监控点位置7个。

4.设备清单

| 序号 | 名称 | 性能指标 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化红外 半球型网络摄像机（核心产品） | ▲300万像素 CMOS红外防水ICR日夜型半球型网络摄像机。 提供公安部型式检验报告复印件加盖公章 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 红外补光距离不小于30米； 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，在2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。提供公安部型式检验报告复印件加盖公章 需具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； 需支持智能后检索功能。提供公安部型式检验报告复印件加盖公章 需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印功能； 用100米五类非屏蔽网线连接时，丢包率小于0.1%; | 台 | 88 | 海康威视 大华、英飞拓 |
| 2 | 一体化红外 筒型网络摄像机（核心产品） | ▲300万像素 CMOS红外防水ICR日夜型筒型网络摄像机。 提供公安部型式检验报告复印件加盖公章 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 红外补光距离不小于50米； 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，在2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（提供公安部型式检验报告复印件加盖公章）； 需具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； 需支持智能后检索功能（提供公安部型式检验报告复印件加盖公章）； 需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印功能； 用100米五类非屏蔽网线连接时，丢包率小于0.1%; | 台 | 38 | 海康威视 大华、英飞拓 |
| 3 | 人脸抓拍高清 网络摄像机（核心产品） | 具有2路图像采集传感器。 图像几何位置失真需≤5%。 红外补光距离不小于20米。 需支持DC36V供电，且能在DC36V±25%范围内变化时可以正常工作。 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。具有抗丢包（10%）处理能力。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片给出报警提示。（提供公安部型式检验报告复印件加盖公章） ★支持人脸识别功能，可对设定区域的行人进行人脸抓拍，并与样本库进行比对，选取疑似照片。 提供公安部型式检验报告复印件加盖公章 支持人脸样本库维护功能，可通过浏览器或客户端批量导入人脸样本。（提供公安部型式检验报告复印件加盖公章） ▲支持人脸属性分析功能，可设置分析人员性别、年龄、戴眼镜等属性。 提供公安部型式检验报告复印件加盖公章 | 台 | 1 | 海康威视 大华、英飞拓 |
| 4 | 摄像机墙装支架 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理。 带出线孔，安装座表面有海绵垫，长度为181.8MM，颜色为海康白。 | 支 | 36 | 海康威视 大华 英飞拓 |
| 5 | 室外摄像机立杆 | 4米高，采用优质镀锌钢管，壁厚2.5mm,底板为A3钢板，厚度20mm。 杆体全焊接式结构，上下采用法兰片及防水装置 | 支 | 3 | 建云 华生 三堡 |
| 6 | 摄像机集中电源 | 输出DC12V士10%，输出电流20A；18路单独输出，每路输出具有过压、过流、短路保险丝保护。 | 只 | 12 | 瑞新 四岭 科信 |
| 7 | 16口千兆接入式 交换机 | 16个10/100/1000Base-TX以太网端口，2个 100M/1000M Base-TX SFP端口； 全线速的二层千兆转发，满足监控网络高带宽需求；智能缓存，采用共享缓存架构，通过专业的缓存划分和视频流量优先技术。 背板带宽：256Gbps;包转发率：42Mpps 为防止假货，支持官网序列号可查。 | 台 | 2 | 华为 华三 思科 |
| 8 | 24口千兆接入式 交换机 | 24个10/100/1000Base-TX以太网端口，2个 100M/1000M Base-TX SFP端口； 全线速的二层千兆转发，满足监控网络高带宽需求；智能缓存，采用共享缓存架构，通过专业的缓存划分和视频流量优先技术。 背板带宽：256Gbps;包转发率：42Mpps 为防止假货，支持官网序列号可查。 | 台 | 3 | 华为 华三 思科 |
| 9 | 24口千兆汇聚式 交换机 | 24个10/100/1000Base-T端口，4个复用的千兆Combo SFP端口； 针对视频流从下往上，数据报文以长报文和突发方式传输的特性， 提供智能缓存分配管理机制，使交换机下行口向上行口支持的突发数增加，减少延迟、丢帧、卡顿的概率；支持完善的以太网三层特性集，支持Ipv4/Ipv6静态路由等; 背板带宽：256Gbps;包转发率：72Mpps 为防止假货，支持官网序列号可查。 | 台 | 2 | 华为 华三 思科 |
| 10 | 千兆光接收器 | 1个SC光纤接口，1个RJ45接口； 基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离20公里； 工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收） | 只 | 5 | 华为 华三 思科 |
| 11 | 千兆单模光纤模块 | 单模，1310nm，>10KM，LC接口 为防止假货，支持官网序列号可查。 | 只 | 14 | 华为 华三 思科 |
| 12 | 网络视频硬盘录像机（核心产品） | U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 支持64路高清，400M带宽网络视频接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能； 2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用； ▲支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。 以公安部检测报告复印件为准 ▲支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。以公安部检测报告复印件为准 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准） 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示； 支持双码流同时录像，支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 可支持最大接入总带宽400Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像。 可支持最大接入总带宽400Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 硬盘驱动器：8个SATA接口，1个eSATA接口 | 台 | 2 | 海康威视、大华 英飞拓 |
| 13 | 监控专用硬盘 | 6TB容量，7200转，256MB缓存容量 | 只 | 8 | 希捷 西数 日立 |
| 14 | 40寸高清电视机 | 分辨力：1920（水平）×1080（垂直）； LED背光源；一个HDMI接口；视频输入端子与分量输入端子共用；效能指数（EEI）为1.5. | 台 | 2 | 夏普 索尼 三星 |
| 15 | 网络墙柜 | 9U标准壁挂机柜（含空开漏保） | 只 | 2 | 建云 华生 三堡 |
| 16 | 摄像机电源线 | 规格：2*1.0铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 标准：GB/T 5023、GB/T 3956、GB/T 3048、GB/T 2951 、JB/T 8137GB/T 6995-2008 ； 电气特性：系统标称电压和频率：300/500V，50Hz、20℃最大直流电阻19.5Ω/km、绝缘平均最小厚度0.6mm电缆应经受1500V，持续5min的交流电压试验，过程中绝缘应不发生击穿； 物理特性：电缆弯曲半径电缆外径小25mm者，应不小于4倍电缆的实际外径；电缆外径为25mm及以上者，应不小于6倍电缆的实际外径； 正常工作温度：-15℃～+70℃电缆敷设温度不低于-0℃； 导体：电缆导体应符合GB/T 5023的规定，导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。标称外径1.26mm 绝缘：绝缘材料为70℃PVC绝缘料，材料指标应符合GB/T 5023的规定；绝缘标称厚度及最薄点符合GB/T 5023的规定。最小平均厚度0.6mm、最薄点0.44mm； 成缆：两芯及两芯以上圆形电线的绝缘线芯应绞合成缆，最外层绞向为右向； 成缆间隙可单独填充或用护套填充，但任一填充物均不应粘连绝缘线芯； 护套：护套材料为70℃PVC护套料，材料指标应符合GB/T 5023的规定；护套标称厚度及最薄点符合GB/T 5023的规定。标称厚度0.8mm标称外径7.3mm。 | 米 | 8500 | 古钟 中策 远东 |
| 17 | 摄像机电源线 | 规格：3*2.5铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 标准：GB/T 5023、GB/T 3956、GB/T 3048、GB/T 2951 、JB/T 8137GB/T 6995-2008 ； 电气特性：系统标称电压和频率：300/500V，50Hz、20℃最大直流电阻19.5Ω/km、绝缘平均最小厚度0.6mm电缆应经受1500V，持续5min的交流电压试验，过程中绝缘应不发生击穿； 物理特性：电缆弯曲半径电缆外径小25mm者，应不小于4倍电缆的实际外径；电缆外径为25mm及以上者，应不小于6倍电缆的实际外径； 正常工作温度：-15℃～+70℃电缆敷设温度不低于-0℃； 导体：电缆导体应符合GB/T 5023的规定，导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。标称外径1.26mm 绝缘：绝缘材料为70℃PVC绝缘料，材料指标应符合GB/T 5023的规定；绝缘标称厚度及最薄点符合GB/T 5023的规定。最小平均厚度0.6mm、最薄点0.44mm； 成缆：两芯及两芯以上圆形电线的绝缘线芯应绞合成缆，最外层绞向为右向； 成缆间隙可单独填充或用护套填充，但任一填充物均不应粘连绝缘线芯； 护套：护套材料为70℃PVC护套料，材料指标应符合GB/T 5023的规定；护套标称厚度及最薄点符合GB/T 5023的规定。标称厚度0.8mm标称外径7.3mm。 | 米 | 1000 | 古钟 中策 远东 |
| 18 | 室内超五类网线 | 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥150MHz条件下的传输要求； 材料：无氧铜，填充物聚乙烯提供出色的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯； 电气特性：1-150MHZ输入阻抗100±6Ω，1-150MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 结构：导线直径0.50，外直径5.1±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 米 | 7500 | 海康威视 一舟 爱普 |
| 19 | 室外超五类网线 | 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥150MHz条件下的传输要求； 材料：无氧铜，填充物聚乙烯提供出色的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯； 电气特性：1-150MHZ输入阻抗100±6Ω，1-150MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 结构：导线直径0.50，外直径5.1±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 米 | 1000 | 海康威视 一舟 爱普 |
| 20 | PVC塑管 | ￠25中型管 | 米 | 2000 |  |
| 21 | 尼龙管 | ￠32 | 米 | 1000 |  |
| 22 | 八芯室外铠装 单模光缆 | 规格：8芯9\125um室外铠装单模光缆； 标准：符合BellcoreGR-409-CORE和ANSI/TIA/EIA-568标准，符合UL认证CM防火等级； 性能：支持10G以太网，衰减1310nm≤0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km； 材料：护套（PE）聚乙烯防水聚乙烯内置防水层双面涂层钢带中心束管和抗拉力钢丝，每芯带有不同颜色涂层； 认证：产品通过中国信息产业部等独立测试机构的检验。 | 米 | 1000 | 美国劳兰 美国西蒙 美国康宁 |
| 23 | 光纤配线架 | 24口（含法兰） | 只 | 3 |  |
| 24 | 配件 | 电源插头、水晶头、光纤终端盒、尾纤、跳线、PVC接插件、接线板等 | 批 | 1 |  |
| 25 | 施工安装调试费 | 含光纤熔接 |  |  |  |

4.其他要求

4.1投标文件技术部分中必须承诺所投产品能够实现接入学校及教育局现有网络平台，能实现对现有绍兴市教育局管理平台无缝接入，实现市教育局对学校的统一调看，对学校监控点远程观看及回访、视频诊断、即时回放、录像秒级检索、回放控制等相关功能。无此承诺的取消其投标资格；承诺后无法实现的，其所有后果由投标人自行承担。

4.2此标项的所有监控点都需接入到原有一期高清数字监控系统的核心交换机和视频综合平台，与原有数字监控整合成一个总系统，统一放入学校和教育局平台。整合后的系统必须为一个独立的监控系统，除了综合平台连入学校内网，其他设备系统都为独立系统，与学校内网分离，如学校出现内网异常，不能影响监控系统的正常运行。系统整合的费用和技术要求由中标方承担。

4.3中标后签订合同前须提供所投监控产品（红外摄像机、网络硬盘录像机）、网络传输设备（交换机、光纤收发器）原厂三年质保函原件及原厂项目授权函；中标后签定合同前如不提供则取消其中标资格。质保函及授权函需明确最终用户为绍兴市职业教育中心。

4.4投标人对工程中涉及到的设备安装、管路预埋需自行勘察现场确定施工方案，出具详细工程费用预算及投标总价。

4.5所有线缆需穿管敷设：场外需穿尼龙管地埋施工，破路需穿镀锌钢管地埋施工，接头处需焊接；室内需穿KGB电线管或PVC管，横平竖直美化施工。所有施工管材须满足穿线后预留一半截面的要求，所有管路须使用国产优质产品。长距离管路、转弯管路、立杆位等需配置手孔井，具体数量及规格由投标方自行计算，费用含在投标报价中。

4.6设备的定点定位及安装，中标人应按施工要求经校方确认后方可实施。如遇中标人调整安装位置，合同价款不作调整。

4.7线缆必须严格使用国标规格电缆，导电介质采用铜质，绝对不允许采用铜、铁混合介质。工程实施中如有不足，由中标单位予以自行补足，不再另行结算。

4.8校方保留调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝；其中筒型摄像机与半球型摄像机之间招标人可进行数量调换并不补差价。系统正常使用所需的光纤、网线、跳线、电源线、电源插座等附件材料已包含在中标价格中，如有不足，由中标单位予以补足，不再另行结算。

4.9在招标文件中的设备材料必须使用市场上主流的，用户满意度比较高的产品。中标单位必须保证所有投标产品的匹配及兼容性，并对系统的完整性负责。

4.10安装调试工期：合同签订后第二日起30天内完成所有设备的安装调试，如延迟一天则需付给招标单位该标项中标总金额的1%作为违约金。该标项的施工地点涉及到教室、实训竞赛场所及办公场所的，中标方不得在工作日的6点至21点施工；该标项的施工地点涉及到宿舍的，中标方不得在工作日的17点至次日的8点施工。

4.11本项目含前期设计费共3000元，中标后一周内由中标方支付给第三方。本次项目因招投标所产生的所有费用由中标方负责支付。

4.12售后服务要求：要求从验收合格之日起三年内免费包修。出现故障30分钟响应，2小时现场服务，12小时解决问题。12小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用(供应商可根据自身实力作出更优的质保承诺)。在此期间，供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

4.13付款方式：中标人在中标签合同前交纳中标额的10％的作为工程保证金给采购人，不交纳履约保证金的，不得签订合同，保证金不计息，待系统整体验收合格后的第二个工作日由招标方全额退还给中标方。系统整体验收合格后的十五个工作内招标方向中标方支付合同价的95%，剩下的5%作为质量保证金留存。如质保期内无质量问题，则招标方按中标方承诺的质保期逐年平均归还。若质保期内出现质量问题，而中标方做不到相关服务承诺，学校有权联系第三方单位解决问题，并动用质量保证金支付相关费用。

4.14由于本项目的实施不可避免地会涉及到原有一期的管线及设备，中标单位需免费承担原有一期监控系统的管线维保。时间从施工开始之日起，期限为壹年。该部分维保费用（不包括硬件设备更换）包含在此次投标报价中，请各投标单位自行做好现场踏勘和承担风险的准备。

4.15投标人可进行现场实地探勘，请自行联系业主方，联系方式见采购公告。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

- 6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

- 6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

特别条款：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品（由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在招标文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。

1、评标方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评分标准：共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（60分）

| 序号 | 评价内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人所投产品的性能指标全部满足（或优于）招标文件要求的，得20分；打“★”号的性能指标必须满足，如有负偏离按无效标处理；打“▲”号的性能指标每负偏离一项扣3分，扣完为止；其他性能技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 2 | 投标方根据对学校一期数字高清视频监控系统的深入了解和二期现场勘察提出系统整合方案，评标专家组对其完整性、科学性、合理性进行分析比较、评议，确定档次打分，优秀6分，良好5-4分，一般3-2分，无方案或极不合理的1-0分。。 | 6 |
| 3 | 项目工程师具有工信部电气智能化高级工程师技术水平证书2分，具有音视频一级项目经理证书2分（需提供保缴纳证明），开标时提供原件。 投标公司派出项目管理人员拥有CISP证书得2分（需提供社保缴纳证明），开标时提供原件。 | 6 |
| 4 | 1.投标人具备电子及智能化工程专业承包资质的1分，以原件为依据。 2．投标人具有安全生产许可证的得1分，以原件为依据。 4.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含安防工程的得1分，以原件为依据。 5.投标人具有监控设备（摄像机、硬盘录像机）原厂认证工程师证书的每个得1分，最多2分。（提供社保证明和证书，以原件为依据）。 6、投标人具有网络交换机原厂认证工程师证书的每个得1分，最多2分。（以原件为依据）。 | 10 |
|  | 2014年至今，投标人成功实施的数字高清视频监控项目成功案例(合同金额≥20万元)，每提供一个得1.5分，最多得6分。以原件为依据。 | 6 |
|  | 根据施工组织管理结构模式是否适合本工程；主要施工方法及施工质量控制措施，施工重点、难点及采取的应对措施，防治质量通病的措施及方案等是否有针对性；主要材料、设备的检验和质量控制办法是否科学、可行；施工技术措施的可实施性、达到质量目标措施的可行性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分(优5分，良4-3分，一般2-1分)。 | 5 |
|  | 投标人可根据自身实力做出整个项目的质保承诺年限，承诺保修3年的不得分；4年的得1分，5年的得2分。 根据售后服务方案、培训措施、响应时间、售后服务点远近等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分(优4-2.1分，良2-1.1分，一般1-0分)。（非本地投标公司须在绍兴市区有常驻售后服务机构并提供证明，以绍兴市市场管理部门颁发的相关机构成立的证明文件为准。） | 6 |
|  | 根据标文制作的规范，简洁，易查等方面综合判断确定档次打分(优1分，良0.5分，一般0分)。 | 1 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供商务文件光盘的技术总得分扣1分。

2.2商务分40分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

第六部分投标文件应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将商务报价文件、技术文件分别装订成册。

▲商务报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：绍兴市技工学校、绍兴市公共资源交易中心

根据贵方招标文件编号：（            ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                 （姓名、单位、职务）代表投标人               （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本五份、另提供商务报价文件光盘一张。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

3.我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4.同意向绍兴市公共资源交易中心提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

5.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

6.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

7.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

8.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

2、开标一览表（格式，放入“商务资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌（如有） | 数量 | 型号和规格（或具体服务） | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

5.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

6.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

- ▲技术文件部分

- 目录

（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

- （5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…………………（页码）

（6）2016年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（8）重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

（10）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………………（页码）

（11）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） ………………………（页码）

（12）主要业绩证明… ……………………………………………………………（页码）

（13）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

- （14）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

- （15）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

- （16）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（17）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（18）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（19）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（20）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）

（21）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（22）验收方案……………………………………………………………………（页码）

（23）认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的       （姓名）为我公司授权代表，身份证号码         。以本公司的名义参加              （招标人）组织的              投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、授权代表社保证明（复印件）

社保机构出具的盖有社保部门公章的授权代表社保证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2016年  月  日

5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）

6、财务报表资料文件（2016年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

8、重大违法记录的声明

绍兴市技工学校、绍兴市公共资源交易中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

9、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

10、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

11、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

12、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

13、廉政承诺书

绍兴市技工学校：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；    六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚

决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

14、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

15、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 正偏离 负偏离 无偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

- 16、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

17、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

18、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

19、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

20、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

21、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

22、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

23、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，绍兴市财政局等5部门共同出台了《绍兴市级政府采购支持中小企业信用融资试点办法》，并从2013年5月20日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在绍兴市公共资源交易网上注册入库，并取得绍兴市级政府采购合同的绍兴市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆绍兴公共资源交易网“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与八家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

附件

附件1：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月     日

（注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

## 中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：