- 绍兴文理学院教师教育学院脑电采集系统配件、教师教育学院移动摄录系统、智能物联网实验管理系统、传动控制实验装置等设备供货项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号:2017-11-Y000060

| 采购单位： | - 绍兴文理学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 绍兴市公共资源交易中心 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
|  | 绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 |
| 二○一七年十一月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，绍兴市公共资源交易中心受绍兴文理学院委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：2017-11-Y000060

二、采购组织类型及方式：政府集中采购-公开招标

三、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-11-Y000060-1 | 脑电采集系统配件 | ￥203000.00 | ￥0.00 |
| 2017-11-Y000060-2 | 移动摄录系统 | ￥239700.00 | ￥0.00 |
| 2017-11-Y000060-3 | 智能物联网实验管理系统三 | ￥175450.00 | ￥0.00 |
| 2017-11-Y000060-4 | 传动控制实验装置等设备 | ￥531000.00 | ￥0.00 |

四：采购人的采购需求：详见招标文件

五、供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

六、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

七、报名方式、时间及地点等：

1.报名时间：2017年11月30日至2017年12月7日上午8:30-11:30时整；下午14:30-17:00时整(双休日及法定节假日除外）。

2.网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

投标报名表及附件内容。

3.招标文件售价：免费。

4.报名联系电话：0575-88207207。

5.提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体成员中至少有一方报名）；

（2）报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2017年  月 日16:30时之前获取。如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向集中采购机构提出。
    （3）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网，在招标公告及更正公告页面中下载。

七、投标截止时间及地点：投标人应于2017年12月21日09:00时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心415室，逾期送达不予接收。

八、开标时间及地点：2017年12月21日09:00时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心415室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

九、投标保证金：无。

十、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn和http://www.sxztb.gov.cn

十一、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴市公共资源交易中心[绍兴市惠利街20号401室]；联系人：陈虹；联系电话：0575-88021642。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

十一、联系方式：

- 1.采购人联系方式：绍兴文理学院，顾斌斌 88346355。

- 2.代理机构项目联系人：绍兴市公共资源交易中心，徐松，88207206。

十二、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受集中采购机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

绍兴市公共资源交易中心

2017年11月30日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：教师教育学院脑电采集系统配件、教师教育学院移动摄录系统、智能物联网实验管理系统、传动控制实验装置等设备供货项目 项目的实施规模、范围：进行教师教育学院脑电采集系统配件、教师教育学院移动摄录系统、智能物联网实验管理系统、传动控制实验装置等设备供货项目的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |  |
| 2 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）资格性审查要求的资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、2016年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： 投标人已取得的软件成熟度认证证书等。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |  |
| 4 | 投标保证金金额：无 |  |
| 5 | 投标文件份数：正本一份、副本五份，另提供商务文件光盘一张。 |  |
| 6 | 投标文件接收单位：绍兴市公共资源交易中心 投标文件送达地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心415室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |  |
| 7 | 投标截止时间：2017年12月21日09:00时整。 |  |
| 8 | 开标时间：2017年12月21日09:00时整 开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心415室 |  |
| 9 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 10 | 节能环保要求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
|  |  | 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
| 11 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 12 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人和本中心。 |  |
| 注：排名第一的中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |

注：

1.为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 项目说明

1.1本招标文件适用于本次所述项目的招标。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴文理学院为本项目的采购人（合同中的甲方），绍兴市公共资源交易中心为集中采购机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市财政局为政府采购监督管理部门。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

二、招标文件

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的各分标项预算金额。（各分标项之间的预算金额不能互相调整）

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明(原件：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明(原件：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

6. 招标文件的修改

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

7.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”、“技术文件资料” 和“光盘” 三部分组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标报价明细表（如有/格式见第六部分附件）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

- 2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2016年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（6）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；

2.2.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查）（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.13优惠条件及特殊承诺；

2.2.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.15培训计划；（如果有）

2.2.16验收方案；

2.2.17资格文件应包括以下内容

2.2.18非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在绍兴的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

2.2.19未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

- 2.2.20投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.3 “光盘”按投标文件商务文件资料内容提供。

- 投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

- 4.投标文件的有效期

- 4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料”。

5.3投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份，另提供商务报价文件光盘一张。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

“技术文件资料”和“商务文件资料” 和“光盘”应分三部份分别密封封装，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明“技术文件资料或商务文件资料或光盘、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。光盘内电子文稿内容和纸质投标文件内容不一致的，以纸质投标文件内容为准。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由本中心主持。

3.投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.2投标人代表检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审 (评标委员会可视情对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.5主持人宣布技术得分（如有）及无效（废）投标情形，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经技术评审符合采购需求的投标人名单及其技术得分。

4.6启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会对投标文件商务部分进行评审，核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

7. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。采购人在收到书面评标报告之日起5个工作日内确认中标候选供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

- 9.投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

10．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

10.1未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章、装订的（除光盘外）；

10.2不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

10.3授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

10.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

10.5授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

10.6参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

10.7投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

10.8投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

10.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

10.10因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

10.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

10.12投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

10.13对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

10.14投标文件有招标方不能接受的条件；

10.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

10.16投标报价超过预算金额或上限价的；

10.17投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

10.18本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，投标人未按招标文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的；

10.19评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

10.20其他违反法律、法规的情形。

11. 评标过程保密

11.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

11.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、授予合同

- 1.中标条件

- 1.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 1.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2．中标通知

2.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）发布中标公告，公告期限为1个工作日。

2.2在采购机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

2.3采购代理对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(注:如标段内有说明的，则按标段内要求执行)

3.1中标人在签订合同时交纳不高于中标额的10％的履约保证金给采购人，货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

4．合同备案

4.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起1个工作日内，将采购合同原件报市公共资源交易中心和市财政局采监处备案。

4.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

5.验收

5.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

5.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

5.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

6. 售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

（6） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（7） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（8）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第三部分 招标项目范围及要求

相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

- 4.4.1原理、构成和功能的描述。

- 4.4.2常见故障的处理或排除。

- 4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

- 4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

- 5.售后服务

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量：

01标脑电采集系统配件

1、实现目标:

第一，完美兼容已有脑电采集系统的硬、软件，无需额外转换代价，上手即用；

第二，利用本项目所采购之配件进行数据采集和数据分析的质量应与已有脑电采集系统无差别。这是避免引入无关系统变量，保证教学和科研数据信、效度的重要前提；

第三，确保脑电采集系统更快地用于教学和科研任务。当前已有脑电系统由于部分功能缺失，无法正常投入到正常的教学和科研任务中去。应尽快完善脑电采集分系统，确保该系统能被更高效地服务于本学院师生.

2、建设要求:

具备良好的系统兼容性；

易学、易用，能让本校师生尽快上手，充分利用当前设备进行教学和科研活动；

实现行为数据和脑电数据的在线融合；

提高现有脑电系统时钟精度，避免系统时钟漂移问题；

3、设备配置和参数清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电极帽 | - 可采用氯化钾溶液作为电极与头皮间的导电介质； - ▲5到10分钟内完成32通道电极佩戴和降阻抗至正常收集脑电数据的水平； - 采用海绵与头皮接触，佩戴舒适，适合儿童等特殊被试人群； - 采用网状电极，电极与电极之间连接材质为透明橡胶体以产生均匀张力分布，佩戴舒适； - ★可接受的头皮阻抗范围0—100KΩ，需提供技术支持证明资料 - 每个电极帽包含32导联电极线和1个32通道整体可插拔接口 | 2 | 套 |
| 2 | E-prime拓展包 | - 可用于E-prime软件自动控制脑电数据采集软件的开始、暂停、结束记录； - 可在线将E-prime行为数据结果实时传输到脑电数据采集软件并在线实时显示单试次结果及实验进程； - ▲可将E-prime行为数据与脑电数据在线融合； - ★可强制E-prime被试机读取并使用脑电数据采集主机的时钟系统，使整个脑电系统共用单一网络时钟； | 1 | 套 |
| 3 | 脑电采集分析软件（核心产品）及配套主机 | 脑电采集分析软件 - 可以同时记录分析256导联脑电信号； - 数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可有效分离； - 简洁的显示界面并能任意调节界面状态，如显示比例和采样率等； - 被试的行为数据可以实时在线观察并同时储存为用于离线分析的文件； - 放大器、刺激生成系统、脑电采集的同步由系统自动校准，使刺激与记录严格同步； - 根据实验和研究需求进行数据滤波（从傅氏变换到小波变换）、数据重组、伪迹剔除； - 联合时频分析工具综合时间和脑电频率对任意导联进行分析； - 检测并标记坏导联并用差值法等多种方法替换； - 对单个文件和多个被试的结果做平均处理； - 可以用ASCII码读入和输出数据，可方便的对导入数据重新标记； - 具有文件的自动批处理功能； - ★能流无缝流畅分析处理.mff格式的脑电数据 数据采集与分析主机 - 四核i7或Intel Xeon E5以上处理器，8GB内存，256GB硬盘（所供主机各项硬件参数不低于以上硬件水平）； - 配套27寸液晶显示器 - 可以流畅运行苹果操作系统 | 1 | 套 |

其它要求说明：

1、交货期: 国产设备中标即日起10天内中标单位到使用单位签订合同，签订合同后90天内到货，货到15天内完成仪器安装和调试。

2、协助采购人完成1～2项实验设计和后期数据分析；免费向采购人提供实验设计、实验展开、数据处理分析等咨询服务；提供生产厂商或中国区总代理商提供的授权书；培训时间不得少于2个工作日。。

02标移动摄录系统

1、实现目标:

第一，专业化。对于面向精品课、公开课等优质课程建设的专业化移动录制。以录播系统为核心，具有智能录制，配备多机位专业摄像机，实现高清或全高清质量的画面采集；结合专业的非线性编辑系统，包装制作出精美的具有极高再利用价值的视音频文件。

第二，自动化。由于学校在专业的拍摄人员和导播人员方面资源有限，而录制课程又较多，需保证录制出优质课程资源的前提下，实现对教师、学生、PPT、板书等机位的快速导播，真实完整的记录整个教学场景。

第三，节约投资。能够用一套系统就满足面向教育精品课录制、微课制作、校园演播室建设、校园会议活动、微格教学、实训课录制等各种录播要求，而无需重复投资。

2、建设要求:

具备专业的画面质量，能够满足精品课程、优质课程的录制需要

具备专业的导播切换策略，可以在无人工干预的情况下，实现能真实全面反映教学场景的课程录制

系统集成度高，一台设备即可替代传统演播室的导、录、监、播等多个设备

体积小巧，便于移动，同时设备应具有坚固、可重复使用的运输箱，箱体具有体拉杆和滚轮；

操作简单易学，符合Windows应用程序操作习

6）实现与非线性编系统结合，实现优质课程、微课程、实训课程等的精细剪辑和效果包装。

7）实现多媒体资料的共享，包括软硬件的兼容共享和互联网平台的网络共享。

3、设备配置和参数清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携 录播服务器 （核心产品） | 1、系统架构： ①系统可扩展性，方便后续硬件软件升级 ②设备应采用便携型机箱设计，轻便、易于携带，主机总重量不超过8千克； ③系统应配备军工级拉杆防护箱确保稳固； ④系统应经过专业静音设计，噪音低于45分贝，以免影响现场观感和系统拾音； ⑤系统应通过国家电子计算机质量监督检测中心严格检测，平均无故障工作时间（MTBF）达到25000小时以上，需提供检测证书复印件； ⑥系统应提供虚拟抠像功能便于开展或未来扩展微课制作、情景教学应用 ⑦系统应提供前后期一体解决方案，支持将录制的全通道资源以及同步记录的切点信息快速导入到非编系统中，生成相应的工程文件，以便快速定位镜头切点，进行编辑，有效提高课程、会议、活动等录制内容的后期编辑效率； 2、系统参数： ★CPU：英特尔酷睿i7六代高性能处理器及以上；内存：16G及以上；显卡：2G专业图形显卡及以上；数据存储： 2TB及以上；操作系统：Windows7 x64位操作系统及以上； 3、视频采集卡： 为保证系统信号质量，系统所用板卡需具有权威机构颁发的合格测试认证报告，需提供检测报告复印件； 4、视音频接口： ①视频输入接口：3G-SDI/HD-SDI/SDIx4、HDMI/VGA x1； ②视频输出接口：DP/HDMI/DVI； ③音频输入接口：立体声； ④音频输出接口：立体声； 5、通讯接口：具有千兆以太网接口、USB×4以上、COM口x1、RS232x4； 6、云台控制协议：支持标准VISCA协议，可控制市面上常见的云台摄像机；支持广播级云台控制，可实现广播级摄像机的控制，确保画面质量； 7、支持流媒体无插件直播，可通过浏览器在网络上进行视频直播的观看，无需下载其他插件或客户端，画面延迟＜300ms； 8、产品资质：产品具备3C证书、节能产品证书 | 1 | 套 |
| 2 | 录播系统 软件 | - 拍摄机位： 为满足日益复杂的教学场景拍摄，系统应支持如下通道的录播模式，其中 ①支持多至3机位的SDI信号； ②支持1路HDMI/VGA信号输入、2路iVGA输入、多路网络流媒体信号输入。 - 录制控制： 系统应支持全自动、半自动、手动三种控制模式，以满足不同应用需要。例如，以全自动模式进行常态化大批量课程录制，以半自动模式进行重要课程或音乐美术等特殊课程录制，以手动模式进行会议等非常规课程录制。同时，三种录制模式可以随时进行切换，过程流畅无卡顿。 - 录制模式： 支持电影模式、资源模式、全通道模式（电影+资源模式）的录制，同时支持自定义录制模式； - 录制格式： ①为满足课程直接发布的画质及优课课程后期编辑后画质无下降，系统应支持下述和格式 视频分辨率：1920x1080、1280x720、720x576、1024x576、352x288等，支持自定义分辨率； ②▲视频编码：H.264 High Profile，同时能够支持MPEG2_I（YUV422，码率100～300Mbps可设）确保后期编辑质量； ③#音频编码：支持AAC、PCM、MP3等音频格式；采样宽度8~24bit、采样率8～48KHz、音频码率可自定义。 ④文件格式：支持MP4、AVI、MXF等视频封装格式，方便与多方系统对接和多种应用； ⑤录制性能：支持以H.264 High Profile 5M MP4进行PGM录制，同时支持4路以上输入画面进行MPEG2-I 100M高质量录制，以确保后期编辑质量。 - 双码录制： 同一通道支持MP4和AVI格式视频的同时录制，AVI高码用于后期编辑和存储，MP4低码用于即时浏览和网络发布； - 支持实时叠加字幕效果： ①支持实时叠加校标、课程角标、老师人名条，保护课程知识产权； ②支持实时叠加课程节次标版、半透课程大纲、课程公告跑马进一步丰富课程信息、强化知识传递效果； ③以上字幕可快速修改替换 - 特技： ①支持通道切换时自动或手动添加过渡特技效果，同时提供特技制作软件，可满足任意效果需求； ②为丰富课堂表现形式，支持双视窗、画中画效果展示教师授课或师生互动情景，可叠加背景； - 软件界面： ①为方便使用，软件需提供全中文界面； ②为方便系统维护，软件应显示各通道的画面、格式、录制情况及剩余存储空间，并具备存储空间预警功能； - 片头片尾： 支持自动添加静态图片和动态视频作为片头片尾，减轻制作负担； - 场记标记： 采取有效手段提高后期编辑效率：录制时能同步记录场记点和镜头导切点，后期非编使用的工程文件可使用这些信息快速定位镜头切点和场记点，提高精品课程编辑效率。 - 教师辅助软件： - 提供安装于教师机的教师辅助软件，减少系统管理人员维护工作量 ①可由授课教师输入教师名称、课程信息并自动同步至录播系统； ②可由授课教师在教师机进行录制、暂停、停止操作。 - 虚拟抠像： - 提供虚拟抠像功能便于开展或未来扩展微课制作、情景教学应用 ①支持（蓝色或绿色）一键即时抠像功能； ②可以替换多种虚拟背景，如图片、PPT或实时输入画面； ③并可实现虚拟大屏效果； 13、本地文件播放：为满足会议活动类录制，系统应支持图片、视频等本地文件作为垫片、片花等信号播出 14、集成基本的自动导播策略，减少人工操作复杂度。 15、产品资质：需提供国家版权局出具的录播系统软件著作权证书、软件产品登记证书的复印件； | 1 | 套 |
| 3 | 后期编辑 系统 | 为满足精品课程制作要求，后期制作系统应具有下述功能： 1、提供前后期一体解决方案，支持将录制的全通道资源以及同步记录的切点信息快速导入到非编系统中，生成相应的工程文件，以便快速定位镜头切点，进行编辑，提高精品课程编辑效率； 2、支持将前期录制时同步记录的场记点信息导入到后期非编使用的工程文件中，以便快速定位场记点，提高精品课程编辑效率； 3、支持对视音频课件进行素材导入、剪辑、颜色处理、音频处理、特技叠加、字幕添加、合成输出等后期编辑基本功能； 4、支持对前期录制过程中出现的颜色问题进行快速校正；支持精细调色，可对视频整体或者局部进行高、中、低亮部颜色调色，可进行RGB曲线调色，提高精品课程艺术效果； 5、支持对于录制过程中产生的噪音、回声问题进行音频处理，支持降噪、回声处理、响度均衡等多种音频处理功能； 6、支持通过特技提升精品课件艺术效果，支持二三维窗口特技、转场特技； 7、支持添加字幕功能，加强知识传递效果，支持添加各类半透标板展示课程大纲，支持添加三维饼图、柱图、翻牌等效果展现教学内容和数据； 8、支持添加对白字幕，并将对白字幕输出满足为国家教育部视频公开课要求的SRT格式； 9、提供大量的教育模板，简单的替换文字、图片和视频后，就可以作为课程的片头片尾或者字幕特技使用，无需复杂学习即可快速制作出专业、绚丽的精品课程； 10、后期非编系统必须与录播系统为同一品牌产品，以确保系统长期使用后的兼容性、稳定性、可升级性； 11、需提供至少三个后期非编系统在市、县级电视台的实际使用案例，以证明系统的专业性和可用性，并提供合同复印件加盖公司公章； | 1 | 套 |
| 4 | 高清云台摄像机 | 1. 1080P全高清，信号系统：1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, NTSC, PAL 2. 采用松下1/3英寸、212万有效像素 CMOS 传感器,最大输出1920x1080图像,帧频达30fps。 4. 丰富完善的接口支持HDMI高清输出,另配备HD-SDI接口,有效传输距离最高长达100米。支持CVBS标清输出。 5. 20x光学变焦+16x数字变焦采用日本腾龙高品质长焦镜头,光学变焦达到20倍,并支持16倍数字变焦。, f4.42mm～88.5mm, F1.8～2.8。 6. 远程控制 使用RS232/485串口,可对摄像机进行控制。 7. 网口编码输出 支持网口多路音视频码流输出，水平视场角 60.7°～3.36°，垂直视场角 34.1°～1.89°，水平转动范围 ±170°，垂直转动范围 -30°～ +90°，水平转动速度范围 1.7°～100°/s，垂直转动速度范围 1.7°～69.9°/s，倒装 支持， 预置位数量 245 8. 支持高清HDMI、SDI、音视频网络编码三路信号同出。同时支持标清CVBS输出。 1路, HDMI: 版本1.3 1路, HD-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循STMPTE 292M标准 1路, CVBS: RCA接口, 1Vp-p, 75Ω 1路, RJ45:10M / 100M 自适应以太网口 1路, Line In, 3.5mm 音频接口 1路, RS-232: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路, RS-485: 2芯蜂窝口, 最大距离: 1500米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | 3 | 套 |
| 5 | 移动三脚架 | 配套移动支架，含移动包摄像机配套用 | 3 | 套 |
| 6 | 配套线材 | SDI高清线、信号线、控制线等 | 1 | 套 |
| 7 | 移动航空箱 | 采用便携型专业设计机箱，同时配备军工级便携拉杆防护箱，具有稳固、易携带,能够容纳全部移动录播设备（包括摄像机及调音台等） | 1 | 套 |
| 8 | 交互智能 平板 | 基本功能：用于显示视频与录播系统的画面，具备白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览等功能。 技术参数： 1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2.采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。 3.为便于后期维护及升级，触摸框采用前拆式设计，无需任何工具，即可在不取下一体机的情况下手动拆卸触摸框。 4.屏幕表面采用防眩光全钢化玻璃，防划防撞且有效保证观看效果 5.电源要求：AC 220V±20%，100～240V宽电压。 6.整机物理按键前置，具备前置USB接口，适合与推拉式黑板搭配使用，方便拓展其他多媒体应用或给外部设备供电、充电。 7.设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。系统采用高清智能双核芯片。 8.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上，并可通过敲击屏幕重新唤醒。 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时只需插入USB，key即可解锁。 ▲9.整机两侧边框无物理快捷按键，防止老师误碰，影响教学活动，方便后期升级维护。 10.内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 11.设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 12.屏体类型：LED背光源，86寸液晶屏； 13.屏体要求：显示比例16:9，物理解析度3840×2160，可视角度≥178°（需提供相关权威测试报告证明屏幕可视角度达178°以上，保证学生观看效果）。输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥4路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。图像制式：PAL喇叭输出功率：10瓦x2，TV多媒体USB至少有2路前置端口。 14．采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写 15.采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 15.1、处理器：Intel Core i7,主频为双核四线程以上 15.2、内存：8G DDR3或以上配置 15.3、硬盘：256GSSD或以上配置 15.4、内置WiFi：IEEE 802.11n标准 15.5、内置网卡：10M/100M/1000M 16.交互智能平板和配套电脑模块平均无故障时间（MTBF）≥50000小时，（必须提供提供具备省级以上检测资质的检测机构出具的检测报告或证明，加盖生产商或制造商公章）； 17.系统软件：包含白板软件、移动授课系统。 17.1白板软件：边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 1.支持Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统。 2.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 配备移动支架1副。 | 1 | 套 |
| 9 | 多功能 一体机 | 功能：打印/复印/扫描/传真 技术类型：黑白激光 连接方式：有线，USB 幅面：A4 耗材类型：一体式硒鼓 自动双面打印：不支持 | 1 | 台 |
| 10 | 移动平板 | 64 位架构的 A10X Fusion 芯片 嵌入式 M10 协处理器 Retina 显示屏 12.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 显示屏 2732 x 2048 分辨率，264 ppi ProMotion 自适应刷新率技术 广色域显示 (P3) True Tone 显示 采用防油渍防指纹涂层 全层压显示屏 1200 万像素摄像头 ƒ/1.8 光圈 最高可达 5 倍数码变焦 光学图像防抖功能 六镜式镜头 4-LED True Tone 闪光灯 全景模式 (最高可达 6300 万像素) 无线网络 (802.11a/​b/​g/​n/​ac)；双频 (2.4GHz 和 5GHz)；支持 HT80 的 MIMO 技术 蓝牙 4.2 技术 标配原装皮套 WLAN 256GB数量2台，WLAN + Cellular 512GB数量1台 | 3 | 台 |
| 11 | 无线扩音系统 | 双接收主机配一个头戴耳麦和三个手持； 198个可选频点；具有自动搜寻不受干扰频道的按键，启动后，接收机即可自动扫描预设之100组互不干扰频率，并锁定不受干扰的工作频道； 2、具自动频道追锁按键，启动后，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道； 3、接收机导频功能，拒绝外界信号打开本机静操,更有效地抗干扰；彩色LCD液晶显示，可同时显示RF/AF及自动选讯信号强度，发射器的电池容量； 4、能同时使用100台。 频率范围： 740-790MHz 调制方式： 宽带FM 可调范围： 50MHz 信道数目： 200 信道间隔： 250KHz 频率稳定度： ±0.005%以内 动态范围： 100dB 最大频偏： ±45KHz 音频响应： 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比： >105dB 综合失真： ≤0.5% 工作温度： -10℃--+40℃ 发射器供电方式： LR6 AA碱性电池（两节） 接收机供电方式： DC 11-16V 800mA. | 1 | 套 |
| 12 | 服务器硬盘 | 型号: 4T SAS 2.5 适合机型：戴尔R730服务器 硬盘容量: 4TB 硬盘转速: 10000转 接口类型: SAS | 3 | 块 |

其它要求说明：

1．投标商需承诺与负责与校方录播资源管理平台对接；参投公司所使用的软件产品均为非OEM产品；投标人应对每个指标项的偏离情况做应答，不得遗漏；投标文件中的技术参数指标必须真实。否则都作无效投标（废标）处理。

2．投标时或中标后提供系统的原厂商针对此项目的授权函及原厂三年质保承诺函。

3．设备正常使用所需的网线、网线头、电源线、电源插座等材料及安装调试费、税金已包含在中标价格中，如有不足，由中标单位予以补足，不再另行结算。

4．交货期: 中标即日起10天内中标单位到使用单位签订合同，３0天内到货，货到7天内完成仪器安装和调试。

03标智能物联网实验管理系统

1、系统总体要求

1.1采用多层B/S与C/S相结合的服务体系结构，实现应用处理功能分布在网络上，服务器端提供数据存储、数据处理能力，客户端提供用户服务。多层服务体系结构，可以大大提高系统的效率和运行灵活性。

1.2采用成熟稳定的关系型数据库为后台数据处理，系统应采用SQL或Oracle数据库。

★1.3所投产品必须是成熟产品，基于项目实施周期考虑，不接受大于百分之30或以上的软硬件功能定制开发。

1.4系统基于成熟框架开发，能够完全兼容windows和Linux环境；

▲1.5系统运行安全和稳定，能够至少支持3000用户同时在线使用；

★1.6 采用模块化设计，可将多模块系统集成，统一界面管理，只需打开一套系统可完成多系统模块的管理工作，且系统应具有良好的开放性和扩展性；为了满足今后实验室教学、与开放的管理工作,系统须具备扩展模块如：教学评教、虚拟仿真、安全准入、项目开放、实时监查等必要的软件功能，此外还必须能扩展硬件与软件的相结全功能如：智能门禁的管理、远程监控、电源管控等功能。

▲1.7不在用户仪器的计算机上安装任何软件、插件，保证用户现有系统的安全性和独立性。

▲1.8为各类用户提供信息处理、资源访问控制、统一身份认证和应用系统集成的基础服务。门户可以根据需求为用户提供多种信息资源使用、管理的方法，以满足不同用户对信息资源的需求。能有效组织各个业务系统的不同功能，为用户提供一个统一的信息服务入口。

| 序号 | 设备名称 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通同步接口 | 1、与学校一卡通身份统一认证平台实时映射，共享全校师生数据信息，实时与数字化校园的一卡通系统交互，保证用户信息安全。 2、学生信息同步：部门（院系）、专业、年级、班级、姓名、学号、卡号、性别； 3、教职工信息同步：部门（院系）、专业、工号、卡号、姓名、性别、职称、联系电话、学历； ▲4、提供软件著作权证书复印件并盖章 本项目所有软硬件均在用户已有实验室管理系统一期的基础上实施，投标方须出具该系统与用户一期系统的兼容性测试报告，完成功能上的对接。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能数据采集管理模块 （核心产品） | 1）与实验室管理平台无缝衔接，实时的数据交互，联动使用； 2）配套的“智能数据采集终端”硬件设备和管理系统平台为同一品牌（非采用第三方品牌或贴标产品简单集成，避免兼容性及功能性能缺失造成的稳定性），配合大型仪器设备共享平台系统联动使用；须采用TCP/IP标准的通讯协议，而非串口通讯如485、232等总线模式； 3）无需单独的门禁管理系统，配合实验室管理系统同步实现门禁控制管理功能，区别于传统黑白名单门禁管理系统。 4）系统支持网络通畅时实时认证、断网情况下脱机认证、超级用户认证等多种认证模式，安全可靠； 5）提供软件著作权证书复印件并盖章 本项目所有软硬件均在用户已有实验室管理系统一期的基础上实施，投标方须出具该系统与用户一期系统的兼容性测试报告，完成功能上的对接。 | 套 | 1 |
| 3 | 智能电源控制管理模块 （核心产品） | 1）实现网络远程控制管理仪器设备供电与闭合，系统管理端可实时监测设备使用情况。 2） 通过网络远程管理有源仪器设备的授权供电使用，保证只为被授权或预约用户开放使用， 3）与实验室管理平台同一品牌，无缝衔接，实时的数据交互，联动使用； 4）配套的“智能电源控制终端”硬件设备采用TCP/IP标准的通讯协议， 与实验室管理系统平台为同一品牌，实现实时统一管理，非第三方品牌产品整合模式； 5）系统模块可与智能数据采集系统联动，实现控制管理在“数据采集终端”上刷卡开门的同时给实验室或仪器设备供电； 6）被授权管理员可在家中、旅途中、异地实现跨地域的远程控制管理有源设备的开关电。 7）提供软件著作权证书复印件并盖章 本项目所有软硬件均在用户已有实验室管理系统一期的基础上实施，投标方须出具该系统与用户一期系统的兼容性测试报告，完成功能上的对接。 | 套 | 1 |
| 4 | 大仪配套电源控制器 （两口） （核心产品） | 实现网络远程对仪器设备供电与闭合的控制，刷卡退出时判断设备运转状态并给予提示或拒绝断电，保证设备安全；管理端可实时监测设备使用情况，必须与实验室综合管理平台联动使用无缝整合。 1.1必须将远程电源控制模块与智能身份认证模块一体化集成，不接受分离模式，具有一路电源输入和2路插座位置的电源输出，同时可实现刷卡实时身份认证及授权，能兼容目前学校使用的一卡通卡片。 ▲1.2出于后期的建设成本，以及电源控制端口损坏的应急考虑，设备必须采用一对多控制，不接受一对一控制。可远程分别或同时控制同一房间内的2台或2台以上有源仪器的电源开关。若只有一台仪器的情况下，2号端口可作为备用口（当端口发生故障时，只需系统内简单设置，即可快速切换到备用口），保障仪器设备的正常预约刷卡开电使用流程。 1.3 设备必须采用TCP/IP的网络通讯方式，支持跨路由、跨网段通讯功能，并能与服务器直接交换数据。不接受串口通讯如485、232等总线模式。 1.4设备应具有独立的CPU、存储、射频卡读卡模块、显示屏、23个薄膜按键、扩展串口、具有独立的交互功能； 1.5设备必须具备液晶屏幕显示，可实时显示用户的身份信息（部门、院系、姓名等）、预约信息、授权状态提醒信息（预约时间未到、是否未参加培训、信誉积分不合格等）；并具有独立的CPU、存储。 ▲1.6为防止突发情况，设备必须含带键盘输入区；首先，管理员可通过输入开电密码将电源开启；其次，若用户预约即将超时，可通过按键即时进行延时申请，输入延时时间及反馈延时申请是否受理成功等信息。 1.7远程控制：与系统平台联动，通过授权可实现远程网络控制开关电源。 1.8使用者信息查看功能：通过设备可实时查看当前的使用用户信息，姓名，卡号，当前已用时间，预约剩余时间等信息 1.9仪器授权使用：支持授权用户使用仪器的模式，授权后，用户可在授权时间段内，直接刷卡开电使用仪器； 1.10延时功能：通过设备的延时按钮可实现预约的延时申请和自动审核功能，可区别对待有后续使用者的延时判断； 1.11使用者信息查看功能：通过设备可实时查看当前的使用用户信息，姓名，卡号，当前已用时间，预约剩余时间等信息 1.12时间同步功能：设备可自动的与服务器时间同步，保证预约时间的准确性 | 个 | 10 |
| 5 | 多媒体 大屏(含电脑、支架) | （一）硬件部分 LED背光源，80寸液晶屏。 1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线； 2.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一； 3.整机两侧边框无物理快捷按键，当外接笔记本时，设备能（自动）识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，不接受手动切换方案； 4.整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）； 5.标配智能笔：采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键。 （二）内置电脑模块要求 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计； 2.Intel Core i5,主频为双核四线程3.0GHz或以上处理器； 3.内存：8G DDR3或以上配置；4.硬盘：1T硬盘+128G固态硬盘或以上配置； 5.内置IEEE 802.11n标准WiFi和10M/100M/1000M网卡； 6.至少6个USB接口独立非外扩展，其中至少2个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口。 7.具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上。 （三）软件功能要求 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式； 2.边写边擦：支持两到三个人同时书写和擦除； 3.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面等各种操作。 以上各软硬件功能的实现，要求在自带硬件及软件系统下集成运行，无需另外加装硬件设备及第三方软件，提供投标产品检测报告、3C证书、相关软件著作权证书，拒绝OEM产品；签订合同时提供系统的原厂商针对此项目的授权函及原厂三年质保承诺函。 | 套 | 1 |
| 6 | 服务器 | 1.产品类别：机架式；产品结构：2U； 2.CPU类型：1个英特尔 至强 处理器 E5-2620v4 (八核 2.1GHz,20MB共享三级缓存,85W)；标配CPU数量：2颗；最大CPU数量：2颗；主板芯片组：Intel C600；扩展槽：1×全高全长PCI-E x16插槽；3×半高全长PCI-E x8插槽；3×半高半长PCI-E x8插槽 内存类型：ECC DDR3；内存容量：16GB；内存插槽数量：24；最大内存容量：768GB 3.硬盘接口类型：SAS：4块1000GB SAS 2.5寸硬盘；内部硬盘架数：最大支持16块2.5英寸硬盘；磁盘控制器：P440 2G；RAID模式：RAID 5； 4.网络控制器：Intel四端口千兆网卡；管理及其它；系统支持：Windows Server 2008 R2 SP1，电源数量：1个 500w | 台 | 1 |
| 7 | UPS不间断电源 | 功率容量≥6KVA 输入电压范围Vac:165-275、频率范围:45-66(软件可调) 满载时≥0.98 线性负载下THD≤3%并机可选；无主从自适应并联，可多台扩容并联或N+1并联冗余，静态旁路转换时间 0(ms) 电池与数量：配置16节12V/38AH蓄电池，自放电率：25℃的环境下，蓄电池在6个月内可不必补充电能也能正常使用，电池箱要求：电池箱要求能放置16节38AH/12VDC电池，电池与电池间连接线6平方毫米多股铜芯软线。 | 台 | 1 |
| 8 | 视频录像机 | 支持1200万像素，8个硬盘位，萤石云，手机远程，H.265，总资源320M。支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持国标28181协议、Ehome协议接入平台； 硬盘配4TB*1块 | 台 | 2 |
| 9 | 千兆交换机 | 16口1000Base-T 千兆以太网交换机（机架式）/原厂三年上门保修服务 | 台 | 4 |
| 10 | 百兆交换机 | 16口100MB百兆以太网交换机（机架式）/原厂三年上门保修服务 | 台 | 5 |
| 11 | 网络机柜 | 规格：600*800*2000标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。高密度平板六角网孔前后门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求; 电源: 黑色6位国标PDU,10A输入输出,带总开关,线长3M,19"正方向安装 | 台 | 1 |

其他要求：

1、本项目所有软硬件均在用户已有实验室管理系统一、二期的基础上实施，投标方须出具该系统与用户一期系统的兼容性测试报告，完成功能上的对接，否则取消中标资格。

2. 交货期:中标即日起3天内中标单位到使用单位签订合同，合同签订后15天完工；

3.系统要求采用全新设备和最新版本软件，系统保修3年。保修期内软件免费升级和维护。

4. 负责系统的安装、现场调试及其所需的连接管件线材，负责培训系统管理员、服务器管理员、设备责任人以及设备管理等相关行政人员，保证系统正常使用和运行维护。

5. 提供系统使用说明书、质量保证书、运行维护及故障维修手册各1套。

6.故障维修响应：远程测试、软件更新，维修工程师2-3个工作日到达现场。

7.保修期内，如设备出现故障，出卖人在接到电话12小时内必须赶到现场。如有违约买受人有权延长履约保证金付款期限，由此产生的相关维修费用必须由出卖人承担。

04标传动控制实验装置等设备

1、传动控制实验装置9套

| 序号 | 设备名称 | 性能指标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 （核心产品） | - 尺寸约为：≥2.1*1.6*0.8米（长×高×宽），设备总电源输入采用三相五线制，交流380V±5%，50Hz，上限电流不超过16A，总功率不小于1500W；为钣金材料，至少具有1个铁质键盘抽拉拖盘，2个推拉抽屉，储物柜，多层故障保护：第一层直接在380V的每一相电源上设置“快熔”型保险管，保证系统在接线失误时造成的过流损坏设备；第二层是系统内置了一套“智能自动故障检测系统”，可以检测设备及实验电路中出现的“过流”、“缺相”等故障，而且在出现错误的时候可以通过声音和指示灯给出双重提示，同时切断主电源，提供LABVIEW管理系统，支持云端服务器远程移动终端操控，9套共配一台移动终端配置为酷睿i5 3.1GHz，8GB内存，512GB SSD, 分辨率大于1920×1080；第三层是系统内部还内置一套多输出的“三相隔离变压器单元”，为整台设备提供安全的，与大地不形成回路380V等交流“浮地”电源，可有效防止常见的触电事故，第四层保护，需要配置国标漏电保护器，第五层保护需要符合国家标准的安全接地，第六层，提供电压型电子快速漏电保护器，超过36V电压就立即切断电源。桌体设置有移动轮子及刹车，提供220V 电源及380V电源输出，模块可拆卸，排列整齐，前部挡板可拆卸。 - 漏电保护器需采用德力西品牌或优于其品牌产品。 - 电源插座采用鸿雁电器品牌或优于其品牌产品。 | 9 | 套 |
| 2 | 交流电源 | 提供空开、过流信号输出，单相插座、三相0～450V可调交流电源，外配单相0～250V可调电源(配有一台三相同轴联动自耦调压器（规格1.5KVA、0～450V），克服了三只单相调压器采用链条结构或齿轮结构组成的许多缺点)。可调交流电源输出处设有过流保护技术，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护（数字化设定功能，支持云端服务器、手机APP任意设置保护参数），配有三只指针式交流电压表，通过切换开关指示三相电网电压和三相调压电压。 模块化设计。 提供独立三相150V交流电源输出，给晶闸管三相全控整流提供三相电源。 漏电保护器需采用德力西品牌或优于其品牌产品。电源插座采用鸿雁电器品牌或优于其品牌产品。 | 9 | 套 |
| 3 | 调压器 | 配有一台三相同轴联动自耦调压器（规格1.5KVA、0～450V）三相自耦调压器需采用国内一线品牌产品。 | 9 | 套 |
| 4 | 直流电源 | 提供220V(1A)励磁电源，带过流保护。 电枢电源，0-250V/3A采用先进PWM开关模式，同时显示电压、电流（分3档，自动量程，精度0.2级）、恒流、恒压状态任意切换显示，电压稳定度小于0.2%，电流稳定度小于0.5%,负载稳定度小于0.5%，纹波噪声小于0.5%。投标时提供样品，供专家打分。 ▲电源模块部分需采用大功率直流电源，与教学实验配合。 | 9 | 套 |
| 5 | 实验桌 | 实验桌为钣金结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固，造形美观大方；设有两个大抽屉、柜门，用于放置工具、存放挂箱及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验桌还设有四个万向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定，有利于实验室的布局。 万向轮需采用福马轮，支持水平调节轮子。 | 9 | 套 |
| 6 | 不锈钢电机导轨、光码盘测速系统及数显转速表 | 电机导轨采用不锈钢导轨（同轴度不大于±5丝）,光电编码器及数显转速表,包括测速及固定电机的不锈钢导轨等。转速表：具有0~±10V模拟量信号输出功能。支持400线、600线1024线等常见编码器。具有光电隔离功能的RS-485接口，并具有防雷击保护，该接口支持Modbus-RTU协议。具有1路继电器输出，可手动设置动作参数或采用通讯接口的Modbus-RTU协议进行设置。具有蜂鸣器报警功能，可手动设置报警参数或采用通讯接口的Modbus-RTU协议进行设置。采用专用数码管驱动IC驱动数码管，具有稳定可靠等特点，数码管显亮度均匀示不抖动。仪表参数设置设置简单，采用AC220V（±10%）/50Hz电源供电。采用标准柜装仪表尺寸表壳，便于安装维护。 导轨要求采用正规电机厂生产专业教学电机 | 9 | 套 |
| 7 | 直流并励电动机 | PN=185W,UN=220,IN=1.1,nN=1600r/min,Uf=220V, 双轴伸 电机要求采用正规厂生产专业教学电机 | 9 | 套 |
| 8 | 校正直流测功机 | 220V、2.0A、350W、1500r/min，即可作电动机又可作测功机使用。 电机要求采用正规厂生产专业教学电机 | 9 | 套 |
| 9 | 三相鼠笼式异步电动机 | PN=100W,UN=380/220W,IN=0.2/0.48,nN=1420r/min,Y/△接法 电机要求采用正规厂生产专业教学电机 | 9 | 套 |
| 10 | 三相线绕式异步电动机 | PN=100W,UN=220,IN=0.6,nN=1400r/min,Y接法 电机要求采用正规厂生产专业教学电机 | 9 | 套 |
| 11 | 线绕式异步电机启动与调速电阻箱 | 线绕式异步电动机转子专用电阻（分0Ω、2Ω、5Ω、15Ω）。 | 9 | 套 |
| 12 | 三相变压器 | 用于异步电机串级调速实验和三相桥式、单相桥式有源逆变电路实验；还设有三相不可控整流电路用来产生直流电源。 | 9 | 套 |
| 13 | 三相组式变压器 | 三只相同的单相变压器组成，原边 220V/ 0.35A ，副边 55V/ 1.4A | 9 | 套 |
| 14 | 三相可调电阻器 | 三组900Ω×2/0.41A瓷盘电阻，厂家金星电阻厂，可调电阻设置有刻度盘，指示旋转位置的大概阻值。 | 9 | 套 |
| 15 | 三相可调电阻器 | 三组90Ω×2/1.3A瓷盘电阻，厂家金星电阻厂，可调电阻设置有刻度盘，指示旋转位置的大概阻值。 | 9 | 套 |
| 16 | 电容器器件箱 | 提供：90Ω×2/1 .3A 瓷盘电阻、900Ω×2/0 .41A 瓷盘电阻、35μF/450V 、 4μF/450V 电力电容各 1 只。厂家金星电阻厂，可调电阻设置有刻度盘，指示旋转位置的大概阻值。 | 9 | 套 |
| 17 | 直流数字电压、毫安、安培表 | （1）直流数字电压表1只，有手动自动量程、工业级柜装≤50mm*100mm、精度：0.2级，电压：0-500V，5档量程（200mV-2V-20V-200V-500V），带4-20mA电流输出口，继电器报警输出口，支持工业标准通信网络接口及协议。 （2）直流数字毫安表1只，有手动自动量程、工业级柜装≤50mm*100mm、精度：0.2级，电流：0-2A，全量程内阻15毫欧，5档量程（200uA-2mA-20mA-200mA-2A），带4-20mA电流输出口，继电器报警输出口，支持工业标准通信网络接口及协议， ▲具有省级以上计量机构的校准证书。 （3）直流数字电流表1只，有手动自动量程、工业级柜装≤50mm*100mm、精度：0.2级，电流：0-30A，全量程内阻10毫欧，2档量程（5A-30A），带4-20mA电流输出口，继电器报警输出口，支持工业标准通信网络接口及协议。 | 18 | 套 |
| 18 | 智能化交流仪表 | - 智能化交流电流表3只，具有通信接口、自动量程、工业级柜装≤50mm*100mm、精度：0.5级，量程：0-5A。显示单位：mA。 | 9 | 套 |
| 19 | 交流电压表 | 智能化交流电压表3只，具有通信接口、自动量程、工业级柜装48mm*96mm、精度：0.5级，量程：0-500V。显示单位：V。 ▲具有省级以上计量机构的校准证书。 | 9 | 套 |
| 20 | 功率表 | 智能功率、功率因数表2只，由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路，同时配有PC监控软件来加强分析能力。功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3～1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），并可存储测量数据，供随时查阅、标准的工业通信协议。 | 9 | 套 |
| 21 | 晶闸管基础电路及触发电路 | 提供12只5A/1000V的晶闸管，分成正、反桥两组，每只晶闸管均设有过流、过压保护装置，正、反桥晶闸管可通过外加信号进行触发(留有触发脉冲输入接口)，可更好的完成设计性实验；设有带镜面精密指针式直流电压表±300V，精度1.0级带镜面直流电流表±2A，精度1.0级各一只和平波电抗器一组。提供三相触发电路、功放电路等。 | 9 | 套 |
| 22 | 晶闸管触发电路实验 | 提供单结晶体管触发电路、正弦波同步移相触发电路、锯齿波同步移相触发电路、TCA785集成触发电路共四个触发电路实验。 | 9 | 套 |
| 23 | 电机调速控制实验(I) | 提供以下模块：电流反馈与过流保护(FBC+FA)、给定器(G)、转速变换器(FBS)、反号器(AR)、调节器I和调节器II。其中调节器I和调节器II的反馈电阻、电容均外接，实验时可以灵活改变系统的参数，观测不同的参数对系统稳定性及相应时间等影响；更可以让学生从调速系统的各种参数(如电机的机电时间常数等)出发对调节器的放大倍数及积分时间的参数分别设计，同时进行实际结果的验证，从而完成设计性实验。 | 9 | 套 |
| 24 | 给定及实验器件 | 提供给定(±15V可调电压输出)、压敏电阻(作为过压保护元件，内部已连成三角形接法)、二极管。 | 9 | 套 |
| 25 | 直流斩波实验 | 根据西安交通大学王兆安教授和黄俊教授主编的《电力电子技术》(第四版)中相关的直流斩波内容而设计的；提供组成直流斩波电路所需的元器件和采用专用的PWM控制集成电路SG3525。可完成教材中降压斩波电路(Buck Chopper)、升压斩波电路(Boost Chopper)、升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper)、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路六种典型实验 | 9 | 套 |
| 26 | 可调元件 | 提供耐压AC63V的可调电容三组，调节范围为0.1～11.37µF，0～999kΩ十进制可调电阻两组；供电流调节器，速度调节器反馈回路使用，可灵活改变调节器的放大倍数及积分时间。 | 9 | 套 |
| 27 | 功率电路驱动实验（二） | 提供GTO、GTR电力电子器件；可完成电力电子新器件的驱动特性实验。电源：为驱动电路提供电源，包括±5V、±15V 和+24V 直流电源。 | 9 | 套 |
| 28 | 功率电路驱动实验（一） | 提供MOSFET、IGBT电力电子器件；可完成电力电子新器件的驱动特性实验。并提供一组管沟隔离触发电路。电源：为驱动电路提供电源，包括±5V、±15V直流电源；PWM 波形发生器：主要是为新器件驱动电路提供 PWM 驱动波形， 可以通过频率调节旋钮进行频率调节；通过占空比电位器来调节PWM 波的占空比。频率范围分为 2 档，通过钮子开关切换，高频档 是为 MOSFET 和 IGBT 驱动电路提供 PWM 波形，频率调节范围4kHz～10kHz；低频档是为 GTR 和 GTO 驱动电路提供 PWM 波形， 频率调节范围 400Hz～1kHz；占空比在各频率点上均能从 0%调至100%；PWM 信号和直流电源均从就近取。 | 9 | 套 |
| 29 | 变频器挂箱 | 配置三菱D720变频器，功率0.37kW，带有RS485通信接口及BOP操作面板 | 9 | 套 |
| 30 | 单相交直交变频原理 | 根据普通高等教育“九五”国家级重点教材，王兆安，黄俊主编的《电力电子技术》(第四版)的相关内容进行开发，用于展示交直交变频原理，让学生了解SPWM正弦波脉宽调制信号的形成，了解IGBT管专用集成驱动芯片的特点及其使用。能完成如下实验项目：（1）SPWM波形成的过程；（2）交直交变频电路在不同负载（电阻，电感和电机）时的工作情况和波形，并研究工作频率对电路工作波形的影响；（3）IGBT管专用集成驱动芯片的工作特性。 | 9 | 套 |
| 31 | 双闭环H桥DC/DC变换直流调速系统 | 提供主回路、控制电路和调节控制三大部分，主回路由四个IGBT组成，控制部分使用专用PWM发生器SG3525，调节控制部分设有零速封锁器、给定、电流反馈调节、速度反馈调节、速度调节器和电流调节器，其中速度调节器和电流调节器的反馈电阻、电容均外接，实验时可以灵活改变，更可以完成设计型实验。 本挂箱可完成的实验项目有：(1)全桥DC/DC变换电路实验；(2)双闭环可逆直流脉宽调速实验。 | 9 | 套 |
| 32 | ## 步进电动机实验装置 | 本装置采用LABVIEW作为上位机，采用28035作为控制系统，128*64液晶显示，配置57型两相混合式步进电机 、细分驱动器、智能控制器、运动部件等组成。能完成：混合步进电机驱动原理、细分驱动器原理、步进电机驱动系统定值控制、步进电机驱动系统位置控制、编码器的测量原理等实验内容。 | 9 | 套 |
| 33 | 三相可调电抗器 | 每相均由一个127V/0.5A的固定电抗器和一个0～250V的自耦调压器组成。 | 9 | 套 |
| 34 | 实验连接线及配件 | 采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触优良。 | 9 | 套 |
| 35 | 实验项目 | 直流电机实验 (1)认识实验 (2)直流发电机 (3)直流并励电动机 变压器实验 (1)单相变压器 (2)三相变压器 (3)三相变压器的联接组和不对称短路 (4)三相三绕组变压器 (5)单相变压器的并联运行 (6)三相变压器的并联运行 异步电机实验 (1)三相鼠笼异步电动机的工作特性 (2)三相异步电动机的起动与调速 (3)三相鼠笼异步电动机的不对称运行 电动机机械特性的测定 (1)直流他励电动机在各种运转状态下的机械特性 (2)三相异步电动机在各种运行状态下的机械特性 (3)三相异步电机M-S曲线的测绘 微特电机实验 (1)步进电动机的实验 电力电子基础实验 (1) 单结晶体管触发电路 (2) 正弦波同步移相触发电路实验 (3) 锯齿波同步移相触发电路实验 (4) 西门子TCA785集成触发电路实验 (5) 单相半波可控整流电路实验 (6) 单相桥式半控整流电路实验 (7) 单相桥式全控整流及有源逆变电路实验 (8) 三相半波可控整流电路实验 (9) 三相桥式半控整流电路实验 (10) 三相半波有源逆变电路实验 (11) 三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 (12) 三相交流调压电路实验 (13) 单向晶闸管(SCR)特性实验 (14) 可关断晶闸管(GTO)特性实验 (15) 功率场效应管(MOSFET)特性及驱动实验 (16) 电力晶体管(GTR)特性实验 (17) 绝缘双极型晶体管(IGBT)特性及驱动实验 典型电力电子器件线路实验 (1) 全桥DC/DC变换电路实验(IGBT) (2) 直流斩波电路的性能研究(降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路、Cuｋ斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路六种典型线路)(IGBT) 直流电机调速实验 (1) 晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实验(SCR) (2) 晶闸管直流调速系统主要单元的调试(SCR) (3) 单闭环(转速单闭环、电流单闭环)不可逆直流调速系统实验(SCR) (4) 双闭环不可逆直流调速系统实验(SCR) 交流电机调速系统实验 (1) 双闭环三相异步电机调压调速系统实验(SCR) (2) 双闭环三相异步电机串极调速系统实验(SCR) 变频器控制实验 1）变频器功能参数设置与操作；2）变频器报警与保护功能；3）变频器外部端子点动控制；4）变频器控制电机运行时间操作；5）变频器控制电机正反转运行；6）外部模拟量（电压/电流）变频调速、多段速度选择变频调速；7）三相异步电动机的变频调速等。 |  |  |
| 36 | 数字化电力电子开发功能包 | 教学资源包需能够满足教学使用，具有电力电子教学中涉及到的DC-DC变换、DC-AC变换，MOSFET及驱动，过流保护等知识点的应用。配套资源需为完整系统以便于系统性教学及学生拓展使用。 - 数字化光伏控制——DC-DC开发教学资源包 控制器需具有LCD点阵字符液晶显示输入PV电压、PV电流、蓄电池电压、负载电流，电源反接保护电路便于在应用实际应用中向学生直观展现保护电路的具有应用，负载输出具有过流保护功能，需具有多路隔离DC-DC电源电路做为辅助电源以便于教学讲解，软件功能需具备恒压充电、恒流充电、MPPT控制功能、蓄电池放电管理功能。 提供原理图纸（PDF版）、清单（PDF版）、源代码，源代码提供必要的中文注释说明以便于教学使用。 2、数字化低压逆变器——DC-AC变换开发教学资源包 资源包内设备需具有电源反接报电路，过流保护电路，电压反馈电路，RS485通信功能，H桥及滤波电路需支持单极性、双极性调制工作模式；软件功能支持RS485数据发送、单极性逆变、双极性逆变等。 提供原理图纸（PDF版）、清单（PDF版）、源代码，源代码提供必要的中文注释说明以便于教学使用。 3、数字化高压逆变器——DC-AC变换开发教学资源包 资源包内设备需具有SG3525推挽闭环升压电路，H桥及滤波电路需支持单极性调制工作模式；软件功能支持单极性逆变。 提供原理图纸（PDF版）、清单（PDF版）、源代码，源代码提供必要的中文注释说明以便于教学使用。 4、数字化并网逆变器——DC-AC变换开发教学资源包 资源包内设备需具有SG3525隔离BOOST升压电路教学资源，变压器隔离驱动MOSFET电路教学资源，输入电压检测、总线电压检测、输出电压检测、输出电流检测功能用于教学使用，具有电网电压同步电路教学资源，H桥及滤波电路需支持双极性调制工作模式，具有LCD液晶显示功能；软件功能支持双极性逆变，并网处理功能，LCD驱动功能。 ▲提供原理图纸（PDF版）、清单（PDF版）、源代码，源代码提供必要的中文注释说明以便于教学使用。 | 1 | 套 |
| 37 | 示波器 | 1、通道数：四模拟信道，带宽：200M 2、最大采样率：≥2 GS/s 3、波形导航和按条件自动搜索标记波形，对大数据量波形进行高效分析 4、FilterVu可变低通滤波器可以滤掉不想要的信号噪声，同时仍捕获高频事件 5、自动测量具有选通测量功能（对全部波形、屏幕或手动选择部分区域进行测量），含面积、脉冲计数等高级测量参数 6、具有中文语言界面和中文按钮面板 7、标配示波器原厂生产的电压探头四支。 8、产品已通过EU Council Directive 2004/108/EC电磁兼容认证，UL61010-1:2004;CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04;EN61010-1:2001等安全认证 9、5.7 英寸(144 毫米)有源TFT 彩色显示器 | 1 | 台 |
| 38 | 任意波形函数发生器 | 1、通道数量: 2 2、4 种运行模式、50 种内置常用波形和内置 200MHz 频率计数器 3、正弦波：1μHz ~ 60MHz 4、方波：1μHz ~ 30MHz 抖动 (rms) < 1 ns (典型值) 5、锯齿波：1μHz ~12MHz 对称性 0.0% 到 100.0% 6、脉冲波： 1mHz 到 30MHz 脉宽范围 40.00 ns 至 999,000 s,脉冲宽度分辨率 10ps或5位 7、直流偏置范围±(5 Vpk – 幅度 pp/2), 50 Ω 负载; ±(10 Vpk – 幅度 pp/2), 开路或高阻抗负载 8、幅度： 1mVp-p ~ 10Vp-p, 50 Ω负载 2mVp-p ~ 20Vp-p, 开路或高阻抗负载 9、本地阻抗设置:可以选择：50 Ω, 1 Ω ~ 10.000 kΩ, 高阻抗 10、频率分辨率 1μHz或12位 11、频率稳定度±1ppm 12、内部参考老化 每年±1ppm 13、输出过流保护功能 14、EMC 合规性 欧盟 EN 61326-1 CISPR 11, Class A 安全标准 EN61010-1 IEC61010-1 | 1 | 台 |
| 39 | 多通道直流电源 | 1、3路可调输出，数字化，可编程, 3路电压电流同时显示，总功率195W。 2、输出电压调节范围：2路0~30V，1路0~5V。 3、输出电流调节范围：0~3A； 4、30个设置存储常用的测试配置 5、通道输出定时器，可以在预先设置的测试时间之后关闭输出 6、负载调节：电压：≤0.02% + 4mV 电流：≤0.2% + 3mA 7、线性调节： 电压：≤0.02% + 4mV 电流：≤0.2% + 3mA 8、波纹和噪声 (20Hz–20MHz)电压：≤1mVrms/≤5mVp-p 电流：≤6mArms 9、设置分辨率: 电压：10mV 电流：1mA 10、设置准确度: 电压：≤0.06% + 20mV 电流：≤0.2% + 10mA5． 11、EMC 合规性89/336/EEC, EN61326-1,安全：EN61010-1 | 1 | 台 |
| 40 | 6位半数字万用表 | 1、分辨率：6½ 位、 2、精度：0.003%。 3、13 种内置测量功能， 4、在 4½ 位下为 2000 个读数/秒， 5、直流电压灵敏度低至 100nV， 6、IEEE-488 和 RS-232 接口 7、EMC 合规性89/336/EEC, EN61326-1,安全：EN61010-1 | 1 | 台 |
| 41 | 可调恒温焊台 | 70W，200-480度，进口品牌国内行货有保修卡 | 2 | 套 |
| 42 | 万用表 | 17B+型， 600 V Cat III 安全，设计指标,显示范围大出 50%，背光为明亮的白色。过压指示器；频率和温度测量；电压、电阻、电流、电容。输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A。二极管测试，数据保持 | 2 | 套 |
| 43 | 挂件架 | 提供足够数量的挂件货架,用以安放所有挂件 |  |  |

2、继电接触控制挂件 12套

| 序号 | 设备名称 | 性能指标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电接触控制(一) | 提供交流接触器(线圈电压220V)三只，热继电器一只，电子式时间继电器(通电延时，工作电压220V)一只，变压器(220V／26V／6.3V)、整流电路、能耗制动电阻(10Ω／25W)各一组，带灯按钮(黄、绿、红各一只)三只。面板上画有器件的外形，并将各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。面板上设有摇臂结构，可看到具体的器件并对可需要调节的器件进行调节。 | 12 | 套 |
| 2 | 继电接触控制(二) | 提供中间继电器(线圈电压220V)二只，热继电器一只，熔断器三只，转换开关三只，按钮一只，行程开关四只，信号灯、保险丝座各一只。各器件的工作端子均已引到面板上，供实验接线用，中间继电器及热继电器的工作状态用发光二极管指示。 | 12 | 套 |
| 3 | 继电接触控制(三) | 提供中间继电器(线圈电压220V，工作状态用发光二极管指示)二只，时间继电器(断电延时，线圈电压220V)一只，按钮二只。务器件工作端子均引到面板上，供实验接线用。 | 12 | 套 |
| 4 | 其他要求 | 上述3个挂件可作为传动控制实验装置的挂件使用 |  |  |

其他要求：

1．投标时或中标后提供系统的原厂商针对此项目的授权函及原厂三年质保承诺函。

2．设备正常使用所需的网线、网线头、电源线、电源插座等材料及安装调试费、税金已包含在中标价格中，如有不足，由中标单位予以补足，不再另行结算。

- 交货期: 中标即日起10天内中标单位到使用单位签订合同，３0天内到货，货到7天内完成仪器安装和调试。

01标～04标其他要求：

1、投标人应对每个指标项的偏离情况做详细应答，不得遗漏；投标文件中的任一技术参数指标及提供的各种证明材料必须真实。否则作无效投标（废标）处理。
    2、投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于本标书中提出的要求；应准确无误地表明设备型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

3、合同签订及付款说明：中标后三天内将中标价的5%交至使用单位账户上作为履约保证金（不计息），签订买卖合同。验收合格正常运行15个工作日后付款100%并退还履约保证金。

4、中标人应派技术人员负责设备的安装、调试，调试所需专用工具、设施、物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。并且提供相应的培训，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费。

5、中标方按质保期限免费上门服务，24小时响应，全年无休息日上门并修复。中标方在接到电话4小时内及时派技术人员到达现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。中标方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

- 6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

- 6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

特别条款：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品（由采购人绍兴文理学院根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在招标文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。

1、评标方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评分标准：共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（60分）

01标

| 序号 | 项目 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本分部分 （32分） | - 完全达到招标方配置要求的、质保期12个月，得32分， - 打▲项负偏离每项扣4分，一般项有小量技术偏离评委酌情扣分； - 含★为必须项,如有负偏离, 作无效标标处理； - 一般项每项扣1分。扣分最高不超过32分，扣完为止 |
| 2 | 配置、功能技术指标（6分） | 设备配置情况：一般0-2分、较好2.1-4分、属于提高档次好4.1-6分；（评委根据相对比较酌情打分）（注：对实际使用意义不大的次要技术指标、功能、配置不加分）。 |
| 3 | 升级、创新、配套性等方面特点（3分） | 设备具有升级操作便捷性、创新方面特点或配套性稳定性好，酌情打分；一般0.1-1分、较好1.1-2分、好2.1-3分 |
| 4 | 品牌知名度、认知度（6分） | 一般0.1-1分、较好1.1-3分、好3.1-6分 |
| 5 | 投标产品销售案例（5分） | 提供2014年至今投标产品至今同类项目案例，需提供合同复印件和原件，并加盖公章，每例得1分，最多加分不超过5分。（原件核查，不提供不得分） |
| 6 | 售后服务质量保证措施（5分） | 满足产品质保期12个月的同时制造商售后服务体系通过ISO认证的得3分；满足产品质保期12个月的但是制造商售后服务体系未通过ISO认证的得1分；两项均不符合不得分。 每增加12个月的质保期加1分，最高加2分。 |
| 7 | 合理化建议、评委印象（3分） | 根据投标文件制作情况(包括商务、技术)，询标情况、合理化建议、其它优惠承诺，企业的规模实力、服务质量用户反映等情况进行比较评判。好的得2.1-3分；一般的得1.1-2分；一般以下得0-1分。 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供商务文件光盘的扣一分。

02标

| 考核项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数与功能配置 | 20分 | 完全达到招标方要求的得20分。 含“★”如有负偏离, 或功能模块、配置缺项，作无效标标处理；打▲项负偏离每项扣4分；一般项有小量技术偏离，每项扣1分；最多扣分不超过20分。 |
| 总体方案设计的完整性、先进性和可行性 | 5分 | 根据招标文件要求及投标设备要求，结合系统建设及应用需求，对总体方案设计的完整性、先进性和可行性打分。一般0-1分、较好1.1-3分、好3.1-5分 |
| 投标产品的兼容性、先进性等 | 5分 | 1.根椐招标文件要求所投产品的系统构架，产品的设计、节目制作的成熟性。 好3-2.1分，较好2-1.1分，一般1-0分； 2.系统信号采集、封装、后期编辑整个视频制作的兼容性和先进性，好2-1.1分，较好0.6-1分，一般0.5-0分； |
| 投标产品品牌知名度、市场占有率等 | 7分 | 1.提供2014年至今投标产品同等规模项目使用案例（投标文件中需提供合同复印件并加盖公章）,每例得1分，最多加分不超过4分。（原件核查，不提供不得分） 2.提供国家广播电影电视总局提供的广播级检测报告或同类型机构出具的检测报告或证明（投标文件中需提供合同复印件并加盖公章），提供3分，不提供不得分。 |
| 培训计划和培训内容 | 3分 | 投标商提供合理、科学、完整的培训计划和培训内容；标书中必须提供原厂提供的针对此项目投标产品详细的培训计划，包含培训内容，课程，时间，地点，培训人数。投标商须具有经厂家培训的专业售后服务队伍，完善的售后体系，较强的本地化服务能力，提供7×24服务；提供电话热线、咨询等1小时内响应服务，现场服务能在1小时内到达。质保期内承诺免费提供备品备件，且备品备件承诺在查明情况后，2个小时内送达。 一般0-1分、较好2分、好3分 |
| 售后服务、质保 | 3分 | 技术支持和售后服务力量强、能对用户的故障及时做出响应（主要设备及系统3年及以上质保），投标公司能否有技术和能力提供本地化的服务。非本地投标公司在绍兴市区设有常驻售后服务机构并提供证明（非本地企业请提供工商证明或其他充分有效的证明材料，仅租房协议无效），由评委横向对比打分，好3分，较好2-1分，无说明或无证明的为0分。 |
| 现场演示 | 17分 | 注:为展示产品的整体性能及设备对接效果。请根据招标文件要求认真准备：提供主要产品的样机演示。（0-17分） 1、在自然光线下现场演示虚拟抠像效果。一般0-1分、较好2分、好3分； 2、校标、跑马字、动态标版字、角标、遮罩字幕等字幕效果满足得2分，不满足不得分。 3、双视窗、画中画效果，可叠加背景效果演示满足得2分，不满足不得分。 4、视频格式：MP4、AVI、MXF、WMV、FLV等视频封装格式满足得2分，不满足不得分。 5、视频码率：支持100Kbps~300Mbps自定义演示满足得2分，不满足不得分。 6、音频编码：AAC、PCM、MP3、WAV、WMA等；采样宽度8~24bit、采样率8~96KHz、音频码率均可自定义。满足得3分，不满足不得分。 7、3路以上的资源模式（50Mbps及以上）录制10分钟及以上，录制视频可以快速（3分钟内）导入到非编系统中（非拷贝模式），导入非编系统后自动生成相应的故事板文件，并根据录播的导切策略自动生成故事板切点信息；满足得3分，不满足不得分。 软件和硬件演示时间一共不超过15分钟，所有演示所需要的相关软硬件均由投标人自带，因缺少相关软硬件而导致演示无法正常进行的，此项分值不得分。 技术分第一点与演示分同项如已扣分，则演示分不扣分。 注：每家投标人演示时间不超过15分钟，演示所需设备自带。 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供商务文件光盘的扣一分。

03标

| 序号 | 项目 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本分部分 （30分） | 完全达到招标方配置、质保期要求的30分。 含★为必须项,如有负偏离,做无效投标处理；打▲项负偏离每项最高扣4分；一般项有小量技术偏离评委酌情扣分，每项最高扣1分，负偏离最多扣分不超过30分，扣完为止。 |
| 2 | 整体方案配置指标及升级、创新等方面特点（6分） | 评委根据整体方案设计、设备具有可扩展性、兼容性、创新方面，酌情打分；一般0.1-2分、较好2.1-4分、好4.1- 6分； |
| 3 | 系统平台硬件扩展管理部分综合考量得分（8分） | 1、电源控制器设备为管理系统实现过程化管理的必备部分，必须和管理系统平台为同一品牌（不接受采用第三方品牌或贴标产品简单集成，避免兼容性及功能性能缺失造成的稳定性），配合实验室管理系统联动使用；提供生产厂商证明文件；（满足得3分，不满足0分） 2、电源控制器设备采用TCP/IP标准的通讯协议，不接受串口通讯如485、232等总线模式；提供生产厂商证明文件；（满足得3分，不满足0分） 3、电源控制器设备需要生产厂家提供其产品的准确名称、型号、外观图片、技术参数规格、产品彩页宣传资料等证明文件。（满足得2分，不满足0分） |
| 4 | 投标产品销售案例（6分） | 提供2014年1月至今至今同类项目案例，每有一个得2分，最多得6分；(原件核查，不提供不得分。）。 |
| 5 | 实施方案和售后服务能力（7分） | 1．根据学校实际教学需求和招标文件要求，投标商需提供对于此项目的合理化建议，标书中提供对此项目投标产品的培训计划，项目实施方案，科学合理、管理与组织到位、可升级和客户后续需求，具备完整的质量保证体系和项目风险控制手段，具有应急预案，一般0-1分、较好1.1-3分、好3.1- 5分。 2．投标公司技术实力及施工能力和售后服务方案，一般0-0.5分、较好0.5-1分、好1.1- 2分。 |
| 6 | 合理化建议、评委印象（3分） | 根据投标文件制作情况(包括商务、技术)，询标情况、合理化建议、其它优惠承诺，企业的规模实力、服务质量用户反映等情况进行比较评判。好的得2.1-3分；一般的得1.1-2分；一般以下得0-1分。 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供商务文件光盘的扣一分。

04标

| 项目 | 评分要求 |
| --- | --- |
| 投标设备技术参数与功能配置（30分） | 满足招标文件要求的得30分，打“▲”号的指标为主要功能、配置，每有一项负偏离扣4分；一般指标每有一项偏离扣1分，负偏离最多扣分不超过30分，扣完为止。 |
| 企业综合实力（2分） | 投标人及其投标产品（方案）的资质信誉、知名度、市场形象、用户反馈等情况的综合评价，优秀2分，良好1分，其他0.5分。 |
| 业绩(2分) | 2014年至今，同等规模的同类产品最终用户成功销售业绩合同，每一份合同得0.5分，若提供50万以上同类销售业绩合同，每一份合同得1分，最高2分。（原件核查，不提供不得分。） |
| 售后服务(3分) | 根据投标人提供的质量保证承诺、售后服务承诺(故障响应并修复时间)、维保费用等方面横向对比综合给分，优秀1分，良好0.5分，不提供的不得分。 投标人安排的调试技术人员的素质、能力、培训计划及内容等方面进行综合评定，优秀1分，良好0.5分，不提供证明文件的不得分。 保修期响应招标要求(3年)的1分(不足三年打分项为0分)，每增加2年加0.5分，最高加1分。 |
| 投标文件制作(1分) | 投标文件制作是否规范度、合理，对招标文件的响应程度，优1分，良好0.5分。 |
| 招标文件要求提供的功能演示（22分） | （1）实验台展示效果以及模块可拆卸功能演示：效果功能优秀6分，良好4分，其他1分。 （2）教学资源包：图纸、清单、源代码功能展示：效果功能优秀8分，良好4分，其他1分。 （3）直流数字电压表、直流数字电流表功能演示：效果功能优秀8分，良好4分，其他1分。 注：技术分第一点与演示分同项如已扣分，则演示分不扣分。 注:各家投标人演示时间不超过15分钟。 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供商务文件光盘的扣一分。

2.2商务分40分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

第六部分投标文件应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将商务报价文件、技术文件分别装订成册。

▲商务报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：绍兴文理学院、绍兴市公共资源交易中心

根据贵方招标文件编号：（            ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本五份、另提供商务报价文件光盘一张。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

3.我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4.同意向绍兴市公共资源交易中心提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

5.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

6.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

7.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

8.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

2、开标一览表（格式，放入“商务资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌（如有） | 数量 | 型号和规格（或具体服务） | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

5.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

6.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

- ▲技术文件部分

- 目录

（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

- （5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…………………（页码）

（6）2016年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（8）重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

（10）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………………（页码）

（11）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） ………………………（页码）

（12）主要业绩证明… ……………………………………………………………（页码）

（13）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

- （14）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

- （15）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

- （16）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（17）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（18）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（19）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（20）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）

（21）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（22）验收方案……………………………………………………………………（页码）

（23）认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的       （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                     。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                         投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、授权代表社保证明（复印件）

社保机构出具的盖有社保部门公章的授权代表社保证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2016年  月  日

5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）

6、财务报表资料文件（2016年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

8、重大违法记录的声明

绍兴文理学院、绍兴市公共资源交易中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

9、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

10、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

11、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

12、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

13、廉政承诺书

绍兴文理学院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；    六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚

决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

14、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

15、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 响应/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

- 16、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

17、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

18、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

19、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

20、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

21、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

22、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

23、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，绍兴市财政局等5部门共同出台了《绍兴市级政府采购支持中小企业信用融资试点办法》，并从2013年5月20日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在绍兴市公共资源交易网上注册入库，并取得绍兴市级政府采购合同的绍兴市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆绍兴公共资源交易网“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与八家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

附件

附件1：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月     日

（注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

## 中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：