目    录

第一章  竞争性谈判采购公告……………………………………………………2

第二章  前附表……………………………………………………………………4

第三章  采购需求…………………………………………………………………5

第四章  竞标人须知………………………………………………………………16

第五章  谈判须知…………………………………………………………………23

第六章  谈判细则…………………………………………………………………26

第七章  合同条款…………………………………………………………………28

第八章  谈判响应文件格式……………………………………………………….31

- 第一章  竞争性谈判采购公告

- 参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，兰溪正大开泰工程咨询有限公司受兰溪市游埠基础设施建设有限公司委托，现就兰溪市游埠镇智慧小城镇监控项目进行竞争性谈判采购，欢迎国内符合资格要求的潜在竞标人参加谈判。

一、项目编号：LXZTZC2017046

- 二、采购组织类型：委托代理采购

三、采购方式：竞争性谈判

- 四、采购内容：

| 序号 | 标项内容 | 简要技术要 求、用途 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧小城镇监控项目 | 详见《采购需求》 | 1 | 批 | 248.4 |  |

- 五、合格竞标人的资格要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、法律、行政法规规定的其它条件；

- 7、具有通信网络运营资质的公司或者具有通信网络运营资质公司的子公司；

8、本项目不接受联合体投标。

- 六、谈判文件的发售：

- 1、发售时间：2017年12月1日至2017年12月5日；上午：8:30-11:30 ；下午：1：30-5:00。

- 2、发售地点：兰溪正大开泰工程咨询有限公司（兰溪市振兴路508号总部大楼辅楼8楼）；

- 3、售价：谈判文件工本费每套500元，售后不退。

- 谈判文件发售截止时间后至2017年12月7日17:00时前允许潜在竞标人前来认购谈判文件。

七、购买谈判文件时应提供以下资料（复印件需加盖单位公章，原件如在报名时不能提供的在谈判时必须提供）：

1、经有关部门年检通过的《营业执照副本》、《税务登记证》、《社保登记证》（或相关社保证明材料）或新版三证及以上合一的《营业执照》；

2、通信网络运营资质证书；

3、法定代表人授权委托书 、法人身份证复印件、受委托人身份证；

4、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

5、报名表。

- 报名表下载地址：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

- 兰溪市公共资源交易中心网（http://www.lxztb.gov.cn）。

- 八、谈判保证金：

- 谈判保证金人民币肆万元整。竞标人应于谈判响应文件递交截止时间前汇入金华市政府采购中心兰溪市分中心。

谈判保证金交纳方式：银行电汇或转账支票。谈判保证金应从竞标人的基本账户汇出，谈判响应文件递交截止时间前一次性足额汇入指定账户（时间以银行到账时间为准）。

- 账号名称：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心投标保证金专户

- 银行账号：1530 1012 0104 9000 0031

- 开户银行：浙江稠州商业银行兰溪支行

- 九、谈判响应文件递交截止时间和地点：

- 竞标人应于2017年12月8日10:00时（时间）前将谈判响应文件密封送交到金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号行政服务中心四楼开标室），逾期送达作无效标处理。

- 十、谈判时间及地点：

本次谈判将于2017年12月8日10:00时在金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号行政服务中心四楼开标室）进行，竞标人的法定代表人（或其委托代理人）应随带本人身份证原件参加谈判会议（委托代理人还应随带参加本项目的授权委托书原件），若因身份证遗失等原因不能及时提供，可由本人户籍所在地的公安部门出具的临时身份证原件代替，其他证件不予认可。

- 十一、联系方式：

- 采购单位联系人：章先生        联系电话：15068046923

- 代理机构：兰溪正大开泰工程咨询有限公司

- 联系人：徐女士      联系电话：13857902195     传真：0579-88899016

- 兰溪市游埠基础设施建设有限公司

- 兰溪正大开泰工程咨询有限公司

- 二O一七年十二月一日

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：兰溪市游埠镇智慧小城镇监控项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章 |
| 3 | 竞标报价及费用：1、本项目竞标以人民币报价； 2本项目招标代理服务费参照《计价格［2002］1980号》及《发改办价格［2003］857号》文件规定的计算标准计取，以中标价为取费基数，由中标人支付；3、不论竞标谈判结果如何，竞标人均应自行承担所有与竞标谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 谈判保证金：人民币 肆 万元整，应按《竞争性谈判采购公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：不组织 |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 答疑与澄清：竞标人如认为谈判文件表述不清晰、存在歧视性或者其它违法内容的，应当于2017年12月5日17:00时前 ，以书面形式要求招标采购单位和招标组织单位作出书面解释、澄清。 |
| 8 | 谈判响应文件组成：技术商务标：正本1份，副本4份；价格标：正本1份，副本4 份； |
| 9 | 谈判响应文件递交截止时间：2017年12月8日10:00时整。 |
| 10 | 谈判时间及地点：2017年12月8日10:00时整在金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号行政服务中心四楼开标室）。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：最低评标价法。 |
| 12 | 谈判结果公告：谈判结束后2天内，谈判结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、兰溪市公共资源交易中心网(http://www.lxztb.gov.cn)。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：谈判结束后2个工作日内公告，中标公告发布于上述媒体；中标人在公告后2个工作日内到兰溪正大开泰工程咨询有限公司领取中标通知书。 |
| 14 | 谈判保证金退还（不计息）：除谈判文件规定不予退还保证金情形外，未中标人在确定中标人后5个工作日内，到金华市政府采购中心兰溪市分中心财务科（0579-88894310）退还谈判保证金。 |
| 15 | 签订合同：中标通知书发出后7天内。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还：按中标金额的 10 %计收，合同履行完毕经验收合格后5个工作日内凭相关票据无息退还。 |
| 17 | 采购资金来源及预算：其他资金； 预算总价：人民币248.4万元 |
| 18 | 支付方式：安装调试完毕及验收合格后七个工作日内支付中标合同总价的90%，正常运行满5年后支付中标合同总价的10%（不计息）。 |
| 19 | 谈判响应文件有效期：60 天。 |
| 20 | 解释：本谈判文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 采购需求

- 一、项目编号：LXZTZC2017046

- 二、采购单位名称：兰溪市游埠基础设施建设有限公司

- 三、项目名称：兰溪市游埠镇智慧小城镇监控项目

- 四、技术参数和要求

系统建设应符合《治安卡口监控系统建设技术规范（试行）》（金市公办[2012]69号）的要求。治安监控及卡口系统的前端设备型号应符合平台兼容性要求，所有点位直接进入兰溪市公安视频监控系统平台。

1、点位清单

| 兰溪市游埠镇智慧小城镇监控点位清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 | 安装方式 | 设备类型 |
| 1 | 镇政府门口 | 平挑杆6挑4 | 球机 |
| 2 | 和安路电信支局门口 | 平挑杆6挑3 | 球机 |
| 3 | 和安路电信支局门口 | 同杆 | 枪机 |
| 4 | 和安路红绿灯南侧 | 平挑杆6挑3 | 球机 |
| 5 | 永兴路农业银行门口 | 平挑杆6挑3 | 球机 |
| 6 | 永兴路好又多超市门口 | 平挑杆6挑3 | 球机 |
| 7 | 御景园路口 | 平挑杆6挑2 | 微卡口 |
| 8 | 御景园路口 | 加装 | 球机 |
| 9 | 卫生院门口 | 平挑杆6挑2 | 球机 |
| 10 | 文教路老街路口 | 平挑杆6挑2 | 枪机 |
| 11 | 文教路老街路口 | 平挑杆6挑2 | 枪机 |
| 12 | 和安路潦溪桥头 | 平挑杆6挑2 | 球机 |
| 13 | 和安路潦溪桥头 | 同杆 | 枪机 |
| 14 | 和安路弘欣花卉对面 | 平挑杆6挑4 | 球机 |
| 15 | 和安路弘欣花卉对面 | 同杆 | 枪机 |
| 16 | 永兴路焦山桥三叉路口 | 平挑杆6挑6 | 微卡口 |
| 17 | 永兴路焦山桥三叉路口 | 加装 | 球机 |
| 18 | 游诸线上宋路口 | 挑臂2米 | 枪机 |
| 19 | 和安南路（高速路口） | 平挑杆6挑4 | 微卡口 |
| 20 | 游诸线永兴西路路口 | 平挑杆6挑2 | 球机 |
| 21 | 游诸线永福西路路口 | 平挑杆6挑2 | 球机 |
| 22 | 游诸线坭桥路口 | 平挑杆6挑3 | 球机 |
| 23 | 柴埠头原球机改造 | 平挑杆6挑2 | 球机 |
| 24 | 永泉路高速公路桥下 | 平挑杆6挑2 | 枪机 |
| 25 | 巨江电源门口 | 平挑杆6挑2 | 枪机 |
| 26 | 游埠新农村三期 | 平挑杆6挑2 | 枪机 |
| 27 | 游埠新农村三期 | 加装 | 微卡口 |
| 28 | 和安南路游埠农贸市场 | 平挑杆6挑2 | 球机 |
| 29 | 足浴店门口 | 平挑杆6挑3 | 球机 |
| 30 | 文教路路口 | 平挑杆6挑3 | 微卡口 |
| 31 | 文教路路口 | 平挑杆6挑3 | 枪机 |
| 32 | 洋港路口（西） | 平挑杆6挑4 | 微卡口 |
| 33 | 洋港路口（西） | 平挑杆6挑4 | 球机 |
| 34 | 洋港路口（南） | 平挑杆6挑4 | 枪机 |
| 35 | 洋港路口（南） | 平挑杆6挑4 | 枪机 |
| 36 | 派出所门口 | 平挑杆6挑2 | 球机 |
| 37 | 欧杰汽车门口 | 平挑杆4挑0.5 | 枪机 |
| 38 | 汽车站对面 | 平挑杆6挑2 | 球机 |
| 39 | 永安路加装微卡口 | 平挑杆6挑4 | 微卡口 |
| 40 | DELL电脑店门口 | 平挑杆6挑2 | 球机 |
| 41 | 好又多球机加装 | 同杆 | 枪机 |
| 42 | 素云名烟名酒门口 | 平挑杆6挑2 | 球机 |
| 43 | 郎家文化园牌坊 | 墙装 | 枪机 |
| 44 | 毛巾厂外墙一 | 墙装 | 枪机 |
| 45 | 毛巾厂外墙二 | 墙装 | 枪机 |
| 46 | 中国石化后新建公路1 | 平挑杆6挑6 | 微卡口 |
| 47 | 中国石化后新建公路2 | 平挑杆6挑6 | 微卡口 |
| 48 | 永福楼桥边 | 平挑杆6挑2 | 球机 |
| 49 | 太平桥边土根外墙1 | 墙装 | 枪机 |
| 50 | 太平桥边土根外墙2 | 墙装 | 枪机 |
| 51 | 老街中山路79号旁 | 墙装 | 枪机 |
| 52 | 郎静山纪念馆1 | 墙装 | 枪机 |
| 53 | 郎静山纪念馆2 | 墙装 | 枪机 |
| 54 | 永安桥桥头 | 墙装 | 枪机 |
| 55 | 双溪桥南绿道1 | 平挑杆4挑0.5 | 枪机 |
| 56 | 双溪桥南绿道2 | 同杆 | 枪机 |
| 57 | 和安路酒厂路口 | 平挑杆6挑2 | 枪机 |
| 58 | 双溪桥北绿道 | 平挑杆4挑0.5 | 枪机 |
| 59 | 镇政府后绿道1 | 平挑杆4挑0.5 | 枪机 |
| 60 | 镇政府后绿道2 | 同杆 | 枪机 |
| 61 | 永济桥桥边 | 平挑杆4挑0.5 | 枪机 |
| 62 | 和安苑楼顶高空球机 | 高空安装支架 | 高空球机 |
| 63 | 梅屏村办公楼高空球机 | 高空安装支架 | 高空球机 |
| 64 | 贯修路1 | 平挑杆6挑4 | 枪机 |
| 65 | 贯修路2 | 同杆 | 枪机 |
| 66 | 天福路永和路口1 | 平挑杆6挑4 | 枪机 |
| 67 | 天福路永和路口2 | 同杆 | 枪机 |
| 68 | 郎静山公园11 | 平挑杆6挑2 | 枪机 |
| 69 | 郎静山公园12 | 同杆 | 枪机 |
| 70 | 郎静山公园21 | 平挑杆4挑0.5 | 枪机 |
| 71 | 郎静山公园22 | 同杆 | 枪机 |
| 72 | 郎静山公园31 | 平挑杆4挑0.5 | 枪机 |
| 73 | 郎静山公园32 | 同杆 | 枪机 |
| 74 | 预留点位1 |  | 球机 |
| 75 | 预留点位2 |  | 球机 |
| 76 | 预留点位3 |  | 球机 |
| 77 | 预留点位4 |  | 枪机 |
| 78 | 预留点位5 |  | 枪机 |
| 79 | 预留点位6 |  | 枪机 |
| 80 | 预留点位7 |  | 枪机 |
| 81 | 预留点位8 |  | 枪机 |
| 高清球机22只、高空球机2只、微卡口9只、高清枪机40只、预留球机3只、预留枪机5只，共81只 |  |  |  |

2、监控技术参数

| 序号 | 采购项目 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络球机 | 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 支持25倍光学变倍 ★支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，球机可对视频图像进行融合输出（以公安部型式检验报告为准） 红外距离不小于450米 支持最低照度可达彩色：0.0002Lux；黑白：0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准） ★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不低于95%（以公安部型式检验报告为准） ★具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（以公安部型式检验报告为准） 具备低码率功能，分辨率为1920*1080，帧率设置为25fps，开启smart265功能，码率为1Mbps，可正常显示监视画面 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/S球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 ★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、15KV防浪涌（以公安部型式检验报告为准） 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 25 |
| 2 | 高清网络枪机 | 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告证明） ★内置GPU芯片。（公安部型式检验报告证明） 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 红外补光距离不小于160米。 需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 ★最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于60dB。 需具不小于106dB宽动态。 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 ★支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（公安部型式检验报告证明） 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。设备可对检测区域内的单辆自行车、三轮车、电瓶车、摩托车进行抓拍。（需具有客流量、车流量统计功能。 | 台 | 45 |
| 3 | 微卡口 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS； 图像分辨率和帧率：最大支持分辨率1920x1200,帧率在1~60fps可调； 自动光圈：DC驱动； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 快门：支持快门自动/手动切换，具有1/1秒至1/100,000秒可调； 最低照度：彩色≤0.001lx(AGCON，RJ45输出)；黑白≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出)； ★设备内含深度学习芯片（公安部型式检验报告证明） 支持MAC过滤功能，黑白名单最多支持200个MAC地址 支持逆行抓拍功能，图片模式符合GA/T832-2014中的相关规定 ★支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%（公安部型式检验报告证明） 可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议 支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3 可支持隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置 可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 ★支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等（公安部型式检验报告证明） 支持新能源车牌识别功能（公安部型式检验报告证明） 支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路1920×1080、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持倒车行为检测功能，捕获率≥95%，准确率≥90% 支持违法停车行为检测功能（停车时间可自定义设定），捕获率≥95%，准确率≥90% 空拍和重拍的图像≤1% ★支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别（公安部型式检验报告证明） 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。 ★可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95%（公安部型式检验报告证明） 支持特殊车牌识别功能，包括农用、民航、港澳、使馆车等 支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%（公安部型式检验报告证明） | 台 | 9 |
| 4 | 高空球机 | 星光级网络球机；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；摄像机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm；红外距离不小于550米；视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL；支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°；支持500个预置位，可按照所设置的预置位完成大于32条巡航路径，每条巡航路径可设置大于16个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级； ★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%（以公安部型式检验报告为准）； ★网络传输能力满足设备距离客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包（以公安部型式检验报告为准）； 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、G.729、G.723；支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps；支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能、人脸检测功能、音频异常侦测功能； ★设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化（以公安部型式检验报告为准）； ★具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在地的经纬度信息（以公安部型式检验报告为准）； 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、15KV防浪涌；具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作；具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ | 台 | 2 |
| 5 | 云存储节点服务器 | 云存储系统专用标配管理节点，双系统，RAID1，6核多线程双CPU,云存储定制CentOS 64位操作系统，2U机箱 | 台 | 1 |
| 6 | 存储 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩8个千兆网口或增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC、4K编码格式的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像 ★网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传（公安部型式检验报告证明） 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 ★提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（公安部型式检验报告证明） ★设备科同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（公安部型式检验报告证明） ★支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。（公安部型式检验报告证明） 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 块 | 32 |
| 8 | 补光灯 | 防护等级≥IP66；显色指数≥90；有效补光区域：20米*10米；有效补光区域内任意一点最低照度≥3Lux；(以上四项需提供公安部检测中心检测报告)；功率≤100w；质保期5年；自带一体化光控开关；通过3C认证 | 支 | 9 |
| 9 | 防雷器 | 网络电源防雷、二级防雷 | 只 | 81 |
| 10 | 光收发器 | 1光1电，100M速率，10/100Mbps自适应，单纤，短距≤25km，发光波长1310nm，台式,RJ45/DSC | 对 | 81 |
| 11 | 交换机 | 8个10/100Base-T,2个千兆Combo口(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X),交流供电 | 台 | 15 |
| 12 | 壁挂箱 | 杆装 ；480*420*150不锈钢；壁厚1.5MM ；监控壁挂箱 | 只 | 81 |
| 13 | 平挑杆6挑2 | 立杆及配套基础（或钢筋笼），平挑黑色，Q235普通碳素结构钢，主杆为圆锥杆，壁厚6MM ，上口直径160MM ，下口直径210MM；挑杆为圆柱杆，壁厚4MM ，直径90MM | 根 | 19 |
| 14 | 平挑杆6挑3 | 立杆及配套基础（或钢筋笼），平挑黑色，Q235普通碳素结构钢，主杆为圆锥杆，壁厚6MM ，上口直径160MM ，下口直径210MM；挑杆为圆锥杆，壁厚4MM ，顶部直径90MM， 底部直径130MM | 根 | 7 |
| 15 | 平挑杆6挑4 | 立杆及配套基础（或钢筋笼），平挑黑色，Q235普通碳素结构钢，主杆为圆锥杆，壁厚6MM ，上口直径160MM ，下口直径210MM；挑杆为圆锥杆，壁厚4MM ，顶部直径90MM， 底部直径130MM | 根 | 8 |
| 16 | 平挑杆6挑6 | 立杆及配套基础（或钢筋笼），平挑黑色，Q235普通碳素结构钢，主杆为八角杆，壁厚6MM ，上口对角直径240MM 下口对角直径300MM；挑杆为八角杆，壁厚4MM ，顶部对角直径110MM， 底部对角直径240MM | 根 | 3 |
| 17 | 小区杆4挑0.5 | 立杆及配套基础（或钢筋笼），平挑黑色， Q235普通碳素结构钢，主杆为圆柱杆，壁厚4MM ，直径165MM；挑杆为圆柱杆，壁厚3MM 直径90MM | 根 | 7 |
| 18 | 挑臂2米 | 定制，Q235普通碳素结构钢、黑色，圆柱杆，壁厚3MM 直径50MM,臂长2米 | 根 | 1 |
| 19 | 挑臂3米 | 定制，Q235普通碳素结构钢、黑色，圆柱杆，壁厚3MM 直径50MM,臂长3米 | 根 | 1 |
| 20 | 高空球机安装支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 21 | 网络线 | 超5类网络线 | 米 | 3500 |
| 22 | 电源线 | RVV2*2.0 | 米 | 4500 |
| 23 | 电源接地线 | BV10mm黄绿线 | 米 | 1500 |
| 24 | 接地装置 | 监控杆件、设备等接地装置（含材料费用） | 点 | 813 |
| 25 | 立杆基础浇筑及监控杆安装 | 含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、回填、废土清运等工作及材料费用；监控杆安装 | 点 | 44 |
| 26 | 监控前段设备安装 | 监控等前端设备整体安装调试 | 点 | 81 |
| 27 | 前端监控点电路租赁 | 含5年10M电路租费（以LAN接入为主，其他接入方式为辅） | 点 | 81 |
| 28 | 前端设备日常维护 | 该费用含5年编码器、摄像机、存储硬盘等的技术维护费，前端摄像机的清洗费，设备保修和故障件替换服务等费用。 | 点 | 81 |
| 29 | 安装辅材 | PVC管材、接插件、扎带、电源插座、空气开关等 | 批 | 1 |
| 30 | 系统集成 | 视频监控系统的设备安装、调试，公安视频中心平台接入集成调试 | 批 | 1 |

- 数字警务室技术参数

| 序号 | 采购项目 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控显示屏 | 65英寸；高清4K分辨率3840*2160；HDR；安卓6.0系统；HDMI接口4个；USB接口3个；智能液晶电视；售后服务: 全国联保 | 台 | 2 |
| 2 | 监控电脑 | Core/酷睿 i5； I5-7400/8G/1T/2G独显；内存容量: 8GB；硬盘容量: 1TB；硬盘接口: SATA硬盘转速: 7200转；显存容量: 2GB；双屏显示器；类型: 宽屏LED；屏幕尺寸:21.5寸；售后服务: 全国联保 | 台 | 6 |
| 3 | 显示器 | 显示器类型: 宽屏LED；屏幕尺寸:21.5寸；售后服务: 全国联保 | 台 | 4 |
| 4 | 网络摄像机（防爆半球） | 采用超低照度400万(2592*1520) CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；可输出400万(2592*1520)，达到高分辨率实时或高帧率图像输出；支持H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG、H.265多种编码格式，压缩比高，超低码流；支持三码流同时输出，支持手机监控；感兴趣区域(ROI）编码，保证有用图像质量，节省存储空间；支持可伸缩视频编码（SVC）技术，可根据网络环境，自适应传输码率；支持走廊模式，应用更灵活；支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境；采用抗光衰高性能红外灯，实现24小时全天候监控；支持DC12V±25%宽压供电，抗电源波动能力强；支持最大128G micro SD卡存储,支持音频报警接口；支持支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡、跨界入侵、区域入侵、场景变更智能报警；符合IP67防尘防水国际标准； | 只 | 2 |
| 5 | 高灵敏度拾音器 | 高灵敏度拾音器 | 个 | 2 |
| 6 | 硬盘录像机 | H.265编码格式码流接入并解码输出，支持4K分辨率码流接入并解码输出 ；支持16路高清视频接入，256M码流接入带宽，支持36画面分割； 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持2路HDMI异源输出 ；最大支持实时16路D1或8路720P或4路1080P实时回放，或1路4K回放； 支持RAIDO,RAIDl,RAID5,RAID6,RAID10；支持逐帧倒放4路1080P录像 ；支持16路报警输入，6路报警输出；支持N+M集群热备功能 ；内置8个SATA接口，并具备1个eSATA接口；2个USB2.0；2个10/100/1000M自适应RJ45接口；电源AC100-240V，功耗<40W | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘 | 3.5inch硬盘-容量3000GB-缓存64MB-SATA接口 | 块 | 4 |
| 8 | 立式空调 | 制冷类型：冷暖；匹数：3匹；定频/变频：直流变频；能效等级：3级电辅加热：支持适用面积(平方米)：48平以内；制冷量(W)：7210；制冷功率(W)：2390；扫风方式：左右扫风 | 台 | 1 |
| 9 | 机柜 | 网络机柜；22U加厚 | 只 | 1 |
| 10 | 三基色摄影灯 | 4*55W三基色摄影灯；转向支架 | 台 | 2 |
| 11 | 切换分配器 | 高清切换分配器 | 台 | 2 |
| 12 | 门禁系统 | 门禁磁力锁；门禁控制器；发卡机；感应卡；控制软件等 | 套 | 1 |
| 13 | HDMI数字高清线 | HDMI数字高清线；30米；支持10mbps/100mbps网络传输，最高可达1000mbps | 根 | 4 |
| 14 | 电源线 | RVV2芯6平方纯铜芯；电缆护套电源线 | 米 | 80 |
| 15 | 电路 | 监控物理网1条；1000M | 年 | 5 |
| 16 | 交换机 | 10/100/1000Mbps企业级主网交换机 | 台 | 1 |
| 17 | 操作台 | 4单元操作台 | 只 | 1 |
| 18 | 办公椅 | 网布、可升降办公转椅 | 套 | 4 |
| 19 | 玻璃门 | 原门拆除改造 | 扇 | 1 |
| 20 | 茶水柜 |  | 只 | 1 |
| 21 | 应急灯 | 消防双头应急灯 | 套 | 1 |
| 22 | 灭火器箱 | 立式灭火器箱 | 只 | 1 |
| 23 | 灭火器 | 商用干粉灭火器4公斤 | 只 | 2 |
| 24 | 窗帘 | 遮光卷帘 | 套 | 1 |
| 25 | 吊顶 | 轻钢龙骨、吸音矿棉板吊顶 | 平方米 | 100 |
| 26 | 墙面大白 | 墙面施工 | 平方米 | 120 |
| 27 | 安装辅材 | 电源线、网线、多用插座、空气开关、PVC管、接插件、VGA线等 | 批 | 4 |
| 28 | 系统集成 | 含警务室坐席、显示屏、控制计算机、中控系统等的安装、联调；视频监控、拾音系统的设备安装、调试，中心平台接入集成调试，监控物理网、公安网接入 | 批 | 1 |

## 五、商务需求：

| 原装说明 | 所有货物须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达采购人，未经采购人允许不得私自预先安装。 |
| --- | --- |
| 质保期及售后服务 | 1、设备质保期全部为5年，质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。 2、在保修期内，采购人有质量问题申报，供货方（或原厂商，须在投标文件中注明由谁提供该服务）须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在4小时内赶到现场24小时解决。若不能现场解决，须提供同等货物替换，以确保采购人的正常使用；或与采购人协商解决。 3、保修期内，与维修相关的所有费用由供货方负责。 4、5年内免费无条件提供监控位置的迁移工作。 5、设置维保服务网点，配备相应维保人员、工程抢修车辆、备品备件、故障维修响应时间、维护巡检机制（提供投标单位相关维保人员近3个月的社保证明）。 |
| 项目投标报价要求 | 1、投标报价包括产品购置费、运输费、安装费、本地光纤接入租用费、辅料费和税金等，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。 2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。 3、设备如有遗漏，由中标方负责补齐，并承担相关费用。 4、监理费用为中标价格的2%，费用由中标方承担，监理单位由甲方指定。 5、 本项目涉及的设计费用，由投标人按中标合同总金额的12%支付给相关设计单位。 |
| 交货时间及地点 | 2017年12月31日之前完成整体安装调试并交付使用。 地点：由兰溪市游埠镇人民政府指定。 |
| 验收 | 根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由兰溪市游埠镇人民政府统一组织验收。 |
| 付款条件 | 安装调试完毕及验收合格后七个工作日内支付中标合同总价的90%，正常运行满5年后支付中标合同总价的10%（不计息）。 |

第四章  竞标人须知

- 一、说明

- 1、适用范围

- 1.1 本谈判文件仅适用于本次采购所叙述的货物和服务项目。

- 2、定义

- 2.1“招标人”系指组织本次采购的兰溪正大开泰工程咨询有限公司；

- 2.2“采购人”系指组织本次采购的兰溪市游埠基础设施建设有限公司；

- 2.3“竞标人”系指向招标人提交谈判响应文件的承包商；

- 2.4“货物”系指供方按采购文件规定须向需方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关工程、技术资料和文字材料；

- 2.5“服务”系指采购文件规定供方须承担的运输、调试、技术支持、维修保养及其它类似的服务；

- 2.6 “【★】”标记且加黑的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

- 【★】3、合格的竞标人

- 3.1 具有独立承担民事责任的能力；

- 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 3.4有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 3.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3.6 法律、行政法规规定的其它条件；

- 3.7具有通信网络运营资质的公司或者具有通信网络运营资质公司的子公司；

- 3.2本项目不接受联合体投标。

- 4、竞标费用

- 4.1不论竞标谈判过程中的做法和结果如何，竞标人应自行承担所有与竞标谈判有关的全部费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

- 二、谈判文件细则

- 5、谈判文件的组成：

- 5.1谈判文件除本《谈判文件》内容外，招标人在采购期间发出的质疑回答、补遗文件和其它正式有效函件，均构成谈判文件的组成部分。

- 5.2 竞标人应认真对照阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。竞标人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞标人没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是竞标人的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

- 谈判文件的解释

- 6.1本次采购不另外组织答疑会,竞标人在收到谈判文件后，若有问题需要澄清，应于收到谈判文件后以书面形式（包括书面文字、电子邮件、传真等，下同）在2017年12月5日17:00时之前向招标人或采购人提出，招标人与采购人商议后，将给予书面答复，并通知所有参加竞标的单位。

- 采购单位联系人：章先生         联系电话：15068046923

- 代理公司联系人：徐女士         联系电话：0579-88899016     传真：0579-88899016

- 7、谈判文件的修改

- 7.1在谈判响应文件递交截止时间前，招标人有权修改谈判文件。招标人可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

- 7.2谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的竞标人，并对其具有约束力。竞标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

- 7.3为使竞标人准备竞标谈判时有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究，招标人可在谈判响应文件递交截止前通知竞标人，适当延长谈判响应文件递交截止期。

- 7.4谈判文件的澄清、答疑、修改、补充文件是谈判文件的组成部分，竞标人须按照谈判文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与竞标谈判，竞标人没有做出实质性响应是竞标人的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

8、电子版谈判文件与书面谈判文件不一致，以书面谈判文件为准。

- 三、谈判响应文件

- 9、谈判响应文件的语言、计量及货币

- 9.1谈判及竞标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

- 9.2除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用法定计量单位。

- 9.3竞标报价货币为人民币，单位为元。

- 10、对谈判响应文件的要求

- 10.1竞标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其竞标对谈判文件做出实质性响应，否则，其竞标可能被拒绝。

- 10.2在谈判文件对服务技术要求中，竞标人必须充分应答应满足采购人的强制性的需求，如“【★】”等，否则将导致废标。

- 10.3竞标人须对所参投的服务的专利等知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由竞标人自行承担，采购人不承担因此产生的任何责任。

- 11、谈判响应文件的组成

- 11.1谈判响应文件由技术商务标和价格标组成。技术商务标是对参投服务技术规范的描述，并包含资格、资信和服务等内容。

- 【★】11.2递交的谈判响应文件应分为技术商务标和价格标，技术商务标为除价格标组成外的所有内容，且技术商务标和价格标分开密封。技术商务标不得含价格标报价，否则作废标处理。

- 11.3技术商务标的组成

- 11.3.1竞标人资格、资信合格性的有关证明及资料：竞标人应提交证明其有资格参加谈判和中标后有能力履行合同的文件，并作为其谈判响应文件的一部分。竞标人提交的合格性的证明文件应使招标人满意，竞标人在竞标时应是符合条件的竞标人。其具体内容为：

- 1) 谈判保证金收据（可单独提交）；

- 2）竞标声明书；

- 3）法定代表人身份证明书或法定代表人授权书；

- 4）法定代表人或委托代理人身份证复印件；

- 5）竞标人《营业执照》、《税务登记证》、《社保登记证》（或相关社保证明材料）复印件或新版三证及以上合一的《营业执照》复印件（须加盖单位公章），原件提供备查；

- 6）通信网络运营资质证书复印件（须加盖单位公章），原件提供备查；

- 7）制造厂家授权书(如有)；

- 8）成功案例和业绩证明（竞标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

- 9）投标产品制造厂家自主创新、节能环保、外观设计专利等方面的资质证书（如有）；

- 10）竞标人的信誉、荣誉证书（如有）；

- 11）竞标人质量管理和质量保证体系、AAA信用等方面的认证证书（如有）；

- 12）竞标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

- 13）竞标人基本情况介绍；

- 【★】拟投入本项目主要安装技术力量一览表（项目负责人、技术负责人等）

- 14）交货计划安排、项目组织实施方案；

- 15）针对本项目的完整技术服务、培训、售后服务的内容和措施；

- 16）优惠条件：竞标人承诺给予采购单位的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

- 17）项目安装、调试、验收方法或方案；

- 18）竞标人认为需要说明的其他文件等。

- 10.3.2 投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：竞标人须提交参投货物的详细技术商务文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判响应文件的一部分。其具体内容为：

- 1）设备详细配置清单；

- 2）产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述；

- 3）技术规格偏离表：对技术商务投标书的基本要求：竞标人必须针对技术部分中有关章节的需求逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：

①重复该需求；

②用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

③描述投标方案如何满足该需求；

④解释投标方案与用户需求之间的偏差；

⑤用数量来表示的需求，必须用确切的数字单位来响应；

⑥对所有招标书技术规格需求的响应。竞标人应提供实质性确切响应，不得采用“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）进行响应。

4）商务偏离表；

5）产品认证证书复印件（如3C认证证书复印件）；

6）其他竞标人认为有必要提供的资料。

- 11.4.价格标的组成

11.4.1竞标函；

11.4.2开标一览表；

11.4.3其他竞标人认为有必要提供的资料，如投标分项报价表等。

- 【★】注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字并加盖单位公章；其它文件资料均须按谈判文件要求加盖单位公章或签字；签章不齐的视同未提供。在谈判时提供经有关部门年检通过的企业法人营业执照、竞标人法定代表人或其委托代理人身份证明原件，以便公证人员验证。

- 12、竞标报价（本项目设有最高限价248.4万元，高于最高限价为废标。）为货物按采购人要求送至现场、安装完毕能正常使用的报价。

12.1竞标报价应以人民币为结算货币。竞标人根据本项目谈判文件的要求，本项目特点、自身能力、市场情况、盈利目标、税收情况、物价上涨、风险因素等，结合本企业管理水平、成本因素，经市场调查后自行组价，中标后不予调整。竞标报价包括：整个项目报价包括产品购置费、运输费、安装费、本地光纤接入租用费、辅料费、招标代理费、税金等一切费用。即竞标人所投报的竞标报价为竞标人所能承受的整个项目的最低一次性报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。中标人的中标单价在合同执行过程中固定不变，中标人不得以任何理由予以变更。

- 12.2竞标人应在竞标函和《开标一览表》上写明竞标货物的单价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文体谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文件为准。

- 【★】12.3采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。

- 12.4竞标分项报价表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

- 13、谈判保证金、履约(质量)保证金

- 13.1谈判保证金为谈判响应文件的组成部分之一；

- 13.1.1竞标人应在谈判开始前，把足额谈判保证金交至金华市政府采购中心兰溪市分中心；

- 13.1.2谈判保证金的形式：应按《竞争性谈判采购公告》第八条规定交纳；

- 13.1.3未按规定提交谈判保证金的竞标，将被视为无效竞标；

- 13.1.4若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效竞标，并没收其谈判保证金；

- 13.1.5未中标的竞标人的保证金，在确定中标人后5个工作日内退还；

- 13.1.6如果在规定的谈判时间后，竞标人在投标有效期内撤回竞标或放弃中标，将没收其谈判保证金；

- 13.1.7中标的竞标人的谈判保证金，在取得中标通知书及交纳履约（质量）保证金后五个工作日内退还。(中标人凭相关票据到金华市政府采购中心兰溪市分中心财务科办理)。

- 13.2下列情况，谈判保证金将不予退还（出现下述第11、12款情况的，暂缓退还）：

- （1）在谈判响应文件规定截止时间后至投标有效期终止之前，竞标人未经行政监督部门或者谈判小组同意，补充、修改或者撤回其谈判响应文件的；

- （2）中标人无正当理由放弃中标的；

- （3）中标人不按照合同约定履行义务完成中标项目的，或者向其他人转让中标项目，以及将中标项目肢解后向他人转让的；

- （4）中标人不与采购人订立合同的，或者更改合同实质性内容的，以及拒不提交履约保证金的；

- （5）提供虚假材料、证件、证书或者冒用他人名义及挂靠资质（资格）骗取竞标人资格的；

- （6）采取不正当手段诋毁、排挤其他竞标人的；

- （7）竞标人与采购人、其他竞标人或者中介机机构串通投的；

- （8）向采购人、中介机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- （9）由于竞标人原因，给采购人造成损失的；

- （10）拒绝行政监管部门监督调查或者弄虚作假的；

- （11）有质疑、投诉的；

- （12）法律、法规和行政规章规定的其它情形。

- 13.3履约保证金

13.3.1未按规定交纳履约保证金，将视为中标无效；

13.3.2在中标公告期满后，中标人向金华市政府采购中心兰溪市分中心按中标价10%交纳履约保证金，以银行电汇及转账支票等非现金形式通过竞标人的账户汇出，并凭此票据开取中标通知书；

- 13.3.3履约保证金退还；在本项目完工后5个工作日内凭相关票据无息退还。(具体办理请致电0579-88894310询问)

履约保证金交纳方式：银行汇票、银行电汇或转账支票

- 履约保证金指定账户：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心履约保证金

- 开户银行：浙江兰溪越商村镇银行

- 银行账号：978010100100039742

- 14、投标有效期

- 14.1谈判响应文件从谈判之日起，投标有效期为60天。

- 14.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求竞标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。竞标人可拒绝这种要求，其谈判保证金将不被没收。接受延长投标有效期的竞标人将不会被要求和允许修正其谈判响应文件，而只会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。

- 15、竞标偏离及建议

- 15.1竞标人如对项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

- 15.2竞标人可以在谈判响应文件中对采购内容的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于谈判文件中提出的响应要求，并且使招标人满意。

- 16、谈判响应文件格式和装订

- 16.1竞标人应按谈判文件中第八章提供的“谈判响应文件格式”填写并装订。

16.2所有谈判响应文件均要求胶装成册，包括价格标书，技术商务标书。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的谈判响应文件按无效标处理。

- 四、谈判响应文件的递交

- 17、谈判响应文件的签署和盖章

- 17.1竞标人应按本竞标须知规定，提交谈判响应文件的正本和副本。正本与副本如有不一致时，以正本为准。谈判响应文件的正本必须用不退色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由竞标人法定代表人或其委托代理人签署；若系委托代理人签署，应将法定代表人授权委托书装订在谈判响应文件技术商务标书内。竞标人单位名称应为全称，并加盖公章。

- 17.2谈判响应文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由竞标人负责。

- 18、谈判响应文件的密封和标记

- 18.1标书封面右上角处应有“正本”或“副本”的清晰文字。

- 18.2谈判响应文件应按以下方法装袋密封标记：技术商务标包装袋内装技术商务标正本一份、副本四份，价格标包装袋内装价格标正本一份和副本四份；包装封面上应标明“项目编号、项目名称（标项）、技术商务标（或价格标）、竞标人名称”等，并注明“于2017年12月8日10：00时前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

- 19、递交谈判响应文件的地点和截止（谈判）时间

- 19.1谈判响应文件的递交地点：金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号行政服务中心四楼开标室），谈判响应文件必须由法定代表人或委托代理人递交。

- 19.2谈判响应文件递交截止（谈判）时间：2017年12月8日10:00时（即谈判时间），招标人将拒绝在谈判响应文件递交截止时间后递交的谈判响应文件。

- 19.3谈判响应文件递交截止前，允许竞标人更改或撤回谈判响应文件，但须有竞标人法定代表人或其委托代理人签署的书面申请。谈判响应文件递交截止后，谈判响应文件不得更改。

- 【★】五、联合体投标

- 20.本项目不接受联合体投标。

- 六、关联企业竞标

- 21.1本谈判文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

- 【★】21.2关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时竞标；一经发现，将导致竞标同时被拒绝。

- 关联企业中，如其中两家或两家以上竞标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个竞标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效竞标人；当报价相同时，则以技术商务标最优一家为有效竞标人；均相同时，由竞争性谈判小组集体决定。

- 21.3除21.2所述情形之外的关联企业允许同时竞标。

- 21.4多家代理商或经销商参加竞标，如其中两家或两家以上竞标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，比照本条第2项处理。

- 七、转包与分包

- 22.1本项目不允许转包。

- 22.2本项目不可以分包。

- 八、特别说明：

【★】23.1直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目竞标。

- 【★】23.2竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

- 【★】23.3竞标人在竞标谈判活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

- 【★】23.4竞标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件。谈判响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 十、无效竞标的具体情形

- 24、有以下情形之一将作无效标处理

- 24.1未按谈判文件规定交纳谈判保证金；

- 24.2未按照谈判文件中规定要求密封、签署、盖章；

- 24.3不具备谈判文件中规定资格要求；

- 24.4不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。

- 谈判须知

一、竞争性谈判

1.1招标人在谈判文件规定的时间和地点进行竞争性谈判，竞标人须由法定代表人或委托代理人参加。

1.2谈判时，招标人将检查谈判响应文件密封情况，先评技术商务标，后评价格标。

二、竞争性谈判小组

2.1招标人将根据采购项目的特点组成竞争性谈判小组。竞争性谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2询标期间，竞标人法定代表人或其委托代理人必须在场。

三、对谈判响应文件的审查和响应性的确定

3.1谈判开始后，招标人将组织审查谈判响应文件是否完整，要求的保证金是否按规定已提供，文件是否按规定签署。若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与单价金额有不一致，以单价金额计算结果为准；若单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若竞标人拒绝接受上述修正，其竞标将被拒绝。

3.2对于谈判响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何竞标人的相对排序。

3.3在谈判之前，根据本须知第3.4条的规定，竞争性谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的竞标应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的竞标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于“【★】”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质上的偏离。竞争性谈判小组决定竞标的响应性只根据谈判响应文件的内容，而不寻求外部的证据。

3.4实质上没有响应谈判文件要求的竞标将被拒绝。竞标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其竞标成为实质上响应的竞标。

如发现下列情况之一的，其竞标将被拒绝或无效：

3.4.1未按谈判文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）。超出经营范围竞标的。

3.4.2谈判响应文件不符合谈判文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造谈判响应文件的。

3.4.3借用或冒用他人名义或证件竞标的。

3.4.4竞标人逾期送达谈判响应文件。逾期提供谈判保证金或未提供谈判保证金或中标人不提供履约(质量)保证金的。

3.4.5谈判响应文件未密封或密封不完整，封口处未加盖单位公章或未按谈判文件的要求签字或盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字）。

3.4.6参投货物的技术商务或价格与谈判文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质上不响应谈判文件的。

3.4.7技术商务标中体现或包含竞标报价。

3.4.8竞标谈判中不同竞标人的谈判响应文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似竞标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利。

3.4.9竞标人递交二份内容不同的谈判响应文件，或在一份谈判响应文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照谈判文件规定提交备选竞标方案的除外。

3.4.10竞标人名称或组织结构与资格审查时不一致，竞标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的。竞标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。竞标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

3.4.11未实质性响应谈判文件要求或者谈判响应文件有招标人不能接受的附加条件的。

3.4.12竞标人的报价超过限价的和其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

四、谈判响应文件的澄清

在谈判期间，招标人可要求竞标人对其谈判响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对竞标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

五、对谈判响应文件的评估和比较

5.1 由竞争性谈判小组对各谈判响应文件的全部内容进行审阅，并确定各谈判响应文件是否合格有效。凡是对谈判文件的实质性要约内容不作响应的竞标，将被视为不合格的竞标，而不予接受。经过审标，对其谈判响应文件中需要进行澄清的问题，将由竞争性谈判小组向竞标人进行询标，竞标人应接受询标、澄清；其记录须经竞标人法定代表人或其委托代理人审阅签字，并应视作谈判响应文件的补充，对竞标人具有约束力。谈判过程中如发现有异常情况，由竞争性谈判小组集体讨论决定。

5.2若本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及谈判期间，出现有效竞标人不足3家的，将依法重新组织采购活动或经竞争性谈判小组评审本次竞标仍具有竞争力的，经采购人申请可继续采用原方式采购或者其他采购方式组织采购。

5.3在审标、询标及调查考核的基础上，竞争性谈判小组按照平等、客观、公正的原则，先评技术商务标（含资信与服务），并选定入围竞标人，再由谈判小组对入围竞标人进行一对一谈判，确定中标人。（《谈判细则》见后）

六、保密

6.1在谈判期间，竞标人不得向竞争性谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。

6.2为保证定标的公正性，在谈判过程中，谈判小组成员不得与竞标人私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

6.3竞争性谈判小组不向落标方解释未中标原因，不退还谈判响应文件。

七、定标

7.1谈判结束后，由采购人确认谈判结果并报兰溪市政府采购监督管理办公室备案，谈判结果公告2个工作日，中标人应在公告后2个工作日内到兰溪正大开泰工程咨询有限公司领取《中标通知书》。如有竞标人对谈判结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

7.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

八、签订合同

8.1中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和谈判承诺内容不一致的，应予以纠正。

8.2谈判文件、中标人的谈判响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

8.3中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚谈判保证金并取消中标资格。

- 第六章  谈 判 细 则

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及兰溪市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次竟争性谈判的特点，特制定本谈判办法。

一、谈判组织

本项目谈判小组由采购人代表和谈判专家组成（3人或3人以上单数）。

二 、谈判方法（定标细则）

第一轮：入围竞标人的评选

（1）资格性审查

谈判小组依据法律、法规和谈判文件规定，对谈判响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定谈判竞标人是否具备谈判资格。

（2）符合性检查

谈判小组对通过资格性检查的谈判竞标人进行符合性检查。依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行初步审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（3）比较与评价

谈判小组在谈判期间，就有关问题向谈判竞标人进行谈判，各谈判竞标人在当场答复的同时，须对谈判中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料在规定的时间内以书面文件形式密封提交至谈判小组，其书面文件必须由谈判竞标人的法定代表人或其委托代理人签字，作为谈判响应文件的补充。如该谈判竞标人成为成交竞标人，则该谈判竞标人的谈判响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

（4）确定入围竞标人

根据以上综合评审，由谈判小组确定入围竞标人。

（5）谈判时如发现供应商的报价明显低于成本价的，谈判小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，谈判小组应将该供应商的谈判响应文件作无效处理。

第二轮：定标细则

入围竞标人确定后，开启合格竞标人的价格标，对没有入围竞标人的价格标不予开启，再由谈判小组对入围竞标人进行一对一谈判：

（1）在第一轮谈判的基础上就实质性问题进行谈判。

（2）技术商务及其他部分谈判结束后，所有进入第二轮的谈判竞标人须按谈判小组要求，在规定时间内将最终报价以书面形式密封提交至谈判小组。最终报价不能高于第一次报价（即递交谈判响应文件时的报价）。

（3）以最低评标价法确定成交竞标人。最低评标价法，是指符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的竞标人，确定为成交候选竞标人的评标方法，即满足谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出合理最低报价的谈判竞标人作为成交候选竞标人或者成交竞标人的评标方法。本项目由谈判小组推荐确定一家预中标竞标人；(注：中标竞标人确定后必须以最低价为中标合同价，不响应者作自动弃标，并以第二名竞标人自动补上作预中标竞标人)。

（4）谈判报价相同的，按技术、后续服务优劣顺序排列。若也相同，则以抽签决定中标候选人。如若竞标人不参加抽签，则取消其成交候选人资格，没收其谈判保证金，并按有关规定给予相应处罚。

第七章  采购合同

甲方（采购方）：                            签订地点：

乙方（供货方）：                            签订时间：        年    月    日

一、合同文件组成及解释顺序：谈判文件及其补充文件、询标承诺、技术澄清、谈判响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、合同金额

合同总价包括产品购置费、运输费、安装费、本地光纤接入租用费、辅料费、招标代理费、税金等，即竞标人所投报的投标报价为竞标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，组价如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单价（元） | 小计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 总价：_______________________________元 大写：_______________________________元 |  |  |  |  |  |  |

本项目实行固定单价包干、甲方因实际需要调整供货数量时，合同总金额按结算时实际货物验收单数量为准。

三、供货时间、地点：乙方必须于2017年12月31日之前将上述清单所列的货物送至甲方指定地点免费安装调试完毕并提交完整的技术资料向甲方申请验收，乙方承担运输过程中发生的一切费用。

四、质量标准：

(1)乙方所提供的货物必须是原厂生产、全新未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准(以说明书为准)和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

(2)设备出现质量问题，乙(供)方应负责三包(包修、包退、包换)。由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。每台设备上均应订铭牌(内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等)。

五、验收：

（1）货物运达后须由乙方的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，乙方应承担责任；

（2）甲乙双方按照合同和共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。乙方应事先准备好验收文件并获甲方的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，乙方应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后一个月内完成再次调试。乙方应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，甲方可拒绝接受全部设备，乙方负责赔偿该项目的一切损失。

(3)乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

(4)甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后 15个工作日内验收完毕。验收结果经甲乙双方确认后，填写《验收结算书》并签名、加盖各自单位的公章。

(5)如发现货物与合同规定不符，甲方有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

六、异议期：货物验收后十个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在 5个工作日负责解决。

七、付款方式：乙方凭甲方验收合格的《验收结算书》，向甲方办理货款结算手续。甲方在收到乙方提供的《验收结算书》和其它支付凭证后五个工作日内支付货款。

安装调试完毕及验收合格后七个工作日内支付中标合同总价的90%，正常运行满5年后支付中标合同总价的10%（不计息）。

八、违约责任：

(1)乙(供)方在签订合同的同时需向兰溪公共资源交易中心交纳合同总金额 10％的履约保证金(大写)                       留作履保。

(2)如乙方延期交(提)货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应偿还延期违约金，按延期货物价值每日0.4％的标准从履约保证金中扣除。

(3)如甲方延期付款时(有正当拒付理由者除外)应向乙方偿还延期付款违约金，按每日托收金额的0.4％计算。

(4)由于甲方的使用单位延期的原因要求延期交货时，甲方使用单位应按规定承付货款，并承担供方所提供的代为保管费用(按有关仓储规定另议)。

九、合同相关文件：有关本次采购项目的谈判文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的谈判文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的谈判文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十一、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第 （2） 种方式处理：

(1)提交     /     仲裁委员会仲裁。    (2)依法向人民法院起诉。

本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，兰溪正大开泰工程咨询有限公司一份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

- 注：此合同样本仅作参考，采购方、供货方可根据采购项目的实际情况进行修改。

第八章  谈判响应文件格式

价格标：

1：竞标函

2：开标一览表

技术商务标：

1：竞标声明书

2：法定代表人身份证明书

3：法定代表人授权书

4：所投货物详细配置清单

5：技术规范偏离表

6：商 务 偏 离 表

7：拟投入本项目的人员配备表

8：售后服务承诺书

说明：具体的谈判响应文件组成见第四章竞标人须知

竞  标  函

致： 兰溪市游埠基础设施建设有限公司

_________________________（竞标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（采购项目名称、采购编号）竞争性谈判的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术商务标，正本一份，副本__份；

2、价格标，正本一份，副本__份；

3、资信证明原件__份，具体为：

4、其他：

5、以_______________（提供形式）提供的谈判保证金，金额为______________元。据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附开标一览表中规定的应提供和支付货物的竞标报价为(人民币)                   ， 即______________________________________________(大写)。

2)竞标人已详细审查全部谈判文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3)竞标人将按谈判文件规定履行合同责任和义务。

4)其竞标自谈判之日起有效期60天。

5)如果在规定的谈判时间后，竞标人在投标有效期内撤回竞标，其谈判保证金将被贵方没收。

6)竞标人同意提供按照贵方可能要求的与其竞标谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的竞标或收到的任何竞标。

7)与本竞标谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

竞标人名称：___________________________ (公章)

竞标人法定代表人姓名、职务：_____________________

谈判日期： ____年___月___日        委托代理人（签字）：

开标一览表

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 兰溪市游埠镇智慧小城镇监控项目 | ¥： 元 |  |
| 合 计 | 大写：人民币 元 |  |

竞标人名称（盖章）：____________________________    日  期：________________

竞标人法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                                 职  务：____________

备注：

1、投标报价为竞标人所能承受的最低报价，以人民币为结算币种，包括产品购置费、运输费、安装费、本地光纤接入租用费、辅料费、招标代理费、税金等一切费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

最终报价表

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 兰溪市游埠镇智慧小城镇监控项目 | ¥： 元 |  |
| 合 计 | 大写：人民币 元 |  |

竞标人名称：                                            日  期：________________

竞标人法定代表人或其委托代理人（签字）：

备注：

1、投标报价为竞标人所能承受的最低报价，以人民币为结算币种，包括产品购置费、运输费、安装费、本地光纤接入租用费、辅料费、招标代理费、税金等一切费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

竞标声明书

致： 兰溪市游埠基础设施建设有限公司

（竞标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系                           （竞标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的竞争性谈判，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有谈判响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

竞标人公章：

年    月    日

法定代表人身份证明书

竞标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月             日

经营期限：

姓    名：            性别：      年龄：      职务：

系                          （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件：

竞标人：                   （盖章）

日  期：          年      月     日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                  （注册地）的                     公司的在下面签字的               (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权              （单位）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就           项目的竞争性谈判及合同的执行完成，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：

法定代表人（签字）：

委托代理人（被授权人）（签字）：

单位名称：

地址：

日期： 年    月     日

所投货物详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 具体技术参数说明 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人（盖章）：____________________________

法定代表人或委托代理人（签字）：________________________

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于技术商务标中，用于技术评审。

技术规格偏离表

竞标人名称（盖章）：                                        采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件规范要求 | 谈判响应文件对应规范 | 是否 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1、重复该需求；

2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3、描述投标方案如何满足该需求；

4、解释投标方案与用户需求之间的偏差；

5、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

竞标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日      期：

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 谈判文件 规范要求 | 谈判响应文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日      期：

售后服务承诺书

1、产品质量、保修年限、范围、保修条件

2、工期、解决问题、排除故障的速度

3、货物使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日      期：

谈判响应文件的密封

所有谈判响应文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术商务文件（或价格文件）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称（公章）：

竞标人地址：

在   年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

所有谈判响应文件的封面格式：

正本/副本

技术商务文件（或价格文件）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称（公章）：

竞标人地址：

年  月  日

国家发展改革委办公厅

关于招标代理服务收费有关问题的通知

2003年9月15日  发改办价格[2003]857号

各省、自治区、直辖市计委、物价局：

为规范招标代理服务收费行为，2002年10月，我委以计价格[2002]1980号文印发了《招标代理服务收费管理暂行办法》（以下简称《办法》）。根据有关方面的意见，为有利于《办法》的顺利实施，现将有关事项通知如下：

- 删去计价格[2002]1980号文第二自然段的内容。

二、将《办法》第十条中“招标代理服务实行谁委托谁付费”，修改为“招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。”

国家发展和改革委员会办公厅

二○○三年九月十五

附件：

招标代理服务收费管理暂行办法

第一条 为规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规,制定本办法。

第二条 中华人民共和国境内发生的各类招标代理服务的收费行为,适用本办法。

第三条 本办法所称招标代理服务收费,是指招标代理机构接受招标人委托,从事编制招标文件(包括编制资格预审文件和标底),审查投标人资格,组织投标人踏勘现场并答疑,组织开标、评标、定标,以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。

第四条 招标代理机构从事招标代理业务并收取服务费用的,必须符合《中华人民共和国招标投标法》第十三条、第十四条规定的条件,具备独立法人资格和相应资质。

第五条 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜,遵守国家法律、法规及政策规定,符合招标人的技术、质量要求。

第六条 招标代理服务应当遵循公开、公正、平等、自愿、有偿的原则。严格禁止任何单位和个人为招标人强制指定招标代理机构或强制具有自行招标资格的单位接受代理并收取费用。

第七条 招标代理服务收费按照招标代理业务性质分为：

(一)各类土木工程、建筑工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设以及附带服务的工程招标代理服务收费。

(二)原材料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带服务的货物招标代理服务收费。

(三)工程勘察、设计、咨询、监理,矿业权、土地使用权出让、转让和保险等工程和货物以外的服务招标代理服务收费。

第八条 招标代理服务收费实行政府指导价。

第九条 招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式。收费标准按本办法附件规定执行,上下浮动幅度不超过20%。具体收费额由招标代理机构和招标委托人在规定的收费标准和浮动幅度内协商确定。

出售招标文件可以收取编制成本费,具体定价办法由省、自治区、直辖市价格主管部门按照不以营利为目的的原则制定。

第十条 招标代理服务实行"谁委托谁付费"。（国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》将本条修改为"招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。"）

工程招标委托人支付的招标代理服务费,可计入工程前期费用。货物招标和服务招标委托人支付的招标代理服务费,按照财政部门规定列支。

第十一条 招标代理机构按规定收取代理费用和出售招标文件后,不得再要求招标委托人无偿提供食宿、交通等或收取其他费用。

第十二条 招标代理业务中有超出本办法第三条规定的要求的,招标代理机构可与招标委托人就所增加的工作量,另行协商确定服务费用。

第十三条 招标代理服务收费纠纷,依据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规处理。

第十四条 各级政府有关部门或者其授权、委托的单位,按照国务院关于招标投标管理职能分工规定履行监督职能,要求招标投标当事人履行审批、备案及其他手续的,一律不得收费。

违反前款规定，擅自设立收费项目、制定收费标准以及收取管理性费用的,由政府价格主管部门予以处罚。

第十五条 招标代理机构违反本办法规定的，由政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》予以查处。

第十六条 本办法由国家计委负责解释。

第十七条 本办法自2003年1月1日起执行。国家计委及有关部门，各省、自治区、直辖市价格主管部门制定的相关规定，凡与本办法相抵触的,自本办法生效之日起废止。

附： 招标代理服务收费标准

| 服务费率中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）