义乌市国土资源信息中心不动产数据中心

采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2018006GK

采购　人：义乌市国土资源信息中心（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　期：2018年02月11日

招标文件目录

第一章　采购公告

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、其它

第三章招标项目要求

第四章	开标、评标和定标须知

一、开标

二、评标

三、定标

第五章投标文件的有效性

第六章	评标办法

第七章合同主要条款

第八章投标文件部分格式

第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌市国土资源信息中心委托，现就其不动产数据中心采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YWCG2018006GK

2、采购内容及数量：不动产数据中心，数量：1项。

3、采购预算：预算：280.6万元。

4、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件；

②营业执照经营范围应包含本项目的经营；

③投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

④投标人自2015年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人向检察机关查询中标人的行贿犯罪档案）；

⑤本项目不接受联合体投标；

⑥本项目不接受在义乌市公共资源交易服务平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）信用信息查询库中信用评价为D、E类的供应商参与投标（无信用评价供应商报名时不受此项条件限制），查询结果以投标截止当天10:00为准。

5、报名时间和地点：于2018年02月11日至02月26日（上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，双休日及节假日除外）到义乌市望道路300号行政服务中心四楼政府采购中心窗口（4005室旁）报名并获取招标文件，报名截止时间之后至开标前一日的上午11：00潜在供应商仍可报名和获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。联系人：洪女士、蒋女士（0579-85583800电话、85570067传真）

6、招标文件公告期：自本公告发布之日起第6个工作日24时止

7、报名时所需资料（复印件均须加盖投标单位公章）：

①在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（须加盖投标单位公章），或单位营业执照副本原件及复印件等证明文件

②法定代表人或负责人授权书（适用于非法定代表人或负责人参加报名的）。

说明：法定代表人或负责人以营业执照等经营资格登记证书载明的人员为准。

③被授权人居民身份证和复印件

8、投标截止时间及地点：投标人应于2018年03月13日上午10时前将投标文件密封送至义乌市望道路300号行政服务中心四楼政府采购中心窗口（4005室旁），逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

9、答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（报名截止日之后收到采购文件的，以报名截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

10、开标时间：2018年03月13日上午10：00

开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼。

11、投标保证金：人民币伍万元整。投标方须在2018年03月12日上午11时前将投标保证金一次性汇（缴）入招标方指定账号，汇款时需注明缴款单位名称和用途“政府采购投标保证金（单位代码081802）”。投标保证金可在报名时一并缴纳。

缴款单位名称须与投标单位名称一致、投标方需在缴纳截止时间前将缴纳凭证传真或直接交至采购中心窗口进行确认，否则其投标将被拒绝；投标方应充分考虑银行汇款时间，确保其在缴纳截止时间前到账，超过截止时间到账的其投标将被拒绝。

投标保证金缴纳地点：义乌市政府采购中心窗口，义乌市望道路300号行政服务中心四楼（4005室旁），咨询电话：0579-85583800，传真：0579-85570067、0579-85583812，联系人：洪女士、蒋女士。

交付方式: 银行转账等非现金形式

开户银行：工商银行义乌分行

账户名称：义乌市政府非税收入汇缴专户

银行账号：1208020029200110032

12、业务咨询：

义乌市国土资源信息中心：邢先生；联系电话：0579-85589057

义乌市政府采购中心联系人：吴先生；联系电话：0579-85583808 传真：0579-85570067

13、政府采购监督管理部门及联系号码：

义乌市财政局：0579-89915062；

义乌市国土资源信息中心

义乌市政府采购中心

2018年02月11日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市国土资源信息中心不动产数据中心采购项目，采购内容及数量:具体详见《第三章招标项目要求》 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 交货日期 | 详见第三章招标项目要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| . | 现场踏勘时间 | 本项目不统一组织投标方进行现场勘查，如因编制投标文件需要，投标方可自行前往项目场地进行现场勘查以获取编制投标文件所需信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼政府采购中心窗口（4005室旁） |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本二份 技术标正本一份，副本四份 |
| 11 | 递交投标文件时间 | 招标方2018年03月13日上午9：00—10：00接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币伍万元整，同时必须满足以下要求： 1、须由投标人在2018年03月12日11时00分前交纳汇（缴）入招标方指定账号 2、交纳方式：银行汇款（由于银行本票、银行汇票、支票入帐手续复杂，建议不要使用） 说明：具体要求见招标公告 |
| 13 | 投标保证金退还 | 未中标的投标方的保证金，将在中标人公告结束无异议后退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑事项所涉及的供应商的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年03月13日上午10时 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人或负责人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件及法人授权委托书）到场参加开标会议。投标人的法定代表人（负责人）或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。 |
| 15 | 履约保证金 | 无 |
| 16 | 履约保证金退还 | 无 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 19 | 其他 | 1）投标报价超过最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构

2.2采购人：系指义乌市国土资源信息中心

招标或采购代理机构：系指义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的不动产数据中心建设项目。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合第一章采购公告中规定的投标人资格条件的投标人。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章采购公告

第二章投标须知和投标须知前附表

第三章招标项目要求

第四章开标、评标和定标

第五章投标文件的有效性

第六章评标办法

第七章合同主要条款

第八章投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标文件递交截止日前以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以书面文件为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

8.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于一日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不作解释。

8.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

8.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、对投标文件的要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

10.2在招标文件对技术要求中，投标方必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11、投标文件的组成

★11.1投标文件由技术标和商务标组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格。

11.1.1技术标:

包含以下内容并按以下顺序装订成册：(复印件须加盖单位公章)

★（1）义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）

（2）资格资信证明文件

★①在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（加盖投标单位公章），或单位营业执照副本复印件

★②法定代表人或负责人资格证明书、法定代表人或负责人居民身份证复印件（适用于投标方代表为法定代表人或负责人参加的）

★③法定代表人或负责人授权委托书、授权代表居民身份证复印件（适用于投标方代表为非法定代表人或负责人参加的）

★对存在有效期的上述资格证明文件必须在有效期内（截止开标当日24：00时止），如遇项目延期，以延期后的最终截止开标时间为准，如此前所递交资格证明文件在项目延期后在有效期外，投标方需重新提供在有效期内的资格证明文件，提供过期的资格证明文件无效。

（3）所投产品的资料文件：

★①所投设备（货物）说明一览表

②产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（含使用说明书等说明资料）；

★③系统集成方案

★③规范偏离表

★④售后服务承诺书

★⑤项目经理、技术负责人简历表和项目组成主要成员表

★⑥投标人简介

(4)根据评审需要,投标方自行考虑需提供的资料

11.2商务标应包含下列内容并应按顺序装订成册：

★（1）开标一览表

★（2）项目成本报价表

12、投标人资格的有关证明资料

12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

13、投标报价

13.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包含设备（货物）价款、系统集成费、运输费、安装调试费和税费、培训费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

13.2投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准

若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准

当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

13.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动

投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

13.5招标方不接受低于成本的投标报价。

13.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

13.7须由中标单位开具正式发票。

13.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14、投标文件格式

14.1投标文件须包括本须知第11条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

14.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

15、投标文件编制要求

15.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”技术标正本一份，副本四份，商务标正本一份，副本二份，若正本与副本之间有差异，以正本为准。投标时要求提供的原件，除了招标文件中有规定投标时可另外单独提交的外，所有原件都需装订在投标文件正本里。

15.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按无效标处理。

15.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

15.4由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16、投标保证金

16.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

16.2投标人应按投标须知前附表规定的形式和金额交纳投标保证金。

16.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

16.4若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并没收其投标保证金。

16.5如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将没收其投标保证金。

16.6如果中标单位中标后应自身原因不能在规定时间内和采购人签订合同的，将没收其投标保证金。

16.7未中标的投标方的保证金，将在中标人公告结束无异议后退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑事项所涉及的供应商的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还，退还投标保证金时投标人须提供以下资料各一份：法定代表人授权退保证金委托书原件及授权代理人的身份证原件或复印件（加盖投标人公章）；采购中心出具的保证金收据原件，或保证金收据复印件（加盖投标人公章）及投标人退保证金收据；投标人开户银行及帐号。

16.8中标的投标方的投标保证金，在合同签订并备案完成后五日内退还，退还投标保证金时中标人须提供以下资料各一份：采购人出具的中标单位退投标保证金联系单；已备案的合同复印件（加盖中标人公章）；法定代表人授权退保证金委托书原件及授权代理人的身份证原件或复印件（加盖中标人公章）；采购中心出具的保证金收据原件，或保证金收据复印件（加盖中标人公章）及投标人退保证金收据；投标人开户银行及帐号。

16.9保证金退付在义乌市望道路300号行政服务中心四楼4005室旁政府采购窗口办理，届时须提供法人委托书一份（必须法人亲笔签字，加盖单位公章）、采购中心出具的保证金收据原件或复印件一份、前来办理退款人的身份证原件、已开具正式凭证还须出具退款单位开的退保证金收据一份。

17、投标有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

17.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标方可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本二份

外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标方名称”等，并注明“于2018年03月13日上午10:00前不准启封”的字样

封口应加盖单位公章或法定代表人或负责人或投标授权委托人签字。

19、递交投标文件的地点和截止时间

19.1开标地点即为投标文件的递交地点，招标方在招标仪式开始前1个小时，即2018

年03月13日9:00-10：00接收投标文件。

19.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，招标代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

19.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。

20、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

21.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、其它

22、本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章招标项目要求

一、采购设备清单

| 序号 | 货物名称 | 设备配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 详见设备详细技术参数 | 3 | 台 |
| 2 | 虚拟化服务器 | 详见设备详细技术参数 | 4 | 台 |
| 3 | 光纤交换机升级 | 详见设备详细技术参数 | 1 | 项 |
| 4 | 光纤交换机 | 详见设备详细技术参数 | 3 | 台 |
| 5 | VNX5400扩容 | 详见设备详细技术参数 | 2 | 套 |
| 6 | 备份一体机 | 详见设备详细技术参数 | 1 | 台 |
| 7 | 路由器 | 详见设备详细技术参数 | 2 | 台 |
| 8 | 出口交换机 | 详见设备详细技术参数 | 2 | 台 |
| 9 | 服务器交换机 | 详见设备详细技术参数 | 3 | 台 |
| 10 | 下一代防火墙 | 详见设备详细技术参数 | 2 | 台 |
| 11 | 综合日志审计 | 详见设备详细技术参数 | 1 | 台 |
| 12 | 负载均衡 | 详见设备详细技术参数 | 2 | 台 |
| 13 | UPS主机 | 详见设备详细技术参数 | 1 | 台 |
| 14 | UPS电池 | 详见设备详细技术参数 | 96 | 节 |
| 15 | 综合配电柜 | 详见设备详细技术参数 | 1 | 套 |
| 16 | 机柜 | 详见设备详细技术参数 | 2 | 个 |
| 17 | 系统集成服务 | 详见设备详细技术参数 | 1 | 项 |

二、详细技术规格

### 数据库服务器

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 高度 | 4U、机架式、提供机架安装套件。 |
| ★CPU | 配置4颗Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4 (35M Cache, 2.0 GHz,14核); |
| ★内存 | ≥256GB DDR4 2133MHz内存、≥96个DIMM插槽； |
| 硬盘 | 配置2块600G 10K SAS硬盘； |
| RAID卡 | ≥512M Cache RAID卡； |
| PCIE槽 | ≥6个PCIe第3代插槽。 |
| ★网卡 | ≥2个万兆光口（含2块万兆多模模块）、≥4个千兆电口； 2块单口8GB光纤通道卡(满配多模模块)； |
| 其他 | 光驱、冗余电源及风扇； |
| 管理 | 可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。 具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware，虚拟KVM，虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6。 |
| 售后服务 | 原厂3年质保服务； 免费技术支持热线；7x24电话技术支持； 可在厂商官网查询服务器配置信息和保修信息； 原厂认证工程师上门服务； 签订合同后7个工作日内提供由设备原厂商出具的售后服务承诺函原件并加盖厂商公章。 |

### 虚拟化服务器

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 高度 | 4U、机架式、提供机架安装套件。 |
| ★CPU | 配置4颗Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4 (35M Cache, 2.0 GHz,14核); |
| ★内存 | ≥256GB DDR4 2133MHz内存、≥96个DIMM插槽。 |
| 硬盘 | 配置2块600G 10K SAS硬盘； |
| RAID卡 | ≥1G Cache RAID卡； |
| PCIE槽 | ≥6个PCIe第3代插槽。 |
| ★网卡 | ≥6个千兆电口； 2块单口8GB光纤通道卡(满配多模模块)； |
| 其他 | 光驱、冗余电源及风扇； |
| 管理 | 可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。 具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware，虚拟KVM，虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6。 |
| 售后服务 | 原厂3年质保服务； 免费技术支持热线；7x24电话技术支持； 可在厂商官网查询服务器配置信息和保修信息； 原厂认证工程师上门服务； 签订合同后7个工作日内提供由设备原厂商出具的售后服务承诺函原件并加盖厂商公章。 |

### 光纤交换机升级

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 升级要求 | 1、原2台IBM B24光纤交换机由原来的16口升级激活到24口，配置8个8GB的多模光模块； 2、原1台EMC DS300B由原来的8口升级激活到24口，配置16口8个8GB的多模光模块； 3、升级的配件提供1年质保。 |

### 光纤交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 接口要求 | 每台带有不少于24个8G FC物理接口，本次激活24 端口，含23个多模SFP光模块，1个10KM的单模光模块，支持ZONE，配置级联许可； |
| 服务 | 原厂3年质保服务； 签订合同后7个工作日内提供由设备原厂商出具的售后服务承诺函原件并加盖厂商公章。 |

### VNX5400扩容

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 扩容要求 | 1、原EMC 5400存储增加一个3.5英寸硬盘拓展柜，拓展线缆； 2、增加15块4TB SATA硬盘，配置相关扩容许可； |

### 备份一体机

| 指标项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | ★企业级多功能实时保护系统，基于设备底层数据块级保护设计（非TCP/IP协议），可以实现各种软、硬件故障保护及灾难性恢复，配置连接设备所需的各种连接线缆及连接附件,提供iSCSI块协议保护截图 |
| 存储控制器 | 64位十核至强处理器，XOR双ASIC运算芯片，双PCI-E总线设计。内部无线缆连接，要求采用嵌入式专用存储系统架构，内核采用UNIX平台，非Windows内核设计(杜绝网络病毒攻击) |
| 缓存 | 配置≥64GB高速缓存，可扩展到256GB |
| 二级缓存 | 可通过SSD固态硬盘和PCI-E闪存卡加速卡来扩展二级可读写缓存，二级缓存最大可扩展到≥2TB，从而提高存储的整体性能 |
| ★SAN加速功能 | 可通过SAN加速功能监控磁盘的访问模式，然后自动将频繁访问的热点数据提取到SSD等高性能磁盘组成的缓存中以加快读取速度，从而加速随机访问及整体I/O的读取速度，提供热点数据资源策略和访问统计信息的功能截图 |
| 前端主机端口 | 配置≥4个1Gb iSCSI主机接口，支持链路聚合和故障切换 最大可支持12个GE网络接口模块,支持10GE网络口升级 |
| 容量配置和许可 | 配置12个4TB 7.2K NLSAS硬盘和容量许可,场地式授权，容灾备份客户端数量不受限 |
| 服务器操作系统保护 | 通过ISCSI数据块协议（非TCP/IP网络协议），对服务器操作系统进行实时保护。当操作系统出现故障服务器可直接可通过SAN-BOOT方式远程启动操作系统；或直接通过金属裸机SAN-BOOT恢复。 |
| NAS功能 | 要求提供NAS(NFS、CIFS)功能，提供NAS功能截图 |
| 自动精简技术 | 具有超额预定分配功能，能实现高效利用存储空间，减少已分配但是未使用的存储空间 |
| 虚拟机保护 | 提供对单个虚拟机系统和应用进行保护，可通过V2V和V2P(支持不同的硬件环境，无需转换)一键式恢复应用 |
| 物理机保护 | 提供物理服务器操作系统镜像和快照，可实现远程启动应用等功能或通过P2V和P2P(支持不同的硬件环境，无需转换)一键式恢复应用 |
| 自动化灾难恢复 | 在X86服务器损坏和应用不可用时，可以通过灾备设备的一键恢复功能快速接管应用，实现自动化的灾难恢复。支持P2P,P2V,V2V,V2P(支持不同的硬件环境，无需转换)等方式的自动化故障切换和故障恢复。 |
| ★快照及代理 | 当前配置无限个数的应用软件感知型快照许可，单卷快照≥1000个，当前配置3套Snapshot Agent for MSSQL、3套Snapshot Agent for Oracle、3套Snapshot Agent for Domino数据库快照代理，保证数据一致性，快照立即可用无须恢复操作，服务器可以直接对快照进行读写操作。同时支持MSSQL、Sybase、Oralce、DB2、Domino、Exchange等数据库，支持Windows、AIX、HP-UX、Solaris、Linux等系统。 (需在产品配置清单中体现)；提供数据库快照代理实现、快照挂栽等功能截图 提供基于磁盘I/O的持续数据保护和数据回滚功能，可以恢复最近一段时间内任意时间点(微秒级)的数据，提供微秒级CDP持续数据保护功能的截图(需在产品配置清单中体现) |
| ★CDP持续数据保护 | 提供基于磁盘I/O的CDP持续数据保护和数据回滚功能，可以恢复最近一段时间内任意时间点(微秒级)的数据，提供微秒级持续数据保护功能的截图(需在产品配置清单中体现) |
| 数据可用性 | 支持随时在不停业务系统和不中断容灾保护的状态下,挂载容灾存储的数据,验证数据是否可用，确保所有挂载数据正确可用 |
| 存储镜像 | 配置存储镜像功能，本地存储失效后直接切换到镜像存储，数据立即可用，保障生产应用不中断，数据”零”丢失 |
| 本机数据恢复 | 当数据出现故障或不可用时，只需通过应用服务器的本机操作来挂接1个或多个历史快照来直接接管故障的数据盘对外提供服务，无需通过灾备保护系统的控制台进行操作，以及长时间的数据恢复和回滚。也可以通过灾备保护系统直接接管故障的数据盘对外提供服务 |
| 虚拟化平台支持 | 支持Vmware、Hyper-v等虚拟化平台下的一键式P2V接管 |
| 远程数据复制 | 支持远程数据复制许可，通过FC/IP链路把数据复制到远程容灾设备,在容灾设备上实现多重容灾保护。无须额外的协议转换设备，实现远程容灾 |
| SRM整合 | 灾备系统远程数据复制技术必须与VMware SRM(Site Recovery Manager)兼容,可接受VMware SRM(Site Recovery Manager)的调度管理，提供SRM相关插件， |
| ★卷共享功能 | 提供六个节点的ImageSAN或StorNext卷共享软件，结构式共享SAN存储系统，任何一个节点的死机或重起，都不会影响用户对数据的调用 (需在产品配置清单中体现)，提供Windows、Linux跨平台环境下卷共享的功能截图 中标后签订合同前提供原厂光盘介质及最终用户的许可证书。 |
| RDX归档 | 支持内置RDX自动归档功能，可内置具有热插拔功能的RDX磁盘，通过容灾系统的自动归档功能，把数据归档到RDX磁盘上，并保存多个历史时间副本，可实现数据的离线归档、长期保存，同时提供RDX硬件压缩功能和RDX加密功能，要求提供RDX归档功能的截图 |
| 硬件可靠性 | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障 |
| 风险控制 | 一体化保护设备不能更改原有的服务器或存储映射关系，无需进行数据迁移，应用系统和保护设备的任何故障都互不影响，也不会影响到其他应用系统 |
| 产品证书 | 提供所投产品CCC，节能产品认证证书、CDP软件著作权证书复印件并加盖投标单位公章 |
| 质量保证 | 为确保投标产品性能及功能真实可靠，对于技术偏离报表中功能性指标的响应需提供证明材料(认可的材料包括官方网站截图并附链接地址或原厂盖章的技术偏离表或权威第三方评测机构出具的具有完全证明能力的评测材料等) |
| 服务保证 | 所投设备生产厂商在浙江省内设有办事机构（提供登记证明），具备提供本地化原厂服务能力，具备3名以上的技术工程师常驻办事机构，常驻浙江省内原厂工程师具有VCP 、OCM、RHCE认证证书，提供相关人员2017年10月以来任意连续三个月的社保缴纳证明材料（加盖当地社保机构公章或业务章）。 投标前所投设备原厂商未能满足上述要求的，投标方需在投标文件中承诺，原厂商具备在中标后15个工作日内设立符合上述要求的办事机构的能力及意愿。 |
| 授权和服务 | 提供原厂三年质保，三年原厂7x24小时现场技术服务，10分钟内响应，4小时内到达现场服务。 |

### 路由器

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 转发性能 | ≥16Mpps |
| 配置 | 本次共配置≥7个千兆以太网电口，复合口不算在内。 |
| 路由 | 静态路由 动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS |
| LAN | IEEE 802.1，IEEE 802.3，VLAN管理，MAC管理，MSTP等 |
| 可靠性 | 支持VRRP |
| QoS | 支持CAR（Committed Access Rate）； 支持GTS（Generic Traffic Shaping）； |
| 安全与认证 | ACL、状态防火墙、802.1x认证、Radius； |
| 质保服务 | 原厂三年免费质保。 |

### 出口交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ★配置要求 | 交换容量≥590Gbps，整机包转发能力≥210Mpps |
|  | 千兆电接口≥24、万兆光接口≥4， 40G QSFP+接口≥2个，一根万兆虚拟化堆叠线缆； |
| 二层网络特性 | 基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分功能 |
|  | 支持VLAN MAPPING能力 |
|  | 支持GE端口、10GE端口链路聚合、支持静态聚合、动态聚合 |
| IPv4/IPv6协议 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、路由策略 |
| 安全特性 | 支持基于MAC地址认证、802.1x认证 |
|  | HTTPs和SSH V2.0功能 |
| ACL/QoS功能 | 标准和扩展ACL、VLAN ACL功能 |
|  | 每端口至少支持8个输出队列，支持SP、WDRR、WFQ、SP+WDRR队列调度算法；支持WRED拥塞避免机制 |
| 端口镜像 | 多个物理端口的流量镜像到一个端口功能； 跨设备的端口镜像功能； |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 认证资质 | 提供投标产品的入网证书复印件并加盖投标单位公章 |
| 服务 | 原厂三年免费质保。 |

### 服务器交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ★配置要求 | 交换容量≥590Gbps，整机包转发能力≥249Mpps；扩展槽≥1个； |
|  | 千兆电接口≥48、万兆光接口≥4， 3台设备共配置2个万兆多模模块，4个万兆单模模块。 |
| 二层网络特性 | 基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分功能 |
|  | 支持VLAN MAPPING能力 |
|  | 支持GE端口、10GE端口链路聚合、支持静态聚合、动态聚合 |
| IPv4/IPv6协议 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、路由策略 |
| 安全特性 | 支持基于MAC地址认证、802.1x认证 |
|  | HTTPs和SSH V2.0功能 |
| ACL/QoS功能 | 标准和扩展ACL、VLAN ACL功能 |
|  | 每端口至少支持8个输出队列，支持SP、WDRR、WFQ、SP+WDRR队列调度算法；支持WRED拥塞避免机制 |
| 端口镜像 | 多个物理端口的流量镜像到一个端口功能； 跨设备的端口镜像功能； |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 认证资质 | 提供投标产品的入网证书复印件并加盖投标单位公章 |
| 服务 | 原厂三年免费质保。 |

### 下一代防火墙

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品资质 | 通过公安部检测并获得计算机信息系统安全专用产品销售许可证 通过中国信息安全认证中心检测并获得证书 提供证书复印件并加盖投标单位公章。 |
| 硬件架构 | 采用先进的多核网络专用架构，使用64位MIPS多核处理器，非X86的多核架构或ASIC架构 |
| ★规格 | 标准2U专用硬件平台 12*GE电口，12*SFP光口，2*SFP+光口 |
| 性能 | 设备最大吞吐量≥10Gbps |
|  | 每秒新建连接数≥20万 |
|  | 最大并发连接数≥400万 |
|  | IPSec VPN隧道数≥512 |
|  | SSL VPN≥512 |
|  | IPSec VPN性能≥2G |
| 部署模式 | 支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持镜像和被镜像； |
| NAT | 支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换、NAT44 |
| 路由支持 | 支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义 |
| VRF | 接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF |
|  | 不同vrf下的接口可以配置相同的ip地址 |
|  | 支持静态路由 |
| 链路聚合 | 透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑 |
| ★4G支持 | 支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN（提供产品功能截图证明，并加盖投标单位公章） |
| IPv6 | 支持接入IPv6网络 |
|  | 支持配置基于用户和应用均为任意的7元组的IPv6策略 |
|  | 支持NAT64 |
| 安全通信 | 实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG |
|  | 实际配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置 |
|  | 接口实际配置支持second IP地址 每个接口要求支持至少200个second IP |
| IPS | 支持基于源、目的、规则集的入侵检测。 |
|  | 支持5种自定义动作 |
|  | 支持软件bypass（CPU and 内存高于70%） |
|  | 可记录攻击日志。 |
|  | 支持针对Web服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、HTTPS防护、DDoS攻击防护、Web攻击过滤、漏洞防护自学习等 |
|  | 系统定义超过2800条主流攻击规则，包含Backdoor、bufferoverflow、dos/ddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game。 |
| VPN | 实际配置支持IPSecVPN接入，内置VPN硬件协处理器 实际配置支持DES、3DES、AES加密算法 |
|  | IPsec VPN支持第三方对接和快速配置，自有设备对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址，支持配置国密 |
|  | HA可同步IPsec VPN状态，当HA主备切换时无需VPN重建 |
|  | 支持统计隧道持续时间，支持统计隧道流量 |
|  | 支持用户强制下线 |
|  | 支持SSL VPN，客户端支持适应多平台、多终端 |
| 应用协议识别 | 支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别； 支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征 支持基于IP、端口等自定义协议服务； 应用特征库可提供在线升级和手动升级 |
|  | 支持智能和快速识别模式配置 |
| URL过滤 | 内置URL分类库，支持55个URL分类，URL库可在线升级 |
|  | 支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配 |
|  | 可广泛识别恶意网站、违法网站 |
| 流量管理 | ★支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等 （提供产品功能截图证明，并加盖投标单位公章） |
|  | 支持4级层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套 |
|  | 支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理 |
|  | 支持进行IP、整机会话限制 |
|  | 支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户 |
| 防私接路由 | 可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单 |
|  | 支持私接用户的PPPoE账号展现 （提供产品功能截图证明，并加盖投标单位公章） |
|  | 支持 基于用户、MAC、终端数量的监控和搜索 |
| ★用户认证功能 | 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持对接IMC、AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能 |
|  | 支持portal服务器联动，支持radius服务器联动，支持实现NAS-Identifier(32)在无线场景携带AC名字 |
|  | 支持认证页面自定义 |
|  | 支持微信认证功能，使用微信连WiFi2.0接口，限制微信流量放通（pc和移动端，认证通过放通），支持基于http获取access_token，支持微信内部浏览器http弹portal 强制关注功能（定时检查用户是否关注公众号） （提供产品功能截图证明，并加盖投标单位公章） |
|  | 支持短信认证，登录后方可认证上网 |
|  | 支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式，用户可根据需要更换认证方式 |
| 用户管理 | 支持同步LDAP用户，支持标准AD服务器和OPEN LDAP服务器的用户导入，支持针对同步的用户和用户组配置策略 |
|  | 支持用户批量移动功能，支持一键删除所有的用户，用户组 |
|  | 支持与AD 的自动、手动同步用户，支持定时、配置及手动同步第三方用户 |
|  | 支持自定义移动用户、用户组，支持模糊搜索用户名、用户组名 |
| 应用缓存 | 支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，文件形式不限于视频、APP、文本文件等 |
| 服务质量管理 | 支持PING、TCP、DNS探测 |
|  | 支持接口探测、域名探测 |
|  | 支持自定义间隔时间探测 |
| 广告推送 | 支持配置在用户上网时弹出广告页面，可自定义广告图片，支持与第三方广告联动，可配置点击广告后的返回页面和广告弹出时间（提供产品功能截图证明，并加盖投标单位公章） |
| 链路负载均衡 | 支持7元组的链路负载均衡策略 |
|  | 支持基于域名的负载均衡策略 |
|  | 基于支持直连网段和特定网段的负载均衡排除 |
|  | 支持基于ICMP、TCP、DNS等协议的接口探测机制 |
| DNS透明代理 | 支持DNS透明代理；支持DNS负载均衡；支持DNS静态域名映射；支持DNS特定域名请求转发 |
|  | 支持基于优先级、权重的DNS代理算法，支持静态域名配置，支持特定域名特定DNS服务器解析，静态域名和特定域名支持模糊匹配 |
|  | 支持DNS域名匹配顺序 |
|  | 支持DNS透明代理缓存管理 |
| 双机热备 | 支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口 |
|  | 支持地址代理 |
|  | 支持非对称路由 |
| 配置管理 | 支持通过管理平台进行集中管理，统一升级，下发配置，收集日志 |
| PKI | 支持X.509 V3数字证书，支持DER/PEM/PKCS12多种证书编码 |
|  | 支持内置CA，为其他设备或移动用户签发证书 |
|  | 支持本地CA根证书、根私钥的更新 |
|  | 支持在线CRL列表 |
| 系统维护 | web管理界面支持Ping、Traceroute、TCP Syn诊断工具，可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析（提供产品功能截图证明，并加盖投标单位公章） |
|  | 支持命令行、Web界面管理 |
| SNMP | 支持v1、v2、v3版本，支持跨三层自学习MAC地址，支持IP、MAC绑定 |
| 系统日志 | 支持本地日志记录和远程日志输出；支持专用的日志审计管理软件 |
| 厂家资质 | 原厂商应为网络安全应急服务支撑单位（国家级），保障应急处理时效和质量，提供相关证明材料并加盖投标单位公章； |
|  | 原厂商应为中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供相关证明材料并加盖投标单位公章； |
|  | 原厂商应具备中国信息安全测评中心颁发的“信息安全服务资质证书”（安全工程类二级），提供证书复印件并加盖投标单位公章； |
|  | 原厂商应具备中国信息安全认证中心颁发的“信息安全风险评估服务认证证书”（一级服务资质），提供证书复印件并加盖投标单位公章； |
| 售后服务 | 提供不少于三年产品原厂商质保服务； 提供不少于三年的原厂商上门7*24小时现场服务支持； 签订合同后7个工作日内提供由设备原厂商出具的售后服务承诺函原件并加盖厂商公章。 |
|  | 所投设备原厂商在浙江省内有常驻机构能为用户提供快速及时的现场服务（须提供企业登记注册证明材料），提供本地应急响应时间≤4小时； 所投设备原厂商常驻浙江省内不少于5个CISP工程师，提供相关人员2017年10月以来任意连续三个月的社保缴纳证明材料（加盖当地社保机构公章或业务章）。 投标前所投设备原厂商未能满足上述要求的，投标方需承诺，原厂商具备在中标后15个工作日内设立符合上述要求办事机构的能力及意愿。 |

### 综合日志审计

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品资质 | 通过公安部检测并获得公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证 提供证书复印件并加盖投标单位公章 |
| 工作模式 | 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统； 审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程； 审计结果存储于独立存储空间； 自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联； 提供全中文WEB管理界面，无需安装任意客户端软件或插件 |
| ★硬件规格 | 规格：1U机架式设备 4个工作口，2个管理口 产品CF卡化：产品操作系统存储在CF卡中，日志数据存储在磁盘。 |
| 处理性能 | 支持审计20个日志源； 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：2000EPS； 峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：4000EPS。 |
| 功能扩展 | 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发。 |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集 支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； 设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)，Juniper，联想网御/网御神州，F5，华为，H3C，微软，绿盟，飞塔(fortinet)，Foundry，天融信，启明星辰，天网，趋势，东软，Nokia，CheckPoint，Hillstone(山石)，安恒，珠海伟思，BEA，中国电信，安氏，帕拉迪，apc，arbor，clam，戴尔（dell），digium，东方电子，EMC，中国电力科学研究院，Eudora，google，冠群金辰，linksys，Mcafee，netapp，NAS（美国国家安全局），永达，sonicwall，vigor，天存，西岭，Symantec（赛门铁克），Hardened-PHP，foundertech(方正)，三零盛安，allot，蓝盾，IBM，金诺网安，网威，nortel(北电)，citrix(思杰)，watchguard，中兴，阿帕奇，WINDOWS系统日志，Linux/UNIX syslog、IIS、Apache等； 支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等 |
| 日志分析 | 可以以日志等级进行过滤； 应该可以通过自定义配置将用户不关心的日志过滤掉； 支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量； 支持可由用户定义和修改的日志的聚合归并逻辑规则; 支持将收集到的日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备； 支持对收集到的日志进行解析（标准化、归一化），解析规则可以根据客户要求定制扩展。 可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息（公网情况） 支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析； 支持自定义条件都事件进行聚合； 进行关联分析的规则可定制； ★关联分析功能:系统须具备一个安全知识库和包含资产信息的弱点库，当接收到指定资产并且匹配到弱点库中指定漏洞的攻击时，须触发与安全知识库、弱点库的关联，新增新的事件，并且提高威胁等级，需提供第三方权威测评机构出具的相关检测报告复印件并加盖投标单位公章。 |
| 日志备份 | 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比； 支持日志备份自动传送到远程服务器； |
| 日志查询 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索 支持可指定多个查询条件进行组合查询 支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用 极高的日志高查询性能，支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 |
| 应用性能监控 （APM） | ★ 性能监控：通过在目标主机上安装agent程序，支持监控目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用情况、流量等信息，并支持设置报警阈值。需提供第三方权威测评机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，支持如下应用的性能监控（Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris）、数据库（mysql、oracle）、应用服务器（weblogic、tomcat）、web服务器（apache）。 支持应用性能历史详情回溯查看 支持如下性能监控参数 支持监控Windows操作系统如下参数：cpu使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数； 支持监控Linux操作系统如下参数：一分钟系统负载、5分钟系统负载、15分钟系统负载、cpu使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数 支持监控Mysql如下参数：查询缓存命中率、键缓存命中率、立即获得锁数、连接数、线程数、每秒SQL查询数、每秒发送字节、每秒接收字节； 支持监控Oracle如下参数：库缓存命中率、内存排序比率、词典缓存命中率、SGA数据缓存命中率、重做日志缓存命中率； 支持监控Apache如下参数：总访问数、写日志次数、每秒发送字节数、长连接数、关闭连接数、空闲活动数、查询DNS数、正在发送数、请求完成数、负载、等待连接数、总数据量、读操作数、工作线程数、空闲线程数、CPU占用率 支持监控应用服务器（tomcat、weblogic）如下参数：活动线程数、堆内存（已用）、守护线程数； |
| 脆弱性管理 | ★ 弱点管理：支持导入主流扫描器的扫描报告，可进行统一检索，并支持计算威胁等级。需提供第三方权威测评机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，内置73000+条CVE漏洞数据知识库 内置数十项符合OWASP的Web漏洞数据知识库 |
| 地理安全系统 | 内置GeoSec地理安全子系统，内置世界以及中国安全GIS地图 支持用地理地图展示来源威胁的趋势 支持用地理地图展示目的威胁的趋势 支持在地理地图上标注威胁事件的发生分布 内置IP地址到经纬度的转换库 支持以地理信息类进行统计的数据报表 支持切换Google地图（需要连通互联网） |
| 告警功能 | 可预设置安全告警策略； 支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警; 可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警； 支持自动防止报警信息在短时间内大量发送(告警抑制)； 具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力。 |
| 综合查询及报表管理 | 内置合规性报表1000+种； 内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包 内置完善的等级保护合规报表 内置综合性自动化审计报告 支持用户自定义报表； 自定义的报表支持多个统计维度的数据集合。 数据报表支持数据趋势预测功能，根据历史规律数据对未来数据的发展趋势进行预测 报表支持详单数据钻取 支持报表导出为PDF和Word格式文件。 |
| 用户管理 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。 系统自带自身管理日志 注册用户资产时，提供自动发现识别能力。 提供一键式故障排除功能。 提供自助式的升级接口，支持对产品升级、规则升级。 |
| 部署方式 | 支持分布式部署； 支持集中式管理和升级模式； 支持分级管理模式； 采用B/S架构操作方式，无需客户端安装。 支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况 |
| 厂家资质 | 原厂商应为网络安全应急服务支撑单位（国家级），保障应急处理时效和质量，提供相关证明材料并加盖投标单位公章； |
|  | 原厂商应为中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供相关证明材料并加盖投标单位公章； |
|  | 原厂商应具备中国信息安全测评中心颁发的“信息安全服务资质证书”（安全工程类二级），提供证书复印件并加盖投标单位公章并加盖投标单位公章； |
|  | 原厂商应具备中国信息安全认证中心颁发的“信息安全风险评估服务认证证书”（一级服务资质），提供证书复印件并加盖投标单位公章； |
| 售后服务 | 提供不少于三年产品原厂商质保服务； 提供不少于三年的原厂商上门7*24小时现场服务支持； 签订合同后7个工作日内提供由设备原厂商出具的售后服务承诺函原件并加盖厂商公章。 |
|  | 所投设备原厂商在浙江省内有常驻机构能为用户提供快速及时的现场服务（须提供企业登记注册证明材料），提供本地应急响应时间≤4小时； 所投设备原厂商常驻浙江省内不少于5个CISP工程师，提供相关人员2017年10月以来任意连续三个月的社保缴纳证明材料（加盖当地社保机构公章或业务章）。 投标前所投设备原厂商未能满足上述要求的，投标方需承诺，原厂商具备在中标后15个工作日内设立符合上述要求的办事机构的能力及意愿。 |

### 负载均衡

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ★产品形态 | 需采用独立的专用硬件AD应用交付设备，而非通过添加功能模块的方式实现 |
| 网络接口 | 千兆电口≥6 个； 千兆光口≥8 个； |
| 内存 | 系统内存≥ 8GB |
| 硬盘 | 提供SSD固态硬盘，硬盘容量≥240 GB |
| 操作系统 | 需采用专用64位操作系统，不得使用基于Linux或Windows的操作平台 |
| 整机性能 | L4吞吐量≥10 Gbps； L4并发会话数≥1000万； L4新建能力≥30万CPS； L7新建能力≥15万RPS |
| SSL性能 | SSL吞吐量≥3.5Gbps； |
| 设备部署 | 支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式。 |
| 多合一功能集成 | 提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。 提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求。 提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现内外网用户对多个数据中心的最优接入路径选择 ★单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡、服务器负载均衡的功能。以上功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。（提供设备操作界面截图证明材料并加盖投标单位公章） |
| 负载均衡算法 | 支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、优先级等算法。 |
| 可编程流量控制 | 通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对TCP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。 |
| 链路负载均衡 | 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。（提供设备操作界面截图证明材料并加盖投标单位公章） 支持对不少于200条的线路进行流量负载均衡 ★支持三明治架构，对防火墙、IPS、行为管理等网络设备进行流量负载均衡和故障切换，使以上网络设备获得Active-Active运行和的能力。（提供实际的配置报告并加盖投标单位公章） 支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发。 支持基于管理员自定义时间计划来进行出站访问的流量调度分发。（提供设备操作界面截图证明材料并加盖投标单位公章） ★内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动更新，可查看并编辑各国家、国内各省份的IP地址段和国内各大运营商IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能 支持基于访问目标域名的链路负载，可根据访问的目标域名进行链路选择。 内置国外域名地址库，国外域名不少于10万条，支持自动更新。可将访问国外域名的请求分发至指定线路，实现对国外域名访问的优化，提升用户体验。（提供设备操作界面截图证明材料并加盖投标单位公章） 支持应用引流，可识别游戏、视频、网银等应用，并根据应用类型进行流量调度分发。（提供设备操作界面截图证明材料并加盖投标单位公章） ★支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 支持DNS内网记录，包含A、AAAA、CNAME、MX和TXT等类型，可识别内网用户并对其DNS请求直接返回相应结果； 支持智能DNS解析功能，实现外网用户访问内网业务系统的最优路径选择。 支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。 支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性，当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其它链路，保障用户业务的持久通畅。 |
| 服务器负载均衡 | 支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Header、SSL Session ID等多种会话保持机制。 支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制。 支持用户自定义方式的健康检查，支持多种编程语言（如Python、Java等），用户可根据节点运行的实际业务流程来编写代码，检查业务处理逻辑是否正常（提供设备操作界面截图证明材料并加盖投标单位公章）。 支持节点智能恢复，当节点出现故障时，负载均衡能自动重启服务器上的相关进程或重启服务器，使其恢复正常状态并继续提供服务；如无法使其恢复正常，则将其从节点池中移除，保证业务正常访问（提供设备操作界面截图证明材料并加盖投标单位公章）。 ★支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制（提供设备操作界面截图证明材料并加盖投标单位公章）。 支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。 支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段，以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性。 支持配置每台的服务器最大连接限制和新建连接限制，以及单个特定用户或者一个用户组中所有用户访问指定应用服务的并发连接总数限制，避免应用系统的服务器过载。 对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包 可通过读写分离等技术手段实现数据库负载均衡，至少包括MySQL、Oracle、MSSQL等类型的数据库。以MySQL为例，通过对数据库操作请求做内容解析，将其中的写操作调度到指定服务器，读操作则调度到所有节点，提高数据库资源使用率，无需在服务器上安装任何插件。 ★对于非HTTP协议的长连接应用，可通过分析议特征来识别消息的开始和截止，以消息为对象进行七层负载均衡，而非传统基于连接的四层负载均衡。（提供设备操作界面截图证明材料，提供功能测试报告复印件并加盖投标单位公章) 。 |
| 业务交付优化 | 支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度。 支持HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP或Deflate算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间。 支持TCP连接复用功能，利用HTTP连接池机制，将来自客户端的多个请求合并成一个连接发送到服务器，减少服务器端的工作负荷，并提升业务效率。 支持SSL卸载功能，卸除服务器端的密集型运算任务，释放服务器计算资源，并提升SSL业务的处理速度； 支持SSL加密功能，可将普通流量加密以适配需要通过SSL/TLS协议才能访问的服务器； 同时ECDSA和RSA算法 ★对Oracle数据库、SQL server数据库和Weblogic中间件的关键性能指标监控（如SQL执行速率、SQL解析命中率、数据库IO时延、任务平均排队时间等），并通过报表的形式多维度实时展现关键性能参数，提供历史健康状态分析。界面友好直观，无需在服务器上安装任何插件，不会对网络造成任何影响（提供设备操作界面截图证明材料并加盖投标单位公章）。 支持非对称式部署的TCP协议优化技术，提升远端用户访问应用服务的速度。无需在用户终端或应用服务器上安装任何插件和软件，不受操作系统类型、浏览器版本等兼容性因素限制，并且用户首次访问应用服务即可产生加速效果 (提供第三方评测报告复印件并加盖投标单位公章,证明所投产品厂商可提供此类技术) 。 支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果。 |
| 安全加固 | 支持全代理模式的设备部署与业务处理，提供正向代理和反向代理功能，不允许客户端与服务器直接建立连接，由设备分别与其建立连接并提供代理访问，有效降低服务器的安全风险。至少支持HTTP和socks5等代理协议（提供设备操作界面截图证明材料，提供实际的功能测试报告并加盖投标单位公章）。 ★支持实时漏洞被动检测功能，通过对实时流量进行安全性分析的方式而非主动对服务器发起扫描来评估业务系统的漏洞风险，结合黑客攻击 行为进行关联分析，帮助用户找到真正存在高风险的安全薄弱环节，并通过报表的方式展现安全风险和解决方法（提供操作界面截图证明）。 |
| 高可用性 | 支持双机热备部署方式，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； 支持高可用集群N+M部署方式，单集群支持至少8台设备，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； |
| 运维管理 | 支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理。 支持SNMP v1/v2c/v3，标准MIB库和自定义库，可接受第三方网管平台的管理 支持应用配置模版功能，提供WebLogic、WebSphere、Oracle等主流商业应用的配置模版，管理员可直接套用完成应用系统的部署上线，简化配置与调试工作 管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息。 设备内置数据中心，支持自动订阅和手动生成两种方式输出PDF格式的报表。报表可对链路和服务器的稳定性进行统计，可查询服务器的异常状态信息，并提供对故障原因的分析。 支持全局数据中心智能DNS统计，包括访问次数统计及按照Local DNS来源统计；支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数 支持标准的RESTful和SOAP等形式的API接口，可提供Python和Java的SDK工具，可实现与第三方应用平台的集成与二次开发。 |
| 资质要求 | 设备生产商的负载均衡类产品近三年入选Gartner应用交付控制器（ADC）魔力象限报告 (提供相关证明材料并加盖投标单位公章) |

### UPS主机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 系统容量 | 20KVA三进单出 |
| 输入特性 | 输入电压范围(Vac) | 304～478 |
|  | 旁路输入范围(Vac) | 180～260 |
|  | 相制 | 3φ4W+PE |
|  | 功率因数 | ≥0.95 |
|  | 频率范围(Hz) | 45-55（同步） |
| 输出特性 | 输出功率(kVA/kW) | 20/14 |
|  | 输出电压波形 | 纯正弦波 |
|  | 输出电压(Vac) | 220±1% |
|  | 波形失真度 | THD <3%（线性负载） |
|  | 输出频率(Hz) | 50±0.05（电池模式） |
|  | 切换时间(ms) | 0 |
|  | 整机效率 | 90% |
|  | 过载能力（市电模式） | 105%～125%: 10 min后旁路；125%～150%: 1 min后旁路；＞150%：1S后旁路 |
|  | 峰值因数 | 3:1 |
| 其它特性 | 直流启动 | 无/有 |
|  | 面板显示 | 负载容量、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障 |
|  | 通信功能 | 标准RS232接口，支持电源监控软件 |
|  | 并机功能 | 具备无主从自适应并机功能 |
|  | SNMP适配器（配件） | 可通过SNMP适配器进行网络监控 |
|  | 保护功能 | 输入过压、输入欠压、电池欠压、过载、故障、短路等保护 |
|  | 报警功能 | 电池低压、市电异常、UPS过载、故障时蜂鸣器告警 |
|  | 音频噪声 (dB) | <60 |
| ★技术要求 | 技术特点 | 三进单出20KVA高频在线式，UPS采用全数字化DSP控制技术，控制精度高、运行速度快，提高可靠性和稳定性,UPS主机后期要并机使用，要求主机标配并机功能，并机采用无主从自适应并机技术（提供第三方证明材料并加盖投标单位公章） |
|  |  | 后期无需任何附件可实现N+1并联使用， 自适应技术可以保证并联各机输出偏差较大的情况下均流并联成功，使得机器在运行多年后技术参数漂移引起的输出偏差不会导致并机失败，整机具备有：输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能，适应、性强抗负载能力高，超宽的输入电压范围，完全满足恶劣的电网环境。 |
| 资质要求 | 产品资质 | 投标产品型号要求采用绿色节能型产品，产品型号列入《节能产品政府采购清单》，且在有效期限内，需提供在中国政府采购网站上下载打印件（投标时需提供以上认证证书复印件并加盖投标单位公章） |
| 服务要求 | 质保服务 | UPS厂家的维修服务人员在接到设备现场维护人员的故障通知后，必须在4小时（办公时间内）或8小时（非办公时间）内到达现场。 |

### UPS电池

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 制造商 实力 | 制造商资质 | 投标产品的制造商须电池原厂家（拒绝OEM贴牌产品） |
|  | 原产地证明 | 为保证蓄电池产品质量安全可靠，制造商需具备蓄电池生产资质，请提供制造商营业执照、排污许可证、全国工业产品生产许可证（产品名称：铅酸蓄电池）复印件并加盖投标单位公章。公司营业执照，排污许可证，全国工业产品生产许可证的注册地址，生产地址均需一致，以确保原厂生产。 |
|  | 证书 | 提供相关系列的蓄电池的CE认证，UL认证，Rosh认证证书复印件并加盖投标单位公章。 |
|  |  | 提供泰尔认证证书复印件并加盖投标单位公章。 |
|  |  | 请提供相关系列产品的IEC检测报告复印件并加盖投标单位公章。 |
| 整体 特性 | ★产品特性 | 阀控密封式胶体铅酸蓄电池，专用胶体电解液。 |
|  | ★产品容量 | 单体电池电压容量：20Hr 200Ah ，单体电池额定电压：12V。 |
|  | 产品重量 | 产品重量≥58 kg 。 |
|  | 设计浮充寿命 | 25℃时，蓄电池设计寿命≥12年（提供产品彩页）。 |
| 关键性能检测要求 | 产品的一致性 | 单体电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不超过90mV。中标方供货后，采购方将对投标产品功能与性能进行抽查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，如有提供虚假或伪造产品功能配置参数等情形，招标方将拒绝支付合同款项，且中标方对由此造成的一切损失负全责。 |
|  | 蓄电池容量测试 | 蓄电池按照规定的测试方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.93 C10，第五次循环应达到C10，放电终止电压为10.8V。中标方供货后，采购方将对投标产品功能与性能进行抽查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，如有提供虚假或伪造产品功能配置参数等情形，招标方将拒绝支付合同款项，且中标方对由此造成的一切损失负全责。 |
|  | 破坏性检测 | 业主有权判断是否有必要随机抽取一节进行容量测试和破坏性检验（如进行破坏性检测，投标商必须免费再提供一节同型号电池）。 在测试与检验过程中，如发现抽取的蓄电池中填充有玻璃，水泥等非胶体蓄电池原材料，招标人将取消其中标资格，所有设备均不予退还。 |
|  | 极柱防漏液设计 | 作为连接外界最紧密的极柱（端子）部位，经常受到安装扭力的施压，最容易引发漏液的部位，为机房整体安全考虑，电池极柱（端子）部位有防漏液的设计，要求提供完整专利文件，提供厂家自主专利的专利证书复印件并加盖投标单位公章。拒绝托盘防漏液的伪放漏液技术。 |
| 产品 特性 | 外壳 | 蓄电池须全部采用高强度的ABS外壳，符合UL标准，外壳无变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 |
|  | 极板 | 极板采用专有的4BS技术，高温高湿固化，提高电池比能量，延长电池循环使用寿命。 |
|  | 蓄电池正板栅 | 蓄电池正板栅采用多元合金，有效的防止电池因深放电导致板栅腐蚀、早期容量衰竭，延长浮充使用和循环使用寿命。提供彩页证明。 |
|  | 双过滤酸雾滤片 | 蓄电池须采用双过滤酸雾滤片，能精确控制开，闭阀压力。提供彩页证明。 |
|  | 开闭阀压力 | 电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1KPa-49KPa范围内，开阀压力应在15KPa-20KPa范围内 |
|  | 自放电率 | @ 25℃ (77℉) 放置90天小于10 % |
|  | 内阻 (完全充电态) | 不大于 5mΩ@ 25℃ (77℉) |
| 其他 特征 | 阻燃性与防腐性 | 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性，提供第三方权威阻燃性测试报告复印件并加盖投标单位公章。 |
|  | 抗震性 | 蓄电池组应按7度地震烈度考虑设备的设计能承受并保持结构的完整性。提供第三方权威检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标单位公章。 |
|  | 耐过充能力 | 以2.5I10电流连续充电16小时外形无明显变形及渗液 |
| 售后 服务 | 质保要求 | 签订合同后7个工作日提供所投设备原厂商出具的4年原厂服务承诺函原件并加盖原厂公章。 |
|  | 售后及时性 | 因UPS系统重要性，要求生产厂家在浙江省内有蓄电池的研发中心或技术支持中心。如为技术支持中心，至少提供2名以上原厂技术人员的浙江省社保记录及原厂技术认证证书。原厂服务承诺函中应承诺：原厂技术人员能2小时到现场。 投标前所投设备原厂商未能满足上述要求的，投标方需承诺，原厂商具备在中标后15个工作日内设立符合上述要求的办事机构的能力及意愿。 |

### 综合配电柜

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 主要参数 | 额定技术参数： 额定工作电压：不小于380V 额定频率：50Hz TN-S三相五线，柜内铜排容量不小于200A（按标准有颜色区分） 额定电流：中性线截面要求与母排一致。 额定绝缘电压：690V |
| 柜体结构： | 开关柜的基本框架为组合装配式结构，内设隔室，装置内零部件尺寸、隔室尺寸等实行模数化，内部塑料部件应采用已通过ISO14001国际环保认证的阻燃材料生产的产品，内部应有明确功能分区，应配置标准的安装板、隔板、前面板以及预制进出线连接与之配合，在电路发生短路时应具有自动灭弧功能。 开关柜全部柜架及内层隔板应用进口高质量敷铝锌板组成，厚度≥1.2mm。 外壳防护等级不低于IP30。 每回路出线均应有可标出回路名称的相应辅件。 开关柜底部提供开有电缆孔的底板并带有阻燃橡皮圈。 采用三相五线制，中性线与相线截面积一致母线应采用原装进口高导电率铜导体，铜排纯度要求达到99.95%以上。 PE、N线及连接排上均开有模数孔用于电缆的连接。 柜架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受所安装元件运行及短路时所产生的机械应力、热应力及电动力，同时不因柜体的吊装、运输等情况而影响柜的性能，设备外壳平整，严密，美观。 低压成套设备需符合标准规定接地要求，设独立的PE接地系统，PE线采用铜排，要与柜体、接地保护导体可靠连接。 柜体后面板采用侧开门铰链和门锁结构，不能采用半固定或螺丝紧固封装。 ★柜体品牌要求与UPS主机同一品牌，投标时提供CCC认证证书复印件并加盖投标单位公章。 |

### 机柜

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1、机柜：标准服务器机柜，42U，尺寸规格：600mm宽*1000mm深*2000mm高； 2、门规格：前后网孔, 前单门,后双门；配置4个8位的PDU； 3、质保：提供1年质保。 |

### 系统集成服务

| 招标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标供应商提供本次项目的整体系统集成工作，负责交付设备的安装调试、数据迁移及集成优化工作； 投标供应商对本次系统集成项目要有一个完整解决应对方案，参与投标的所有设备（包含配件）必须满足该项目整体运行需求，不得降低项目整体运行性能，如所投设备在系统集成中有缺陷或者降低整体性能的，则全部由投标供应商负责解决。 |
| ★双活系统测试 | 本次项目建设完成后，要求供应商对双活系统进行全面测试，模拟两地机房的网络设备、服务器设备、存储设备等出现故障，主机房断电等故障现象，要确保故障后业务仍能正常访问，提供详细的测试方案以及测试结果报告。 |
| 数据迁移服务 | 提供机房设备整理搬迁服务，根据逻辑拓扑对机房的设备根据不同应用网络区域进行划分部署； 将原来不动产的数据库数据及影像数据从临时硬件设备迁移到新的硬件设备上，本次数据迁移涉及到大量的数据库数据，为了保障数据库数据迁移的安全性，本次迁移过程中需要一位具备Oracle OCM认证的工程师现场技术负责，以便应对突发情况和进行系统优化，并提供3年24小时到现场的技术支持服务，投标时提供资格证书复印件，原件备查。提供相关人员2017年10月以来任意连续三个月的社保缴纳证明材料（加盖当地社保机构公章或业务章）。 提供原部分应用到新虚拟化平台的应用迁移服务，数据迁移服务； 提供本次项目所有设备的整体的安装调试集成服务； 提供原来网络调整及规划服务； 提供原有机房线缆整理、标签标识、整体的项目设备机柜拓扑图等服务； |
| 试运行期间要求 | 项目安装调试完成后，需进行试运行，试运行时间根据实际运行情况定，试运行没有任何问题后再进行验收。同时在试运行期间中标单位需提供一名同时具备CISP和H3CTE认证的工程师，专门负责试运行期间的技术支持服务，以便应对突发情况和进行系统优化，并提供3年24小时到现场的技术支持服务，投标时提供资格证书复印件，原件备查。 提供相关人员2017年10月以来任意连续三个月的社保缴纳证明材料（加盖当地社保机构公章或业务章）。 |
| 文档管理 要求 | 中标人应负责在项目工程实施完成时将系统的全部有关技术文件、图表资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付招标方，包括但不限于以下文档： 项目投标文件 项目工程实施方案 项目工程管理及实施计划书 产品安装实施报告 系统测试报告 项目完工总结报告 培训手册 运维用户使用手册 系统技术维护手册 系统应急处理预案 其他所有项目实施过程中产生的文档 |
| 技术培训 | ★质保期内，中标人每年提供现场培训服务不少于5天，培训内容由用户方指定（该项目相关设备清单的内容）； 中标人在中标后须提供2人次的Oracle原厂认证工程师和2人次的VMware原厂认证工程师培训。 |
| 服务要求 | 1.提供7×24小时的电话和现场技术支持服务，保证在7×24小时内，系统有任何问题，随时可以找到服务商工程师回答和解决。 2．项目整体提供3年硬件质保与服务。 3.其他要求见售后服务要求。 |

三、对投标方、投标产品及服务的要求

1、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应在规定时间内及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。投标人对其提供的所有设备均应提供原厂商质保。质保期从验收合格之日起开始计算。

3、特别提示：

如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

# 4、其他要求

# 4.1、本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。

# 4.2、投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供。

# 4.3、所投产品需为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与采购单位现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

# 4.4、所投产品为市场目前销售主流设备。

5、投标方必须在投标书中阐明项目实施计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标；提供项目组成员名单、职务、学历、经历，每个系统建设阶段参与人员名单。

6、在合同生效以后，对采购人认为其能力与本项目所要求的能力不相称而提出更换的项目负责人或者技术员，中标方须予以更换；中标方更换项目主要负责人或主要技术骨干须书面报采购单位同意后方可进行。

四、商务要求

（一）、投标报价要求

1、投标报价为投标方所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，须精确到元，投标报价包括设备（货物）价款、运输费、安装调试费、培训费、系统集成费和税费等所有费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

★（二）工期和维护期要求

1、工期要求：

合同签定后90日内完成项目建设，并投入正常运行。

2、质保期

质保期从系统集成调试完毕，验收合格之日开始计算。项目整体质保期限为三年，如投标人所提供设备有高于招标文件要求的，按投标人提供的质保期限执行。质保期间要求能确保系统的稳定运行，提供（7*24）上门维护、升级服务，中标方在接到用户故障申告电话后应在10分钟内给予响应，如故障未能在30分钟内通过远程支持得到解决，中标方应启动现场应急服务，在自用户电话申告起2小时内赶到用户现场；故障应在服务商工程师到达现场后不超过24小时内给予恢复运行；如不能恢复的应提供备用设备，保障采购人的正常工作，在最迟不超过5个工作日内，将损坏的硬件部件进行维修。如果确认设备或者部件损坏无法修复致使该设备无法继续使用，服务商应将损坏设备进行整体更换，更换的设备配置不得低于当前配置。除此之外，中标方应提供定期巡查服务、技术升级服务等。

（三）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义公共资源交易管理办公室【2008】32号）文件及《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）文件要求，组织验收。

★（四）付款方式

全部设备到货清点验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%，设备安装完毕并验收无误后15个工作日内支付合同总额的30%，余款一年无质量问题的前提下15个工作日内付清。货款凭中标通知书、发票、合同、政府采购验收单和政府采购资金结算单由市财政直接支付。

# 开标、评标和定标须知

一、开标

1、招标代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人或负责人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件）到场参加开标会议。投标方参加开标的代表应在投标时间截止前签名报到以证明其出席，招标方对投标方的代表进行确认。

2、开标程序：

招标方按以下程序进行开标和评标

2.1招标方首先举行开标仪式，开标仪式由招标代理机构主持

2.2开标仪式结束后由评标委员会评技术标。

2.3技术标评审结束，进行商务标开标。

2.3.1在商务标开标时，由采购人代表或采购代理机构工作人员采用公共资源交易中心抽取程序在技术标入围供应商中随机抽取一名投标人代表作为监标人，检查商务标密封完好性情况（指是的有无拆封）和监督开标唱标情况。

2.3.2由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容

2.3.3采购代理机构组织做好开标记录,供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认，同时由记录人、监标人等当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程。

2.4唱标结束后，评标委员会对所有技术不入围供应商的商务报价进行拆封，并单独记录一份商务报价情况，再据招标文件要求对技术入围供应商的商务标进行评审和确定中标供应商。

## 二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况之一的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。

①未折封的投标文件在传送过程中，导致标书密封不完好或误拆密封好的投标文件。

②招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

4.5供应商的认定

不同供应商之间所投数据库服务器、虚拟化服务器、负载均衡、备份一体机均为同一品牌的，应当按一个供应商认定，评审时取其中评审总分最高的一家为有效供应商；当评审总分相同时，则以技术分最高那家为有效供应商；都相同时，由评标委员会集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2不同份投标文件之间同类问题的内容如发现不一致的，如果是正本与副本不一致的，应以正本为准。如果未标明正本或副本的，则评标委员会可以按照上面6.1条操作处理。

6.3在对投标文件的澄清或说明期间，投标人法人代表或负责人或法人委托人必须在场

如果投标方代表拒绝按评标委员会要求作出澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认

7.3.3在充分讨论的基础上集体表决

7.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1《报价（开标）一览表》内容与《分项报价表》内容不一致的，以《报价（开标）一览表》为准

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准

8.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准

8.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

11、中标通知

11.1发放中标通知书前，采购人或其委托的采购代理机构应尽快向检察机关查询中标人自2015年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以法院判决书日期为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.2评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台和义乌市政府采购中心网站。

11.3公告期内，如无有效异议，公告期结束，经采购中心审核，最终由采购人确认并签发《中标通知书》，中标方凭有效证明到采购人处领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评审委员应对异常情况制作相关记录

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公告期内首先依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后三个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

# 第五章投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的。

1.2投标文件未密封的；封口未加盖单位公章或法定代表人或投标授权委托人签字。

1.3参加开标会时，投标方法定代表人未携带居民身份证或授权委托人未携带居民身份证及授权委托书的不得入场，且投标将被拒绝。

1.4未按招标文件规定提交投标保证金的或提交的保证金数额低于招标文件规定的。

1.5投标人未按规定报名的或报名时名称与投标时不一致。

1.6投标文件只有技术标或者只有商务标或投标文件技术标与商务标密封在一起的。

2、投标文件在技术标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1技术标或技术标封装物中包含商务报价的

2.2投标文件未装订的

2.3招标文件关于投标文件组成内容技术标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

2.4投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定

2.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件（不含正副本不一致），且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外

2.6投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的

2.7投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的

2.8投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利

2.9其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件

2.11对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

2.12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1.招标文件关于投标文件组成内容商务标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

3.2投标总价高于最高限价或低于项目成本总价的

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、其他违反法律法规的的情况。

5、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分技术部分、商务报价二个部分按以下评程序进行分析、评议：

（一）对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位

（二）对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分并确定技术入围单位（详见三、评分细则）

（三）对技术入围的投标人的商务标进行公开唱标

（四）评标委员会对技术入围投标单位进行商务标评审，确定商务标评审有效投标单位。

（五）对商务标评审后有效的投标单位计算商务报价分和综合得分（详见三、评分细则）

（六）确定中标人

1、首先，评标委员按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序。

2、其次，评标委员会直接确定排名第一的投标单位为中标单位。

（七）、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 评标委员会根据评分细则，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。技术分高于35分（含）的投标人作为技术入围单位进入公开唱标和商务标评审。 | 50分 |
| 1 | 总体投标方案 | 根据投标方拟投入本项目团队人员情况打分： 同时具有网络专家级(H3CTE或华为HCIE等)认证工程师和CISP认证工程师证书的得1分，缺少任意1类证书不得分； 具有ITSS服务项目经理认证工程师证书的得1分； 具有0racle OCM认证工程师证书的得1分； 提供以上人员证书复印件并加盖投标单位公章。 提供2017年10月以来任意连续三个月拟配备上述人员社保信息清单（需加盖当地社保单位公章，如社保缴费当地无法出具社保信息清单的，投标方需提供相关符合要求的证明材料并加盖当地社保单位公章），未提供相关人员社保证明材料的不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标方提供的项目总体建设方案从以下几个方面进行打分，对采购人现有系统的理解程度，对本项目的建设目标的理解程度，与采购人现有设备及系统的衔接及利用能力，所投主要设备的品牌、选型及其主要技术参数，对项目建设过程中可能遇到的重点、难点的预判能力，项目预计实施方案中进度与实施过程的质量保障措施（包括产品供货、验货、系统安装调试、试运行、测试等内容），组织是否严谨、团队经验是否丰富，是否能很好的满足项目的实际建设需要等，综合排名第一的得7分，综合排名第二的得5.6分，综合排名第三的得5分，第四名得4分，其他名次得3分。不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。 | 3-7分 |
| 2 | 服务器 | 根据投标方所投服务器技术参数酌情打分，除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得6分，每有1项负偏离在6分的基础上扣除1分，扣完为止。 | 0-6分 |
|  | 备份一体机 | 根据投标方所投备份一体机技术参数酌情打分，除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得4分，每有1项负偏离在4分的基础上扣除0.4分，扣完为止。 | 0-4分 |
|  | 下一代防火墙 | 根据投标方所投下一代防火墙技术参数酌情打分，除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得4分，每有1项负偏离在4分的基础上扣除0.4分，扣完为止。 | 0-4分 |
|  | 综合日志审计 | 根据投标方所投综合日志审计技术参数酌情打分，除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的3分，每有1项负偏离在3分的基础上扣除0.3分，扣完为止。 | 0-3分 |
|  | 负载均衡 | 根据投标方所投负载均衡技术参数酌情打分，除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得5分，每有1项负偏离在5分的基础上扣除0.5分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  | UPS及UPS电池 | 根据投标方所投UPS技术参数酌情打分，除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得3分，每有1项负偏离在3分的基础上扣除0.3分，扣完为止。 | 0-3分 |
|  | 其他设备 | 根据投标方所投其他设备技术参数打分，除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得4分，每有1项负偏离在4分的基础上扣除0.4分，扣完为止。 | 0-4分 |
| 3 | 售后服务及 培训 | 在项目整体质保期限三年的基础上，每增加六个月的项目整体质保期限加1分，最高不超过4分； | 0-4分 |
|  |  | 提供vmware原厂授权培训2个名额及以上的得1分； 提供Oracle原厂授权培训2个名额及以上的得1分； 不提供以上培训服务不得分 | 0-2分 |
| 4 | 资质实力 | 投标人具备计算机系统集成二级及以上资质证书的得1分； 投标人已取得信息安全服务资质证书的得1分； 投标人同时具备ITSS信息技术服务运行服务标准符合性证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书和ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分，缺少任1项证书不得分。 缺一不得分； 提供以上资质证书复印件并加盖投标单位公章； | 0-3分 |
|  |  | 2016年1月以来，投标人具备已实施的类似系统集成项目成功业绩的,每提供一个单个合同金额在280万元以上业绩加0.5分，最高得2分。提供合同复印件、中标（成交）通知书复印件置于技术标中，原件开标当天随身携带备查。 | 0-2分 |
| 二 | 商务分 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×50，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 | 50分 |
| 三 | 综合得分 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分。 |

第七章 义乌市政府采购合同（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据___ _年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 序号 | 采购项目 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |

单位：人民币元

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方中止合同，并追究供方的违约责任。

七、质保期

供方必须对合同中规定的货物在项目验收合格后提供至少        年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

八、交货期、交货方式及交货地点

1、工期：

2、交货方式：

3、交货地点：

九、货款支付

1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在   小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之____违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日万分之____向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之___向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值___%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额___‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之___的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之___的违约金。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十七、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌市政府采购中心执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

十八、本合同并在合同签订之日起报义乌市财政局备案。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

第八章投标文件部分格式

一、封面格式

二、技术标部分格式：

1、义乌市政府采购项目投标承诺书

2、法定代表人（负责人）证明书

3、法定代表人（负责人）授权书

4、项目经理、技术负责人简历表和项目组成主要成员表

5、售后服务承诺书

6、产品质量承诺书

7、招标货物说明一览表

8、规范偏离表

三、商务标投标文件部分格式：

9、开标一览表

10、项目成本报价表

四、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

采购项目

投标文件

（招标编号）

投标文件内容：（技术标或商务标）

投标人：（盖章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年 月 日

1、

义乌市政府采购项目投标承诺书

致：采购人名称和代理机构名称

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标

2、自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，采购人可据此不予退还我单位的投标保证金，以做该项目损失的赔偿（如没收的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：年月日

2、

法定代表人（负责人）证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人（负责人），法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

法定代表人（负责人）签字：

日期：    年   月    日

说明：须按营业执照的法定代表人（负责人）名称填写。

3、

法定代表人（负责人）授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人（负责人）。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人（负责人）参加投标的，提供法定代表人证明书（负责人）和身份证明即可。

4、

项目经理、技术负责人简历表

投标单位：（盖章）_________________________投标方代表签字：_____________________

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 参加工作 时间 | 年 月 | 从事类似 工作年限 |  |
| 近三年负责完成的类似项目情况 |
| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 项目内容 | 开竣工日期 | 质量等级 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表须置于投标响应文件中，必填，项目经理、技术负责人分两张填写。

2、项目经理、技术负责人如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖谈判响应单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

项目组成主要成员表

投标单位：（盖章）投标方代表签字：_______

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表须置于投标响应文件中，必填。

2、项目成员如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

5、

售后服务承诺书

根据贵方为      年    月   日YWCG2018006GK招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下售后服务承诺：

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点、响应时间等）

6、其他优惠条件

7、承诺中标后十五个工作日内在浙江省范围内建立服务和技术支持机构（本条内容适用于非浙江省范围内注册投标人且未在浙江省范围内建立服务和技术支持机构投标人）

企业名称（盖章）：

签字代表  ：

年      月      日

6、

产品质量承诺书

根据贵方为      年    月   日YWCG2018006GK招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（盖章）:________________________

签字代表：________________________

年        月        日

7、

招标货物说明一览表

招标编号：YWCG2018006GK

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 基本规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 |  |  |  |  |
| 2 | 虚拟化服务器 |  |  |  |  |
| 3 | 光纤交换机升级 |  |  |  |  |
| 4 | 光纤交换机 |  |  |  |  |
| 5 | VNX5400扩容 |  |  |  |  |
| 6 | 备份一体机 |  |  |  |  |
| 7 | 路由器 |  |  |  |  |
| 8 | 出口交换机 |  |  |  |  |
| 9 | 服务器交换机 |  |  |  |  |
| 10 | 下一代防火墙 |  |  |  |  |
| 11 | 综合日志审计 |  |  |  |  |
| 12 | 负载均衡 |  |  |  |  |
| 13 | UPS主机 |  |  |  |  |
| 14 | UPS电池 |  |  |  |  |
| 15 | 综合配电柜 |  |  |  |  |
| 16 | 机柜 |  |  |  |  |
| 17 | 系统集成服务 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：

1、投标方应此表在改变格式的情况下可自行制作

8、

规范偏离表

招标编号：YWCG2018006GK

|  | 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标方代表签字：

日 期：      年    月      日

注：1、投标方应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，如投标内容与招标文件内容有不一致的，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

9、

开   标   一    览    表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 虚拟化服务器 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 光纤交换机升级 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 光纤交换机 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | VNX5400扩容 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 备份一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 路由器 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 出口交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 服务器交换机 | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 下一代防火墙 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 综合日志审计 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 负载均衡 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | UPS主机 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | UPS电池 | 节 | 96 |  |  |
| 15 | 综合配电柜 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 机柜 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 系统集成服务 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | 大写： ￥：（小写） |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标方代表签字：________________        职  务:____________

1、投标报价以人民币为结算货币，计量单位为元，投标报价须包含系统集成费、设备（货物）价款、维护费、运输费、改造装修费、装卸费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价。只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受；

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

10、

项目成本报价表

| 项目名称 | 项目成本总价 |
| --- | --- |
| 义乌市国土资源信息中心不动产数据中心采购项目 | ￥：（小写）_____________________________元 大写：________________________元 |

投标方名称（盖章）：____________________________日期:________________

投标方代表签字：________________职务:____________

备注：

1、投标单位应按照招标项目内容要求，根据项目特点和企业条件确定该项目成本报价，项目成本总价不得高于投标总价，否则投标无效。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作

质 疑 函 范 本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。