舟山市定海区政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：DCG2017-302(GK06)

项目名称：电子胃镜

采购单位：舟山市定海区金塘镇中心卫生院

代理机构：舟山市定海区政府采购中心

二○一七年五月

招 标 文 件 目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知前附表及投标须知

第三部分  招标项目要求

第四部分  政府采购合同

第五部分  评标原则及方法

第六部分  投标文件相关格式

第一部分           招 标 公 告

| 项目名称 | 电子胃镜 | 招标编号 | DCG2017-302(GK06) |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 舟山市定海区金塘镇中心卫生院 | 采购组织类型 | 委托代理采购 |
| 集中采购 机构名称 | 舟山市定海区政府采购中心 |
| 公告发布媒体 | 定海区政府采购网，定海区公共资源交易网，浙江省政府采购网。 |
| 招标内容 | 电子胃镜的采购、安装调试、相关的技术培训及售后现场技术服务等，预算65.00万元人民币。 |
| 投标人 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、本次招标不接受任何以挂靠或联合体的形式参加投标，不允许转包； 3、制造商或具有独立的法人资格并要求有医疗器械经营企业许可证的代理商； 4、所投产品具有相应的医疗器械注册证及产品注册登记表。 5、原厂商出具的不低于壹年免费质保承诺函 |
| 招标文件领取 | 现场领取或网络报名 |
| 招标文件 现场领取地址 | 舟山市定海区公共资源交易中心-定海区人民南路126号7楼 |
| 招标文件 领取起始日期 | 2017年5月12日 | 招标文件 领取截止日期 | 2017年5月 19 日 |
| 领取上午时间 | 08:30-11:30 | 领取下午时间 | 14:30-17:30 |
| 注意事项 | 1.投标供应商可现场报名（随带U盘，拷贝招标文件）或网络报名，网络报名请将相关资料彩色扫描件发送至电子邮箱：dhggzy@163.com，邮件以单位名称+项目名称命名，并告知本项目联系人； 2.集中采购机构允许潜在供应商在采购文件领取截止日期后获取采购文件，但该供应商如在法律法规规定的时间内逾期对采购文件提出异议的，集中采购机构可不予受理及答复； 3. 已在浙江省政府采购网注册或在本中心参加过投标的供应商报名时须提供前来领取标书人的有效身份证明原件，加盖公章的定海区公共资源交易中心政府采购报名表（本文件末页或下载网址：http://dhggzy.cn/Item/968.aspx）； 4. 未在浙江省政府采购网注册且第一次参加本中心投标的供应商报名时须提供投标人的营业执照副本、税务登记证，组织机构代码证，法定代表人身份证复印件，定海区政府采购供应商登记表（下载网址：http://dhggzy.cn/Item/959.aspx），前来领取标书人的有效身份证明原件，加盖公章的定海区公共资源交易中心政府采购报名表。 |
| 投标文件 提交截止日期 | 2017年6月 2日 | 截止时间 | 下午14：30 |
| 投标文件 提交地点 | 舟山市定海区公共资源交易中心1楼开标室-人民南路126号。 |
| 开标日期 | 2017年6月2日 | 开标时间 | 下午14：30 |
| 开标地点 | 舟山市定海区公共资源交易中心1楼开标室-人民南路126号。 |
| 投标保证金 | 1、本项目的投标保证金为6500.00元人民币。 2、投标保证金须在投标文件提交截止时间前汇入舟山市定海区公共资源交易中心帐户（不接受汇票、转帐支票和现金缴款单）。 3、投标保证金收款单位名称：舟山市定海区公共资源交易中心，银行账号：1940 5101 0400 23431，开户银行：农行舟山市分行定海区支行。 4、保证金必须由供应商账号汇出。 5、投标保证金交纳后，其银行回单作为依据，投标时带至开标现场或开标前送至舟山市定海区公共资源交易中心换取收据。该收据在开标现场出示。 |
| 联系人 | 陈女士 | 联系电话 | 0580-2020753 |
| 传真号码 | 0580-2027309 | 邮编 | 316000 |
| 业务监管及投诉受理单位 | 舟山市定海区政府采购办公室 | 联系电话 | 0580-2027798 |

# 第二部分               投标须知前附表及投标须知

# 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目预算 | 65.00万元人民币，超过预算做无效标处理。 |
| 2 | 现场踏勘 | 集中采购机构不组织踏勘，如投标人需进行现场踏勘的，须经采购人同意后根据国家有关法律规定方可进行。但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 |
| 3 | 货物要求 | 投标产品应是合法生产的。 |
| 4 | 质量标准 | 产品符合国家标准。 |
| 5 | 投标报价相关部分 | 投标报价包含设备、服务供应、运杂费、安装费、保险费、调试费、人工费、培训、检测和验收费、质保期内所产生的费用等，采购人提供相关仓库、场地等配合。 |
| 6 | 交付使用期限及地点 | 合同签订后60日内，采购单位规定的地点。 |
| 7 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 9 | 资金结算 | 安装调试完毕，且通过采购人验收合格后一次性付清。 |
| 10 | 投标报价 与费用 | 1、本项目的投标应以人民币报价，投标报价应包括设备本身价、设备运输到指定交货地点的费用、安装、调试、验收以及供货方所需交纳的各项税金等一切费用。 2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 3、集中采购机构不向任何一方收取任何招标代理费用。 |
| 11 | 履约保证金 | 中标人支付合同总价款金额的5%作为履约保证金给采购人，采购人在无合同纠纷情况下和在产品质保期后无息退还给中标人。 |
| 12 | 投标文件的 组成及份数 | 投标报价一览表一份，正本一份/副本五份。 |

# 二、投标须知

# （一）总则

1、适用范围

1.1适用于本次舟山市定海区金塘镇中心卫生院电子胃镜政府采购公开招标采购项目。

# 2、定义解释

2.1“集中采购机构”是指舟山市定海区政府采购中心。是整个采购活动的组织者，并依法负责编制招标文件，对招标文件拥有最终解释权。

2.2“采购人”是指有本招标文件所列货物需求的舟山市定海区金塘镇中心卫生院。

2.3“招标项目”是指本招标文件所要求的电子胃镜项目及其相关的服务等。

2.4“投标人”是指获得招标文件并向集中采购机构提交投标文件的供应商。

2.5“潜在投标人”是指符合招标文件规定的合格供应商。

2.6“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“原（制造）厂商”是指在所投产品的生产厂商。

# 3、项目说明

3.1 本招标项目说明详见招标文件投标须知前附表。

3.2本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

3.3供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

3.4总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

# （二）招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件共分为六部分，其内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知前附表及投标须知

第三部分  招标项目要求

第四部分  政府采购合同

第五部分  评标原则及方法

第六部分  投标文件相关格式

1.2除上条1.1内容外，集中采购机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与集中采购机构进行技术交流时，应用书面形式送至集中采购机构，集中采购机构将以书面形式作出答复予以澄清，并应将答复内容向所有投标人发送。

2.2投标人对招标文件有异议的，应当在投标截至时间前15日以书面形式（含传真等数据电文）向采购机构提出，逾期提出的，采购机构可不予以受理、答复。

2.3招标文件发出后，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，集中采购机构可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

2.5为使投标人有足够的时间按招标文件的澄清、修改要求修正投标文件，集中采购机构应在投标截止时间15日前以书面或传真的形式向已购买招标文件的所有投标人发出招标文件澄清、修改通知。若发出通知日距招标文件确定的投标截止时间不足15日，集中采购机构在通知书中明确是否推迟投标截止时间和开标时间，若所有投标人规定的回复中对不推迟投标截止时间和开标时间均表示同意，则按原定时间执行。

2.6投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上签署意见并盖上投标人单位公章，在1个工作日内以书面或传真形式回复集中采购机构，逾期回复视为默认收到通知。

2.7招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购设备有关专用名称、型号外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务部分、技术部分四部分组成。

（以下投标文件的部分格式详见本招标文件第六部分，如本招标文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写）

2.1投标报价文件：

# 2.2.1 投标报价文件为《投标报价一览表》一份，《投标报价一览表》须独立密封，不得跟其它投标内容编制在一起。

2.2.2 《投标报价一览表》内容包括:（1）投标报价表一（投标总价表），（2）投标报价表二（详细设备清单报价表与招标设备一一对应）。

# 2.2  投标资格证明文件：

2.2.1投标函原件；

2.2.2投标人有效营业执照副本复印件（盖投标人章）；

2.2.3投标人国地税税务登记证复印件（盖投标人章，多证合一无需提供）；

2.2.4 《法定代表人授权函》原件，若投标人代表系公司法人，可无授权书，但在投标时应该声明并提供本人身份证和营业执照副本供查验；

2.2.5法人代表身份证件复印件（盖投标人章）；

2.2.6投标人代表身份证件复印件（盖投标人章）；

2.2.7投标保证金汇款凭证复印件；

2.2.8医疗器械经营企业许可证（投标人为代理商时提供）；

2.2.9响应产品医疗器械注册证及产品注册登记表；

2.2.10原厂商出具的不低于壹年免费质保承诺函；

2.3商务部分

以下涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料。

2.3.1投标人企业简介（《投标人综合实力表》等）；

2.3.2 负责本次项目的负责人、专业人员、安装人员情况表，附相关有效证件/证书；

2.3.3响应人企业近三年内合法纳税情况及本年度近两个月企业员工社保交纳情况证明材料；

2.3.4响应产品相关认证证书复印件；（若有，具体参照产品技术要求部分）；

2.3.5同类型项目经历。提供投标人2015年5月以来在类似政府采购项目成功案例复印件（以提供相关有效合同书或采购协议为准，原件随带备查）。

2.3.6实施组织和实施方案（含安装验收方案、故障应急处理方案、技术服务及技术培训方案等）；

2.3.7售后服务承诺表；

2.3.8制造商在浙江省内正规内窥镜维修点证明材料；

2.3.9质保期后的维修、维护内容、费用和服务方式、范围；

2.3.10交货、安装调试完毕时间等；

2.3.11优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；（若有）

2.3.12本招标文件要求提供和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖公章。

2.4技术部分

2.4.1投标设备清单；

2.4.2投标产品具体技术参数；

2.4.3主要投标产品的厂方彩页或说明书；

2.4.4投标产品技术需求偏离表；

2.4.5供采购人选购的备品备件一览表

2.4.6本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

2.5电子文档（若有）

介质可允许磁盘、光盘和可移动的U盘、硬盘等，电子文档内容包括产品的技术参数及说明、设备的原厂具体保修条款、售后服务内容等。（根据商务和技术部分进行说明）

2.6本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

# 3、投标文件的编写格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写。

3.2投标文件的纸张采用白色A4纸，格式及字体参照招标文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字；

3.3 投标文件采用纵向装订。

3.4投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标书应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排或未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

# 4、投标报价

4.1投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、质保等一切税金和费用。

4.2、投标文件只允许有一个报价，有选择的、有条件的报价将被拒绝。

4.3 投标人不接受可选择的报价。

4.4在进行报价时，投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性，将所有为完成本项目引起的各项所需费用全部包含在报价中，招标范围包含的所有内容的价格一次性包干，并承诺在后期遇功能、接口等较大调整、升级或开发时只收取基本劳务费。

# 5、投标文件的签署

6.1投标人应本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

6.2投标人应按资格证明文件、商务部分、技术部分顺序编制正本一份，副本五份，并纵向装订成册，装订必须牢固可靠且不能脱落，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

6.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本采购文件规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本为正本的复印件。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者投标人代表签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责

（四）投标文件的提交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应严格按照招标文件规定的顺序纵向装订成册，装订必须牢固可靠且不能轻易脱落。

1.2开标一览表须单独装在一个小信封内进行密封，不得和其他投标编制在一起，在封口处应有投标人代表的签字或投标人公章。

1.3 投标人未按上述要求密封及加写标记，集中采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责。对由此造成提前开封的投标书，集中采购机构有权予以拒绝，并退回投标人。

2、投标文件的提交

2.1投标人应按本招标文件投标须知前附表规定的地点，于投标文件提交截止时间前提交投标文件。

# 3、投标文件提交的截止时间

3.1投标文件提交的截止时间见招标文件的招标公告规定。

3.2集中采购机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

# 4、迟交的投标文件

4.1投标人在投标截止时间以后送达的投标文件及未在规定时间内缴纳投标保证金的将被拒绝接受。

# 5、投标文件的补充、修改与撤回

5.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

5.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本招标文件有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

5.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

5.4根据本招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（五）投标有效期

1、投标有效期的说明

1.1投标有效期见本招标文件中附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

1.2在特殊情况下，集中采购机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝集中采购机构这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本招标文件关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

（六）投标保证金

1、投标保证金的交纳

1.1投标人须在开标时间截至前缴纳规定金额的投标保证金。详见《招标公告》。

2、投标保证金的退还

2.1中标人的投标保证金将在中标人与采购人签订合同并提交履约保证金后五个工作日内（凭中标人开据的正规的收款收据及采购人开据给中标人提交的履约保证金票据凭证复印件）原额退还，不计利息。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内（凭投标人开据的正规的收款收据）原额退还，不计利息。

3、投标保证金的没收

3.1在投标有效期内，投标人撤回其投标的；

3.2中标人未能在规定期限内提交履约保证金或无故拒绝签订合同协议的；

3.3经查实，投标人有提供虚假信息材料谋取中标等违法违规行为的。

（七）废标

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2. 投标人的报价超过了采购预算，采购单位不能支付的；

3. 因重大变故，采购任务取消的，

4.截止时间止仅有1家供应商参加或评审后只有1家供应商作出实质性响应。

（八）无效标条款

1、有下列情况之一的，对投标人作无效标处理。

1.1投标人没有按规定时间递交投标文件的；

1.2投标文件未按规定密封、盖章和签字的或者份数不足的；

1.3未提交投标保证金、投标保证金不足或投标保证金不符合招标文件要求的；

1.4扰乱开标会现场秩序，影响正常开标的；

1.5未满足资格证明部分任何一条的；

1.6未能满足招标文件中说明的打▲或★参数指标及要求和标准的；

1.7提供虚假信息谋取中标的；

1.8超出经营范围投标的；

1.9拒绝集中采购机构的通知到场进行答疑和澄清或不派人员进行答疑和澄清的；

1.10投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.11投标产品与招标文件要求严重相偏离的，经确定不能满足采购人需求的；

1.12超过本招标项目采购预算的；

1.13投标有效期不足90天的或在投标有效期内撤回其投标的；

1.14投标人在投标报价计算或表达上有错误时，投标人不接受修正后报价的；

1.15 投标报价部分未按规定密封，与其他投标文件混编在一起的；

1.16投标文件的关键内容字迹模糊无法辨认的；

1.17投标文件对招标文件未做法律法规规定的其他实质性响应要求的。

（九）开标

1、开标

1.1集中采购机构按本招标文件投标规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加；投标人代表不参加开标大会的，评标结束后不得对采购相关人员、开标过程及结果提出异议。

1.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；开标时出现的无效投标文件，不予评审，但不退还给投标人。

2、开标程序

2.1开标现场会由集中采购机构工作人员负责主持，投标截止时间后主持人宣布开标会开始，同时宣读现场纪律。

2.2主持人介绍到会工作人员等情况，并要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员；主持人介绍招标项目基本情况、评标程序、评标办法、以及参加本项目的投标人名称和各投标人投标文件送达的时间。

2.3查验各投标人的投标人代表身份是否符合规定，以及投标保证金的交纳情况，并宣布检验结果。参加开标会议的投标人代表应出示本人身份证原件及复印件、法人身份证明书或法定代表人授权函，证明其身份；出示舟山市定海区政府采购中心投标保证金收据，证明投标保证金的交纳情况。

2.4查验各投标人的投标文件密封情况，并宣布查验结果。

2.5现场拆封有效投标文件（不对投标报价一览表拆封）进行评标专家评审。

2.6主持人宣布开标会现场暂时休会，各投标人代表应在休息室等候，将手机打开，以便评标专家需要投标人代表澄清及说明时的及时联系。

2.7投标文件评审结束后，现场拆封有效投标人投标报价一览表进行唱标；唱标结束后各投标人代表应当对唱标内容及当场校核和签字确认；如发现与响应投标文件不一致时，应当现场提出，否则视为默认同意。

2.8集中采购机构工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

（十）评标

1、评标小组与评标

1.1评标小组由集中采购机构依法组建，评标小组负责评标活动。

1.2开标仪式后，开始评标。

2、评标过程的保密

2.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

2.2在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

2.3中标人确定后，集中采购机构不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3、投标文件的澄清

3.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

3.2有关澄清或说明，投标人应采用书面形式进行回答，该书面回答应有投标人代表的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性的内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

3.4拒绝集中采购机构的通知到场进行答疑和澄清或不派人员进行答疑和澄清的，导致评标小组无法对其投标进行评议的，可将其作为无效标处理。

4、投标报价计算错误的修正

4.1如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的,以文字大写数额为准；

4.2当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.3按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价书，经投标单位确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

5、投标文件的评审、否决与评定

5.1评标小组应本着公平、公正、科学、择优和诚实信用的原则，严格按照招标文件要求，独立地行使评审权，为本项目招标提供真实、可靠的评审意见，并对评审结果负责。

5.2评审委员会不得擅自修改调整采购文件，但评审时发现招标文件的有关条款和标准与有关法律法规相违背的，应当书面向集中采购组织机构提出，经采购人和所有有效响应投标人签字同意后，可按修改调整后的条款进行评审。为此，投标人可以撤回其递交的投标响应文件。评审结束后，采购组织机构应将上述情况报同级财政部门备案说明。

5.3评审时，评审委员会应对照招标文件的条件和标准，对各供应商响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、投标报价和其他评审要素等，评标专家应逐项进行检查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求严重相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属实质性偏离或符合无效响应条件的应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供材料的，评审委员会将该投标人的投标相应文件作无效处理，同时采购机构将该情况报同财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

5.4评标方法和标准。（具体细则详见招标文件第五部分）

5.5本次招标根据采购人与集中采购机构委托协议规定授权评标小组确定中标人。

5.6集中采购机构应当为评审委员会提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评标小组有步骤地进行评审，对各评标专家的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，必须要求评标专家进行书面澄清和说明，并提请评审小组组长签署审核意见以备查；评标专家拒不接受集中采购机构审查和评审小组组长签署审核意见的，集中采购机构应向同级财政部门报告并予以处理。

6、评标程序

# 6.1 评标工作组织人宣布评标现场纪律，评标专家需要回避的应主动提出申请回避。

6.2评标小组在开始评审前先推荐一位评标小组成员作为评标小组组长，评标小组组长应负责需要投标人进行澄清或说明时的提问，商务、技术部分平均值得分的汇总，以及起草评标报告等。

6.3评标小组先对各投标人递交的投标文件中的资格证明部分进行审核，确定各投标人的投标资格是否符合招标文件要求。审核不合格的投标人，不继续进行其商务及技术部分评审。

6.4评标小组对资格证明部分审核通过的投标人继续进行商务、技术部分的评审。

6.5评标小组审核集中采购机构工作人员计算汇总的投标报价得分。

6.6评标小组组长起草评标报告。

（十一）最终审查与评标结果公告

1、最终审查

1.1最终审查的对象是本招标项目中评标小组确定的中标人，即意向授予合同的投标人。

1.2最终审查的内容是对设备产品的性能，入围投标人履行合同的能力，以及集中采购机构认为有必要了解的其它问题作进一步的审查。发现投标不实将被取消中标资格。

1.3接受最终审查的中标人，必须如实提供有关资料。

2、评标结果公告

2.1经过最终审查确定中标人后，集中采购机构在以下网站（浙江省政府采购网， http://www.zjzfcg.gov.cn/new、定海区政府采购网，http://www.dhzfcgw.gov.cn/、定海区公共资源交易网，http:// www.dhggzy.cn）上及有关媒体发布中标结果公告。

2.2中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，经质疑，集中采购机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（十二）质疑

1、质疑程序

1、投标人若对评标结果有异议或在参与本次投标活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向集中采购机构提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

（十三）授予合同

1、中标通知书

1.1在评标结果公告之日，集中采购机构将对中标人签发《中标通知书》。

1.2《中标通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同资格的合法依据。

1.3中标人收到《中标通知书》后，应在《中标通知书》单回执上签署确认意见并盖上中标人单

位公章，在1个工作日内以书面或传真形式回复集中采购机构，逾期回复视为默认收到通知。

# 2、合同签订

2.1中标人应按照《中标通知书》的要求与采购人签定合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，集中采购机构将根据招标文件对投标保证金不予退还的规定将其没收。

2.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3中标人和采购人签订的合同条款不得对招标结果及中标人投标文件中的承诺内容作实质性改变，中标人和采购人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.4中标人应在签订合同时向采购人提供本招标文件规定数额比例的履约保证金。

2.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目设备的供货与安装，不得将中标项目的任何部分非法转让（转包）给他人。

2.6 双方合同签订完毕后如需要可交予舟山市定海区政府采购中心鉴证盖章。

第三部分

招标项目需求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：内镜室，适用于消化系统检查治疗 |  |
| 二 | 总体要求： |  |
| 2.1 | 国际知名品牌，在上海有厂家维修工厂，杭州设有维修站及备品仓库。 |  |
| 2.2 | 图象处理装置能够兼容电子胃镜/电子结肠镜/电子支气管镜/电子十二指肠镜/电子经鼻胃镜/电子鼻咽喉镜/电子膀胱镜等镜种 |  |
| 三 | 技术参数和功能配置 |  |
| 3.1 | 图像处理装置：（壹台） |  |
| ★3.1.1 | HDTV画质内镜图像，实现对毛细血管、粘膜构造和其他结构的观察。 |  |
| 3.1.2 | 信号输出：模拟HDTV信号输出，可选择RGB或YPbPr输出； 模拟SDTV信号输出，VBS复合信号Y/C和RGB,可同时输出； 数字信号输出，可选择HD-SDI和DVI. |  |
| 3.1.3 | 具有NBI（窄带成像）功能，促进对毛细血管和其他细微结构的观察。 |  |
| 3.1.4 | 内置新型的LED光源，使用寿命长，减少耗能和噪音。 |  |
| 3.1.5 | 具有预冻结功能，自动选择最清晰的图像进行显示，节省时间，操作更轻松。 |  |
| 3.1.6 | 两种构造强调可选：A型适用于肠镜下对较大的粘膜结构进行对比度的观察，新型的B型适用于上消化道的血管形态的对比。 |  |
| 3.1.7 | 标配移动存储设备对数据进行管理，仅需简单的连接和上传。 |  |
| 3.1.8 | 白平衡调节：前控制面板上的白平衡开关进行调节。 |  |
| 3.1.9 | 色调调节：·红色调节：±8 ·蓝色调节：±8，色度调节：±8 |  |
| 3.1.10 | 具有自动增益控制：当内镜先端距离需要观察的物体较远，光线不足时，图像可以被电子增强。 |  |
| 3.1.11 | 测光方式选择： 峰值测光：图像的亮度根据图像最亮处进行调节； 平均测光：图像的亮度根据图像的平均亮度进行调节。 |  |
| 3.1.12 | 图像增强设定：可通过电子方式增强内镜图像的细微形态或轮廓，增加图像锐利度。也可以选择结构强调或轮廓强调。图像强调模式有三种可供选择，自由切换。 |  |
| 3.1.13 | 患者数据：通过键盘输入，可以在监视器上显示以下数据：患者ID、患者姓名、性别、年龄、生日、诊断 |  |
| 3.2 | 医用液晶监视器：（壹台） |  |
| 3.2.1 | 尺寸:≥19英寸 |  |
| 3.2.2 | 知名品牌 |  |
| 3.3 | 电子胃镜：（壹根） |  |
| 3.3.1 | 视野范围：≥140° |  |
| 3.3.2 | 视野方向：前视 |  |
| 3.3.3 | 景深： 2-100mm |  |
| 3.3.4 | 先端部外径：≤9.2mm |  |
| 3.3.5 | 插入部外径：≤9.2mm |  |
| 3.3.6 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°； 左≥100°， 右≥100° |  |
| 3.3.7 | 有效长度：≥1030mm |  |
| 3.3.8 | 最小可视距离：3mm |  |
| 3.3.9 | 钳子管道内径：≥2.8mm |  |
| 3.3.10 | 防水接头，无需防水帽，最大程度地降低了意外浸泡带来的损失。 |  |
| 3.3.11 | 近距离对焦：近距离观察时，将内镜先端靠近粘膜至2mm处，可获得放大的特写图像。 |  |
| 3.3.12 | 操作部设有4个人性化按钮（需要提供彩页），可根据医生习惯任意设置 |  |
| ★3.3.13 | 具有窄带成像功能，粘膜表面毛细血管和其他细微结构在NBI下得以清晰呈现，帮助识别疑似病变。 |  |
| 3.3.14 | 可兼容高频电烧治疗。 |  |
| 3.4 | 同品牌专用台车：（壹台） |  |
| 3.4.1 | 具有液晶监视器支架 |  |
| 3.4.2 | 具有内镜挂臂 |  |
| 四 | 其他要求： |  |
| 1 | 软件要求：版本免费升级、提供维修密码 |  |
| 2 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 五 | 维修与质量保证： |  |
| 1 | 设备验收合格后质保期1年.终身维修；质保期后不收任何差旅费等，仅收取配件费 |  |
| 2 | 维修响应时间：8小时响应，48小时内到场 |  |
| 六 | 培训： |  |
| 1 | 免费提供操作培训及维修培训 |  |
| 2 | 免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息 |  |
| 七 | 安装与验收： |  |
| 1 | 交货时间：合同签定后60天内 |  |
| 2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |

第四部分

合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据舟山市定海区政府采购中心关于                          项目的结果，签署本合同。

一、货物内容（或为附件）

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 质保期 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____________元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到需方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：                                ；

8.2 交货方式：                              ；

8.3 交货地点：                              ；

九、货款支付

9.1 付款方式：                             ；

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质保期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2在质保期内投标人免费上门对损坏的部件或设备进行安装、更换、调试，包括配件费，材料费，人工费等。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在质保期范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6 其他说明（如有）：                                            ；

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内进行验收。

12.2 乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

12.6 其他说明：

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5 其他说明：

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十七、合同生效及其它

17.1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经定海区财政部门审批，并签书面补充协议报定海区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.4、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，舟山市定海区政府采购中心和定海区采购办各一份备案。

甲方：                             乙方：                     鉴证方：

（盖章）                               （盖章）					（盖章）

地址：                             地址：                 	 地址：

法定代表人：                       法定代表人：

签订地点：                         签订日期：

附表：

附合同设备清单（盖章）

注：所有合同须加盖骑缝章

第五部分  评标原则及方法

# 1、评标原则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本招标项目实际，按照公开、公平、公正的原则评选中标人。

1.2评标委员会依照招标文件的要求先对投标人进行投标资格审查，确定合格投标人。如投标文件不满足投标资格条件的，作为符合性审查未通过予以无效标处理，不再进行下一阶段的评审。

1.3评标委员会认为必要时，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

1.4评定成交的标准：本次招标采用综合评分法，根据合格投标人综合评分分数高低排列顺序确定中标人，由评标委员会确定分数最高的投标人为中标人，并选定综合评分分数第二的投标人为备用中标候选人。

1.5 综合评分分数＝投标报价部分得分＋商务和技术部分得分；商务和技术部分得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人数。

1.6如投标人总分相同，按最终报价由低到高顺序排序，得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

# 2、评分细则

本次评标满分100分，其中投标报价部分总分为40分，商务、技术部分总分为60分，所有评分及基准价取小数点后2位（四舍五入）。

| 评分标准 |
| --- |
| 报价部分（40分） |
| 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分40，其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |
| 商务部分（30分） |
| 综合实力 | 5 | 根据各投标人的技术力量、诚信、公司规模、质量管理体系认证、综合信用等级等情况对比打分，0-5分. |
| 项目业绩 | 6 | 根据投标人三份2015年5月以后所投类似项目成功案例对比打0-6分，以提供有效合同或中标通知书复印件为准。注：原件备查（提供的项目合同必须是政府采购合同，或中标通知书为准）。 |
| 本地化服务 | 3 | 1、投标人在舟山本岛设有售后服务机构的得3分，提供在工商部门注册的营业执照复印件。 2、投标人在舟山本岛设有委托服务网点的得2分，提供委托服务网点的协议，营业执照复印件。 注：1和2不能重复计分，如1和2都没有的不得分。 |
| 质保时间 | 3 | 产品质保期符合招标文件要求的，不得分。增加一年加1分，增加两年加3分； |
| 安装、调试、验收的方案和措施 | 3 | 根据投标人安装、调试、验收的方案和措施情况酌情打分，3分。 |
| 质量保证措施情况 | 4 | 产品的质量管理和质量保证（包括验收）。（4分）有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得4分，无质量控制措施的扣2分，无质量检测设施的扣2分。 |
| 项目施工人员情况 | 3 | 根据项目施工人员及负责人的学历、阅历、资格证书和项目经历业绩酌情打分。 |
| 培训方案书 | 2 | 根据培训方案书内容的、计划的可行性及合理性等情况打分，2分。 |
| 标书制作 | 1 | 根据投标人的标书制作及标书规范格式运用情况对比调节（0－1分）。 |
| 技术部分（30分） |
| 技术指标和配置 | 18 | 满足招标货物的性能及技术指标要求（18分），打“▲”号的关键技术指标低于招标需求（负偏离）的，投标无效；关键技术指标均满足且一般技术指标明显优于招标需求的，得13-18分；关键技术指标满足且一般技术指标与招标需求一致的，得7-12分；允许偏离的一般技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣 1-3 分。 |
| 整体评价 | 7 | 产品性能、质量、方案的整体评价（7分），多数性能指标明显优于招标需求、质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得7分；多数性能指标与招标需求基本一致的，得3-5分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。 |
| 产品制造商认证情况及产品质量证明 | 5 | 根据投标产品品牌制造商的企业认证情况，以及权威部门出具的产品质量检测证明或报告情况，酌情评分，0-5分； |

第六部分                  投标文件相关格式

格式一

投标文件密封袋/箱封面式样

舟山市定海区金塘镇中心卫生院电子胃镜项目公开招标政府采购项目

[招标编号：DCG2017-302(GK06)]

投 标 文 件

内容：投标报价一览表/正本、副本

投标人名称:                                 (加盖公章)

投标人地址:                  邮编:

投标联系人:                  电话:

启封时间:

格式二

正本/副本封面式样

(正本/副本)

舟山市定海区金塘镇中心卫生院电子胃镜项目公开招标政府采购项目

[招标编号：DCG2017-302(GK06)]

投 标 文 件

投标人名称：                                (加盖公章)

投标人地址:                          邮编:

格式三

投标报价表封面样式

投 标 报 价 一 览 表 舟山市定海区金塘镇中心卫生院电子胃镜项目公开招标政府采购项目 [招标编号：DCG2017-302(GK06)] 内含：（1）投标报价表一，（2）投标报价表二 （报价唱标时启封） 投标人名称： （加盖公章） 项目名称： 招标编号：

格式四

投标报价表一

招标编号：_____________                                   单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 交付使用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品报价 |  | 签订合同后 日历天内 |
| 2 | 运输 (至指定目的地) |  |  |
| 3 | 安装、调试 |  |  |
| 4 | 保险、税金 |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |
| 投标总价： 大写： |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：_____________

日    期：      年  月  日

格式五

投标报价表二

（详细的产品清单报价）                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标全部设备总价： |

注：1、本表总价应与投标报价表一采购设备报价及安装等价格一致。

2、与招标需求设备一一对应。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式六

投标函

致：舟山市定海区政府采购中心

我方（投标人名称）已详细审查了贵方招标编号为（招标编号）的（项目名称）采购项目的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向集中采购机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格和没收投标保证金。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：                    邮编：

日    期：      年  月  日

格式七

法定代表人授权函

舟山市定海区政府采购中心：

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                           项目，项目编号：                          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

电话：

投标代表签字：

职    务：

单位名称：

电话：

公    章：

日    期：      年   月   日

格式八

制造商出具的授权函

（如原厂有相关格式可提供相似内容的授权书，但必须有签字人签名和制造商盖章）

致： 舟山市定海区政府采购中心

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的,主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(招标编号)    招标公告要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年    月    日签署本文件，（代理商名称）于    年

月    日接受此件，以此为证。

代理商名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门                  签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

签字人签名                       签字人签名

日    期：      年  月  日

格式九

投标人综合实力表

| 企业简介 | 企业性质、发展历程、经营及服务理念、主营产品、经营场所、主要或关键产品介绍、主要业绩等情况进行说明。 |
| --- | --- |
| 企业资质 （证书附后） |  |
| 公司主要负责人 | 姓名 | 认证资质（证书附后） | 专业 | 从事年限 | 项目经历 |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |
| 安装人员 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十

投标产品清单表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 产地、品牌 | 单位及数量 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十一

规格性能参数及偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格根据设备清单顺序详细填写。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十二

实施人员情况表

| 序号 | 姓名 | 项目经历 | 职称 (并提供相关的证书，附后) | 从事该 工作年限 | 本项目负责情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十三

原厂商售后服务承诺书

| 项目内容 | 品牌 | 型号 | 原厂商承诺的质保期和服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |

原厂商盖章：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

日    期：      年  月  日

格式十四

售后服务机构情况表

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数，提供技术人员的原厂颁发的证书复印件和完整劳动合同复印件。 |
| 经营期限 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 相关证明材料附后 |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十五             供业主选购的备品备件一览表

| 序号 | 设备名称 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格（万元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（质保期外）

注：1.本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

2.各备品备件的价格投标人应承诺在5年内出售给业主的价格不高于此价格。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

日期：