舟山市定海区中心医院技能培训中心设备采购项目

招标文件

项目编号：  0773-1841GNZSHWGK0516

项目名称：舟山市定海区中心医院技能培训中心设备采购项目

采 购 人：  舟山市定海区中心医院（盖章）

代理机构：  中金招标有限责任公司（盖章）

日    期：   二〇一八   年 三 月

目    录

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、定标

七、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

第一章  采购公告

- 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，采购人就舟山市定海区中心医院技能培训中心设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一．招标项目编号：0773-1841GNZSHWGK0516

- 二．采购组织类型：分散采购委托代理

- 三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舟山市定海区中心医院技能培训中心设备采购项目 | 1批 | 88万元 | 详见采购需求 | 包含招标代理费 |

- 四．投标供应商资格要求:

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2、本项目不允许转包、不允许分包，不接受联合体投标。

- 五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

- 1．报名/发售时间：2018年3月22日至2018年3月30日

- 上午8:30-12:00，下午14:00-17:00(双休日及法定节假日除外)

- 2．报名/发售地址：舟山市定海区海天大道998号知青创客428室

- 3．标书售价(元)：300/本（售后不退）

- 六．投标截止时间：2018年4月11日 09:00 （北京时间）

- 七．投标地址：舟山市定海区人民南路126号公共资源交易中心一楼开标室。

- 八．开标时间：2018年4月11日 09:00 （北京时间）

- 九．开标地址：舟山市定海区人民南路126号公共资源交易中心一楼开标室。

- 十．投标保证金：

- 投标保证金(元):17000元。

- 交付方式：网银、电汇、银行转账

- 收款单位名称：中金招标有限责任公司舟山分公司

- 开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山新城支行

- 银行账号：3300 1706 2550 5300 3969

- 投标人须按规定，在2018年4月10日17:00前交纳投标保证金（以实际到账为准），否则，其投标将被拒绝。

- 十一．其他事项：

- 1．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

- 2．投标人购买标书时应提交的资料：

- a)企业法人营业执照副本复印件；

- b)企业法定代表人身份证复印件；

- c)《法定代表人授权函》原件，非法定代表人报名时用；

- d)投标人代表身份证复印件，非法定代表人报名时用。

- 注：以上资料复印件均须加盖投标人公章。

- 十二．联系方式

- 1、采购人名称：舟山市定海区中心医院

- 联系人：孙彬元

- 联系电话：0580-2667298

- 地址：舟山市定海区人民南路30号

- 2、采购代理机构名称：中金招标有限责任公司

- 联系人：陈琪辉

- 联系电话：0580-2083003

- 传真：0580-2083003

- 地址：舟山市定海区海天大道998号

3、同级政府采购监督管理部门名称：舟山市定海区政府采购办公室

联系人：林秀奇

监督投诉电话：0580-2027798

传真：0580-2027798

地址：定海区港务码头1号港务大楼6楼

第二章  采购需求

一、投标人必须响应并承诺下列要求：

1、投标人应提供所投标品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

2、如果因为所投标品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明并提出质量保证承诺。

3、所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求（标有“▲”的要求）。

4、所投标设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标，投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将可能被视为“不符合”，从而可能导致严重影响评标结果，后果由投标人自己承担。

5、投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

▲二、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量单位 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤起搏监护仪 | 1台 | 1年 |  |
| 2 | 医用电子血压计 | 3台 |  |  |
| 3 | 呼吸复苏(器)囊 | 2套 |  |  |
| 4 | 监护仪 | 1台 |  |  |
| 5 | 模拟人设备 | 1项（详见技术要求） |  |  |
| 6 | 抢救车 | 3台 |  |  |
| 7 | 治疗车 | 10台 |  |  |
| 8 | 仪器车 | 10台 |  |  |
| 9 | 心电图机 | 1台 |  |  |

三、设备详细技术要求

（一）除颤起搏监护仪相关要求

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 该产品由主机、电池、除颤监护仪软件以及附件组成。 |
| 1.2 | 产品适用范围：产品用于对患者进行手动除颤、体外自动除颤（AED）、起搏、心电（ECG）监护。监护信息可以显示、回顾、和打印。 |
| 2 | 功能要求及技术参数： |
| ■2.1 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）、起博功能。 |
| ■2.2 | 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 |
| 2.3 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |
| 2.4 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 |
| 2.5 | 除颤充电迅速，充电至360J<5s。 |
| 2.6 | 可配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 |
| 2.7 | CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 |
| 2.8 | 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 |
| 2.9 | 可选配血氧饱和度、无创血压监护功能。 |
| 2.10 | 可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。 |
| 2.11 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |
| 2.12 | 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 |
| 2.13 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 |
| 2.14 | 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |
| 2.15 | mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |
| 2.16 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |
| 2.17 | 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 |
| 2.18 | 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 |
| 2.19 | 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 |
| 2.20 | 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 |
| 2.21 | 具备良好的防尘防水性能，防水级别IP44。 |
| 2.22 | 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |

（二）医用电子血压计相关要求

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 具体要求及技术参数 |
| 1.1 | 测量原理：示波法 |
| 1.2 | 显示方式：数字LCD液晶显示 |
| 1.3 | 测量范围：压力：0～299mmHg；脉搏数：30跳/分～199跳/分 |
| 1.4 | 测量精度：压力：±3mmHg以内（±0.4KPa）；脉搏数：读数的±5%以内 |
| ■1.5 | 测量模式 1.5.1 单次测量模式 1.5.2 平均模式 1.5.3 听诊模式 1.5.4 检查模式 |
| 1.6 | 手臂周长范围：臂周长在17～42cm范围内分S、M、L三种尺寸的臂带 |
| ■1.7 | 血压（收缩压、舒张压）、脉搏、不规则脉搏 |
| ■1.8 | 电源：专用交流稳压电源（AC220V，50Hz，20VA）或专用电池组（DC 4.8V，6W） |
| 1.9 | 加压：压力泵自动加压方式 |
| 1.10 | 减压：电磁控制阀自动快速排气方式 |
| 1.11 | 压力检测：半导体静电电容式压力传感器 |
| 1.12 | 本体重量≤910g（不含臂带） |
| 1.13 | 电击保护方式：Ⅱ类、B型设备 |
| 1.14 | 使用环境温湿度：+10℃～+40℃，30%RH～85%RH |
| 1.15 | 保存环境温湿度：-25℃～+70℃，10%RH～95%RH |
| 1.16 | 资质认证：ISO9001；ISO14001；ISO13485；通过了英国高血压协会（BHS）和美国医疗器械发展协会（AAMI）的检验标准。 |
| 1.17 | 提供进口医疗器械注册证 |
| 1.18 | 标准配置 1.18.1 医用电子血压计1台 1.18.2 臂带/气囊组件M 1.18.3 空气管1M 1.18.4 中文使用说明书1本 1.18.5 专用交流稳压电源 |

（三）呼吸复苏(器)囊相关要求

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 适用对象：适用于体重大于40Kg的患者 |
| 2 | 面罩规格:成人型 |
| 3 | 工作压力：3～4.5Kpa；≤6Kpa。 |
| 4 | 潮气量：≥600ml |

（四）监护仪相关要求

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 监护仪外形结构要求 |
| 1.1 | 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 |
| 1.2 | 8寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示 |
| 1.3 | 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 |
| 1.4 | 主机带电池和记录仪重量<3.7kg/3.7kg/3.2 kg. |
| 1.5 | 可选配触摸屏 |
| 2 | 监测参数要求 |
| 2.1 | 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 |
| 2.2 | 心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高 |
| 2.3 | 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 |
| 2.4 | 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 |
| 2.5 | 具备3/5导联自动识别功能，更换3导或5导导联线时，不需要重新设置导联类型 |
| 2.6 | 具备起搏信号自动识别功能 |
| 2.7 | 支持ST分析，并具备ST模板存储功能（实时波形对比模板） |
| 2.8 | 支持23种心律失常分析 |
| 2.9 | 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 |
| 2.10 | 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术 |
| 2.11 | NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 |
| 2.12 | NIBP自定义测量序列模式 |
| 2.13 | 可升级参数 |
| 3 | 系统功能 |
| 3.1 | 支持中/英文字符输入和条码扫描枪输入 |
| 3.2 | 具有三级声光报警，参数报警级别可调 |
| 3.3 | 具备报警集中设置功能 |
| 3.4 | 具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算 |
| 3.5 | 具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据 |
| 3.6 | 具备Nurse Call报警功能 |
| 3.7 | 具备120小时趋势图表、100个报警和手动事件、100个心律失常、1000组NIBP测量、100条呼吸氧合事件的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾 |
| 3.8 | 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 |
| 3.9 | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 |
| 3.10 | 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置 |
| 3.11 | 可配置高容量锂电池，工作时间>=4小时 |
| 3.12 | 支持有线、无线联网，内置2.4G/5G双频无线网卡，保证信号传输稳定可靠 |
| 3.13 | 支持3通道记录仪 |
| 3.14 | 可支持外接打印机A4打印 |
| 3.15 | 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 |
| 3.16 | 防水等级达到IPX1标准 |
| 3.17 | 产品使用材料通过UL安全认证 |
| 3.18 | ECG、SPO2、NIBP、TEMP参数为CF型 |
| 3.19 | 标配IPX7级防水血氧探头 |
| 3.20 | 标配可浸泡消毒的血压袖套 |

（五）模拟人设备相关要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、心肺复苏室 |  |  |  |
| 1.1 | 高级心肺复苏训练模拟人 | 1 | 一、用途：通过无线连接的方式实现CPR心肺复苏训练与考核 二、执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 配套： 1.心肺复苏模拟人 2.一体化打印电脑控制报告仪 3.具有国内疾病预防控制中心检测CPR面膜 4.PAD控制器 三、心肺复苏全身模拟人功能： （1）模型人材质选用特殊硅胶材质及硅橡胶材质，皮肤感逼真，耐用。 （2）模拟生命体征： ·瞳孔反应：模拟人瞳孔可调整散大或缩小，便于示教。 ·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。 ·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管 ·可进行人工呼吸和心外按压。 ·抢救成功时模拟人瞳孔和脉搏会自动发生相应变化 ·内置有多个传感装置，系统自动感应操作者是否进行意识判断、脉搏检查等操作并记录 （3）■模拟人可进行独立工作，可在无外接直流或交流电的环境下与电脑报告仪进行联机，进行真实的CPR训练与比武操作。 （4）■导师可通过便携式遥控器控制模拟人的工作状态。强调急救流程培训，如意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物等。 （5）在模拟人体内可自动记录85个学生的操作记录，整个系统的所有运行、操作数据，并在事后‘回放’，重现CPR操作的过程。能够支持多个学生在特殊场所进行现场模拟，操作方便。 （6）可自定义按压深度，紧跟AHA心肺复苏指南按压至少5厘米，超过6厘米可设置为过大，但评估结果为正确。 （7）■自带一体化打印机，可边操作边打印，也可操作完打印，报告内容含（急救流程意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物等）、按压次数、按压正确率、吹气次数、吹气正确率，直接出综合评判结果。 四、 电脑报告仪功能 （1）该报告仪小巧而直观，具有一个内置打印机。其内置打印机，输出报告将学员的操作情况和CPR标准进行比较。电脑报告仪复苏安妮将电子显示器和记录仪功能结合于一身，并取而代之。 （2）■支持以无线方式传输心肺复苏考核的数据。 （3）该电脑报告仪可在无外接直流或交流电的环境下工作，并通过无线方式接收模拟人心肺复苏操作数据 五、PAD控制器 （1）采用高清65K真彩色，触摸控制一体； （2）PAD控制器通过无线蓝牙数据传输，可直接控制模拟人，可进行急救流程事件操作； （3）PAD控制器可通过无线蓝牙数据传输控制电脑报告仪器，可将模拟人的记录数据在电脑报告仪上进行操作回放，以便掌握整个班级学员训练情况； 六、连接方式：可实现多方式组合连接，适合不同的训练场所，比如在复杂的环境或者公共场所，凸显出携带方便，情景真实，操作简单，对所有操作者的操作过程有记录。 ■可进行三种无线联机模式： （1） 控制器、模拟人、遥控器三组合无线联机模式 （2） 控制器、模拟人二组合无线联机模式 （3） 模拟人、遥控器二组合无线联机模式 ■七、个性化的CPR参数设置 可根据训练需求，调整训练参数，如：循环组数、允许按压的时间、按压与吹气的正确率、需完成的操作事项，使训练更加合理化。 |
| 1.2 | 高级心肺复苏训练模拟人及考试系统 | 1 | 一、用途：通过无线连接的方式实现CPR心肺复苏训练与考核 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 二、配套： 1.心肺复苏模拟人 2.一体化打印电脑控制报告仪 3.具有国内疾病预防控制中心检测CPR面膜 4.PAD控制器 三、心肺复苏全身模拟人功能： （1）模型人材质选用特殊硅胶材质及硅橡胶材质，皮肤感逼真，耐用。 （2）模拟生命体征： ·瞳孔反应：模拟人瞳孔可调整散大或缩小，便于示教。 ·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。 ·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管 ·可进行人工呼吸和心外按压。 ·抢救成功时模拟人瞳孔和脉搏会自动发生相应变化 ·内置有多个传感装置，系统自动感应操作者是否进行意识判断、脉搏检查等操作并记录 （3）■模拟人可进行独立工作，可在无外接直流或交流电的环境下与电脑报告仪进行联机，进行真实的CPR训练与比武操作。 （4）■导师可通过便携式遥控器控制模拟人的工作状态。强调急救流程培训，如意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物等。 （5）在模拟人体内可自动记录85个学生的操作记录，整个系统的所有运行、操作数据，并在事后‘回放’，重现CPR操作的过程。能够支持多个学生在特殊场所进行现场模拟，操作方便。 （6）可自定义按压深度，紧跟AHA心肺复苏指南按压至少5厘米，超过6厘米可设置为过大，但评估结果为正确。 （7）■自带一体化打印机，可边操作边打印，也可操作完打印，报告内容含（急救流程意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物等）、按压次数、按压正确率、吹气次数、吹气正确率，直接出综合评判结果。 四、电脑报告仪功能 （1）该报告仪小巧而直观，具有一个内置打印机。其内置打印机，输出报告将学员的操作情况和CPR标准进行比较。电脑报告仪复苏安妮将电子显示器和记录仪功能结合于一身，并取而代之。 （2）■支持以无线方式传输心肺复苏考核的数据。 （3）该电脑报告仪可在无外接直流或交流电的环境下工作，并通过无线方式接收模拟人心肺复苏操作数据 五、PAD控制器 （1）采用高清65K真彩色，触摸控制一体； （2）PAD控制器通过无线蓝牙数据传输，可直接控制模拟人，可进行急救流程事件操作； （3）PAD控制器可通过无线蓝牙数据传输控制电脑报告仪器，可将模拟人的记录数据在电脑报告仪上进行操作回放，以便掌握整个班级学员训练情况； 六、连接方式：可实现多方式组合连接，适合不同的训练场所，比如在复杂的环境或者公共场所，凸显出携带方便，情景真实，操作简单，对所有操作者的操作过程有记录。 ■可进行三种无线联机模式： （1）控制器、模拟人、遥控器三组合无线联机模式 （2）控制器、模拟人二组合无线联机模式 （3）模拟人、遥控器二组合无线联机模式 ■七、个性化的CPR参数设置 可根据训练需求，调整训练参数，如：循环组数、允许按压的时间、按压与吹气的正确率、需完成的操作事项，使训练更加合理化。 携带样品现场演示 |
| 1.3 | 全功能气道管理模型 | 1 | 1.精确的头颈部解剖特征，可以更加有效地讲解Sellick手法和气道痉挛。 2.模拟气道可以插入喉罩和复合插管。 3.提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。 4.人工通气时可观察肺部呼吸运动并可进行呼吸音听诊练习。 5.可经口或鼻进行气管、咽、食管插管。 6.可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引。 7.可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。 8.可触及模拟的颈动脉搏动。 ■9.可实现真实的瞳孔对光反射，瞳孔大小可自动根据光线强弱调节。 10.可实现手动调节瞳孔针尖、正常、散大等状态，以便教学需要。 11.可观察肺部呼吸运动并可进行呼吸音听诊练习。 携带样品现场演示 |
| 1.4 | 高级电子心肺复苏训练模拟人 | 1 | 1.解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观; 2.模拟生命体征： 2.1.瞳孔反应：模拟人瞳孔由一只散大与一只缩小瞳孔组成，以便于比较认识。 2.2.颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 3.心肺复苏（CPR）标准操作训练，满足培训的需求。 4.进行人工呼吸和心外按压。可进行气道开放，气道灯变绿。 5.CPR显示屏功能： 5.1.显示面板可实时显示气道开放状态，按压部位是否正确；吹气量和按压深度是否在正确范围。 5.2.操作全程出现错误有提示音，CPR过程中有节拍音提示。 5.3.心外按压时电子监测按压部位。 5.4.条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml。吹气量过少、合适、过大时，指示灯分别显示为黄色、绿色、红色。 5.5.条形码显示按压深度：正确的按压深度5cm以上,不超过6cm。按压深度过少、适合，指示灯分别显示为黄色、绿色。 5.6.操作频率：100-120次/分，以“嘀”声为标志。 5.7.操作周期：30次有效的按压后2次有效的吹气，5个周期。 5.8.电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳定后输出电源6V；或采用4节1号电池直流电源。 |
| 1.5 | 心肺复苏操作台 | 2 | 尺寸：1800*600*600（mm） |
| 2、穿刺室 |  |  |  |
| 2.1 | 高级综合穿刺与叩诊技能培训模拟人 | 1 | 产品说明： 1.逼真模拟人： 1.1模拟人为仰卧、枕过伸位、头偏向左侧的年轻男子仿真人体 1.2骨性标志明显，锁骨、肋骨、肋间隙、脐、耻骨联合、髂前上棘、胸锁乳头肌、腹股沟韧带等与真正人体解剖位置一致，根据解剖知识可触及上述组织，正确寻找穿刺点。 1.3自动颈动脉、股动脉搏动，触诊感觉真实 1.4可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、可以叩诊心脏浊音界、诊肝浊音界、叩诊腹部移动性浊音 1.5肝穿刺抽脓术操作时，触诊肝区病人可发出呻吟声 1.6肝肾穿刺时，可以选择屏气提示以限定穿刺时间，在屏气时间内穿刺操作才正确 1.7骨髓穿刺的模块可以更换 1.8穿刺正确和错误时，有语音提示 1.9骨髓穿刺的模块可以更换。 2.方便灵活的操作台： 2.1操作台移动方便，并且固定简单、稳当 2.2根据操作的不同可以方便的改变模拟病人体位，仰卧位、坐位、半坐位、右侧卧位等都可以轻松实现 2.3控制面板选择按钮，配有人体轮廓，指示操作进针的部位 3.逼真模拟操作过程，可以进行十余项操作和穿刺训练： 3.1无菌操作术； 3.2右侧颈内静脉穿刺； 3.3右侧锁骨下静脉穿刺； 3.4右侧股静脉穿刺 3.5左侧气胸穿刺； 3.6左侧胸腔积液穿刺； 3.7肝穿刺抽脓； 3.8腹腔穿刺； 3.9心包腔穿刺； 3.10心内注射； 3.11髂前上棘骨髓穿刺； 3.12腹腔移动性浊音叩诊练习； 3.13气胸、液胸叩诊练习。 4．控制面板功能 4.1在人体轮廓上圆点标志为模拟穿刺术操作的进针部位， 4.2在人体轮廓两侧,矩形标志提供选择需要操作的穿刺术按钮，轻轻一按按钮可选择操作的穿刺术。 4.3穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音,并在控制面板上有正确/错误/过深LED灯提示 4.4启动或关闭脉搏，指示灯亮为启动，指示灯灭为关闭 4.5选择训练模式与考核模式。训练模式下特有的语音提示讲解功能，考核模式下无语音提示讲解功能。 4.6可关闭正在播放的语音。 4.7可重置仪器初始状态(出厂设置)，即未选择穿刺部位状态。 |
| 2.2 | 全功能诊疗穿刺术模拟病人 | 1 | 产品说明： 1.逼真模拟人： 1.1模拟人为仰卧、枕过伸位、头偏向左侧的年轻男子仿真人体 1.2骨性标志明显，锁骨、肋骨、肋间隙、脐、耻骨联合、髂前上棘、胸锁乳头肌、腹股沟韧带等与真正人体解剖位置一致，根据解剖知识可触及上述组织，正确寻找穿刺点。 1.3自动颈动脉、股动脉搏动，触诊感觉真实 1.4可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、可以叩诊心脏浊音界、诊肝浊音界、叩诊腹部移动性浊音 1.5肝穿刺抽脓术操作时，触诊肝区病人可发出呻吟声 1.6肝肾穿刺时，可以选择屏气提示以限定穿刺时间，在屏气时间内穿刺操作才正确 1.7骨髓穿刺的模块可以更换 1.8穿刺正确和错误时，有语音提示 1.9骨髓穿刺的模块可以更换。 2.方便灵活的操作台： 2.1操作台移动方便，并且固定简单、稳当 2.2根据操作的不同可以方便的改变模拟病人体位，仰卧位、坐位、半坐位、右侧卧位等都可以轻松实现 2.3控制面板选择按钮，配有人体轮廓，指示操作进针的部位 3.逼真模拟操作过程，可以进行十余项操作和穿刺训练 3.1无菌操作术； 3.2右侧颈内静脉穿刺； 3.3右侧锁骨下静脉穿刺； 3.4右侧股静脉穿刺 3.5左侧气胸穿刺； 3.6左侧胸腔积液穿刺； 3.7肝穿刺抽脓； 3.8腹腔穿刺； 3.9心包腔穿刺； 3.10心内注射； 3.11髂前上棘骨髓穿刺； 3.12腹腔移动性浊音叩诊练习； 3.13气胸、液胸叩诊练习。 4．控制面板功能 4.1在人体轮廓上圆点标志为模拟穿刺术操作的进针部位， 4.2在人体轮廓两侧,矩形标志提供选择需要操作的穿刺术按钮，轻轻一按按钮可选择操作的穿刺术。 4.3穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音,并在控制面板上有正确/错误/过深LED灯提示 4.4启动或关闭脉搏，指示灯亮为启动，指示灯灭为关闭 4.5选择训练模式与考核模式。训练模式下特有的语音提示讲解功能，考核模式下无语音提示讲解功能。 4.6可关闭正在播放的语音。 4.7可重置仪器初始状态(出厂设置)，即未选择穿刺部位状态。 |
| 2.3 | 腰椎穿刺模型 | 1 | 1.模型上的腰1、腰2是裸露的。便于观察脊柱的形态结构 2.腰3腰5是功能位，有明显的体表标志 便于触摸辨认。 3.可进行以下操作：1、腰麻，2、硬膜外麻醉，3、骶尾麻醉，4、全麻 4.进针时有阻滞感 。一旦注入相关部位，会有落空感同时有模拟脑积液流出。 5.模型可在侧卧位和前倾卧位状态之间进行切换。 6.腰部脊柱容易更换，皮肤可替换 |
| 2.4 | 中心静脉穿刺插管模型 | 1 | 1.模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布。 2.可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练。 3.可进行长导管的插管练习。 4.可模拟颈动脉、股动脉的博动、确定静脉位置。 5.颈部解剖结构模型。 6.股部解剖结构模型。 |
| 2.5 | 综合穿刺模拟人 | 1 | 产品说明： 1.逼真模拟人： 1.1模拟人为仰卧、枕过伸位、头偏向左侧的年轻男子仿真人体 1.2骨性标志明显，锁骨、肋骨、肋间隙、脐、耻骨联合、髂前上棘、胸锁乳头肌、腹股沟韧带等与真正人体解剖位置一致，根据解剖知识可触及上述组织，正确寻找穿刺点。 1.3自动颈动脉、股动脉搏动，触诊感觉真实 1.4可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、可以叩诊心脏浊音界、诊肝浊音界、叩诊腹部移动性浊音 1.5肝穿刺抽脓术操作时，触诊肝区病人可发出呻吟声 1.6肝肾穿刺时，可以选择屏气提示以限定穿刺时间，在屏气时间内穿刺操作才正确 1.7骨髓穿刺的模块可以更换 1.8穿刺正确和错误时，有语音提示 1.9骨髓穿刺的模块可以更换。 2.方便灵活的操作台： 2.1操作台移动方便，并且固定简单、稳当 2.2根据操作的不同可以方便的改变模拟病人体位，仰卧位、坐位、半坐位、右侧卧位等都可以轻松实现 2.3控制面板选择按钮，配有人体轮廓，指示操作进针的部位 3.逼真模拟操作过程，可以进行十余项操作和穿刺训练 3.1无菌操作术 3.1无菌操作术； 3.2右侧颈内静脉穿刺； 3.3右侧锁骨下静脉穿刺； 3.4右侧股静脉穿刺 3.5左侧气胸穿刺； 3.6左侧胸腔积液穿刺； 3.7肝穿刺抽脓； 3.8腹腔穿刺； 3.9心包腔穿刺； 3.10心内注射； 3.11髂前上棘骨髓穿刺； 3.12腹腔移动性浊音叩诊练习； 3.13气胸、液胸叩诊练习。 4．控制面板功能 4.1在人体轮廓上圆点标志为模拟穿刺术操作的进针部位， 4.2在人体轮廓两侧,矩形标志提供选择需要操作的穿刺术按钮，轻轻一按按钮可选择操作的穿刺术。 4.3穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音,并在控制面板上有正确/错误/过深LED灯提示 4.4启动或关闭脉搏，指示灯亮为启动，指示灯灭为关闭 4.5选择训练模式与考核模式。训练模式下特有的语音提示讲解功能，考核模式下无语音提示讲解功能。 4.6可关闭正在播放的语音。 4.7可重置仪器初始状态(出厂设置)，即未选择穿刺部位状态。 |
| 2.6 | 腹腔穿刺模拟人 | 1 | 1.模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。 3.可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等 4.模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。 5.本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。 6.可进行无菌操作流程练习 7.从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 8.穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换 |
| 2.7 | 骨髓穿刺模拟人 | 1 | 1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位； 3.可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓 |
| 2.8 | 胸腔穿刺模拟人 | 1 | 1.穿刺模拟人 1.1.该模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练。 1.2.模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。 1.3.模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真。 1.4.体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。 1.5.可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。 1.6.穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音 2.遥控器:共有胸穿键、腰穿键、模式键、声音键4个按键 2.1.“胸穿”键，考试模式下播放“胸膜腔穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放胸膜腔穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。 2.2“腰穿”键，考试模式下播放“腰椎穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放腰椎穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。 2.3.“模式”键，交替选择考试模式与训练模式。语音：“训练模式，请选择穿刺术”, “考试模式，请选择穿刺术。” 2.4.“声音”键，停止正在播放语音。 3.胸腔穿刺： 3.1.多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺。 3.2.当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。 3.3.进针正确有语音提示“穿刺部位正确”。 3.4.穿刺部位错误，易损伤肋间神经和血管，有电子语音提示，可发出“部位错误，已损伤了神经和血管”。 3.5.若在肩胛线或腋后线第9肋间穿刺，语音提示“部位错误，次处易穿透膈肌损伤腹腔脏器”。 4. 腰椎穿刺： 4.1.逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等。 4.2.当腰穿针穿过各层组织时，手感与真人接近。 4.3.当穿刺成功后，有落空感，可以收集脑脊液。 4.4.可实现两个人对腰椎穿刺的操作。 4.5.可进行侧卧位的腰椎穿刺。 4.6.腰椎穿刺正确，语音提示“穿刺部位正确”，有无色液体模拟正常脑脊液流出。如取第1、2腰椎间隙部位（腰1～2或腰2～3椎骨棘突间隙）进针，语音提示“部位错误，已损伤了神经和血管” 。 |
| 2.9 | 心包穿刺与心内注射模型 | 1 | 1.仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖位置精确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙等可明显感触。 3.可进行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针成功进入心包腔后，通过负压有液体引出。 |
| 2.10 | 膝关节穿刺模型 | 1 | 1.具有膝关节局部解剖结构特征，股骨、髌骨、胫骨、股四头肌和髌韧带、髌上囊、滑膜襞（脂肪垫）以及膝关节侧副韧带（囊外韧带）等结构，体表标志明显，可供触诊训练和关节穿刺时正确定位。 2.膝关节腔（滑膜囊）内穿刺和注射方法 3.具有智能评估系统，每个穿刺部位操作正确时，控制盒上有相应部位的绿色灯光显示。 4.标准的穿刺体位，可用一个单向阀向滑膜腔内多次注入液体，滑膜腔自动封口。可进行反复穿刺操作训练。 5.皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。 |
| 2.9 | 肝脓肿穿刺模型 | 1 | 1.仿真标准化病人取平卧位和半卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真； 2.该模型为男性躯干结构，具有胸、腹部解剖结构特征,解剖位置准确：锁骨、胸骨、腋窝、肋骨、肋间隙等标志可明显触知，方便穿刺定位 3.肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，穿刺成功后有明显落空感，并可抽出模拟肝脓水； 4.可进行无菌操作流程练习 5.讲解并指导病人术中正确的呼吸动作和穿刺时屏气的技巧，以便配合手术顺利进行。 6.模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。 |
| 3、模拟病房 |  |  |  |
| 3.1 | 高级全功能护理训练模拟人（男） | 1 | 1.梳理清理头发、洗脸 2.眼耳清洗滴药 3.口腔护理、假牙护理 4.口鼻气管插管：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警。 5.气管切开护理：头颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理 6.吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰 7.氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法 8.胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 9.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。 10.三角肌皮下注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换 11.股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换 12.胸腔穿刺 13.腰椎穿刺 14.肝脏穿刺 15.骨髓穿刺 16.灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练 17.男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗 18.造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术护理操作 19.腹部处有空场造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理 20.臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换 21.胸腔解剖重要器官结构：胸腔皮肤可打开，观察到支气管、肺、胃等胸腔解剖结构 22.腹腔解剖重要器官结构：可打开腹部皮肤，观察到小肠、大肠、结肠等腹腔解剖结构 23.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 24.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活 25.可与创伤模块更换，模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤的更换 共有以下8种创伤伤口 （1）大腿外伤切开缝合伤口护理 （2）大腿皮肤裂伤护理 （3）大腿感染性溃疡护理 （4）足坏疽，第1、2、3足趾和足跟压疮（褥疮）护理 （5）小腿截肢残端伤口护理 （6）上臂截肢伤口护理 （7）胸壁切开缝合伤口护理 （8）腹壁切开缝合伤口护理 |
| 3.2 | 高级全功能护理训练模拟人（女） | 1 | 1.梳理清理头发、洗脸 2.眼耳清洗滴药 3.口腔护理、假牙护理 4.口鼻气管插管：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式； 5.气管切开护理：头颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理 6.吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰 7.氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法 8.胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 9.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。 10.三角肌皮下注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换 11.股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换 12.胸腔穿刺 13.腰椎穿刺 14.肝脏穿刺 15.骨髓穿刺 16.乳房护理、乳腺检查：配有乳房检查胸壁，可模拟乳房癌、乳房纤维腺瘤、乳房小叶增生、乳腺管瘤4种乳房病变，质地不同，有真实触摸感。配有乳房切除胸壁，左侧乳房模拟乳房切除术后，可进行乳房术后护理。 17.灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练 18.男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗。 19.造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术护理操作 20.腹部处有空场造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理 21.臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换 22.胸腔解剖重要器官结构：胸腔皮肤可打开，观察到支气管、肺、胃等胸腔解剖结构 23.腹腔解剖重要器官结构：可打开腹部皮肤，观察到小肠、大肠、结肠等腹腔解剖结构 24.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 25.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活 26.可与创伤模块更换，模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤的更换 27.模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运 共有以下9种创伤伤口 （1）大腿外伤切开缝合伤口护理 （2）大腿皮肤裂伤护理 （3）大腿感染性溃疡护理 （4）足坏疽，第1、2、3足趾和足跟压疮（褥疮）护理 （5）小腿截肢残端伤口护理 （6）上臂截肢伤口护理 （7）胸壁切开缝合伤口护理 （8）腹壁切开缝合伤口护理 （9）乳房切除缝合伤口护理 |
| 4、综合实训1 |  |  |  |
| 4.1 | 高智能综合护理人 | 1 | 1.瞳孔观察：双侧瞳孔正常与散大直观对比 2.口腔护理：假牙护理气道管理技术、口鼻气管插管、气管切开护理、吸痰术、吸氧术 3.注射：手臂静脉注射、抽血、输液、三角肌皮下注射、股外侧肌内注射、臀部肌肉注射 4.穿刺：液胸穿刺、气胸穿刺 5.灌肠术、男性导尿术、女性导尿术、男性膀胱冲洗、女姓膀胱冲洗 6.造瘘引流术：结肠造瘘口、回肠造瘘口 7.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 8.四肢关节左右灵活，可左右弯曲、旋转、上下活动 9.创伤评估与护理模块 10.模拟牙关紧闭、颈项僵直、气道阻塞、颈动脉搏动、桡动脉搏动、气胸 11.血压测量功能： 12.心肺复苏功能：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式。 电子显示屏显示吹气量、按压部位和按压深度。 13.创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎 （1）乳房切除缝合伤口护理 （2）胸壁切开缝合伤口护理 （3）腹壁切开缝合伤口护理 （4）大腿外伤切开缝合伤口护理 （5）大腿皮肤裂伤护理 （6）大腿感染性溃疡护理 （7）足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理 （8）上臂截肢伤口护理 （9）小腿截肢伤口护理 |
| 4.2 | PICC介入操作模型 | 1 | 1.模型为成年人上半身，全身用特殊材质制成，内部解剖结构清晰可见。 2.透明循环系统：头静脉、贵要静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、上腔静脉以及心脏，可见到导管进入上腔静脉的全过程。 3.可进行中心静脉穿刺、外周静脉穿刺的示教、练习。 4.骨性标志明显，用来练习测量导管插入的长度。 5.穿刺处皮肤可进行上百次穿刺，易更换 |
| 4.3 | 全功能静脉穿刺输液手臂模型 | 1 | 1.手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等 2.可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 3.可进行三角肌部位的肌肉注射。 4.上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 5.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 6.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 7.静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 8.该款模型由仿真手臂与蠕动泵（电子血液循环装置）组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度，具有操作真实、功能强大等特点。 |
| 5、综合实训2 |  |  |  |
| 5.1 | 高级基础护理实习操作模型 | 1 | 1.模型皮肤采用进口材料，柔软、感觉真实，关节灵活，可进行各种护理操作。 2.本模型共分4个部件组成：高级男性上半身护理模型，高级下半身护理模型，高级手臂静脉穿刺模型，臀部肌肉注射模型 3.模型胸部皮肤可取下，内部的胃囊可取下，注满液体，成功插入胃管后，可回抽出胃液 4.模型胸部皮肤可取下，气管插管成功后，向内通气，可观察到内部的肺气囊膨胀。 5.高级下半身护理模型可更换男/女导尿模块，可向内注入模拟尿液。润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出，同真人般的狭窄感，男性导尿模块可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。女性模块小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。 6.高级下半身护理模型提供造瘘口，可练习灌肠法和造瘘引流术 7.臀部肌肉注射模型以解剖结构原理为指导，附有注射部位区分标志线。显示人体臀部形态结构，可更换臀部注射模块和肛门块。可练习臀部肌肉注射和肛门体温测量 8.高级手臂静脉穿刺模型可练习肘前臂静脉的穿刺训练和三角肌皮下注射，注射皮肤可进行上百次穿刺，注射模块可进行更换 9.可进行18项护理操作： - 洗脸 - 眼耳的冲洗、滴药 - 口腔护理 - 氧气吸入疗法 - 鼻饲法 - 洗胃法 - 气管切开护理 - 口鼻气管插管训练 - 三角肌肌肉注射 - 三角肌皮注射 - 静脉注射、静脉输液/输血 - 灌肠法 - 女性导尿术 - 女性膀胱冲洗术 - 男性导尿术 - 男性膀胱冲洗术 - 造瘘引流术 - 臀部肌肉注射 |
| 5.2 | 三腔二囊管训练模型 | 1 | 1.透明胸壁，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏，检验操作是否正确。 2.三腔二囊管压迫止血训练法，开放式视窗，完整演示胃底压迫止血全过程 3.可进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。 4.可进行气管切开术后护理、口腔护理。 ■5.液晶显示：瞳孔正常、散大、针尖样等不同状态。 |
| 5.3 | 多功能透明洗胃训练模型 | 1 | 1.该产品模拟成人男性上半身结构，解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、声带、气管、支气管、双肺、食管、胃、肝脏、小肠，采用进口材料制成，手感真实，胃部采用高强度透明材料制成。 2.透明胸壁，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏， 可以直接观看到胸腔内逼真的脏器结构及胃内洗胃过程。可检验操作是否正确。 3.可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作训练 4.可进行经口或鼻胃管置入；进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。 5.可进行胃液采集法、十二指肠引流术实验室检查和胃肠减压术、双气囊三腔管压迫术等操作训练。 6.可经口或鼻吸痰法和进行口腔护理、鼻饲法、氧气吸入疗法。 7.可经口或鼻气管插管法 8.可进行气管切开术后护理、口腔护理。 9.手动加压橡皮气球可模拟牙关紧闭。 10.手动加压橡皮气球可模拟双侧颈动脉搏动生命体征。 ■11.液晶显示：瞳孔正常、散大、针尖样等不同状态。 12.瞳孔可实现对光反射 携带样品现场显示 |
| 5.4 | 电子导尿灌肠教学实习模型 | 1 | 1.本模型从外行到部件均以正常人体解剖为依据，并附以灯光、液体演示的技术要求来进行设计和制作，运用电子监测技术，可进行男性或女性导尿及灌肠操作，其特点是模拟逼真，实体感强，多种用途，部件可换，搬运方便，是医务人员理想实习教学模型。 2.男性导尿：可以提起阴茎，模拟尿道尿道弯曲部（耻骨前弯）的伸直，方可使导尿管插入，当导尿管通过尿道弯曲部耻骨前弯后有黄色灯显示（导尿管未通过时，黄灯不亮）；导尿管插入20cm到达膀胱尿道内口是，有绿色灯光显示，同时有尿液自导尿管排出，约200ml，并奏响音乐，说明导尿成功， 3.女性导尿：两腿曲伸并外展60度左右，导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有黄、绿色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排除，约200毫升。 4.灌肠：模型可以支持为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠10厘米左右，自备灌肠筒挂于输液架上，可灌入“灌肠液”约200毫升。 5.大腿肌肉注射 6.臀部肌肉注射 7.造瘘口护理 8.模型为组装式，备有零部件可更换 |
| 6、外科实训 |  |  |  |
| 6.1 | 拆线换药模拟人 | 1 | 1.提供多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。 2.切口包括： ⑴甲状腺切除术 ⑵胸骨正中切口伴胸腔引流管（2根） ⑶右侧乳房切除术伴导管引流术 ⑷右侧胆囊切除术伴T管引流 ⑸剖腹探察术 ⑹右侧阑尾切除术 ⑺右侧结肠造口术（人工肛门） ⑻右侧回肠造口术 ⑼腹部子宫切除术（横切口） ⑽左侧胸廓切开术 ⑾右侧肾切除术（斜切口） ⑿背部椎板切除术 ⒀骶骨压疮（褥疮）溃疡，第II期 ⒁右侧大腿截肢残端 ⒂右侧腋窝腋臭手术切口（横形缝合） ⒃乳房脓肿切口（放射状或弧形切口） ⒄气胸置管引流 ⒅耻骨上膀胱造瘘术 ⒆腹股沟斜疝切除术⒇股动脉穿刺切口 |
| 6.2 | 闭合性四肢骨折训练模型 | 1 | 1.模拟四肢闭合式骨折创伤。可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练。 2.模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 |
| 6.3 | 外科综合技能训练组合模型 | 1 | 1.缝合训练模块10套 2. 300mm和200mm肠管模块各5条 3.血管模块10条 4.外科打结技能训练模型1套 5.成人外科缝合腿肢模型1台 6.成人外科缝合手臂模型1台 7.缝合器械2套 8.手术刀（片）、缝合针线各2套 9.辅助教学光盘1套 |
| 6.4 | 高级外科缝合手臂模型 | 1 | 1.造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型。 2.可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 3.皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 4.并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 5.除了已有几处伤口外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。 6.配有切开缝合器械和缝合针线。 |
| 6.5 | 高级外科缝合下肢模型 | 1 | 1.可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2.皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 3.并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 4.除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。 5.配有切开缝合器械和缝合针线。 |
| 6.6 | 外科高级基本技能训练工具箱 | 1 | 1.该工具箱由缝合器械、手术刀(片)、缝合针线、教学光盘及缝合练习模块组成。 2.将多媒体教学软件及精致的训练模块相结合，提供了专业缝合教学与练习相统一的平台 3.提供一块皮肤缝合练习模块 4.皮肤分层清晰，质感真实 5.皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习 6.可自行在任何部位，可做任何角度的切口，进行切开缝合练习 7.可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能 8.常用缝合器械配合模型一起使用 9.小手术训练工具箱（内含小手术器械）：该工具箱包括常见小手术器械：手术刀、手术剪、组织镊、止血钳、缝合针、缝合线 |
| 7、内科实训 |  |  |  |
| 7.1 | 高级人体气管插管训练模型 | 1 | 1.标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。 2.活动的下颏和颈椎带来逼真的操作感受 3.暴露的气管、食管、鼻腔、劲椎等剖面的相互关系方便直观教学演示 4.本产品可进行以下项目的操作训练：经口腔气管内插管、经鼻腔气管内插管、纤维光导插管、口鼻烟导器官的插入、吸引导管的插入、胃和鼻饲导管的插入、氧气导管的插入 5.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有侧面直观功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 6.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有侧面直观功能及报警功能。供气使胃膨胀。 7.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 8.检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀。 9.可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引。 10.可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。 材料特点：本模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成，具有形态逼真、操作真实、结构合理、牢固耐用和消毒清洗不变形等特点。 |
| 7.2 | 腹部触诊模型 | 2 | 1.腹部触诊：可进行肝、脾、胆囊触诊以及肝、脾、胆囊综合体征触诊27种体征；常见疾病压痛与反跳痛触诊。 2.肝触诊：可触及不同大小、质地的肝脏。肝肿大可达肋下1指、2指、4指。肝质软似触口唇；质中似触鼻尖；质硬似触前额。可进行正常、不同程度肿大以及不同质地肝脏的触诊。 3.脾脏触诊：随着脾触诊内容的选择，可触及不同程度的脾肿大，轻度肿大的脾可于右侧卧位触及，较大的脾可触到脾切迹。 4.胆囊触诊：可进行正常及呈囊性肿大胆囊的触诊。胆囊触痛检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声；墨菲氏征检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声并突然屏住呼吸。 5.肝、胆囊、脾综合体征触诊：肝、胆囊、脾综合体征触诊：根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。共几十种，分为肝大、脾大、胆囊大；肝、脾、胆囊均大，且有大小、质地的变化。 6.常见疾病压痛与反跳痛：可实现胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，以及坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊。触诊正确，仿真病人将发出“疼”的叫声。 7.乳房触诊：5种乳房疾病触诊体征，区别比较乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等。 |
| 7.3 | 心肺听诊仪 | 2 | 包含110多种成人正常和异常心音、呼吸音、肠鸣音及血管杂音。 |
| 7.4 | 高智能（云终端）体格检查综合教学系统平台（教师） | 1 | 一、产品说明： 1.网络教学，完全软件化设置，退出教学系统后，即可进入其他软件系统。系统提供多种教学方式，包括：全体同步教学、学生自己练习和复习；网络联机考试(随机生成考题或选择教师生成考题)，班级管理，成绩查询，成绩打印；有连接视频展示台或大屏幕电视教学等全部功能。易于维护，系统升级便捷。 2.胸部心肺听诊、触诊模拟人功能特点：本模拟人为半身直立标准男性仿真人体，可旋转，易拆装维护。人体内腔由进口PVC材料经不锈钢模注塑而成，仿真皮肤由进口塑胶材料，经雕刻钢模高温浇铸而成，具有耐高温低温（+60℃～-40℃），不变形、柔韧性不变的特点。听诊模拟人采用地标技术，彻底的解决了心肺音传播变调的问题，并采用混音技术，更加真实的再现听诊体征。同时在仿真人体的相应部位可实现震颤的触诊。 2.1.基础听诊： （1）心脏部分：可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊。 （2）肺脏部分：突破以往听诊部位较少的局限，开创性地实现了全肺听诊，听诊体征更加接近真实。可进行70余种呼吸音听诊，包括正常呼吸音、异常呼吸音以及附加音等。同时配合生动形象的图片、动画，进行肺部听诊方法及听诊内容的讲解。 2.2.鉴别听诊： （1）心脏部分：将11种三音律汇总，讲师和学员可选择任意两种心音进行对比，让教学更加具有互动性，同时对其它易混淆的心音进行对比。在模拟人的相应部位，可分别出现两种对比的心音，加强学习效果。 （2）肺脏部分：精心选择了十几对呼吸音鉴别，以图表方式相互论述，在仿真病人的左右肺部，可分别听到这两种易混淆的声音。对比更加直观，使用效果极佳。 3.腹部触诊、听诊模拟人功能特点：本仿真模型为大半身仰卧女性仿真人体，人体内腔由进口PVC材料经不锈钢模注塑而成，轻便、坚硬。仿真皮肤由进口塑胶材料，经雕刻钢模高温浇铸而成。具有耐高温和低温（+60℃～-40℃）不变形、柔韧度好的特性。 仿真病人腹部可呈现缓慢的腹式呼吸，吸气时横膈向下腹部隆起，呼气时腹部自然下陷。膈下的脏器随呼吸上下移动。有压痛和反跳痛，触及痛点时模拟人可发出痛苦的叫声、出现呼吸抑制等体征。每次触诊体征切换在30秒左右，肝肿大可至肋下7cm，可同时呈现肝、脾、胆囊肿大的不同组合，乳房可触及肿块和结节。仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音活跃以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 ■ 3.1.血压测量功能：腹部触诊模型为具有一体化的完整成人双侧手臂，体表特征明显，解剖位置精确，可以进行动脉血压测量,可以通过软件系统设置收缩压、舒张压，脉搏频率及听诊间隔，柯氏音音量可调。 ■ 3.2.单侧桡动脉搏动功能：成人手臂桡动脉搏动，体表特征明显，解剖位置精确，软件系统可以设定搏动频率。 3.3.腹部触诊功能 （1）肝触诊：肝脏质地分质软、质中和质硬，肝肿大可至肋下7cm，可进行正常、不同程度肿大以及不同质地肝脏的触诊。 （2）脾脏触诊：随着脾触诊内容的选择，仿真病人会做出相应的体征，可触及不同程度的脾肿大，轻度肿大的脾可于右侧卧位触及，较大的脾可触到脾切迹。 （3）胆囊触诊：可进行正常及呈囊性肿大胆囊的触诊。胆囊触痛检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声；墨菲氏征检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声并突然屏住呼吸。 （4）肝、胆囊、脾综合体征触诊：根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出几十种常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。 （5）常见疾病压痛与反跳痛：可实现胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，以及坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊。触诊正确，仿真病人将发出“疼”的叫声。 3.4.乳房触诊：区别比较乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等,该模块与模型腹部触诊功能和血压测量功能为一次成型浇铸，模型外观一致整体性强. 3.5.腹部听诊的功能：仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 4.心肺听触诊多媒体教学系统软件：软件应用多媒体技术制作了120余张同步多媒体动画，30余份视频资料、130余张心音图以及大量的解剖图片和心电图，并有机结合，学生在课堂上可看到如真实病人的心脏跳动、瓣膜活动，同时在仿真病人的相应部位可听到采自临床的心音、呼吸音，使教学富有真实性和趣味性。 5.听诊考核与练习：根据教学大纲的要求，编制了多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。仿真病人根据试题做出相应的体征，供学生进行听诊练习和考核。计算机记录考试过程，自动统计考试成绩，显示正确答案。该题库的设计应用，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段，具有很强的自学性和复习性。 二、腹部触听诊多媒体教学系统软件：软件中应用多媒体技术将50余份视频文件以及大量的图片、动画有机结合，真实再现肝、脾、胆囊解剖特点，生动形象地讲述肝、脾、胆囊触诊机理及技能掌握关键点。图文并茂，与仿真模拟人交互控制，使理论与实践紧密结合。多媒体智能考核与练习题库，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段。包括肠鸣音﹑血管杂音产生机理的讲解，仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 6.随机考核与练习：根据教学大纲的要求，编制了多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。仿真病人根据试题做出相应的体征，供学生进行触诊练习和考核。计算机记录考试过程，自动统计考试成绩，显示正确答案。该题库的设计应用，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段，具有很强的自学性和复习性。 三、学员信息管理软件：学员信息录入和班级管理：查询学员信息及对心肺听诊考试、腹部触诊考试及心肺听诊综合考试的结果的查询。 7.引入/导出学员信息及考试成绩,打印学员的答卷 8.心肺听诊综合考试系统软件：在单一听诊考核的基础上，项目组结合临床实际，开发设计此综合考试软件。软件可进一步考察学员的综合分析能力。帮助学员对整个的掌握，顺利向临床过渡。内容：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题，供讲师选择，也可自行编辑试卷，组织考试。听诊后，学员可要根据听诊体征，选择进一步需进行的辅助检查，结合听诊与辅助检查结果，做出判断，选择正确答案。软件可自动统计学员考试成绩，便于老师对教学效果的整体把握。 ■9.教师可根据教学要求在系统资源中添加自备的额外听诊音，并加入课件用于授课。 ■10.考试功能：教师可自定义试题，进行全班理论、听触诊技能、CBL（Case Based Learning）考试；系统可对提交试卷进行自动评分，并对考试成绩进行统计分析。其中CBL考试，考题题干和模拟人体征（血压、脉搏、听诊、触诊）联动，考试场景接近临床，可实现与听触诊相关的医学思维考核。 11.复习功能：学员可登陆系统平台，复习教师授课内容，并做相应的练习操作。 ▲12.B/S、C/S混合架构：教师可通过浏览器登陆系统平台，实现课件、试题编辑，学员录入，考试安排等管理功能，无需安装额外软件进行系统管理。 ■13.系统配置：教师主控台一体机控制（电脑主机和控制盒一体），接线简单，一键开关机 14.标配课桌功能：根据不同学员的要求，课桌具备手动升降功能。 15.计算机1台 16.听诊仿真模拟人1具 17.腹部触诊、血压测量仿真模拟人1具 18.听诊器1副 19.教师主控台桌，展示桌各1台。 20.有源音箱1套 21.耳麦1副 22.系统说明书1份 23.血压测量仪1套 24.需带样品现场演示 |
| 7.5 | 高智能（云终端）体格检查综合教学系统平台（学生） | 1 | 一、产品说明： 1.网络教学，完全软件化设置，退出教学系统后，即可进入其他软件系统。系统提供多种教学方式，包括：全体同步教学、学生自己练习和复习；网络联机考试(随机生成考题或选择教师生成考题)，班级管理，成绩查询，成绩打印；有连接视频展示台或大屏幕电视教学等全部功能。易于维护，系统升级便捷。 2.胸部心肺听诊、触诊模拟人功能特点：本模拟人为半身直立标准男性仿真人体，可旋转，易拆装维护。人体内腔由进口PVC材料经不锈钢模注塑而成，仿真皮肤由进口塑胶材料，经雕刻钢模高温浇铸而成，具有耐高温低温（+60℃～-40℃），不变形、柔韧性不变的特点。听诊模拟人采用地标技术，彻底的解决了心肺音传播变调的问题，并采用混音技术，更加真实的再现听诊体征。同时在仿真人体的相应部位可实现震颤的触诊。 2.1.基础听诊： （1）心脏部分：可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊。 （2）肺脏部分：突破以往听诊部位较少的局限，开创性地实现了全肺听诊，听诊体征更加接近真实。可进行70余种呼吸音听诊，包括正常呼吸音、异常呼吸音以及附加音等。同时配合生动形象的图片、动画，进行肺部听诊方法及听诊内容的讲解。 2.2.鉴别听诊： （1）心脏部分：将11种三音律汇总，讲师和学员可选择任意两种心音进行对比，让教学更加具有互动性，同时对其它易混淆的心音进行对比。在模拟人的相应部位，可分别出现两种对比的心音，加强学习效果。 （2）肺脏部分：精心选择了十几对呼吸音鉴别，以图表方式相互论述，在仿真病人的左右肺部，可分别听到这两种易混淆的声音。对比更加直观，使用效果极佳。 3.腹部触诊、听诊模拟人功能特点：本仿真模型为大半身仰卧女性仿真人体，人体内腔由进口PVC材料经不锈钢模注塑而成，轻便、坚硬。仿真皮肤由进口塑胶材料，经雕刻钢模高温浇铸而成。具有耐高温和低温（+60℃～-40℃）不变形、柔韧度好的特性。 仿真病人腹部可呈现缓慢的腹式呼吸，吸气时横膈向下腹部隆起，呼气时腹部自然下陷。膈下的脏器随呼吸上下移动。有压痛和反跳痛，触及痛点时模拟人可发出痛苦的叫声、出现呼吸抑制等体征。每次触诊体征切换在30秒左右，肝肿大可至肋下7cm，可同时呈现肝、脾、胆囊肿大的不同组合，乳房可触及肿块和结节。仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音活跃以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 ■3.1.血压测量功能：腹部触诊模型为具有一体化的完整成人双侧手臂，体表特征明显，解剖位置精确，可以进行动脉血压测量,可以通过软件系统设置收缩压、舒张压，脉搏频率及听诊间隔，柯氏音音量可调。 ■3.2.单侧桡动脉搏动功能：成人手臂桡动脉搏动，体表特征明显，解剖位置精确，软件系统可以设定搏动频率。 3.3.腹部触诊功能 （1）肝触诊：肝脏质地分质软、质中和质硬，肝肿大可至肋下7cm，可进行正常、不同程度肿大以及不同质地肝脏的触诊。 （2）脾脏触诊：随着脾触诊内容的选择，仿真病人会做出相应的体征，可触及不同程度的脾肿大，轻度肿大的脾可于右侧卧位触及，较大的脾可触到脾切迹。 （3）胆囊触诊：可进行正常及呈囊性肿大胆囊的触诊。胆囊触痛检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声；墨菲氏征检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声并突然屏住呼吸。 （4）肝、胆囊、脾综合体征触诊：根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出几十种常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。 （5）常见疾病压痛与反跳痛：可实现胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，以及坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊。触诊正确，仿真病人将发出“疼”的叫声。 3.4.乳房触诊：区别比较乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等,该模块与模型腹部触诊功能和血压测量功能为一次成型浇铸，模型外观一致整体性强. 3.5.腹部听诊的功能：仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 4.心肺听触诊多媒体教学系统软件：软件应用多媒体技术制作了120余张同步多媒体动画，30余份视频资料、130余张心音图以及大量的解剖图片和心电图，并有机结合，学生在课堂上可看到如真实病人的心脏跳动、瓣膜活动，同时在仿真病人的相应部位可听到采自临床的心音、呼吸音，使教学富有真实性和趣味性。 5.听诊考核与练习：根据教学大纲的要求，编制了多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。仿真病人根据试题做出相应的体征，供学生进行听诊练习和考核。计算机记录考试过程，自动统计考试成绩，显示正确答案。该题库的设计应用，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段，具有很强的自学性和复习性。 二、腹部触听诊多媒体教学系统软件：软件中应用多媒体技术将50余份视频文件以及大量的图片、动画有机结合，真实再现肝、脾、胆囊解剖特点，生动形象地讲述肝、脾、胆囊触诊机理及技能掌握关键点。图文并茂，与仿真模拟人交互控制，使理论与实践紧密结合。多媒体智能考核与练习题库，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段。包括肠鸣音﹑血管杂音产生机理的讲解，仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 6.随机考核与练习：根据教学大纲的要求，编制了多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。仿真病人根据试题做出相应的体征，供学生进行触诊练习和考核。计算机记录考试过程，自动统计考试成绩，显示正确答案。该题库的设计应用，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段，具有很强的自学性和复习性。 三、学员信息管理软件：学员信息录入和班级管理：查询学员信息及对心肺听诊考试、腹部触诊考试及心肺听诊综合考试的结果的查询。 7.引入/导出学员信息及考试成绩,打印学员的答卷 8.心肺听诊综合考试系统软件：在单一听诊考核的基础上，项目组结合临床实际，开发设计此综合考试软件。软件可进一步考察学员的综合分析能力。帮助学员对整个的掌握，顺利向临床过渡。内容：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题，供讲师选择，也可自行编辑试卷，组织考试。听诊后，学员可要根据听诊体征，选择进一步需进行的辅助检查，结合听诊与辅助检查结果，做出判断，选择正确答案。软件可自动统计学员考试成绩，便于老师对教学效果的整体把握。 ■9.教师可根据教学要求在系统资源中添加自备的额外听诊音，并加入课件用于授课。 ■10.考试功能：教师可自定义试题，进行全班理论、听触诊技能、CBL（Case Based Learning）考试；系统可对提交试卷进行自动评分，并对考试成绩进行统计分析。其中CBL考试，考题题干和模拟人体征（血压、脉搏、听诊、触诊）联动，考试场景接近临床，可实现与听触诊相关的医学思维考核。 11.复习功能：学员可登陆系统平台，复习教师授课内容，并做相应的练习操作。 12.B/S、C/S混合架构：教师可通过浏览器登陆系统平台，实现课件、试题编辑，学员录入，考试安排等管理功能，无需安装额外软件进行系统管理。 ■13.系统配置：教师主控台一体机控制（电脑主机和控制盒一体），接线简单，一键开关机 14.标配课桌功能：根据不同学员的要求，课桌具备手动升降功能。 15.计算机1台 16.听诊仿真模拟人1具 17.腹部触诊、血压测量仿真模拟人1具 18.听诊器1副 19.教师主控台桌，展示桌各1台。 20.有源音箱1套 21.耳麦1副 22.系统说明书1份 23.血压测量仪1套 |
| 7.6 | 数字遥控式电脑胸部心肺听诊模拟人 | 1 | 1.内嵌MP3播放系统、可以任意播放83种心肺听诊音，方便升级。采用键盘控制并配备红外遥控，以液晶屏幕显示，操作简单，显示直观。电子模拟听诊器采用先进RFID技术系统准确探测模拟人各个生理位置，可以进行心音传导听诊和全肺听诊，并可以触诊震颤。 2.播放83种心肺音，包括52种心音和31种肺音其中部分心音具有传导特点， 部分心音可在特定位置播放。 3.可以实现三种操作模式： 3.1.扩音模式：任意选择83种心肺音一种心肺音进行播放。 3.2.听诊模式：选择一种心肺音，当听诊器在模拟人身上的位置与其匹配时，播放该心音。 3.3.双肺听诊模式：左右肺部分别播放异常肺音与正常肺音进行对比听诊。 4.具有震颤功能,部分心音带震颤功能。 5.音量自动变化（传导功能）：心肺音在传导过程中发生音量减弱的现象， 6.触诊训练：包含心尖搏动和震颤 6.1.心尖搏动：在心尖或心前区用手掌触诊感觉抬举性搏动。心尖搏动提示心室肥厚。 6.2.震颤：在心前区用手掌触诊感觉一种细小的震动感。提示瓣膜大血管或间隔缺损病变 7.所有的操作通过LCD液晶进行显示。 8.带红外遥控器，可以方便选择需要操作的心肺音。 |
| 7.7 | 气胸处理模型 | 1 | 1.模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构 2.正确的解剖标记，用来帮助定位训练。 3.使用气胸穿刺针，进行胸膜腔穿刺减压，做气胸穿刺训练 4.提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。 5.同一肺囊可反复操作几百次穿刺。 6.可用足踩踏脚板吹气，使肺气囊（模拟胸膜腔）重启，模拟临床张力行气胸（高压性气胸）的高压膨胀功能，进行气胸穿刺训练 7.进口PVC塑胶材料高温注压而成 |
| 7.8 | 胃镜与ERCP训练模型 | 1 | 1.解剖结构完整，包括食管、贲门、胃腔、幽门、十二指肠冠部、降部、横部、升部等。 2.可进行腹腔镜操作练习，镜下影像清晰、精确，真实感强。 3.提供多种常见胃肠道病变,共6种：食道静脉曲张、胃息肉、胃溃疡、胃癌早期、十二指肠溃疡、十二指肠壶腹部乳头 4.可进行食管镜、胃镜、十二肠镜等仪器的操作练习。 5.可进行逆行性胰胆管造影术操作练习。 |
| 7.9 | 腹腔镜模拟训练系统 | 1 | 功能描述 1、腹腔镜手术模拟训练系统可进行分离、结扎、缝合、止血外科的四大基本技术，适用个人培训或团队配合训练。 2、13个固定的手术端口，可进行不同的手术操作。 3、全方位旋转的摄像头。同时，摄像头手柄可伸缩（0-4cm）。 4、内置LED冷光灯，可提高模拟手术的清晰度。 5、两侧开放式设计，简洁美观，便于更换训练模块。 6、模块背部贴有软磁板可吸附住箱体，防止滑动。 7、箱体后部有多孔式插排、电源总开关。 8、显示器可左右摇摆、伸缩、旋转等，在不同角度操作时更加方便。 9、操作台车高度可通过气压柱进行上下调节（75cm-90cm），方便不同学员进行操作。 10、操作台车台面留有4个器械放置孔，方便器械的存放。 11、操作台车带有储物抽屉，方便模块的存放。 12、操作台车底部配有四个静音轮（其中两个带有刹车功能），便于移动。 13、五块训练模块 |
| 7.10 | 支气管内窥镜训练模型 | 1 | 1.模型为成年人上半身，形态逼真，感触真实。 2.鼻腔较宽敞、柔软；气管、支气管树富有弹性、柔韧性，最大程度减少了对仪器损伤的可能。 3.头部可后仰及左右摆动，便于摆出操作时需要的体位。 4.进行错误操作压迫牙齿力度过大时，有语音报警提示。 5.可用听诊器置于肺部听诊，确定导管的位置。 6.光学纤维支气管镜检查。 7.硬质支气管镜检查。 8.光学纤维镜向导鼻腔。 9.经口气管插管。 |
| 8、急救训练室 |  |  |  |
| 8.1 | 高智能数字化成人急救技能训练系统 | 1 | ■1、完全无线智能模拟人：成年人体格外观 ，解剖结构精确，解剖标志明显,完全无线电脑操控、通过电脑无线或有线自由控制模拟系统 ■2、可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。可设置各种呼吸模式、可接驳各种品牌真实的心电监护仪、真实的除颤起搏监护仪等医疗设备，适合各种转运环境中的治疗操作。 3、具有真实的对光反射功能，瞳孔随光线强弱可自动调节。 ■4、系统软件可显示3D虚拟模拟人，可虚拟显示模拟人体内器官状态，点击局部功能可以改变模拟人生命体征参数，具有强大的三维图像，3D虚拟模拟人可360°旋转。 5、头颈部： 5.1.瞳孔观察：具有对光反射功能。 5.2.真实的自主呼吸：口鼻有气流，呼吸时胸廓有起伏，可调节呼吸频率及深度， 5.3.经过口、鼻插入吸痰管技术练习，模拟吸痰，可进行吸氧护理，口腔护理 5.4.标准口、鼻气管插管，支持仰头举颏法、推举下颌发开放气道，气管插管训练时，牙齿有受压报警。 5.5.气管切开：可进行气管切开术训练，颈部皮肤可进行近百次的操作，易于更换 5.6.模拟咽肿大、舌肿大、牙关紧闭、牙肌痉挛、喉堵塞、主气道阻塞、左右气道阻塞等体征。 5.7.支持颈动脉搏动、桡动脉搏动、股动脉搏动 5.8.可模拟颈项强直，有真实感 5.9.再现病人呻吟、咳嗽、呕吐声音 6、胸部： 6.1.CPR操作训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置等；自动判断人工呼吸与胸外按压的比例；实时数据显示。 6.2.模拟除颤起搏：多媒体动画展示医用除颤仪操作流程，与模拟除颤起搏器配套使用，可实现除颤起搏。 ■6.3.真实除颤起搏：可与不同厂家、不同型号的除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 ■6.4.模拟AED：多媒体动画展示AED操作过程，与自动体外除颤仪配套使用，可实现AED训练。提供贴片电极和纽扣电极，自动检测心率并分析是否需要除颤。 ■6.5.真实AED: 可与不同厂家、不同型号的AED配套使用，实现真实AED训练。 ■6.6.模拟心电监护：系统自带多种心电，可与多参数模拟心电监护仪配套使用，可实现模拟心电监护。 ■6.7.真实心电监护：系统自动产生人体仿真生理电信号，可与不同厂家、不同型号的心电监护仪配套使用，实现真实除颤起搏，实现真实心电监护。 6.8.真实的自主呼吸；呼吸时胸廓有起伏，可调节呼吸频率及深度 6.9.左侧胸部可进行气胸、液胸穿刺训练：可进行气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。 6.10.腹部处有造瘘口，可进行造瘘护理 7、四肢： 7.1.血压测量：模型为成人左侧手臂，体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量。 7.2.静脉输液训练：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。 7.3.肌肉注射：可在臀大肌处、双侧股外侧肌进行肌肉注射训练。 7.4.可与创伤模块更换，模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤的更换。伤口类型：右手开放性骨折、软组织撕裂伤口骨组织暴露、右大腿金属异物刺伤、右足开放性骨折、右小指截指创伤、左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度烧伤 8、急救技能训练软件：包含系统课件、专项技能训练、专业急救案例训练/考核、系统功能、病例脚本编辑五个方面，注重课堂教学与临床实践相结合，训练学生、医护人员临床诊断思维能力与急救操作流程。 （1）系统课件：该课件可进行PBL教学方式，提供真实病例，与学生进行病例讨论与医学理论教学，多媒体课件示教，图文并茂，便于老师讲解、学生理解，共包含以下10种病例： 1.呼吸系统急诊：69岁男性患者，吸烟（4包/日）,有严重慢性阻塞性肺部疾病,气息急促，突然神志不清 2.急性中风：120工作人员发现一位妇女晕倒在椅子上，神志模糊，但可用语言应答。 3.用AED和CPR进行室颤急救：55岁男性突发晕倒，进行CPR急救，经 ECG诊断为室颤，予以AED除颤 4.心动过缓：一87岁妇女报告其在作短距离散步时感觉虚弱和气急。她觉得筋疲力尽被一辆小车送到急诊室担架上。体格检查发现她脸色苍白，大汗淋漓，心率35次/min，血压90/60 mm Hg，呼吸18次/min，诊断为心动过缓。 5.无脉搏室速：一个60岁的心电图工作人员在为病人做12导联心电图检查时突然晕倒，在她晕倒前并未述有任何不适感觉，经诊断为无脉搏室速 6.无脉搏心电活动：一位55岁男性走进急诊室，诉有严重胸痛和腹痛；当护士开始接监护心电导联时，突发意识丧失。 7.急性冠脉综合症：55岁男性诉说胸骨下疼痛，放射到左臂、下颌，有濒死感，大汗淋漓，诊断为急性冠脉综合症 8.不稳定性心动过速：45岁女性突发心悸、呼吸困难、胸部压榨感、虚弱 9.心室停搏：一64岁妇女，去医院预约门诊，在到达医院停车时突然倒下，心电图提示心室停搏，医院人员开始BLS基本救生，但未进行ACLS高级心脏救生 10.稳定性心动过速：判断为何种心动过速：1.房颤/房扑、2.窄QRS波心动过速、3.稳定宽QRS波心动过速, 未知类型、4.稳定单形性室速和/或多形性室速；学会如何正确处理不同的心律失常类型。 （2）专项训练：软件内保存百余道试题，支持心电图、急救理论知识、急救场景、病例、CPR以及气管插管等训练操作，通过习题测试以及真实操作，训练学生的诊断思维能力及急救操作能力，使学生重视急救操作操作流程。是训练临床急救诊断思维、技能操作考核的最佳选择。包含ACLS基础知识训练、心肺复苏急救训练、插管训练、AED使用训练、心律识别训练、除颤仪使用训练、注射泵使用训练、输液泵使用训练8项试题、操作训练。 1. ACLS基础理论知识训练： 1.1.设置大量库题，将知识要点运用与实际病例，使学员对ACLS基础知识要点融会贯通。便于老师检验学生ACLS基础知识理解程度，针对不足之处加强讲解。 1.2.可根据教学要求编辑试题。选择题目，可机选，也可单独选择题。 1.3.可编辑试卷。选择题目，可机选，也可单独选择题。 2.心肺复苏训练：根据2015年国际心肺复苏指南标准设置，训练基本生命支持技术。 2.1.训练方式：有3种。 2.2.界面有CPR操作FLASH、时间控制区、统计区、吹气和按压条形码和操作时间区显示。 2.3.FLASH同步操作演示，有语音提示，警报错误。 2.4.按压次数统计：根据按压深度统计，正确按压深度5cm以上，不超过6cm，错误时会有语音报警提示。 2.5.可统计正确次数和错误次数。 2.6.吹气次数统计：根据吹气量统计，系统默认为500-1000ml。可统计正确次数和错误次数。 2.7.吹气条形码：当吹气量不足、正确和过量时，条形码分别显示为黄色、绿色和红色。 2.8.按压条形码：当按压深度过浅、正确和过深时，条形码显示为黄色、绿色和红色。 2.9.显示人工呼吸和心外按压波形图，实时监测学生的操作训练情况，以波形反映学生的按压深度及通气量，便于老师观察。 2.10.当操作结束后，可进行统计。显示学生姓名、操作日期、教师、成绩，可打印。统计表上包含按压位置、按压频率、吹气量、操作正确与错误等数据统计，使老师了解学生掌握心肺复苏技术情况。 2.11.标准操作练习、实战操作练习模拟人状态：瞳孔散大，颈动脉无自主搏动。符合心肺复苏操作标准。 2.12.在规定时间内完成，检查模拟人状态，瞳孔缩小、颈动脉自主搏动。抢救成功。 3.气管插管训练： 3.1.视频演示气管插管的准备以及全过程，有语音解说，并配合模拟人在插管过程中显示动画，实时监测判断气管插管位置，显示插管位置的正确与错误 3.2.模型具有精确的解剖结构，包括鼻腔，口腔，牙齿，环状软骨，会厌，气管，食管等，可在模拟人身上进行可视化气管插管训练 3.3.界面上显示呼气末CO2浓度或分压（ETCO2)的监测，波形可检测插管位置、反映肺通气情况，检测复苏操作的有效性。 4.AED操作训练 5.心律识别训练：自设置上百种心律类型，通过心电图识别训练，学员可掌握临床常见心律。题目设置可以由老师自由挑选，或者机选。教师还可根据教学内容自行编辑题目。 6.除颤仪操作训练 7.注射泵操作训练：模拟真实注射泵使用操作 7.1.训练模块提供如下11种药物：多巴胺、多巴酚丁胺、阿拉明、硝普钠、硝酸甘油、去甲肾上腺素、咪唑安定、氨茶碱、米力农、肝素针 7.2.虚拟动画演示注射泵操作流程，练习如何正确使用注射泵 7.3.支持在动画界面上进行注射泵仿真训练，如电源开关、总量、速度的调节等 7.4.有报警声音提示使用注射泵的错误，如速度设置错误、注射完成等，练习如何排除常见的故障 8.输液泵操作训练：模拟真实输液泵使用操作 8.1.训练模块提供如下8种药物：5%GS200ml+多巴胺200mg、5%GS500ml+硝普钠100mg、0.9%NS250ml+可达龙300mg、0.9%NS100ml+氨力农100mg、0.9%NS100ml+正规胰岛素16U、尼膜通10mg注射液、0.9%NS100ml+垂体后叶素60U、0.9%NS100ml+纳洛酮0.4mg 8.2.虚拟动画演示输液泵操作流程，练习如何正确使用输液泵 8.3.支持在动画界面上进行输液仿真训练，如电源开关、总量、速度的调节等 8.4.有报警声音提示使用输液泵的错误，如阀门未关、滴管内有空骑、压力过大等，练习如何排除常见的故障 （3）急救场景脚本训练/考核：通过真实的案例，帮助及培训医生在不同系统的临床急救操作流程，在自设置模式下可修改生命体征参数 1.该模块包含以下8种、21个疾病案例： 1.1.心脏停搏：急性心包填塞引起PEA、急性心肌梗死引起心动过缓、肺栓塞引起PEA、无脉搏心脏骤停—室颤、张力行气胸引起PEA 1.2.心动过缓：急性心梗引起心动过缓 1.3.心动过速：急性冠脉综合症—前间壁心梗、不稳定性心动过速 1.4.胸痛：肺栓塞引起PEA、急性冠脉综合症—不稳定性心绞痛 1.5.中毒及药物过量：有机磷农药中毒、药物过量—异搏定、药物过量—心律平 1.6.代谢病及环境伤害：糖尿病酮症酸中毒 1.7.呼吸困难：支气管哮喘重度发作、呼吸衰竭、气道异物梗阻 1.8.颅脑损伤：硬膜外血肿、脑卒中 2.共有6种呼吸模式：正常呼吸、叹气样呼吸、陈-施式呼吸、库式摩尔呼吸、毕奥呼吸、呼吸骤停，自行调节呼吸频率（0-45次/分）呼吸模式随病情的变化，治疗措施而产生相应的自主改变。 3.体征参数的设置：当参数改变时，模拟人心电监护内容随之改变。可进行模拟人如下生命体征参数的修改：心率（0-200次/分）、血氧饱和度（0%-100%）、血压（0-300/0-250mmhg）、体温（20-45度）、呼气末二氧化碳分压（0-100）、中心静脉（0-20）、心输出量（0-12L）、瞳孔设置（可左右眼分别设置，1-9mm、针尖、散大） 4.另可设置如下参数：呼出二氧化碳浓度、吸入氧分压、呼出氧分压、吸入氧化亚氮浓度、呼出氧化亚氮浓度、呼入麻醉气体分压、呼出麻醉气体分压、麻醉肌松度、麻醉1期和4期的肌笔直 5.模拟气道管理：可选择不同的状态，选中后呈红色，正常状态呈绿色。可模拟咽、喉、颈部、咬肌、舌、主气道、右气道、左气道、左胸正常和异常的状态。 6.听诊：通过软件控制硬件。可通过电子听诊器，在模拟人身上进行真实听诊。可听诊24种呼吸音（可改变一侧呼吸音，若需改变两侧呼吸音需改变两次）、42种心音（可改变心音种类和心量）及肠鸣音、血管杂音及胎心音。 7.有48种语音模拟临床常见主诉，例如“我觉得呼吸困难”、“我头晕”等，可进行人机对话，训练医生与患者交流以及诊断流程。可改变语音的种类、开始启发模拟人发音、停止发音、次数和间隔时间 8.监控器：显示各项生命体征，当各项生命体征改变时，心电图随之改变，可改变监视器的显示内容。 9.模拟人自带感应系统：在模拟人身上进行操作时，日志会自动体现该项操作，例如心肺复苏、气管插管、除颤、体位改变等 10.模拟人FLASH动画显示： 10.1.颈动脉检查：颈动脉搏动与心率一致。颈动脉搏动强度与血压有关，能触及颈动脉搏动时，并在电脑上有显示。 10.2.开放气道：当模拟气道开放时，在电脑动画上有显示。 11.CPR：可进行CPR，同步显示吹气和按压的深度和条形码。 12.治疗措施：包括抢救措施和用药方案。当有一些治疗措施在模拟人操作，但电脑感应不到时，可直接在此项选择治疗方案，包含三个方面：施药、复苏相关技能（ABC）、临床诊断与操作 12.1.可给予模拟人如下25个大类、160余种药物治疗，可进行组合用药：静脉液体、肾上腺素受体激动剂、肾上腺素受体阻断剂、胆碱能受体阻滞剂、麻醉药、镇静催眠药、镇痛药、甾体类抗炎药、支气管扩张药、抗炎平喘药、呼吸兴奋剂、解热镇痛药、抗心律失常药、抗心绞痛药、抗心力衰竭药、抗休克药、抗血小板药、抗高血压药、促凝血药、抗凝血药、抗癫痫药、利尿剂、降血糖药、抗菌药、中毒急救用药 12.2.包含如下11种给药方式，训练学生在急救中，正确使用各项药物的最佳给药方式，达到治疗效果:静滴、静推、肌注、皮下、口服、舌下、直肠内、胃管内、气道内、注射泵、输液泵 12.3.剂量浓度自由设置：学生可根据模拟人的病情，自由设置给药浓度，包含5种静脉输液溶液，即0.9%生理盐水、5%GS、10%GS、5%GNS、乳酸林格氏液，剂量可自由设置（0-1000ml） 12.4.可进行用药修改，输入新的药物剂量和单位。删除添加的药品项 13.复苏相关技能包含如下8个方面： 13.1.评估：检查意识、呼吸通畅、自主呼吸、脉搏、瞳孔、循环体征、外伤体征 13.2.呼救：呼叫EMS、呼叫除颤器 13.3.位：仰卧位、侧卧位、俯卧位、整体翻转、恢复体位 13.4.气道（A）：包含开放气道、气管插管、环甲膜切开术、胸部冲击、吸痰等模拟操作选项 13.5.呼吸（B）：包含人工呼吸、吸氧、通气不足、过度换气等模拟操作选项 13.6.循环（C）：包含胸外按压、建立静脉通路、容量灌注等模拟操作选项 13.7.除颤（D）：使用AED、使用除颤仪模拟操作选项 13.8.其他：运送、脊柱固定、劲椎固定 14.模拟临床诊断与操作：包含如下23项操作，训练学生临床诊断思维 14.1.叩诊与听诊：腹部触诊、心脏听诊、肺部听诊 14.2.实验室诊断：动脉血样、血红蛋白、血糖、便携式超声仪、静脉血样 14.3.各项诊断、治疗操作：胃胀气、拔出胃管、心包穿刺术、核对溶栓表、胸膜腔穿刺术、纤维镜取异物、开颅血肿清除术、清创术、ALLIS手法复位法、休克体位、输卵管切除术、洗胃、剖腹探查、肝破裂修补术、安装体外临时起搏器。 15.典型的辅助检查：12导联心电图（30张）、X线片（19张）、CT片（14张）、超声检查（15张）、血样检查（包含血常规、电解质、肝功能、凝血功能、心肌酶、肾功能、血糖、血气分析、CRP、D-二聚体、胆碱酯酶活力、甲状腺功能、β-HCG、尿常规）、溶栓问答表（AMI溶栓问答表、急性缺血性卒中溶栓治疗），支持用户后台添加临床数据 16.事件日志添加：改界面支持用户自行添加各项软件上不存在的医疗诊断操作、事件，例如转院，出入院等 17.日志：可以通过模拟人事件查看学生所做的各项临床诊断、急救、用药等各项操作，反映学生的临床诊断思维能力以及临床急救操作能力。通过生命体征参数反映学生每项操作后模拟人的生命体征变化。 18.考核模式：可设定考试学员信息 19.趋势编辑：在一段时间内，用户可自行编制模拟人的生命体征，模拟人的生命体征随时间而自动产生变化，不需随时调节。可将自编趋势用于脚本训练及考核。 20.可查看各项急救案例的急救操作流程图，便于老师检验学生的急救操作是否符合流程，训练学生的急救操作能力，诊断思维能力。 21.自由设置患者的基本信息，包括病情摘要、辅助检查、诊断、事件表述 （4）系统设置：内容包括系统配置设置、讲师登录密码修改 1.系统配置设置： 1.1.可对心肺复苏、虚拟监控器、虚拟体征日志设置参数。 1.2.恢复本系统默认的技术参数 1.3.参数设定后，相应的训练操作时会发生改变 1.4.心肺复苏参数设置：可设置按压深度范围、吹气的潮气量范围、CPR5个循环操作模式、心肺复苏操作节拍音提示。 2.讲师登录密码修改：可修改登录密码，设置安全密码锁。修改密码后，登录时密码随之改变。 （5）脚本/案例编辑：开放的病例编辑功能，老师可根据临床实际或教学需要自主编辑所需的急诊病例，供学生训练使用。可设置模拟病人病情发展过程、设置病人生理参数、设置治疗过程，以及治疗后的效果，可对各种不同的病情进行训练和考核 1.用户可根据医院自身专科特点，自行编辑急救病例，病情变化和学员操作过程，训练学生的诊断思维能力和各项操作能力，软件自动记录。 2.软件提供多种常见病例，丰富的多媒体动画，生动再现真实急救情景。包含呼吸系统急救-I、呼吸系统急救-II、第一时间BLS急救、非第一时间BLS急救、室颤/无脉搏室速场景-I、室颤/无脉搏室速场景-II、无脉搏心电活动场景、心室停搏、心绞痛、心动过缓、心动过速、急性中风等动画场景。 3.该脚本编辑支持各项生命体征参数的设置，例如心率、呼吸、血压、瞳孔、声音、病情持续时间等。可设置心音、呼吸音、肠鸣音。左右肺可设置24种呼吸音。胸部可设置42种心音。腹部可设置5种肠鸣音。可分开调节音量。 4.该脚本编辑支持用户自由添加所学的辅助检查，例如心电图、X线、CT、实验室检查结果等，特别含有各项身体检查评分标准，例如Glasgow昏迷量表、辛辛那提院前卒中评分表等。 5.该脚本编辑支持用户自行设置趋势编辑，使趋势代表一个场景内生命体征变化的缓慢过程，与病例全过程生命体征的变化不同，较之更精细，更确切便于老师对学生进行医学思维训练及操作训练。可设置趋势时间、心率、呼吸、血氧、血压、体温、心输出量、中心静脉压等生理参数 6.该脚本编辑支持用户自行设置所需操作项目，可单个操作、也可多项操作联合使用。事件种包含脉搏检查、心肺复苏操作、除颤、起搏、给药等操作。还可在自行设置操作时间界限。可根据病情再编辑病情所需要进行事件。 7.每个脚本由多个场景连接而成，从前面一个场景转入后面一个场景，只有当完成了指定的操作后才能转换，对于不同的脚本场景都不相同。注重临床诊断思维能力及急救操作流程的训练 8.该脚本编辑支持打印功能 9、局域网络教学：支持全体教学、自学、练习及考核，教师机可监控所有学生机操作状态。 10、标准配置： 10.1.ACLS高智能成年模拟人 10.2.模拟血压测量仪、电子模拟听诊器 10.3.简易呼吸器、听诊器、喉镜、气管套管、输液套装 携带样品现场演示 |
| 8.2 | 高级心肺复苏、AED除颤、心电监护模拟人 | 1 | 1.本产品真实模拟BLS急救，模拟人可进行CPR训练、连接真实的监护仪，并可使用真实的除颤起搏仪进行除颤和起搏训练，模拟人能对除颤起搏作出相应的生理反应，并通过监护设备反映出来。 2.生命特征模拟：瞳孔可出现一侧缩小，一侧放大的状态，可直观对比变化 3.可触及颈动脉搏动，搏动的强弱、有无可进行变化。真实模拟ECG的变化。 4.心肺复苏训练：可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸；实时操作曲线显示；统计数据打印成绩；可选择训练和考核方式。 5.胸外按压：显示屏上条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm，按压深度过少时，条形码为黄色，按压深度合适时，条形码为绿色。 6.气道开放：可进行标准的气道开放操作，电脑图形界面指示气道开放与否。 7.人工呼吸：显示屏上条形码显示吹气量500ml/600ml-1000ml，吹气量过少时，条形码为黄色，吹气量合适时，条形码为绿色，吹气量过大时，条形码为红色。 8.真实AED训练：可与自备的真实AED配套使用 9.软件：包含它包括系统课件、心肺复苏操作训练、心肺复苏操作测试、BLS脚本训练、BLS脚本考核、系统设置 （1）系统课件：共列有两个章节教学单元 （2）心肺复苏操作练习包括：心肺复苏自学方式、心肺复苏标准方式、心肺复苏实战方式。 （3）心肺复苏操作测试包括：心肺复苏标准考试、实战考核、操作日志包。 （4）BLS脚本训练、考核、操作日志包 （5）系统设置，内容包括：系统配置设置（CPR设置、BLS设置）、讲师登录密码修改 （6）基础生命支持（BLS）编辑软件：在脚本编辑功能中用户通过对模拟人生理参数和急救操作的设置，设计出不同的病历脚本，对学员进行动态的训练和考核。 10.可与高级四肢烧伤模块更换： 10.1.模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤的更换 10.2.模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运 10.3.模拟身体各部位的开放性骨折、断裂处理 伤口类型：右手开放性骨折、软组织撕裂伤口骨组织暴露、右大腿金属异物刺伤、右足开放性骨折、右小指截指创伤、左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度烧伤 |
| 8.3 | 高级多功能急救训练模拟人 | 1 | 1.本系列产品提供ALS急救技能训练操作，主要功能是心肺复苏（CPR）和气道管理，心电监护和除颤起搏训练功能。其核心模块由全身人体模型、大屏幕彩显液晶电脑显示器组成，是简易、实用的ALS培训工具。 2.双侧瞳孔正常与散大对比。手动模拟瞳孔状态，正常、缩小，模拟人会同步改变 3.可检测到颈动脉搏动，手动模拟颈动脉无搏动、搏动较弱、搏动较强 4.气道管理：标准口、鼻气道插管，逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，支持仰头、抬下颌、牙齿接受力报警。还可练习吸痰、吸氧。 5.院前急救训练评估功能 6.手臂静脉注射：手感真实。手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉 7.肌肉注射: 可在大腿外侧肌练习肌肉注射： 8.控制面板按键操作方便，便于切换各项操作界面，调节音量，修改各项参数，如CPR考核参数、呼吸频率、瞳孔状态、颈动脉搏动等 9.可清除CPR考核参数中日期和学号 10.支持学生成绩的打印，打印内容包括学员资料、人工呼吸、心外按压波形图 11.气管插管 11.1.可开放气道，电子监测气道状态 11.2.模拟人自带感应系统，开放气道正确时，主界面动画还显示气道开放状态。 11.3.阻塞状态可模拟喉部痉挛和喉头水肿程度，练习困难气管插管 11.4.当导管插入到口腔、食管和气管时，电子显示插管状态。界面会显示插管错误状态： 1）当导管插入到食管时，电子显示插管位置，提示文字变红色。 2）当导管插入气管口时，电子显示插管位置，提示文字变黄色。 11.5.判断气管插管成功方法：方法一：吹气，观察胸廓是否起伏，方法二：电子显示屏显示导管已插入气管内 12.心肺复苏 12.1.设有训练和考核模式 12.2.训练模式下全程语音提示 12.3.时间表示：当吹气或按压动作后，计时开始 12.4.电子监测气道状态，气道开放后，气道口变成绿色。 阻塞状态可模拟喉部痉挛和喉头水肿程度。 12.5.模拟人自带感应系统，在模拟人上做真实操作时，主界面能够显示监测瞳孔状态、触摸颈动脉和病人昏迷和苏醒状态 12.6.人工呼吸方式：可进行口对口人工呼吸，呼吸器对口人工呼吸 12.7.电子监测吹气量正确、错误次数和错误原因的次数。 12.8.电子监测按压深度正确、错误次数和错误原因的次数。 12.9.主界面具有同步波形，学生进行操作时，能够进行实时电子监测吹气量大小和按压深度。 12.10.电子提示心外按压频率 12.11.自动统计操作正确率 12.12.自行设定CPR参数：CPR操作周期、吹气量大小、按压深度等，考核成绩通过此设置进行评估 12.13.打印成绩单 12.14.在规定的时间内完成操作，且正确率符合前期设定参数，抢救成功，瞳孔缩小，颈动脉自主搏动，FALSH显示“我苏醒了”。 13.除颤和起搏训练：模拟人可从ECG模拟器上获取心率，并可接真实的临床监护仪，使用临床的除颤或起搏设备进行除颤和起搏训练，模拟人心率可发生相应的生理变化。 14.心电监护功能：可进行模拟心电监护功能训练，也可与自备的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。 15.真实除颤起搏器：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可进行真实除颤起搏 |

（六）抢救车、治疗车、仪器车相关要求

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| （1）塑钢抢救车 |  |
| 1 | 规格：630mm x 470mm x 910 mm |
| 2 | 产品特点： 2.1整车采用上海宝钢ST14#板材表面喷塑处理 2.2车顶设有保护软玻璃 2.3四角设有防撞圈 2.4豪华包塑3寸聚氨酯防缠绕静音轮，其中两个可刹车 2.5顶部设有除颤仪放置平台 2.6中控门锁，可同时锁定或解锁所有抽屉 2.7可伸缩式隐藏副工作台，可拓展操作面积 2.8车身背面配有心肺复苏板和扩展插座 2.9侧方设有污物桶、挂篮和锐器盒 2.10抽屉内部可根据使用情况自由分隔 2.11不锈钢伸缩式四头输液架 |
| （2）不锈钢治疗车、仪器车 |  |
| 1 | 规格：650 mm x 450 mm x 900mm |
| 2 | 材质：304不锈钢板及管材 |
| 3 | 产品特点： 3.1上层为一抽屉 3.2下层为一平台 3.3三面设有围栏防止物品坠落 3.4底部设有3寸聚氨酯静音脚轮，其中两个带刹车 |

（七）心电图机相关要求

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围：同步采集12导联心电图波形以作心脏疾病的分析 |
| 2 | 数量：壹台 |
| 3 | 技术要求及配置： |
| 3.1 | 显示屏：≥5.7英寸彩色大屏幕显示（非单色屏），分辨率≥800×600点；支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断且省力 |
| 3.2 | 心电采集模式：标准12导联同步采集 |
| 3.3 | 配有标准字母数字键盘，支持五笔或拼音中文输入法记录病人资料：可输入病人的姓名、年龄、ID号码、身高、体重等，满足医院日后联网需求 |
| 3.4 | 全中文菜单操作及中文自动分析报告，有心率变异性分析报告 |
| 3.5 | 本机可存储500例心电图报告，USB接口支持U盘存储、读取ECG报告 |
| 3.6 | 专利无损全数字滤波技术设计，具有强抗心电波形基线漂移，抗交流和肌电干扰，适应各种工作环境 |
| ■3.7 | 支持心电波形冻结功能，可120秒回放，选段打印或上传网络；支持心电采样时间≥24秒 |
| 3.8 | 供电方式：交直流两用，配有充电电池 |
| 3.9 | 波形显示：12导心电同步显示或（同屏12导联心电波形+长II导联显示） |
| 3.10 | 基线漂移滤波：0.05 / 0.15 / 0.25 / 0.5 / 0.67Hz |
| 3.11 | A/D转换：24bit |
| 3.12 | 输入回路电流：≤10nA |
| 3.13 | 耐极化电压：±600mV |
| 3.14 | 共模抑制比：≥115dB |
| 3.15 | 走纸速度：5 mm/s、6.25mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50 mm/s |
| 3.16 | 记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、6×2可调、关闭 |
| 3.17 | 具备在无网格纸上打印网格功能 |
| 3.18 | 高截止点滤波的选择：75HZ、100HZ、150HZ |
| 3.19 | 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能 |
| 3.20 | 心电自动分析软件可测量P时限、PR间期、QRS 时限、QT/QTc 间期、P/QRS/T 电轴、RV5/SV1 振幅、RV5+SV1振幅、RV6/SV2振幅 |
| 3.21 | 心电自动分析系统软件通过麻省理工学院MIT数据库、美国AHA数据库、欧洲CSE三大数据库测试 |
| 3.22 | 二级以上医院用户50家以上，至少有5家以上的三甲医院用户，提供具体用户名单；有5个以上整个区县连接同品牌心电网络系统的经验，提供用户名单 |
| ■3.23 | 有病人信息一键加载心电图机的快捷操作功能,可以和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人信息加载到心电图机上，减少医生工作量 |
| 3.24 | 可以直接输出多种格式标准协议，方便医院指定网络公司联网对接需求 |
| ■3.25 | 保证服务的可延续性,厂家在当地设有服务网点及常驻人员 |

四、售后服务及承诺

1、投标人在投标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供给采购人。

2、投标人需及时免费提供软件版本的免费升级。

▲3、所有自设备验收合格之日起提供壹年或以上免费质保，并提供设备以及对应配件和产品的终身维修服务；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，只收取配件费。

4、设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，投标人应承诺在12小时内响应并提出解决方案，24小时内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备。

5、投标人应提供质保期满后设备所需配件清单报价。

6、投标人应向采购人免费提供操作培训和维修培训，列出培训计划表。

五、安装与验收

1、到货时间：合同签定后45天内。

2、安装地点：舟山市定海区中心医院指定地点。

3、安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。

4、安装标准：符合我国有关技术规范和技术标准。

5、验收标准：应与投标人提供的产品原始技术资料及投标文件技术文件一致，并符合我国有关技术规范和技术标准。

6、验收合格后，投标人向采购人提供用户操作手册和维修手册。

六、其他

1、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2、采购人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

3、投标产品样品评标现场展示。具体需要展示的投标产品样品：1、高级心肺复苏训练模拟人及考试系统；2、全功能气道管理模型；3、高智能（云终端）体格检查综合教学系统平台（教师）；4、多功能透明洗胃训练模型；5、高智能数字化成人急救技能训练系统。每个投标人具有十分钟的样品展示演示时间，演示阶段不得打探专家评审内容，不得向专家提问或施加影响。

第三章   投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 舟山市定海区中心医院技能培训中心设备采购项目 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市定海区中心医院 |
| 3 | 采购内容 | 技能培训中心设备采购 |
| 4 | 预算金额 | 88万元 |
| 5 | 到货期限 | 合同签定后45天内。 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 资金结算方式 | 1、订立合同后7个工作日内，由采购人支付给中标人合同总额的30%； 2、全部到货并安装调试验收合格后的3个月内，由采购人支付给中标人合同总额的70%； 3、付款方式最终的确定，由双方签订合同时协调。 |
| 9 | 投标报价 与费用 | 1、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 2、中标人须缴纳招标代理服务费，收费标准金额为：根据中标价的1.5%收取。支付方式及时间为：中标通知书发出后5个工作日内一次性支付给招标代理机构。 收款单位名称：中金招标有限责任公司舟山分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山新城支行 银行账号：3300 1706 2550 5300 3969 |
| 10 | 投标保证金 | 1、本项目的投标保证金：17000元。 2、交付方式:电汇/银行转帐 收款单位名称：中金招标有限责任公司舟山分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山新城支行 银行账号：3300 1706 2550 5300 3969 3、投标人须按规定，在2018年4月10日17:00（北京时间）前交纳投标保证金（以实际到账为准），否则，其投标将被拒绝。 |
| 11 | 履约保证金 | 签订合同的3个工作日内，中标人向采购人支付合同总额的5%作为履约保证金，质保期满后产品无质量问题，7个工作日内无息退还。 |
| 12 | 投标文件 的份数 | 资格证明文件、商务文件、技术文件（正本一份、副本五份，副本为正本的复印件），电子文档（一份）、报价文件（一份）。 |
| 13 | 投标文件的组成 | 投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件和电子文档五部分组成。 |
| 14 | 投标文件 的包装 | 投标人将资格证明文件、商务文件、技术文件及电子文档四部分密封在包封袋中，投标报价文件（格式见第六章）单独密封在另一个包封袋中。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，签字并加盖投标人公章。 |
| 15 | 投标文件提交地点以及开标地点 | 舟山市定海区人民南路126号公共资源交易中心一楼开标室。 |
| 16 | 投标文件提交截止时间以及开标时间 | 2018年4月11日 09:00 （北京时间） |
| 17 | 注意事项 | 投标人代表必须携带有效身份证原件、身份证复印件和授权委托书原件（非投标人的法定代表人参加时），否则将导致投标无效。 |

投标人须知

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购人”系指组织本次采购的单位：舟山市定海区中心医院。

2、“采购代理机构”系指中金招标有限责任公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

7、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

- （三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）项目上限价

- 本项目上限价：捌拾捌万元整（880,000元），超过作无效投标处理。

- （五）投标委托

投标人代表须携带有效身份证原件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，授权委托书必须有法定代表人和投标人代表双方签字，否则将导致投标无效。

- （六）联合体投标

不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

- （八）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （九）答疑与澄清

- 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2018年3月29日17：00前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购人将按规定书面通知所有已报名的投标人。

- 1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- ①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- ③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。采购结果公告期限为7个工作日。

- 2、质疑书应包括下列主要内容：

- ①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- ②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- ③具体的质疑事项及事实依据；

- ④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- ⑤提出质疑的日期。

- 3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

- 4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

- （十一）中金招标有限责任公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

其他有关补充文件

（二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已购买招标文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足5天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间书面通知所有已购买招标文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件和电子文档五部分组成。（具体要求详见第六章 投标文件的组成）

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标人应根据招标文件报出所投项目对应的合同总价。所投标的总价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报致使服务未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。合同总价不得超过本项目对应的预算采购金额。

2、在符合总体要求的前提下，投标人可对投标文件中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标文件中单独列出，并说明理由。

3、投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，包括设备、人员费用，质保期内售后服务费用以及其他类似的附随项目需求所产生的费用和税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，本项目的合同总价和单价不作调整。

4、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。

5、中标人须缴纳招标代理服务费。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1、投标人须按规定交纳投标保证金，未缴纳保证金的其投标将被拒绝。具体要求及交纳方式详见第一章采购公告和第三章投标人须知前附表。

2、保证金形式：电汇、网银、银行转账。

3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4、中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5、保证金不计息。

6、下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2中标人无故拒绝签订合同协议的；

- 6.3 经查实，投标人提供虚假材料的。

- （六）投标文件的签署和编制

1、投标人按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，视为投标人自身的责任。

2、投标人应按资格证明文件、商务部分、技术部分顺序编制，并装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本投标人须知中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、密封、修改和撤回

1、投标文件的资格证明文件、商务文件、技术文件按顺序进行纵向装订成册，资格证明文件、商务文件、技术文件可以分别装订，也可以装订在一起，装订必须牢固可靠且不能脱落。

2、投标报价文件须单独包装密封，投标文件（资格证明、商务技术部分）正本和副本进行包装密封，正本和副本可以封在一个密封包装内。在密封袋包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件、电子文件等）项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，签字并加盖投标人公章。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（法定代表人或投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1未按规定交纳投标保证金的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3超出经营范围投标的；

1.4资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.5投标文件组成不全的；

1.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.7投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.8服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

1.9不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.10 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2招标文件中主要服务功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的采购预算的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价中缺失报价的。

3.4投标报价文件未按规定进行单独包装密封或在投标文件商务技术部分中出现投标报价信息的。

四、开标

（一）开标准备

1、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权委托的代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权委托的代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标人代表须携带有效身份证原件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，授权委托书必须有法定代表人和投标人代表双方签字，否则将导致投标无效。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、请投标人签署《声明书》，对有无影响公平竞争的情况予以确认。

5、投标人代表查验投标文件密封的完整性。

6、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件密封袋，清点投标报价文件、投标文件正本、副本及电子文档数量，投标文件有无正、副本标记等，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的（投标文件组成不全、投标文件未标明正副本等），当场退还投标人。

7、各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审，对审查不通过的，提请评审小组进行终审，如评审小组确认为“无效响应”的，应当按规定告知或询问投标人，并允许其陈述说明。

8、商务技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标人的商务技术评分结果。

9、投标人商务技术得分宣读完毕后，拆封各投标人《投标报价文件》，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称、投标报价、投标内容（项目或投标内容较多的项目将直接在屏幕上公布），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

10、做好开标记录，并由投标人代表、唱标人、记录人、监督人共同签字确认。

11、汇总各个投标人商务技术、报价得分，并按总分由高到低顺序排列。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，共5人。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构和采购人对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

4、投标文件正本、副本、电子文档不一致的，以投标文件正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（本项目产品主要为：模拟人设备）

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.投标人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。

4、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构和采购人对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 注：1、表中只需填写“√”或“×”； 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人企业“多证合一”的营业执照复印件； |  |
| 2 | 财务状况相关报告相关材料 |  |
| 3 | 投标函 |  |
| 4 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标产品（模拟人设备）的原厂商授权的经销商证明材料 |  |
| 非法定代表人参加投标时 |  |  |
| 6 | 《法定代表人授权函》原件 |  |
| 7 | 投标人代表身份证复印件 |  |
| 8 | 投标人代表为投标人本单位人员证明材料 |  |
|  | 结 论 |  |

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出参投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第五条的规定，本项目针对小型和微型企业产品（本项目产品主要为：模拟人设备）的价格给予6%的扣除的优惠，用扣除后的价格参与评审。即小型或微型企业的打分报价=投标报价×94%。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 30 |
| 商务技术部分 | 70 |
| 合计 | 100 |

五、舟山市定海区中心医院技能培训中心设备采购项目评分表

| 内容 | 细则 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 基本情况 | 投标人针对本项目的具体安排，项目组技术人员水平等情况，是否具有履行合同能力、技术实力比较打分：好：3分；一般：2分；差：1分。 | 3 |
|  | 原厂实力 | 根据投标产品（模拟人设备）的原厂实力，品牌美誉度，具体产品的市场占有率情况，比较打分：好：3分；一般：2分；差：1分。 | 3 |
|  |  | 投标项目组具有原厂认证的技术人员，每提供一名的得2分，最多得4分。相关人员必须是投标产品模拟人设备原厂商认证的技术人员。 | 4 |
|  | 相关业绩 | 自2012年12月1日以来（以合同签订时间为准），同品牌投标产品（模拟人设备）相关项目业绩，合同金额50万（含）以上的，每符合1个得3分，最高得9分，提供合同复印件、用户联系方式，合同复印件须原厂加盖公章。 | 9 |
| 技术部分 | 技术指标要求 | 根据各投标人所投所有设备产品技术性能以及对招标文件各项基本要求响应情况进行评分，基础分25分； 基本的技术指标，每有一项负偏离扣1分；带“■”号指标为重要指标，每有一项负偏离扣2分；扣完为止。 若查实存在虚假应标情况，则取消投标资格，情节严重的追究相应责任。 | 25 |
|  | 技术方案 | 根据投标人对本项目需求的理解，以及投标文件中技术方案的完整性、合理性、先进性等综合评分。好：2分；一般：1分；差：0分。 | 2 |
|  | 实施方案和措施 | 根据投标人实施方案和措施科学有效的，能否保证项目的快速有效实施情况，好：2分；一般：1分；差：0分。 | 2 |
|  | 项目供货 | 供货措施有效、方案严密的是否存在欠缺、影响或者可能影响供货的情况，好：2分；一般：1分；差：0分。 | 2 |
|  | 售后服务 | 投标人提供的服务响应时间、售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务；好：2分；一般：1分；差：0分。 | 2 |
|  | 培训 | 根据投标人提供的培训计划进行综合评议打分，是否符合采购人实际需求，以及培训是否针对本项目实际情况；好：2分；一般：1分；差：0分。 | 2 |
|  | 投标文件编制 | 根据投标人投标文件完整性和编制质量，商务、技术文件的符合性，酌情打分，0-1分。 | 1 |
|  | 样品 | 投标人具有10分钟的样品展示演示，不提供相关样品的不得分。 - 投标人提供投标产品（高级心肺复苏训练模拟人及考试系统）的样品情况比较打分：好：3分；一般：2分；差：1分。 2、投标人提供投标产品（全功能气道管理模型）的样品情况比较打分：好：3分；一般：2分；差：1分。 3、投标人提供投标产品（高智能（云终端）体格检查综合教学系统平台（教师））的样品情况比较打分：好：3分；一般：2分；差：1分。 4、投标人提供投标产品（多功能透明洗胃训练模型）的样品情况比较打分：好：3分；一般：2分；差：1分。 5、投标人提供投标产品（高智能数字化成人急救技能训练系统）的样品情况比较打分：好：3分；一般：2分；差：1分。 | 15 |
| 合计 |  | 70 |  |

- 第五章 合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲方对                                                进行公开招标。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 招标文件

- 有关补充文件

- 投标文件

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、产品的技术要求

本产品的技术要求同招标文件第二章采购需求相同。

四、合同总价

本项目的合同总价为         元人民币。

五、付款方式

1、订立合同后7个工作日内，由甲方支付给乙方合同总额的30%；

2、全部到货并安装调试验收合格后的3个月内，由甲方支付给乙方合同总额的70%；

3、签订合同的3个工作日内，乙方向甲方支付合同总额的5%作为履约保证金，质保期满后产品无质量问题，7个工作日内无息退还。

六、到货时间、地点、设备验收和相关责任的承诺

1、产品到货时间为合同签订后    天内。

2、产品到货及安装地点：甲方指定地点。

3、产品安装完成时间：接甲方通知后    天内全部调试完成。

4、产品验收合格正式移交前，与产品相关的产品及人员安全，均由乙方负责。

5、验收按“投标文件”技术方案要求和产品技术指标，由双方指定的技术人员参加验收测试，共同写出验收报告。

6、产品验收合格正式移交时，一并移交完整的操作手册、技术说明书、全套产品安装手册、应急恢复光盘等技术资料和质保单等。

七、中标产品的配置情况、质保期及价格：

| 设备名称 | 品牌型号 技术规格 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |

八、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备和软件或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

九、售后服务及承诺：

1、乙方在投标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供给甲方。

2、乙方需及时提供软件版本的免费升级及维修密码。

3、自设备验收合格之日起提供    年免费质保，并提供终身维修服务；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，只收取配件费。

4、设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，乙方应承诺在    小时内响应并提出解决方案，    小时内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备。

5、投标人应提供质保期满后设备所需配件清单报价。

6、投标人应向采购人免费提供操作培训和维修培训，列出培训计划表。

十、追加设备或服务处理：

在合同生效之日起的60天内，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十一、延期交货：

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

十二、违约责任：

1、乙方到货或安装调试完毕时间每延期十日（不足十日按十日计），乙方须支付本项目合同总价的5‰作为赔偿，赔偿费用从合同支付款中扣除，但延期赔偿额最高不超过本合同总价的10%。如延期超过30日，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十三、争议的解决：

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

十四、合同修改：

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

十五、不可抗力的处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十六、适用法律：

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十八、合同生效及其它

1、本次项目的招标文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经舟山市定海区政府采购办公室审批，并签书面补充协议报舟山市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，中金招标有限责任公司和舟山市定海区政府采购办公室各一份。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

地址：                                     地址：

法定代表人或授权签字代表：                 法定代表人或授权签字代表：

签订日期：   年  月  日                    签订日期：   年  月  日

鉴证方：（盖章）

鉴证日期：   年  月  日

第六章 投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件和电子文档五部分组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

▲1、投标报价文件部分

投标报价文件由《开标报价一览表》、《投标报价明细表》组成，单独包装密封，不得跟其它投标内容混编在一起，不得出现在资格证明、商务技术文件以及电子文档中，否则将导致投标无效。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第五条的规定，本项目针对小型和微型企业产品（本项目产品主要为：模拟人设备）的价格给予6%的扣除的优惠，用扣除后的价格参与评审。同时小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

▲2、资格证明文件部分

2.1投标人企业法人营业执照（副本）、国税、地税税务登记证复印件或“多证合一”的营业执照复印件；

2.2财务状况相关报告相关材料；

2.3投标函；（必须承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录）

2.4法定代表人身份证复印件；

2.5《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；（投标时须单独携带一份，开标会现场检查）

2.6投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用；（投标时须单独携带一份，开标会现场检查）

2.7投标人代表为投标人本单位人员证明材料（投标人代表2018年1月份或以后任意一月社保交纳清单，证明材料须体现投标人代表和缴纳单位，或者有效的正式员工劳动合同），非法定代表人参加投标时用；（投标时须单独携带一份，开标会现场检查）

2.8投标产品（模拟人设备）的原厂商授权的经销商证明材料。

3、商务文件部分

3.1投标人简介和相关资料；

3.2投标主要产品及原厂商相关简介；

3.3投标产品的相关业绩证明材料；（投标文件中提供复印件、用户联系方式，合同复印件须原厂加盖公章）

3.4本项目实施人员情况表，提供相关证书，相关人员的联系方式（如投标人法定代表人或授权代表、项目负责人、技术人员、原厂相关人员等电话）；

3.5本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

4、技术文件部分

以下涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外）

▲4.1 投标产品清单表；

▲4.2 投标产品技术参数偏离表；

4.3投标人所投标设备系统能满足或超过招标文件提出的各项功能参数要求并作详细阐述；

4.4投标人提供的针对本项目整体技术施方案

4.5投标人提供的针对本项目的安装、调试、验收的方案和措施等

4.6投标人具体售后服务承诺；

4.7提供投标设备原厂免费保修承诺表原件；

4.8投标人具体培训、应急处理方案和质保期外优惠条件的内容和措施；

4.9投标人需要说明的其他文件和说明。

5、电子文档部分

介质可允许U盘、光盘等，电子文档内容包括产品清单，技术参数及说明，产品的原厂商具体保修条款或服务表，售后服务、培训、应急处理方案和质保期外优惠条件的内容和措施等。电子文档中不得出现本项目投标报价有关的任何信息。

- 投标文件格式

格式一、投标文件密封袋封面式样

项目名称
 （项目编号：                 ）

投 标 文 件

投标文件内容：资格证明文件/商务文件/技术文件/电子文档

投标人名称：                                   （加盖公章）

投标人地址：

联系电话：

启封时间： 在20    年  月  日  时  分之前不得启封

格式二、正本/副本封面式样

（正本/副本）

项目名称
 （项目编号：                 ）

投 标 文 件

资格/商务/技术部分

投标人名称：                                （加盖公章）

投标人地址：                         邮编：

启封时间：在20    年  月  日  时  分之前不得启封

格式三、投标报价文件密封袋封面式样

投 标 报 价 文 件 （报价唱标时启封） 项目名称： 项目编号： 投标人名称： （加盖公章） 投标人地址：

格式四、报价文件封面格式

报

价

文

件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                           （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日

格式五、开标报价一览表格式

金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标内容 |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式六、投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |

注：投标人需要说明的其他费用支出，相关配件自行填报，投标人应根据招标文件报出本项目的合同总价，本项目的合同总价不得超过项目的预算采购金额。

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式七、投标函

致：舟山市定海区中心医院

中金招标有限责任公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目名称）采购项目的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格和没收投标保证金。

6、我方承诺最近三年内无被公开披露或查处的违法违规行为。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：           （签字）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月    日

格式八、法定代表人授权函

致：舟山市定海区中心医院

中金招标有限责任公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

被授权人联系电话：                          法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

注：授权委托书必须有法定代表人和投标人代表双方签字，否则将导致投标无效。

格式九、相关案例证明材料

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（必须提供相关项目合同或协议复印件，复印件须原厂加盖公章）

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十、项目团队人员情况表

| 序号 | 本项目负责情况 | 姓名 | 项目经历 | 职称 | 从事该 工作年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（同时提供身份证复印件） |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术人员 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十一、项目设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 生产厂家 及其产地 | 计量单位、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十二、投标产品技术参数偏离表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件所需技术参数及性能说明 | 所投技术参数 及性能说明 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十三、投标售后服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十四、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：