浙江工商大学

体工部体育项目测试仪器采购

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-17215726

采购单位：浙江工商大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2018年1月2日

目  录

- 竞争性磋商公告--------------------------------------------------------1

- 供应商须知 ------------------------------------------------------------4

前附表 -------------------------------------------------------------------------4

一 总 则 ----------------------------------------------------------------------7

二 采购文件 ------------------------------------------------------------------8

三 响应文件的编制 ---------------------------------------------------------9

四 磋商 -----------------------------------------------------------------------13

五 确定成交供应商 --------------------------------------------------------14

六 合同授予 -----------------------------------------------------------------14

- 评审办法 --------------------------------------------------------------16

- 采购内容及需求 -----------------------------------------------------20

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------24

- 响应文件格式 --------------------------------------------------------31

- 第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受     浙江工商大学委托，就体工部体育项目测试仪器采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一.项目编号：0625-17215726

二.采购组织类型：分散采购委托代理

三.采购方式：竞争性磋商

四.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体工部体育项目测试仪器 | 1 | 批 | 24.709 | 体质健康检测管理系统等，用于教学测验。 | 不允许采购进口设备 |

五.供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。

3.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的磋商。

4.截至响应文件提交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

5.特定资格条件：

（1）本项目不接受联合体参加磋商。

六.采购文件的发售时间、地点、售价：

1.发售时间：2018年1月2日至2018年1月9日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2.发售地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室

3.售价：每本500元（售后不退）

七.响应文件提交截止时间：2018年1月15日14时00分

八.响应文件提交地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦8楼807开标厅

九.磋商时间：2018年1月15日14时00分

十.磋商地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦8楼807开标厅

十一.磋商保证金：

金额：4800元。

支付方式：银行转帐/支票/汇票等非现金形式。

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州分行武林支行

账  号：1202021209006759843

电汇或转账时请在用途栏中注明：保证金，项目编号：0625-17215726。

十二.其他事项：

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在响应截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

3.购买采购文件时须提交的文件资料：

a）企业营业执照副本（复印件加盖公章）

b）法定代表人授权委托书（原件）

c）增值税专用发票开票信息（如开增值税普通发票的，可不提供）

注：网上报名需将汇款底单连同上述资料的扫描件一并发送至yanjun_zhao@163.com。

4.潜在供应商请在“政府采购云平台http://www.zcy.gov.cn/”上完成供应商注册（正式供应商）工作”。

5.书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 1401室

联系人：喻胜良

联系电话：0571-85860241

6.政府采购监管部门：浙江省财政厅采监处    联系电话：0571-87057615

7.采购人名称：浙江工商大学

地址：杭州市江干区下沙高教园区学正街18号

联系人：王老师，联系电话：0571-28008654

8.采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联系人：莫战威

联系电话：0571-85864737

传真：0571-85860230

- 第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江工商大学体工部体育项目测试仪器采购 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见竞争性磋商采购文件第四章采购内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见竞争性磋商公告 |
| 4 | 磋商报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 磋商保证金 | 1、磋商保证金金额：4800元。 2、磋商保证金的形式：银行转帐/支票/汇票等非现金形式。 3、磋商保证金应当在响应截止时间前到帐。响应截止时间前磋商保证金未到帐的，响应无效。 4、采用支票、汇票、本票缴纳磋商保证金的，支票、汇票、本票应当在响应截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致磋商保证金不能及时到帐的，由供应商自行承担责任。 5、采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在响应截止时间前递交（本项目不适用）。 6、收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 7、开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行 8、银行账号：1202021209006759843 9、电汇或转账时请在用途栏中注明：保证金，项目编号：0625-17215726。 |
| 6 | 磋商保 证金退还 | 除采购文件规定不予退还保证金的情形外，自成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。 供应商应当提供 “退还磋商保证金申请书”。浙江省国际技术设备招标有限公司凭“退还磋商保证金申请书” 或供应商另行开具的退磋商保证金收据以电汇或转账方式予以退还。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） ■不要求 |
| 10 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日5天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 响应文 件组成 | 1、正本 1 份；副本 3 份。 2、退还磋商保证金申请书正本 1 份（格式见第六章，单独递交）。 |
| 12 | 响应文件 装订要求 | 响应文件装订成册，采用胶装，不得活页装订。 |
| 13 | 响应文件 密封要求 | 响应文件正本、副本一起密封。《退还磋商保证金申请书》（格式见第六章）单独递交。 |
| 14 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2018年1月15日14时00分（北京时间） 响应文件递交地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦8楼807开标厅 |
| 15 | 磋商时 间和地点 | 磋商时间：2018年1月15日14时00分（北京时间） 磋商地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦8楼807开标厅 |
| 16 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 17 | 公告媒体 | 浙江政府采购网、中国政府采购网 |
| 18 | 响应文 件有效期 | 90天 |
| 19 | 采购进 口产品 | ■ 本项目不允许采购进口产品。 □本项目允许采购进口产品。 |
| 20 | 节能产品 | 本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评审办法》。 |
| 21 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评审办法》。 |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。具体详见第三章《评审办法》。 |
| 23 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按成交金额的0.8%计算（成交金额少于20万元人民币的，以20万元人民币为收费基准进行计算），由成交供应商在签订合同后向采购代理机构一次性支付。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 24 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 25 | 其他 | 不允许分包或转包。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商：系指向采购方提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）磋商委托

供应商代表参加磋商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （四）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（五）联合体参加磋商

本项目不接受联合体参加磋商。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

1.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

2.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在响应截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日5天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、响应文件的编制

- （一）响应文件的组成

- （1）磋商保证金交付凭证（一式二份。一份封装在响应文件中，一份单独提交。）；

（2）磋商响应函（格式见第六章）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（4）报价一览表（格式见第六章）；

（5）报价明细表（格式见第六章）；

（6）资格证明材料：

①营业执照副本复印件；

②财务状况报告（如财务报表、银行资信证明、财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函等）；

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（说明）材料（内容自拟）；

④依法缴纳税收和社保费的证明（税费和社保费缴纳凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；

⑤磋商声明书（格式见第六章）；

⑥供应商的其他证明或自述材料。

（7）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（8）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（9）报价产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（10）中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

①中小企业声明函（格式见第六章）；

②各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

③供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料。

（11）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（12）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）供应商情况介绍；

（14）商务响应表（格式见第六章）；

（15）同类产品的销售业绩表（以中标通知书或合同的复印件为准）（格式见第六章）；

（16）免费维护期满后软件维护、升级价格表（格式见第六章）；

（17）售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等；

（18）各种优惠条件；

（19）退还磋商保证金申请书（不装订入响应文件，单独提供）（格式见第六章）；

（20）技术响应表（格式见第六章）；

（21）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（22）产品的主要技术、架构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（23）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（24）供货、安装、调试计划及人员安排；

（25）验收标准和验收方法；

（26）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（27）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

- （二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.供应商根据竞争性磋商采购文件的要求，须将产品（软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在磋商总报价中。

3.产品费：用户指定位置价。

（1）国内设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等。报人民币价。

（2）进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、利润、税金等。报人民币价，同时注明CIF美元（或欧元或其它主要流通货币）价。

注：国家政策允许免税的进口设备的价格采用免税的人民币报价，对于不能免税的部分也应予以明示。交货方式为CIP浙江工商大学，由成交人委托相关外贸公司办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由成交人承担。成交人委托的外贸公司必须为杭州本地或在杭州有分支机构的合法企业。

4.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

（四）响应文件的有效期

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长磋商保证金的有效期。

- 4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商保证金

1.磋商保证金金额：详见前附表。

2.磋商保证金的形式：详见前附表。

3.磋商保证金应当在响应截止时间前到帐。响应截止时间前磋商保证金未到帐的，响应无效。

4.采用支票、汇票、本票缴纳磋商保证金的，支票、汇票、本票应当在响应截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致磋商保证金不能及时到帐的，由供应商自行承担责任。

5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在响应截止时间前递交。

6.除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构凭供应商在磋商时提供的“退还磋商保证金申请书” 或采购人另行开具的退响应保证金收据以电汇或转账方式予以退还：

（1）未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出后5个工作日内退还。

（2）成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱磋商程序的。

- （六）响应文件的装订、签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件文件正本1份，副本3份，装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、磋商

（一）接收响应文件

1.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点接收响应文件。

2.供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前提交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构将不予接收。

3.核验各授权供应商代表身份，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.响应文件递交截止时间后参加标项磋商的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的磋商并作废标处理。

（二）磋商程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

3.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

5.作出实质性变动的，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。

7.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

（五）评审原则和评审办法

1.评审原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：采购内容及需求》。

3.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第三章：评审办法》。

- 五、确定成交供应商

- （一）确定成交供应商

- 1. 每一标项，采购人依法确定1名成交供应商。采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》，并同时在相关网站上发布成交结果公告。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被扣罚磋商保证金并取消成交资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，成交供应商应按采购代理机构根据采购文件确定的履约（质量）保证金的金额，向采购人交纳履约（质量）保证金，否则，采购代理机构将没收成交供应商的全部磋商保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约（质量）保证金，履约（质量）保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江工商大学体工部体育项目测试仪器项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分48分、商务分22分三部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前3名的供应商为成交候选人。

技术、商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术分+商务分

- 二、响应无效的情形

1.评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应将被视为无效响应。如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）未按采购文件的规定提交磋商保证金的；

（2）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（3）采购文件无法定代表人或其授权代表签字的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、磋商响应函或填写项目不齐全的；

（5）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（6）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）最终报价超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（9）报价具有选择性的；

（10）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（11）响应文件不符合法律、法规规定的。

三、评审内容及标准

（一）商务分（22分）

1.资信业绩分（0-9分）

（1）供应商或所提供产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得2分。

（2）投标产品品牌档次情况：根据各投标人所投品牌横向比较，酌情打分0-2分。

（3）同类产品的销售业绩（2014年至今，以中标通知书或合同的复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。

（4）政策分：属于《节能产品政府采购清单》中的产品且提供证明材料得 1 分；属于《环境标志产品政府采购清单》中的产品且提供证明材料得 1 分；否则得 0 分。

2.商务条款分（0-13分）

（1）交货期：满足采购文件要求的，得1分；不满足采购文件要求的，不得分。

（2）质保期：满足采购文件要求的，得1分；不满足采购文件要求的，不得分。

（3）付款方式：满足采购文件要求的，得1分；不满足采购文件要求的，不得分。

（4）售后服务承诺、培训方案等：综合各供应商方案响应及描述详细程度横向比较，酌情打分0-5分。

（5）质保期满后部件及易耗件的价格：横向比较，酌情打分0-1分。

（6）其他优惠条件（包括延长质保期、增加产品配置等）：横向比较，酌情打分0-3分。

（7）磋商响应文件制作质量情况：横向比较，酌情打分0-1分。

（二）技术分（48分）

1. 产品技术架构、总体性能及质量水平，0-12分。

根据所提供产品的产品技术架构、总体性能及质量水平情况进行评析：优，9-12分；良，5-9分；一般，0-5分。

2.产品技术指标及功能响应（满足）程度，0-15分。

根据所提供产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：明显优于或完全满足采购文件要求的，得12-15分。如有偏离，从12分起扣，标注“★”的关键技术指标（条款、参数）有偏离的，本项得0分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣1-3分；扣完为止。

3.产品配置的先进性、完整性和适用性，0-7分。

根据所提供产品配置的先进性、完整性和适用性进行评析：优，5-7分；良，3-5分；一般，0-3分。

4.产品的成熟度、稳定性和可靠性，0-5分。

根据所提供产品的成熟度、稳定性和可靠性进行评析：优，4-5分；良，2-4分；一般，0-2分。

5.安装、调试、验收计划及人员安排情况，0-4分。

根据供应商安装、调试、验收计划的完整性和合理性，以及拟派人员的经验能力情况进行评析：优，3-4分；良，2-3分；一般，0-2分。

6.产品技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）的完整性和有效性，0-5分。

根据响应文件中提供的产品技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）的完整性和有效性进行评析：优，4-5分；良，2-4分；一般，0-2分。

（三）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

注：

1、所提供产品如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评审价将在其报价的基础上加上其他供应商相应分项价格的最高价。如若成交，该缺漏项费用将由成交供应商自行承担。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加磋商且所提供产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加磋商的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

（1）同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商及提供产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在响应文件中提供各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

3）供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商并在响应文件中提供证明材料。

（2）残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为残疾人福利性单位：

1）提供《残疾人福利性单位声明函》；

2）提供各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（3）监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第四章  采购内容及需求

一、概述

本次采购内容为体工部体育项目测试仪器，供应商应根据竞争性磋商采购文件所提出的采购内容和技术、服务要求，综合考虑，选择具有最佳性价比的产品前来磋商响应。希望供应商以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。

本项目核心产品为：跳远红外测量垫、仰卧起坐测试仪(红外版）、坐位体前屈测试仪、肺活量测试仪。

二、采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体质健康检测管理系统 | 1 | 套 |
| 2 | 跳远红外测量垫 | 3 | 台 |
| 3 | 身高体重测试仪 | 2 | 台 |
| 4 | 引体向上测试仪（红外版） | 2 | 台 |
| 5 | 肺活量测试仪 | 4 | 台 |
| 6 | 坐位体前屈测试仪 | 3 | 台 |
| 7 | 仰卧起坐测试仪(红外版） | 6 | 台 |
| 8 | 50米测试仪 | 1 | 台 |
| 9 | 条形码检录设备 | 21 | 台 |

三、主要技术及配置要求

（1）体质健康检测管理系统

| 序号 | 类别（名称） | 适用项目 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体质健康检测管理系统 | 学生体质健康测试 | 1套 | - 完备的系统设计提供从信息录入到测试管理、数据上报的全套解决方案 - ★提供3种不同的检录方式：校园IC卡识别检录、身份证识别检录、人像识别备案检录 - 检录终端具有直接打印与测试人员学号对应的条形码功能 - ★可链接到校园网或相关微信客户端，实现在线预约测试及在线查询等功能 - IC卡具有读写功能，卡内可存储受测人员信息和测试成绩 - 支持IC卡挂失并重新下发IC卡，挂失的IC卡无法进行测试 - 支持多台检录终端和成绩回收终端 - 检录终端和成绩回收终端在外接显示屏中能够显示出受测人员信息 - 可根据个人测试结果生成对应的运动处方 - 提供全部体测数据的网络汇总与上报 - 数据库已加密，保证测试数据安全性 - ★含配套条形码打印机一台、IC卡读卡器一台、身份证识别器一台、高清人像拍摄仪一台 |

（2）红外立定跳远测试仪

| 序号 | 名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试垫 | 1 | 具有国家体育用品质量监督检验中心报告 |
| 2 | 红外测试杆 | 2 |  |
| 3 | 控制主机 | 1 |  |
| 4 | 电源适配器 | 1 |  |
| 5 | 连接线 | 1 |  |
| 6 | 跳远软件 | 1 |  |
| 7 | 检录设备 | 1 | 条形码扫描设备 |

技术要求:

- 适用于跳远田赛项目的成绩测量等，如立定跳远等；

- ★考生起跳前踩线自动提醒，起跳后踩线犯规自动提示；

- 测量垫具备防滑、减震功能；

- 测量成绩数值不可编辑，只能做犯规处理；

- 支持手工输入ID号方式；

- 测试时显示被测者姓名、ID号、多次测试值及最好测试值或最新测试值；

- ★测试时，测试数据通过网络实时传送到计算机；

- 仪器内可存储最新的测试数据，以备查询；

- 测试后数据锁定显示，并可浏览查询；

- 设置实时时钟，记录测试时间；

- 支持从电脑一次性下载受试者信息到控制主机，无需手工录入；

- 设有防犯规功能，自动识别正反向；

- 测量范围：50cm～350cm，测量误差：±1cm；

- ★可与“体质健康检测管理系统”直接实时联网，减少人工环节，提高过程的公平公正性；

- 支持通过刷卡、扫描枪等多种检录方式。

（3）身高体重测试仪

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 1 |  |
| 2 | 电源适配器 | 1 |  |
| 3 | 连接线 | 1 |  |
| 4 | 身高体重测量仪 | 1 | 采用超声波技术 |
| 5 | 身高体重软件 | 1 |  |
| 6 | 检录设备 | 1 | 条形码扫描设备 |

技术要求：

- 测量人体身高体重，反映受测者身体匀称度和发育形态指数；

- 全自动测量身高、体重，全程语音提示；

- 设备测量终端自带显示屏，显示测量结果；

- 支持手工输入ID号方式；

- 测试时显示被测者姓名、ID号、多次测试值及最好测试值或最新测试值；

- ★测试时，测试数据通过网络实时传送到计算机；

- 仪器内可存储最新的测试数据，以备查询；

- 测试后数据锁定显示，并可浏览查询；

- 设置实时时钟，记录测试时间；

- 支持从电脑一次性下载受试者信息到控制主机，无需手工录入；

- 测试迅速，最大考评速度每小时大于等于120人（每人测两次）；

- 测量范围：身高：80～200cm，体重：10～200KG。测量误差：身高±1cm，

体重：±0.5KG；

- ★可与“体质健康检测管理系统”直接实时联网，减少人工环节，提高过程的公平公正性；

- 支持通过刷卡、扫描枪等多种检录方式。

（4）引体向上测试仪

| 序号 | 名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 1 |  |
| 2 | 引体向上红外探头及计数器 | 1 |  |
| 3 | 电源适配器 | 1 |  |
| 4 | 连接线 | 1 |  |
| 5 | 引体向上软件 | 1 |  |
| 6 | 检录设备 | 1 | 条形码扫描设备 |

技术要求:

- 适用于各种规模和档次的体育考试、体质检测的引体向上项目；

- 支持手工输入ID号方式；

- 测试时显示被测者姓名、ID号、多次测试值及最好测试值或最新测试值；

- ★测试时，测试数据通过网络实时传送到计算机；

- 仪器内可存储最新的测试数据，以备查询；

- 测试后数据锁定显示，并可浏览查询；

- 设置实时时钟，记录测试时间；

- 支持从电脑一次性下载受试者信息到控制主机，无需手工录入；

- 设有防犯规功能；

- 测量范围：0～999个，测量误差：±1个;

- ★可与“体质健康检测管理系统”直接实时联网，减少人工环节，提高过程的公平公正性；

- 支持通过刷卡、扫描枪等多种检录方式。

(5)肺活量测试仪

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 1 |  |
| 2 | 手持肺活量测试器 | 1 |  |
| 3 | 电源适配器 | 1 |  |
| 4 | 连接线 | 1 |  |
| 5 | 肺活量软件 | 1 |  |
| 6 | 检录设备 | 1 | 条形码扫描设备 |

技术要求：

- 测试人体呼吸的最大通气能力，反映受测者肺的容积和扩张能力；

- ★具有防补气防作弊功能；

- ★吹管可直接清洗，可预防细菌交叉感染；

- 支持手工输入ID号方式；

- 测试时显示被测者姓名、ID号、多次测试值及最好测试值或最新测试值；

- ★测试时，测试数据通过网络实时传送到计算机；

- 仪器内可存储最新的测试数据，以备查询；

- 测试后数据锁定显示，并可浏览查询；

- 设置实时时钟，记录测试时间；

- 支持从电脑一次性下载受试者信息到控制主机，无需手工录入；

- 测量范围：0～9999ml，测量误差：±1%；

- ★可与“体质健康检测管理系统”直接实时联网，减少人工环节，提高过程的公平公正性；

- 支持通过刷卡、扫描枪等多种检录方式。

(6)坐位体前屈测试仪

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 1 |  |
| 2 | 坐位体前屈测试器 | 1 |  |
| 3 | 电源适配器 | 1 |  |
| 4 | 连接线 | 1 |  |
| 5 | 坐位体前屈软件 | 1 |  |
| 6 | 检录设备 | 1 | 条形码扫描设备 |

技术要求：

- 自动测量坐位体前屈的数值，从而反映受测者躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性；

- 测量推杆具有自动复位功能和手动复位功能两档选择；

- 自带中文语音提示功能；

- 支持手工输入ID号方式；

- 测试时显示被测者姓名、ID号、多次测试值及最好测试值或最新测试值；

- ★测试时，测试数据通过网络实时传送到计算机；

- 仪器内可存储最新的测试数据，以备查询；

- 测试后数据锁定显示，并可浏览查询；

- 设置实时时钟，记录测试时间；

- 支持从电脑一次性下载受试者信息到控制主机，无需手工录入；

- 测量范围：-20～40cm，测量误差：±0.2cm；

- ★可与“体质健康检测管理系统”直接实时联网，减少人工环节，提高过程的公平公正性；

- 支持通过刷卡、扫描枪等多种检录方式。

（7）仰卧起坐测试仪

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试坐垫 | 1 |  |
| 2 | 红外线拦截设备 | 1 | 高位及地位拦截探头 |
| 3 | 控制主机 | 1 |  |
| 4 | 电源适配器 | 1 |  |
| 5 | 连接线 | 1 |  |
| 6 | 仰卧起坐软件 | 1 |  |
| 7 | 21寸LED显示牌及配件 | 1 | 尺寸不小于64.5cm*5cm*49cm |
| 8 | 检录设备 | 1 | 条形码扫描设备 |

技术参数要求：

- 全自动仰卧起坐计时计数设备

- 测试时间可设置

- 自带语音播报功能

- 测试垫安装脚部固定支架，该支架可调节高度

- 通用LED显示屏实时显示考生信息与成绩

- 支持手工输入ID号方式；

- 测试时显示被测者姓名、ID号、多次测试值及最好测试值或最新测试值；

- ★测试时，测试数据通过网络实时传送到计算机；

- 仪器内可存储最新的测试数据，以备查询；

- 测试后数据锁定显示，并可浏览查询；

- 设置实时时钟，记录测试时间；

- 支持从电脑一次性下载受试者信息到控制主机，无需手工录入；

- 测量范围：0～999个，测量误差：±1个；

- ★可与“体质健康检测管理系统”直接实时联网，减少人工环节，提高过程的公平公正性；

- 支持通过刷卡、扫描枪等多种检录方式。

（8）50米跑测试仪

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 1 |  |
| 2 | 红外线拦截设备 | 1 | 可2至6人同时测试 |
| 4 | 电源适配器 | 1 |  |
| 6 | 50米跑软件 | 1 |  |
| 8 | 检录设备 | 1 | 条形码扫描设备 |

技术参数要求：

- 自动测量50米跑的时间,测试受试者速度，反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平

- 测试时间可设置

- 自带语音播报功能

- 支持手工输入ID号方式；

- 测试时显示被测者姓名、ID号、多次测试值及最好测试值或最新测试值；

- ★测试时，测试数据通过网络实时传送到计算机；

- 仪器内可存储最新的测试数据，以备查询；

- 测试后数据锁定显示，并可浏览查询；

- 设置实时时钟，记录测试时间；

- 支持从电脑一次性下载受试者信息到控制主机，无需手工录入；

- ★可与“体质健康检测管理系统”直接实时联网，减少人工环节，提高过程的公平公正性；

- 支持通过刷卡、扫描枪等多种检录方式。

（9）条码扫描器（支持自动感应识别）

全数字整形解码

全部自主知识产权

内嵌32位ARM微处理器

极其舒适的操作手感

智能AGC控制

红外自动感应

丰富的解码种类

按键寿命高达5000万次

多国语言（美国，法国，德国）

详细参数
技术特性：

光源: 650nm纳米可视激光二极管

最大扫描次数:102scans/sec

最大条码密度:0.1 mm (4 mils)

扫描景深：15mm-600mm(可调)

最小印刷对比度:15%

误码率：1/1000万

扫描方式：手动或自动感应

读取倾角：45°

可读条码:2/5 family, Code 39 (plus Code 32, Cip 39), EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, Code MSI, Code Delta IBM (D200/M200 model only) CODABLOCK, Code 16K, PDF 417, Code 49

接口种类:RS232，PS2键盘，USB等接口

物理特性：

电源:5 VDC ±5%

工作电流:250 mA 至 330 mA

工作温度:-10°C to 55 °C

操作湿度：5%-85%

撞击标准:IEC 68-2-32 测试; 重复的1.5米自由落体

使用环境：

使用环境亮度:最少 100.000 lux

储藏温度:-20 to 70 °C

湿度:90% 没冷疑

环保标准:IP30

注明：

1、本项目为交钥匙工程，采购人提供的货物采购清单为管线包干，安装所需线材，管材及其它安装材料、辅材均计入总价，必须负责系统的整个集成，供应商不得以任何理由增加报价。

2、供应商有义务保证所投系统的完整性，上述清单作为参考，若系统在实施过程中出现缺件漏件情况，供应商应无条件提供。供应商不得以任何理由增加报价。

3、所有货物自交付安装并通过验收之日起3年质保期；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修、更换。质保期后，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

4、由于设备会受到温度、湿度等天气影响，供应商在质保期3年内每年测试前对设备进行升级、更换、更新及维护，确保第二年测试能够顺利完成；

5、★供应商技术人员在质保期内每年测试前协助学校进行测试者信息（含照片）处理，并结合学校情况协助领导制定测试流程、设备测试办法及测试时规约事项；每次正式测试时，至少派遣2名技术人员到场，全程指导测试，做好后期数据处理工作。

6、质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修。如在测试期间发生意外情况，需无条件向学校提供备机使用。

7、测试期间，提供充足的备用考试设备不低于30%，以备测试中的任何意外发生。

四、商务要求（“主要技术及配置要求”中已有相关说明的除外）

1、交货期：①进口产品自合同签订生效之日起3个月内。②国产产品自合同签订生效之日起1个月内。（技术要求部分有特别说明的除外））

2、质保期：验收合格之日起，进口产品质保期不少于1年，国产产品质保期不少于3年，软件终身免费升级。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。一旦产品发生故障，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。投标人应列出易损件的价格清单。软件的质保期即为免费服务期（含免费升级）。（技术要求部分有特别说明的除外）

3、付款方式：详见“合同主要条款”中的“货款的支付”

4、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

5、技术支持：

供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

6、培训：

（1）供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）供应商应提供相应的培训计划。

（3）供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在磋商响应文件中详细说明。

7、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：接到用户通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）供应商应免费提供合同货物的安装服务。

（5）供应商在磋商响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

8、验收：

（1）供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）供应商应于磋商响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由产品供应商承担。

9、备品备件及耗材：供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

注：1、上述采购产品中采购人推荐了部分产品或部件或配件的品牌型号，但采购人同时也欢迎供应商提供品牌档次及技术性能不低于推荐品牌型号的产品或部件或配件。

2、供应商须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），否则评审小组无法核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于供应商的技术评审，其后果将由供应商自行承担。

- 第五章  合同主要条款

格式一：浙江省政府采购合同（三方合同）

| 项目编号：0625-17215726 | 确认书：浙财采确[2017]75756号 |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

甲、乙双方根据           关于项目编号为          的标项           项目竞争性磋商的结果，签署本采购合同。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量和单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

（说明：本表对货物的有关事项不足以填写清晰的，应附列清单，并在本表中注明。）

（如有磋商响应文件外的配置情况，请在合同后面附明细表）

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：       年    月    日。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（1）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第四批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：    浙江工商大学下沙校区内           。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照竞争性磋商文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据竞争性磋商文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在十五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后       日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证书。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证书。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格或安装调试验收合格之日起     年内为质量保证期。（合同后附表中对产品质量保证期有特别规定的，从之）

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方有权选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定前，应向甲方交付质量保证金       ，存入甲方账户。[质量保证金在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起15个工作日内无息退还，质量保证金的数额，硬件产品依合同总价款的百分之五计交，软件产品依百分之十计交]

质量保证金在合同约定货物交付验收合格或安装调试验收合格之日起12个月后，在未发生货物质量等问题的情况下，无息退还乙方。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，甲方可以直接从质量保证金中扣减，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

甲方在下列第   1  项规定的期间内向乙方支付货款。乙方凭甲方签署的验收合格证明材料、质量保证金凭证及发票，向甲方结算，由甲方向核算中心发出支付令，由核算中心将货款打入乙方账户。

1、货物验收合格之日起 15   日内。

2、在       年     月    日之前。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延交货期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、除本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十三、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，在乙方提供的货物出现质量瑕疵、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方请求承担违约责任，并直接与乙方协商解决争议。

2、合同履行中发生争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙双方及鉴证方签字盖章后生效。

2、竞争性磋商文件、磋商响应文件、承诺书作为本合同的组成部分。

3、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执一份，鉴证方执二份。

甲方（签章）：浙江工商大学             乙方（签章）：

住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号 住所地：

开户行：工行高新支行                  开户行：

开户帐号：1202026209008930682         开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   委托代理人（签章）：

签署日期：        年     月    日     签署日期：      年    月    日

鉴证方（签章）：

住所地：

开户行：

开户帐号：

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期：        年     月    日

格式二：浙江省政府采购合同（四方合同）

| 项目编号：0625-17215726 | 确认书：浙财采确[2017]75756号 |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

丙方（外贸代理商）：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

甲、乙双方根据        关于项目编号为          的标项           项目竞争性磋商的结果，签署本采购合同，并且乙方委托丙方代理进口本合同提供的进口商品。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 商品名称 | 型号配置 | 数量 （套） | 美元单价（USD） | 美元合计（USD） | 人民币单价（RMB） | 人民币合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币） |  |  |  |  |  |  |

（说明：本表对货物的有关事项不足以填写清晰的，应附列清单，并在本表中注明。）

（如有磋商响应文件外的配置情况，请在合同后面附明细表）

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：       年    月    日。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（1）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第四批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：  浙江工商大学 甲方指定地点        。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照竞争性磋商文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据竞争性磋商文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后       日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证书。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证书。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格或安装调试验收合格之日起     年内为质量保证期。（合同后附表中对产品质量保证期有特别规定的，从之）

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立后，应向甲方交付质量保证金  （金额）   元，存入甲方账户。[质量保证金在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起5个工作日内无息退还，质量保证金的数额，硬件产品依合同总价款的百分之五计交，软件产品依百分之十计交]

质量保证金在合同约定货物交付验收合格或安装调试验收合格之日起12个月后，在未发生货物质量等问题的情况下，无息退还乙方。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，甲方可以直接从质量保证金中扣减，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

甲方在下列第 1 项规定的期间内支付货款。乙方凭甲方签署的验收合格证明材料、质量保证金凭证及丙方发票，向甲方结算，由甲方向核算中心发出支付令，由核算中心将货款打入丙方账户。

1、货物验收合格之日起    日内。

2、在       年     月    日之前。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、出本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二：其它约定

1、丙方负责并对外签订合同，协助商谈运输方式、到货地点。负责代办《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》。

2、丙方负责办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后负责安装调试并送货上门。

3、甲方提供《机电产品许可证》和《进出口货物征免税证明》和其它进口必需的批件，并对其真实性负责。

4、如合同中的某项商品海关不同意免税进口，终止该项商品的合同执行。

十三、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十四、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，在乙方提供的货物出现质量瑕疵、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方请求承担违约责任，并直接与乙方协商解决争议。

2、合同履行中发生争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙丙三方及鉴证方签字盖章后生效。

2、竞争性磋商文件、磋商响应文件、承诺书作为本合同的组成部分。

3、本合同一式七份，甲方执三份，乙方执二份，丙方执一份，鉴证方执一份。

甲方（签章）：浙江工商大学             乙方（签章）：

住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号 住所地：

开户行：工行高新支行                  开户行：

开户帐号：1202026209008930682         开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   委托代理人（签章）：

签署日期：        年     月    日     签署日期：      年    月    日

丙方（签章）：                         鉴证方（签章）：

住所地：                              住所地：

开户行：                              开户行：

开户帐号：                            开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   法定代表人或主要负责人：

签署日期：        年     月    日     鉴证日期：      年    月    日

格式三：浙江省政府采购合同（四方和三方合并一起的合同）

| 项目编号：0625-17215726 | 确认书：浙财采确[2017]75756号 |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

丙方（外贸代理商）：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

甲、乙双方根据          关于项目编号为       的标项     项目竞争性磋商的结果，签署本采购合同，并且乙方委托丙方代理进口本合同提供的进口商品。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 商品名称 | 型号配置 | 数量 （套） | 美元单价（USD） | 美元合计（USD） | 人民币单价（RMB） | 人民币合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币） |  |  |  |  |  |  |

（说明：本表对货物的有关事项不足以填写清晰的，应附列清单，并在本表中注明。）

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：    年    月   日。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（ 1 ）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第四批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：   浙江工商大学 甲方指定地点    。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照竞争性磋商文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据竞争性磋商文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后   10    日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证书。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证书。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格或安装调试验收合格之日起     年内为质量保证期。（合同后附表中对产品质量保证期有特别规定的，从之）

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立后，应向甲方交付质量保证金 （金额）   元，存入甲方账户。[质量保证金在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起5个工作日内无息退还，质量保证金的数额，硬件产品依合同总价款的百分之五计交，软件产品依百分之十计交]

质量保证金在合同约定货物交付验收合格或安装调试验收合格之日起12个月后，在未发生货物质量等问题的情况下，无息退还乙方。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，甲方可以直接从质量保证金中扣减，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

甲方在下列第  1   项规定的期间内支付货款。其中进口免税部分的货款共计人民币（金额）元，乙方凭甲方签署的验收合格证明材料、质量保证金凭证及丙方发票，向甲方结算，由甲方向核算中心发出支付令，由核算中心将货款打入丙方账户。国内采购部分的货款共计人民币（金额）元，乙方凭甲方签署的验收合格证明书、质量保证金凭证及发票，向甲方结算，由甲方向核算中心发出支付令，由核算中心将货款打入乙方账户。

1、货物验收合格之日起  15  日内。

2、在       年     月    日之前。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、出本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二：其它约定

1、丙方负责并对外签订合同，协助商谈运输方式、到货地点。负责代办《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》。

2、丙方负责办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后负责安装调试并送货上门。

3、甲方提供《机电产品许可证》和《进出口货物征免税证明》和其它进口必需的批件，并对其真实性负责。

4、如合同中的某项商品海关不同意免税进口，终止该项商品的合同执行。

十三、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十四、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，在乙方提供的货物出现质量瑕疵、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方请求承担违约责任，并直接与乙方协商解决争议。

2、合同履行中发生争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙丙三方及鉴证方签字盖章后生效。

2、竞争性磋商文件、磋商响应文件、承诺书作为本合同的组成部分。

3、本合同一式七份，甲方执三份，乙方执二份，丙方执一份，鉴证方执一份。

甲方（签章）：浙江工商大学             乙方（签章）：

住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号 住所地：

开户行：工行高新支行                  开户行：

开户帐号：1202026209008930682         开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   委托代理人（签章）：

签署日期：        年     月    日     签署日期：      年    月    日

丙方（签章）：                         鉴证方（签章）：

住所地：                              住所地：

开户行：                              开户行：

开户帐号：                            开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   法定代表人或主要负责人：

签署日期：        年     月    日     鉴证日期：      年    月    日

格式四：浙江省政府采购合同（有进口权的三方合同）

| 项目编号：0625-17215726 | 确认书：浙财采确[2017]75756号 |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

甲、乙双方根据               关于项目编号为          的标项         项目竞争性磋商的结果，签署本采购合同，并且乙方代理进口本合同提供的进口商品。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 商品名称 | 型号配置 | 数量 （套） | 美元单价（USD） | 美元合计（USD） | 人民币单价（RMB） | 人民币合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币） |  |  |  |  |  |  |

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：     年    月   日。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（  1 ）目规定：

（1）一次性交货；

3、交货地点为：                   。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照竞争性磋商文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据竞争性磋商文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后   5  日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证书。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证书。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格或安装调试验收合格之日起      年内为质量保证期。（合同后附表中对产品质量保证期有特别规定的，从之）

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方有权选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立后，应向甲方交付质量保证金  （金额）  元，存入甲方账户。[质量保证金在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起5个工作日内无息退还，质量保证金的数额，硬件产品依合同总价款的百分之五计交，软件产品依百分之十计交]

质量保证金在合同约定货物交付验收合格或安装调试验收合格之日起12个月后，在未发生货物质量等问题的情况下，无息退还乙方。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，甲方可以直接从质量保证金中扣减，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

甲方在下列第   1  项规定的期间内支付货款。乙方凭甲方签署的验收合格证明书、质量保证金凭证及乙方发票，向甲方结算，由甲方向核算中心发出支付令，由核算中心将货款打入乙方账户。

1、货物验收合格之日起 30 日内。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、出本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二：其它约定

1、乙方负责并对外签订合同，协助商谈运输方式、到货地点。负责代办《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》。

2、乙方负责办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后负责安装调试并送货上门。

3、甲方提供《机电产品许可证》和《进出口货物征免税证明》和其它进口必需的批件，并对其真实性负责。

4、如合同中的某项商品海关不同意免税进口，终止该项商品的合同执行。

十三、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十四、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，在乙方提供的货物出现质量瑕疵、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方请求承担违约责任，并直接与乙方协商解决争议。

2、合同履行中发生争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙二方及鉴证方签字盖章后生效。

2、竞争性磋商文件、磋商响应文件、承诺书作为本合同的组成部分。

3、本合同一式七份，甲方执三份，乙方执二份，鉴证方执一份。

甲方（签章）：                        乙方（签章）：

住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号 住所地：

开户行：工行高新支行                  开户行：

开户帐号：1202026209008930682         开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   委托代理人（签章）：

签署日期：        年     月    日     签署日期：      年    月    日

鉴证方（签章）：

住所地：

开户行：

开户帐号：

法定代表人：

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期：      年    月    日

- 第六章　响应文件格式

1.响应文件的外包装封面格式

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：浙江工商大学

体工部体育项目测试仪器

项目编号：0625-17215726

标 项：

标项内容：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

正本/副本

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：浙江工商大学

体工部体育项目测试仪器

项目编号：0625-17215726

标 项：

标项内容：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3.响应文件目录

- （1）磋商保证金交付凭证（一式二份。一份封装在响应文件中，一份单独提交。）；

（2）磋商响应函（格式见第六章）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（4）报价一览表（格式见第六章）；

（5）报价明细表（格式见第六章）；

（6）资格证明材料：

①营业执照副本复印件；

②财务状况报告（如财务报表、银行资信证明、财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函等）；

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（说明）材料（内容自拟）；

④依法缴纳税收和社保费的证明（税费和社保费缴纳凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；

⑤磋商声明书（格式见第六章）；

⑥供应商的其他证明或自述材料。

（7）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（8）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（9）报价产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（10）中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

①中小企业声明函（格式见第六章）；

②各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

③供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料。

（11）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（12）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）供应商情况介绍；

（14）商务响应表（格式见第六章）；

（15）同类产品的销售业绩表（以中标通知书或合同的复印件为准）（格式见第六章）；

（16）免费维护期满后软件维护、升级价格表（格式见第六章）；

（17）售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等；

（18）各种优惠条件；

（19）退还磋商保证金申请书（不装订入响应文件，单独提供）（格式见第六章）；

（20）技术响应表（格式见第六章）；

（21）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（22）产品的主要技术、架构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（23）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（24）供货、安装、调试计划及人员安排；

（25）验收标准和验收方法；

（26）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（27）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

4.磋商响应函格式

磋商响应函

致：_______     __（代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的采购公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______                    __（供应商名称）提交竞争性磋商采购响应文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起 ______日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：_____________供应商代表姓名：___________  职务：______ _______

供应商名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：___________

日期：_____年___月___日

5.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __（代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商公章：

年    月    日

6.报价一览表

报价一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 单价 | 合价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（总报价）大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：                                                           日  期：

7.报价明细表格式

报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：国产产品填报人民币价格；进口产品填报美元、欧元等世界主要流通货币价格。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：                               日  期：

8.磋商声明书格式

磋商声明书

致：_______     __（代理机构名称）：

_______              __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就成绩本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起______日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6.我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加本项目的磋商采购活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：                               日  期：

9.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 制造商 企业类型 |  | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 监狱企业证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位企业产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《报价明细表》一致。

- 2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3.制造商为监狱企业或残疾人福利性单位时才需要填“制造商企业类型”栏。

- 4.节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5.请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：                               日  期：

10.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：                               日  期：

11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：                               日  期：

12.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| - 序号 | - 项目（内容） | - 采购文件要求 | - 响应文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：                               日  期：

13.同类产品的销售业绩表格式

同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供中标通知书或合同的复印件为准；合同中所示的货物须为本次所投产品的同类产品。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：                               日  期：

14.免费维护期满后软件维护、升级价格表格式

免费维护期满后软件维护、升级价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：                               日  期：

15.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| - 序号 | - 项目（内容） | - 采购文件要求 | - 响应文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据产品的技术指标、对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：                               日  期：

16.产品配置清单格式

产品配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 产品（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：                               日  期：

17.退还磋商保证金申请书

退还磋商保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的              采购项目（项目编号：        ）的磋商，现申请退还该笔磋商保证金。

| 申请人信息 | 响应单位（盖章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 磋商保证金金额（小写）： ； （大写）： 人民币 |  |  |
|  | 磋商保证金提交形式：□电汇 □转账支票 □汇票 |  |  |
| 退还账户信息及磋商保证金金额 | 单位名称： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 税号： |  |  |
|  | 地址： |  |  |

注： 1、该“退还磋商保证金申请书”原件可在磋商时单独提供（请勿装订进响应文件中）。

2、为避免差错，表中信息请机打。

3、若成交，则开具发票类型为（打钩）1、□增值税普通发票；2、□增值税专用发票。