温州市政府采购 招 标 文 件 招 标 编 号：CTZB-H20180320CWZ-1 招 标 项 目：2018年度常规试剂采购 招 标 方 式：公 开 招 标 招 标 人：温州市动物疫病预防控制中心 招标代理：浙江省成套招标代理有限公司 二〇一八年四月

目    录

浙江省成套招标代理有限公司关于2018年度常规试剂采购的公开招标公告	2

第一部分    投标供应商须知	7

一、  说明	7

二、 招标文件	7

三、 投标文件的编制	8

四、 投标文件的递交	11

五、 开标和评标	12

六、 授予合同	16

第二部分    合同主要条款	17

第三部分   附件	20

第四部分 招标内容及要求	33

第五部分   政府采购政策功能相关说明	47

第六部分   评标原则及方法	49

注：招标文件中加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

# 浙江省成套招标代理有限公司关于2018年度常规试剂采购的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省成套招标代理有限公司受温州市动物疫病预防控制中心委托，就2018年度常规试剂采购进行采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一、招标项目编号：CTZB-H20180320CWZ-1

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年度常规试剂采购 | 1 | 批 | 55 | 温州市动物疫病预防控制中心2018年度常规试剂采购，具体招标内容及详细技术要求见招标文件相关部分。 |  |

四、投标供应商资格要求：

1、基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

8）本项目不接受联合体；

2、特定资格条件: 投标供应商必须无行贿犯罪记录。

五、招标文件的发售时间、地点、售价：

1、发售时间：2018年4月3日至2018年4月24日（双休日及法定节假日除外），上午：9:00-11:30；下午：14:00-17:00；

2、发售地点：温州市温州大道展宏大厦2栋702室；

3、获取方式：现场获取，或将本公告要求获取招标文件时须提交的文件资料发送至1437567478@qq.com并致电采购代理机构联系人获取

4、标书售价(元)：每本500元整(售后不退)；

六、投标截止时间：2018年4月24日，09时:30分；

七、投标地点：温州市温州大道展宏大厦2栋702室。

八、开标时间：2018年4月24日，09时:30分；

九、开标地点：温州市温州大道展宏大厦2栋702室

十、投标保证金：

人民币壹万圆整。（以银行转帐形式，于投标截止时间一天前交纳并到达指定账号）

户名：浙江省成套招标代理有限公司

帐号：7331610182600126385

开户银行：中信银行杭州西湖支行

十一、其他事项：

1. 采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算；

2. 未以记名方式登记并获取招标文件的供应商参与本项目投标，将被拒绝；

3. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；

4. 获取招标文件时须提交的文件资料：

1）介绍信或法定代表人（单位负责人）授权书（原件）；

2）被授权人身份证（原件和复印件）；

3）有效的营业执照副本（或法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；

4）银行开户许可证（复印件加盖单位公章）；

5. 对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

6.招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；

7. 潜在供应商可在浙江政府采购网（https://www.zcy.gov.cn/）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求，中标供应商应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商；

8.书面质疑受理地点：温州市温州大道展宏大厦2栋702室，联系人：肖先生，联系电话：13606874516；

十二.联系方式：

采购人名称：温州市动物疫病预防控制中心，

地址：温州市瓯海经济开发区东经二路30号

联系人：姜先生；联系电话：15257792919

采购代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司；

联系人：胡先生；联系电话：15258683545；传真：0577-86071211；

地点：温州市温州大道展宏大厦2栋702室；

同级政府采购监管部门：温州市政府采购管理办公室；

监督投诉电话：0577-88588525；

地址：温州市鹿城区绣山路299号。

投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 采购人名称：温州市动物疫病预防控制中心 联系人：姜先生；联系电话：15257792919 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司 代理机构地址：温州大道展宏大厦B栋702室 联系人：胡先生 电话：15258683545 传真： 0577-86071211 项目质疑文件接收人：肖先生 电话：13606874516 |
| 3 | 项目名称 | 2018年度常规试剂采购 招标编号：CTZB-H20180320CWZ-1 |
| 4 | 招标内容 | 温州市动物疫病预防控制中心2018年度常规试剂采购，具体招标内容及详细技术要求见招标文件相关部分。 |
| 5 | 交付时间 | 详见招标内容及要求 |
| 6 | 投标供应商资质格要求 | 1、基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准； 7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 8）本项目不接受联合体； 2、特定资格条件: 投标供应商必须无行贿犯罪记录。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 2018年4月24日09时30分整 |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 人民币壹万圆整。（以银行转帐形式，于投标截止时间一天前交纳并到达指定账号） 户名：浙江省成套招标代理有限公司 帐号：7331610182600126385 开户银行：中信银行杭州西湖支行 |
| 15 | 投标文件份数 | 投标文件一式5份，正本1份，副本4份。 |
| 16 | 包装要求 | 投标文件的正本和副本密封于包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标供应商单位章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 温州市温州大道展宏大厦2栋702室 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：温州市温州大道展宏大厦2栋702室 |
| 19 | 开评标程序 | 1）递交投标文件后，各投标供应商在指定(见当天大厅公示栏)开标室里集中； 2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否委派代表人到场； 3）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； 4）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；在开标室里先开启资格证明文件、技术资信标，再送达评审室评审。技术资信标评审结束后，再开启商务标； 5）确认开标结果：投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响开评标过程及结果； 6）编写评标报告； 7）宣布开标结束。 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除招标人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 21 | 政府采购 扶持政策 | 1）对符合财政扶持政策的小微企业给予评标价格优惠,具体规定见“第六部分评标原则及方法”。 2) 中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物的企业。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 3)监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。 |
| 22 | 供应商信用 查询 | 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。 6）联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录(此款适用于接受联合体投标的项目)。 7）信用信息截止时点为投标文件递交截止日。 |
| 23 | 注意事项 | 1）本招标文件中如有不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2）本招标文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本招标文件涉及的货币为“人民币”； 4）招标文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，招标代理公司将收取本项目招标文件的编制费500元/份。 5）同级采购监督部门：温州市政府采购管理办公室，联 系 电 话：0577-88588525 |

# 第一部分    投标供应商须知

- 一、  说明

- 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标供应商

合格投标供应商要求以本项目招标公告及投标供应商须知前附表表述为准。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 招标文件的澄清

  - 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期十五天前，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。招标人可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在政府采购指定信息发布媒体上发布变更公告。

  - 本项目投标供应商均可在本项目报名后下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/；招标文件如有补充更正均见http://www.zjzfcg.gov.cn/）。投标供应商须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

- 投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- 投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。投标供应商不得有行贿犯罪档案记录，否则其投标将被拒绝。

- 投标文件的构成：

  - 投标文件由资格证明文件、技术资信标、商务（报价）标三部分构成：

- 资格证明文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格证明文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负） | 附件一 |
| 1.1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料； |  |
| 1.2 | 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)； |  |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |  |
| 1.4 | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函 |  |
| 1.5 | 特定资格条件: 投标供应商必须无行贿犯罪记录，递交投标文件时同时递交无行贿犯罪记录原件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）。 |  |

注：上述基本资格条件审查材料、特定资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

- 技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 | 附件二 |
| 2) | 技术参数应答表、商务条款偏离表 | 附件六 |
| 3) | 法定代表人授权书 | 附件七 |
| 4） | 资信、资质证明文件（非实质性要求，各投标供应商根据自身情况提供） | 附件八 |
| a) | ISO9001质量管理体系认证证书； |  |
| b) | 2014年1月1日至今类似动物疫病诊断试剂供货业绩； |  |
| 5) | 供应商及项目负责人情况介绍 |  |
| 6) | 所投货物相关有效的检测报告、获奖情况、荣誉证书等 |  |
| 7) | 供货清单及产品配置清单（包括但不局限于：品牌、产地、规格等） | 附件九 |
| 8) | 产品制造、运输、验收标准和验收方法 |  |
| 9) | 培训和技术支持方案 |  |
| 10) | 质量保证服务计划、售后服务措施及承诺表 |  |
| 11) | 投标供应商认为需要提供的其它文件和资料 |  |

说明：

- 2014年1月1日至今类似动物疫病诊断试剂供货业绩：

- 累计供货金额≥20万人民币并提供相关证明材料；

- 相关业绩须提供证明材料，以合同文本原件或中标通知书为准；

- 投标供应商所提供业绩不符合以上要求，在技术资信评审中将不被认可。

2）投标供应商可根据招标文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

3）投标文件中应承诺：投标供应商所提供的技术资料的所有权归投标供应商所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与招标人及招标代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害招标人的利益。

4）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的

公章。

（3） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件三 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件四 |
| 3 | 中小企业声明函（或监狱企业声明函）及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函 | 附件五 |

（4）证照、证件和证明文件原件的递交说明（如有）：

- 证照、证件和证明文件原件须装入密封袋中进行密封，外封面上按顺序编制目录列明材料清单、单位名称、采购项目名称等信息，并和投标文件一同递交，以供评委会备查。

- 证照、证件和证明文件原件按规定递送后，不能再对其进行补充或删减。

- 证照、证件和证明文件原件部分非实质性要求，但材料的缺失有可能影响投标供应商技术资信得分。

  - 投标文件格式

  - 投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

  - 投标文件表述内容应简练，尽可能以双面打印（复印）制作；

  - 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

  - 投标文件的资格证明文件、技术资信标与商务（报价）标须单独成册，分别包装于各自标函袋中，标函袋不作统一标准要求。

- 投标报价

11.1本项目投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、验收（招标人指定的第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。

11.2投标供应商必须按第三部分附件的投标报价一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

11.3 所有报价均以人民币报价。

11.4招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

11.5招标人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

11.6 投标供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

11.7最低报价不能作为成交的保证。

12．投标保证金

  - 投标供应商须提供由投标单位汇出的投标保证金（金额详见《投标供应商须知前附表》），否则招标人将不接受其投标。

  - 投标供应商的投标保证金在中标供应商与买方签订了供货合同并合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

  - 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商无故未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同；

（4）投标供应商在投标文件中提供虚假材料或虚假承诺，经采购人或政府采购监督管理部门确认属实；

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（6）与其他投标供应商恶意串通的；

（7）经政府采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标供应商应提供资格证明文件、技术资信标与商务（报价）标各一式五份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“资格证明文件”、“技术资信标”、“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格证明文件”、“技术资信标”、“商务（报价）标” 字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、招标编号、并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - ▲在递交投标文件同时递交以下证明文件：

- 检察机关出具的查询结果证明原件（在投标文件递交截止之日前2个月内，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效，如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效）；

- 法人代表授权书原件及授权代表人有效身份证明（如投标供应商代表为法定代表人只需要提交法定代表人身份证明原件，如法定代表人授权书原件密封在图标文件技术资信标中，在技术资信标 开启后经评标委员查验符合要求亦为有效）；

- 企业法人营业执照复印件（加盖公章，如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效）。

  - 说明：出现资格证明文件密封在技术资信部分投标文件中的等未按招标文件要求装订的情形，造成对供应商不利评审的，采购人及采购组织机构不承担任何责任。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买招标文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 技术资信标和商务标未按照要求分别密封包装的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

招标人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除招标人代表外的专家将在政采云评标专家库中随机抽取产生。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标人、招标代理机构及评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 本项目采用“先开启资格审查文件、技术资信标，首先对供应商进行资格审查，对资格审查通过的技术资信标进行评审，后开启并评审商务报价标”的开评标程序。投标截止后，首先在开标室内公开进行“资格审查文件”、“技术资信标”开标拆封程序。

  - 投标文件的初审。初审分为资格信审查和符合性检查。

1）资格审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标供应商资格证明文件后，对各投标供应商进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的检察机关出具的查询结果证明原件以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标供应商的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3）本采购项目采用综合评分法。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人；评审得分相同的，按技术得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人；评审得分且技术得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投票表决方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为：投标产品品牌、型号同时相同的数量超过本项目投标产品总数量二分之一的。多家投标供应商提供的核心产品量品牌均相同的，按前款规定处理。

21.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单（或：确定中标候选人名单，并根据采购人委托直接确定中标供应商）；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.4▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 明显不符合招标文件中主要技术规格、技术资信标准的；

- 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 投标报价超过最高限价的；

- 投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

21.5开启商务（报价）标

- 开商务（报价）标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签字报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术资信标得分情况。

- 检查有效投标供应商“商务（报价）标”的密封情况，确认无误后开启“商务（报价）标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标供应商。

- 开商务（报价）标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

21.6“商务（报价）标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按前款规定修正时，顺序在后的修正可能引起顺序在前的其他修正的，该项修正不再执行。修正后的报价经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

21.7 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.8实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.9 评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

21.10评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

21.11若采购响应截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家则本项目按流（废）标处理，重新组织采购。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性 内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

  - ▲有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装；
（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - ▲ 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

- 确定中标候选人

  - 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商推荐为第一和第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定）。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商。

  - 招标人、招标代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 评标细则详见本招标文件《评标原则及方法》。

- 六、 授予合同

- 确定中标人

  - 招标人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

  - 中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

  - 在公告中标结果的同时，招标人向中标人发出中标通知书。

  - 各投标供应商对评标结果如有异议，可在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标人进行署名提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

- 签订合同

  - 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。中标人未经招标人许可，在规定时间内未到招标人处与招标人签订合同，则视为拒签合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的责任

中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失；招标人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

- 采购代理服务费

27.1本次招标代理服务费按固定金额壹万圆整收费，由中标供应商在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。

27.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

# 第二部分    合同主要条款

甲方：温州市动物疫病预防控制中心

乙方：

甲、乙双方根据浙江省成套招标代理有限公司关于2018年度常规试剂采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号 | 制造商/产地 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、规格要求清单，详见附件一。

2、以上合同总价包括运抵各使用单位的运费、测试费等其他一切费用。

二、质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

三、交货时间、地点

1、乙方在合同签订后，按照其与甲方事先直接联系约定（安装地点、联系人等）将甲方所需商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、版权证书、授权证书等必须具备的相关资料和必备的附件。

四、售后服务

1、合同商品从验收后合格之日起，乙方提供的商品保质期不低于招标文件中的要求。

2、乙方保证所供商品在保质期内发生故障时，最迟在4小时内并提出解决方案，8小时内无法修复的，采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

3、免费提供人员培训、相关文档和软件升级。

五、验收

1、乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由使用单位当场负责验收。

2、合同商品从验收合格之日起30天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

六、货款的支付

乙方把货物送到甲方指定的地点后，经验收合格后二十天内，凭乙方提供的发票，由甲方把货款支付给乙方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、仲裁

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本项目的招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标记录均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方、鉴证方各执贰份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

# 第三部分   附件

附件一

资格证明文件

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

（2）最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

(3) 特定资格条件:投标供应商必须无行贿犯罪记录，递交投标文件时同时递交无行贿犯罪记录原件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）

以上证书、材料若为复印件，须加盖投标供应商公章。

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件二

投 标 函

温州市动物疫病预防控制中心:

浙江省成套招标代理有限公司：

根据贵方为             项目（招标编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本四份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）标【正本一份，副本四份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（盖章）

投标供应商代表（签字）

日    期

附件三

开标一览表

项目名称：       （价格单位：人民币元）                 招标编号：

| 投标标项 | 项目负责人 | 是否为小微企业 |
| --- | --- | --- |
| 投标单价和 | 大写： 小写： |  |

说明：

1.此表格内“投标单价和”应与附件四《投标分项报价表》中“总计价”相一致。

2. 投标报价为指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、采购代理服务费等全部费用。

▲不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件四

分项报价表

项目名称：            （价格单位：人民币）                   采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 产地 | 制造厂商名称 | 单价（元）/单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小反刍兽疫ELISA抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 19元/头份 |
| 2 | 猪O型口蹄疫合成肽抗体酶联免疫检测试剂盒 |  |  |  |  | 18元/头份 |
| 3 | 猪瘟抗体ELISA检测试剂盒(进口) |  |  |  |  | 16元/头份 |
| 4 | 口蹄疫病毒非结构蛋白（3ABC）抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 27.5元/头份 |
| 5 | 口蹄疫O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 19元/头份 |
| 6 | 口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 19元/头份 |
| 7 | 口蹄疫亚洲I型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 19元/头份 |
| 8 | 猪繁殖与呼吸综合征抗体ELISA检测试剂盒（进口） |  |  |  |  | 27元/头份 |
| 9 | 猪伪狂犬gI 抗体检测试剂盒（进口） |  |  |  |  | 13元/头份 |
| 10 | 猪伪狂犬gB抗体检测试剂盒（进口） |  |  |  |  | 13元/头份 |
| 11 | 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 |  |  |  |  | 23元/头份 |
| 12 | 禽流感病毒H5(Re-8株)血凝抑制试验抗原 |  |  |  |  | 400元/瓶 |
| 13 | 禽流感病毒H5(Re-8株)阳性血清 |  |  |  |  | 400元/瓶 |
| 14 | 禽流感病毒H7N9亚型血凝抑制试验抗原 |  |  |  |  | 400元/瓶 |
| 15 | 禽流感病毒H7N9亚型阳性血清 |  |  |  |  | 400元/瓶 |
| 16 | 新城疫病毒血凝抑制试验抗原 |  |  |  |  | 300元/瓶 |
| 17 | 新城疫病毒阳性血清 |  |  |  |  | 400元/瓶 |
| 18 | 布氏菌病虎红平板凝集试验抗原 |  |  |  |  | 250元/瓶 |
| 19 | 布氏菌病虎红平板凝集试验阳性血清 |  |  |  |  | 120元/瓶 |
| 20 | 布氏菌病虎红平板凝集试验阴性血清 |  |  |  |  | 80元/瓶 |
| 21 | 布氏菌病试管凝集试验抗原 |  |  |  |  | 250元/瓶 |
| 22 | 布氏菌病试管凝集试验阳性血清 |  |  |  |  | 110元/瓶 |
| 23 | 布氏菌病试管凝集试验阴性血清 |  |  |  |  | 80元/瓶 |
| 24 | 牛提纯结核菌素 |  |  |  |  | 2.5元/头份 |
| 25 | 猪圆环病毒抗体检测试剂盒（进口） |  |  |  |  | 25元/头份 |
| 26 | 狂犬病快速测试卡 |  |  |  |  | 50元/头份 |
| 27 | 布鲁氏菌病荧光PCR试剂盒 |  |  |  |  | 80元/头份 |
| 28 | 禽流感病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  |  | 70元/头份 |
| 29 | 禽流感病毒H5亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  |  | 70元/头份 |
| 30 | 禽流感病毒H7亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  |  | 80元/头份 |
| 31 | 人感染H7N9禽流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  |  | 130元/头份 |
| 32 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒（Nsp2 1594~1680变异株）荧光RT-PCR检测试剂盒 |  |  |  |  | 70元/头份 |
| 33 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 |  |  |  |  | 70元/头份 |
| 34 | 猪瘟病毒通用型 RT-PCR 检测试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  |  | 80元/头份 |
| 35 | 小反刍兽疫病毒核酸测定试剂盒（荧光RT-PCR） |  |  |  |  | 80元/头份 |
| 36 | 新城疫RT-PCR试剂盒（荧光PRC法） |  |  |  |  | 80元/头份 |
| 37 | 口蹄疫病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  |  | 70元/头份 |
| 38 | 口蹄疫（O/A/Asia I）定型RT-PCR抗原检测试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  |  | 150元/头份 |
| 39 | 核酸提取试剂盒（柱膜法）（进口） |  |  |  |  | 70元/头份 |
| 40 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） |  |  |  |  | 50元/头份 |
| 41 | 改进型口蹄疫O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 22元/头份 |
| 42 | 改进型口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 22元/头份 |
| 43 | 改进型口蹄疫亚洲I型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 22元/头份 |
|  |  | 总 计 价（元） |  |  |  |  |

说明：

1. 此栏内“总计价”应与附件三“开标一览表”中“投标单价和”相一致。

2. ▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件五

- 中小企业声明函

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
          日期：

（2）中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认            公司为        行业的       （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

（或供应商注册地中小企业主管部门）盖章

日期：

（3）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

（4）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                   。

本企业为参加（项目名称：         ）（项目编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：       年     月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

(5)其他证明材料（若为复印件，加盖公章）

附件六

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                               采购编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件七

法定代表人授权书

温州市动物疫病预防控制中心:

浙江省成套招标代理有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标供应商代表身份证复印件

附件八

资信证明文件

- ISO9001质量管理体系认证证书；

- 2014年1月1日至今类似动物疫病诊断试剂供货业绩

(二) 2014年1月1日至今类似动物疫病诊断试剂供货业绩

| 序号 | 用户名称 | 服务内容 | 合同金额 | 合同日期 | 业主联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 2014年1月1日至今类似动物疫病诊断试剂供货业绩：

- 累计供货金额≥20万人民币并提供相关证明材料；

- 相关业绩须提供证明材料，以合同文本原件或中标通知书为准；

- 投标供应商所提供业绩不符合以上要求，在技术资信评审中将不被认可。

3. 投标供应商不按此要求填写此项内容或案例无证明文件将视为无业绩，不纳入技术资信评分范围。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件九

供货产品清单

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 保质期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 详细配置说明一栏中需提供所投货物的规格、型号、名称、数量、性能描述等。

2.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

# 第四部分 招标内容及要求

一．采购原则及规范

    - 浙江省成套招标代理有限公司就温州市动物疫病预防控制中心试剂采购项目以公开招标方式进行采购。本次招标设一个标段，投标供应商必须对所投标段的全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

    - 所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到招标人认可，投标方应使选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

二．技术参数及要求

2.1、采购内容及数量

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 最高限价 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小反刍兽疫ELISA抗体检测试剂盒 | 头份 | 19元/头份 | 以实际订单数量为准 |
| 2 | 猪O型口蹄疫合成肽抗体酶联免疫检测试剂盒 | 头份 | 18元/头份 |  |
| 3 | 猪瘟抗体ELISA检测试剂盒(进口) | 头份 | 16元/头份 |  |
| 4 | 口蹄疫病毒非结构蛋白（3ABC）抗体检测试剂盒 | 头份 | 27.5元/头份 |  |
| 5 | 口蹄疫O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 头份 | 19元/头份 |  |
| 6 | 口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 头份 | 19元/头份 |  |
| 7 | 口蹄疫亚洲I型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 头份 | 19元/头份 |  |
| 8 | 猪繁殖与呼吸综合征抗体ELISA检测试剂盒（进口） | 头份 | 27元/头份 |  |
| 9 | 猪伪狂犬gI 抗体检测试剂盒（进口） | 头份 | 13元/头份 |  |
| 10 | 猪伪狂犬gB抗体检测试剂盒（进口） | 头份 | 13元/头份 |  |
| 11 | 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 | 头份 | 23元/头份 |  |
| 12 | 禽流感病毒H5(Re-8株)血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 400元/瓶 |  |
| 13 | 禽流感病毒H5(Re-8株)阳性血清 | 2ml/瓶 | 400元/瓶 |  |
| 14 | 禽流感病毒H7N9亚型血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 400元/瓶 |  |
| 15 | 禽流感病毒H7N9亚型阳性血清 | 2ml/瓶 | 400元/瓶 |  |
| 16 | 新城疫病毒血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 300元/瓶 |  |
| 17 | 新城疫病毒阳性血清 | 2ml/瓶 | 400元/瓶 |  |
| 18 | 布氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 10ml/瓶 | 250元/瓶 |  |
| 19 | 布氏菌病虎红平板凝集试验阳性血清 | 1ml/瓶 | 120元/瓶 |  |
| 20 | 布氏菌病虎红平板凝集试验阴性血清 | 1ml/瓶 | 80元/瓶 |  |
| 21 | 布氏菌病试管凝集试验抗原 | 10ml/瓶 | 250元/瓶 |  |
| 22 | 布氏菌病试管凝集试验阳性血清 | 1ml/瓶 | 110元/瓶 |  |
| 23 | 布氏菌病试管凝集试验阴性血清 | 1ml/瓶 | 80元/瓶 |  |
| 24 | 牛提纯结核菌素 | 头份 | 2.5元/头份 |  |
| 25 | 猪圆环病毒抗体检测试剂盒（进口） | 头份 | 25元/头份 |  |
| 26 | 狂犬病快速测试卡 | 头份 | 50元/头份 |  |
| 27 | 布鲁氏菌病荧光PCR试剂盒 | 头份 | 80元/头份 |  |
| 28 | 禽流感病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 头份 | 70元/头份 |  |
| 29 | 禽流感病毒H5亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 头份 | 70元/头份 |  |
| 30 | 禽流感病毒H7亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 头份 | 80元/头份 |  |
| 31 | 人感染H7N9禽流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 头份 | 130元/头份 |  |
| 32 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒（Nsp2 1594~1680变异株）荧光RT-PCR检测试剂盒 | 头份 | 70元/头份 |  |
| 33 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 头份 | 70元/头份 |  |
| 34 | 猪瘟病毒通用型 RT-PCR 检测试剂盒（荧光PCR法） | 头份 | 80元/头份 |  |
| 35 | 小反刍兽疫病毒核酸测定试剂盒（荧光RT-PCR） | 头份 | 80元/头份 |  |
| 36 | 新城疫RT-PCR试剂盒（荧光PRC法） | 头份 | 80元/头份 |  |
| 37 | 口蹄疫病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 头份 | 70元/头份 |  |
| 38 | 口蹄疫（O/A/Asia I）定型RT-PCR抗原检测试剂盒（荧光PCR法） | 头份 | 150元/头份 |  |
| 39 | 核酸提取试剂盒（柱膜法）（进口） | 头份 | 70元/头份 |  |
| 40 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 头份 | 50元/头份 |  |
| 41 | 改进型口蹄疫O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 头份 | 22元/头份 |  |
| 42 | 改进型口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 头份 | 22元/头份 |  |
| 43 | 改进型口蹄疫亚洲I型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 头份 | 22元/头份 |  |

2.2.技术参数

- 小反刍兽疫ELISA抗体检测试剂盒：

- 试剂盒主要组分包括酶标单抗、稀释液、洗涤液、底物液、阳性对照、阴性对照、终止液等完成检测全过程所需的全部试剂；

- 试剂盒规格：96孔板×N板/盒；

- 试剂盒2-8℃保存，有效期≥6个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于5个月。

- *试剂盒得到世界动物卫生组织（OIE）小反刍兽疫参考实验室的验证；

- *试剂盒符合国家标准GB/T 27982-2011《小反刍兽疫诊断技术》的要求；

- *试剂盒的使用得到农业部行政主管部门认可，提供相关证明文件。

- 猪O型口蹄疫合成肽抗体酶联免疫检测试剂盒：

- 试剂盒主要组分包括酶标单抗、稀释液、洗涤液、底物液、阳性对照、阴性对照、终止液等完成检测全过程所需的全部试剂；

- 试剂盒规格为Ｎ×96/盒；

- *要求符合国家农业部及浙江省“动物疫病监测与流行病学调查计划”等规定的检测方法

- 试剂盒有效期不少于12个月；

- 猪瘟抗体ELISA检测试剂盒（进口）

(1)* 用于检测猪血清中猪瘟病毒囊膜蛋白E2抗体；

(2) 要求敏感性、重复性不小于95%，试剂盒规格为96孔板*N板/盒，可拆卸；

(3) 试剂盒含有完成检测全过程所需的全部试剂；

(4) *要求符合国家农业部及浙江省“动物疫病监测与流行病学调查计划”等规定的检测方法,提供中文操作说明书。

(5) 有效期不少于9个月, 试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于6个月；

（6）进口品牌

（7）提供中文说明书

- 口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC单抗阻断ELISA抗体检测试剂盒

- *采用阻断ELISA反应模式，适用于检测牛、山羊、绵羊与猪等偶蹄动物血清中的FMDV非结构蛋白抗体，不区分病毒血清型，区分标记灭活疫苗免疫动物与自然感染动物；

- 试剂盒主要组分包括100倍酶标单克隆抗体、血清稀释液、阳性对照血清、弱阳性对照血清、阴性对照血清等完成检测全过程所需的全部试剂；

- 每套试剂盒含Nx96孔反应板，要求敏感性、重复性不小于95%；

- 试剂盒2～8℃保存, 试剂盒有效期≥12个月；提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于8个月

- *检测畜种为猪、牛、羊等。要求符合国家标准、行业标准或OIE标准等规定的检测方法

- 口蹄疫O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒

- 作用与用途：定量检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型抗体；适用于动物疫苗免疫抗体检测

- 试剂盒主要组分包括完成检测全过程所需的全部试剂；

- 每套试剂盒N×96孔反应板；

- 试剂盒有效期≥6个月；

- 各试剂标签上注明稀释倍数、生产批号；

- 产品有新兽药证书,提供相关证明材料；

- *采用液相阻断ELISA方法。

- 试剂盒中的病毒抗原是灭活抗原，需提供试剂生产厂家或国内总代理商出具的动物疫病诊断试剂生物安全性承诺书；

- 口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒

- 作用与用途：定量检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫A型病毒抗体；适用于动物疫苗免疫抗体检测；

- 试剂盒主要组分包括完成检测全过程所需的全部试剂；

- 每套试剂盒N×96孔反应板；

- 试剂有效期≥6个月；

- 各试剂标签上注明稀释倍数、生产批号；

- *采用液相阻断ELISA方法。

- 试剂盒中的病毒抗原是灭活抗原，需提供试剂生产厂家或国内总代理商出具的动物疫病诊断试剂生物安全性承诺书；

- 口蹄疫亚洲Ⅰ型液相阻断ELISA抗体检测检剂盒

- 作用与用途：定量检测牛、羊等血清中口蹄疫亚洲I型抗体；适用于动物疫苗免疫抗体检测；

- 试剂盒主要组分包括完成检测全过程所需的全部试剂；

- 每套试剂盒N×96孔反应板；

- 试剂盒有效期≥6个月；

- 各试剂标签上注明稀释倍数、生产批号；

- 产品有新兽药证书，提供相关证明材料；

- *采用液相阻断ELISA方法。

- 试剂盒中的病毒抗原是灭活抗原，需提供试剂生产厂家或国内总代理商出具的动物疫病诊断试剂生物安全性承诺书；

- 猪繁殖与呼吸综合征抗体ELISA检测试剂盒（进口）

(1) 用于检测猪血清中猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体；

(2) 要求敏感性、重复性不小于95%，试剂盒规格为96孔酶标板×N块板，可拆卸；

(3) 试剂盒含有完成检测全过程所需的全部试剂；

(4)进口品牌，提供中文操作说明书。

(5) 有效期不少于9个月, 试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于6个月；

(6)*要求符合国家农业部及浙江省“动物疫病监测与流行病学调查计划”等规定的检测方法

- 猪伪狂犬gI抗体检测试剂盒 （进口）

(1) 用于检测猪血清中伪狂犬gI抗体；

(2) 要求敏感性、重复性不小于95%，试剂盒规格为96孔酶标板×N块板，可拆卸；

(3) 试剂盒含有完成检测全过程所需的全部试剂；

(4) 进口品牌，提供中文操作说明书。

(5) 有效期不少于9个月, 试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于6个月；

（6）*要求符合国家标准GB/T 18641-2002《伪狂犬病诊断技术》的要求

- 猪伪狂犬gB抗体检测试剂盒 （进口）

(1) 用于检测猪血清中伪狂犬gB抗体；

(2) 要求敏感性、重复性不小于95%，试剂盒规格为96孔酶标板×N块板，可拆卸；

(3) 试剂盒含有完成检测全过程所需的全部试剂；

(4) 进口品牌，提供中文操作说明书。

(5) 有效期不少于9个月, 试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于6个月；

（6）*要求符合国家标准GB/T 18641-2002《伪狂犬病诊断技术》的要求

- 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒

- 用于检测犬猫血清中狂犬病病毒抗体

- 试剂盒规格为Nx96/盒，要求敏感性、重复性不小于95%，

- 有效期不少于6个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于5个月。

- 要求符合国家标准、行业标准或OIE标准等规定的检测方法

- *产品具有农业部颁发的生产批准文号；

- 提供试剂生产厂家或国内总代理商出具的动物疫病诊断试剂生物安全性承诺书。

- 禽流感病毒H5亚型血凝抑制试验抗原（Re-8株）：

（1）2ml/瓶，HA效价不低于1：256。

（2）禽流感国家参考实验室监制或生产或指定生产或认可。

（3）*具有农业部颁发的生产批准文号，有效期24个月。

（4）*要求符合国家农业部及浙江省“动物疫病监测与流行病学调查计划”等规定的检测方法

- 禽流感病毒H5亚型阳性血清（Re-8株）：

（1）2ml/瓶，HI抗体滴度不低于1：128。

（2）禽流感国家参考实验室监制或生产或指定生产或认可。

（3）*具有农业部颁发的生产批准文号，有效期24个月。

（4）*要求符合国家农业部及浙江省“动物疫病监测与流行病学调查计划”等规定的检测方法

- 禽流感病毒H7N9亚型血凝抑制试验抗原：

（1）2ml/瓶，HA效价不低于1：256。

（2）禽流感国家参考实验室监制或生产或指定生产或认可。

（3）*具有农业部颁发的生产批准文号，有效期24个月。

（4）*要求符合国家农业部及浙江省“动物疫病监测与流行病学调查计划”等规定的检测方法

- 禽流感病毒H7N9亚型阳性血清：

（1）2ml/瓶，HI抗体滴度不低于1：128。

（2）禽流感国家参考实验室监制或生产或指定生产。

（3）*具有农业部颁发的生产批准文号，有效期24个月。

（4）*要求符合国家农业部及浙江省“动物疫病监测与流行病学调查计划”等规定的检测方法

- 新城疫病毒血凝抑制试验抗原：

（1）2ml/瓶，HA效价不低于1：256。

（2）OIE新城疫参考实验室监制或生产或指定生产或认可。

（3）*具有农业部颁发的生产批准文号，有效期24个月。

（4）*要求符合国家农业部及浙江省“动物疫病监测与流行病学调查计划”等规定的检测方法

- 新城疫病毒阳性血清：

（1）2ml/瓶， HI抗体滴度不低于1：128。

（2）OIE新城疫参考实验室监制或生产或指定生产或认可。

（3）*具有农业部颁发的生产批准文号，有效期24个月。

（4）*要求符合国家农业部及浙江省“动物疫病监测与流行病学调查计划”等规定的检测方法

- 布氏杆菌虎红平板凝集试验阳性血清：

1ml/瓶，有效期1年以上；配中文使用说明书。

- 布氏杆菌虎红平板凝集试验阴性血清：

1ml/瓶，有效期1年以上；配中文使用说明书。

- 布氏杆菌虎红平板凝集试验抗原：

（1）10ml/瓶,有效期1年以上；配中文使用说明书。

（2）*具有农业部颁发的生产批准文号；

（3）提供试剂生产厂家或国内总代理商出具的动物疫病诊断试剂生物安全性承诺书。

- 布氏杆菌试管凝集抗原：

（1）10ml/瓶,有效期1年以上；配中文使用说明书。

（2）*具有农业部颁发的生产批准文号。

（3）提供试剂生产厂家或国内总代理商出具的动物疫病诊断试剂生物安全性承诺书。

- 布氏杆菌试管凝集阳性血清：

1ml/瓶,具有农业部颁发的生产批准文号，有效期1年以上；配中文使用说明书。

- 布氏杆菌试管凝集阴性血清：

1ml/瓶，有效期1年以上；配中文使用说明书。

- 牛提纯结核菌素：

- 冻干提纯牛型结核菌素，50头份/瓶；

- *具有农业部颁发的生产批准文号；

- *有效期不少于5年；

- 配中文使用说明书。

- 猪圆环病毒抗体检测试剂盒（进口）

- *试剂盒采用间接ELISA方法检测。

- *能够完成猪血清中猪圆环病毒抗体定性及定量检测，并能计算抗体滴度，提供相关证明材料；

- 包装组成：规格为5×96/盒，480头份/盒；试剂盒含有完成圆环2型抗体检测全过程所需全部试剂。

- 试剂盒有效期不少于12个月，提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于7个月；

- 进口品牌，每个试剂盒提供中文的操作说明书；

- 狂犬病测试卡

- 用途：用于检测犬血清狂犬N蛋白抗体。

- 规格：10套/盒

- 试剂盒组成：（1）试剂卡10套；（2）样本稀释液1瓶；（3） 1.5mL的EP管不少于10 个；（4）说明书1份。

- 检测结果为抗体效价，反应抗体高低水平。

- 贮藏与有效期：检测卡可常温保存运输，有效期为12个月以上，实际有效期（以签收日期为准）不少于8个月。

- 布鲁氏菌病荧光PCR试剂盒

- 产品用途：用于对布鲁氏菌DNA进行检测。

- 知名品牌

- *试剂盒满足《国家动物疫病监测与流行病学调查计划》等规定的检测方法标准。

- 性能质量及操作参数。①敏感性：≥98%；②特异性：≥99%；③荧光通道检测选择：FAM；

④适用于ABI ViiA™ii、罗氏Lightcycler480II、ABI7500fast等多色荧光PCR仪

- 试剂盒组成

①实际包装为标注测试份数+2%份。

*②试剂盒中包含细胞裂解试剂等完成实时荧光PCR全过程所需全部试剂（提取试剂不做要求）

- 其它。

①试剂盒有效期为12个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于8个月；

②试剂盒内附有中文的操作说明书1份；

③实际将采用加冰泡沫盒密封运输，试剂盒按照使用方提供的数量、进度要求按时发货，试剂盒发送后24小时送到使用方所在的实验室。

- 禽流感病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）

- 知名品牌。

- 产品用途：用于对禽流感病毒RNA进行检测。

- *试剂盒满足《禽流感病毒通用荧光RT-PCR检测方法》、《高致病性禽流感防治技术规范》等规定的禽流感病毒检测方法。

- 试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）,实际包装为标注测试份数+2%份。

- 性能质量及操作参数：①敏感性：灵敏度与鸡胚分离法接近,覆盖全部禽流感基因型；②特异性：对于其余禽类疾病，相应试剂盒检测结果应为阴性；③反应体系为20-25μl；④荧光通道检测选择：靶基因用FAM；

- 其它。

①试剂盒有效期至少6个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于5个月；

②试剂盒内附有中文操作说明书；

③采用加冰泡沫盒密封运输，按时发货，试剂盒发送后24小时送到使用方所在的实验室。

- 禽流感病毒H5亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）

- 知名品牌。

- 产品用途：用于对禽流感病毒H5亚型RNA进行检测。

- *试剂盒满足《H5亚型禽流感病毒荧光RT-PCR检测方法》、《高致病性禽流感防治技术规范》等规定的禽流感病毒检测方法。

- 试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）,实际包装为标注测试份数+2%份。

- 性能质量及操作参数。①敏感性：与鸡胚病毒分离接近；②特异性：≥98%；③反应体系为20-25μl；④荧光通道检测选择：靶基因用FAM 。

- 其它。

①试剂盒有效期至少6个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于5个月；

②试剂盒内附有中文操作说明书；

③采用加冰泡沫盒密封运输，按时发货，试剂盒发送后24小时送到使用方所在的实验室。

- 禽流感病毒H7亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）

- 知名品牌。

- 产品用途：用于对禽流感病毒H7亚型RNA进行检测。

- *试剂盒满足《H7亚型禽流感病毒荧光RT-PCR检测方法》、《高致病性禽流感防治技术规范》等规定的禽流感病毒RT-PCR检测方法。

- 试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）,实际包装为标注测试份数+2%份。

- 性能质量及操作参数。

①敏感性：对质粒标准品能检测出的最低检测限量不低于1000copies/ml；②特异性：对所有H7亚型病毒均能做出阳性判定，与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应；③重复性：批内及批间差异≤3%；④反应体系为20-25μl；⑤荧光通道检测选择：靶基因用FAM。

- 至少在3个市级以上动物疫病预防控制部门应用

- 其它。

①试剂盒有效期至少6个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于5个月；

②试剂盒内附有中文操作说明书；

③采用加冰泡沫盒密封运输，按时发货，试剂盒发送后24小时送到使用方所在的实验室。

- 人感染H7N9禽流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）

- 知名品牌。试剂盒获得国家食品药品监督管理局批准

- 产品用途：用于对禽流感病毒H7N9亚型RNA进行检测。

- 试剂盒满足《高致病性禽流感诊断技术（GB/T 19438.1-2004）》、《高致病性禽流感防治技术规范》等规定的禽流感病毒RT-PCR检测方法标准。

- 实际包装为标注测试份数+2%份。

- 性能质量及操作参数。

①敏感性：98%；②特异性：98%。③最低检测限至少达到：5*103copies/ml

④线性检测范围：104~108copies/ml⑤反应体系为20-25μl。

*⑥荧光通道检测：单个样本同时检测FAM、HEX两个荧光通道的双色试剂。

⑦试剂盒内带有内部对照品（内参），可对实验进行质量评估确保实验的准确性、有效性。

- 其它。

①试剂盒有效期至少6个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于5个月；

②试剂盒内附有中文操作说明书；

③采用加冰泡沫盒密封运输，按时发货，试剂盒发送后24小时送到使用方所在的实验室。

- 猪繁殖与呼吸综合征病毒（Nsp2 1594~1680变异株）荧光RT-PCR检测试剂盒

- 主要用途用于检测猪血清和猪肺、扁桃体、脑组织中是否含猪繁殖与呼吸综合征（（Nsp2 1594～1680变异株）病毒核酸。

- *试剂盒满足国家《国家动物疫病监测与流行病学调查计划》等规定的荧光RT-PCR检测方法

- 技术参数：

①试剂盒主要组分包括荧光RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针、无菌无核酸酶水、反应阳性对照品等检测过程所需全部试剂，核酸抽提试剂不做要求；

②敏感性：≥98%；特异性：≥99%；稳定性：批内及批间差异≤3%。

③反应体系为20-25μl；

④荧光通道检测选择：靶基因用FAM 。

- 试剂盒规格：实际包装为标注测试份数+2%份；试剂盒-20℃及以下保存，有效期≥12个月；

- *适用于ABI ViiA™ii、罗氏Lightcycler480II、ABI7500fast等多色荧光PCR仪；

- 知名品牌

- 中国蓝耳病OIE参考实验室共同研发或使用或认可

- 猪繁殖与呼吸综合征病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒

- 主要用途：用于检测猪血清和猪肺、扁桃体、脑组织中是否含猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸。

- *试剂盒满足国家《国家动物疫病监测与流行病学调查计划》等规定的荧光RT-PCR检测方法

- 技术参数：

①试剂盒主要组分包括荧光RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针、无菌无核酸酶水、反应阳性对照品等检测过程所需全部试剂，核酸抽提试剂不做要求；

②敏感性：≥98%；特异性：≥99%；批内及批间差异≤3%。

③反应体系为20-25μl；

④荧光通道检测选择：靶基因用FAM 。

- 试剂盒规格：实际包装为标注测试份数+2%份；试剂盒-20℃及以下保存，有效期≥12个

- *适用于ABI ViiA™ii、罗氏Lightcycler480II、ABI7500fast等多色荧光PCR仪；

- 知名品牌

- 与中国蓝耳病OIE参考实验室共同研发

- 猪瘟病毒通用型 RT-PCR 检测试剂盒（荧光PCR法）

- 用于检测猪血清和组织中的CSFV，适用于CSFV 的检测、诊断和流行病学调查。

- 试剂盒满足国家《国家动物疫病监测与流行病学调查计划》等规定的猪瘟病毒荧光RT-PCR检测方法。

- 性能质量及操作参数:①敏感性：≥98%；②特异性：≥99%。

- 试剂盒组成：①实际包装为标注测试份数+2%份；②试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂，核酸抽提试剂不做要求。

- 其它。

①试剂盒有效期为6个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于4个月；

②试剂盒内附有中文的操作说明书1份；

③实际将采用加冰泡沫盒密封运输，试剂盒按照使用方提供的数量、进度要求按时发货，试剂盒发送后24小时送到使用方所在的实验室。

- 小反刍兽疫病毒核酸测定试剂盒（荧光RT-PCR）

- *试剂盒得到（OIE）小反刍兽疫参考实验室的验证或使用或认可；

- 产品用途：小反刍兽疫病毒核酸进行检测，用于检测多种临床样本（如鼻腔拭子、口腔拭子、眼拭子以及淋巴结、脾、肾、直肠、结肠、肺等组织）中是否含小反刍兽疫病毒核酸。

- *试剂盒满足满足《小反刍兽疫诊断技术GB/T 27982-2011》等规定的小反刍兽疫病毒核酸检测方法。

- 试剂盒组成：①实际包装为标注测试份数+2%份；②试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂，核酸抽提试剂不做要求。

- 质控要求：阴性对照Ct值应无Ct值且无特异性扩增曲线。阳性对照品的Ct值≤35。否则实验视为无效。

- 其它。

①试剂盒有效期至少6个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于5个月；

②试剂盒内附有中文操作说明书；

③采用加冰泡沫盒密封运输，按时发货，试剂盒发送后24小时送到使用方所在的实验室。

- 新城疫RT-PCR试剂盒（荧光PRC法）

- 产品用途：用于新城疫病毒RNA进行检测，。

- 试剂盒满足国家《新城疫治技术规范》、《国家动物疫病监测与流行病学调查计划》等规定的新城疫病毒荧光RT-PCR检测方法。

- 规格：①实际包装为标注测试份数+2%份；②试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂，核酸抽提试剂不做要求。

- 含荧光RT-PCR所有试剂， -20℃保存，荧光检测方法为探针法；

- 反应体系为20-25μl，荧光通道检测选择FAM通道。

- 有效期12个月，到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

- 适用于ABI系列荧光定量PCR检测仪。

- 口蹄疫病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）

- 知名品牌。

- 产品用途：用于口蹄疫病毒RNA检测，国家口蹄疫参考实验室诊断试剂检测使用或验证或认可

- *试剂盒满足国家《口蹄疫病毒实时荧光RT-PCR检测方法 （GB/T 27528-2011）》、《口蹄疫治技术规范》等规定的口蹄疫病毒荧光RT-PCR检测方法。

- 规格：①实际包装为标注测试份数+2%份；②试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂，核酸抽提试剂不做要求。

- 性能质量及操作参数。①敏感性：试剂灵敏性10拷贝/uL以上；②特异性：≥99%。③反应体系为20-25μl。④批间批内差异≤3%；⑤荧光通道检测选择：靶基因用FAM。

- 其它。

①试剂盒有效期至少6个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于5个月；

②试剂盒内附有中文操作说明书；

③采用加冰泡沫盒密封运输，按时发货，试剂盒发送后24小时送到使用方所在的实验室。

- 口蹄疫（O/A/Asia I）定型荧光定量RT-PCR抗原检测试剂盒

（1）*作用与用途：用于临床发病动物水疱皮等组织病料及拭子类样品中口蹄疫 A 型、O 型、Asia I 型病毒RNA 的同时检测；

（2）国家口蹄疫参考实验室诊断试剂检测使用或验证或认可

（3）试剂盒组成：荧光定量 RT-PCR Reaction Buffer、荧光定量 RT-PCR Enzyme Mix、FMD 三重荧光定量 RT-PCR 引物探针、FMD 三重荧光定量 RT-PCR 阳性对照、荧光定量 RT-PCR 阴性对照等完成检测所需全部试剂，核酸抽提试剂不做要求。

（4）灵敏性可检出10拷贝/微升以上病毒核酸，特异性98%以上；

（5）规格：实际包装为标注测试份数+2%份

（6）适用仪器包括ABI系列、安捷伦系列、MJ系列、Roche系列、博日系列以及其它荧光定量PCR检测仪。

（8）其它。

①试剂盒有效期至少9个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于7个月；

②试剂盒内附有中文操作说明书；

③采用加冰泡沫盒密封运输，按时发货，试剂盒发送后24小时送到使用方所在的实验室。

- 核酸抽提试剂盒(柱膜法)：

- *进口试剂

- 规格50T/盒

- *原理：离心管柱原理，提取总RNA

- *试剂保存与有效期：室温保存（16-30°C），试剂有效期不少于12个月

- 适用的主要样本类型：组织、细胞等

- *提取步骤：无需酚/ 氯仿抽提，无需氯化铯梯度离心，无氯化锂或者乙醇沉淀步骤

- *洗脱体积	50–100 µl

- *纯化得到的总RNA产量：

动物细胞：LMH	、HeLa 、COS-7各1x106，平均纯化总RNA产量分别为	≥11µg、≥13µg、≥30µg

小鼠组织：肝、肺、脾各10mg，平均纯化总RNA产量分别为≥38µg、≥10µg、≥30µg。

- 每次运行或制备时间：小于30min

- 核酸抽提试剂盒（磁珠法）

- 试剂盒从血清、血浆、淋巴液、无细胞体液、细胞培养上清液、尿液或各种病毒保存液中分离纯化高质量病毒DNA/RNA，简便快捷，，纯化的核酸适用于各种常规操作，包括反转录、PCR、RT-PCR、荧光定量PCR等各种下游实验。

- 试剂盒中独特分离作用的磁珠和缓冲液系统预封装在96深孔板，真空包装，铝箔封口膜，防止液体溅出。

- *配套TGuide S32自动核酸提取仪使用。

- *Proteinase K室温保存，稳定的溶液状态，相比干粉状态的同类产品，使用简单更方便。

- 磁珠TG采用具有独特包埋技术，一定条件下对核酸具有很强的亲和力，而当条件改变时，磁珠释放吸附的核酸，能够达到快速分离纯化核酸的目的。

- *在96孔板中，第1、7列中分别加入裂解液RLCP，第2、8列中分别加入磁珠悬浮液GSP1，第3、9列中分别加入漂洗液PWCP，第4、10列中分别加入漂洗液PWEP，第5\6、11\12列中分别加入RNase-Free ddH2O。

- *裂解/洗脱温度控制范围：室温+5～125℃；在96孔板中1/5列和7/11列分别是裂解液/洗脱液，裂解与洗脱加热间隔，有效避免裂解加热造成洗脱液蒸发，核酸回收体积更为准确。

- 试剂盒包装要求：96次/盒，包含6块96孔板，每块96孔板预封装12份试剂，12套磁棒套，2支1ml Proteinase K。

- 试剂盒置于室温（15-25℃）干燥条件下，可保存12个月，更长时间的保存可置于2-8℃。2-8℃保存条件下，若溶液产生沉淀，使用前应将试剂盒内的溶液在室温放置一段时间，必要时可在37℃放置10 min，以溶解沉淀。

- 改进型口蹄疫O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒

- 作用与用途：采用液相阻断ELISA方法定量检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型抗体；适用于动物疫苗免疫抗体检测；

- 试剂盒组成：①口蹄疫O型兔抗包被ELISA板5块；②口蹄疫O型病毒抗原1瓶，7ml/瓶；③口蹄疫O型酶标抗体工作液1瓶，30ml；④抗原稀释液1瓶，30ml；⑤口蹄疫阳性对照血清（O型）、口蹄疫阴性对照血清各1管，1ml/管；⑥25倍PBST浓缩洗液1瓶，60ml；⑦终止液1瓶，30ml；⑧TMB底物A溶液、B溶液各1瓶，15ml/瓶；⑨说明书1份；⑩移液槽5个，封膜板5张。

- 每套试剂盒5块96孔反应板，可检测样品50～100份；

- 试剂盒有效期≥6个月；

- *采用液相阻断ELISA方法。

- *检测反应时间小于90分钟

- 试剂盒中的病毒抗原是灭活抗原，需提供试剂生产厂家或国内总代理商出具的动物疫病诊断试剂生物安全性承诺书；

- 改进型口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒

- 作用与用途：采用液相阻断ELISA方法定量检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型抗体；适用于动物疫苗免疫抗体检测；

- 试剂盒组成：①口蹄疫A型兔抗包被ELISA板5块；②口蹄疫A型病毒抗原1瓶，7ml/瓶；③口蹄疫A型酶标抗体工作液1瓶，30ml；④抗原稀释液1瓶，30ml；⑤口蹄疫阳性对照血清（A型）、口蹄疫阴性对照血清各1管，1ml/管；⑥25倍PBST浓缩洗液1瓶，60ml；⑦终止液1瓶，30ml；⑧TMB底物A溶液、B溶液各1瓶，15ml/瓶；⑨说明书1份；⑩移液槽5个，封膜板5张

- 每套试剂盒5块96孔反应板，可检测样品50～100份；

- 试剂有效期≥6个月；

- *检测反应时间小于90分钟

- *采用液相阻断ELISA方法。

- 试剂盒中的病毒抗原是灭活抗原，需提供试剂生产厂家或国内总代理商出具的动物疫病诊断试剂生物安全性承诺书；

- 改进型口蹄疫亚洲Ⅰ型液相阻断ELISA抗体检测检剂盒

- 作用与用途：采用液相阻断ELISA方法定量检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫亚洲Ⅰ型抗体；适用于动物疫苗免疫抗体检测；

- 试剂盒组成：①口蹄疫亚洲Ⅰ型兔抗包被ELISA板5块；②口蹄疫亚洲Ⅰ型病毒抗原1瓶，7ml/瓶；③口蹄疫亚洲Ⅰ型酶标抗体工作液1瓶，30ml；④抗原稀释液1瓶，30ml；⑤口蹄疫阳性对照血清（亚洲Ⅰ型）、口蹄疫阴性对照血清各1管，1ml/管；⑥25倍PBST浓缩洗液1瓶，60ml；⑦终止液1瓶，30ml；⑧TMB底物A溶液、B溶液各1瓶，15ml/瓶；⑨说明书1份；⑩移液槽5个，封膜板5张。

- 每套试剂盒5块96孔反应板，可检测样品50～100份；

- 试剂盒有效期≥6个月；

- *采用液相阻断ELISA方法。

- *检测反应时间小于90分钟

- 试剂盒中的病毒抗原是灭活抗原，需提供试剂生产厂家或国内总代理商出具的动物疫病诊断试剂生物安全性承诺书；

三. 本次招标的其他要求：

- 供货时间：自合同签订之日起一年（12个月）按采购人需求供货及验收工作。

- ▲本项目各所需试剂数量按采购人实际所需为准。

- 供应商提供本项目产品的代理经销证明材料或针对本项目的授权，将在评分中给予量化。

- 本项目采用1+1模式，中标供应商的货物及服务若业主方评价优秀，在下一年度货物价格维持不变的情况下，经采购主管部门审批和财政部门审批通过后，合同可续签一年。

# 第五部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标供应商被认定为小型、微型企业：

1）投标供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业；

2）投标供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商；

3）投标供应商所投标项内产品均为小型、微型企业制造的产品。

4）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

3、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

4、残疾人福利性单位参加投标，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：1）小型、微型企业参加政府采购活动时，应当提供以下三项证明材料：a、《中小企业声明函》；b、企业在职员工人数（提供社保部门出具并盖章的最近一个月的单位在职员工社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供浙江政府采购网中审核通过后显示的小型或微型企业类型信息截图代替或者提供县级以上人民政府中小企业局、经信委（局）等主管部门出具的小、微企业认定文件代替；c、为浙江政府采购网正式入库供应商的证明材料。上述三项证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除；

2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供以下两项证明材料：a、《监狱企业声明函》；b、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。上述两项证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除；

3）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供以下证明材料：《残疾人福利性单位声明函》。上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除】

二、投标文件中节能环保需提供相关证明材料

1）投标供应商所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。）；

2）投标供应商所投的相应产品须为列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单，需提供该产品所在的环保产品政府采购清单页，注明页码，否则无效。

# 第六部分   评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

采购人或采购代理机构在开启各投标供应商资格证明文件后, 对各投标供应商进行投标资格审查,评标委员会对通过资格审查的投标供应商技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标供应商技术资信标得分情况，之后开商务（报价）标；对商务（报价）标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本评标办法采用百分制综合评估法，技术资信70分，商务部分30分。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标供应商，将被推荐为中标候选人。

五、评分细则

1．技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的算术平均值为各投标供应商技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 项 目 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力评价 | 有效的ISO9001认证得2分 | 0-2分 |
|  |  | 企业信用情况：投标人的企业信用评定等级，5A得5分，4A得4分，3A得3分，2A得2分，1 A得1分，无信用评定等级不得分，需提供相关有效的等级证明材料（原件备查），未提供相关证明的材料的不得分。本项目最高得5分。 | 0-5分 |
|  |  | 2014年1月1日至今类似动物疫病诊断试剂中标供货业绩，每提供一个有效的，得0.5分，最高5分（原件备查） | 0-5分 |
|  |  | 以往使用用户对投标人售后服务能力水平反馈及检测技术培训班组织能力的综合情况，专家横向比较，酌情打分。（原件备查）A档：3-2（具有省级及以上用户）；B档：2-1（具有市级、地级市用户）；C档：1-0分（具有区、县用户）。 | 0-3分 |
| 2 | 根据各供应商供货情况 | 项目的交货、验收、调换等详细实施方案（方案的合理性、可靠性） | 0-4分 |
|  |  | 根据各供应商所投的试剂厂家品牌的知名度及对试剂使用情况的了解，专家横向比较，酌情打分。A档：10-7；B档：7-4；C档：4-1分。 | 1-10分 |
|  |  | 技术规格中带“*”为重要参数，每偏离一项扣减2分，一般参数每偏离一项扣减0.5分，扣完为止。 | 1-20分 |
|  |  | 根据投标供应商提供本项目生产情况或提供本项目产品的代理经销证明材料或针对本项目的授权情况，专家横向比较，酌情打分。 | 0-3分 |
|  |  | 投标产品的各种检测报告、获奖情况、荣誉证书，专家横向比较打分 | 0-3分 |
|  |  | 口蹄疫、禽流感、新城疫、布病、狂犬病等投标产品中涉及灭活全病毒或可能具有感染性的试剂时，提供试剂生产厂家或国内总代理商出具的动物疫病诊断试剂生物安全性承诺书，专家横向比较，酌情打分。 | 0-3分 |
|  |  | 承诺承担所供商品质量、安全所致事件为完全责任的，得2分 | 0-2分 |
| 3 | 售后服务能力、承诺及保证措施 | 根据供应商所提供售后服务网点、售后服务人员的配备情况及承诺等进行横向比较（以办事机构登记或工商营业执照原件为准，无原件不得分）；A档：6-4；B档：4-2；C档：2-0分。 | 0-6分 |
|  |  | 提供用户技术培训，根据提供的培训方案、培训师资力量及方案的可行性综合比较酌情给分。 | 0－2分 |
| 4 | 节能环保 | 投标产品中具有CEC颁发有效的“中国环境标志产品标志认证证书”的产品得0.5分； 投标产品中具有CQC颁发有效的“中国节能产品认证证书”的产品得0.5分。 | 0-1分 |
| 5 | 标书制作质量 | 依据报价文件是否符合采购文件要求，条理是否清晰，资料是否提供齐全、有无漏项。 | 0-1分 |

2、价格评分：

2.1、政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

（2）投标供应商为小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业且提供的是本企业或其他小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业制造的货物、承担的工程或者服务，其评标价格为投标报价扣除6%，即投标报价×94%；

（3）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

2.2商务评分（30分）

所有有效投标供应商中投标单价和最低的投标价（或政策功能扣除后的评标价格）为评标基准价，其余投标供应商投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标供应商的投标价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）×30（保留小数2位）

3）如投标供应商报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。

4）所有投标供应商商务报价均超采购预算，重新组织招标。

3、 有效投标供应商的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标供应商依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可视具体情况确定是否由第二中标候选人为中标供应商。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、确定中标供应商

评标结束后，招标人将在政府采购指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则招标机构将向中标供应商发出中标通知书。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。