淳安县浪川乡人民政府关于千岛湖联欢农业污水处理工程设备采购公开招标

招

标

文

件

（项目编号：CAZFCGGK2017-59号）

淳安县公共资源交易中心

二○一七年六月

采购单位确认（公章）：该招标文件已经我单位审核确认。 项目负责人（签名）： 分管领导（签名）： 日期： 年 月 日

政府采购办事指南

| 事 项 |  | 需 要 材 料 | 执行单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开标前 | 招标文件、更正公告网上下载 | ①浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ②淳安县公共资源交易网http://www.cajyzx.org.cn:8080/chunanweb/ ③淳安千岛湖政府门户网—招标信息http://www.qdh.gov.cn/index.htm） | 交易中心业务二科 |
|  | 投标保证金提交 | 详见采购公告 | 行政服务中心一楼农行窗口 |
| 开标后 | 未中标单位退投标保证金 | 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息自动退还。 |  |
|  | 中标单位 | 合同签订（交易中心鉴证）后五个工作日内无息退还。 | 交易中心业务二科 |
|  | 1、领取中标通知书，与采购单位签订采购合同 | 中标（成交）结果公告2个工作日期满，至交易中心业务二科领取中标通知书； 并于中标起30天内与采购单位签订政府采购合同（合同范本自行到淳安县公共资源交易网下载） | 交易中心业务二科 |
|  | ▲2、合同鉴证 | 合同原件（合同签订后7个工作日内及时到县交易中心进行鉴证，甲乙双方必须盖骑缝章，同时提供合同原件的扫描件。） | 中标单位、采购单位（或交易中心） |

(1)交易中心保证金收退帐户：开户银行：中国农业银行淳安支行；户名：淳安县公共资源交易中心投标保证金专户；账号：19075201040025441

(2)相关执行单位：淳安县农行窗口，联系人：钱小姐  联系电话：0571-64819848

淳安县公共资源交易中心业务二科，联系人：业务二科  联系电话：0571-24818116

淳安县采购办，联系人：方先生   联系电话：0571-64818305

(3)政府采购相关表单下载地址①：http://www.cajyzx.org.cn:8080/chunanweb/的“下载中心-政府采购资料下载”

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

第一章  淳安县政府采购招标公告

CAZFCGGK2017-59号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经县采购办批准，受采购单位的委托，淳安县公共资源交易中心就淳安县浪川乡人民政府关于千岛湖联欢农业污水处理工程设备采购进行公开招标采购，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

1、项目编号：CAZFCGGK2017-59号

2、采购内容及数量：

千岛湖联欢农业污水处理工程设备采购1项，具体内容详见第二章《招标需求》。

3、投标供应商资格要求：

符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件：具有独立承担民事责任能力（竞标人名称与资格审查名称必须一致）；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（具有相关技术资质）；具有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

4.招标文件发放时间：

（1）标书发放时间、地点：招标文件请于2017年 8 月 15 日09：30前免费网上下载（淳安县公共资源交易网、浙江省政府采购网、淳安千岛湖政府门户网）。

（2）本项目实行资格后审，无需报名。

- 5、投标保证金及交付方式：请投标人于2017年 8 月 14 日16：00时前将人民币叁万元整（￥30000.00）的投标保证金交纳至指定帐户并到账。

- 交付方式:以电汇的形式交纳（须从投标单位基本账户汇出），不得使用现金，并在银行票据汇款用途栏里注明项目名称（可以简写）、编号（必填项）和标项（若有，必填），保证金交纳后，请凭银行的受理回单及时到淳安县行政服务中心一楼（千岛湖镇新安东路555号）淳安县农业银行投标保证金专用窗口打印“投标保证金递交函”，在开标时按要求出示“投标保证金递交函”原件，未按规定出示“投标保证金递交函”的投标，视为无效投标。

户名：淳安县公共资源交易中心投标保证金专户

开户银行：中国农业银行淳安支行

账号：19075201040025441

联系人：钱小姐  保证金收退咨询电话：0571-64819848

6. 投标截止时间和地点：投标人应于2017年 8 月 15 日09：30(北京时间) 前，将投标文件密封送交到淳安县公共资源交易中心第二开标室，由县公共资源交易中心签收。逾期送达，或未签字、盖章、密封的，将被拒收。

7.开标时间及地点：本次招标将于2017年 8 月 15 日09：30时整在淳安县千岛湖镇新安东路555号（淳安县公共资源交易中心五楼第二开标室）开标，投标人须派全权代表出席开标会议（全权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

8.招标文件下载地址：

淳安县公共资源交易网（http://www.cajyzx.org.cn:8080/chunanweb/）

浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

淳安千岛湖政府门户网—招标信息http://www.qdh.gov.cn/index.htm ）。

9、业务咨询：

（1）淳安县公共资源交易中心地址：淳安县千岛湖镇新安东路555号五楼。联系人：方永伟、徐丽萍  联系电话：0571-24818116

传真：0571-24818116

（2）淳安县浪川乡人民政府联系人：章宗宝

联系电话：15869107702

淳安县公共资源交易中心

2017年 7 月 24 日

第二章   招标需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

- 一、招标工艺设备清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 养殖污水 |  |  |  |
| （一） | 收集池 |  |  |  |
| 1 | 人工格栅 | 尺寸：1400mm*900, | 1台 | 间隙：B=10mm，边框40*40*4角钢，栅条Φ12圆钢，材质SUS304。 |
| 2 | 水力筛网 | 尺寸：1200*2400 | 1台 | 栅条间隙：5mm，锲型，材质SUS304 |
| 3 | 潜水泵 | Q=29m3/h,H=7.6，N=1.5Kw | 1台 | 无堵塞潜污泵安装，DN80金属软管连接配套室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓，防水电缆10m |
| 4 | 低压碳钢管 | DN80 | 2.95m | 管道内外防腐，环氧沥青漆两底两面，管道外径及壁厚89×4mm |
| 5 | 低压碳钢管 | DN50 | 3.2m | 管道内外防腐，环氧沥青漆两底两面，管道外径及壁厚57×3.5mm |
| 6 | 钢制弯头 | DN80 | 3个 | 90°冲压弯头，内外防腐环氧沥青两底两面 |
| 7 | 不锈钢蝶阀 | DN80 | 1个 | D371X-10硬密封涡轮蜗杆法兰蝶阀，配套相应1组碳钢平焊法兰 |
| 8 | 不锈钢蝶阀 | DN50 | 1个 | D371X-10硬密封涡轮蜗杆法兰蝶阀，配套相应1组碳钢平焊法兰 |
| （二） | 集水酸化池、二级进料池 |  |  |  |
| 1 | 水力筛网 | 尺寸：1200*2400 | 1台 | 栅条间隙：5mm，锲型，材质SUS304 |
| 2 | 潜水泵 | Q=29m3/h,H=7.6，N=1.5Kw | 1台 | 无堵塞潜污泵安装，DN80金属软管连接配套室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓，防水电缆10m |
| 3 | 低压碳钢管 | DN80 | 2.95m | 管道内外防腐，环氧沥青漆两底两面，管道外径及壁厚89×4mm |
| 4 | 低压碳钢管 | DN50 | 3.2m | 管道内外防腐，环氧沥青漆两底两面，管道外径及壁厚57×3.5mm |
| 5 | 钢制弯头 | DN80 | 3个 | 90°冲压弯头，内外防腐环氧沥青两底两面 |
| 6 | 不锈钢蝶阀 | DN80 | 1个 | D371X-10硬密封涡轮蜗杆法兰蝶阀，配套相应1组碳钢平焊法兰 |
| 7 | 不锈钢蝶阀 | DN50 | 1个 | D371X-10硬密封涡轮蜗杆法兰蝶阀，配套相应1组碳钢平焊法兰 |
| 8 | 一级进料潜污泵 | Q=29m3/h,H=7.6，N=1.5Kw | 1台 | 无堵塞潜污泵安装，DN80金属软管连接配套室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓，防水电缆10m |
| 9 | 二级进料潜污泵 | Q=29m3/h,H=7.6，N=1.5Kw | 1台 | 无堵塞潜污泵安装，DN80金属软管连接配套室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓防水电缆10m， |
| 10 | 配水潜污泵 | Q=29m3/h,H=7.6，N=1.5Kw | 1台 | 无堵塞潜污泵安装，DN80金属软管连接配套室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓，防水电缆10m |
| 11 | 潜水搅拌机 | QJB0.85/8-260 | 1台 | 配套304不锈钢导轨、起吊装置，自带防水电缆线10m，配套不锈钢提升装置及手拉葫芦，可调整转动方向。配套室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓 |
| （三） | CSTR反应器 |  |  |  |
| 1 | CSTR反应器 | ￠10.7×8.4 | 1座 | 搪瓷拼装，搪瓷专用钢板BTC1，钢板厚度8mm，配套相应型钢圈，人孔，其他各种工艺孔，自锁螺栓（含防护帽），密封胶 |
| 2 | 布水系统 |  | 1套 | 配套DN80钢制布水支管、支管支架及SUS304不锈钢阀门，布水管及支架防腐环氧沥青漆两底两面 |
| 3 | 增温盘管 | DN65无缝钢管 | 1套 | 增温盘管弯弧，配套盘管支架8#槽钢，防腐采用环氧沥青漆（两底两面） |
| 4 | 厌氧循环搅拌 | 循环搅拌泵 Q=21m3/h，H=15m，N=1.5kw | 1套 | 配套循环搅拌管道，室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓 |
| 5 | CSTR厌氧罐 绝热保温 | 保温层厚度100mm | 28.2m3 | 保温层采用100mm厚阻燃型泡沫板，网架采用-40*4镀锌扁铁，保护层采用426氟碳彩板，铆钉固定，所有铆钉孔采用硅酮胶密封 |
| 6 | 双膜储气柜 | 配套伞状网架，网架受力1.5KP，配拉紧绳，防火等级B1级，抗拉强度大于4000N/5cm | 300m3 | 气柜材料同时具有抗沼气腐蚀、抗紫外线和微生物的功能，常规使用寿命在25年以上；各处金属连接件均采用304不锈钢材质，材料气密性符合欧洲标准；内膜采用特殊工艺处理焊接，焊缝气密性和物理特性以及寿命不小于主材；外膜采用三种压力保护方式，常规时使用电控，故障时使用备用物理泄压，保证压力控制在安全范围内。气柜设计使用压力2KP，远远大于一般地区最大风压（10级风风压约0.5KP）。 材质PVDF，原材料德国 |
| 7 | 防爆增压风机 | 风机压强5-50KP，流量100-1000m/h | 1套 | 沼气专用罗茨风机配套储气膜使用，配套管道连接，控制系统安装，外罩采用SUS304材质，变频控制 |
| 8 | 正负压保护器 | 内外膜保护器 | 1套 | 配套储气膜使用，材质SUS304，含部分配套管道 |
| 9 | CSTR避雷装置 | 含避雷针、避雷网、引下线及电阻测试 | 1套 | 材质热镀锌 |
| 10 | 钢平台 |  | 0.46T | 平台钢架采用镀锌型钢制作，走道板采用50×50×5玻璃钢格板，不锈钢卡扣安装固定 |
| 11 | 梯子、栏杆、扶手 |  | 0.48T | 爬梯采用热镀锌型钢，踏步采用4mm镀锌花纹钢板，扶手采用SUS304不锈钢扶手制作安装 |
| （四） | UASB反应器 |  |  |  |
| 1 | UASB反应器 | ￠9.94×10.8 | 1座 | 搪瓷拼装，搪瓷专用钢板BTC1，钢板厚度8mm，配套相应型钢圈，人孔，其他各种工艺孔，自锁螺栓（含防护帽），密封胶 |
| 2 | 三相分离器 | 非标 | 1套 | 5mm钢板焊接，防腐采用环氧沥青漆（两底两面）；支架采用DN80钢管和6.3#角钢。 |
| 3 | 布水系统 | DN250*1000布水器 | 1套 | 配套DN80钢制布水支管、支管支架及SUS304不锈钢阀门，布水管及支架防腐环氧沥青漆两底两面 |
| 4 | 集水槽 | 非标 | 20m2 | 4mm钢板焊接制作，200×200，防腐采用环氧沥青漆（两底两面） |
| 5 | 安全水封 | 非标 | 1组 | 材质SUS304，ND600 |
| 6 | UASB避雷装置 | 含避雷针、避雷网、引下线及电阻测试 | 1套 | 材质热镀锌 |
| 7 | 钢平台 |  | 0.758T | 平台钢架采用镀锌型钢制作，走道板采用50×50×5玻璃钢格板，不锈钢卡扣安装固定 |
| 8 | 梯子、栏杆、扶手 |  | 0.64T | 爬梯采用热镀锌型钢，踏步采用4mm镀锌花纹钢板，扶手采用SUS304不锈钢扶手制作安装 |
| 9 | UASB厌氧罐 绝热保温 | 保温层厚度100mm | 44.4m3 | 保温层采用100mm厚阻燃型泡沫板，网架采用-40*4镀锌扁铁，保护层采用426氟碳彩板，铆钉固定，所有铆钉孔采用硅酮胶密封 |
| （五）沉淀池 |  |  |  |  |
| 1 | 沉淀池 | ￠9.17×4.8 | 1座 | 搪瓷拼装，搪瓷专用钢板BTC1，钢板厚度5mm，配套相应型钢圈，人孔，其他各种工艺孔，自锁螺栓（含防护帽），密封胶 |
| 2 | 钢平台 |  | 0.22T | 平台钢架采用镀锌型钢制作，走道板采用50×50×5玻璃钢格板，不锈钢卡扣安装固定 |
| 3 | 梯子、栏杆、扶手 |  | 0.23T | 爬梯采用热镀锌型钢，踏步采用4mm镀锌花纹钢板，扶手采用SUS304不锈钢扶手制作安装 |
| （六）应急池 |  |  |  |  |
| 1 | 应急池 | ￠9.17×4.8 | 1座 | 搪瓷拼装，搪瓷专用钢板BTC1，钢板厚度5mm，配套相应型钢圈，人孔，其他各种工艺孔，自锁螺栓（含防护帽），密封胶 |
| 2 | 钢平台 |  | 0.22T | 平台钢架采用镀锌型钢制作，走道板采用50×50×5玻璃钢格板，不锈钢卡扣安装固定 |
| 3 | 梯子、栏杆、扶手 |  | 0.23T | 爬梯采用热镀锌型钢，踏步采用4mm镀锌花纹钢板，扶手采用SUS304不锈钢扶手制作安装 |
| （七）干化场 |  |  |  |  |
| 1 | 零星钢结构 |  | 1.46t | 镀锌钢架焊接制作 |
| 2 | 阳光板屋面 |  | 61.38m2 | 6mm卡普隆板，4#镀锌扁钢压条 |
| （八）生化组合池 |  |  |  |  |
| 1 | 曝气器 | D260 | 171个 | D260膜片式微孔曝气盘，膜片厚度：1.5±0.10mm，服务面积： 0.35-0.75m2/个，曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米，进口膜材，配套不锈钢调节支架，管道材质ABS |
| 2 | 一级硝化液回流泵 | Q=15m3/h，H=4.5m，N=1.0kw | 2台 | 泵体及自耦系统安装，镀锌自耦导轨，室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓 |
| 3 | 二级硝化液回流泵 | Q=15m3/h，H=4.5m，N=1.0kw | 2台 | 泵体及自耦系统安装，镀锌自耦导轨，室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓 |
| 4 | 污泥回流泵 | Q=15m3/h，H=4.5m，N=1.0kw | 4台 | 泵体及自耦系统安装，镀锌自耦导轨，室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓 |
| 5 | 一级沉淀池中心筒、堰板 | 中心筒φ350*2778， 溢流槽250*200*10950 | 10m2 | 钢制，防腐采用环氧沥青漆（两底两面） |
| 6 | 二级沉淀池中心筒、堰板 | 中心筒φ350*2778， 溢流槽250*200*12200 | 10m2 | 钢制，防腐采用环氧沥青漆（两底两面） |
| 7 | 终沉池中心筒、堰板 | 中心筒φ350*2778， 溢流槽250*200*12650 | 10m2 | 钢制，防腐采用环氧沥青漆（两底两面） |
| 8 | 潜水搅拌机 | QJB0.85/8-260，N=740r/min | 2台 | 配套304不锈钢导轨、起吊装置，自带防水电缆线10m，配套不锈钢提升装置及手拉葫芦，可调整转动方向。配套室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓 |
| 9 | 低压碳钢管 | DN200，D219×6 | 61.53m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆）,管道吹扫、清洗 |
| 10 | 低压碳钢管 | DN150，D159×5 | 4.2m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆）,管道吹扫、清洗 |
| 11 | 低压碳钢管 | DN80，D89×4.5 | 136.9m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆）,管道吹扫、清洗 |
| 12 | 弯头 | DN200，D219×7弯头，长度1.5D | 3个 | 90°弯头，钢制焊接，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 13 | 三通 | DN200 | 1个 | 钢制焊接无缝三通，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 14 | 三通 | DN200×80 | 11个 | 钢制焊接无缝三通，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 15 | 弯头 | DN150，D159×6弯头，长度1.5D | 2个 | 90°弯头，钢制焊接，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 16 | 弯头 | DN80，D89×5弯头，长度1.5D | 37个 | 90°弯头，钢制焊接，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 17 | 三通 | DN80 | 4个 | 钢制焊接无缝三通，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 18 | 法兰蝶阀 | DN80 | 27个 | D371X-10硬密封涡轮蜗杆法兰蝶阀，法兰螺栓垫片连接，手操功能:手柄，传动方式：涡轮蜗杆，配套相应法兰 |
| 19 | 法兰闸阀 | DN80 | 2个 | DN80球墨铸铁闸阀，法兰螺栓垫片连接，配套相应法兰 |
| 20 | 低压碳钢焊接法兰 | DN80 | 6副 | DN80碳钢平焊法兰焊接连接，压力1.0MPa |
| 21 | 塑料阀门 | DN25 | 2个 | 双由令PVC球阀，压力1.0MPa，胶水粘结 |
| 22 | 管架制作安装 |  | 326.3kg | 钢制焊接，除锈防腐，防锈漆两底两面 |
| 23 | 栏杆、扶手 |  | 1.8T | 扶手采用SUS304不锈钢扶手制作安装，焊缝钝化抛光 |
| （九）管理房、净化室、发电机房 |  |  |  |  |
| 1 | 脱硫净化设备 | 脱硫塔TS-500，气水分离器GF-60 | 1套 | 安装脱硫塔2台，气水分离器1台；干式脱硫塔，内含脱硫剂；钢制 |
| 2 | 沼气发电机组 | 50KW纯沼气发电机组 | 1套 | 发电机组包括发电机本体、沼气增压泵、循环冷却水箱、余热利用系统 |
| 3 | 流量仪表，沼气流量计 | DN50流量计 | 1台 | DN50沼气智能流量计 |
| 4 | 显示仪表，甲烷泄露报警器 |  | 2台 |  |
| 5 | 低压碳钢管 | DN80，D89×4.5 | 136.9m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆）,管道吹扫、清洗 |
| 6 | 弯头 | DN80，D89×5弯头，长度1.5D | 13个 | 90°弯头，钢制焊接，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 7 | 三通 | DN80 | 6个 | 钢制焊接无缝三通，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 8 | 法兰蝶阀 | DN80 | 11个 | D371X-10硬密封涡轮蜗杆法兰蝶阀，法兰螺栓垫片连接，手操功能:手柄，传动方式：涡轮蜗杆配套相应法兰， |
| 9 | 止回阀 | DN80 | 1个 | DN80橡胶瓣止回阀，弹性座封， 法兰、螺栓、垫片连接，配套相应法兰 |
| 10 | 低压碳钢焊接法兰 | DN80 | 4副 | DN80碳钢平焊法兰焊接连接，压力1.0MPa |
| 11 | PPR低压塑料管 | DN50 | 20m | 热熔连接，PPR沼气管 |
| 12 | 室内消火栓 |  | 1套 | 立柜式组合单栓消防箱，公称直径65mm以内 |
| 13 | 荧光灯 |  | 6套 | 30W、组装型、双管节能荧光灯， 吸顶式安装 |
| 14 | 工厂灯，防爆灯 |  | 2套 | 30W防爆节能灯，直杆式安装 |
| 15 | 三联开关盒 |  | 4个 |  |
| 16 | 5孔插座 |  | 6个 |  |
| 17 | 硬质电工塑料管配管 | DN20 | 80m | 电工阻燃套管 |
| 18 | 照明配线 | 2.5mm2 | 240m | 穿管敷设，国标单芯2.5m2铜芯 |
| （十）鼓风机房、加药间 |  |  |  |  |
| 1 | 回转式鼓风机 | Qs=13.5m3/min，49.0kpa N=18.5kw | 2台 | 一体机，变频控制 |
| 2 | 加药装置 | φ1.0×1.5m | 3台 | 加药箱，PP材质，φ1.0×1.5m；配套搅拌机，材质SUS304，叶轮直径600，N=0.85KW |
| 3 | 计量泵 |  | 6台 | 隔膜式计量泵，流量0~500L/h，耐酸碱腐蚀 |
| 4 | 低压碳钢管 | DN200，D219×6 | 7.5m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆）,管道吹扫、清洗 |
| 5 | 低压碳钢管 | DN150，D159×5 | 2m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆）,管道吹扫、清洗 |
| 6 | 弯头 | DN200，D219×7弯头，长度1.5D | 1个 | 90°弯头，钢制焊接，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 7 | 三通 | DN200 | 2个 | 钢制焊接无缝三通，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 8 | 法兰蝶阀 | DN150 | 2个 | D371X-10硬密封涡轮蜗杆法兰蝶阀，法兰螺栓垫片连接，手操功能:手柄，传动方式：涡轮蜗杆配套相应法兰， |
| 9 | 镀锌钢管 | DN32 | 18m | 丝扣连接，管道吹扫、试压 |
| 10 | 镀锌管件-弯头 | DN32 | 8个 | 90°弯头，丝扣连接，缠麻丝、白漆，吹扫、试压 |
| 11 | 镀锌管件-三通 | DN32 | 4个 | 丝扣连接，缠麻丝、白漆，吹扫、试压 |
| 12 | 镀锌管件-直接 | DN32 | 7个 | 丝扣连接，缠麻丝、白漆，吹扫、试压 |
| 13 | 低压承插塑料管 | DN32 | 30m | 1.0mpa给水管，胶水粘结 |
| 14 | 低压塑料管件-弯头 | DN32 | 25个 | 1.0mpa给水管，胶水粘结 |
| 15 | 低压塑料管件-三通 | DN32 | 12个 | 1.0mpa给水管，胶水粘结 |
| 16 | 塑料阀门 | DN32 | 12个 | 双由令球阀，压力：1.0MPa，胶水粘结，工业用PVC |
| （十一）平面管道、电气 |  |  |  |  |
| 1 | 低压碳钢管 | DN200，D219×6 | 62m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆）,管道吹扫、清洗 |
| 2 | 低压碳钢管 | DN150，D159×5 | 13.5m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆）,管道吹扫、清洗 |
| 3 | 低压碳钢管 | DN100，D108×4.5 | 48m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆）,管道吹扫、清洗 |
| 4 | 低压碳钢管 | DN80，D89×4.5 | 75m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆）,管道吹扫、清洗 |
| 5 | 弯头 | DN200，D219×7弯头，长度1.5D | 16个 | 90°弯头，钢制焊接，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 6 | 三通 | DN200 | 2个 | 钢制焊接无缝三通，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 7 | 弯头 | DN150，D159×6弯头，长度1.5D | 3个 | 90°弯头，钢制焊接，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 8 | 弯头 | DN100，D108×4.5弯头，长度1.5D | 16个 | 90°弯头，钢制焊接，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 9 | 弯头 | DN80，D89×5弯头，长度1.5D | 7个 | 90°弯头，钢制焊接，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 10 | 大小头 | DN150×89冲压大小头 | 10个 | 钢制焊接，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| 11 | 法兰蝶阀 | DN80 | 27个 | D371X-10硬密封涡轮蜗杆法兰蝶阀，法兰螺栓垫片连接，手操功能:手柄，传动方式：涡轮蜗杆配套相应法兰， |
| 12 | 不锈钢法兰蝶阀 | DN150 | 4个 | D371X-10硬密封涡轮蜗杆法兰蝶阀，法兰螺栓垫片连接，手操功能:手柄，传动方式：涡轮蜗杆配套相应法兰， |
| 13 | 法兰蝶阀 | DN100 | 3个 | D371X-10硬密封涡轮蜗杆法兰蝶阀，法兰螺栓垫片连接，手操功能:手柄，传动方式：涡轮蜗杆配套相应法兰， |
| 14 | 法兰闸阀 | DN80 | 2个 | 球墨铸铁闸阀，法兰、螺栓、垫片连接，配套相应法兰 |
| 15 | 低压碳钢焊接法兰 | DN80 | 7副 | DN80碳钢平焊法兰焊接连接，压力1.0MPa |
| 16 | 管架制作安装 |  | 418.33kg | 钢制焊接，除锈防腐，防锈漆两底两面 |
| 17 | 室外消防栓 |  | 2套 | 室外消防栓安装，1.0MPa，深ⅰ型，配管安装 |
| 18 | 镀锌钢管 | DN32 | 44m | 丝扣连接，管道吹扫、试压 |
| 19 | 镀锌管件-弯头 | DN32 | 12个 | 90°弯头，丝扣连接，缠麻丝、白漆，吹扫、试压 |
| 20 | 镀锌管件-三通 | DN32 | 2个 | 丝扣连接，缠麻丝、白漆，吹扫、试压 |
| 21 | 低压开关柜（屏） |  | 3台 | 喷塑，800*600*1800，备用一组接线端子，配套自控端子 |
| 22 | 现场控制箱 |  | 8台 | 户外型，不锈钢，双开门，400*600，防雨型 |
| 23 | 电力电缆 | YJV4*16mm2 | 66m |  |
| 24 | 电力电缆 | YJV4*2.5mm2 | 224m |  |
| 25 | 电力电缆 | YJV4*4mm2 | 28m |  |
| 26 | 电力电缆 | YJV4*25mm2 | 38m |  |
| 27 | 电力电缆 | YJV4*50mm2 | 42m |  |
| 28 | 控制电缆 | KVVP14*1.0mm2 | 102m |  |
| 29 | 槽式桥架 | 100*100 | 87m | 热镀锌材质 |
| 30 | 桥架支撑架 |  | 38套 | 桥架配套，热镀锌 |
| 31 | 电力电缆头制作 |  | 28个 |  |
| 32 | 控制电缆头制作 |  | 46个 |  |
| 33 | 配管 | DN25 | 36m | 镀锌材质，明管敷设，防火胶泥 |
| 34 | 配管 | DN50 | 38m | 镀锌材质，明管敷设，防火胶泥 |
| 35 | 接地装置 |  | 3根 |  |
| 36 | 低压交流异步电动机检查接线，3Kw以下 |  | 14台 |  |
| 37 | 低压交流异步电动机,30Kw以下 |  | 2台 |  |
| 38 | 送配电装置系统 |  | 1系统 |  |
| 39 | 物位检测仪表，超声波液位计 |  | 4台 | 测量范围：0～20m（根据实测量程选定） 盲区：0.5M 测距精度：0.3%（标准条件） 测距分辨率：1mm 压力：常压 仪表显示：自带LCD显示液位或空间距离 模拟输出：4～20mA 默认发货四线制 数字输出：RS485、Modbus协议或定制协议 供电电压：DC24V，防雷装置内置 工作温度：－20℃～＋60℃ 防护等级：IP65 |
| （十二）生活污水处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 回转式鼓风机 | Q2=1.9m3/min，P2=49KPa，N2=2.2Kw | 2台 | 一体机 |
| 2 | 低压碳钢管 | DN100，D108×4.5 | 2.5m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆）,管道吹扫、清洗 |
| 3 | 低压碳钢管 | DN50 | 0.5m | 碳钢管焊接,管道除锈,内外防腐，环氧沥青两底两面,管道吹扫、清洗 |
| 4 | 蝶阀 | DN50 | 2个 | D371X-10硬密封涡轮蜗杆法兰蝶阀，法兰螺栓垫片连接，手操功能:手柄，传动方式：涡轮蜗杆,配套相应法兰 |
| 5 | 低压碳钢焊接法兰 | DN100 | 1副 | DN100碳钢平焊法兰焊接连接，压力1.0MPa |
| 6 | 三通 | DN100×50 | 2个 | 钢制焊接无缝三通，内外防腐（两底两面，环氧富锌底漆，环氧沥青面漆） |
| （十三）生活污水处理系统-组合池 |  |  |  |  |
| 1 | 人工格栅 | 尺寸：1900mm*1000, | 1台 | 间隙：B=10mm，边框40*40*4角钢，栅条Φ12圆钢，材质SUS304。 |
| 2 | 潜水泵 | Q=10m3/h,H=32，N=5.5Kw | 2台 | 泵体及自耦系统安装，镀锌自耦导轨，室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓，配套10m防水电缆 |
| 3 | 混合液回流泵 | Q=10m3/h,H=10，N=1.0Kw | 2台 | 泵体及自耦系统安装，镀锌自耦导轨，室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓，配套10m防水电缆 |
| 4 | 污泥回流泵 | Q=10m3/h,H=10，N=1.0Kw | 2台 | 泵体及自耦系统安装，镀锌自耦导轨，室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓,配套10m防水电缆 |
| 5 | 沉淀池中心筒、堰板 | 中心筒φ250*1200， 溢流槽200*250*1060 | 6m2 | 钢制，防腐采用环氧沥青漆（两底两面） |
| 6 | 曝气器 | D260 | 25个 | D260膜片式微孔曝气盘，膜片厚度：1.5±0.10mm，服务面积： 0.35-0.75m2/个，曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米，进口膜材，配套不锈钢调节支架，管道材质ABS |
| 7 | 生活污水潜污泵 | Q=10m3/h,H=10，N=1.0Kw | 1台 | 泵体及自耦系统安装，镀锌自耦导轨，室外304不锈钢控制箱及配备自控端口，配不锈钢膨胀螺栓 |
| 8 | 消毒机 |  | 1套 | 二氧化氯消毒机，产量50g/h |
| 9 | 弹性填料 |  | 35m3 | 填料支架钢制焊接，支架防腐填料安装，Φ150*2000，配套尼龙绳 |

- 二、其它商务条款：

- 1．供货时间和地点：根据购方土建进度，预埋件放置后30日内交货验收。

- 2．付款方式：每批设备到位后，经建设业主单位验收后，同意开具正式发票，发票需经乡政府财政办审核，上级补助款到位后支付合同款。合同价款的10%为设备质保金，设备安装到位正常运行一年后，未出现质量等问题，再予以支付。

- 3．质保期：2年（通过竣工之日起算）。设备安装到位经调试运行后，在质保期间，非人为操作不当而发生故障或运行不正常，设备供应方应在24小时内到现场提供无偿维修，确保正常运行。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：淳安县浪川乡人民政府关于千岛湖联欢农业污水处理工程设备采购公开招标。 |
| 2 | 招标需求：详见第二章。 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价， 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：交付方式:以电汇的形式交纳（须从投标单位基本账户汇出），不得使用现金，并在银行票据汇款用途栏里注明项目名称、编号和标项（若有），保证金交纳后，请凭银行的受理回单及时到淳安县行政服务中心一楼（千岛湖镇新安东路555号）淳安县农业银行投标保证金专用窗口打印“投标保证金递交函”。在开标时按要求出示“投标保证金递交函”原件，未按规定出示“投标保证金递交函”的投标，视为无效投标。 联系人：钱小姐 保证金收退咨询电话：0571-64819848 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或错误、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2017年 8 月 3 日前，以书面形式向采购单位（或淳安县公共资源交易中心）作出书面解释、澄清，对投标人提出的质疑，采购单位（或淳安县公共资源交易中心）将于2017年 8 月 4 日统一组织答疑及修正；答疑及修正内容是招标文件的组成部份，并将以网站公告形式（淳安县公共资源交易网、浙江省政府采购网、淳安千岛湖政府门户网）发布更正公告，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。 |
| 6 | 现场演示：无。 |
| 7 | 联合体与转包、分包：不允许转包和分包 。 |
| 8 | 样品提供：无。 |
| 9 | 投标文件组成：投标文件由资信及商务文件、技术文件和报价文件正本各壹份；副本各肆份（副本为正本的复印件并加盖公章）分别密封封装，开标一览表壹份单独密封封装。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：2017年 8 月 15 日09：30淳安县公共资源交易中心第二开标室，由县公共资源交易中心签收。超过截止时间送达，或未签字、盖章、密封的，将被拒收。 |
| 11 | 开标时间及地点：2017年 8 月 15 日09：30淳安县公共资源交易中心第二开标室 |
| 12 | 评标办法及评分标准：详见第四章评标办法及评分标准 |
| 13 | 评标结果宣布或公示：评标结束后由公证员当场宣布中标结果，采购结果经采购人确认后，将于2个工作日内在相关网站发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。采购结果发布网站：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、淳安县公共资源交易网（http://www.cajyzx.org.cn:8080/chunanweb/）、淳安千岛湖政府网(www.qdh.gov.cn)。 |
| 14 | 中标人必须在成交公示结束前在浙江省政府采购网完成网上注册申请，否则将拒绝向其发出中标通知书。 |
| 15 | 签订合同及合同鉴证：中标通知书发出后30天内。合同原件（合同签订后7个工作日内及时到县交易中心进行鉴证，甲乙双方必须盖骑缝章，同时提供合同原件的扫描件。） |
| 16 | 投标保证金退还（不计息）：农业银行窗口按规定退还（具体见《政府采购办事指南》）。中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还（退保证金时凭合同原件）。 |
| 17 | 质量保证金的收取及退还: 按不超过合同总金额的5%计收，合同履行完毕（验收合格满12个月没有质量问题索赔）后5个工作日内由采购单位无息退还。（若采购单位对质保金有特殊要求的，以采购单位的需求为准。） |
| 18 | 本次采购项目预算控制参考价如下：淳安县浪川乡人民政府关于千岛湖联欢农业污水处理工程设备采购控制价为贰佰玖拾陆万元整（￥2960000.00），报价超过该控制价无效。 |
| 19 | 投标文件有效期：90天 |
| 20 | 本次招投标活动，实行全程录像监控，并邀请有关监管人员现场监督和淳安县公证处现场全程公证。 |
| 21 | 付款方式：国库集中支付（或采购人自行支付） |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于淳安县公共资源交易中心。 |

- 一总则

（一）适用范围

本招标文件适用于淳安县浪川乡人民政府关于千岛湖联欢农业污水处理工程设备采购公开招标的投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件加盖公章，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包.

- （七）特别说明（法律、法规、规章及规范性文件另有规定的，依照执行）：

1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商均相同时，由评标委员会集体决定。多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

2.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，交易中心将不予受理。

- （九）在招标过程中，若出现《政府采购法》第三十六条情形，应当作废标处理。

采购响应截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在省级以上政府采购指定媒体和当地主流媒体公告，招标文件的发售和截止时间符合法定或本文件规定的，可以按原采购方式继续进行采购活动。

但出现下列情形的，采购组织机构一般应降低供应商特定资格条件或采购技术标准，重新组织采购活动：

（1）截止时间止仅有1家供应商参加或评审后只有1家供应商做出实质性响应。

（2）招标文件中已指定了有关产品的品牌且有效响应的品牌不足3个的。

（3）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

（4）供应商报价超过预算价的。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须

在2017年 8 月 3 日16：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（淳安县公共资源交易网、浙江省政府采购网、淳安千岛湖政府门户网）发布更正公告，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面以网站公告形式（淳安县公共资源交易中心外网、浙江省政府采购网、淳安千岛湖政府门户网）告知潜在投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件和报价文件正本各壹份；副本各肆份（副本为正本的复印件并加盖公章）分别密封封装，开标一览表壹份单独密封封装。

1.资信及商务文件：

（1）投标保证金递交函（可单独递交）；

▲（2）投标声明书 (格式见附件1)；

▲（3）法定代表人授权委托书 (法定代表人亲自参加投标不需要提供，格式见附件2)；

（4）提供符合2013年6月30日前经过年检的营业执照复印件或提供2014年3月1日后的新版营业执照复印件和《市场主体信用信息公示平台》投标人的相关信息的打印件并加盖公司公章；

（5）税务登记证复印件（复印件加盖投标人公章，三证或五证合一除外）；

资格后审证明文件注意点：

①已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的的供应商可以不提供备查文件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

②非浙江省供应商库注册单位需随身携带相关营业执照、资质证书资料复印件加盖单位公章。

（6）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

（7）法定代表人及其委托代理人或自然人的身份证明复印件；

（8）投标人本地化服务能力证明（如有）；

（9）企业信用等级证明文件复印件（如有）；

（10）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩、公司财务状况等）；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（12）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告。格式见附件3）；

（13）需提供商标认证证书复印件（如有）；

（14）须提供ISO9001国际质量管理体系证书复印件（如有）；

（15）须提供ISO14001环境管理体系认证证书复印件（如有）；

（16）提供CQC中国质量环保产品认证证书复印件（如有）；

（17）提供中国环境标志产品认证证书复印件（如有）；

（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（19）自主创新、节能环保资质证书或文件（如有），（注：列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的最新一期文件为准，相关材料请制作在投标文件中）；

（20）商务响应表（格式见附件4）；

（21）投标方认为需要的其他文件资料。

2. 技术文件目录

货物类：

（1）设备配置清单（格式见附件5）；

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

▲（3）技术响应表（必须按照自己的投标产品对应招标文件需求如实逐项填写，格式见附件6）；

（4）项目实施人员一览表（格式见附件7）；

（5）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（6）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有，格式见附件8）;

（7）联合投标协议书和联合投标授权委托书（格式见附件9）;

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。

（9）项目评分表（与技术文件一并提交，格式见附件10）

工程、服务类：

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单（格式见附件5）；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

▲（5）技术响应表（必须按照自己的投标产品对应招标文件需求如实逐项填写，格式见附件6）；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（格式见附件7）；

（8）工程量、人工费清单；

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有，格式见附件8）;

（11）联合投标协议书和联合投标授权委托书（格式见附件9）;

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

（13）项目评分表（与技术文件一并提交，格式见附件10）。

以上可按设备、工程及服务类项目分类编写相应投标文件。

3.报价文件：

▲（1）投标函（格式见附件11）；

▲（2）投标报价明细表（格式见附件12）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装，格式见附件13）

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、报价明细表、开标一览表必须提供且由法定代表人或全权代表签名（必须本人亲笔签名，不能用签名章代替）并加盖单位公章；资格、资质证书复印件及其他文件资料应加盖单位公章，签字盖章不齐的视同未提供。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

▲1. 投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3．投标报价单位金额到元为止。

（四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：投标保证金应以电汇的形式交纳，不得使用现金。并在银行票据上注明项目名称、编号和标项（若有）。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

4. 中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，否则，采购代理机构将拒绝退还投标保证金。

5.保证金不计息。

- 6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

A、投标保证金不予退还的：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同；

（4）其他严重扰乱招投标程序的；

B、质量保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的；

（3）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件并加盖公章。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分分别密封封装投标文件，其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。

4.投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

在评审时，除实质性条款没有响应的视为无效投标外，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未交纳投标保证金的；

2、在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

3、开标时投标方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

4、未按规定密封或标记的投标文件；由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

5、仅以非纸制文本形式的投标文件；

6、投标方未能提供合格的资格证明文件；

7、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

8、投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

9、投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

10、未注明投标品牌及详细型号的或标明的规格型号、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件；技术参数中带★ 分为必须满足或优于，否则视为无效投标；

11、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

12、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权；法定代表人授权书、投标声明书、投标函、报价明细表、开标一览表等招标文件格式附件中所有要求签字盖章而未签字盖章的或者填写不完整；

13、投标报价超出预算控制价的；

14、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

15、未按招标文件要求的数量提供样品或提供的样品与采购需求严重不符的（若需要提供样品）；

16、未按招标文件要求演示的（若需要演示）；

17、没有按照招标文件要求分标段制作投标文件（本项目若需要分标段制作，每标段都要按照投标文件组成制作）；

18、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价汇总表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，（大写金额高于小写金额的按无效标处理）；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

1.采购代理机构将在规定的时间和地点接收投标文件、投标保证金递交函，未按规定密封、标记或未按规定出示投标保证金递交函的投标文件将被拒绝。

2.采购代理机构盖章签字后的投标文件视为包装合格的，各投标人法定代表人或其授权代表应参加开标会并签署《供应商签到表》和《政府采购活动现场确认声明书》。投标人的法定代表人或其授权代表未按时在《供应商签到表》上签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3.《政府采购活动现场确认声明书》应如实填写，若有人举报，一经查实，将按相关法律法规进行相应处罚。

（二）开标程序：

1. 本项目将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封商务和技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。

2.开标会由淳安县公共资源交易中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的工作人员名单；

3.公证员对投标人的法定代表人或全权代表的身份进行核验，出席开标活动现场的各投标人法定代表人或全权代表应携带本人有效证件原件配合公证员核验身份；

4.公证员检查投标文件的密封情况，打开各投标人提交的投标资信及商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，公证员可以向投标人指出其投标文件明显存在的问题，并将有关情况向评标委员会报告；

5.评标委员会对投标人进行资格审查，不符合要求的，退还其报价文件，不予评审；资信、商务及技术文件评审结束后，由公证员公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

6、公证员拆开报价文件并宣读《开标一览表》上的报价内容。

7、淳安县公共资源交易中心工作人员做好开标记录,全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

8、评标委员会对各有效投标人的投标报价文件进行审核并计算报价得分；

9、评标结束，公证员公布有效投标人的综合得分和推荐的中标候选人。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购专业技术人员库中随机抽取的专业技术人员和采购人代表组成，人数为5人以上单数。

（二）评标的依据

本项目评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.投标文件资格性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

2.1实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

2.2如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

3、评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

5、评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

6、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（三）评标原则

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第九条规定：如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。（经财政审批同意的指定品牌招标除外）

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

六、定标

1、本项目由评标委员会推荐中标人，采购结果由采购人代表签字确认。

2、采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在在相关网站上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

七、合同授予及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）质量保证金

按不超过合同总金额的5%计收，质保期满后5个工作日内由采购单位按合同约定无息退还。（若采购单位对质保金有特殊要求的，以采购单位的需求为准。）

- 第四章   评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分A分、技术分B分、商务资信及其他C分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×A%×100

2.投标文件中的项目（配置）清单的内容有缺漏项目，尚不构成重大实质性偏离的，评标委员会将该缺漏项目按照其他投标商同类项目（配置）的最高报价加入该投标人的评标总价。

3.预算控制参考价在标书中已注明。

（二）技术、商务资信及其他分

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格（40） | 40 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 |
| 产品性能、技术指标 （40） | 18 | 符合明确指标参数得18分。关键的性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣3分，扣完为止。（属某一品牌型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分） |
|  | 5 | 需求指标属于正偏离的、有先进程度的每项加1-2分（最高分为5分），无实质性意义的正偏离不加分。 |
|  | 6 | 投标企业实施方案与需求的吻合程度，方案的科学性、可行性和可靠性，包括安排参与项目的人员的素质、技术能力、经验及人数等； |
|  | 2 | 备品备件及配件、专用工具的完整性（含在投标总价中） |
|  | 2 | 投标企业的其他优惠条件和承诺 |
|  | 2 | 所投主要产品属于节能、环保的且已纳入国家政府采购采购相关产品目录的 |
|  | 5 | 主要产品品牌、知名度、市场占有情况、性价比等（根据各有效投标人的投标产品进行综合比较打分）。 |

| 资信及商务 （20） | 售后服务及培训情况 | 售后服务响应时间 | 3 | 项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 售后服务网点 | 2 | 原厂商或原厂商售后服务网点在杭州地区范围内的，得2分；在浙江省范围内的得1分；浙江省范围以外的不得分。 |
|  |  | 技术培训 | 2 | 培训方案、计划的可行性及合理性 |
|  |  | 质保期 | 2 | 质保期限：质保期超过招标文件质保期限每1年加0.5分，最多得2分。 |
|  | 公司经营等情况 | 公司经营 情况 | 5 | 投标企业规模、经营状况、技术力量、荣誉、知名度、诚信情况等。 |
|  |  | 经验业绩 | 4 | 近三年来投标企业同类项目成功案例、实施经验、质量反馈等综合比较打分。（需提供合同、质量反馈原件，不提供不得分。） |
|  |  | 投标文件编制质量 | 2 | 编排有序、装订整齐、书面整洁、内容详实。 |

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会组成人员数-2）

第五章   合同主要条款

- 淳安县政府采购合同指引（货物）

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：淳安县公共资源交易中心

甲、乙双方根据淳安县公共资源交易中心关于ABC单位XYZ项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1.质保期年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金交至采购单位。[质量保证金在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

- 甲方对乙方

提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后，经淳安县公共资源交易中心鉴证后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经淳安县公共资源交易中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，淳安县政府采购办、淳安县公共资源交易中心各执一份。

副本△份，(用途)。

甲方：                                             乙方：

地址：                                             地址：

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

签字：

日期：   年  月  日                              签字：

日期：  年   月   日

合同鉴证方: 淳安县公共资源交易中心

地址：淳安县千岛湖镇新安东路555号

日期:     年   月   日

第六章   投标文件格式附件

正本或副本

项目名称

项目编号：

标项（若有）：

资

信

及

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

1.资信及商务文件目录

1.资信及商务文件：

（1）投标保证金递交函（可单独递交）；

▲（2）投标声明书 (格式见附件1)；

▲（3）法定代表人授权委托书 (法定代表人亲自参加投标不需要提供，格式见附件2)；

（4）提供符合2013年6月30日前经过年检的营业执照复印件或提供2014年3月1日后的新版营业执照复印件和《市场主体信用信息公示平台》投标人的相关信息的打印件并加盖公司公章；

（5）税务登记证复印件（复印件加盖投标人公章，三证或五证合一除外）；

资格后审证明文件注意点：

①已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的的供应商可以不提供备查文件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

②非浙江省供应商库注册单位需随身携带相关营业执照、资质证书资料复印件加盖单位公章。

（6）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

（7）法定代表人及其委托代理人或自然人的身份证明复印件；

（8）投标人本地化服务能力证明（如有）；

（9）企业信用等级证明文件复印件（如有）；

（10）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩、公司财务状况等）；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（12）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告。格式见附件3）；

（13）需提供商标认证证书复印件（如有）；

（14）须提供ISO9001国际质量管理体系证书复印件（如有）；

（15）须提供ISO14001环境管理体系认证证书复印件（如有）；

（16）提供CQC中国质量环保产品认证证书复印件（如有）；

（17）提供中国环境标志产品认证证书复印件（如有）；

（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（19）自主创新、节能环保资质证书或文件（如有），（注：列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的最新一期文件为准，相关材料请制作在投标文件中）；

（20）商务响应表（格式见附件4）；

（21）投标方认为需要的其他文件资料。

附件1.投标声明书格式：

投标声明书

致：淳安县公共资源交易中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址  ：                          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为：   ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为 90 天。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件2.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致；淳安县公共资源交易中心：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：      项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：                                 职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：                              职务：

单位全称（公章）：日期：

法定代表人及其委托代理人或自然人的身份证明复印件

附件3.投标人同类项目实施情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字：　　　　投标人名称公章：                  时间：

附件4：

资信及商务响应表

投标人全称（公章）：

标项（若有）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：日期：

正本或副本

项目名称

项目编号：

标项（若有）：

技

术

文

件

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

2. 技术文件目录

货物类：

（1）设备配置清单（格式见附件5）；

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

▲（3）技术响应表（必须按照自己的投标产品对应招标文件需求如实逐项填写，格式见附件6）；

（4）项目实施人员一览表（格式见附件7）；

（5）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（6）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有，格式见附件8）;

（7）联合投标协议书和联合投标授权委托书（格式见附件9）;

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。

（9）项目评分表（与技术文件一并提交，格式见附件10）

工程、服务类：

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单（格式见附件5）；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

▲（5）技术响应表（必须按照自己的投标产品对应招标文件需求如实逐项填写，格式见附件6）；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（格式见附件7）；

（8）工程量、人工费清单；

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有，格式见附件8）;

（11）联合投标协议书和联合投标授权委托书（格式见附件9）;

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

（13）项目评分表（与技术文件一并提交，格式见附件10）。

以上可按设备、工程及服务类项目分类编写相应投标文件。

附件5、

货物配置清单

投标人全称（公章）：

标项（若有）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签名：

日期：

附件6、技术响应表

投标人名称（公章）：

标项（若有）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离 情况 | 说明（有关证明材料及响应文件页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、不同货物分别填列。必须指明所投产品的货物名称。

2、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签字：

日  期：

附件7、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

投标人全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：

日期：

附件8、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

投标人全称（公章）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价 优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

全权代表签名：

日期：

附件9、联合体投标协议书和联合投标授权委托书

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

全权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件10：自评评分表

投标人全称：

| 评标内容及分值 |  | 供应商自评栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应程度 | 响应文件页码 | 自评分 |
| 价格分35分 |  |  |  |  |
| 技术方案45分 |  |  |  |  |
| 商务及资信 20分 |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

全权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

正本或副本

项目名称

项目编号：

标项（若有）：

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

3.报价文件：

▲（1）投标函（格式见附件11）；

▲（2）投标报价明细表（格式见附件12）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装，格式见附件13）

附件11、投标函格式：

投标函

致：淳安县公共资源交易中心

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（项目名称、项目编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、资信/商务文件正本一份，副本肆份。

2、技术文件，正本一份，副本肆份。

3、报价文件正本一份、副本肆份。

4、开标一览表一份，必须单独密封包装。

5、其他：

6、以_______________（提供形式）提供的投标保证金，金额为______________元。据此函，全权代表宣布同意如下：

1)投标方已详细审查全部文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3)其投标自开标之日起有效期90天。

4)如果在规定的招标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6)与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：银行帐号：

全权代表签字:___________                日期:_____年___月___日

附件12：投标报价明细表

投标人全称（公章）：

项目编号：

标项：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

全权代表签名：

投标人盖章：

日期：

开标一览表信封封面格式（单独密封）：

项目名称：

项目编号：

标项（若有）：

开标一览表

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

附件13.

开标一览表

项目编号：  标项：

投标人名称：

单位：元

| 采购单位 | 货物名称 |  | 数量及单位 | 供货期 | 质保期 | 项目 负责人 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淳安县浪川乡人民政府 | 千岛湖联欢农业污水处理工程设备采购 |  |  | 合同签订后 （ ） 日内 |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

注:

1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请单独密封封装，信封封面请注明项目编号、标项（若有）、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或全权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日