舟山市定海区政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：DCG2018-586(GK05)

项目名称：中央空调

采购单位：舟山市定海区教育局

代理机构：舟山市公共资源交易中心定海区分中心

二○一八年五月

招 标 文 件 目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知前附表及投标须知

第三部分  招标项目要求

第四部分  政府采购合同

第五部分  评标原则及方法

第六部分  投标文件相关格式

第一部分                 招 标 公 告

| 项目名称 | 中央空调 | 招标编号 | DCG2018-586(GK05) |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 舟山市定海区教育局 | 采购组织类型 | 政府集中采购 |
| 集中采购 机构名称 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心 |  |  |
| 公告发布媒体 | 定海区政府采购网，定海区公共资源交易网，浙江省政府采购网。 |  |  |
| 招标内容 | 中央空调的供货、安装、售后服务等，具体详见采购需求。预算166.1582万元人民币。 |  |  |
| 投标人 资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； - 截止投标时间止未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - 投标产品制造商需具有中央空调全国工业产品生产许可证（原装进口产品需提供2011年以后的进口报关单）； - 《节能产品清单表》和所有中央空调室内、外机产品在国家财政部、国家发展和改革委员会公布的最新一期的“节能产品政府采购清单”（非公示期）所在目录的打印材料，投标机型用其他颜色的笔进行标注； - 5、具有完善的售后服务体系，能够对所安装的设备提供全面长期优质的售后服务； 6、本次招标不接受任何以挂靠或联合体的形式参加投标，不允许转包； |  |  |
| 招标文件 领取方式 | 现场领取或网络报名 |  |  |
| 招标文件 现场领取地址 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心-定海区人民南路126号7楼 |  |  |
| 招标文件 领取起始日期 | 2018年5月4日 | 招标文件 领取截止日期 | 2018年5月11日 |
| 领取上午时间 | 08:30-11:30 | 领取下午时间 | 14:00-17:00 |
| 注意事项 | 1.投标供应商可在政采云平台报名、现场报名（随带U盘，拷贝招标文件）或网络报名，网络报名请将相关资料彩色扫描件发送至电子邮箱：dh3117@163.com，邮件以单位名称+项目名称命名，并告知本项目联系人； 2.集中采购机构允许潜在供应商在采购文件领取截止日期后获取采购文件，但该供应商如在法律法规规定的时间内逾期对采购文件提出异议的，集中采购机构可不予受理及答复； 3. 已在浙江省政府采购网注册或在本中心参加过投标的供应商报名时须提供前来领取标书人的有效身份证明原件，加盖公章的舟山市公共资源交易中心定海区分中心政府采购报名表（本文件末）； 4. 未在浙江省政府采购网注册的供应商报名时须提营业执照副本、法定代表人身份证复印件，前来领取标书人的有效身份证明原件，加盖公章的定海区政府采购报名表，中标的需在浙江省政府采购网注册成为正式供应商。 |  |  |
| 投标文件 提交截止日期 | 2018年5月24日 | 截止时间 | 下午14:30 |
| 投标文件 提交地点 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心7楼开标室-人民南路126号。 |  |  |
| 开标日期 | 2018年5月24日 | 开标时间 | 下午14:30 |
| 开标地点 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心7楼开标室-人民南路126号。 |  |  |
| 投标保证金 | 1、本项目的投标保证金：17000.00元。 2、投标保证金须在投标文件提交截止时间前汇入舟山市公共资源交易中心定海区分中心帐户（不接受汇票、转帐支票和现金缴款单）。 3、投标保证金收款单位名称：舟山市公共资源交易中心定海区分中心，银行账号：1940 5101 0400 23431，开户银行：农行舟山市分行定海区支行。 4、保证金必须由供应商账号汇出。 5、投标保证金交纳后，其银行回单作为依据，投标时带至开标现场或开标前送至舟山市公共资源交易中心定海区分中心换取收据。该收据在开标现场出示。 |  |  |
| 联系人 | 侯依波 | 联系电话 | 0580-2027309 |
| 传真号码 | 0580-2027309 | 邮编 | 316000 |
| 采购单位联系人 | 高晨 | 电话 | 13884313889 |
| 业务监管及投诉受理单位 | 舟山市定海区政府采购办公室 | 联系电话 | 0580-2027798 |

- 第二部分               投标须知前附表及投标须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目预算 | 166.1582万元人民币。超过预算做无效标处理。 |
| 2 | 现场踏勘 | 集中采购机构不组织踏勘，如投标人需进行现场踏勘的，须经采购人同意后根据国家有关法律规定方可进行。但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。现场勘察联系人：高晨，电话：13884313889； |
| 3 | 货物要求 | 投标产品应是合法生产的。 |
| 4 | 质量标准 | 产品符合国家、行业及相关标准。 |
| 5 | 投标报价相关部分 | 投标报价包含设备供应、运杂费、安装费、保险费、设备调试费、人工费、培训、检测和验收费等 , 采购人提供相关仓库、场地等配合。 |
| 6 | 交付使用期限及地点 | 合同签订后20天日内安装调试完毕。 |
| 7 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 9 | 资金结算 | 合同签订生效，施工后十日内支付30%的合同款，根据工程实施进度，货到安装现场后7天内支付50%的合同款，安装调试验收合格后支付该批货物15%的合同款，工程整体竣工完成后，支付剩余货款。 |
| 10 | 投标报价 与费用 | - 本项目的投标应以人民币报价，投标报价应包括设备本身价、设备运输到指定交货地点的费用、安装、调试、验收以及供货方所需交纳的各项税金等一切费用。 2、针对本项目，投标人应保证对产品型号的匹配，对系统的完整性负责。 3、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4、集中采购机构不向任何一方收取任何招标代理费用。 |
| 11 | 履约保证金 | 中标人支付合同总价款金额的5%作为履约保证金给采购人，采购人在无合同纠纷情况下和在产品质保期后无息退还给中标人。 |
| 12 | 投标文件的 组成及份数 | 投标报价一览表一份，正本一份/副本五份。 |
| 13 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供查询截图，（截图查询网站时间须在开标截止前两个星期内）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 14 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 15 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件相关格式）。 3、以上1、2不重复扣除。（未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |

- 二、投标须知

- （一）总则

1、适用范围

1.1适用于本次舟山市定海区教育局中央空调政府采购公开招标采购项目。

- 2、定义解释

2.1“集中采购机构”是指舟山市公共资源交易中心定海区分中心。是整个采购活动的组织者，并依法负责编制招标文件，对招标文件拥有最终解释权。

2.2“采购人”是指有本招标文件所列货物需求的舟山市定海区教育局。

2.3“招标项目”是指本招标文件所要求的中央空调及其相关的服务等。

2.4“投标人”是指获得招标文件并向集中采购机构提交投标文件的供应商。

2.5“潜在投标人”是指符合招标文件规定的合格供应商。

2.6“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“原（制造）厂商”是指在所投产品的生产厂商。

- 3、项目说明

3.1 本招标项目说明详见招标文件投标须知前附表。

3.2本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

3.3供应商家数计算。投标产品为同一品牌的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌的唯一有效投标人。

3.4总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

- （二）招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件共分为六部分，其内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知前附表及投标须知

第三部分  招标项目要求

第四部分  政府采购合同

第五部分  评标原则及方法

第六部分  投标文件相关格式

1.2除上条1.1内容外，集中采购机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与集中采购机构进行技术交流时，应用书面形式送至集中采购机构，集中采购机构将以书面形式作出答复予以澄清，并应将答复内容向所有投标人发送。

2.2投标人对招标文件有异议的，应当在投标截至时间前15日以书面形式（含传真等数据电文）向采购机构提出，逾期提出的，采购机构可不予以受理、答复。

2.3招标文件发出后，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，集中采购机构可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

2.5为使投标人有足够的时间按招标文件的澄清、修改要求修正投标文件，集中采购机构应在投标截止时间15日前以书面或传真的形式向已购买招标文件的所有投标人发出招标文件澄清、修改通知。若发出通知日距招标文件确定的投标截止时间不足15日，集中采购机构在通知书中明确是否推迟投标截止时间和开标时间，若所有投标人规定的回复中对不推迟投标截止时间和开标时间均表示同意，则按原定时间执行。

2.6投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上签署意见并盖上投标人单位公章，在1个工作日内以书面或传真形式回复集中采购机构，逾期回复视为默认收到通知。

2.7招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购设备有关专用名称、型号外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务部分、技术部分四部分组成。

（以下投标文件的部分格式详见本招标文件第六部分，如本招标文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写）

2.1投标报价文件：

- 2.2.1 投标报价文件为《投标报价一览表》一份，《投标报价一览表》须独立密封，不得跟其它投标内容编制在一起。

2.2.2 《投标报价一览表》内容包括:（1）投标报价表一（投标总价表），（2）投标报价表二（详细设备清单报价表与招标设备一一对应）。

- 2.2  投标资格证明文件

2.2.1投标函原件；（详见第六部分格式六）

2.2.2投标人有效营业执照副本复印件（盖投标人章）；

2.2.3投标人国地税税务登记证复印件（盖投标人章，如多证合一，无需提供）；

2.2.4《法定代表人授权函》原件，若投标人代表系公司法人，可无授权书，但在投标时应该声明并提供本人身份证和营业执照副本供查验；（详见第六部分格式七）

2.2.5法人代表身份证件复印件；

- 2.2.6投标人代表身份证件复印件（盖投标人章）；

- 2.2.7投标保证金票据复印件；

- 2.2.8投标产品制造商需具有中央空调全国工业产品生产许可证（原装进口产品需提供2011年以后的进口报关单）复印件（盖投标人章）；

- 2.2.9《节能产品清单表》和所有中央空调室内、外机产品在国家财政部、国家发展和改革委员会公布的最新一期的“节能产品政府采购清单”（非公示期）所在目录的打印材料，投标机型用其他颜色的笔进行标注；

2.2.10供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）。（详见第六部分格式十九）

2.3商务部分

以下涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料。

2.3.1小微企业声明函；（若有）（详见第六部分格式十七）

2.3.2残疾人福利性单位声明函；（若有）（详见第六部分格式十八）

2.3.3投标人企业简介（《投标人综合情况表》等）；

2.3.4 投标人的ISO9001质量管理体系认证证书复印件（加盖投标人章）；

2.3.5类似项目经历：提供合同签订时间为2014年1月1日至开标时间段内投标人承担过的所

投品牌项目案例（需提供政府采购合同及中标通知书复印件，原件备查）（若有）；

2.3.6投标主要产品相关认证及检测报告扫描件；（若有）

2.3.7投标主要产品原厂具体保修条款（若有）；

2.3.8投标人售后服务承诺书；

2.3.9售后服务网点情况表：投标品牌在舟山或宁波地区设有制造商直属的维修服务分公司、机

构或委托售后服务网点。（以上网点均为营业性机构，提供服务网点的营业执照、税务登记证、

网点规模情况，如是委托售后服务的，还须提供双方的委托服务合同、受托方营业执照、税务登

记证等复印件材料）；

2.3.10投标人设计施工方案（含完整的的系统图及施工图）及负责本次项目的负责人、专业人员、安装人员情况表，附相关有效证件/证书复印件；投标时所提供的本项目施工技术人和负责人必须与中标后负责安装调试人员相一致。

2.3.11技术服务及技术培训方案；

2.3.12应急预案（包括应急响应服务给出详细预案和响应流程、明确说明服务期内提供不限制次

数的应急响应服务、提供咨询服务和常驻人员等）；

2.3.13质保期后的维修、维护内容、费用和服务方式、范围；

2.3.14优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；（若有）

2.3.15投标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

2.4技术部分

2.4.1投标产品清单表（含全部设备及安装材料详细的名称、产地、规格型号说明）；

2.4.2主要设备主要技术数据和性能详细描述。

2.4.3《技术参数偏离表》，投标设备如与招标文件要求的在规格、技术参数、性能标准等方面有偏离，应在《规格性能偏离表》详细填写；

2.4.4备件、工具清单；

2.4.5 投标产品原厂保修期后的维保费用及维保条款以及相关备品备件等方面优惠的价格表；

2.4.6 供采购人参考选择的其他设备清单及价格表；

- ▲2.4.7必须提供最新一期的投标产品技术参数表及最新一期对外公开发布的有效产品样本，样本应有投标产品各种参数（必须有额定制冷功率和额定制冷量数据、额定制热量和功能说明）及设备彩页；

2.4.7本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

▲2.5样品

提供冷凝水管（带品牌标示）含保温材料一段、冷凝水管接口、钢管保温材料（各规格一段）、榉木风口样品、风管保温材料

2.5.1中标方的样品由招标方封样，作为项目交付使用时的验收依据；未中标方的样品自行带回。样品必须于投标截止时间前与投标文件一同提交。

2.6电子文档（若有）

介质可允许磁盘、光盘等，电子文档内容包括产品的清单、技术参数及说明、偏离情况、产品的原厂商具体保修条款、售后服务内容、应急处理方案、培训方案、施工组织和实施方案等。

2.7本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 3、投标文件的编写格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写。

3.2投标文件的纸张采用白色A4纸，格式及字体参照招标文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字；

3.3 投标文件采用纵向装订。

3.4投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标书应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排或未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- 4、投标报价

4.1投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、质保等一切税金和费用。

4.2、投标文件每标项只允许有一个报价，有选择的、有条件的报价将被拒绝。

4.3 投标人不接受可选择的报价。

- 5、投标文件的签署

6.1投标人应本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

6.2投标人应按资格证明文件、商务部分、技术部分组成顺序编制正本一份，副本五份，并纵向装订成册，装订必须牢固可靠且不能脱落，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

6.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本采购文件规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本为正本的复印件。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者投标人代表签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责

（四）投标文件的提交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应严格按照招标文件规定的顺序纵向装订成册，装订必须牢固可靠且不能轻易脱落。

1.2投标报价一览表须单独装在一个小信封内进行密封，不得和其他投标编制在一起，在封口处应有投标人代表的签字或投标人公章。

1.3 投标人未按上述要求密封及加写标记，集中采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责。对由此造成提前开封的投标书，集中采购机构有权予以拒绝，并退回投标人。

2、投标文件的提交

2.1投标人应按本招标文件投标须知前附表规定的地点，于投标文件提交截止时间前提交投标文件。

- 3、投标文件提交的截止时间

3.1投标文件提交的截止时间见招标文件的招标公告规定。

3.2集中采购机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

- 4、迟交的投标文件

4.1投标人在投标截止时间以后送达的投标文件及未在规定时间内缴纳投标保证金的将被拒绝接受。

- 5、投标文件的补充、修改与撤回

5.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

5.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本招标文件有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

5.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

5.4根据本招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（五）投标有效期

1、投标有效期的说明

1.1投标有效期见本招标文件中附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

1.2在特殊情况下，集中采购机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝集中采购机构这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本招标文件关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

（六）投标保证金

1、投标保证金的交纳

1.1投标人须在开标时间截至前缴纳规定金额的投标保证金。详见《招标公告》。

2、投标保证金的退还

2.1中标人的投标保证金将在中标人与采购人签订合同并提交履约保证金后五个工作日内（凭中标人开据的正规的收款收据及采购人开据给中标人提交的履约保证金票据凭证复印件）原额退还，不计利息。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内（凭投标人开据的正规的收款收据）原额退还，不计利息。

3、投标保证金的没收

3.1在投标有效期内，投标人撤回其投标的；

3.2中标人未能在规定期限内提交履约保证金或无故拒绝签订合同协议的；

3.3经查实，投标人有提供虚假信息材料谋取中标等违法违规行为的。

（七）废标

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2. 投标人的报价超过了采购预算，采购单位不能支付的；

3. 因重大变故，采购任务取消的，

4.截止时间止或评审后不足三家供应商作出实质性响应。

（八）无效标条款

1、有下列情况之一的，对投标人作无效标处理。

1.1投标人没有按规定时间递交投标文件的；

1.2投标文件未按规定密封、盖章和签字或份数不足的；

1.3未提交投标保证金、投标保证金不足或投标保证金不符合招标文件要求的；

1.4扰乱开标会现场秩序，影响正常开标的；

1.5未满足资格证明部分任何一条的；

1.6未能满足招标文件中说明的打▲参数指标及要求和标准的；

1.7提供虚假信息谋取中标的；

1.8超出经营范围投标的；

1.9拒绝集中采购机构的通知到场进行答疑和澄清或不派人员进行答疑和澄清的；

1.10投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.11投标产品与招标文件要求严重相偏离的，经确定不能满足采购人需求的；

1.12超过本招标项目采购预算的；

1.13投标有效期不足90天的或在投标有效期内撤回其投标的；

1.14投标人在投标报价计算或表达上有错误时，投标人不接受修正后报价的；

1.15 投标报价部分未按规定密封，与其他投标文件混编在一起的；

1.16投标文件的关键内容字迹模糊无法辨认的；

1.17投标文件对招标文件未做法律法规规定的其他实质性响应要求的。

（九）开标

1、开标

1.1集中采购机构按本招标文件投标规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加；投标人代表不参加开标大会的，评标结束后不得对采购相关人员、开标过程及结果提出异议。

1.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；开标时出现的无效投标文件，不予评审，但不退还给投标人。

2、开标程序

2.1开标现场会由集中采购机构工作人员负责主持，投标截止时间后主持人宣布开标会开始，同时宣读现场纪律。

2.2主持人介绍到会工作人员等情况，并要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员；主持人介绍招标项目基本情况、评标程序、评标办法、以及参加本项目的投标人名称和各投标人投标文件送达的时间。

2.3查验各投标人的投标人代表身份是否符合规定，以及投标保证金的交纳情况，并宣布检验结果。参加开标会议的投标人代表应出示本人身份证原件及复印件、法人身份证明书或法定代表人授权函，证明其身份；出示舟山市公共资源交易中心定海区分中心投标保证金收据，证明投标保证金的交纳情况。

2.4查验各投标人的投标文件密封情况，并宣布查验结果。

2.5现场拆封有效投标文件（不对投标报价一览表拆封）并进行资格审查，对通过资格审查的投标文件进行评标专家评审。

2.6主持人宣布开标会现场暂时休会，各投标人代表应在休息室等候，将手机打开，以便评标专家需要投标人代表澄清及说明时的及时联系。

2.7投标文件评审结束后，现场拆封有效投标人投标报价一览表进行唱标；唱标结束后各投标人代表应当对唱标内容及当场校核和签字确认；如发现与响应投标文件不一致时，应当现场提出，否则视为默认同意。

2.8集中采购机构工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

（十）评标

1、评标小组与评标

1.1评标小组由集中采购机构依法组建，评标小组负责评标活动。

1.2开标仪式后，开始评标。

2、评标过程的保密

2.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

2.2在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

2.3中标人确定后，集中采购机构不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3、投标文件的澄清

3.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

3.2有关澄清或说明，投标人应采用书面形式进行回答，该书面回答应有投标人代表的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性的内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

3.4拒绝集中采购机构的通知到场进行答疑和澄清或不派人员进行答疑和澄清的，导致评标小组无法对其投标进行评议的，可将其作为无效标处理。

4、投标报价计算错误的修正

4.1如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的,以文字大写数额为准；

4.2当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.3按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价书，经投标单位确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

5、投标文件的评审、否决与评定

5.1评标小组应本着公平、公正、科学、择优和诚实信用的原则，严格按照招标文件要求，独立地行使评审权，为本项目招标提供真实、可靠的评审意见，并对评审结果负责。

5.2评审委员会不得擅自修改调整采购文件，但评审时发现招标文件的有关条款和标准与有关法律法规相违背的，应当书面向集中采购组织机构提出，经采购人和所有有效响应投标人签字同意后，可按修改调整后的条款进行评审。为此，投标人可以撤回其递交的投标响应文件。评审结束后，采购组织机构应将上述情况报同级财政部门备案说明。

5.3评审时，评审委员会应对照招标文件的条件和标准，对各供应商响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的主要技术参数、投标报价和其他评审要素等，评标专家应逐项进行检查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求严重相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属实质性偏离或符合无效响应条件的应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供材料的，评审委员会将该投标人的投标相应文件作无效处理，同时采购机构将该情况报同财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

5.4评标方法和标准。（具体细则详见招标文件第五部分）

5.5本次招标根据采购人与集中采购机构委托协议规定授权评标小组确定中标人。

5.6集中采购机构应当为评审委员会提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评标小组有步骤地进行评审，对各评标专家的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，必须要求评标专家进行书面澄清和说明，并提请评审小组组长签署审核意见以备查；评标专家拒不接受集中采购机构审查和评审小组组长签署审核意见的，集中采购机构应向同级财政部门报告并予以处理。

6、评标程序

- 6.1 评标工作组织人宣布评标现场纪律，评标专家需要回避的应主动提出申请回避。

6.2评标小组在开始评审前先推荐一位评标小组成员作为评标小组组长，评标小组组长应负责需要投标人进行澄清或说明时的提问，商务、技术部分平均值得分的汇总，以及起草评标报告等。

6.3评标小组对资格证明部分审核通过的投标人进行商务、技术部分的评审。

6.4评标小组审核集中采购机构工作人员计算汇总的投标报价得分。

6.5评标小组组长起草评标报告。

（十一）最终审查与评标结果公告

1、最终审查

1.1最终审查的对象是本招标项目中评标小组确定的中标人，即意向授予合同的投标人。

1.2最终审查的内容是对设备产品的性能，入围投标人履行合同的能力，以及集中采购机构认为有必要了解的其它问题作进一步的审查。发现投标不实将被取消中标资格。

1.3接受最终审查的中标人，必须如实提供有关资料。

2、评标结果公告

2.1经过最终审查确定中标人后，集中采购机构在以下网站（浙江省政府采购网， http://www.zjzfcg.gov.cn/new、定海区政府采购网，http://www.dhzfcgw.gov.cn/、定海区公共资源交易网，http:// www.dhggzy.cn）上及有关媒体发布中标结果公告。。

2.2中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，经质疑，集中采购机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（十二）质疑

1、质疑程序

1、投标人若对评标结果有异议或在参与本次投标活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向集中采购机构提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

（十三）授予合同

1、中标通知书

1.1在评标结果公告之日，集中采购机构将对中标人签发《中标通知书》。

1.2《中标通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同资格的合法依据。

1.3中标人收到《中标通知书》后，应在《中标通知书》单回执上签署确认意见并盖上中标人单

位公章，在1个工作日内以书面或传真形式回复集中采购机构，逾期回复视为默认收到通知。

- 2、合同签订

2.1中标人应按照《中标通知书》的要求与采购人签定合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，集中采购机构将根据招标文件对投标保证金不予退还的规定将其没收。

2.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3中标人和采购人签订的合同条款不得对招标结果及中标人投标文件中的承诺内容作实质性改变，中标人和采购人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.4中标人应在签订合同时向采购人提供本招标文件规定数额比例的履约保证金。

2.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目设备的供货与安装，不得将中标项目的任何部分非法转让（转包）给他人。

2.6 双方合同签订完毕后交予舟山市公共资源交易中心定海区分中心鉴证盖章方可生效。

第三部分

招标项目需求

一、总则

本技术条款是招标文件的重要组成部分，内容包括货物的规格、参数和技术要求，投标人所提供的货物应符合技术条款的要求。

- 货物供应范围

1.1本工程为交钥匙工程：从招标开始一直到空调系统安装调试验收合格投入使用，业主不再承担合同之外的任何费用。投标人须提供清单上列明的设备及安装附件、备件，并负责包装、运输，调试和最终验收，以及操作维修人员的培训等。

1.2所提供的货物，应是技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。

1.3投标人须说明其在货物的生产集成过程中，所采用的主要组件、货物的名称及制造厂家，并提供相应的技术说明书。

- 附件、备件和消耗品

2.1投标人须提供保证货物在保修期内正常运转所必需的附件、备件、工具、消耗品、人员服务费用和日常检查、维护、保养费用等，在投标书中列出清单，提供名称、用途、制造厂和产地，其价格含在总价中。

2.2投标人还须保证，在质保期满后5年内以优惠价格提供维持正常运转所必需的附件备件、工具、消耗品、人员服务费用等。并在投标书中详细列明清单，标明名称、单价，其费用在投标书中明确列出，但不包括在总价中。

- 检验与测试

3.1投标人的检验部门在制造过程中和完工后，应按相关标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的真实性、准确性和完整性负责。

3.2法定（或授权）的检验机构将按国家法规或条列及相关标准中列入监察条款的有关规定，对货物进行监督检验，货物的制造和使用必须置于监察机构或授权的检验机构的监督下。

3.3投标人在取得授权的检验机构确认货物质量符合相关标准要求后，须填写产品质量证明书，并提交采购单位。

3.4货物及附件（包括安装所需的一切零部件及专用工具）、备件的开箱检验，应在货物到达招标人指定交货地点，并接到招标人开箱通知后在招标人现场完成，检验人员由招标人及相关单位人员和中标人代表组成。

- 工具、质量保证、售后服务

4.1投标人应向招标人免费提供2套专用工具（如有），并将清单提供给招标人。

4.2其质量保证、售后服务填写完整并提供给招标人。

- 空调货物需求一览表

（一）海滨小学清单要求：

| 一 | 空调设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 冷量（kw） | 热量（kw） | 制冷功率（kw） | 风量（m3/h） | 静压（Pa) | 噪音dB(A) | 备注 |
| 一 | 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联室外机 | 1 | 台 | 28.0 | 31.5 | 7.02 | 10500 | 81.8 | 58 |  |
| 2 |  | 1 | 台 | 40.0 | 45.0 | 12.12 | 13000 | 81.8 | 60 |  |
| 3 |  | 1 | 台 | 50.0 | 56.0 | 15.7 | 13000 | 81.8 | 62 |  |
| 4 |  | 1 | 台 | 56.0 | 63.0 | 18.4 | 17000 | 81.8 | 63 |  |
| 5 |  | 1 | 台 | 78.5 | 87.5 | 23.97 | 25000 | 81.8 | 64 |  |
| 6 |  | 1 | 台 | 85.0 | 95.0 | 25.98 | 24000 | 81.8 | 64 |  |
| 7 |  | 1 | 台 | 106.0 | 119.0 | 29.73 | 33000 | 81.8 | 63 |  |
| 8 | 多联室内机 | 3 | 台 | 3.6 | 4.0 | 0.072 | 540 | 30 | 37 | 风管式 |
| 9 |  | 1 | 台 | 4.5 | 5.0 | 0.08 | 800 | 30 | 38 | 风管式 |
| 10 |  | 9 | 台 | 5.6 | 6.3 | 0.08 | 800 | 30 | 38 | 风管式 |
| 11 |  | 10 | 台 | 7.1 | 8.0 | 0.105 | 1000 | 30 | 40 | 风管式 |
| 12 |  | 10 | 台 | 8.0 | 9.0 | 0.231 | 1390 | 50 | 42 | 风管式 |
| 13 |  | 14 | 台 | 9.0 | 10.0 | 0.231 | 1390 | 50 | 42 | 风管式 |
| 14 |  | 2 | 台 | 10.0 | 11.0 | 0.262 | 1450 | 50 | 45 | 风管式 |
| 15 |  | 8 | 台 | 14.0 | 16.0 | 0.190 | 1800 | / | 41 | 四面出风 |
| 16 | 线控器 | 57 | 个 | / | / | / | / | / | / |  |
| 二 | 材料及安装清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 型号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 | 分支器 |  |  | 各型号 |  | 个 | 51 |  |  |  |
| 2 | 水管及保温 |  |  | PVC含保温 |  | 米 | 500 |  |  |  |
| 3 | 铜管及保温 |  |  | Φ6.4 |  | 米 | 52 |  |  |  |
| 4 | 铜管及保温 |  |  | Φ9.53 |  | 米 | 296 |  |  |  |
| 5 | 铜管及保温 |  |  | Φ12.7 |  | 米 | 88 |  |  |  |
| 6 | 铜管及保温 |  |  | Φ15.88 |  | 米 | 235 |  |  |  |
| 7 | 铜管及保温 |  |  | Φ19.05 |  | 米 | 69 |  |  |  |
| 8 | 铜管及保温 |  |  | Φ22.23 |  | 米 | 71 |  |  |  |
| 9 | 铜管及保温 |  |  | Φ28.58 |  | 米 | 76 |  |  |  |
| 10 | 铜管及保温 |  |  | Φ31.8 |  | 米 | 18 |  |  |  |
| 11 | 铜管及保温 |  |  | Φ38.1 |  | 米 | 21 |  |  |  |
| 12 | 帆布 |  |  |  |  | m2 | 350 |  |  |  |
| 13 | 双层百叶送风口 |  |  |  |  | 个 | 49 |  |  |  |
| 14 | 单层百叶回风口 |  |  |  |  | 个 | 49 |  |  |  |
| 15 | 信号线 |  |  |  |  | 米 | 350 |  |  |  |
| 16 | 屏蔽线 |  |  |  |  | 米 | 350 |  |  |  |
| 17 | 室内机辅助材料 |  |  |  |  | 台 | 57 |  |  |  |
| 18 | 打孔费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 空调室内机安装费 |  |  |  |  | 台 | 57 |  |  |  |
| 20 | 氟利昂充注 |  |  |  |  | kg | 200 |  |  |  |
| 21 | 外机安装及调试费 |  |  |  |  | 台 | 7 |  |  |  |
| 22 | 吊装吊装、搬运就位费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |

- 城北幼儿园清单要求：

| 一 | 空调设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 冷量（kw） | 热量（kw） | 制冷功率（kw） | 风量（m3/h） | 静压（Pa) | 噪音dB(A) | 备注 |
| 一 | 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 侧出风多联室外机 | 12 | 台 | 26.0 | 28.5 | 8.40 | / | / | 60 |  |
| 2 |  | 1 | 台 | 40.0 | 45.0 | 14.00 | / | / | 63 |  |
| 3 | 多联室内机 | 4 | 台 | 11.2 | 12.5 | 0.327 | 1840 | 80 | 50 | 风管式 |
| 4 |  | 24 | 台 | 12.5 | 13.5 | 0.36 | 1800 | 100 | 45 | 风管式 |
| 5 | 一拖一 | 1 | 套 | 2.6 | / | / | / | / | / | 挂壁机 |
| 6 |  | 3 | 套 | 3.5 | / | / | / | / | / | 挂壁机 |
| 7 |  | 5 | 套 | 5.0 | / | / | / | / | / | 挂壁机 |
| 8 |  | 3 | 套 | 7.2 | / | / | / | / | / | 四面出风 |
| 9 |  | 2 | 套 | 12.0 | / | / | / | / | / | 柜机 |
| 10 | 线控器 | 28 | 个 | / | / | / | / | / | / |  |
| 二 | 材料及安装清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 型号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 | 分支器 |  |  | 各型号 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 2 | 水管及保温 |  |  | PVC含保温 |  | 米 | 230 |  |  |  |
| 3 | 铜管及保温 |  |  | Φ9.53 |  | 米 | 346 |  |  |  |
| 4 | 铜管及保温 |  |  | Φ12.7 |  | 米 | 13 |  |  |  |
| 5 | 铜管及保温 |  |  | Φ15.88 |  | 米 | 141 |  |  |  |
| 6 | 铜管及保温 |  |  | Φ19.05 |  | 米 | 206 |  |  |  |
| 7 | 铜管及保温 |  |  | Φ22.23 |  | 米 | 13 |  |  |  |
| 8 | 风管 |  |  | 含保温 |  | m2 | 26 |  |  |  |
| 9 | 散流器送风口 |  |  | 500*500 |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 10 | 百叶回风口 |  |  | 1300*300 |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 11 | 信号线 |  |  | RVVP3×0.75 |  | 米 | 615 |  |  |  |
| 12 | 屏蔽线 |  |  | RVVP5×0.75 |  | 米 | 280 |  |  |  |
| 13 | 室内机辅助材料 |  |  |  |  | 台 | 31 |  |  |  |
| 14 | 打孔费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 空调室内机安装费 |  |  |  |  | 台 | 31 |  |  |  |
| 16 | 氟利昂充注 |  |  |  |  | kg | 42 |  |  |  |
| 17 | 外机安装及调试费 |  |  |  |  | 台 | 13 |  |  |  |
| 18 | 吊装吊装、搬运就位费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |

三、投标产品技术响应要求

| 招标要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、工况条件 夏季：空调干球温度:35.1℃，室外湿球温度:28.0℃，室外风速:2.6m/s，主导风向:SSE。 冬季：空调干球温度:-1.5℃，空调相对湿度79%，室外风速:2.3m/s，主导风向:NW。 |  |  |
| 二、设计要求： 1.请投标人提供空调系统负荷配置表。 ▲ 2.投标人在配置室外机、室内机时，按《空调货物需求一览表》配置。室外机和室内机数量及制冷(热)量不允许负偏离。 ▲3.空调系统不允许重新划分，设备数量和形式不得变更。 |  |  |
| 三、系统要求及配置： |  |  |
| （一）多联变频空调室外机（不含侧出风多联室外机） |  |  |
| 1.室外机工作温度范围：-25℃~54℃（以样本数据为准） |  |  |
| ▲2.每台室外机的压缩机的组成方式：要求每台室外机内的压缩机均为直流变频压缩机；风扇电机也采用直流变频。 |  |  |
| ▲ 3.压缩机： 3.1投标产品必须采用涡旋式压缩机，并对其压缩性能进行阐述； 3.2对压缩机变频技术及变频级数进行详述； |  |  |
| 4.提供本次投标所用每一款室外机制冷量、制热量、部分负荷能效比IPLV。（以中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的第三方检测机构的多联式空调（热泵）机组检测报告复印件加盖制造商公章为准） |  |  |
| 5.提供室外机噪音指标，说明测试条件 |  |  |
| 6.空调室外机采用经过全方位防腐蚀处理的防腐机型，具体防腐措施包括但不限于耐盐雾实 验时间满足 1000 小时的环氧树脂防腐蚀涂层翅片，风轮采用耐腐蚀材质，外观结构的钣金和电控 盒进行喷涂处理，连接螺钉采用耐腐蚀螺钉，罐体表面经过多层喷涂处理等 |  |  |
| 7.室外机容量调节能力10%~100% |  |  |
| 8.冷媒管最大连接当量长度不小于150M（以样本数据为准） |  |  |
| 9.同一系统内室外机最大高度差不小于50M（以样本数据为准） |  |  |
| 10.同一系统内室内机最大高差不小于15M（以样本数据为准） |  |  |
| 11.具备自动智能化除霜功能 |  |  |
| 12.提供所投机型样本加盖制造商公章 |  |  |
| 13.压缩机具有内置式停电瞬间启动自动保护装置 |  |  |
| 14.室外机风扇电机性能阐述，明确风扇电机调节等级 |  |  |
| ▲ 15.冷媒采用环保R410A冷媒 推荐品牌：大金、霍尼韦尔、杜邦 |  |  |
| ▲ 16. 所有多联变频空调（投标的所有室外机和室内机）必须是同一品牌，否则将导致投标无效。 |  |  |
| 17.提供投标产品室外机机型“绿色建筑节能推荐产品证书”。 |  |  |
| 18.投标人提供投标产品中国节能产品认证证书。 |  |  |
| 19. 室外机最大噪音不得大于64dB（A）。以样本数据为准 |  |  |
| 20．室外机静压最高可达81Pa及以上。以样本数据为准 |  |  |
| 21.适用电源：3相380V/50Hz |  |  |
| （二）多联变频空调室内机 |  |  |
| ▲1．室内机形式须符合招标文件要求，风管机内机静压需满足招标文件要求 |  |  |
| ▲2.内机数量、制冷量须负荷图纸设计要求，制冷量及制热量不得负偏离 |  |  |
| 3.提供室内机尺寸参数 |  |  |
| 4.提供室内机耗电指标 |  |  |
| 5.有线遥控故障代码显示功能 |  |  |
| 6.室内机外壳采用镀锌钢板材质制作而成 |  |  |
| 7.室内机清洗方便 |  |  |
| 8.提供所投机型最新样本 |  |  |
| 9.适用电源：单相 220V/50Hz或三相380V/50HZ |  |  |
| 10.室内机标配有线控制器。 |  |  |
| ▲11.室内机标配冷凝水提升泵且扬程≥1200mm |  |  |
| 12. 多联室内机最大噪音值不得大于50dB（A）。以样本数据为准 |  |  |
| （三）一拖一空调及侧出风多联机 |  |  |
| 1.所有一拖一及侧出风多联机与多联机VRF为同一品牌 |  |  |
| 2.冷媒：R410A |  |  |
| 四、其他要求 |  |  |
| 4.1、安装材料： |  |  |
| 4.1.1室内外机连接铜管采用去磷铜管，品牌采用上海飞轮、青岛宏泰、山东中佳及同等或以上档次品牌，注明其产地品牌及厚度，提供材料单价（元/米）。 |  |  |
| 4.1.2、空调冷凝水管采用PVC塑料水管。冷凝水排水管道应进行分层灌水试验，系统注满水后应保持5分钟水面不下降，并无渗漏现象。同时要进行排水试验，保证排水坡度符合设计要求。敷设严禁倒坡，冷凝水泄水支管管坡度不小于1%,水平干管坡度不小于0.3%。冷凝水管支吊架间距不大于2.5米。所有空调机组的凝结水管均须做U型水封。 冷凝水管品牌采用中财、联塑、公元及同等或以上档次品牌注明品牌及产地，提供材料单价（元/米）。 |  |  |
| 4.1.3空调冷凝水管（包括立管和横支管）和冷媒管均应做保温，保温材料采用难燃B1级橡塑发泡保温材料，冷凝水管保温厚度为≥10mm；冷媒管保温厚度（铜管≤Φ19.05）为≥15mm，冷媒管保温厚度（铜管>Φ19.05）为≥25mm。 保温材料采用橡塑保温材料，难燃B1级。符合国家免检标准，并提供货物合格证及质量保证书。品牌采用江苏赢胜、福乐斯、河北华美及同等或以上档次品牌，注明品牌及产地，提供材料单价（元/米）。 |  |  |
| 4.1.4、空调主机由厂商配减振器，风机箱配弹簧减振器，吊装风机及吊顶式空调机采用TJ10型弹簧减振器。 |  |  |
| 4.1.5室外部分的铜管敷设由投标人负责。桥架（铝合金桥架）走向应满足总包单位的综合排版要求。 |  |  |
| 4.1.6在实际施工中，单台室外机和它所连接的室内机及相关安装辅材成一套系统，实际工程量按最终签认的系统数量为准，单价不做调整。投标人应自行估算相关风险。 |  |  |
| 4.1.7风管系统（按图纸要求）：空调风管采用热镀锌铁皮风管，风管厚度按照国标要求，保温材料（发泡橡塑）厚度20mm以上、难燃B1级，列明品牌和单价。 |  |  |
| 4.1.8室内机电线套管采用双面镀锌材质PVC管，推荐品牌中财，包含在投标总价中。 |  |  |
| 4.2服务、安装调试和验收 |  |  |
| 4.2.1本项目工程总价为最终交付使用价，含所有图纸范围内工作，包括室内机、室外机、铜管敷设、水管安装、风管制作安装、动力电源、配电柜、线控器、信号线及保护管、室内外机的电源线连接、室内室外机的安装、系统调试、验收等。 中标后，中标人根据原始设计图纸，结合所投产品特点，进行深化，必须标明冷媒管径，室内机、室外机配置的位置（原则上按照原始设计图纸位置考虑）。室外机尺寸、数量与图纸有变动的要注明详细的安装尺寸，管道井的尺寸不作更改。中标人提供的施工图纸须通过招标人及设计院的审核确认，由此产生的费用由投标人负责。 |  |  |
| 4.2.2投标商中标后须与设计院进行图纸深化，并经设计院确认。 |  |  |
| 4.2.3投标商中标后应派技术人员配合土建施工现场核对尺寸，负责在招标人建设工地安装、调试。经验收，合格后交付招标人使用，调试、验收费等相关费用应包括在投标总价中。 |  |  |
| 4.2.4负责调试和试运行，调试和试运行中需要的工具、容器、人员由中标方负责解决，费用应包括在投标总价内。 |  |  |
| 4.2.5提供详细空调工程的施工方案。 |  |  |
| 4.2.6安装完毕后，招标人要求对各个系统的性能进行调试。 |  |  |
| 4.2.7本次招标提供设备清单仅供参考，实际以施工图为准。 |  |  |
| 4.2.8设备制造、安装、试验和验收应符合中华人民共和国国家标准或招标人认可的标准。 |  |  |
| 4.3维保方案 |  |  |
| 4.3.1投标人提供质保期后的维保方案，并注明一年清包和全包费用，费用不包含在投标总价中。 |  |  |
| 4.4技术资料 |  |  |
| 4.4.1投标人中标后应向招标人提供五份以上的以下技术资料，其费用应包括在投标总价中，并给出交付资料的时间。 电气安装图 电气设备及系统原理图 电气设备及系统安装线路图 构件、机械安装图 安装手册 操作手册 维修手册 制造、安装标准和技术规范 安装和验收报告 零部件清单和易损件清单 产品合格证和生产许可证 厂方整机测试记录报告（包括试验内容、方法、设备、时间、次数和结果等） |  |  |
| 五、售后服务 |  |  |
| ▲1、本工程整体质保期从货物办理正式移交使用手续后24个月（时间从验收通过、业主接受并投入运行之日算起） |  |  |
| 2、产品质保期是原厂商提供的服务，且必须是其标准的产品服务和投标承诺的服务，原厂商对其提供的产品进行现场服务、维修和损坏件的更换，不收取额外费用； |  |  |
| 3、在质保期内，产品出现故障、损坏，由投标人负责无偿修理、更换（包括更换零部件甚至整机），直至恢复（达到）合同规定的质量和性能参数要求。因投标人原因导致的故障停机累计超过10天，则保质期顺延相同的时间并赔偿买方相应的停机损失。 |  |  |
| 4、投标人应对系统和相关产品的运行每年必须至少提供一次运行检测报告和优化服务；系统出现故障，需要现场服务时，投标人和相关的原厂商专业技术人员应在4小时内到达现场服务。如有违反处罚5000元/次，从质保金中扣除。 |  |  |
| 5、质保期内提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换等所有费用），投标人及原厂商需有主要产品充足的备品备件，确保系统正常运行。请投标人报价时应考虑到后续服务的成本。 |  |  |
| 6、投标人需要提供切实可行的售后应急方案，包括对现场的故障诊断，应急的解决方案，保证单位的正常工作。投标人必须提供24小时电话技术支持，买方电话通知后1小时内响应，4小时内到达现场，如有违反处罚5000元/次，从质保金中扣除。 |  |  |
| 7、质保期满后，中标人须负责设备的终身维修服务（如中标人为代理商，则该项服务必须由制造商完成）。投标过程中，投标方应提供一份有关投标设备在质保期后5年的维修和保养合同范本,其价格单列，不计入总价，此合同应有如下内容： a、服务范围 b、服务期限 c、服务内容（质保期后5年内特殊工具、备件清单及价目表） d、服务费(全包费用) e、不负责任的内容 f、双方负责的内容 g、其他 |  |  |
| 8、现场培训：中央空调系统整体安装调试完毕后，投标人须对产品管理人员组织现场培训，时间不少于1天，培训内容包括所有产品的日常保养和维护、常见故障的排除等。 |  |  |
| 9、投标时提供样品：冷凝水管（带品牌标示）含保温材料一段 冷凝水管接口 铜管保温材料（各规格一段） 榉木风口样品（颜色另定） 风管保温材料 |  |  |
| ▲10、质保期内，无论任何原因，中标人需无条件第一时间内进行维修。如接业主通知后3日内没有进行维修（或未有可行的修复方案），业主有权自行委托其他单位修理，费用从质保金内扣除，且空调系统的质保仍由中标单位承担，不免除其质保的责任。 |  |  |
| 11、投标人提供本次项目的技术负责人资料，技术负责人考核按照《关于加强政府投资项目现场施工、监理单位有关人员》进行。 |  |  |
| 12、风口材料在材料进场前由施工现场监理确认选择。 |  |  |
| ▲13、质保维修的责任须有制造厂家提供书面担保且加盖制造厂家公章，由制造厂家承担质保的相应责任。 |  |  |
| 六、耗材品牌推荐表 材料名称; 品牌推荐. 铜管; 上海飞轮、青岛宏泰、山东中佳. 橡塑保温; 江苏赢胜、福乐斯、河北华美. 冷凝水管; 中财、联塑、公元. 电线; 宁波球冠/宁波东方. 镀锌钢管; 天津利达、天津宇盛. R410A冷媒; 大金、霍尼韦尔、杜邦. 配电箱内开关; ABB/施耐德/西门子. |  |  |

备注：

a.投标人必须对技术规格表中带▲的条款提出响应，如有偏离其投标将以废标处理。

第四部分

合同主要条款（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据舟山市公共资源交易中心定海区分中心 关于                          项目的结果，签署本合同。

一、货物内容（或为附件）

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 质保期 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____________元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到需方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：                                ；

8.2 交货方式：                              ；

8.3 交货地点：                              ；

九、货款支付

9.1 付款方式：                             ；

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质保期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2在质保期内投标人免费上门对损坏的部件或设备进行安装、更换、调试，包括配件费，材料费，人工费等。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在质保期范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6 其他说明（如有）：                                            ；

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内进行验收。

12.2 乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

12.6 其他说明：

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5 其他说明：

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十七、合同生效及其它

17.1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，经舟山市公共资源交易中心定海区分中心鉴证后生效。。

17.2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经定海区财政部门审批，并签书面补充协议报定海区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.4、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，舟山市公共资源交易中心定海区分中心和定海区采购办各一份备案。

甲方：                             乙方：                     鉴证方：

（盖章）                               （盖章）					（盖章）

地址：                             地址：                 	 地址：

法定代表人：                       法定代表人：				 法定代表人：

签订地点：                         签订日期：

附表：

附合同设备清单（盖章）

注：所有合同须加盖骑缝章

第五部分  评标原则及方法

- 1、评标原则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本招标项目实际，按照公开、公平、公正的原则评选中标人。

1.2评标委员会依照招标文件的要求先对投标人进行投标技术服务符合性审查，确定合格投标人。如投标文件不满足投标条件的，作为符合性审查未通过予以无效标处理，不再进行下一阶段的评审。

1.3评标委员会认为必要时，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

1.4评定成交的标准：本次招标采用综合评分法，根据合格投标人综合评分分数高低排列顺序确定中标人，由评标委员会确定分数最高的投标人为中标人，并选定综合评分分数第二的投标人为备用中标候选人。

1.5 综合评分分数＝投标报价部分得分＋商务和技术部分得分，商务和技术部分得分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人数）。

1.6如投标人总分相同，按最终报价由低到高顺序排序，得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

1.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.8 小微企业、残疾人福利性单位相关政策
1.8.1 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价

给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）
    1.8.2  根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）
    1.8.3 以上1、2不重复扣除。

2、评分细则

本次评标满分100分，其中投标报价部分总分为35分，商务、技术部分总分为65分，所有评分及基准价取小数点后2位（四舍五入）。

| 类别 | 评审项目 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 | 价格分 | 35 | 按满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分35分；其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35 |
| 商务 部分 (27分) | 质量管理体系认证 | 2 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得2分，没有不得分。 |
|  | 项目业绩 | 4 | 根据投标人提供的合同签订时间为2014年1月1日至开标时间段内投标人承担过的所投品牌项目案例（合同价200万以上）每个得2分，最多得4分。（需提供政府采购合同及中标通知书复印件，原件备查）；（没有原件不得分） |
|  | 售后服务机构 | 6 | 1、投标产品制造商在舟山或宁波地区设有制造商直属的分支机构，提供营业执照（经营范围须含有“维修服务”等字样）复印件加盖制造商公章，根据上述机构的的规模、资历、服务及时性等情况对比打分（提供营业执照复印件）；6分 2、投标产品制造商在舟山或宁波地区设有制造商授权的特约维修服务机构、分公司的，根据上述机构的的规模、资历、服务及时性等情况对比打分（提供营业执照复印件）；4分 3、投标产品制造商在舟山或宁波地区设有委托售后服务网点的，还须提供双方的委托服务合同、受托方营业执照复印件；2分 1点、2点、3点不重复得分。 |
|  | 售后服务承诺 | 4 | 根据投标人提供的售后服务方案合理性、可行性情况进行对比打分，第一档得3-4分，第二档得0-2分。 |
|  | 实施人员情况 | 1 | 根据负责本次项目的项目负责人履历和安装、技术人员资质等情况对比打分，以上人员须为投标人员工（根据社保缴纳凭证为准），1分。 |
|  | 应急和培训方案 | 4 | 根据应急和培训方案可行性、合理性、完善性情况对比打分，4分。 |
|  | 施工组织和 实施方案 | 2 | 根据施工组织和实施方案可行性、合理性、完善性情况对比打分，2分。 |
|  | 质保时间 | 2 | 在采购文件要求基础上每增加一年得1分，最多得2分。 |
|  | 标书制件 | 2 | 根据投标文件制作完整，格式规范，页码编制完善等情况酌情打分，0-2分。 |
| 技术 部分 (38分) | 室外机组性能分 | 5 | 对投标机型采用的压缩机形式、先进性、压缩机超低温制热能力等情况对比打分，5分。 |
|  |  | 8 | 根据投标机型单机组（8到16匹）制冷量、制热量、制冷综合性能系数等技术参数情况对比打分，综合性能优异的6-8分，良好的4-5分，一般的3分以下。 注：以提供的以中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的第三方检测机构出具的检测报告或在中国能效标识网上备案资料或CQC节能产品认证证书等资料提供的具体数据为准，无提供资料或无具体数据说明的本条不得分。 |
|  |  | 3 | 根据投标主要机型室外机技术参数的先进性（考虑运行环境温度范围、静压值80Pa以上、最大单管长度、室内外机高低差、最大室内机高低差、变频器调节范围等：第一档得2-3分，第二档得1-2分，第三档得0-1分。 |
|  |  | 2 | 根据室外机其他参数对总体性能情况对比打分，2分。 |
|  | 室外机其他辅助功能分 | 6 | 根据室外机具有智能除霜、具有制热快速启动、具有自动除尘功能、具有双后备运转、电控盒冷媒冷却、具有自动防止积雪功能进行打分，0-6分。 |
|  | 室内机 | 6 | 根据综合性能情况及室内机换热器情况进行对比打分，第一档得4-6分，第二档得1-3分。 |
|  | 海洋耐候性 | 2 | 投标人所投的多联机产品系列具备耐盐害、抗腐蚀性且在海洋气候环境下实现长期运行的节能性、可靠性的为优。评委根据投标人所提供的国家级第三方权威机构出具的相关证书进行评议。2分 |
|  | 安装材料 | 6 | 根据投标安装材料（保温材料、铜管材料等主要材料）品牌、产地、选型、材质等情况对比打分。附样品(冷凝水管（带品牌标示）含保温材料一段、冷凝水管接口、钢管保温材料（各规格一段）、榉木风口样品、风管保温材料) |

第六部分                  投标文件相关格式

格式一

投标文件密封袋/箱封面式样

舟山市定海区教育局中央空调公开招标政府采购项目

[招标编号：DCG2018-586(GK05)]

投 标 文 件

内容：投标报价一览表/正本、副本

投标人名称:                                 (加盖公章)

投标人地址:                  邮编:

投标联系人:                  电话:

启封时间:

格式二

正本/副本封面式样

(正本/副本)

舟山市定海区教育局中央空调公开招标政府采购项目

[招标编号：DCG2018-586(GK05)]

投 标 文 件

投标人名称：                                (加盖公章)

投标人地址:                          邮编:

格式三

投标报价表封面样式

投 标 报 价 一 览 表 舟山市定海区教育局中央空调公开招标政府采购项目 [招标编号：DCG2018-586(GK05)] 内含：（1）投标报价表一，（2）投标报价表二 （报价唱标时启封） 投标人名称： （加盖公章） 项目名称： 招标编号：

格式四

投标报价表一

招标编号：_____________                                    单位：人民币元

| 1 | （设备名称）报价 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | （设备名称）报价 |  |
| 3 | （设备名称）报价 |  |
| 4 | 安装材料报价 |  |
| 5 | 主机、管线安装调试费 |  |
| 6 | 检验培训费 |  |
| 7 | 运输、吊装、就位(至指定位置) |  |
| 8 | 保险、税金 |  |
| 9 | 其它 |  |
| 10 | 合计 | 投标总价：（小写） |
|  |  | 大写： |

注：可根据需要增删条目

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：_____________

日期：

格式五

投标报价表二

（详细的设备清单报价）                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、 规格 | 生产 厂家 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表总价应与投标报价表一采购设备报价及安装等价格一致。

2、与招标需求设备一一对应。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式六

投标函

致：舟山市公共资源交易中心定海区分中心

我方（投标人名称）已详细审查了贵方招标编号为（招标编号）的（项目名称）采购项目的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向集中采购机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格和没收投标保证金。

6、同时我方承诺符合以下各项规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动前三年内，没有依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：                    邮编：

日    期：      年  月  日

格式七

法定代表人授权函

舟山市公共资源交易中心定海区分中心：

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                           项目，项目编号：                          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

电话：

投标代表签字：

职    务：

单位名称：

电话：

公    章：

日    期：      年   月   日

格式八

制造商出具的授权函

（如原厂有相关格式可提供相似内容的授权书，但必须有签字人签名和制造商盖章）

致： 舟山市公共资源交易中心定海区分中心

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的,主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(招标编号)    招标公告要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年    月    日签署本文件，（代理商名称）于    年

月    日接受此件，以此为证。

代理商名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门                  签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

签字人签名                       签字人签名

日    期：      年  月  日

格式九

原厂商售后服务承诺书

| 项目内容 | 品牌 | 型号 | 原厂商承诺的质保期和服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |

原厂商盖章：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

日    期：      年  月  日

格式十

投标人综合情况表

| 企业简介 | 企业性质、人员配备、发展历程、经营及服务理念、主营产品、经营场所、主要或关键产品介绍、主要业绩等情况进行说明。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 （证书附后） |  |  |  |  |  |
| 公司主要负责人 | 姓名 | 认证资质（证书附后） | 专业 | 从事年限 | 项目经历 |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |
| 安装人员 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十一

售后服务机构情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数，提供技术人员的原厂颁发的证书复印件和完整劳动合同复印件。 |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 相关证明材料附后 |  |  |  |  |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十二

实施人员情况表

| 序号 | 姓名 | 项目经历 | 职称 (并提供相关的证书，附后) | 从事该 工作年限 | 本项目负责情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：__________________

日    期：      年  月  日

格式十三

投标人售后服务承诺表

| 承诺内容 | 具体说明及承诺 |
| --- | --- |
| 对应第三部分招标采购需求中的售后服务及其他要求 |  |
| 其它承诺内容 | 对应采购文件其他要求或投标人认为要说明的其他内容 |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十四

投标产品清单表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 产地、品牌 | 单位及数量 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十五

投标产品具体技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 投标产品具体技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十六

规 格 性 能 偏 离 表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格根据设备清单顺序详细填写。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：________________

日    期：      年  月  日

格式十七

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                        （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章

说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

格式十八

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式十九

供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |  |  |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信誉（信用）的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投（竞）标文件的资格部分内容放入投（竞）标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、供应商对上述情况进行承诺同时须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图，无不良或受惩信用记录（截图查询网站时间须在开标截止前两个星期内）。

舟山市公共资源交易中心定海区分中心报名表

| 采购编号 |  | 采购项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名人 |  | 单位名称 |  |
| 联系方式 | 手机： 电话： |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 | 手机： 电话： |
| Email |  | 传 真 |  |
| 地址 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

报名人身份证复印件

定海区政府采购供应商登记表

单位盖章：                                          填报时间：      年   月   日

| 企业名称 |  |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  | 税务登记编号 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 注册日期 |  |
| 企业性质 |  |  |  | 法人代表 |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 电子邮件 |  |
| 企业网址 |  |  |  | 开户行及账号 |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 手 机 |  |  |  | 传 真 |  |
| 供应商类型 |  | ○货物类 | ○工程类 |  | ○服务类 |
| 企业 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业 代理品牌 |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |
| 近三年来企业主要业绩 |  |  |  |  |  |

附：营业执照原件及复印件并提供相关资质证明文件。