浙江工业大学

管道爬行机器人、高速高清摄像机及平台软件、大规模复杂系统计算平台、中压夹套反应器、控制系统及配件等、结晶锅成套设备、成套反应设备、安全柜等、臭氧清洗机、Probe超声等

公

开

招

标

文

件

采购项目编号：

ZJGDZC-2017－057。

浙江工业大学采购中心

2017年6月30日

目    录

第一章  招标公告 ……………………………………………3

第二章  采购需求 ………………………………………6

第三章  投标须知……………………………………… 30

第四章  开标、评标、定标及评分标准 …………………39

第五章  采购合同主要条款  ……………………………43

第六章  投标文件格式 …………………………………48

第一章  招标公告

公告日期：2017年6月30日

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浙江省政府采购管理部门批准，现就浙江工业大学管道爬行机器人、高速高清摄像机及平台软件、大规模复杂系统计算平台、中压夹套反应器、控制系统及配件等、结晶锅成套设备、成套反应设备、安全柜等、臭氧清洗机、Probe超声等项目进行公开招标，欢迎提供本国货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标。

一、采购项目编号：ZJGDZC-2017-057。

二、采购类型：分散采购自行组织。

三、采购方式：公开招标。

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项 | 确认书号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （¥万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [2017]19539 | 管道爬行机器人 | 1 | 批 | 29 | 详见招标文件 |
| 02 | [2017]25216 | 高速高清摄像机及平台软件 | 1 | 批 | 21 |  |
| 03 | [2017]25160 | 大规模复杂系统计算平台 | 1 | 批 | 78 |  |
| 04 | [2016]48910 | 中压夹套反应器、控制系统及配件等 | 1 | 批 | 22 |  |
| 05 | [2016]48910 | 结晶锅成套设备、成套反应设备、安全柜等 | 1 | 批 | 92.4 |  |
| 06 | [2017]28437 | 臭氧清洗机、Probe超声等 | 1 | 批 | 21.96 |  |

除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

五、合格投标人的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有良好的售后服务能力；

7.法律、行政法规规定的其他条件；

六、招标文件的发售时间和地点：

1.时间：2017年6月30日至2017年7月7日(节假日除外)，

上午；8：30—11：00；下午：2：00—4：00。

2.地点：浙江工业大学采购中心（子良楼A335-337）

3.售价：招标文件工本费每套人民币：贰佰元（¥200.00），两个标项（含）以上的，叁佰元（¥300.00），售后不退。

七、投标人须先行在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）“供应商注册”登记成功。投标人购买招标文件时，应提交的资料：

1.经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.报名人有效身份证件及复印件；

八、投标保证金：

1.投标人购买招标文件时，请按规定向浙江工业大学财务部门交纳投标保证金人民币：标项一：贰仟伍佰元（¥2，500.00；）；标项二：贰仟元（¥2，000.00）；标项三：柒仟伍佰元（¥7，500.00）；标项四：贰仟元（¥2，000.00）；标项五：玖仟元（¥9，000.00）；标项六：贰仟元（¥2，000.00）。

不交纳投标保证金的，被视为不符合要求而不予受理其竞标(投标保证金交纳以提供浙江工业大学财务部门出具的收据复印件为准，电汇或者其他汇款凭证不作为已交纳保证金依据)。

2.保证金形式：可以用电汇、网银、现金、支票等方式缴纳。投标保证金若以电汇、网银交纳的，请将电汇底单复印件、网银电脑打印凭证写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，在开标前二个工作日前到本校采购中心拿到相关联系单后，在本校计划财务处开取收据；若以现金、支票方式交纳的，请于开标前二个工作日前至学校采购中心拿到相关联系单后，交纳本校计划财务处开取收据。

户名：浙江工业大学；银行帐号：19015601040001412-33；

开户银行：农业银行杭州朝晖支行；税号：33010347000441X。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于下列时间和地点前，将公开招标文件密封送交到浙江工业大学朝晖校区办公楼三楼会议室（子良楼B-305），逾期送达或未密封的将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

投标截止时间：

标项一、二、三：2017年9月27日上午9:00前；

标项四、五、六：2017年9月28日上午9:00前。

投标地点：

浙江工业大学办公楼三楼会议室（子良楼B-305）。

十、开标时间和地点：

本次公开招标将于下列时间和地点开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

开标时间：

标项一、二、三：2017年9月27日上午9:00整；

标项四、五、六：2017年9月28日上午9:00整。

开标地点：浙江工业大学朝晖校区办公楼三楼会议室（子良楼B-305）。

十一、联系方式：

技术咨询:

标项一：信息学院/李章维  18969126606；

标项二：信息学院/倪洪杰  13606614373；

标项三：信息学院/孙国道 13757125851；

标项四、五：药学院/夏春年13989854746；

标项六：膜分离与水科学技术中心/陈贤鸿 13958075005。

商务咨询：

浙江工业大学采购中心（子良楼A335-337）范老师，电话：0571-88320563。

联系地点：

浙江省杭州市潮王路18号浙江工业大学采购中心。

浙江工业大学采购中心

2017年6月30日

第二章  采购需求

采购项目编号：ZJGDZC-2017-057。

除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

标项一：管道爬行机器人

数量： 1套。

一、主要技术指标等要求：

（一）系统基本要求：

1、能用于对排水管道/方涵等进行全方位的检测。通过控制前端机器人，操作人员可实时地监测管道内部状况，同时将数据进行采集、分析、处理。

2、系统要求操作简单，具有人工地面操作功能。

3、要求适用管径：Φ300mm～Φ1500mm。

4、供电方式：1）220V交流供电（发电机供电）；2）充电式锂电池供电，电池连续作业时间不小于6小时；

5、整套系统符合CNEX国家防爆要求；

6、 配备pive report数据处理软件。

（二）系统主要部件及技术指标

（1）工业级控制器模块及软件

1、12.1寸工业级控制器，windows 开放式操作系统，内置pipe robot crawler V6.2控制软件，电容式触摸屏，高强度液晶显示防炫目屏幕，可显示操作状态；可通过按键式、无线遥控方式或其他方式控制爬行器、镜头和灯光控制键等，具有中文操作、显示界面，操作简单，现场即可以进行编辑处理等工作；

2、视频记录格式MPEG4；

3、照片格式为 BMP；

4、液晶屏分辨率为40万像素及以上，阳光下可视；

5、高速USB2.0接口；

6、显示器屏幕可同步显示日期、时间、行进距离和录像等信息，还可显示实时坡度、机器人气压、录入用户的信息记录（如路名、井号、管道属性等参数）等并可将作业数据导出为电子表格；

7、需实时生成管道二维剖面图

8、需实时进行管道缺陷分析

9、工业摄像机PTZ、灯光控制；

10、轮式机器人运动控制；

11、25帧实时影像采集录制拍照，分辨率达D1；

12、实时运动姿态数据、内部气体压力数据监测；

13、影片片头编辑，文字信息叠加；

14、多功能视窗：影像视窗、数据采集视窗，机器人模拟状态视窗，控制系统视窗；

15、接口：复合信号接口、USB、RJ45、音频接口

16、硬件：低功耗双核工业计算机/4G内存，60G固态硬盘，

（2）线缆盘线模块

1、电源系统和线缆盘为一体式设计，可为爬行车、摄像头、控制器提供电源；

2、电缆长度120m；

3、内置电子计米器，精确计米数据实时上传；

4、具备紧急停止功能，能够一键锁定整个系统；

5、8.5mm 复合电缆最大拉伸强度不低于2KN，结构为6芯以上电缆，内置保护层和带护外套，耐磨，抗腐蚀

6、线缆盘配置 拉杆和滑轮，方便移动工作

7、线缆配置清洁装置,保持线缆排列整洁

8、往复丝杆式自动排线设计，确保线缆排列整齐。

（3）工业级摄像系统模块

1、540TVL高清彩色工业相机

2、感光灵敏度：0.11Lux，工业级44万像素

3、10倍光学变倍，12倍电子放大 ，焦距3.78-37.8（mm）

4、自动/手动聚焦功能

5、轴向360°无止境旋转，水平270°旋转，

6、4只5W高亮LED光源；

7、自动水平倾斜角一键复位，

8、内置气体压力传感器，安全气压值8-12PSI，

9、工作温度：-10至50℃

10、防护标准：IP68 水下10米

11、视角为70°

（4）专用爬行器模块

1、6轮差速驱动方式；

2、滑移式转弯，支持原地转向；

3、 X型电动升降架，0-250mm；不含车体高度；

4、变速多档位匀速控制0-30米，支持定速巡航；

5、内置车辆姿态传感器，实时显示当前倾斜角度（或坡度）

6、有电子稳定功能（内置倾斜补偿感应器，防侧翻报警，自动适应或制动）

7、配置后视倒车影像；

8、支持无线定位发射器，频率33KHz/512Hz；

9、管道内爬坡能力最大为45°，具备斜坡防滑功能；

10、内置压力检测单元检测范围8-12PSI，防水等级：IP68，水下10米；

11、配置外接扩展接口，支持接激光声纳机械手等外部设备

12、智能组合光源，环形LED无影灯设计

（5）无线操作盒模块

1、控制方式：无线控制，有效控制距离：30米。

2、操作方式：摇杆+旋钮+按键

3、控制功能:

爬行单元：前进、后退、转弯、升降

摄像单元：变倍、聚焦、旋转、自动回复水平、灯光、前后摄像机切换

收线单元：收/放线、计米

4、供电方式：内置锂电池，配备专用充电器

5、工作温度：-10～55℃

6、外壳材料：航空铝

（6）提升支架

1、X型电动升降架，升降行程0-250mm

2、防水等级：1P 68 水下10米

（7）辅助光源

1、智能组合 主副光源，环形无影设计，高亮度LED光源

2、防水等级IP68 水下10米

二、配置清单：

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轮式管道机器人 | 1套 |

三、售后服务要求：

1、质保期2年。

2、质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

3、现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持.

4、30天内交货。

技术咨询联系人：浙江工业大学信息工程学院  李章维 18969126606。

标项二：高速高清摄像机及平台软件

数量：1套

一、主要技术指标等要求：

（一）基本功能要求

要求高速图像连续拍摄、数据实时传输，能以2GB/s速度持续拍摄，记录时间从几分钟至几十分钟不等，可实现高帧率下的海量图像采集与记录，能长时间进行各类环境场景的高速摄影，并进行图像分析与波形处理与计算。

（二）系统主要配置与功能

1.高清数码摄像系统1

技术规格：传感器像素：200-299万；光学变焦倍数：15-30倍；影像处理器：DIGIC DV III；传感器类型：CMOS；传感器尺寸：1/3.13英寸；存储介质：CF卡 I型卡(视频)/SD或SDHC存储卡(图片)；输入输出接口：视频接口，HD/SD-SDI输出、HDMI输出、HD/SD COMPONENT输出、AV视频输出，Video2端子输出；液晶屏尺寸：不小于4.0英寸；液晶屏像素：约123万点；白平衡：自动白平衡，自定义白平衡，日光，白炽灯，色温设置；焦距：29.3mm-527.4mm；滤镜直径：约φ82mm；镜头描述：17片14组 采用UD（超低色散镜片）、1个单面和2个双面非球面镜片；光圈（F）值：F1.6（广角）/2.8（长焦）；国际知名品牌。

2．高清数码摄像系统2

技术规格：支持遥控功能，有取景器，光学防抖，支持自动/手动对焦；存储介质：AVCHD/MP4： Memory Stick PRO Duo（Mark 2） Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo SD/SDHC/SDXC Memory Card（Class 4 或以上） XAVC S： SDXC Memory Card（Class.10/ 64GB及以上）；输入输出接口：HDMI；电池：NP-FV70；尺寸：81mmx83.5mmx196.5mm；重量：约915g；液晶屏尺寸：约3.5英寸（16：9）；液晶屏像素：约92.1万像素；触摸屏；白平衡：自动/一键式/户外/室内/WB Temp；焦距：f=9.3-111.6mm；镜头描述：蔡司（Vario-Sonnar T*）镜头；光圈（F）值：F2.8-F4.5；支持5.1声道录制；国际知名品牌4K高清。

3．智能视频信息处理系统

技术规格：画面尺寸：不小于65英寸；屏幕比例：16:9；最佳分辨率：1920*1080；响应时间：5ms；对比度：3000:1；可视角度：178º；内置音箱，LED背光显示；HDMI接口：1个；USB接口：4个；其它接口：VGA x1 AV/音频 x1 AUDIO x1 内置PC-USB接口x3 HDMI接口x1 前置Touch-USB x1 触摸框B-USB x1 HDMI(支持1080P、内置1路) x1 AUDIO x1 YPbPr/音频 x1 RS232控制口 x1 AV/音频 x1 多媒体USBx1；输入电压：AC220V-240V, 50-60 Hz；重量：约71kg；国际知名品牌。需要提供移动支架，承重150Kg以上，材质SPCC,尺寸约为1300mm*650mm*1600mm。

4．图像信息处理器

技术规格：显示器：15英寸；操作系统：Mac OS；处理器：2.9GHz 四核 Intel Core i7 处理器；内存容量：16GB 2133MHz LPDDR3 内存；硬盘：512GB固态硬盘；显卡：Radeon Pro 560 图形处理器，配备 4GB 显存；四个 Thunderbolt 3 端口；Multi-Touch Bar 和 Touch ID功能。

5．手持移动终端

技术规格：容量：WLAN128GB；尺寸：不大于203*mm*134.8mm*6.1mm；重量：不大于298.8g；Retina 显示屏：不大于7.9 英寸；LED 背光 Multi-Touch；2224 x 1668 分辨率；全层压显示屏；抗反射涂层；第二代采用 64 位台式电脑级架构的 A8芯片；嵌入式 M8 协处理器；摄像头：800万像素照片；ƒ/2.4 光圈；视频拍摄：1080p HD视频拍摄；FaceTime HD摄像头：120万像素照片，720p HD视频拍摄；双扬声器系统；Touch ID：内置于主屏幕按钮的第二代指纹识别传感器；无线网络 (802.11a/b/g/n/ac)；双频 (2.4GHz 和 5GHz)；使用无线网络浏览网页，或观看视频，或聆听音乐，使用时间最长可达 10 小时；通过电源适配器或电脑的 USB 端口充电。感应器要求：Touch ID，三轴陀螺仪，加速感应器，环境光传感器，气压计。

6.数字示波器

带宽和采样频率：500MHz带宽和单通道4GS/s的采样频率；

存储深度：512M平台上@1ch，256M平台上@4ch；

串行解码协议：标配30种协议包括USB、I2C等；

刷新率：1,000,000wfms/s；

FFT测量：4Mpts，支持窗函数包括：矩形窗、Hamming、Hanning和Blackman-Harris；

触发功能：11种基本触发、18种协议触发、创新模板触发；

一键操作：7种一键组合，包括自动捕获、一键放大、一键余辉一键保存等；

输入通道：四通道；

显示屏：9 寸WVGA 彩色显示屏，分辨率800*480，256 级灰度等级显示和色温显示，支持可变余辉,带两点触摸；

通讯接口：USB host、USB device、LAN、VGA、Trig Out、Trig In；

自动测量：51 种自动测量和统计功能；

测量统计功能：测量屏幕上每一个波形，给出当前值、最大值、最小值、平均值和标准偏差值。

7.任意波信号发生器

要求5个通道输出，pulse产生器，RF产生器，功率输出等；

等性能双通道达到60MHz， 相当于两个独立信号源；

4.3英寸TFT 彩色显示；

全功能脉冲信号产生器可达25MHz，沿可调；

射频信号产生器输出信号可达160MHz，可进行包含ASK、FSK等调制功能，且可进行任意波编辑，重建率大100MHz，输出振幅可达2Vpp；

低频功率放大器可达100kHz，输出功率可达20W；

逐点输出的任意波取样率高达200MSa/s，波形重建率100M,，波形重建分辨率14位，内存长度16k点；

输出/输入端子跟机壳的大地隔离电路设计，可承受±42Vpk；

内建8位，150MHz带宽的频率计数器；

多种调变功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM；

波形相加功能，可以在基本波形的基础上相加指定波形后输出；

通道耦合功能，耦合打开后，双通道的参数可同时设定更新；

通讯接口：USB Host/ USB Device/ LAN。

8.平台控制软件

软件实现高清数码摄像机摄录的图像信息实时传输到智能视频信息处理系统上，并可用手持终端采集相应数据；

跟踪分析高速拍摄信息的异常变化，并实时提醒用户及时更正；

具有标准波形与实际图像信息之间的对比与校准功能；

软件与数字示波器同步分析摄录信息的各类状态参数、微小变化量等功能；

与现有实验室进行云数据接入和系统联控功能。

二、配置清单：

| 序号 | 分部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清数码摄像系统 | 2台 |
| 2 | 智能视频信息处理系统 | 1套 |
| 3 | 图像信息处理器 | 2台 |
| 4 | 手持移动终端 | 2台 |
| 5 | 标准波形发生器 | 1台 |
| 6 | 数字示波器 | 1台 |
| 7 | 平台软件 | 1套 |

三、售后服务要求：

1、质保期1年。

2、质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

3、现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持.

4、60天内交货。

技术咨询联系人：信息工程学院 13606614373 倪洪杰。

标项三：大规模复杂系统计算平台

数量： 1套

一、主要技术指标等要求：

平台要求所搭载的GPU通用计算芯片提供超过每秒1万亿次双精度浮点计算的吞吐量，所搭载的多处理器可提供超过每秒10 万亿次单精度浮点计算的吞吐量。主要包括以下单元：

（一）高性能计算服务器

- 处理器Intel Xeon E5-2643v4 3.4 2400 6C 2个：

- 处理器64位六核心十二线程，主频3400MHZ，最大Turbo频率，3700MHz，20MB内部缓存，总线频率9.6GT/s；

- 硬盘：1 * 256GB  SATA MLC Enterprise Value SSD ，3 * 4TB HDD，

- 主机总线适配器不低于6Gb Performance Optimized HBA；

- 内存：120GB (2Rx4, 1.5V) 内存，内存标准不低于DDR3 1600MHz LP RDIMM

（二）高性能GPU显卡

- GPU类型：Kepler系列 GK110/GK110B；

- 双精度浮点运算峰值性能：>= 2 Tflops；

- 单精度浮点运算峰值性能：>= 8 Tflops；

- 视频内存大小(GDDR5)：>= 12 GB；

- CUDA核个数：>= 2880个；

（三）机器学习计算卡

- 核心频率1000/1075MHz

- 显存容量12GB，显存位宽384bit

- 显存速度10Gbps，带宽480GB/S

- CUDA核个数：>= 3072个；

- 显存频率7010MHz；

- 单精度浮点运算峰值性能： 11 Tflops；

（四）磁盘阵列存储器

- 12 个 3.5 英寸硬盘（MD1200/MD1400），3.5"近线SAS 6 Gb硬盘指标(7.2K RPM)：1 TB、2TB、4TB

- 支持 RAID 级别 0、1、10、5、6

- 支持PERC H810 Host-RAID适配器扩展到8个盘柜（每个端口4个盘柜）

- 具有可扩展性，通过存储上的阵列卡上的MD1X00/MD1X20扩展盘柜，可扩展至192个硬盘

- 存储容量不少于48TB；

（五）远程管理机

- 处理器英特尔 酷睿i5 3代系列

- 内存>=8GB

- 硬盘256GB SSD

- 集成显卡Intel HD Graphics 520

- 屏幕尺寸 14英寸。

（六）虚拟计算系统

- 超宽显示器，分辨率3440 x 1440，响应时间8ms，响应范围>5ms，面板尺寸34英寸

- 触摸屏显示器，触控点数>=5点；面板尺寸>23英寸

- 增强现实全息眼镜，处理器微软全息处理单元 HPU 1.0，英特尔32位架构，2GB内存、64GB闪存，含1个惯性测量单元、4个环境理解摄像头、混合现实捕捉、4个麦克风、1个环境光线传感器； 相机像素>=200万； 电池寿命2-3小时。

- 虚拟现实眼镜：单眼：1200*1080，追踪位置：4.5*4.5m，刷新率：90FPS，带有配套的带有位置追踪的控制器

二、配置清单：

| 序号 | 分部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高性能计算服务器 | 5套 |
| 2 | 高性能GPU显卡 | 2套 |
| 3 | 机器学习计算卡 | 4套 |
| 4 | 磁盘阵列存储器 | 2套 |
| 5 | 远程管理机 | 5套 |
| 6 | 虚拟计算系统 | 1套 |

三、售后服务要求：

1、质保期3年。

2、质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

3、现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持.

4、15 天内交货。

技术咨询联系人：信息工程学院 孙国道  13757125851。

标项四：中压夹套反应器、控制系统及配件等

数量： 1批。

数量：中压夹套反应器及搅拌1套、加热冷却控制及温度探头与测量系统1套、中压加料系统1套、控制系统及其配件1套。

一、主要技术指标：

（一）中压夹套反应器及搅拌：

1、中压夹套316L合金反应器

一个2升中压夹套316L合金反应器，反应器盖及其上装配附件材料为316L不锈钢材质，耐压能力10bar，配置如下：

1.1四口（除中间搅拌轴插口）反应器盖，包括温度、压力测量口，液体进料、气体进料；

1.2无死角底部卸料阀夹套反应容器，导热油内部盘旋循环，快速装卸导热油进出接口；

1.3 316L搅拌轴机械轴密封；

1.4搅拌杆带可拆装搅拌器，包括：

桨式搅拌器、锚式搅拌器、双层反向桨式搅拌器、锚桨复合式搅拌器、中空桨式搅拌器（适用于高效加氢）各一件；

1.5压力仪表；并接压力变送器，用于电脑监控以及安全压力控制；

1.6管道、附件等全配球阀、过滤器用于通气；

1.7回流冷凝器；

1.8其它管线和配件。

2、压力（中压）测量与控制

压力变送器（0~10bar）1套与电磁控制阀1套

3、搅拌控制和扭矩测量

电脑软件控制转速、启停；扭矩在线测量数据可以反应物料粘度变化；计算机控制搅拌电机（单速传动，高扭矩）1台（速度范围30~1000转/分钟，无极变速，数字显示及电脑监测转速和扭矩）；扭矩：最大180Ncm（最大过载），90Ncm（持续运转）；粘度范围：最大40,000 mPa s

4、全套系统组合架1套和其他管线、量瓶附件等

（二）加热冷却控制及温度探头与测量系统：

1、 PT100温度探头与温度测量系统  1套

精度：±0.01℃

最多可测温度值：6个位点

最高取样速率：2次／秒

2、外循环加热冷却系统

2.1电脑在线监控高低温恒温循环油槽  1台

油槽工作温度范围： -40~220℃；

反应物料温度范围： -20~180℃；

控温方式：多温度段程序控温仪表，软件远程及PID控制；

温度显示精度：0.01℃；

温度波动度：≤±0.05℃；

流量可手动调节；

循环泵流量：20-60升/分；

升温速度：3-5℃/min（室温至100℃以内）；2-3℃/min（100℃至200℃以内）；

降温速度：2-3℃/min（室温至100℃以内）；3-5℃/min（100℃至200℃以内）；

2.2升硅油，温度范围：-60~250℃；运动粘度：10-20厘丝

2.3与系统无缝配合的保温油管、阀门等釜槽连接配件 1套

3、釜内加热补偿与反应热量测定：

热量补偿式量热计，可计算热量信息（反应焓，热量释放速率，热传输率），多色图形显示

3.1量热器校正加热计（功率：150W、300W各一件）

316L不锈钢加热计，外包聚四氟乙烯；

热量释放速率：4-6W/cm2（非粘性流体）；

无须反复校正，快速分析反应热量释放；

温度控制灵敏，精度高（测量精度±0.01℃；控制精度≤±0.05℃），易操作。

3.2数字稳压电源（220V，110V 两档输出）1台。

（三）中压加料系统：

液体加料系统：通过电脑监控的电子天平和泵组合来实现液体加料的精确检测与控制，加料速率由天平反馈数据获得并通过控制泵冲程和频率来实现精确控制。包括：

1、电磁驱动计量泵  1台

机械隔膜式压力进料泵，过流材质为含石墨聚四氟乙烯和陶瓷，耐压能力2-10bar，流量可手动设置亦可电脑控制；

冲程频率可通过电脑控制。冲程长度通过手动旋钮在0~100%范围内连续调节；

最大背压下的最大流量：0.74升/小时（10 bar）；

中等背压下的最大流量：0.82升/小时（5bar）。

2、天平  1台

具有基础称量、动态称量等功能，称量数据实时显示在显示屏及电脑上；

量程0~2100g，精度0.01g。

（四）控制系统及其配件：

1、模拟控制软件1套

功能：控制加热冷却油浴循环系统；控制和资料信息显示。有独立的温度，加料，搅拌，pH控制系统及在线实时多色图形显示。实现功能：检测反应器内反应体系温度、油浴冷却和升温、控制搅拌速度、控制液体加料、控制压力、计算热量信息。

2）品牌计算机1台和数据控制接收器1套。

二、配置清单：

（一）中压夹套反应器及搅拌

| 序号 | 分部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2升中压夹套316L合金反应器及全套接插配件 | 1套 |
| 2 | 压力变送器 | 1套 |
| 3 | 电磁控制阀 | 1套 |
| 4 | 计算机控制搅拌电机 | 1台 |
| 5 | 全套系统组合架 | 1套 |
| 6 | 其他管线、量瓶附件 | 1套 |

（二）加热冷却控制及温度探头与测量系统

| 序号 | 分部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度探头与温度测量系统 | 1套 |
| 2 | 电脑在线监控高低温恒温循环油槽 | 1台 |
| 3 | 10厘丝硅油 | 25升 |
| 4 | 与系统无缝配合的保温油管、阀门等釜槽连接配件 | 1套 |
| 5 | 150W量热器校正加热计 | 1件 |
| 6 | 300W量热器校正加热计 | 1件 |
| 7 | 数字稳压电源 | 1台 |

（三）中压加料系统

| 序号 | 分部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电磁驱动计量泵 | 1台 |
| 2 | 天平 | 1台 |

（四）控制系统及其配件

| 序号 | 分部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟控制软件 | 1套 |
| 2 | 计算机 | 1台 |
| 3 | 数据控制接收器 | 1套 |

三、售后服务要求：

1、免费质保期18个月。提供质保期内巡视保养措施。

2、质保期过后三年内为保修期，提供成本价零配件、免收人工差旅费。之后厂商终身维护，提供成本价零配件、酌情免收人工差旅费。

3、现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持、免费软件升级。免费提供操作培训和维修培训。

4、合同签定后3个月内交货。

技术咨询联系人：药学院  13989854746 夏春年。

标项五：结晶锅成套设备、成套反应设备、安全柜等

数量： 1批。

一、主要技术指标等要求：

（一） 旋转蒸发仪

1、旋转速度：10-180rpm数字显示；

2、最大蒸发能力：≥20mL/min；

3、可达真空度：≤399.9Pa（3mmHg）；

4、温度控制：微电脑PID控制；温度调节范围、室温＋5~150℃；温度调节精度、≤±1℃；

5、水浴锅功率≥1.30KW；

6、冷凝器:直立式双重蛇形盘管，冷却面积≥0.15㎡；

7、真空密封垫、特氟龙•特氟龙和氟化橡胶双重密封垫；

8、升降行程、100mm+150mm(滑动升降+手动提升)；

9、配循环水真空泵：流量≥80 L/min；扬程≥10 m；最大真空度≤0.098 MPa；抽气头数：2个；有逆流防止阀。

(二) 低温恒温浴槽

1、载冷剂储液槽容积：5L

2、使用温度范围：-40～99℃，温度数字设定和显示。

3、温度稳定性：≤±0.2℃

4、安全保护：延时、漏电、过电流、过热；

5、全封闭式磁力搅拌器，搅拌功率50W；回转速度100-1000rpm；

6、储液槽容纳最大烧瓶容量：≥500ml；

7、载冷剂储槽材质、SUS304；

8、国际著名品牌压缩机

9、配备固定杆。

(三)高通量平行合成仪

1、 反应位点： 10组
2、 反应容器： 15ml圆底微量石英管
3、 密封方式： 特氟龙硬密封
4、 适用反应： 回流、封管、无水无氧、加气反应
5、 控温方式： 内部控温+智能控温
6、 加热范围： RT-220℃（热模式）/RT-80℃（光模式）
7、 平行精度： ±0.5℃
8、 照射方式： 底部近场聚焦
9、光源种类： LED组合光源
10、光源切换： 是
11、光源功率： 1-10W（可调）
12、光照定时：最长99h
13、微创穿刺进取样： 是
14、加长Schlenk线： 是
15、Schlenk平台： 是
16、可视化防护罩： 是
17、安全防爆功能： 是
18、最大耐受压力：≥ 4bar

（四）双层玻璃反应釜（5L）及配件

1、高硼硅玻璃材质，可在高温（200°C）至低温（-80°C）的大温区使用；可在常压及真空条件下工作，静止状态下真空度可达0.095MPa以下

2、容积：物料容积：5 L；夹套容积：1.5L

3、搅拌: 转速:50-500 rmp; 最大扭矩: 0.6 N•m

4、配循环泵：储液容积≥5 L；控温范围：室温-250℃，控温误差≤2.50%；导热油粘度：500C℃•S•t以下

（五）双层玻璃反应器（10L）及配件

1、高硼硅玻璃材质，可在高温（200°C）至低温（-80°C）的大温区使用；可在常压及真空条件下工作，静止状态下真空度可达0.095MPa以下

2、容积：物料容积：10 L；夹套容积：3L

3、搅拌: 转速数显:50-500 rmp; 最大扭矩: 0.6 N•m

4、配套冷热油浴循环泵：控温范围：-40～200℃； 温度精度：±0.5.

（六）双层玻璃反应器（20L）及配件

1、高硼硅玻璃材质，可在高温（200°C）至低温（-80°C）的大温区使用；可在常压及真空条件下工作，静止状态下真空度可达0.095MPa以下

2、容积：物料容积：20 L；夹套容积：6L

3、搅拌: 转速:50-500 rmp; 最大扭矩: 0.6 N•m

4、配套冷热油浴循环泵：控温范围：-40～200℃； 温度精度：±0.5

（七）旋转蒸发仪

1、旋转瓶、20L，法兰口Φ125mm收集瓶、10L；

2、主机调速、数显,变频无级调速;主机转速、10～130r/min转速数显

3、温度控制、数显控温，常温-99℃；

4、冷凝管立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管;

5、Teflon(PTFE)和氟橡胶双重旋转密封；

6、有真空切换阀，在不影响系统真空和溶液蒸馏的情况下可进行连续收集；

7、升降功能、电动+手动升降;升降行程、0～190mm

8、PTEE放料阀门，耐腐蚀，无污染

9、配套低温冷却液循环泵：
9.1载冷剂储液槽容积：≥20L

9.2使用温度范围：-80～25℃，温度数字设定和显示。

9.3温度稳定性：≤±2℃

9.4载冷剂储槽材质、SUS304；

9.5国际著名品牌压缩机

（八）实验室超滤/纳滤/反渗透膜分离系统

1、 处理量：10～100L/h ，最少处理体积，分离过程不低于10L

2、工作压力：0～16bar

3、工作温度：5～80℃

4、PH范围：2～14

5、适装膜元件：市场通用的2540型凸头膜元件，可选膜孔径100KD、 50KD、10KD、5KD、2.5KD、1KD、600D、300D、100D 、RO，有效膜面积2 m2

6、可装膜数量：3支，并联连接，卫生级标准

7、泵：GRUNDFOS泵（变頻） P=0~16bar   Q=300~1100L//h   N= 1KW

8、控制柜：温度，压力，错流速度（切向流速度）与膜通量等参数在线监测，

温度压力显示仪表,传感器, 电气系统均选用优质名牌产品。高温报警，温度值自由设定。高压自动卸压，压力值自由设定

9、物料循环罐：304不锈钢,有效体积V=40L

10、管道、阀门：304不锈钢，

11、压力表；Y60充油耐震，量程0-2.5MPa

12、温度传感器：K型温度传感器

（九）结晶锅成套设备

1、反应瓶：2L

2、瓶口数：4；

3、转速：0—500rpm

4、搅拌功率：60w

5、配套冷热油浴循环泵：控温范围：-40～200℃； 温度精度：±0.5；加热功率1.5 KW

(十)低温冷冻干燥机

1、立式机型：操作高度人性化，真空泵内置以减少噪音；

2、冷阱工作温度：≤-45℃；

3、最大除湿量（冷阱有效体积）不小于4L；

4、.除湿量不小于1L/24小时；

5、冷冻机功率不小于 450W；

6、解冻功能：热气体解冻方式；

7、真空泵自动运行功能：通过判断冷阱温度，自动开启真空泵；

8、自动模式运转时，通过判断冷阱温度、真空度，可得知试料容器安装状态；

9、带有计时功能，可以显示真空泵累计运转时间便于预测泵油更换时间、显示的冻干时间可计测升华时间；

10、污染预防：

10.1内部拆除清洗方便，冷阱等无线圈结构；

10.2停电恢复时真空泵保护功能，避免突沸污染；

10.3容器自动放气，且有0.2微米过滤器，保护样品免受空气污染；

11、冻干仓：搁板直径220mm，可方便处理散装样品，搁板可加热到30℃；

12、原装进口耐腐蚀真空泵，内部每个部件都经过特殊防腐处理，耐酸耐腐蚀，特别适用于处理有机溶剂；

13、排气量：≥60L/min；

14、安全机能：防逆流装置，强制制冷；

15、带有油雾过滤器；

16、进口品牌。

(十一)手性柱

1、Daicel CHIRALPAK  IB-3粒径3u 4.6mm(id) X 250mm分析柱1支；

2、Daicel  CHIRALPAK  IA粒径5u 4.6mm(id) X 250mm分析柱1支。

(十二) C-18柱

Agilent 液相色谱柱，C18, 4.6x250mm,5um

（十三）成套反应设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 溶出杯 | 10药典188 | 3个/套，共20套 |
| 2. | 索氏提取器 | 250ml，19# | 20套 |
| 3. | 调压器 | - 单相相接触式自耦调压器 效率>90%,规格：1KVA | 20个 |
| 4. | 兔手术台+剪刀镊子+止血钳 | 兔手术台（长*宽：70*50cm），眼科剪1，眼科镊1，手术剪1，解剖剪1，止血钳3 | 20套 |
| 5. | 电动搅拌装置 | 调速范围(r/min) ：0-2600；定时范围：0-120分钟；最大搅拌容量：20L | 20套 |
| 6. | 超滤膜包 | VIVA Flow 50 超滤膜包，分子量10000 | 20套 |
| 7. | 色谱柱 | C18，Hypersil ODS2 C18 5um | 20根 |
| 8. | 电子天平 | 量程500g,精度0.01g | 20台 |

（十四）安全柜（含二氧化碳培养箱、倒置相差显微镜）

1、安全柜

1.1表面静电喷涂,准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激；

1.2采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始处于理想状态；

1.3轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内；

1.4洁净等级： ISO 5级 100级（美联邦209E） ；

1.5菌落数：≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿） ；

1.6平均风速：≥0.3m/s ；

1.7噪 音: ≤62dBA ；

1.8照 度: ≥300Lx ；

1.9高效过滤器规格:865×555×38；

1.10外形尺寸：900×700×1450mm ；

2、二氧化碳培养箱

2.1 内腔体积：150L；

2.2 内腔构造：电抛光304不锈钢；

2.3隔板：标配3个／最大可配置10个；

2.4最大承重：10kg/每板，30kg/全箱；

2.5温度：控制范围：室温上3度到55度，设定精度：正负0.1度，均一性：正负0.5度，室温范围：18-33度；

2.6 湿度：水库容积：3升无水盘；

2.7二氧化碳浓度控制：0-20%；

2.8二氧化碳控制精度：正负0.1度；

2.9探头模式：TCD;

2.10 风扇助力循环系统；

2.11具有专利的contracon 90度湿热灭菌程序。只需按键一次可完成培养前箱体的准备，同时不需拆除箱体的任何配件。

3、倒置相差显微镜

3.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

3.2调焦：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调；焦点：从平板载物台顶部表面向上18.5mm；粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

3.3观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22

3.4照明装置：LED光源，4000K色温；

3.5  物镜：

相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥17）

相差物镜10X （N.A.≥0. 30；W.D. ≥10.0）

长工作距离相差物镜20X （N.A.≥0. 45；W.D. ≥6.6-7.8mm）
长工作距离相差物镜40X （N.A.≥0.60；W.D. ≥3.0-4.2）

3.6载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。配有可移出的多孔板标本夹。

3.7目镜：10×，视场直径为22

3.8备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

3.9拆下聚光镜后，可在载物台上放置高达190mm的组织培养瓶

3.10可升级为荧光系统：反射荧光照明器，具有3个荧光镜组位置，包含B激发滤色镜组和G激发滤色以及宽带紫外镜组，100W汞灯，标配用于排除外界光线干扰的遮光板；

（十五）中压氢化合成仪

1、压力调节：0-0.4Mpa（可调）；

2、转速：0-2500转（可调），功率 ≥150W;

3、反应釜容积：5ML-150ML反应釜 ，500ML-1000ML复合体反应釜各1套；

4、温度控制器：RT-80℃±1℃，功率 ≤300W

5、氢气纯度：99.999%；氢气流量：0-500ml（可调）

6、操作方法：采用排除、真空、转换三钟方式置换操作。

二、配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转蒸发仪 | 10套 | 旋蒸10套； 循环水泵10台。 |
| 2 | 低温恒温浴槽 | 3套 | 主机3台 外循环一拖二装置3套 |
| 3 | 高通量平行合成仪 | 1套 | 平行反应仪主机1台 15ml圆底微量石英管10支 光源模块1 套 IKA智能控温搅拌器1台 IKA智能控温探针1个 Schlenk高温水气源平台1台 3M防护屏1对 |
| 4 | 双层玻璃反应器及配件 | 5套 | 双层反应釜（5L）5台 高低温装置5台 配件5套 |
| 5 | 双层玻璃反应器及配件 | 1套 | 双层反应釜(10L)1台 高低温装置1台 配件1套 |
| 6 | 双层玻璃反应器及配件 | 1套 | 双层反应釜(20L)1台 高低温装置1台 配件1套 |
| 7 | 旋转蒸发仪 | 1套 | 旋转蒸发仪1台 低温冷却循环1台 化学隔膜泵1台 |
| 8 | 实验室超滤/纳滤/ 反渗透膜分离系统 | 1套 | 机架、水箱、冷却盘管、增压泵各1件；膜壳3件；高分子2540膜，4件；管路、仪表等若干。 |
| 9 | 结晶锅成套设备 | 6套 | 反应装置6台 高低温装置6台 |
| 10 | 低温冷冻干燥机 | 1套 | 冻干机主机1台 原装进口耐腐蚀真空泵1台 冻干仓1套 |
| 11 | 手性柱 | 2支 | 手性柱2支 |
| 12 | C-18柱 | 5支 | C-18柱5支 |
| 13 | 成套反应设备 | 20套 | 序号; 名称; 数量. 1.; 溶出杯; 60个. 2.; 索氏提取器; 20套. 3.; 调压器; 20个. 4.; 兔手术台+剪刀镊子+止血钳; 20套. 5.; 电动搅拌装置; 20套. 6.; 超滤膜包; 20套. 7.; 色谱柱; 20根. 8.; 电子天平; 20台. |
| 14 | 安全柜 | 1套 | 1、安全柜：主机1台、电源线、紫外灯等； 2、二氧化碳培养箱：主机1台、3块隔板、探头； 3、倒置相差显微镜 显微镜主机1套； 落射照明系统 1套； 相差物镜4X、10X、20X、40X1套；光源，LED光源1个；必配的附件、配件、专用工具、消耗品等。 |
| 15 | 中压氢化合成仪 | 3套 | 氢化仪主机 3台 全自动高纯氢气发生器 3台 5ML-150ML反应釜 3套 500ML-1000ML复合体反应釜 3套 温度控制器 3套 |

三、售后服务要求：

1、质保期1年。

2、质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

3、现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。

4、1个月内交货。

技术咨询联系人：药学院    夏春年139-8985-4746

标项六：臭氧清洗机、Probe超声等

数量： 1批。

一、技术参数及要求

（一）、臭氧清洗机  数量1台

- 覆盖尺寸（mm）：不小于120x120

- 覆盖面积（Sq. In.）：不小于23 Sq. In.

- 样品台尺（mm）:不小于220x220

- 处理材料大/UV灯尺寸（mm）:100x100

- 样品台高度（mm）：100

- 设备外形尺寸(mm)：不大于385L×390W×270H

- 样品高度：可调节高度的样品台，调节灯与样品之间的间距，并带位置锁定，标准样品台

- 尺寸为UV格栅灯大小或更大

- UV格栅灯：产生臭氧的低压汞格栅灯，带反射罩。 灯管寿命大约为5000小时。

- UV反射罩：UV反射罩一般比UV格栅灯大1英寸

- 样品放置：打开清洗腔上盖， 露出样品台， 允许360度装入样品

- 安全装置：当清洗腔打开时， 系统安全锁会关掉UV灯

- 进出气口:配置2个气接口。

（二）、Probe超声  数量：1台

- 处理量：不小于1000mL

- 高频发生器：GM3200，输出功率不小于200w

- 高频发生器尺寸（ LxWxH）：不大于250 x 256 x 170mm

- 高频发生器重量不大于2.7kg

- 超声转换器：UW3200

- 超声转换器尺寸不大于（dia.x L）：70x150mm

- 超声转换器重量：不大于1.0kg

- 振幅控制：10%-100% 可调

- 电源控制：有（高频发生器电源）

- 自动增强控制：有，预选探针后

- 脉冲：ON cycles 0.2 – 600 s/OFF cycles 0.3 – 600 s

- 时间模式：9 小时 59 分 59 秒连续运行或者定时

- 安全停止：9 小时 59 分 59 秒

- 显示：LCD 显示屏（显示振动模式，时间，振幅，能量，温度可选显示）

- 能量单位：KJ

- 温度监控和测量：可选， 0-120℃

- 数据接口：RS232接口

- 故障诊断：有

- 处理频率：20kHz

- 程序储存：可以储存不少于9个程序

- 包含：高频发生器/超声转换器/增压接头/平头接头TT13（直径13mm）

- 投标厂家需在投标前提供样机试用或测试报告

（三）、齿轮泵  数量：2台

- 转速范围：300rpm-3000rpm

- 转速调节分辨率：1rpm

- 分配液量范围：0.1ml-999L

- 分配次数范围：1-9999次，“0”为无限循环方式

- 分配间隔时间范围：1s-999hr，调整分辨率：0.1秒

- 流量校正时间范围：30-1800s，调整分辨率：1s

- 可传输含颗粒液体：颗粒直径≤10μm

- 可传输粘性液体：粘度≤200cSt

- 转速控制信号输入：4-20mA、0.5-5V、1.0-10V、1.0-10kHz线性对应300-3000rpm，需选配对应外控模块

- 启停控制信号输入：TTL电平信号输入

- 转速状态信号输出：1.25kHz-12.5kHz线性对应300rpm-3000rpm

- 启停状态信号输出：带隔离的TTL电平信号输出

- 通信接口：RS485

- 外壳防护：IP31

- 泵头齿轮材质:PEEK

- 流量范围(ml/min):85.7-2571.4

（四）、自动记录仪天平  数量：2台

- 采用直流电源或电池供电；

- 最大称量：不小于3000.0g；

- 可读性：不大于0.1g；

- 重复性（典型）：0.007g；

- 线性误差：1000.0g；

- 最小称量值：不大于14.0g；

- 秤盘直径：不小于150.0 mm；

- 接口：RS232；

- 校正：外部；

- 外壳: 塑料 ABS/PC

- 显示屏设计醒目，数字大且发光，任何光照条件下均可轻晰辨认；

- 用户界面简单易用，可访问 10 个内置的应用程序，灵活性极高；

- 带在线数据记录功能

（五）、自动记录电导率仪  数量：2台

- 电源要求 ：两种供电模式：电池/插电

- 语言：提供多国语言

- 显示：可显示1个电极的读数

- 电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度

- 数据内存：不少于500组数据

- 数据存储： 校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。

- 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输

- 温度自动修正/ 补偿

- 锁定显示功能： 连续测量模式或按下即读测量模式（有数值平均功能）。

- 自动识别校准标准：可设置11种以上的校准标准

- 防水性： 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡30 分钟（IP67）

- 温度量程：-10.0～110.0℃，分辨率：0.1℃

- 电导率电极量程：0.01µS/cm~200 mS/cm，分辨率：0.01 µS/cm

- 电阻率量程：2.5欧姆•厘米~ 49 兆欧姆•厘米，分辨率：0.1欧姆•厘米

- 总溶解性固体量程：0~50000 mg/L 以NaCl计算，分辨率：0.1 mg/L

- 盐度量程：0~42 g/kg或‰，分辨率：0.01 ppt

（六）、油浴锅  数量：4套

- 最高温度300度，可放置500ml烧瓶，不锈钢材质

（七）、超滤杯  数量：1台

- 最大处理量 (ml)：不小于10

- 最小处理量 (ml)：不小于1.0

- 超滤膜直径(mm)：不小于25

- 有效膜面积(cm2) ：不小于4.1

- 死体积 (ml)：不大于0.2

（八）、超滤杯  数量：1台

- 顶盖和底板：316L 不锈钢

- 筒身：硼硅酸盐玻璃

- 搅拌棒和涂层：PTFE

- O-型圈：碳氟化合物

- 压力导管：尼龙

- 滤过液导管：硅橡胶

- 漏斗：HDPE

- 最大处理量：不小于75mL

- 最小处理量：不小于2.5mL

- 最大操作压力:不小于：6.0bar

（九）、抽滤器过滤器 数量：2套

- 塑料和玻璃各1个，47mm，60mm，磨砂底

二、配置清单：

- 臭氧清洗机       1套

- Probe超声   1套

高频发生器       1个

超声转换器       1个

增压接头         1个

平头接头TT13（直径13mm） 1套

- 齿轮泵带泵头      2套

- 自动记录仪天平    2套

- 自动记录电导率仪  2台

- 油浴锅            4套

- 超滤杯            1台

- 超滤杯            1台

- 抽滤器过滤器      2套

三、售后服务要求：

1、质保期 1 年。

2、质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

3、现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持.

4、 90天内交货。

技术咨询联系人：膜分离与水科学技术中心  陈贤鸿   电话：13958075005   。

第三章  投标须知

- （一） 适用范围

本招标文件适用于浙江工业大学采购货物项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“招标方”系指组织本次招标的浙江工业大学采购中心

1.“采购人” 系指委托招标方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。本项目为浙江工业大学各学院、机关部门及科研团队等 。

3.“投标人”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4.“产品”系指供方按照招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。没有响应实质要求条款的投标将视为无效投标。

- （三）招标采购方式

本次采购项目采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章附件）。

- （五）投标费用

不论投标过程与结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标（成交）后发现的，中标（成交）人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （七）质疑和投诉

1.投标人认为招标采购过程或中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，质疑材料应当在网上发布中标（成交）公告之日起七个工作日内，向浙江工业大学政府采购工作办公室提交,联系人及联系方式：马老师 0571-88320626，联系地址：浙江工业大学政府采购工作办公室（朝晖校区子良楼A118）。校政府采购工作办公室应当在收到质疑材料之后的七个工作日内对其质疑内容作出答复。投标人对校政府采购工作办公室的质疑答复不满意或者校政府采购工作办公室未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购过程或中标（成交）结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.逾期质疑、投诉的，一般不予受理，特殊情况除外。

（八）投标报价及费用：

1、按照“采购需求”中的货物型号、产地及生产厂家进行报价，报价包括货物供应费、运杂费（含保险）、安装调试费、培训费以及货物到达正常条件下所包含的所有费用，提供详细报价。

2、本次招标，供应商一律以人民币报价。

3、投标人应在投标书的《投标报价表》、（格式见第六章附件），准确写明投标货物的单价和投标总价，如果单价与总价有出入，以单价为准。

4、投标人应当按照投标文件的要求认真填写相应材料，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

6、本项目免收代理服务费。

（九）答疑与澄清：

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2017年7月10日16：00前，以书面形式要求招标方作出解释，招标方组织答疑的时间将另行通知；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标采购活动的，招标方将于投标截止日期五日前书面通知所有已报名的投标人。

（十）投标保证金的退还（不计息）：

除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，携带浙江工业大学财务部门开具的校内收款收据（背面注明：项目名称、采购文件编号、取款人姓名和时间）；或未中标（成交）的投标人开出的财税部门统一监制章的往来款收据（开给浙江工业大学，并在收据背面注明：项目名称、采购文件编号、取款人姓名和时间）和浙江工业大学财务部门开具的校内收据的复印件，到浙江工业大学采购中心办理退还手续后到学校财务部门退款。

（十一）履约保证金的收取及退还:

中标人应在中标通知书发出后三十日内与采购人、招标方三方签订合同。签订合同时应交纳合同总金额的5％作为履约保证金。退还手续参照本章第十四款办理。

履约保证金形式：电汇、网银、现金、支票。投标保证金若以电汇、网银交纳的，请将电汇底单复印件、网银电脑打印凭证写上所投项目名称、编号到本校采购中心拿到相关联系单后，在本校计划财务处开取收据；若以现金、支票方式交纳的，直接至学校采购中心拿到相关联系单后，交纳本校计划财务处开取收据。

（十二）付款方式：

货物验收合格交付正常运行后的十个工作日内，中标（成交）人凭浙江工业大学招标项目竣工验收单、质量保证金（履约保证金）交纳凭证，乙方增值税发票，甲方向乙方支付百分之百的货款。

（十三）投标有效期：

投标文件（谈判响应文件）从开标（谈判）之日起，投标有效期为九十个工作日。

（十四）质量保证金的缴纳及退还：

1、中标（成交）人的货物交付使用并校级验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金。

2、货物使用十二个月后无质量和服务问题，浙江工业大学财务部门于五个工作日内无息退还，须提交以下票据等材料办理退还手续：

（1）交入履约保证金的凭证（浙江工业大学财务部门提供）；或者中标（成交）人出具的财税部门统一监制章的往来款收据（开给浙江工业大学，背面注明：项目名称、招标项目编号、取款人姓名和时间）；

（2）质量确认单（表格在采购中心主页上下载）。

（3）招标采购竣工验收单复印件。

备齐上述资料并经浙江工业大学采购中心核实与签署意见办完相关手续后，到浙江工业大学财务部门退款。

（十五）解释：

本招标文件的解释权属于浙江工业大学采购中心。

- 二、 招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.采购需求

3.投标须知

4.评标办法及标准

5.采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2017年7月10日16：00前，以书面形式提交招标方。招标方对已发出的招标文件如需澄清、答复、修改或补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标方以法定形式发布，非通过采购人的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价汇总表必须由相应代表人签名或签名章并加盖供应商公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

所有文件应当胶装成册，活页装订（指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使其标书可以拆卸或者在翻动过程中容易脱落的一种装订方式）的投标文件按照无效标处理。

投标文件由投标报价文件；技术文件、资信及商务文件等三部份组成。

投标人应当将报价文件单独胶装成一册六本（一正本、五副本）并密封包装成一袋；技术文件、资信与商务文件合并胶装成一册六本（一正本、五副本）并密封包装成另一袋后提交，否则视为无效投标文件。投标文件的封面（格式见第六章附件）应当注明“正本”、“副本”字样。

- 投标文件组成

投标文件由投标报价文件；技术文件、资信及商务文件等三部份组成。

1. 报价文件：

（1）开标一览表（一）（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.技术文件：

（1）投标函

（2）开标一览表（二）（格式见附件）；

（3）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（5）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

（6）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（7）设备配置清单（均不含报价）；

（8）技术响应表（格式见第六章附件3）；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（11）项目实施人员一览表；

（12）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.资信及商务文件：

（1）投标保证金收据复印件（开标前单独提交）；

（2）投标声明书 (格式见第六章附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章附件)；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]；

（5）营业执照副本复印件；

（6）产品销售许可证；

（7）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

（8）2014年1月1日以后类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表及合同复印件）；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）；

（10）自主创新、节能环保等方面的资质证书；

（11）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书；

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见第六章附件）；

（15）投标人情况介绍（格式见第六章附件）；

（16）商务响应表（格式见第六章附件）。

（17）商务响应页码表（格式见第六章附件）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附件格式填写（见第六章附件）。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起九十个工作日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可投标以拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标（成交）人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝(投标保证金交纳以提供浙江工业大学财务部门出具的收据复印件为准，电汇或者其他汇款凭证不作为已交纳保证金依据)。。

2.投标人确因特殊需要退出投标的，必须以书面通知的方式向招标方说明原因，书面通知应在投标截止时间之前一天到达采购人；否则采购人视其为无故放弃投标，有权没收其投标保证金.

3.保证金形式：可以用电汇、支票、现金、网银等方式交至浙江工业大学计划财务处。投标保证金若以电汇、网银交纳的，请将电汇底单复印件、网银电脑打印凭证写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，在开标前二个工作日前到本校采购中心拿到相关联系单后，在本校计划财务处开取收据；若以现金、支票方式交纳的，请于开标前二个工作日前至学校采购中心拿到相关联系单后，交纳本校计划财务处开取收据。

户    名：浙江工业大学；

开户银行：农业银行杭州朝晖支行；

银行帐号：19015601040001412-33；

税    号：33010347000441X。

3.未中标（成交）投标人的投标保证金在中标（成交）通知发出后五个工作日内退还（退还手续见第三章第一条第十款）。

4.中标（成交）人的投标保证金在与采购人签订合同并交纳合同总金额百分之五的履约保证金后五个工作日内退还（退还手续同上）。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标（成交）人无正当理由不与采购人签订采购合同，或者不按照招标文件和中标（成交）人的投标文件确定的事项签订采购合同的；

（5）将中标（成交）项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，并编制目录、标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，正本与副本不一致时，以正本为准。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件的包装中的内容：投标报价文件（单独密封包装）；技术文件、资信及商务文件（合并装订密封包装）。投标文件的包装封面（格式参见第六章附件），并注明 “开标时启封”字样，加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标文件无效的情形

“▲”系指实质性要求条款。没有响应实质要求条款的投标将视为无效投标。

发生下列情形之一的投标文件被视为无效：

（1）投标截止时间以后送达的；

（2）未按照招标文件要求包装，由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

（3）以电讯形式投标的；

（4）与招标文件要求有重大偏离的；

（5）未按规定交纳保证金的(投标保证金交纳以提供浙江工业大学财务部门出具的收据复印件为准，电汇或者其他汇款凭证不作为已交纳保证金依据)；

（6）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（7）应盖而未盖公章、未胶装、未密封、未注明标项，投标文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整，或者涂改，或者未按照招标文件要求签字的；

（8）内容字迹模糊、无法辨认的；

（9）资格证明文件不齐全，或者不符合招标文件要求的；

（10）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款未满足招标文件要求的；

（11）无法区分正、副本的；

（12）超出经营范围的；

（13）投标报价超出预算金额或者最高限价的；

（14）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（15）未实质上响应本招标文件要求，或者有采购人不能接受的附加条件的；

（16）投标方案不明确，存在一个（含）以上备选（替代）投标方案的；

（17）投标代表人未出具身份证明，或者与法定代表人身份不符的；

（18）不按照招标文件要求的时间、地点参加开标会议等招投标活动的；

（19）其他违反政府采购法律法规规定行为的。

（九）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价汇总表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以报价汇总表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准（大写金额高于小写金额的，按无效标处理）；

3、总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签名确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

第四章  开标和评标及评分标准

一、开标程序

(一）开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（二）核验出席开标活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

（三）对现场接受采购响应文件的，由现场工作人员接收采购响应文件并登记，请供应商代表对采购响应文件的递交记录情况进行签字确认。

（四）主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

（五）对供应商保证金（含投标、谈判、磋商、报价保证金，下同）缴纳情况进行查验、核实（供应商提供浙江工业大学财务处开具保证金收据复印件），提请供应商代表或公证人员查验采购响应文件密封情况。

（六）按供应商提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的资信、商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

（七）商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，应同时公布其商务和技术得分情况。

（八）拆封供应商报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（九）评审结束后，主持人公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（十）评标委员会编写评审报告。

因特殊原因确需将商务和技术文件与报价文件同时拆封的，在完成各供应商采购响应文件拆封、清点工作，宣读开标（报价）一览表有关内容后，应按本办法规定做好记录、确认和已拆封报价文件的封存工作，之后按本条第（六）至第（九）项的顺序完成送审、监督和告知等工作。

二、评标小组

（一）评标小组依法由五人及以上奇数的人员组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）询标期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

（一）开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示的不一致，则以文字大写表示的数据为准。

（二）如果确定投标人无资格履行合同，将取消其投标资格。

四、评标原则与方法

（一）评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。对投标人提供货物或服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力、交货期及付款方式、设备的技术水平、性能及供货能力、设备的质量及适用性、设备提供零配件可能性和价格、供应商对多项产品进行投标时，供应和服务上的优势等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标细则记名并独立打分，按得分高低推荐中标（成交）人。

（二）采购人将把合同授予最佳投标人。

（三）评标的基础为投标人提交的投标文件，以及招标人编制的招标文件。

（四）客观、公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（五）在开标、投标期间，投标人不得向评标小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

（六）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（七）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、中标（成交）通知

（一）评标结束后，评标小组对各评委的有效评审结果进行汇总，并提出书面评审报告，依据综合评价的情况向采购人推荐中标（成交）候选人。根据招标方确认的评标小组的评标结果，经过学校政府采购工作办公室核准中标（成交）人。

（二）招标方将经过浙江工业大学政府采购工作办公室核准的中标（成交）结果[中标（成交）公告]，公示于浙江工业大学采购中心网（http//www.cgzx.zjut.edu.cn）和浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)等网站或媒体（不另行文），如无投标人质疑，由招标方向中标（成交）人发出中标（成交）通知。

（三）中标（成交）通知发出后，若中标（成交）人放弃中标（成交）权利，应当承担相应的法律责任，中标（成交）通知对采购人和中标（成交）人具有同等法律效力。

（四）中标（成交）通知发出后，若中标（成交）人放弃成交，招标方不予退还其投标保证金（谈判保证金）并可另行选择其他中标（成交）人。

（五）中标（成交）人应当在中标（成交）通知规定的时间、地点派出授权代表与采购人签订合同。

六、评分标准

评标内容及分值（综合评分法）

| 价格分 （40分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |
| --- | --- |
| 技术分 （40分） | 方案设计完整性、先进性、稳定性、可扩性。技术指标负偏离一项扣3分 |
| 商务分 （8分） | 1、质保期（2分）：超过招标文件规定的质保期每增加半年得1分，最高得2分.。(须提供原厂商承诺书) |
|  | 2、售后服务优惠承诺（2分）：售后服务方案全面周到且优惠幅度大的得2分，有优惠但不明显的得1分，除招标文件规定内容外无其他优惠承诺的不得分。 |
|  | 3、配件及耗材优惠情况（2分）（已列入投标报价的除外） |
|  | 4、确保供货的措施与方案（2分）：供货期少于招标文件规定期限的，提早（7-10）天得1分，最高得2分。（须提供保证措施） |
| 资信及 其他 （12分） | 1、权威认证（3分）；投标人通过国际、国内的权威机构关于质量管理、环境环保等认证并获得相关证书，附相关证书复印件每项得1分，最高得3分。 |
|  | 2、投标人及其投标产品的资质信誉，知名度，技术力量，经营状况的综合评价（3分）。 |
|  | 3、成功案例（2分）：综合考虑案例数量、金额，用户单位情况（同类项目实施情况一览表及2014年1月1日后的合同复印件）。 |
|  | 4、投标产品生产和使用过程中的节能环保综合性能排序（2分）：第一名满分，第二名得1分，第三名得0.5分，第四名以后不得分。 |
|  | 5、标书制作（2分）。 |

- 第五章  采购合同主要条款

- 浙江工业大学采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙丙三方协商并办理批准登记手续后确定）

采购项目编号：

ZJGDZC-2017-－057。

招标项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（投标人）：

丙方（招标方）：

甲、乙、丙三方根据浙江工业大学关于          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

乙方保证本合同中所供应的国产商品是2016年7月1日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

（注：商品型号、数量、配置等要求等详见附件清单。）

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：___________________元（¥______________）。

注：以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金与质量保证金

签订合同时乙方交纳人民币（合同价的5%）：（大写）          元（¥        ）作为本合同的履约保证金；货物交付使用并校级验收通过后，自动转为质量保证金；使用十二个月后若无质量和服务问题于五个工作日内无息退还。

七、质保期

1. 质保期      年（自交货验收合格之日起计）。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付：

1. 付款方式：

货物验收合格交付正常运行后的十个工作日内，中标（成交）人凭浙江工业大学招标项目竣工验收单、质量保证金（履约保证金）交纳凭证，乙方增值税发票，甲方向乙方支付百分之百的货款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修更换。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，     小时到达甲方现场予以维修服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.货物的免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内组织初验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对技术复杂的货物，甲方有权邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；检测及验收费用全部由乙方负责。

4. 甲方初级验收通过后，报请采购中心进行校级验收。合同商品从验收合格次日起七天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内，或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之十的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，通过协商解决。如协商不成，由杭州仲裁委员会按该会仲裁规则裁决。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，甲乙丙三方协商一致可以另行签订补充协议解决，或者遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式 六 份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执二份。

甲  方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：           法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                                地 址：

邮  编：                                邮  编：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

开户银行：农业银行杭州朝晖支行           开户银行：

帐  号：19015601040001412-33                  帐  号：

丙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：

签约时间：         年     月     日。

签约地点：浙江工业大学朝晖校区。

第六章 投标文件格式

附件1                       投标声明书

致：浙江工业大学采购中心 ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。我    （姓名）系        (投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      [采购项目编号：ZJGDZC-2017-057。]项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标（成交）人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                     ；规格型号：                    ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　                   （原厂商名称）购进或者须在中标（成交）后向               订购。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年   月   日

附件2

开 标 一 览 表（一）

投标人名称（公章）：

采购项目编号：ZJGDZC-2017-057。

标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 总价 | 质保期 | 交货 时间 | 本项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：（大写） （¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：            职务：

日期：        年   月   日

备注：1、投标报价以         为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、标项与产品名称应按照招标文件相对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

4、公开招标实行一次性报价（此报价包含运输费、安装调试费、税、费等所有费用，与投标报价明细标中总价一致），投标价即为最终有效价。

5、开 标 一 览 表（一）装订于报价文件中(报价文件胶装)

注：已公开预算但报价超预算的，一律作无效标处理。

开 标 一 览 表（二）

投标人名称（公章）：

采购项目编号：ZJGDZC-2017-057。

标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 质保期 | 交货 时间 | 本项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：            职务：

日期：        年   月   日

备注：1、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

2、标项与产品名称应按照招标文件相对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

3、开 标 一 览 表（二）装订于资信、商务、技术文件中。

附件3

技术响应表

投标人名称（公章）：

采购项目编号：

ZJGDZC-2017-057。

标项：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 |  | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌 | 型号 |  |  |

注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

授权代表签字

年   月   日

附件4

商务响应表

投标人名称（公章）：

采购项目编号：

ZJGDZC-2017-057。

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术 服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后 天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 | 货物验收合格交付正常运行后的十个工作日内，中标（成交）人凭浙江工业大学招标项目竣工验收单、质量保证金交纳凭证，乙方增值税发票，甲方向乙方支付百分之百的货款。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

注：对照商务条款逐项比较填写。

授权代表签字

年   月   日

附件5

法定代表人授权书

致浙江工业大学采购中心 ：

（投标人全称）法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的

等项目招标采购，采购项目编号为ZJGDZC-2017-057，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

年   月   日

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件6

投标函

致：浙江工业大学采购中心 ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（采购项目编号：       ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人

（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部《招标文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受《招标文件》各项规定和要求，对《招标文件》的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标（成交），本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按《招标文件》及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

附件7

投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

授权代表签字：

单位公章：

年   月   日

附件8

投标报价明细表

采购项目编号：

ZJGDZC-2017-057。

项目名称：

标项：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率: % |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率： % |  |  |
| 投标总价：（大写） （¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：        年   月   日

附件9

商务响应页码表

| 评标内容及分值 |  | 商务响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应程度 | 响应内容 对应页码 |
| 价格分 （40分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |  |  |
| 技术分 （40分） | 方案设计完整性、先进性、稳定性、可扩性 |  |  |
| 商务分 （8分） | 1、质保期（2分）：超过招标文件规定的质保期每增加半年得1分，最高得2分.。(须提供原厂商承诺书) |  |  |
|  | 2、售后服务优惠承诺（2分）：售后服务方案全面周到且优惠幅度大的得2分，有优惠但不明显的得1分，除招标文件规定内容外无其他优惠承诺的不得分。 |  |  |
|  | 3、配件及耗材优惠情况（2分）（已列入投标报价的除外） |  |  |
|  | 4、确保供货的措施与方案（2分）：供货期少于招标文件规定期限的，提早（7-10）天得1分，最高得2分。（须提供保证措施） |  |  |
| 资信及 其他 （12分） | 1、权威认证（3分）；投标人通过国际、国内的权威机构关于质量管理、环境环保等认证并获得相关证书，附相关证书复印件每项得1分，最高得3分。 |  |  |
|  | 2、投标人及其投标产品的资质信誉，知名度，技术力量，经营状况的综合评价（3分）。 |  |  |
|  | 3、成功案例（2分）：综合考虑案例数量、金额，用户单位情况。 |  |  |
|  | 4、投标产品生产和使用过程中的节能环保综合性能排序（2分）：第一名满分，第二名得1分，第三名得0.5分，第四名以后不得分。 |  |  |
|  | 5标书制作（2分）。 |  |  |

附件10

正（副）本

(项目名称)项目

采购项目编号：

ZJGDZC-2017-057。

标项：（如标书有多个标项）

（资信、商务、技术文件；投标报价文件）

投

标

文

件

投标人名称：（加盖单位公章）

投标人地址：

联系方式:

在 2017年  月  日  时  分之前不得启封。

2017年    月   日